Ф 7.03-03

Естауова А.А

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

по проведению СРС и СРСП  занятий по дисциплине

«Охрана водных объектов»

Шымкент, 2014г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М. Ауезова

Кафедра «Водные ресурсы  землепользование и агротехника»

Естауова А.А

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

по проведению СРС и СРСП занятий по дисциплине

«Охрана водных объектов»

Вид обучения: дневной

Шымкент, 2014г.

Составитель:   Естауова А.А., ст.преподаватель

Методические указания и задания по проведению СРС и СРСП занятий по дисциплине «Охрана водных объектов».- Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  64 с.

Данное методическое обеспечение соответствует всем требованиям учебного плана и типовой программы, включает в себя все необходимую информацию для выполнения заданий и задач, анализа типичных ситуации по дисциплине

«Охрана водных объектов»

В методическом указании всесторонне рассмотрены методы проведения СРС и СРСП занятий и представлены самые выгодные. Также предоставлен список учебников для выполнения СРС и СРСП занятий.

Рецензенты: Кенжибаева Г.С. –  к.т.н., старший преподаватель  кафедры «Водные ресурсы  землепользование и агротехника»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Водные ресурсы  землепользование и агротехника» (протокол № «_4_» «__22.11. »,   2014 г.), рассмотрено методической комиссией «Агропромышленного» факультета

(протокол № 5, 27.11.2014ж.), рекомендовано к изданию.

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол №_ _ , «___» ______ 2014г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2014г.

Ответственный за выпуск: Естауова А.А.

Содержание

Введение...................................................................................................................6

2. Методы контроля и организации СРС..............................................................6

2.1 Методы выполнения эссе ................................................................................7

2.2 Методы выполнения и защиты рефератов .....................................................7

2.3 Методы составления и защиты глоссарий......................................................7

2.4 Методы проведения и обсуждения проблемных ситуаций.........................8

  - Методы проведения коллоквиума ................................................................8

  - Презентационный проект ...............................................................................8

3. Методические указания для выполнения СРСП..............................................8

4. Темы заданий СРС и СРСП занятий……………….........................................9

5.Контроль знаний студентов...............................................................................19

6. Список литературы……....................................................................................22

Введение

Важнейшей частью вузовского образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. В педагогике высшей школы сформулирован закон: знание студентов есть продукт их собственной познавательной деятельности. Поэтому задача научить студентов добывать знания, становится первостепенной для современной высшей школы.              Эффективность самостоятельной работы студентов определяется ее организацией, наличием необходимого учебно-методического обеспечения и контролем со стороны преподавателя, который необходим для студентов младших курсов в связи с недостаточной подготовкой их в школе по естественно научным дисциплинам и неумением работать самостоятельно. Преподавателями кафедры «Водные ресурсы  землепользование и агротехника» используются различные методы организации самостоятельной работы студентов, это: выполнение индивидуальных расчетно-графических работ, контрольных работ (входной, текущий и итоговый), программированных тестовых заданий, реферативная работа, составление опорных конспектов лекций по проработанному теоретическому материалу, подготовка докладов по НИРС и др. Создан фонд контролирующих материалов, которые предназначены для закрепления практических умений и навыков.

Актуальным является вопрос контроля самостоятельной работы студентов (СРС). Контроль СРС должен быть регулярным, объективным с достоверной оценкой качества и "количества " усвоенного материала. Эффективными следует считать такие формы контроля знаний как: оперативность, информативность и технологичность.

Самостоятельная работа студентов эффективна лишь в том случае, если она направлена на достижение определенной цели и само контролируется.

2.1 Методы выполнения Эссе

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, очерк; от латинского "exagium" — взвешивание. Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению.

2.2 Методы выполнения и защиты рефератов

Реферат - (от латинского ге1егго - сообщаю, докладываю) краткое изложение в письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме.  Реферат - это своеобразный отчет о самостоятельном изучении Материала, анализе теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата.

Обязательными элементами являются:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- основная часть документа;

- заключение;

- список использованных источников.

Изложение материала должно быть самостоятельным, последовательным, взаимосвязанным и строго выдержанным в соответствии с названиями разделов, указанных в содержании.

Реферат следует писать на отдельных листах белой бумаги стандартного размера А4 (210.297 мм) с одной стороны. Страницы нумеруются арабскими цифрами, которые ставятся внизу страницы. Разделы работы должны иметь Страницы работы оформляются со следующими полями: слева – 20мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов для основного текста через полтора интервала, выравнивание по ширине страницы, и красной строкой 1,27 см. Заголовки частей оформляются шрифтом Times New Roman размером 16 пунктов, выравнивание по центру страницы, с полужирным начертанием.

2.3 Методы составления и защиты глоссарий

Глосса́рий (лат.glossarium — «собрание глосс») — краткое разъяснение терминов и понятий на казахском или русском языках; выполняется по заданной теме. Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте. Слова в глоссарии располагаются в алфавитном порядке, чтобы облегчить поиск терминологии в списке.

  - Методы проведения и обсуждения проблемных ситуаций

Проблемные задания имеют, как правило, личностно-развивающий характер и естественно возникают из опыта и потребностей самих студентов.

Поставив студента в проблемную ситуацию, интересную и для всей группы, преподаватель получает возможность “растормозить” механизм его мышления. Включение учащихся в ходе проблемного занятия в формулирование проблемы, выдвижение гипотез по ее решению – углубляет интерес к самостоятельному процессу познания, открытия истины: факт –> гипотеза –> теория –>знание (истина).

Задача преподавателя – направить изучение учебного материала путем ухода от прямого, однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их познавательного опыта своим.

Методические приемы создания проблемных ситуаций:

- учитель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;

- сталкивает противоречия практической деятельности;

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;

- предлагает группе рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога);

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты (побуждающий диалог);

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);

- определяет проблемные теоретические и практические задания (например, исследовательские);

- формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения на преодоление "психологической инерции" и др.).

  - Методы проведения коллоквиума

Коллоквиум  –  это вопросно-ответный метод обучения, позволяющий решить несколько задач. С помощью диалога в ходе коллоквиума осуществляется  наряду с традиционным и проблемное обучение: постановка задачи, уточнение  понимания ее сути и обсуждение, подведение студентов к самостоятельным выводам. Познавательный результат беседы обнаруживается в прочном усвое-нии знаний  студентами, в активизации их жизненного опыта. Развивающий эффект коллоквиумов проявляется в формировании умения четко и быстро мыс-лить, анализировать, обобщать, ставить точные вопросы, кратко говорить и яс-но выражать свою мысль. Воспитательное влияние беседы состоит в том, что  она пробуждает самостоятельность, помогает обретению уверенности в собст-венных силах, становлению коммуникативной способности. Время, отводимое на самостоятельную подготовку обучающегося к коллоквиуму, составляет 9 часов в счёт трудоёмкости освоения данной учебной дисциплины по учебному плану. Материал программы учебной дисциплины (часть, раздел, темы), отнесенный к коллоквиуму, должен по трудоемкости освоения студентом составлять 25-30% от всего объема трудозатрат по данной дисциплине и в дальнейшем не выносится на экзамен. Коллоквиум проводится в письменной форме в виде тестового опроса, в виде ответов на контрольные вопросы или в виде решения контрольных задач.

  - Презентационный проект

Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

3. Методические указания для выполнения СРСП

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов  необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей. Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях,  семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее  выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели,  отбирая учебную и научную информацию и средства (методических) коммуникаций, продумывая роль студента в этом процессе и свое участие в  нем.

Вопросы  для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие

их темы для самостоятельной работы.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная  работа)  –  планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во  внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве  преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:

-  подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим,

семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих

заданий;

-  самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин

в соответствии с учебно-тематическими планами;

- написание рефератов, докладов, эссе;

-  подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных

ими заданий;

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

-  подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к

комплексным экзаменам и зачетам;

-  подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе

выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта);

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.;

- участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;

- участие в научной и научно-методической работе кафедры;

-  участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах,

конгрессах и т.п.;

-  другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом,

факультетом или кафедрой.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает

прохождение студентами следующих этапов:

- определение цели самостоятельной работы;

-  конкретизация познавательной (проблемной или практической)

задачи;

-  самооценка готовности к самостоятельной работе по решению

поставленной или выбранной задачи;

-  выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи

(выбор путей и средств для ее решения);

-  планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)

самостоятельной работы по решению задачи;

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.

4. Темы заданий СРС и СРСП занятий

Модуль 1.

1. Водные ресурсы  РК

2. Методы улучшения качества природных вод

3. Оценка качественного состояния водных объектов

4. Охрана от загрязнения прибрежных вод

5. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения

6. Основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

7. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

8. Плата за пользование водными объектами

9. Экологическая экспертиза

Модуль  2.

10. Охрана вод и предупреждение их вредного воздействия

11. Загрязнение рек и водоемов вредными веществами

12. Экологические проблемы Каспийского региона

13. Понятие и виды водопользования

14.Ответственность водопользователей за нарушение водного законодательства

15. Рост населения и его влияния на водные ресурсы

16. Виды разрешений на использование водных ресурсов

17. Расчет ПДС водохранилищ и озер

18. Расчет ПДС  для бассейна реки

19. Требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных объектов

20. Водный кодекс РК

Модуль 1.

Тема  1.  Водные ресурсы  РК

Цель: Ознакомление с основными источниками водных ресурсов РК

Форма проведения: В виде презентации

Содержание работы:  Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:  :

Подготовка презентации по ниже перечисленным темам:

- Водные ресурсы РК

- Состояние и проблемы водных ресурсов в Республике Казахстан

- Рациональное использование водных ресурсов

Из-за своего географического положения Республика Казахстан обладает дефицитом водных ресурсов. Удельная водообеспеченность Республики Казахстан — 37 тыс. м³/км² или 6 тыс. м³ на одного человека в год.

Большая территория Казахстана относится к бессточным бассейнам внутренних озёр, не имеющих выхода к океану.

Атмосферные осадки незначительны, за исключением горных регионов.

|  | Запасы пресной воды в км³ |
| --- | --- |
| Озёра | 190 |
| Водохранилища | 95 |
| Сток рек | 101 |
| Подземные воды | 95 |
| Ледники | 58 |
| Всего | 539 |

Территорию Казахстана можно условно разделить на восемь водохозяйственных бассейнов:

- Арало-Сырдарьинский водохозяйственный бассейн

- Балхаш-Алакольский водохозяйственный бассейн

- Иртышский водохозяйственный бассейн

- Урало-Каспийский водохозяйственный бассейн

- Ишимский водохозяйственный бассейн

- Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн

- Шу-Таласский водохозяйственный бассейн

- Тобол-Тургайский водохозяйственный бассейн

Общие водные ресурсы рек составляют 101 км³, из которых 57 км³ формируются на территории Казахстана. Остальной объём поступает из сопредельных государств: России— 8 км³, Китая— 19 км³, Узбекистана — 15 км³, Киргизии— 3 км³.

Контрольные вопросы:

- Что относится к водным ресурсам РК?

- В каком состоянии находятся и имеются ли проблемы водных ресурсов в РК?

- Основные мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов?

Тема  2.  Методы улучшения качества природных вод

Цель: Дать определение к основным методам улучшения качества природных вод

Форма проведения: Составление и защита глоссария

Содержание работы:  Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте. Слова в глоссарии располагаются в алфавитном порядке, чтобы облегчить поиск терминологии в списке.

Защита глоссария осуществляется в аудитории или на кафедре, при защите студент отвечает на вопросы преподавателя.

Тема СРСП:  :

Подготовка глоссария по ниже перечисленным темам:

- Анализы для определения качества воды.

- Понятие «очистка» и «спецобработка» воды

- Методы улучшения качества природных вод

Качество воды в источнике и в водопроводной сети после очистки определяется по результатам анализов. Пригодность воды того или иного источника должна в каждом случае устанавливаться путем физического, химического и бактериологического анализов ее проб (необходимо учесть, что качество воды для большинства источников изменяется в зависимости отвремени вода и состояния водосбора). Заключение о пригодности воды дают местные органы саннадзора в соответствии с существующими ГОСТами. При улучшении качества воды в зависимости от степени могут  различаться 2 уровня: 1ый –  «очистка» воды  –  улучшение качества до  требований действующего стандарта . 2ой –  «спецобработка» воды  –  улучшение качества воды до требований  отдельных предприятий или придание воде новых свойств. Вода по качеству  может удовлетворять требованиям действующих нормативов, но может быть нестабильной, что является причиной подверженности труб коррозии и возникновения отложений на стенках труб.

Основные способы очистки воды, состав очистных сооружений и их  размеры определяются в зависимости от  качества воды в источнике,  требований, предъявляемых к качеству воды, расчетного расхода очистной

станции и других местных условий.  Очистная станция осуществляет решение комплексной задачи по  улучшению качества воды (осветление, обеззараживание, умягчен ие,опреснение и т.д.). Очистная станция должна располагаться близко от источника  водоснабжения. Местоположение очистной станция выбирается с учетом  рельефа местности, удаленности от населенного пункта и др. условий. Схема  очистки воды должна выбираться с  учетом условия самотечного движения  воды от сооружения к сооружению. Насосная станция первого подъема подает воду к самому высокорасположенному сооружению очистной станции, откуда  вода самотеком проходит сооружения очистки и поступает в резервуар чистой  воды. Насосная станция второго подъема подает воду в водопроводную сеть.

Основные способы очистки воды :

1. Осветление воды  –  удаление из воды веществ, придающих ей  мутность (до 1,5 мг/л);

2. Обесцвечивание воды  –  удаление из воды веществ, придающих ей  цвет (до 20);

3.Обеззараживание воды  – удаление из воды бактерий (коли-индекс <3);

4. Умягчение воды  –  уменьшение содержания в воде солей Са и Мg  (<7мг.экв/л);

5. Опреснение воды  –  уменьшение общего содержания солей до 1000 мг/л (1г/л).

Контрольные вопросы:

- Как определяют качество воды?

- Объясните значения понятий «очистка» и «спецобработка» воды

- Какие методы улучшения качества природных вод вы знаете?

Тема  3. Оценка качественного состояния водных объектов

Цель: Дать оценку качественному  состоянию водных объектов

Форма проведения: Презентационный проект

Содержание работы: Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:  :

Подготовка презентационного проекта по ниже перечисленной теме:

- Показатели качества воды

- Оценка состояния водных объектов

Контрольные вопросы:

- Что относится к общим  показателям  качества воды?

- Оценка состояния водных объектов

Тема  4. Охрана от загрязнения прибрежных вод

Цель: Охрана от загрязнения прибрежных вод

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:  :

Темы для реферата:

- Загрязнители природных вод

- Охрана от загрязнения природных вод

Контрольные вопросы:

- Загрязнители природных вод

- Мероприятия по охране от загрязнения природных вод

Тема  5. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения

Цель: Выяснить общие требования к санитарно-защитным зонам очистных сооружений систем водоотведения

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:  :

Темы для реферата:

- Нормы санитарно-защитных зон очистных сооружений

- Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения

Требования к проектированию и строительству сооружений по очистке канализационных стоков регламентируются строительными нормами – СНиПами. Санитарно-гигиенические нормативы по водоотведению содержатся в СанПиНах, по которым осуществляется контроль за качеством очистки стоков очистными сооружениями разной мощности. В отношении допустимого расстояния от установок по очистке канализационных стоков до жилых районов применяется понятие санитарно-защитная зона очистных сооружений.

Контрольные вопросы:

- Нормы санитарно-защитных зон очистных сооружений

- Как проектируются санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения?

Тема  6.  Основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Цель: Определить основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Форма проведения: Составление и защита глоссария

Содержание работы:  Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте. Слова в глоссарии располагаются в алфавитном порядке, чтобы облегчить поиск терминологии в списке.

Защита глоссария осуществляется в аудитории или на кафедре, при защите студент отвечает на вопросы преподавателя.

Тема СРСП:  :

Подготовка глоссария по ниже перечисленным темам:

- Поверхностные и подземные источники воды

- Загрязнение источников воды

- Основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

## Источники загрязнения водных объектов чрезвычайно многообразны. Прежде всего, это стоки городов и промышленных предприятий. В последние годы в ряде районов с ними «конкурируют» стоки животноводческих комплексов и воды, поступающие с ирригационных массивов и богарных земель.  Во многих регионах мира загрязнение вод все больше связывается с атмосферными осадками. Определенную роль в ухудшении качества воды играет изменение режима рек и озер. Загрязнение водосборной площади, закачка промышленных стоков в подземные горизонты, фильтрация и утечка вод из различных отстойников и накопителей приводят к загрязнению и подземных вод.

## Охрана водных ресурсов заключается в запрещении сброса в водоемы и водотоки неочищенных вод, создании водоохранных зон, содействии процессам самоочищения в водных объектах, сохранении и улучшении условий формирования поверхностного и подземного стока на водосборах.

## В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточные (возвратные) воды:

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;

- оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые организмы;

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

Контрольные вопросы:

- Что относится к поверхностным и подземным источникам воды

- Основные источники загрязнения воды

- Мероприятия проводимые по охране поверхностных и подземных вод

Тема  7. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

Цель: Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

Форма проведения: Презентационный проект

Содержание работы: Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:

Подготовка презентационного проекта по ниже перечисленной теме:

  - Источники загрязнения водоемов

  - Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

Для сохранения чистоты водоемов проводят различные мероприятия:

- обеспечение полной биологической очистки коммунально-бытовых и промышленных стоков;

- совершенствование технологии промышленного производства с целью сокращения количества сточных вод и снижения загрязнений в них;

- разработку и внедрение маловодной и безводной технологий; внедрение оборотного водоснабжения и расширение повторного использования очищенных сточных вод; рациональное использование удобрений и пестицидов;

- реализацию планов водоохранных мероприятий с учетом перспективного размещения производительных сил.

Для очистки промышленных и коммунальных стоков в настоящее время существуют: механический, физико-химический, химический и биохимический способы очистки.

Для предотвращения попадания удобрений в водные объекты необходимы:

- соблюдение соответствия норм и сроков внесения удобрений с учетом биохимических особенностей почвы;

- дробное внесение удобрений в период вегетации (особенно для почв легкого механического состава);

- внесение удобрений с оросительной водой, что уменьшает их дозу (внесение азотных удобрений при дождевании снижает дозу вдвое);

- применение концентрированных и медленно действующих удобрений (в виде гранул с защитной оболочкой или труднорастворимых удобрений типа конденсатов мочевины), отдающих питательные вещества в почву постепенно, устойчивых к вымыванию;

- исключение хранения удобрений под открытым небом.

Для ограничения поступления пестицидов в водные объекты предусматривают следующие мероприятия:

- совершенствование методов их применения и ограничение использования стойких препаратов (только при сильной зараженности вредителями);

- уменьшение рассеивания пестицидов в окружающей среде (применение очаговой, ленточной или краевой обработки вместо сплошной; расход пестицидов при этом снижается в несколько раз);

- замену пестицидов биологическими методами защиты растений.

Контрольные вопросы:

  - Что относится к источникам агрязнения водоемов

  - Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

Тема  8. Плата за пользование водными объектами

Цель: О плате зп пользование водными объектами

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы;  приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:

Темы для реферата:

- Водные объекты

- Виды пользования водными объектами

- Плата за пользование водными объектами

Плату за пользование водными объектами вносят граждане и юридические лица, осуществляющие пользование водными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств, подлежащее лицензированию. Водное законодательство предусматривает несколько видов платежей за пользование водными объектами:
  1) плата за пользование водными объектами (водный налог);
  2) плата, направляемая на восстановление и охрану водных объектов.
  3) сбор за выдачу лицензий на водопользование.
  Платежи, связанные с пользованием водными объектами, за исключением сбора за выдачу лицензий, являются регулярными.

Контрольные вопросы:

- Что относится к водным объектам?

- Какие виды пользования водными объктами вы знаете?

- Как осуществляется плата за пользование  водными объектами?

Тема  9. Экологическая экспертиза

Цель: Узнать о том, что такое и как проводится экологическая экспертиза.

Форма проведения: Презентационный проект

Содержание работы: Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:  :

Подготовка презентационного проекта по ниже перечисленной теме:

- Понятие «экологическая экспертиза»

- Осуществление экологической экспертизы

- Принципы проведения экологической экспертизы

Экологическая экспертиза - одна из функций государственного управления в области экологии.

Экологическая экспертиза - это актуальное и многоаспектное понятие. Ее функции должны рассматриваться в следующих значениях:

- во-первых, экологическая экспертиза своим содержанием содействует государственному управлению природопользованием и охранной окружающей среды.

- во-вторых, экологическая экспертиза представляет собой один из механизмов, позволяющих управлять качеством окружающей среды и предусматривает выполнение экологических требований и проведение необходимых природоохранных мероприятий.

- в-третьих, экологическая экспертиза обеспечивает только защиту экологических интересов и прав, государства и граждан.

Экологическая экспертиза носит предупредительный характер, т.е. посредством экологической экспертизы можно предотвратить возникновение нежелательных последствий, которые потом нужно будет устранять.

Порядок проведения экологической экспертизы регулируется главой 11 Закона РК «Об охране окружающей среды» (ст. 63-65), а также принятым 18 марта 1997 г. Законом РК «Об экологической экспертизе».

В соответствии со ст. 65 Закона «Об охране окружающей среды» экологическая экспертиза представляет собой определение соответствия хозяйственной и иной деятельности нормативам качества окружающей среды и экологическим требованиям, допустимости реализации объекта экспертизы в целях предупреждения возможных отрицательных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними последствий.

Проведение экологической экспертизы должно основываться на соблюдении следующих принципов Экологический кодекс Республики Казахстан, Юрист 2011 г.:

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы;

- взаимодействия с контролирующими и надзорными органами министерств, государственных комитетов и ведомств, иных центральных и местных исполнительных органов;

- объективности и научной обоснованности выводов экологической экспертизы;

- независимости экспертных органов и экспертов при осуществлении ими своих полномочий;

- гласности;

- комплексности экологической экспертизы и разнообразия ее видов.

Контрольные вопросы:

- Понятие «экологическая экспертиза»

- Как осуществляется экологическая экспертиза?

- Принципы проведения экологической экспертизы

Модуль  2.

Тема  10. Охрана вод и предупреждение их вредного воздействия

Цель: Рассказать  об охране вод и как предупредить водные объекты от вредного воздействия

Форма проведения: Групповой проект

Содержание работы: Группы, образованные из 4-5 студентов, подготавливают свои проекты по заданным темам и защищают их.

Тема СРСП:

Подготовка группового проекта по ниже перечисленной теме:

- Охрана вод

- Вредные воздействия на водные объекты

Охрана вод – меры по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, а также по ликвидации последствий названных явлений.

Водные объекты подлежат охране от: 
1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения; 
2) засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения; 
3) истощения. 
  Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения: 
1) нарушения экологической устойчивости природных систем; 
2) причинения вреда жизни и здоровью населения; 
3) уменьшения рыбных запасов и других водных животных; 
4) ухудшения условий водоснабжения; 
5) снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и очищению; 
6) ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов; 
7) других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, химические и биологические свойства водных объектов. 
  Охрана водных объектов осуществляется путем: 
1) предъявления общих требований по охране водных объектов ко всем водопользователям, осуществляющим любые виды пользования ими; 
2) предъявления специальных требований к отдельным видам хозяйственной деятельности; 
3) совершенствования и применения водоохранных мероприятий с внедрением новой техники и экологически, эпидемиологически безопасных технологий; 
4) установления водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
5) проведения государственного и других форм контроля за использованием и охраной водных объектов; 
6) применения мер ответственности за невыполнение требований по охране водных объектов.

Контрольные вопросы:

- Охрана вод

- Вредные воздействия на водные объекты

Тема  11. Загрязнение рек и водоемов вредными веществами

Цель: Загрязнение рек и водоемов вредными веществами

Форма проведения: Групповой проект

Содержание работы: Группы, образованные из 4-5 студентов, подготавливают свои проекты по заданным темам и защищают их.

Тема СРСП:  :

Подготовка группового проекта по ниже перечисленной теме:

- Реки и водоемы

- Источники загрязнения рек и водоемов вредными веществами

- Способы очистки рек и водоемов

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения. Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов.

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы:

механическое - повышение содержания механических примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;

химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия;

бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;

радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или подземных водах;

тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС.

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых;  воды шахт, рудников, обработке и сплаве лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы  первичной обработки льна, пестициды и т.д.

Контрольные вопросы:

- Реки и водоемы

- Источники загрязнения рек и водоемов вредными веществами

- Способы очистки рек и водоемов

Тема  12. Экологические проблемы Каспийского региона

Цель: Рассказать об экологической проблеме Каспийского региона

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:  :

Темы для реферата:

- Водные объекты Каспийского региона

- Экологические проблемы Каспийского региона

- Мероприятия по защите водных объектов Каспийского региона

Контрольные вопросы:

- Водные объекты Каспийского региона

- Экологические проблемы Каспийского региона

- Мероприятия по защите водных объектов Каспийского региона

Тема  13. Понятие и виды водопользования

Цель: Дать определение понятиям и видам водопользования

Форма проведения: Групповой проект

Содержание работы: Группы, образованные из 4-5 студентов, подготавливают свои проекты по заданным темам и защищают их.

Тема СРСП:  :

Подготовка группового проекта по ниже перечисленной теме:

- Что такое водопользование

- Право водопользования

- Виды водопользования

Все юридические лица и граждане Республики Казахстан вправе пользоваться водами. Водопользование в Республике Казахстан осуществляется в порядке и на условиях, определенных настоящим Кодексом.

Порядок и условия водопользования из межгосударственных водоемов определяются соглашениями между заинтересованными государствами.

Водопользование подразделяется на:

- общее и специальное;

- обособленное и совместное;

- первичное и вторичное.

Общее водопользование осуществляется для удовлетворения питьевых и иных нужд населения без закрепления водных ресурсов за отдельными гражданами и без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод.

К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и подземными водами для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, водного транспорта и для иных надобностей, а также для сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод, если указанные водопользования производятся с применением следующих сооружений или технических устройств:

а) стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;

б) водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками для забора подземных вод;

в) шахтных колодцев, каптажей источников и других малых сооружений для использования подземных вод, работающих без принудительного понижения уровня воды;

г) водоотводящих сооружений, предназначенных для спуска в поверхностные и морские воды промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных, ливневых и других сточных вод, а также вод, откачиваемых из шахт, карьеров, разрезов;

к) оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных и осушительных систем;

л) судопропускных и лесопропускных сооружений, обеспечивающих проход судов и плотов через водоподпорные сооружения;

м) других технических устройств, влияющих на состояние вод.

Специальное водопользование осуществляется юридическими лицами и гражданами на основании разрешения, выдаваемого в порядке, установленном статьей 34 настоящего Кодекса.

Водоемы или их части предоставляются в обособленное пользование юридическим лицам и гражданам для осуществления деятельности, требующей обособления водопользования.  Водоемы могут состоять в совместном пользовании различных юридических лиц и граждан, за исключением водоемов или их частей, предоставленных в обособленное пользование.

Первичным водопользованием является водопользование юридических лиц и граждан, осуществляющих забор воды из водоемов на основании разрешения на специальное водопользование.

Вторичным водопользованием является водопользование юридических лиц и граждан, получающих воду от первичных водопользователей.

Первичными водопользователями гарантируется подача воды вторичным пользователям в соответствии с лимитами, предусмотренными разрешениями на специальное водопользование и договорами с учетом водности источников.

Контрольные вопросы:

- Что такое водопользование

- Право водопользования

- Виды водопользования

Тема  14. Ответственность водопользователей за нарушение  водного законодательства

Цель: Ответственность водопользователей за нарушение  водного законодательства

Форма проведения: Презентационный проект

Содержание работы: Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:  :

Подготовка презентационного проекта по ниже перечисленной теме:

- Водное законодательство РК

- Водное правонарушение

- Ответственность водопользователей за нарушение  водного законодательства

Основанием юридической ответственности за нарушение водного законодательства является водное правонарушение. Под водным правонарушением подразумевается такое общественно-опасное деяние (действие или бездействие), которое нарушает водное законодательство, противоречит юридическим нормам водного права, причиняет определенный вред интересам государства и граждан, и влечет соответствующие юридические последствия.

Под водным правонарушением подразумевается такое деяние (действие или бездействие), которое нарушает водную дисциплину, противоречит предписаниям и требованиям, велениям и запретам водного права, причиняет определенный вред интересам водного хозяйства и влечет соответствующие негативные юридические последствия.

Согласно Водному Кодексу Республики Казахстан нарушениями в области использования и охраны водного фонда являются:

1) самовольный захват водных объектов, самовольное водопользование, переуступка права водопользования, забор воды с нарушением лимитов, самовольное производство гидротехнических работ, бесхозяйственное использование подземных и поверхностных вод, добытых или отведенных из водных объектов, уничтожение водоохранных и водохозяйственных знаков;

2) загрязнение, засорение и истощение поверхностных и подземных вод, источников питьевого водоснабжения, нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления;

3) ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие;

4)не проведение гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния режима вод;

5) повреждение водохозяйственных сооружений и устройств, а также противопожарных систем водоснабжения;

6) нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;

В действующем водном законодательстве Республики Казахстан указаны основные виды ответственности, наступающие за нарушение водного законодательства. Конкретные же меры ответственности за допущенные правонарушения предусматриваются в нормах соответствующих отраслей права (уголовном, гражданском, административном и др.), а порядок их применения в процессуальных нормативных актов этих отраслей.

Контрольные вопросы:

- Водное законодательство РК

- Водное правонарушение

- Ответственность водопользователей за нарушение  водного законодательства

Тема  15. Рост населения и его влияния на водные ресурсы

Цель: Выяснить влияние роста населения на водные ресурсы

Форма проведения: Презентационный проект

Содержание работы: Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых студентом фактов и явлений. Презентация  оценивается по тому, как была досконально раскрыта тема и насколько она интересна (7-10 минут).

Тема СРСП:  :

Подготовка группового проекта по ниже перечисленной теме:

- Водные ресурсы РК

- Темпы роста населения

- Влияние роста населения на водные ресурсы РК

Контрольные вопросы:

- Водные ресурсы РК

- Темпы роста населения

- Влияние роста населения на водные ресурсы РК

Тема  16. Виды разрешений на использование водных ресурсов

Цель: Дать понятия основным видам водопользования

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:  :

Темы для реферата:

- Использование водных ресурсов

- Виды разрешений  на использование водных ресурсов

Контрольные вопросы:

- Где используются  водные ресурсы

- Виды разрешений  на использование водных ресурсов

Тема  17. Расчет ПДС водохранилищ и озер

Цель: Рассчитать ПДС водохранилищ и озер

Форма проведения: Групповой проект

Содержание работы: Группы, образованные из 4-5 студентов, подготавливают свои проекты по заданным темам и защищают их.

Тема СРСП:  :

Подготовка группового  проекта по ниже перечисленной теме:

- Водохранилища и озера РК

- Параметры расчета ПДС водохранилищ и озер

Контрольные вопросы:

- Какие водохранилища и озера вы знаете?

- Параметры расчета ПДС водохранилищ и озер

Тема  18. Расчет ПДС для бассейна реки

Цель: Рассчитать ПДС для бассейна реки

Форма проведения: Групповой проект

Содержание работы: Группы, образованные из 4-5 студентов, подготавливают свои проекты по заданным темам и защищают их.

Тема СРСП:  :

Подготовка группового  проекта по ниже перечисленной теме:

- Бассейны рек РК

- Параметры расчета ПДС для бассейна реки

Контрольные вопросы:

- Какие бассейны рек вы знаете?

- Параметры расчета ПДС для бассейна реки

Тема  19. Требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных объектов

Цель: Знание о требований к организациям надзора и контроля за качеством воды водных объектов

Форма проведения: Составление и защита реферата

Содержание работы: В реферате студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным;  изложение материала носить проблемно-тематический характер. Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет студенту выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности.

Тема СРСП:  :

Темы для реферата:

- Качество воды водных ресурсов РК

- Надзор и контроль за качеством воды

- Требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных ресурсов

Контрольные вопросы:

- Что называется качеством воды

- Кто производит надзор и контроль за качеством воды

- Основные требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных ресурсов

Тема  20. Водный кодекс РК

Форма проведения: Работа с кейсом

Тема СРСП:  __

Кейс 1

Кодекс Республики Казахстан от 09.07.2003 N 481-II ЗРК
"Водный кодекс Республики Казахстан"

Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.

Задачи водного законодательства Республики Казахстан:

1) проведение государственной политики в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;

2) регулирование водных отношений, отношений в области водоснабжения и водоотведения;

3) обеспечение правовой основы поддержки и развития устойчивого водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;

4) определение основных принципов и направлений использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;

5) управление отношениями в области изучения, разведки, рационального и комплексного использования и охраны водных ресурсов, гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений;

6) определение направлений развития гидромелиорации земель;

7) защита населения и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях и последствий, вызванных ими.

Водное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международных договоров.

Объектами водных отношений являются водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного фонда.

Водные объекты подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты;

3) морские воды Республики Казахстан;

4) трансграничные воды.

3. В зависимости от видов пользования водные объекты подразделяются на:

1) водные объекты общего пользования;

2) водные объекты совместного пользования;

3) водные объекты обособленного пользования;

4) водные объекты особо охраняемых природных территорий;

5) водные объекты особого государственного значения;

6) водные объекты государственного лесного фонда.

- Вопросы проверки знаний студентов

- Понятие «экологическая  экспертиза»

- Где используются  водные ресурсы

- Как осуществляется экологическая экспертиза?

- Реки и водоемы

- Основные требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных ресурсов

- Что такое водопользование

- Право водопользования

- Виды водопользования

- Кто производит надзор и контроль за качеством воды

- Водное законодательство РК

- Что относится к поверхностным и подземным источникам воды

- Основные источники загрязнения воды

- Водное правонарушение

- Мероприятия проводимые по охране поверхностных и подземных вод

- Что относится к источникам агрязнения водоемов

- Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов

- Ответственность водопользователей за нарушение  водного законодательства

- Параметры расчета ПДС водохранилищ и озер

- Принципы проведения экологической экспертизы

- Охрана вод

- Вредные воздействия на водные объекты

- Виды разрешений  на использование водных ресурсов

- Какие водохранилища и озера вы знаете?\

- Что относится к общим  показателям  качества воды?

- Водные объекты Каспийского региона

- Экологические проблемы Каспийского региона

- Мероприятия по защите водных объектов Каспийского региона

- Что называется качеством воды

- Источники загрязнения рек и водоемов вредными веществами

- Способы очистки рек и водоемов

- Загрязнители природных вод

- Мероприятия по охране от загрязнения природных вод

- Как определяют качество воды?

- Объясните значения понятий «очистка» и «спецобработка» воды

- Какие методы улучшения качества природных вод вы знаете?

- Оценка состояния водных объектов

- Что относится к водным объектам?

- Как проектируются санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения?

- Какие виды пользования водными объктами вы знаете?

- Как осуществляется плата за пользование  водными объектами?

- Что относится к водным ресурсам РК?

- В каком состоянии находятся и имеются ли проблемы водных ресурсов в РК?

- Основные мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов?

- Нормы санитарно-защитных зон очистных сооружений

- Водный кодекс РК

6.Список рекомендуемой литературы:

Основная литература

- Технология очистки воды природных вод/Л.А.Кульский, П.П.Строкач.-2-изд.,переаб. и доп.-К.:Вища шк.Головное изд-во.2000 г.-352 с.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение:Учебник для вузов.-3 изд.,перераб.и доп.-М.:Стройиздат, 2001 г.- 440 с.,ил

- Мелиорация и водное хозяйство. Справочник/И.И.Бородавченко, Ю.А.Калинский –М.:Агропромиздат, 2001.-399 с.:ил

- Комплексное использование водных ресурсов: Учеб.пособие/С.В.Яковлев, И.Г.Губий, И.И.Павлинова.-2-изд.,перераб.идоп.-М.:Высш.шк.,2008.-383 с.:ил.

Дополнительная литература

1.  Комплексное использование и охрана водных ресурсов. О.Л.Юшманов, В.В.Шабанов,  И.Г.Галямин-М.Агропромиздат.1985.303

2. Новиков Ю.В.ООС.уч.пос.-М.Высшая школа.1987

3. Охрана природы: справочник.Митюшкин К.П. М:Агропром.1987

4. Очистка производственных сточных вод. ЯковлевС.В.,каралина Я.А.М.-Стройиздат.1979

Естауова А.А.

Методические указания и задания по проведению

СРС и СРСП занятий по дисциплине «Охрана водных объектов»

Подписано в печать «__» ________ 2014 г.

Формат бумаги  XxY 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем

Тираж 20 экз. Заказ № …

им. М.Ауезова Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова,

г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5.

Естауова А.А.