Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Егембердиев О.К., Бакытжанов С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ

«Нормативно- технические документы по обеспечению единства измерений»

Шымкент, 2014

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанский  Государственный  Университет им. М. Ауэзова

Кафедра «Стандартизация  и сертификация»

Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Егембердиев О.К., Бакытжанов С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ

«Нормативно- технические документы по обеспечению единства измерений»

для  магистрантов  специальности

6М075000 -  Метрология

Шымкент, 2014

УДК    62.1: 006.354

Составители: Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Егембердиев О.К., Бакытжанов С. Методические указания к практическим занятиям по  дисциплине «Нормативно- технические документы по обеспечению единства измерений». -Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2014г, ________с

Методические указания к практическим занятиям по  дисциплине «Нормативно- технические документы по обеспечению единства измерений» предназначены  для  магистрантов  специальности  6М075000-«Метрология»

В  методических указаниях к практическим занятиям   представлены  сведения  по выполнения заданий, касающиеся нормативно- технических документов в области обеспечения единства измерений – национальных стандартов РК, межгосударственных стандартов ГОСТ, рекомендаций по метрологии РК, различных Соглашений и Правил, утвержденных межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации для стран СНГ.

В результате выполнения практических заданий магистранты данного направлений будут знать основные требования нормативных документов в области аттестации экспертов- аудиторов и поверителей различных средств измерений, правила сличения результатов поверки и калибровки СИ, изготовления, хранения и применения поверительных клейм, терминологию и основные положение государственной системы обеспечения единства измерений,  знать организацию и проведение поверки и калибровки СИ, проводить оценку состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях, Соглашения по проведению согласованной политики стран СНГ в области метрологии, стандартизации и сертификации, порядку взаимного признания различных результатов в этой области.

Рецензенты: Бекибаев Н.С. - д.т.н.,профессор  кафедры СиС

Ешанкулов А.А. –к.т.н., доцент  кафдры СиС

Рассмотрено  и  рекомендовано  к  печати  заседанием  кафедры  "Стандартизации  и  сертификация"

(протокол №          от «       »                    20____г)

методической  комиссией  факультета  Механика и нефтегазовое дело

(протокол №          от «       »                    20___г)

Рекомендованно  к  изданию  Учебно-  методическим  советом  ЮКГУ  им. М.Ауезова,

(протокол №          от «       »                    201     )

Южно-Казахстанский  государственный  университет  им. М. Ауэзова, 2014

Ответственный  за  выпуск  Бакытжанов С.

Cодержание

| - Правила проведения аттестации экспертов-аудиторов и поверителей средств измерений в области обеспечения единства измерений | 6 |
| --- | --- |
| - Правила сличения результатов поверки и калибровки средств измерений. | 12 |
| - Правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм. | 17 |
| - Положения «О государственном научном метрологическом центре» | 29 |
| - Изучить СТ РК 2.0-2005 ГСИ РК Основные положения . | 32 |
| - Изучить СТ РК 2.1-2009 ГСИ РК Термины и определения. | 40 |
| - Изучить СТ РК 2.4-2007 ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения | 42 |
| - Изучить СТ РК 2.12-2006 Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения. | 51 |
| - Изучить СТ РК 2.18-2009 «ГСИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения» | 56 |
| - Изучить Р РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК. Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях. | 65 |
| - Изучить Р РК 50.2.4 -2002 ГСИ РК. Типовые положения о метрологической службе государственных органов управления, физического и юридического лица. | 75 |
| 12.Изучить Р РК 50.2.3 -2001 ГСИ РК. Калибровочные знаки. Общие требования | 79 |
| 13. Изучить ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения. | 83 |
| 14. Изучить ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы. | 88 |
| 15. Изучить ГОСТ 8.326-89 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений. | 95 |
| 16. Изучить ГОСТ 8.565-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов. | 105 |
| 17. Изучить Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений | 119 |
| 18. Изучить Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | 125 |
| 19. Изучить Порядок признания результатов государственных испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений | 128 |
| 20. Изучить Порядок взаимного признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений. | 133 |
| 21. Изучить Сличение государственных (национальных) эталонов. Порядок организации и проведения. | 139 |
| 22. Изучить Порядок взаимного признания методик выполнения измерений. | 144 |
| 23. Изучить ГСИ. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения | 148 |
| 24. Изучить Положение о межгосударственном эталоне | 155 |

Практическое занятие №1

Тема: Правила проведения аттестации экспертов-аудиторов и поверителей средств измерений в области обеспечения единства измерений.

Цели и задачи:  Изучить правила проведения аттестации экспертов-аудиторов и поверителей средств измерений в области обеспечения единства измерений

Содержание занятия

Правила проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений и установления квалификационных требований к ним разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений» и устанавливают порядок проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений в государственной системе обеспечения единства измерений Республики Казахстан и квалификационные требования к ним.

Общие положения

1.	Аттестация проводится с целью присвоения квалификации для осуществления конкретных видов работ и услуг в области обеспечения единства измерений.

2.	Аттестация экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений осуществляется по следующим направлениям деятельности:

- проведение испытаний средств измерений;

- проведение аттестации испытательного оборудования;

- проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений;

- проведение метрологической экспертизы технической документации.

- Аттестация поверителей средств измерений осуществляется по видам измерений в соответствии с нормативными документами по обеспечению единства измерений.

Эксперт-аудитор в области обеспечения единства измерений должен

-уметь организовать работу по проведению испытаний и обеспечить достоверность результатов испытаний, в том числе:

-оценить соответствие испытательного и измерительного оборудования лаборатории характеру задач, решаемых в ходе проведения
испытаний;

-оцепить полноту и достаточность стандартизованных методов
и методик испытаний (измерений);

-оценить правильность отбора образцов для проведения испытаний (измерений);

-выбрать оптимальный план испытаний;

-организовать и проконтролировать процедуру проведения испытаний (измерений);

-оформить протокол испытаний (измерений);

-opганизовать и провести межлабораторные сличительные испытания; провести внутренний аудит испытательной лаборатории (центра).

Порядок проведения занятия

1. Изучить порядок аттестации экспертов-аудиторов и поверителей

Документы на получение квалификации экспертов-аудиторов представляются в уполномоченный орган по техническому регулированию и метрологии (далее – уполномоченный орган), на получение квалификации поверителя – в государственный научный метрологический центр (далее – ГНМЦ).

Комплект документов представляется в прошитом и пронумерованном виде.

Для получения квалификации эксперта-аудитора (поверителя) представляются следующие документы:

- заявление произвольной формы, с указанием заявляемых квалификаций кандидата, направления деятельности для экспертов-аудиторов, вида измерений для поверителей;

- нотариально заверенная либо заверенная организацией, подавшей документы на аттестацию, копия документа, удостоверяющего личность кандидата на квалификацию;

- нотариально заверенная либо заверенная организацией, подавшей документы на аттестацию, копия документа об образовании;

- нотариально заверенная либо заверенная организацией, подавшей документы на аттестацию, копия документа, удостоверяющего прохождение квалификационного курса;

- нотариально заверенные либо заверенные организацией, подавшей документы на аттестацию, копии документов, подтверждающих стаж работы в области обеспечения единства измерений – для экспертов-аудиторов и поверителей, и практической работы в заявленном направлении деятельности – только для экспертов-аудиторов;

- характеристика с места работы, заверенная печатью организации;

- нотариально заверенные либо заверенные организацией, подавшей документы на аттестацию, копии документов о дополнительном обучении, участии в прочих работах по обеспечению единства измерений (при наличии).

- Для получения квалификации поверителя дополнительно представляется справка-отзыв, удостоверяющая прохождение стажировки по заявленному виду измерений, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам. Справка-отзыв, удостоверяющая прохождение стажировки, выданная ранее одного года до подачи комплекта документов, квалификационной комиссией не признается.

- Рассмотрение представленных материалов на получение квалификации эксперта-аудитора осуществляется постоянно действующей комиссией уполномоченного органа, на получение квалификации поверителя – постоянно действующей комиссией ГНМЦ (далее – квалификационная комиссия).

- Решения о присвоении квалификации экспертов-аудиторов (поверителей) принимаются уполномоченным органом (ГНМЦ) по результатам рассмотрения материалов квалификационной комиссией в течение 20 рабочих дней со дня подачи заявки с полным комплектом документов.

- Копия документа, удостоверяющего прохождение теоретической подготовки на квалификационном курсе по заявленному направлению деятельности или виду измерений, выданного организацией зарубежной страны, осуществляющей подготовку и повышение квалификации кадров в сфере метрологии, признается квалификационной комиссией на срок действия не более трех лет, в соответствии с требованиями нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

- Кандидаты, имеющие профессиональное образование в области обеспечения единства измерений, при первичной аттестации получают квалификацию поверителей без осуществления теоретической подготовки на квалификационных курсах по заявленному направлению, в течение одного года после получения профессионального образования.

- При принятии квалификационной комиссией решения об аттестации кандидата в качестве эксперта-аудитора (поверителя) оформляется сертификат о присвоении квалификации по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам, сроком на три года.

- Сертификат о присвоении квалификации подлежит обязательной регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.

- При принятии квалификационной комиссией решения об отказе в аттестации в качестве эксперта-аудитора (поверителя) кандидату направляется мотивированный отказ в письменном виде в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

Основанием для отказа является:

1)	несоответствие кандидата установленным квалификационным требованиям к данной квалификации;

2)	несоответствие представленного комплекта документов требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящих Правил.

- В случае несогласия кандидата с отказом в присвоении квалификации, он в течение 30 календарных дней со дня получения отказа обращается в апелляционную комиссию уполномоченного органа с апелляцией на принятое решение либо в судебные органы.

Апелляционная комиссия уполномоченного органа рассматривает обращение кандидата в течение 30 календарных дней со дня получения обращения и дает мотивированный ответ в письменном виде.

- Кандидат, которому было отказано в присвоении квалификации, повторно подает документы после устранения замечаний квалификационной комиссии, послуживших основанием для отказа.

2. Изучить квалификационные требования к экспертам-аудиторам

Экспертами-аудиторами в области обеспечения единства измерений являются физические лица, аттестованные на право проведения работ в области обеспечения единства измерений в порядке, установленном настоящими Правилами.

К кандидату в эксперты-аудиторы предъявляются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего либо среднего технического образования;

- прохождение теоретической подготовки на квалификационном курсе по заявленному направлению деятельности в соответствии с нормативными документами по обеспечению единства измерений;

- стаж работы в области обеспечения единства измерений не менее четырех лет – для кандидата с высшим техническим образованием, не менее пяти лет – для кандидата со средним техническим образованием, опыт практической работы в заявленном направлении деятельности для всех кандидатов – не менее двух лет.

3. Изучить квалификационные требования к поверителям

Поверителями являются специалисты государственной метрологической службы или метрологических служб юридических лиц, аккредитованных на поверку средств измерений, аттестованные на право поверки средств измерений в порядке, установленном настоящими Правилами.

К кандидату в поверители предъявляются следующие квалификационные требования:

- наличие среднего технического образования и стажа работы в области обеспечения единства измерений не менее двух лет, либо высшего технического образования;

- прохождение теоретической подготовки на квалификационном курсе по заявленному виду измерений в соответствии с нормативными документами по обеспечению единства измерений;

- прохождение стажировки по заявленному виду измерений при наличии практического опыта по заявленному виду измерений менее одного года.

Стажировка включает проведение поверок не менее пяти типов средств измерений по выбранному виду измерений. В случае если кандидат в поверители заявляет на несколько видов измерений, стажировка включает проведение поверок не менее трех типов средств измерений по каждому заявленному виду измерений. Стажировка проводится специалистом, имеющим сертификат о присвоении квалификации поверителя по видам измерений, по которым проводится стажировка. Общая продолжительность стажировки составляет не менее 5 рабочих дней.

Задания к практическому занятию

1. Для эксперта- аудитора по проведению испытаний средств измерений с целью присвоения квалификации в этой области разработать квалификационные требования согласно Правил проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений. Результаты оформить в виде отчета.

2. Для эксперта- аудитора по проведению аттестации испытательного оборудования с целью присвоения квалификации в этой области разработать квалификационные требования согласно Правил проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений. Результаты оформить в виде отчета.

3. Для эксперта- аудитора по проведению метрологической аттестации методик выполнения измерений с целью присвоения квалификации в этой области разработать квалификационные требования согласно Правил проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений. Результаты оформить в виде отчета.

4. Для эксперта- аудитора по проведению метрологической экспертизы технической документации с целью присвоения квалификации в этой области разработать квалификационные требования согласно Правил проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений. Результаты оформить в виде отчета.

5. Оформить заявления в аттестационную комиссию экспертов- аудиторов для прохождения процедуры аттестации согласно Правил проведения аттестации экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений.

6. Провести сбор и оформление комплекта требуемых документов на аттестацию для поверителя на право поверки средств измерений (давления). Результаты оформить в виде отчета.

7. Провести выбор нормативных документов, используемых в процессе аттестации экспертов- аудиторов. Результаты оформить в виде отчета.

8. Провести выбор нормативных документов, используемых в процессе аттестации поверителей средств измерений. Провести выбор нормативных документов, используемых в процессе аттестации. Результаты оформить в виде отчета.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1. По каким направлениям деятельности осуществляется  аттестация экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений?

2. Перечислите виды измерений по которым осуществляется аттестация поверителей средств измерений.

3. Что должен знать эксперт-аудитор в области обеспечения единства измерений?

4. Расскажите о порядке аттестации экспертов-аудиторов. Какие нормативные документы ГСОЕИ РК используются?

5. Расскажите о порядке аттестации поверителей средств измерений. Какие нормативные документы ГСОЕИ РК используются?.

6. Квалификационные требования к экспертам-аудиторам.

7. Квалификационные требования к поверителям средств измерений.

8. Что является основанием для отказа в выдаче аттестата? Разъясните каждый пункт.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Правила проведения аттестации экспертов-аудиторов и поверителей средств измерений в области обеспечения единства измерений (Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 ноября 2009 года № 313)

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007 г.

Практическое занятие №2

Тема: Правила сличения результатов поверки и калибровки средств измерений

Цели и задачи:  Изучить правила сличения результатов поверки и калибровки средств измерений с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единтсва измерений.

Содержание занятия

Вся работа по подтверждению соответствия в Республике Казахстан осуществляется аккредитованными в установленном порядке органами по подтверждению соответствия. Сеть аккредитованных органов и испытательных лабораторий с каждым годом расширяется. В настоящее время в республике насчитывается примерно 160 органов по подтверждению соответствия и их филиалов и 401 испытательных лабораторий.

Качество продукции поступающей на рынок, во многом зависит от контроля качества ее при производстве, точности и достоверности проводимых испытаний.

Кроме нормативных документов устанавливающих требования к продукции и услугам необходимо переходить к практическому применению международных стандартов, устанавливающих требования к лабораториям и органам по подтверждению соответствия.

С этой целью в республике аккредитация испытательных лабораторий (центров) (далее по тексту ИЛ (ИЦ) осуществляется только в соответствии с международным стандартом, принятым в качестве государственного СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В него входят требования, которым должны соответствовать испытательные и калибровочные лаборатории, если они намерены продемонстрировать действенность системы качества, техническую компетентность и обеспечение технически достоверных результатов.

Согласно этому международному стандарту все испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории периодически должны проводить процедуру сличений результатов поверки и калибровки средств измерений (сличения) для подтверждения своей компетентности.

С этой целью в РК были утверждены «Правила сличения результатов поверки и калибровки средств измерений» на основании которых организуется и проводятся сличения результатов поверки и калибровки средств измерений. Во исполнение Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» государственный стандарт СТ РК 2.37-2002 «ГСИ РК. Порядок проведения сличений результатов поверки и калибровки средств измерений» переработан в «Правила сличений результатов поверки и калибровки средств измерений».

Правила определяют порядок организации и проведения сличений результатов поверки и калибровки средств измерений (сличения) и распространяются на государственную метрологическую службу и метрологические службы юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке на право поверки (калибровки) средств измерений.

Сличения проводят с целью:

1. обеспечения единства и требуемой точности измерений в республике;

2. подтверждения технической компетентности метрологических служб юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке на право поверки (калибровки) средств измерений.

Сличения организует и проводит государственный научный метрологический центр или по его указанию его дочернее предприятие (организатор сличений).

В сличениях участвуют метрологические службы юридических лиц, аккредитованные в установленном порядке на право поверки (калибровки) средств измерений (далее – участники сличений). Участие в сличениях является обязательным для них требованием.

Средством сличений является средство измерений, используемое для проведения сличений результатов поверки (калибровки) средств измерений.
Средство сличения может иметь характеристики, отличающиеся от нормированных. Средство сличения предоставляется организатором сличений.

Сличения могут быть круговыми, радиальными или комбинированными.

При круговых сличениях средство сличений направляется для проведения поверки (калибровки) последовательно всем участникам сличений в соответствии с маршрутной картой. После проведения полного круга сличений средство сличений возвращается организатору сличений.

При радиальных сличениях средство сличений после проведения поверки (калибровки) направляется организатору сличений для уточнения метрологических характеристик средства сличений.

Комбинированные сличения являются комбинацией кругового и радиального видов сличений.

Порядок проведения занятия

График проведения сличений составляется организатором сличений по каждому региону республики и направляется участникам сличений для согласования сроков и места проведения. График проведения сличений утверждается Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства инноваций и развития Республики Казахстан (уполномоченный орган).

Организатор сличений осуществляет научно-методическое руководство проведения сличений, включая:

- определение вида сличений;

- выбор средства сличений;

- определение характеристик средства сличений;

- разработку Плана проведения сличений;

- составление сводной таблицы результатов сличений;

- анализ результатов сличений.

Сличения допускается проводить по нескольким видам измерений одновременно.

В плане проведения сличений должны быть указаны:

- участники сличений;

- вид сличений;

- вид измерений, по которым проводятся сличения;

- сроки проведения сличений;

- маршрутная карта по форме приложения 1 к настоящим Правилам;

- процедура и условия доставки средств сличений в метрологические службы участников сличений;

- другие данные, уточняющие организационно-технические вопросы проведения сличений.

Передача средств сличений от организатора сличений участнику сличений осуществляется на основании акта, составленного в двух экземплярах, по одному для каждой стороны (форма акта согласно приложению 2 к настоящим Правилам).

Оформление результатов сличений

Участник сличений по результатам проведения поверки (калибровки) средств измерений, являющихся средствами сличений, оформляет протокол поверки (калибровки), сертификат о поверке (калибровке) или извещение о непригодности средств сличений в соответствии с требованиями   СТ РК 2.4-2007 «Государственная система обеспечения единства измерений  Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» и СТ РК 2.12-2006 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения» и направляет материалы по поверке (калибровке) средств сличений организатору сличений.

В протоколе поверки (калибровки) средств измерений, являющихся средствами сличений, должны быть приведены:

- условия поверки (калибровки) средств измерений;

- перечень применяемых нормативных документов на поверку (калибровку) средств измерений;

- перечень используемых средств измерений и (или) эталонов единиц величин с указанием разряда, погрешности, класса точности, пределов измерений, даты и места их поверки;

- расчеты измерений;

- результаты поверки (калибровки) средств измерений при проведении сличений по всем операциям поверки (калибровки);

- оценка результатов поверки (калибровки) средств измерений.

Организатор сличений на основании материалов сличений в течение пятнадцати календарных дней составляет сводную таблицу результатов сличений по форме приложения 3 к настоящим Правилами проводит анализ результатов сличений, которые доводятся до участников сличений.

Результаты сличений считаются отрицательными, если они не соответствуют заданным характеристикам средств сличений, что может случиться, если:

- поверка (калибровка) средств сличений проведена не в полном объеме или с нарушением требований нормативных документов на поверку (калибровку) средств измерений;

- использованы неповеренные или с истекшим сроком поверки средства измерений и (или) эталоны единиц величин;

- допущена ошибка при определении результатов измерений.

В случае отрицательных результатов сличений участники сличений в течение 2-х недель составляют план мероприятий по устранению выявленных недостатков (переаттестация поверителей, поверка средств измерений и (или) эталонов единиц величин, обеспечение условий поверки и т. д.), который направляется организатору сличений.

На основании анализа результатов сличений организатор сличений составляет рекомендации и направляет их в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган принимает решение об исключении у участников сличений из области аккредитации тех видов измерений или типов средств измерений, по которым были получены отрицательные результаты сличений.

Задания к практическому занятию

1. Разработайте План  проведения сличений между поверочными лабораториями ЮКО.

2. Разработайте План  проведения сличений между калибровочными лабораториями ЮКО.

3. Оформите протокол поверки (калибровки) средств измерений.

4. Оформите извещение о непригодности средств сличений.

5.  Разработайте маршрутную карту по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

6. Проведите анализ результатов сличений и представьте его в виде отчета.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1. Основные цели и задачи процедуры сличения. Кто является участниками данной процедуру?

2. Виды сличения. Дайте каждому виду сличения характеристику.

5. Кто составляет график проведения сличений и кто является организатором сличений?

6. Какие функции возлагаются на организатора сличений?

7. Какие разделы должны быть в плане проведения сличений?

8. Расскажите о процедуре проведения сличения.

9. Как оформляются результаты сличений?

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Правила сличений результатов поверки и калибровки средств измерений (утверждены приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
от 7 марта 2006 года №90

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №3

Тема: Правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм.

Цели и задачи:  Изучить правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единтсва измерений.

Содержание занятия

Правила разработаны в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений и  Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" и определяют порядок изготовления, хранения и применения поверительных клейм, требования к поверительным клеймам и распространяются на Государственный научный метрологический центр (далее - ГНМЦ), его дочерние предприятия и метрологические службы юридических лиц, аккредитованных на право поверки средств измерений.

Поверительные клейма служат для удостоверения положительных результатов поверки средств измерений.

Основные требования к поверительным клеймам:

Поверительные клейма могут быть выполнены в виде металлических клейм, латунных клейм, самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб, металлических гасителей, латунных гасителей и самоклеящихся лейблов-гасителей.

Способы нанесения поверительных клейм:

1) ударный (металлическое клеймо, латунное клеймо);

2) наклеивание (самоклеящийся лейбл);

3) пломбирование (пластиковая пломба).

Способ нанесения поверительного клейма выбирается в зависимости от конструкции и размера поверяемого средства измерений.

Латунные клейма используются для удостоверения положительных результатов поверки термометров и мерной посуды.

Оттиск металлического клейма и латунного клейма, рисунок самоклеящегося лейбла и пластиковой пломбы должны содержать следующую информацию ( приложение 1  к настоящим правилам):

1) знак утверждения типа средства измерений в соответствии с требованиями государственного стандарта СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений    Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений; 
      2) шифр государственной метрологической службы или метрологической службы аккредитованного юридического лица, осуществляющей поверку средств измерений (метрологическая служба);

3) две последние цифры года (квартал) применения; 
      4) индивидуальный знак поверителя средств измерений при их наличии в метрологической службе более одного (для металлического и латунного клейма);

Изготовление поверительных клейм

Юридические лица, аккредитованные на право поверки средств измерений, за шесть месяцев до начала года применения поверительных клейм представляют заявку на изготовление поверительных клейм Организатору по форме приложения 2  к настоящим Правилам. 
      Юридические лица, аккредитованные на право поверки средств измерений, при необходимости, могут в течение года представлять Организатору дополнительную заявку на изготовление поверительных клейм. 
      Вновь аккредитованные на право поверки средств измерений юридические лица представляют заявку на изготовление поверительных клейм Организатору не позднее трех календарных дней после получения аттестата аккредитации.

Допускается подавать заявку на изготовление поверительных клейм при проведении аккредитации юридического лица на право поверки средств измерений. При этом выдача поверительных клейм будет осуществляться только при наличии аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

Организатор анализирует полученные заявки, присваивает шифры метрологическим службам, порядковые номера металлическим клеймам, номерные коды самоклеящимся лейблам, пластиковым пломбам и организует их изготовление.

Изготовление поверительных клейм по заявке Организатора осуществляется юридическими лицами (Изготовитель), зарегистрированными уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии.

Поверительные клейма изготавливаются согласно конструкторской документации, разработанной изготовителем и согласованной с Организатором.

Оплата поверительных клейм осуществляется согласно договорам, заключаемым между подавшими заявки юридическими лицами и Организатором.

Изготовленные металлические и латунные клейма, металлические и латунные гасители, оттиски металлических, латунных клейм и металлических, латунных гасителей принимаются комиссией Организатора.

Состав комиссии определяется приказом Организатора. 
      В состав комиссии Организатора могут быть включены представители заявителя, а также другие заинтересованные лица.

Комиссия Организатора проводит выборочную проверку металлических и латунных клейм, металлических и латунных гасителей согласно Приложению 3  к настоящим Правилам.

По результатам приемки поверительных клейм составляется акт приемки произвольной формы в двух экземплярах.

Один экземпляр акта приемки хранится у Организатора в течение срока действия поверительных клейм, второй экземпляр акта приемки хранится у изготовителя.

Изготовленные поверительные клейма направляются Организатором заявителю.

При поступлении заявителю изготовленных поверительных клейм метрологическая служба осуществляет их приемку, по результатам которой составляется акт приемки произвольной формы.

В акте приемки отражается сохранность посылки и соответствие количества поверительных клейм описи вложения. Копия акта приемки метрологической службой направляется Организатору в течение 14 календарных дней со дня получения посылки.

Хранение и применение поверительных клейм

Хранение, учет и выдача поверительных клейм в метрологических службах возлагается на ответственное лицо, назначаемое руководителем метрологической службы. Ответственное лицо ведет журналы выдачи и приемки поверительных клейм, журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы ( приложения 4 , 5, 6, 7 к настоящим Правилам ).

Поверительные клейма и журналы подлежат хранению в несгораемом шкафу под пломбой ответственного лица в течение срока их действия, металлические пластины с оттисками металлических клейм и металлических гасителей - до истечения срока действия металлических клейм и металлических гасителей.

При необходимости выдачи или приемки поверительных клейм в отсутствие ответственного лица комиссия, назначаемая руководителем метрологической службы, осуществляет вскрытие несгораемого шкафа и составляет акт вскрытия произвольной формы.

Учет и состояние поверительных клейм ежеквартально проверяется руководителем метрологической службы или уполномоченным на то лицом. 
      Результаты проверки заносят в журналы выдачи и приемки поверительных клейм. Поверительные клейма используются специалистами метрологической службы, аттестованными в качестве поверителей средств измерений.

На время проведения поверочных работ поверителю средств измерений выдаются металлические и латунные клейма, необходимое количество самоклеящихся лейблов и пластиковых пломб.

За поверителем средств измерений закрепляются персональные металлические и латунные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Поверителю средств измерений необходимо хранить и содержать пригодными к работе полученные им металлические и латунные клейма.

Металлические и латунные клейма, оставшиеся самоклеящиеся лейблы и пластиковые пломбы принимаются ответственным лицом по окончанию поверочных работ с обязательной отметкой в журнале выдачи и приемки поверительных клейм.

По истечению срока применения металлических и латунных клейм их оттиски подлежат гашению (уничтожению изображения), оставшиеся неиспользованными самоклеящиеся лейблы и пластиковые пломбы подлежат уничтожению.

Гашение оттисков металлических и латунных клейм и уничтожение неиспользованных самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб по истечению срока их применения осуществляется комиссией Организатора по истечении срока их применения.

Состав комиссии определяется приказом Организатора.

Метрологические службы направляют Организатору ценные посылки с поверительными клеймами истекшего года не позднее первого февраля последующего года.

Опись вложенных в посылки поверительных клейм должна быть подписана руководителем юридического лица или руководителем метрологической службы. 
      При возвращении меньшего против полученного количества поверительных клейм к описи прилагаются копии документов, объясняющих разницу между количеством полученных и возвращенных поверительных клейм.

Акт гашения оттисков металлических и латунных клейм и уничтожения неиспользованных самоклеящихся лейблов и пластиковых пломб составляется по форме приложения 8 к настоящим Правилам и направляется метрологическим службам не позднее двадцатого мая года, последующего году применения поверительных клейм.

Поверители средств измерений, дважды в год нарушившие правила применения поверительных клейм, отстраняются от поверки и клеймения средств измерений путем отзыва сертификата о присвоении квалификации поверителя средств измерений.

Порядок проведения занятия

1. Изучить рисунки поверительных клейм

1.1  Рисунки оттисков металлических клейм

| Обозначение поверительного клейма | Диаметр | Рисунок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С 8 | 8 мм |  |  |
| С6 | 6 мм |  |  |
| С 3,5 | 3,5 мм |  |  |
| С 2 | 2 мм |  |  |
| СГ 6 СГ 3,5 | 6 мм 3,5 мм |  |  |

2.2  Рисунки оттисков латунных клейм

| Шифр клейма | Обозначение (габаритные размеры) | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Л12 | 12 мм |  |
| ЛГ12 | Гаситель 12 мм |  |

3.3 Рисунок пластиковой пломбы

| Обозначение поверительного клейма | Диаметр | Рисунок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП 10 | 10 мм |  | XXX ОХХ2 |

4.4. Рисунок самоклеящегося лейбла

| Обозначение поверительного клейма | Диаметр | Рисунок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СЛ 18 | 18 мм |  |  |
| СЛГ 10 | 10 мм |  |  |

2. Изучить форму заявки на изготовление поверительных клейм для ее правильного заполнения

Форма заявки

__________________________

должность руководителя государственного

научного метрологического центра

__________________________

фамилия, инициалы

ЗАЯВКА

на изготовление поверительных клейм образца _____ года

для ___________________________________________

наименование метрологической службы

| Шифр метрологи ческой службы | Наименование | Количество, шт | Максимальный межповерочный интервал средства измерений, для которого используется данное поверительное клеймо* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовые | квартальные |  |
|  | Металлические клейма |  |  |  |
|  | Латунные клейма |  |  |  |
|  | Самоклеящиеся лейблы |  |  |  |
|  | Пластиковые пломбы |  |  |  |
|  | Металлические гасители |  |  |  |
|  | Латунный гаситель |  |  |  |
|  | Самоклеящиеся лейблы-гасители |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Количество поверителей в метрологической службе в _____ году (текущий год) ____________________ человек.

Предполагаемое количество поверителей в _____ году (год применения заявляемых поверительных клейм) ____________________человек.

Реквизиты юридического лица:__________________

| руководитель юридического лица | подпись | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

3. Изучить и знать Таблицу выборочной проверки металлических, латунных клейм и гасителей

Таблица выборочной проверки металлических, латунных клейм и гасителей

В штуках

| Объем партии | Объем выборки |
| --- | --- |
| 100-500 | 8 |
| 501-3 000 | 13 |
| 3 001-10 000 | 20 |
| 10 001-25 000 | 40 |
| 25 001-50 000 | 60 |
| 50 001-100 000 | 100 |
| 100 001-250 000 | 150 |
| 250 001-500 000 | 200 |
| 500 001-1 000 000 | 300 |
| свыше 1 000 000 | 500 |

4.  Изучить и знать заполнение журнала выдачи и приемки различных видов клейм

ЖУРНАЛ

выдачи и приемки металлических клейм образца _____ года

___________________________________________________________________

наименование метрологической службы

Ответственный за хранение ____________________________________

инициалы, фамилия

| Отметка о получении |  |  |  |  | Отметка о возврате |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия и инициалы поверителя, получившего металлическое клеймо | Индивидуальный знак поверителя | Порядковый номер | Подпись поверителя, получившего МК | Дата | Подпись поверителя, сдавшего металлическое клеймо | Подпись принявшего металлическое клеймо |

Примечания:

1. В случае повреждения или утери металлического клейма лицо, ответственное за хранение, делает отметку по всей ширине журнала и проставляет номер и дату приказа юридического лица о принятых мерах.

2. Руководитель метрологической службы или уполномоченное лицо делает отметку о ежеквартальной проверке состояния металлических клейм.

ЖУРНАЛ

выдачи и приемки латунных клейм образца _____ года

___________________________________________________________________

наименование метрологической службы

Ответственный за хранение ____________________________________

инициалы, фамилия

| Отметка о получении |  |  |  |  | Отметка о возврате |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия и инициалы поверителя, получившего латунное клеймо | Индивидуальный знак поверителя | Порядковый номер | Подпись поверителя, получившего ЛК | Дата | Подпись поверителя, сдавшего латунное клеймо | Подпись принявшего латунное клеймо |

Примечания:

1. В случае повреждения или утери латунного клейма лицо, ответственное за хранение, делает отметку по всей ширине журнала и проставляет номер и дату приказа юридического лица о принятых мерах.

2. Руководитель метрологической службы или уполномоченное лицо делает отметку о ежеквартальной проверке состояния латунных клейм.

ЖУРНАЛ

выдачи и приемки самоклеящихся лейблов образца _____ года

___________________________________________________________________

наименование метрологической службы

Ответственный за хранение ____________________________________

инициалы, фамилия

| Отметка о получении |  |  |  |  | Отметка о возврате |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия и инициалы поверителя, получившего самоклеящиеся лейблы | Номерной код |  | Подпись поверителя, получившего самоклеящиеся лейблы | Дата | Номерной код |  | Подпись поверителя, сдавшего оставшиеся самоклеящиеся лейблы | Подпись приняв шего |
|  |  | с № | по №… |  |  | с №… | по №… |  |  |

Примечания:

1. В случае утери самоклеящегося лейбла лицо, ответственное за хранение, делает отметку по всей ширине журнала и проставляет номер и дату приказа юридического лица о принятых мерах.

2. Руководитель метрологической службы или уполномоченное лицо делает отметку о ежеквартальной проверке состояния самоклеящихся лейблов.

ЖУРНАЛ

выдачи и приемки пластиковых пломб образца _____ года

___________________________________________________________________

наименование метрологической службы

Ответственный за хранение ____________________________________

инициалы, фамилия

| Отметка о получении |  |  |  |  | Отметка о возврате |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия и инициалы поверителя, получившего пластиковые пломбы | Номерной код |  | Подпись поверителя, получившего пластиковые пломбы | Дата | Номерной код |  | Подпись поверителя, сдавшего оставшиеся пластиковые пломбы | Подпись принявшего |
|  |  | с №… | по №… |  |  | с №… | по №… |  |  |

Примечания:

1. В случае утери пластиковых пломб лицо, ответственное за хранение, делает отметку по всей ширине журнала и проставляет номер и дату приказа юридического лица о принятых мерах.

2. Руководитель метрологической службы или уполномоченное лицо делает отметку о ежеквартальной проверке состояния пластиковых пломб.

5. Изучить форму и  знать заполнение Акта гашения оттисков металлических и латунных клейм, уничтожения самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

должность руководителя государственного

научного метрологического центра

_____________________________

фамилия, инициалы

МП

АКТ

__________________________________________________________________

гашения оттисков металлических и латунных клейм, уничтожения самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб

Комиссия в составе _____________________________________________

фамилии и инициалы членов комиссии

согласно приказу № ______ от ___ ______________ ______ года провела осмотр возвращенных поверительных клейм ___________________________________________

наименование метрологической службы

в количестве_____ штук.

При осмотре установлено _________________________________________указываются обнаруженные нарушения

____________________________________________________________________________

применения и хранения поверительных клейм или их отсутствие

Комиссия осуществила _________________________________________

гашение оттисков металлических и латунных клейм, уничтожение самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб

в количестве________штук с номерными кодами _______________________.

Председатель комиссии

| _________________________ должность | _____________________ подпись | _______________________ инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии

| _________________________ должность | _____________________ подпись | _______________________ инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| _________________________ должность | _____________________ подпись | _______________________ инициалы, фамилия |
| _________________________ должность | _____________________ подпись | _______________________ инициалы, фамилия |

Задания к практическому занятию

- По таблице оттисков металлических клейм предоставить  обозначение поверительного клейма и его диаметр

- По таблице оттисков латунных клейм предоставить  обозначение поверительного клейма и его диаметр

- По таблице оттисков пластиковых пломб предоставить  обозначение поверительного клейма и его диаметр

- По таблице оттисков самоклеящегося лейбла предоставить  обозначение и его диаметр

- В зависимости от объема партии и объема выборки составить Таблицу выборочной проверки металлических, латунных клейм и гасителей

- Оформить Заявку  на изготовление поверительных клейм.

- Заполнить журналы выдачи и приемки различных видов клейм. Результаты оформить в виде отчета.

- Оформить Акт гашения оттисков металлических и латунных клейм, уничтожения самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

- Дайте определение понятию «поверительное клеймо». Какие видв поверительных клейм существуют?

- Способы нанесения поверительных клейм. Дайте им характеристику.

- Какую информацию содержат Оттиски каждого вида клейм?

- Требования к изготовлению поверительных клейм.

- Расскажите о процедурах  хранения и применение поверительных клейм.

- Перечислите и дайте характеристику формам, заполняемых в процессе изготовления, хранения и применения поверительных клейм.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Правила  изготовления, хранения и применения поверительных клейм (утверждены приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 13 апреля 2006 года N 141).

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

Практическое занятие №4

Тема: Положение «О государственном научном метрологическом центре»

Цели и задачи:  Знать Положение «О государственном научном метрологическом центре» Республики Казахстан с целью изучения  субъектов структуры государственной системы обеспечения единства измерений и их основные виды деятельности.

Содержание занятия

Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) образуются из числа находящихся в ведении 
Комитета РК по стандартизации, метрологии и сертификации (Комитет технического регулирования и метрологии РК) предприятий и организаций или структурных  подразделений этих предприятий и организаций, выполняющих работы по созданию, совершенствованию, хранению и  применению государственных эталонов единиц величин, а также ведущих разработку нормативных документов по  обеспечению единства измерений и имеющих высококвалифицированные научные кадры.

Присвоение конкретному предприятию, организации или структурному подразделению предприятия, организации статуса 
ГНМЦ не изменяет формы собственности и организационно-правовой формы, а означает отнесение их к  категории объектов, предполагающей особые формы государственной поддержки.

Основными функциями ГНМЦ являются:

- создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;

- выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области  метрологии, в том числе по созданию уникальных опытно-экспериментальных установок, шкал и исходных мер для  обеспечения единства измерений;

- передача размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин исходным эталонам;

- проведение государственных испытаний средств измерений;

- разработка оборудования, необходимого для оснащения органов государственной метрологической службы;

- разработка и совершенствование научных, нормативных, организационных и экономических основ деятельности по  обеспечению единства измерений в соответствии со специализацией;

- взаимодействие с метрологическими службами территориальных органов исполнительной власти, предприятий и организаций,  являющихся юридическими лицами;

- информационное обеспечение предприятий и организаций по вопросам единства измерений;

-проведение работ, связанных с деятельностью государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения  Земли, государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, государственной службы  стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;
проведение экспертизы разделов метрологического обеспечения федеральных и иных программ, а также содействие формированию 
этих разделов;

- проведение метрологической экспертизы и измерений по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда и  федеральных органов исполнительной власти; подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров в области метрологии;

- участие по поручению Комитета в сличении  государственных эталонов с национальными эталонами других стран, разработке международных норм и правил.

Обязательному государственному финансированию за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, подлежат  осуществляемые ГНМЦ:

разработка, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;

фундаментальные исследования в области метрологии по утвержденным Комитетом планам;

работы, связанные с деятельностью государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли, 
государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, государственной службы стандартных  справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;

разработка оборудования, необходимого для оснащения органов государственной метрологической службы;

разработка утверждаемых Комитетом нормативных 
документов по обеспечению единства измерений.

Метрологические работы (услуги), выполняемые ГНМЦ для юридических и физических лиц (испытания для последующего 
утверждения типа средств измерений, поверка, сертификация и калибровка средств измерений, аттестация методик выполнения 
измерений, экспертиза нормативных документов, аккредитация метрологических служб и лабораторий, другие услуги), оплачиваются 
заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключаемых договоров.

Комитет  осуществляет контроль за ежегодным  расходованием бюджетных средств, выделяемых ГНМЦ, а также с участием заинтересованных министерств, ведомств и научных 
общественных организаций производит один раз в два года оценку эффективности научно-технической деятельности ГНМЦ.

Задания к практическому занятию

1. Опишите основные функции ГНМЦ. На основании НД дайте подробную характеристику деятельности по созданию, совершенствованию, хранению и применению государственных эталонов единиц величин. Результаты представьте в виде отчета.

2. На основании НД дайте подробную характеристику деятельности ГНМЦ по передаче размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин исходным эталонам.

3. На основании НД дайте подробную характеристику деятельности ГНМЦ по информационному обеспечению предприятий и организаций по вопросам единства измерений.

4. На основании НД дайте подробную характеристику деятельности ГНМЦ по сличению  государственных эталонов с национальными эталонами других стран, разработке международных норм и правил.

5. На основании НД дайте подробную характеристику деятельности ГНМЦ по проведению работ, связанных с деятельностью государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения  Земли, государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, государственной службы  стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1. Перечислите основные функции ГНМЦ, дайте им подробную характеристику.

2. Какие виды работ ГНМЦ в области обеспечения единства измерений подлежат обязательному государственному финансированию за счет средств, выделяемых из государственного бюджета?

3.  Какие метрологические работы (услуги), выполняемые ГНМЦ для юридических и физических лиц оплачиваются 
заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключаемых договоров?

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

Практическое занятие №5

Тема: Изучить СТ РК 2.0-2005 ГСИ РК. Основные положения.

Цели и задачи:  Знать национальный стандарт  Республики Казахстан СТ РК 2.0-2005 «ГСИ РК. Основные положения» с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единства измерений.

Содержание занятия

СТ РК 2.0-2005  устанавливает основные положения, цели, задачи, принципы, структуру и виды работ государственной системы обеспечения единства измерений в Республике Казахстан.

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан: - это государственная система управления субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению единства измерений в Республике Казахстан.

Общие положения

ГСИ РК представляет собой совокупность организационной, технической и нормативной основ, предназначенных для достижения и поддержания единства и требуемой точности измерений в Республике Казахстан.

Объектами ГСИ РК являются:

- единицы величин;

- эталоны единиц величин;

- средства измерений;

- требования к средствам, методам и результатам измерений;

- методики выполнения измерений;

- нормативные документы.

Основной целью ГСИ РК является создание правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений.

Основными задачами ГСИ РК являются:

- разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений;

- создание и совершенствование эталонной базы единиц величин;

- установление основных понятий метрологии, унификация их терминов и определений;

- метрологическое обеспечение деятельности в отраслях экономики;

- создание и совершенствование нормативной базы по обеспечению единства измерений;

- гармонизация правил, норм и требований в области метрологии с международными, межгосударственными, региональными и национальными правилами, нормами и требованиями;

- информационное обеспечение в области обеспечения единства измерений.

Основные принципы ГСИ РК:

- выражение результатов измерений в узаконенных единицах величин, допущенных к применению на территории Республики Казахстан;

- осуществление измерений с погрешностью, находящейся в установленных границах с заданной вероятностью;

- передача размеров

Порядок проведения занятия

1. Изучение структуры ГСИ РК

В структуру ГСИ РК входят:

  - -метрологическая служба Республики Казахстан, составляющая организационную основу ГСИ РК;

  - -государственные эталоны единиц величин, эталоны единиц величин и средства измерений, составляющие техническую основу ГСИ РК;

  - -нормативные правовые акты и нормативные документы, регламентирующие организацию и порядок проведения работ по обеспечению единства измерений, составляющие нормативную основу ГСИ РК.

Метрологическая служба Республики Казахстан включает:

  - -государственную метрологическую службу;

  - -государственные службы обеспечения единства измерений;

  - -метрологические службы органов государственного управления, физических и юридических лиц;

  - -экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений;

  - -юридических лиц, оказывающих консалтинговые услуги в области обеспечения единства измерений.

2. Изучение технической основы ГСИ РК

Техническую основу ГСИ РК составляют:

- -совокупность государственных эталонов единиц величин, создание и содержание которых осуществляется государством;

- -совокупность эталонов единиц величин, средств измерений, в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей, применяемых на территории республики;

- -совокупность стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

3. Изучение нормативной основы ГСИ РК

Нормативная основа ГСИ РК представляет собой комплекс нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих единые правила, положения и нормы, определяющих требования и порядок проведения работ по оценке и обеспечению единства и требуемой точности измерений в Республике Казахстан.

К нормативным документам по обеспечению единства измерений, действующим на территории Республики Казахстан относятся:

1) международные стандарты;

2) региональные стандарты, правила и рекомендации по метрологии;

3) государственные стандарты Республики Казахстан;

4) стандарты организаций;

5) рекомендации по метрологии Республики Казахстан;

6) национальные стандарты, стандарты организаций, правила, нормы и рекомендации по метрологии других стран.

Нормативные документы по обеспечению единства измерений регламентируют:

  - единицы величин;

  - государственные эталоны единиц величин и государственные поверочные схемы;

  - методы и средства поверки и калибровки средств измерений;

  - требования к средствам измерений и нормируемым метрологическим характеристикам;

  - нормы точности измерений;

  - способы выражения и формы представления результатов измерений и показателей точности измерений;

  - методики поверки средств измерений, методики выполнения измерений;

  - методики оценки достоверности и формы представления данных о свойствах веществ и материалов;

  - требования к стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов, к стандартным справочным данным о физических константах и свойствах веществ и материалов;

  - организацию и порядок проведения испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений и прочих работ в области обеспечения единства измерений;

  - термины и определения в области обеспечения единства измерений.

  - Нормативные документы ГСИ РК подразделяются на:

  - -основополагающие, устанавливающие общие требования, правила, нормы и организационно-методические положения ГСИ РК;

  - -устанавливающие требования и методы контроля продукции, услуги, процессов.

  - Нормативные правовые акты и нормативные документы по обеспечению единства измерений разрабатываются и применяются в соответствии с Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 13.05.2005 г.

4. Изучение организации работ в ГСИ РК

Государственное управление работами в ГСИ РК, включая координацию деятельности метрологической службы Республики Казахстан, взаимодействие с органами государственного управления, органами местного самоуправления, общественными организациями по обеспечению единства измерений, другими физическими и юридическими лицами осуществляет уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет свои функции непосредственно и через подведомственные ему предприятия и подразделения.

Основными функциями уполномоченного органа являются:

  - -организация разработки и реализации государственной политики по обеспечению единства измерений;

  - -осуществление координации деятельности метрологической службы Республики Казахстан;

  - -утверждение государственных эталонов единиц величин, установление правил их создания, утверждения, хранения, применения и сличения, в том числе эталонов единиц величин, установление классификации государственных эталонов единиц величин, совершенствование эталонной базы единиц величин Республики Казахстан;

  - -определение величин, допущенных к применению на территории Республики Казахстан;

  - -организация проведения научных исследований в области метрологии;

  - -определение порядка разработки и утверждения нормативных документов по обеспечению единства измерений;

  - -определение общих метрологических требований к средствам, методам и результатам измерений, методикам поверки средств измерений;

  - -определение порядка применения, производства и ремонта средств измерений, организация сличений результатов поверки и калибровки средств измерений;

  - -организация повышения квалификации и переподготовки кадров в области обеспечения единства измерений;

  - -осуществление аккредитации и лицензирования в области обеспечения единства измерений, определение перечня работ и услуг в области обеспечения единства измерений, подлежащих аккредитации;

  - -организация ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений;

  - -организация и проведение государственного метрологического надзора;

  - представление Республики Казахстан в международных и региональных организациях по метрологии.

Основными функциями ГССО являются:

  - -обеспечение единства и требуемой точности измерений состава и свойств веществ и материалов путем создания и применения стандартных образцов;

  - -осуществление работ по разработке, утверждению, выпуску и применению стандартных образцов;

  - -международное и межгосударственное сотрудничество в области создания и применения стандартных образцов;

  - -осуществление межрегиональной и межотраслевой координации и обеспечение выполнения работ, связанных с разработкой и внедрением стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

  - -разработка, изготовление, аттестация и внедрение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Основными функциями ГССД являются:

  - -осуществление межрегиональной и межотраслевой координации деятельности по разработке и применению стандартных справочных данных в науке, производстве и образовании в целях обеспечения на их основе единства измерений;

  - -разработка норм, правил и требований, обеспечивающих применение достоверных стандартных справочных данных в промышленном производстве, научно-технической деятельности, метрологии, стандартизации, сертификации продукции, коммерческой деятельности, управлении, в деятельности по обеспечению безопасности людей и окружающей среды;

  - -определение и прогнозирование потребностей в стандартных справочных данных;

  - -разработка и реализация программ создания стандартных справочных данных;

  - -развитие и совершенствование систем официальных информационных и справочных изданий по вопросам стандартных справочных данных;

- -участие в международном сотрудничестве по вопросам разработки и применения стандартных справочных данных;

- -обеспечение стандартными справочными данными организаций промышленности, науки и других потребителей

- -повышение эффективности научно-исследовательских, опытно-констукторских и проектных работ;

- -установление точных значений физических констант и разработка достоверных данных о свойствах веществ и материалов;

- -разработка единых принципов условных обозначений, терминов и определений и кодирования наименований веществ, материалов и их свойств.

- Для выполнения работ по обеспечению единства измерений и осуществления метрологического контроля органами государственного управления, физическими и юридическими лицами создаются метрологические службы.

- Деятельность метрологических служб органов государственного управления, физических и юридических лиц осуществляется на основании Положений, утвержденных руководителями органов государственного управления, физических и юридических лиц.

- Основными функциями метрологических служб органов государственного управления, физических и юридических лиц являются:

  - -обеспечение единства и требуемой точности измерений в курируемой сфере деятельности;

  - -определение основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний, эксплуатации продукции, процессов и услуг;

  - -своевременное внедрение и соблюдение метрологических правил и норм, установленных законодательством;

  - -внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня и эффективности производства, технического уровня и качества продукции, процессов и услуг;

  - -организация и проведение поверки, калибровки и ремонта применяемых средств измерений;

  - -разработка методик выполнения измерений;

  - -метрологическая экспертиза нормативной и технической документации;

  - -осуществление метрологического контроля.

  - Эксперты-аудиторы в области обеспечения единства измерений осуществляют работы по следующим направлениям деятельности:

  - − проведение независимой экспертной оценки юридических и физических лиц на соответствие квалификационным требованиям при лицензировании;

  - − проведение технического обследования при аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки (калибровки) средств измерений;

  - − проведение технического обследования при аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения метрологической аттестации методик выполнения измерений;

  - − проведение технического обследования при аккредитации измерительных, аналитических лабораторий;

- - проведение аттестации испытательного оборудования;

- - метрологическая аттестация методик выполнения измерений;

- - проведение метрологической экспертизы технической документации;

- - проведение оценки состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях.

Эксперты-аудиторы в области обеспечения единства измерений должны соответствовать квалификационным требованиям согласно СТ РК 2.45.

Деятельность в области обеспечения единства измерений должна осуществляться в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений» нормативными правовыми актами и нормативными документами по обеспечению единства измерений.

ГСИ РК взаимодействует с:

  - -государственной системой технического регулирования при осуществлении работ по разработке и по подтверждению соответствия нормативных и правовых актов в области технического регулирования, нормативных документов и совершенствованию нормативных документов;

  - -системой аккредитации Республики Казахстан при аккредитации метрологических служб юридических лиц на право осуществления метрологических работ;

  - -национальными системами обеспечения единства измерений других стран при гармонизации нормативных документов и сличении государственных эталонов единиц величин.

  - Учет объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с СТ РК 2.7.

  - Государственный метрологический надзор осуществляется уполномоченным органом и его территориальными подразделениями с целью проверки соблюдения физическими и юридическими лицами требований  закона, других нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Порядок проведения государственного метрологического надзора и контроля должен осуществляться в соответствии с СТ РК 2.15.

Международное сотрудничество по обеспечению единства измерений осуществляется на двусторонней и многосторонней основе с соответствующими организациями других стран, решений межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству путем заключения соглашений (договоров, протоколов и т.д.) о сотрудничестве, вытекающих из участия Республики Казахстан в деятельности международных и региональных организаций по метрологии.

Организация и проведение работ по международному сотрудничеству по метрологии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в установленном порядке.

Задания к практическому занятию

1. Приведите в виде организационной структуры систему управления ГСИ РК.

2. Постройте в виде схемы техническую основу ГСИ РК.

3. В табличной форме приведите нормативные документы ГСИ РК и дайте характеристику каждому НД.

4. Постройте алгоритм организации работ ГСИ РК и дайте характеристику каждому субъекту системы. Результаты представьте в виде отчета.

5. В виде алгоритма постройте схему взаимодействия ГСИ РК с другими уполномоченными органами и системами в области стандартизации, сертификации и метрологии.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1.  Основные цели и задачи ГСИ РК.

2.  Перечислите объекты ГСИ РК, дайте им развернутую характеристику.

3. Принципы ГСИ РК.

4. Назовите основные функции ГССО.

5. Перечислите основные функции ГССД. Дайте характеристику каждому виду деятельности.

6. Перечислите основные функции метрологических служб органов государственного управления, физических и юридических лиц. Дайте характеристику каждой функции.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. СТ РК 2.0-2005 ГСИ РК. Основные положения.

3. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №6

Тема: Изучить СТ РК 2.1-2009 ГСИ РК  Термины и определения.

Цели и задачи:  Знать национальный стандарт  Республики Казахстан СТ РК 2.1-2009 ГСИ РК  Термины и определения, с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единства измерений в области гармонизации терминологии на государственом и русском языках и в качестве справочных иностранные эквиваленты на английском (Е), французском (F) и немецком (D) языках.

Содержание занятия

Стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области метрологии. Предназначен для применения во всех видах документации, научно-технической, учебной и справочной литературе по метрологии, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведены эквиваленты на казахском языке (К) и в качестве справочных иностранные эквиваленты на английском (Е), французском (F) и немецком (D) языках (курсивом) для ряда стандартизованных терминов.

Метрология и ее разделы

1 Метрология;

К: метрология;

Е: metrology;

F: metrologie;

D: Messwesen;

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

1.1 Теоретическая метрология;

К: теориялық метрология

Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

Иногда применяют термин «фундаментальная метрология».

1.2 Законодательная метрология;

К: заңнамалық метрология;

Е: legal metrology;

F: metrologie legale;

D: gesetzliche Metrologie;

Часть метрологии, относящаяся к деятельности, совершаемой уполномоченным органом и содержащая государственные требования, касающиеся единиц, методов измерения, средств измерений и измерительных лабораторий.

1.3 Практическая (прикладная) метрология;

К: практикалық метрология;

Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

2. Физические величины

2.1 физическая величина;

величина;

К: физикалық шама;

Е: physical quantity;

F: grandeur physique;

D: physikalische Grosse;

Характеристика физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

  - Измеряемая физическая величина;

Порядок проведения занятия

1. Изучить область применения стандарта.

2. Изучить исключения для некоторых стандартизированных терминов.

3.  Выбор терминов и определений для разработки глоссария.

4. Пояснение терминологии в области практической метрологии.

5. Пояснение терминологии в области физических величин.

6. Пояснения терминологии в области теоретической метрологии.

7. Пояснения терминологии в области законодательной терминологии.

Задания к практическому занятию

1.  По выбору разделов стандарта, оформите глоссарий на термины и определения.

2. Разработайте презентацию для пояснения терминологии в области практической метрологии.

3. Разработайте презентацию для пояснения терминологии в области физических величин.

4. Разработайте презентацию для пояснения терминологии в области теоретической метрологии.

5. Разработайте презентацию для пояснения терминологии в области законодательной терминологии.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1.  Основные положения стандарта.

2.  Дайте определение термину «стандартизированный термин».

3. Что приводится для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных данных?

4. Назовите основные эквиваленты терминов на казахском языке? В качестве примера приведите термин «Законодательная метрология».

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. СТ РК 2.1-2009 ГСИ РК  Термины и определения.

3. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

Практическое занятие №7

Тема: Изучить СТ РК 2.4-2007 ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

Цели и задачи:  Знать национальный стандарт  Республики Казахстан СТ РК 2.4-2007 ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения, с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единства измерений в области организации и порядку проведения поверки различных средств измерений.

Содержание занятия

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к организации и порядку проведения поверки средств измерений, производимых на территории Республики Казахстан либо ввозимых на территорию Республики Казахстан, а также выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации и на хранении.

Настоящий стандарт в части поверки распространяется также на эталоны единиц величин, которые также являются средствами измерений, предназначенными для воспроизведения и (или) хранения единицы величины.

Требования настоящего стандарта распространяются на подразделения государственной метрологической службы и метрологические службы аккредитованных юридических лиц, осуществляющие поверку средств измерений, а также на юридические и физические лица, занимающиеся производством, ремонтом, ввозом и эксплуатацией средств измерений.

Общие положения

Поверку средств измерений проводят с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, а также для установления их пригодности к применению.

Пригодными к применению в течение межповерочного интервала признают средства измерений, поверка которых, выполненная в соответствии с требованиями методики поверки, подтверждает их соответствие метрологическим и техническим требованиям к данным средствам измерений.

При поверке должна быть обеспечена прослеживаемость применяемых для поверки эталонов до государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан.

Примечание - При отсутствии государственных эталонов на отдельные виды измерений допускается передача размеров единиц величин поверяемым средствам измерений от исходных эталонов, обеспечивающих воспроизведение единиц величин с наивысшей в республике точностью, или их поверка должна быть проведена согласно закону, СТ РК 2.40.

Поверке подлежат средства измерений, применяемые в сфере государственного метрологического надзора, при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее - реестр ГСИ РК).

Средства измерений, произведенные или ввезенные на территорию Республики Казахстан до 31.12.1998 и имеющие утвержденные методики поверки, поверяются на территории Республики Казахстан без дополнительных процедур по испытаниям, метрологической аттестации и внесению в реестр ГСИ РК.

Перечень и периодичность поверки средств измерений, а также порядок ее проведения определяет уполномоченный орган.

Средства измерений, не подлежащие поверке, калибруются.

Технические средства, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, относятся к индикаторам и поверке не подлежат.

Порядок перевода средств измерений в индикаторы и контроль за их исправностью осуществляется согласно СТ РК 2.8.

На средства измерений, применяемые как индикаторы, должно быть нанесено отчетливо видимое обозначение «И».

Средства измерений, применяемые для учебных (демонстрационных) целей, поверке не подлежат.

Контроль за исправностью средств измерений, применяемых для учебных (демонстрационных) целей, осуществляют в порядке, установленном в правилах их эксплуатации, и в соответствии с требованиями учебного процесса. На средства измерений, применяемые для учебных (демонстрационных) целей, должно быть нанесено отчетливо видимое обозначение «У».

Средства измерений, не подлежащие поверке, могут быть поверены по заявлению владельца.

Поверка средств измерений осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами аккредитованных юридических лиц на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Поверка средств измерений проводится поверителями государственной метрологической службы или метрологических служб аккредитованных юридических лиц в соответствии с методиками поверки средств измерений, разработанными согласно СТ РК 2.63.

Аттестация поверителей проводится в соответствии с порядком, установленным [5].

По заявке заявителя результаты поверки представляются с указанием оценки неопределенности измерений на договорной основе, в соответствии с требованиями [7].

Порядок оформления поверки осуществляется в соответствии с методикой поверки.

Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма в соответствии с [4], который наносится на средства измерений и (или) на эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке по форме согласно приложению А настоящего стандарта.

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению по форме в соответствии с приложением Б настоящего стандарта.

Сертификат о поверке заполняется с использованием специализированного программного обеспечения, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Если методиками поверки на конкретные средства изменений не предусмотрена выдача сертификата о поверке, оформление электронного варианта сертификата о поверке данных средств измерений в специализированном программном обеспечении обязательно.

Оплата работ по поверке средств измерений проводится на договорной основе.

При установлении стоимости работ по поверке средств измерений могут быть использованы требования и нормы согласно СТ РК 2.48.

Юридические лица, аккредитованные на право поверки средств измерений, осуществляют электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в государственный научный метрологический центр в порядке, установленном [3].

Порядок проведения занятия

1. Изучить виды поверки и порядок их проведения

Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверкам.

Первичная поверка

Первичной поверке подлежат средства измерений, производимые на территории Республики Казахстан либо ввозимые на территорию Республики Казахстан, прошедшие испытания для целей утверждения типа и на соответствие утвержденному типу согласно СТ РК 2.21, либо метрологическую аттестацию согласно СТ РК 2.30 и внесенные в реестр ГСИ РК, а также выпускаемые из ремонта.

Ввозимые на территорию Республики Казахстан средства измерений не подлежат первичной поверке в Республике Казахстан, когда результаты поверки, проведенной в других странах, признаны уполномоченным органом в соответствии с международными соглашениями, [6] в порядке установленном [2], СТ РК 2.4, нормативными документами разработанными в целях реализации международных соглашений.

Первичной поверке подлежит каждая единица средств измерений.

В отдельных случаях, предусмотренных в методиках поверки, допускается выборочная поверка средств измерений. При выборочной поверке следует руководствоваться требованиями ГОСТ 18242 и ГОСТ 20736.

Положительные результаты выборочной поверки распространяются на все средства измерений из поверяемой партии.

Первичную поверку проводят:

- на месте изготовления средств измерений;

- на месте проведения ремонта средств измерений;

- на месте эксплуатации средств измерений;

- частично на месте изготовления и частично на месте эксплуатации средств измерений.

Место поверки устанавливает подразделение государственной метрологической службы или метрологическая служба аккредитованного юридического лица, осуществляющие поверку.

На первичную поверку средства измерений, выпускаемые из производства или ремонта, должны предъявляться после их приемки подразделением, на которое возложены функции технического контроля.

Примечание - При проведении ремонта средств измерений выездными бригадами допускается предъявление на поверку средств измерений лицом, производившим ремонт без предварительной приемки подразделением, на которое возложены функции технического контроля.

Первичная поверка может проводиться на контрольно-поверочных пунктах (далее - КПП), организуемых юридическими и физическими лицами, занимающимися производством и ремонтом средств измерений.

Периодическая поверка

Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения пригодности к применению средств измерений на период между поверками.

Средства измерений, находящиеся на длительном хранении, срок которого превышает межповерочный интервал, периодической поверке могут не подвергаться, при условии соблюдения требований к их консервации и хранению.

Передача средств измерений на длительное хранение должна быть оформлена актом с указанием даты последней поверки средств измерений, условий их хранения, а также вида консервации и упаковки.

Поверку таких средств измерений проводят перед началом их эксплуатации.

Периодическая поверка может проводиться согласно графика поверки средств измерений, по форме указанной в приложении В настоящего стандарта, устанавливающего календарные сроки поверки средств измерений.

Порядок составления и согласования графиков поверки средств измерений устанавливает подразделение государственной метрологической службы или метрологическая служба аккредитованного юридического лица, осуществляющие поверку.

Средства измерений на поверку должны представляться расконсервированными, очищенными от грязи и пыли и, при необходимости, вместе с паспортом, техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки и сертификатом о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

Если средство измерений предназначено для измерения (воспроизведения) нескольких физических величин или имеет несколько диапазонов измерений, но используется постоянно для измерения (воспроизведения) меньшего числа физических величин или на меньшем числе диапазонов измерений, то по требованию владельца допускается периодическую поверку проводить только по тем требованиям методики поверки, которые определяют пригодность средства измерения для применяемого числа физических величин и применяемых диапазонов измерений.

В этих случаях на средствах измерений должны быть нанесены отчетливая надпись или условные обозначения, определяющие область их применения. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и сертификате о поверке.

При сложных поверках средств измерений (например, поверка измерительных систем), когда поверка может быть выполнена одним подразделением государственной метрологической службы или метрологической службой юридического лица только в ограниченном объеме (не по всем требованиям методики поверки), допускается выполнять поверку в полном объеме последовательно: сначала метрологической службой одного аккредитованного юридического лица или одним из подразделений государственной метрологической службы, затем метрологической службой другого аккредитованного юридического лица или другим подразделением государственной метрологической службы. При этом оформление результатов поверки осуществляется подразделением государственной метрологической службы или при проведении поверки без участия государственной метрологической службы, метрологической службой аккредитованного юридического лица, проводившей последний этап поверки.

Внеочередная поверка

Внеочередную поверку проводят при эксплуатации (хранении) средств измерений до окончания межповерочного интервала.

Внеочередную поверку средств измерений проводят в случаях:

- необходимости корректировки межповерочного интервала;

- необходимости подтверждения пригодности к применению средств измерений;

- повреждения оттиска поверительного клейма, самоклеящегося лейбла, пластиковой пломбы или утере документа, подтверждающего прохождение средствами измерений первичной или периодической поверки, в том числе при их хранении;

- ввода в эксплуатацию средств измерений после хранения, в течение которого не могла быть проведена периодическая поверка в связи с требованиями к консервации средств измерений или изделий, содержащих средства измерений;

- переконсервации средств измерений, а также изделий, в комплекте которых применяются средства измерений;

- передачи средств измерений на длительное хранение по истечении половины межповерочного интервала на них;

- отправки потребителю средств измерений, не реализованных изготовителем по истечении половины межповерочного интервала на них.

Примечание - Рекомендуется внеочередную поверку проводить перед вводом в эксплуатацию средств измерений, взятых со склада после хранения и транспортирования.

Инспекционная поверка

Инспекционную поверку средств измерений проводят при осуществлении государственного метрологического надзора и метрологического контроля для установления их исправности, правильности результатов последней поверки, уточнения принятых межповерочных интервалов и установления правильности эксплуатации средств измерений.

Результаты инспекционной поверки отражают в акте произвольной формы.

Примечание - Если инспекционная поверка была проведена в рамках государственного метрологического надзора, то ее результаты отражают в акте по форме, установленной уполномоченным органом.

Инспекционную поверку проводят в присутствии представителей владельцев средств измерений.

Экспертная поверка

Экспертную поверку проводят при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к эксплуатации.

Экспертную поверку средств измерений проводят по письменному требованию (заявлению) государственных органов, по письменному заявлению юридических и физических лиц при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности средств измерений к эксплуатации и по правильности эксплуатации средств измерений. В заявлении должны быть указаны цель экспертной поверки и причина, вызвавшая ее необходимость.

При осуществлении экспертной поверки средств измерений могут присутствовать заявители, а также представители заинтересованной стороны.

По результатам экспертной поверки составляют заключение в трех экземплярах, которое утверждает руководитель подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы аккредитованного юридического лица. Один экземпляр заключения должен храниться в подразделении государственной метрологической службы или в метрологической службе аккредитованного юридического лица, проводившем экспертную поверку, второй экземпляр - направляется заявителю, третий экземпляр передается — лицу, чье средство измерений подлежало экспертной поверке.

Примечание - При экспертной поверке, проводимой по требованию (заявлению) государственных органов, заключение оформляется в соответствии с требованиями этих органов.

Оплату за проведение экспертной поверки по заявлению юридических и физических лиц производит заявитель.

При проведении экспертной поверки по требованию (заявлению) судебных и правоохранительных органов, сторону, которая будет оплачивать проведение поверки, определяет орган, по требованию (заявлению) которого проводится экспертная поверка.

Организация проведения поверки

Поверка средств измерений проводится

- в стационарных поверочных лабораториях;

- в передвижных поверочных лабораториях;

- непосредственно на местах расположения средств измерений, путем командирования поверителей;

- на КПП владельцев средств измерений.

Условия командирования поверителей, использования передвижных поверочных лабораторий и организации КПП устанавливается на договорной основе.

При осуществлении поверки средств измерений на местах их изготовления, ремонта или эксплуатации стороной заявителя:

- обеспечивается в необходимых случаях доставка к месту поверки и обратно поверочных и вспомогательных средств, принадлежащих подразделению государственной метрологической службы или метрологической службе аккредитованного юридического лица, осуществляющих поверку;

- выделяются помещения и вспомогательный персонал, необходимые для проведения поверки;

- обеспечивается в необходимых случаях хранение поверочных и вспомогательных средств, принадлежащих подразделению государственной метрологической службы или метрологической службе аккредитованного юридического лица, осуществляющих поверку, под их пломбой;

- в случаях обслуживания передвижной поверочной лабораторией, обеспечивается подключение ее к сетям электро-, газо- и водоснабжения, канализации, представляется место стоянки, а также обеспечивается ее сохранность.

Эталоны единиц величин, используемые при поверке

Для передачи размеров единиц величин при поверке должны использоваться эталоны единиц величин, соответствующие требованиям пункта 4.2.

Эталоны единиц величин должны быть утверждены в порядке установленном уполномоченным органом.

Исходные эталоны единиц величин подразделения государственной метрологической службы и метрологических служб аккредитованных юридических лиц подлежат регистрации в порядке, установленном уполномоченным органом, и должны быть внесены в реестр ГСИ РК.

Задания к практическому занятию

1.  На примере выбранного предприятия составить список СИ, попадающие под поверку. Результаты оформить в виде отчета.

2. На примере выбранного предприятия график поверки СИ.

3. Составить алгоритм проведения первичной поверки СИ. Результаты оформить в виде отчета.

4. Составить алгоритм проведения периодической поверки СИ. Результаты оформить в виде отчета.

5. Составить алгоритм проведения внеочередной поверки СИ. Результаты оформить в виде отчета.

6. Составить алгоритм проведения инспекционной поверки СИ. Результаты оформить в виде отчета.

7. Составить алгоритм проведения экспертной поверки СИ. Результаты оформить в виде отчета.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1.  Перечислите основные виды поверок СИ. Дайте им характеристику.

2.  Расскажите о порядке проведения первичной поверки СИ.

3. Расскажите о порядке проведения периодической поверки СИ.

4. Расскажите о порядке проведения внеочередной поверки СИ.

5. Как проводится организация инспекционной поверки СИ?

6. Как проводится организация экспертной поверки СИ?

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. СТ РК 2.4-2007 ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007 г.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №8

Тема: Изучить СТ РК 2.12-2006 Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

Цели и задачи:  Знать национальный стандарт  Республики Казахстан СТ РК 2.12-2006 «Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения» с целью выполнения требований государственной системы обеспечения единства измерений в области организации и порядку проведения процесса калибровки различных средств измерений.

Содержание занятия

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по организации и порядку проведения калибровки средств измерений.

Стандарт применяется государственной метрологической службой и метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на право проведения калибровки средств измерений (далее - калибровочные лаборатории), пользователями и владельцами средств измерений, подлежащих калибровке.

Определения

Калибровочный знак - условный знак, наносимый на средство измерений, сертификат о калибровке, а также эксплуатационную документацию, удостоверяющий результаты калибровки данного средства измерений и содержащий в себе рисунок установленной формы.

Метод калибровки - метод передачи размера единицы величины от средств калибровки калибруемому средству измерений.

Методика калибровки - документ, описывающий порядок и правила проведения калибровки средств измерений.

Неопределенность измерения - параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине.

Привязка к эталонам (прослеживаемость) - свойство результата измерений обеспечивать возможность в его связи с соответствующими измерительными эталонами, обычно с национальными или международными, посредством непрерывной цепи сличений.

Сертификат о калибровке - документ, удостоверяющий факт и положительные результаты калибровки средств измерений, который выдается организацией (подразделением), осуществляющей калибровку.

Средства калибровки - эталоны и другие средства измерений, применяемые при калибровке в соответствии с методиками калибровки.

Общие положения

Калибровке подвергаются средства измерений, не подлежащие государственному метрологическому надзору и поверке согласно [1].

Калибровка средств измерений проводится в установленном порядке метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на соответствие требований СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Калибровочная лаборатория должна:

- располагать процедурами управления качеством;

- иметь и применять процедуру оценки неопределенности измерений при всех типах калибровок в соответствии с [2], [4] и [5];

- обеспечивать прослеживаемость результатов калибровок и измерений с учетом [3];

- участвовать в сличениях результатов калибровки средств измерений в соответствии с [4].

При калибровке средств измерений осуществляются следующие задачи:

- устанавливаются требования к калибруемому средству измерений (метрологическим характеристикам);

- определяются средства и методы калибровки;

- осуществляется привязка калибруемого средства измерений к государственным эталонам Республики Казахстан;

- по результатам калибровки принимается решение о возможности использования средства измерений.

Ответственность за состояние и применение калиброванных средств измерений при выпуске из производства несут изготовители, при эксплуатации - пользователи этих средств измерений.

Порядок проведения занятия

1. Изучить организацию и порядок проведения калибровки средств измерений

Перечень средств измерений, подлежащих калибровке, определяется организациями - изготовителями или пользователями средств измерений исходя из сферы их применения согласно [1].

Средства измерений принимаются на калибровку метрологическими службами из подразделений юридических лиц в сроки, установленные графиком калибровки. График калибровки разрабатывается метрологической службой юридических лиц, согласовывается с владельцами или пользователями средств измерений и утверждается руководителем юридического лица.

Средства измерений, принадлежащие другим юридическим и физическим лицам, принимаются на калибровку в сроки, указанные в договоре на проведение калибровочных работ.

Интервал между калибровками средств измерений устанавливается калибровочной лабораторией по согласованию с пользователями средств измерений в зависимости от стабильности метрологических характеристик, сферы применения, условий срока эксплуатации средств измерений.

При калибровке средств измерений для сторонних юридических и физических лиц срок последующей калибровки средств измерений устанавливается калибровочными лабораториями, выполняющими данные калибровки.

Средство измерений, на которое имеется действующий сертификат о калибровке, допускается по усмотрению пользователя подвергать повторной калибровке.

Калибровку средств измерений в калибровочной лаборатории проводятся лицами, имеющими профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов.

Калибровка средств измерений производится в соответствии с методиками калибровки и с использованием средств калибровки, соподчиненных государственным эталонам единиц величин или, при отсутствии государственных эталонов, соподчиненных к эталонам, воспроизводящим единицы величин в Международной системе единиц.

Методики калибровки разрабатываются метрологическими службами юридических лиц - изготовителями или пользователями этих средств измерений или по их заказу метрологическими службами других юридических лиц. Разработанные методики по заказу согласовываются с заказчиком и утверждаются руководителем юридического лица - исполнителя разработки.

Методики калибровки, разрабатываемые метрологическими службами юридических лиц - изготовителями или пользователями этих средств измерений, утверждаются в порядке, установленном юридическим лицом.

Методики калибровки должны содержать следующую информацию:

- идентификацию;

- область распространения;

- описание средств измерений, подлежащих калибровке;

- параметры или количественные показатели и пределы характеристик, подлежащих определению;

- эталонное, измерительное и вспомогательное оборудование, включая требования к метрологическим и техническим характеристикам, применяемое при калибровке;

- требуемые условия окружающей среды и необходимый период стабилизации;

- описание процедуры, включая: обращение, транспортировку, хранение и подготовку средства измерений, методы калибровки, подготовительные работы, проверки нормального функционирования, способ регистрации наблюдений и результатов измерений, меры безопасности;

- описание привязки эталона (в случае необходимости отобразить схематично);

- критерии и/или требования к средствам измерений для утверждения/отказа в утверждении соответствия;

- регистрируемые данные, метод анализа и форма представления;

- процедуру оценки неопределенности измерений;

- требования к лицам осуществляющие калибровку;

- оформление результатов калибровки.

Калибровку средств измерений, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких физических величин или имеющих несколько диапазонов измерений, допускается производить не в полном объеме, т.е. только для применяемого числа физических величин или диапазонов измерений, или ограниченного диапазона.

В этих случаях непосредственно на средствах измерений должны быть нанесены отчетливая надпись или условные обозначения, определяющие область применения. Соответствующая запись должна быть сделана также в эксплуатационных документах и в сертификатах о калибровке.

По результатам калибровки при необходимости оформляется протокол калибровки, который подписывается исполнителем калибровки. Содержание протокола калибровки должно соответствовать требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Если по результатам калибровки средство измерений признано пригодным к применению, то на средство измерений наносится калибровочный знак согласно п. 3.2.1 и оформляется сертификат о калибровке в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Рекомендуемая форма сертификата о калибровке приведена в приложении А.

Оформление сертификатов калибровки на средства измерений, калибруемых сторонним юридическим и физическим лицами, обязательно.

Непригодные к применению по результатам калибровки средства измерений должны быть изъяты из обращения для проведения мероприятий по их восстановлению или списанию.

В случае установления непригодности средств измерений, представленных на калибровку сторонним юридическим или физическим лицом, заказчику в обязательном порядке выдаются протоколы калибровки, которые кроме исполнителя дополнительно подписываются руководителем калибровочной лаборатории.

Задания к практическому занятию

1. На примере выбранных СИ разработать алгоритм проведения их калибровки.

2. Разработайте методику калибровки СИ давления.

3. Разработайте методику калибровки СИ температуры.

4. Проведите работу по оформлению сертификатов калибровки на средства измерений, калибруемых сторонним юридическим и физическим лицами. Результаты представьте в виде отчета.

5. Составьте Акт о непригодности СИ по результатам калибровки. Результаты представьте в виде отчета.

6. Опишите привязку эталона (в случае необходимости отобразить схематично) при проведении калибровки выбранного вами в качестве примера СИ.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1. Дайте основные определения процесса калибровки СИ, согласно данного стандарта.

2.  Расскажите о различиях между поверкой и калибровкой СИ.

3. Перечислите требования данного стандарта к деятельности калибровочной лаборатории.

4. Требования к персоналу калибровочной лаборатории.

5. Расскажите организацию для проведения калибровочных работ.

6. Расскажите об основных этапах проведения калибровки СИ.

7. Какие разделы должна включать методика выполнения измерений при калибровки СИ?

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

5.  СТ РК 2.12-2006 Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

6.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №9

Тема: Изучить СТ РК 2.18-2009 «ГСИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

Цели и задачи:  Знать национальный стандарт  Республики Казахстан СТ РК 2.18-2009 «ГСИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения» с целью, выполнения требований государственной системы обеспечения единства измерений, в области разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения МВИ.

Содержание занятия

Настоящий Стандарт устанавливает порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения методик выполнения измерений (далее - МВИ), в том числе методик количественного химического анализа (далее - МКХА).

Требования настоящего Стандарта предназначены для применения государственной метрологической службой, государственными органами управления, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения МВИ.

Определения

  - Методика выполнения измерений; МВИ: Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью.

  - Количественный химический анализ пробы вещества; КХА: Экспериментальное определение содержания (массовой или объемной доли, молярной концентрации и т.д.) одного или ряда компонентов вещества в пробе физическими, физико-химическими, химическими и другими методами.

  - Метрологическая экспертиза МВИ: Анализ и оценка правильности выбора методов и средств измерений, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов с целью установления соответствия МВИ предъявляемым метрологическим требованиям.

  - Приписанная характеристика погрешности измерений: Характеристика погрешности, приписываемая любому результату совокупности измерений, полученному при соблюдении требований и правил данной МВИ.

  - Точность: Степень близости результата измерений к принятому опорному значению величины.

  - Повторяемость (сходимость) результатов измерений: Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в условиях повторяемости – одним и тем же методом на идентичных объектах в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же оборудования в пределах короткого промежутка времени.

  - Воспроизводимость результатов измерений: Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости – одним и тем же методом на идентичных объектах в разных лабораториях разными операторами в разное время с использованием различного оборудования.

Неопределенность измерений: Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине.

Общие положения

МВИ разрабатываются и применяются с целью обеспечения выполнения измерений с погрешностью, не превышающей требуемой приписанной характеристики.

В зависимости от назначения МВИ различают:

- типовые МВИ, приписанные характеристики погрешности измерений которых определены с учетом возможности применения любого экземпляра средств измерений данного типа и вспомогательного оборудования, используемых для измерений;

- индивидуальные МВИ, гарантированные характеристики погрешности которых определены с учетом индивидуальных свойств конкретного экземпляра средств измерений и вспомогательного оборудования, используемых измерений.

МВИ могут быть оформлены в виде отдельного документа (межгосударственного стандарта, государственного стандарта, раздела конструкторского документа, стандарта организации) или иного документа, части документа, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010.

К рангу МВИ относятся документы, устанавливающие методики, методы измерений.

МВИ в виде государственных стандартов, межгосударственных стандартов, стандартов организации разрабатываются согласно СТ РК 1.2, ГОСТ 1.2 с учетом требований настоящего стандарта и СТ РК 1.5, ГОСТ 1.5.

Метрологическая аттестация МВИ является обязательной для МВИ, применяемых в сфере осуществления государственного метрологического контроля согласно [1], и проводится в порядке, установленном в разделе

Порядок проведения занятия

- Изучить порядок разработки МВИ

МВИ разрабатываются государственной метрологической службой, органами государственного управления, физическими и юридическими лицами.

При разработке документа на МВИ предусматриваются следующие этапы:

- формирование исходных данных для МВИ;

- выбор методов и средств измерений (в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей), вспомогательного оборудования;

- разработка программы проведения экспериментальных метрологических исследований по определению характеристик погрешности измерений МВИ;

- установление приписанных характеристик погрешности измерений;

- разработка процедур и установление нормативов контроля точности результатов измерений;

- разработка проекта документа на МВИ;

- формирование отчета;

- метрологическая экспертиза документа на МВИ;

- метрологическая аттестация МВИ;

- регистрация МВИ.

Исходные данные излагают в техническом задании, в приложении к договору на разработку МВИ или других документах.

Выбор методов и средств измерений осуществляется в соответствии с действующими документами по выбору методов и средств измерений данного вида, а при отсутствии таких документов - в соответствии с 6.

При выборе средств измерений (если МВИ предназначена для использования в сфере осуществления государственного метрологического контроля) должны соблюдаться следующие условия:

- типы выбранных средств измерений должны быть утверждены в соответствии с требованиями СТ РК 2.21 или средства измерений, изготовленные или ввезенные в единичных экземплярах, должны быть метрологически аттестованы в соответствии с требованиями СТ РК 2.30;

- стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов должны быть утверждены в соответствии с ГОСТ 8.315, и допущены к применению в республике согласно СТ РК 2.79 или внесены в реестр межгосударственных стандартных образцов в соответствии с 4;

- аттестованные смеси должны соответствовать СТ РК

Экспериментальные метрологические исследования осуществляются в соответствии с программой, приведенной в Приложении А. Экспериментальные метрологические исследования МВИ заключаются в оценивании характеристик погрешности измерений экспериментальным или расчетным способом и являются частью процедуры аттестации МВИ. В результате указанных исследований устанавливают погрешность результатов измерений, а при аттестации на основе результатов метрологических исследований делается вывод о соответствии МВИ заданным метрологическим требованиям или приписанным характеристикам.

При экспериментальном исследовании МВИ погрешность алгоритма преобразования результатов наблюдений в значения измеряемой величины может быть определена в соответствии с 11, с учетом требований ГОСТ ИСО 5725. По результатам экспериментальных метрологических исследований составляется отчет.

Оценивание характеристик погрешности измерений может выполняться в соответствии с ГОСТ ИСО 5725, 7, 8, 9, оценка неопределенности результатов измерений – в соответствии с [10].

При разработке МКХА способы оценивания характеристик погрешности измерений, повторяемости и воспроизводимости результатов измерений могут быть выбраны в соответствии с ГОСТ ИСО 5725 с             учетом [2], типичные способы оценивания характеристик погрешности измерений по МКХА – в соответствии с ГОСТ 8.010.

Оперативный контроль точности результатов измерений включают в МВИ для выявления результатов измерений, погрешность которых заведомо выходит за пределы допускаемых значений. Такой контроль осуществляется непосредственно после выполнения измерений. Если в результате оперативного контроля имеют место признаки выхода погрешности за пределы допускаемых значений, то результаты таких измерений можно с большей вероятностью считать непригодными по точности.

Разработку МВИ осуществляют на основе исходных данных, включающих назначение МВИ, требования к диапазону и погрешности измерений, условия выполнения измерений, другие требования к МВИ, а также требования к параметрам объекта контроля, значения которых контролируются на основе измерений с помощью МВИ. При разработке МВИ должно обеспечиваться соблюдение требований ГОСТ 8.010.

Регистрация МВИ, применяемых в сфере осуществления государственного метрологического контроля, проводится в порядке, установленном в разделе 7. Регистрация МВИ, применяемых вне сферы осуществления государственного метрологического контроля, проводится в порядке, установленном физическими и юридическими лицами, применяющими МВИ.

- Изучить Порядок проведения метрологической аттестации МВИ

Метрологическая аттестация МВИ проводится с целью подтверждения установленных приписанных характеристик погрешности измерений и определения соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям путем проведения метрологической экспертизы документации на основании экспериментальных метрологических исследований МВИ.

Метрологическая аттестация МВИ осуществляется государственной метрологической службой и юридическими лицами, аккредитованными на право проведения соответствующих работ в соответствии с требованиями    СТ РК 7.6 (исполнитель).

Для проведения метрологической аттестации МВИ исполнителю представляется комплект документов, включающий:

- заявку на проведение метрологической аттестации МВИ в произвольной форме с указанием области применения МВИ;

- исходные данные на разработку МВИ;

- программу и отчет об экспериментальных метрологических исследованиях по определению характеристик погрешности измерений (приведены в Приложении А);

- утвержденную руководителем предприятия-разработчика МВИ (в двух экземплярах);

- согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

- согласование с заинтересованными физическими и юридическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета.

Метрологическая аттестация МВИ осуществляется на основе

результатов метрологической экспертизы представленной документации.

По результатам метрологической экспертизы комплекта документов составляется экспертное заключение, в котором указываются:

- область применения МВИ (наименование объекта измерений, область распространения и т.п.);

- оценка правильности выбора методов и средств измерений, включая стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, аттестованные смеси, реактивы и другие материалы, а также вспомогательного оборудования;

- обоснование необходимости проведения экспериментальных метрологических исследований МВИ, в случае необходимости проведения дополнительных исследований МВИ;

- оценка обоснованности алгоритма контроля погрешности результатов измерений при применении МВИ;

- оценка обоснованности и полнота регламентируемых МВИ требований к обеспечению установленной погрешности результатов измерений;

- представительность статистического материала и правильность его обработки;

- правильность оценки метрологических характеристик МВИ;

- соответствие документов требованиям настоящего стандарта, правильность их оформления.

Дополнительные экспериментальные метрологические исследования МВИ проводятся в случае необходимости подтверждения правильности выбора метода и средств измерений и полноты требований, содержащихся в МВИ.

При отрицательных результатах метрологической аттестации (метрологической экспертизы и дополнительных исследований) МВИ возвращается на доработку.

При положительных результатах метрологической аттестации исполнителем оформляется свидетельство о метрологической аттестации МВИ по форме в соответствии с Приложением Б, проводится регистрация в реестре ГСИ РК согласно разделу 7.

Повторная метрологическая аттестация проводится при:

- изменении исходных данных или метрологических характеристик МВИ;

- внесении изменений и дополнений в процедуру проведения измерений;

- истечении срока действия свидетельства о метрологической аттестации МВИ.

- Изучить Порядок регистрации МВИ в реестре ГСИ РК

  - Решение о регистрации метрологически аттестованной МВИ в реестре ГСИ РК, разработанной в государствах-участниках [5], принимается уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии (далее уполномоченный орган), разработанной в Республике Казахстан, - Государственным научным метрологическим центром (далее - ГНМЦ). Регистрация МВИ в реестре ГСИ РК осуществляется на основании решений Научно-технической комиссии по метрологии уполномоченного органа или Технического совета ГНМЦ в соответствии с [12].

  - Для проведения регистрации МВИ, разработанной в рамках республики, юридическое лицо, проводившее метрологическую аттестацию МВИ, или пользователь направляет в ГНМЦ комплект документов, включающий:

- заявку на проведение регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения документа на МВИ - в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики); обоснование необходимости проведения регистрации данной МВИ;

- копию МВИ (в двух экземплярах);

- копию свидетельства о метрологической аттестации МВИ;

- согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

- согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета.

- Для осуществления учетной регистрации МВИ, разработанной в государствах-участниках [5], в реестре ГСИ РК заявитель представляет в уполномоченный орган комплект документов, включающий:

- заявку на проведение учетной регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения документа на МВИ - в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики); обоснование необходимости проведения учетной регистрации данной МВИ;

- учтенный экземпляр МВИ (в двух экземплярах);

- копию свидетельства об аттестации МВИ;

- согласие разработчика МВИ на предоставление права национальному органу страны-импортера снимать копии с учтенного экземпляра признанной МВИ;

- документ от разработчика МВИ, подтверждающий получение заявителем права пользования и регистрации данной МВИ в реестре ГСИ РК;

- согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

- согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета.

На основании метрологической экспертизы представленных материалов по допуску к применению МВИ готовится заключение ГНМЦ.

МВИ регистрируется в реестре ГСИ РК на срок действия свидетельства о метрологической аттестации МВИ.

  - Один экземпляр МВИ, со штампом «Зарегистрировано», с указанием регистрационного номера, даты и срока действия регистрации хранится в деле реестра ГСИ РК и не подлежит воспроизведению и распространению без официального разрешения заявителя, второй экземпляр возвращается заявителю.

  - Для продления срока регистрации МВИ (срок действия метрологической аттестации МВИ не истек или не ограничен, проведена повторная метрологическая аттестация) в соответствии с пунктом 7.1 представляются:

- заявка на продление срока действия регистрации МВИ с соответствующим обоснованием о необходимости продления срока регистрации (в случае, если в МВИ изменения не вносились, т.е. метрологические характеристики, методы, средства измерений и т.д. остаются без изменений в течение длительного периода);

- учтенный экземпляр МВИ;

- копия свидетельства об аттестации МВИ.

  - В случае, если МВИ зарегистрирована для использования в пределах одного предприятия, то для включения в число пользователей МВИ других предприятий в уполномоченный орган или ГНМЦ представляются:

- заявка;

- учтенный экземпляр МВИ;

- копия свидетельства об аттестации МВИ;

- разрешение от держателя подлинника МВИ на ее использование.

- Изучить Порядок применения МВИ

На территории Республики Казахстан применяются МВИ, соответствующие требованиям настоящего стандарта.

МВИ, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, прошедшие метрологическую аттестацию и регистрацию в реестре ГСИ РК, применяются в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

МВИ, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подлежат государственному метрологическому контролю в соответствии с СТ РК*.

МВИ, применяемые вне сферы государственного метрологического контроля, подлежат метрологическому контролю в соответствии с СТ РК 2.15, в порядке, установленном физическими и юридическими лицами, применяющими МВИ.

МВИ, разрабатываемые в государствах-участниках [5] в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010, допускаются к применению после проведения процедуры признания в соответствии с [3] и учетной регистрации в реестре ГСИ РК согласно разделу 7 настоящего стандарта.

Задания к практическому занятию

1. На основании Приложения 1 СТ РК 2.18-2009 составить программу экспериментальных метрологических исследований по определению характеристик погрешности измерений, выбранной вами в качестве примера МВИ.

2. Заполнить форму свидетельства о метрологической аттестации МВИ (Приложение 2 ) СТ РК 2.18-2009

3. Разработать процесс проведения метрологической аттестации выбранной вами в качестве примера МВИ. Результаты представить в виде отчета.

4. Разработать алгоритм процесса  разработки выбранной вами в качестве примера МВИ. Результаты представить в виде отчета.

5. В виде глоссария представьте основные термины и определения СТ РК 2.18-2009.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1. Основные цели разработки МВИ.

2. В зависимости от назначения, какие МВИ вы знаете. Дайте им характеристику.

3. Для каких МВИ, обязательна метрологическая аттестация?

4. Перечислите основные этапы разработки МВИ. Дайте им характеристику.

5. Основные цели и задачи проведения метрологической аттестации МВИ.

6. Расскажите об основных разделах экспертного заключения формируемого после метрологической аттестации МВИ.

7. Как проводится регистрация МВИ в реестре ГСИ РК?

8. Порядок применения МВИ на территории Республики Казахстан.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. СТ РК 2.18-2009 «ГСИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №10

Тема: Изучить Р РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК. Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях.

Цели и задачи:  Знать Рекомендации  Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений Р РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК  с целью, проведения оценки состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях.

Содержание занятия

Общие положения

Рекомендации (методические указания) распространяются на лаборатории аналитические, измерительные, испытательные, ветеринарные, контрольно-семенные, санитарно-гигиенические, по контролю окружающей среды, оценке условий труда, санэпидучреждений и другие лаборатории предприятий, организаций, учреждений (предприятий), деятельность которых связана с измерениями количества и качества медикаментов, материальных ценностей, энергетических ресурсов, продуктов питания, оценкой состояния окружающей среды, измерениями и испытаниями состава и физико-химических свойств сырья, веществ, материалов и готовой продукции (в дальнейшем лаборатории).

Рекомендации разработаны с учетом требований ИСО/МЭК РУК 2-86 "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности", ИСО/МЭК РУК 38-83 "Общие требования к приемке испытательных лабораторий", ИСО/МЭК РУК 49-86 "Руководящие положения по разработке Руководства по качеству для испытательных лабораторий", ГОСТ 16507-81 "СГИП. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения", Международный словарь основных и общих терминов в области метрологии.

В настоящем руководящем  документе   использованы следующие термины и их определения:

Аттестация лабораторий - это удостоверение их компетентности и оснащенности, обеспечивающие проведение на должном техническом уровне всех предусмотренных нормативно-технической документацией измерений, испытаний закрепленных видов продукции, видов измерений, испытаний.

Измерение - совокупность операций, выполняемых для определения значения величины.

Испытание - техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

Методика выполнения измерений содержания компонента проб веществ и материалов (МВИ) - способ (совокупность условий и операций) выполнения измерений содержания компонента проб веществ и материалов, обеспечивающий получение результатов анализа с установленными характеристиками погрешности, оформленный документально.

Методика испытаний - организационно-методический документ, содержащий установленный технический порядок проведения испытаний.

Точность измерений - степень совпадения результата измерения и истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Средство измерений - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.

Средство испытаний - техническое средство, используемое при испытаниях и создающее воздействие на испытуемые объекты.

Общие положения

Оценку состояния измерений проводят с целью установления соответствия условий выполнения измерений требованиям законодательства РК в области обеспечения единства измерений.

Оценку состояния измерений осуществляют для:

- установления соответствия достигнутого уровня метрологического обеспечения измерений современным требованиям;

- официального удостоверения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений (например, для получения лицензии на вид деятельности и т.п.).

Решение о проведении работ по оценке состояния измерений принимает руководитель метрологической службы территориального органа Комитета, объединения юридических лиц или руководитель предприятия (организации), в структуру которого входит лаборатория.

Для организации работ по оценке состояния измерений может быть издан приказ (распоряжение), в котором устанавливается цель, порядок организации, содержание (при необходимости) и сроки выполнения работ для конкретной лаборатории (групп лабораторий).

Допускается приводить ссылку на действующий нормативный документ, в соответствии с которым будет проводиться работа.

Для проведения работ может быть создана комиссия. При небольшом объеме допускается возложение этих работ на отдельного специалиста.

Оценка состояния измерений для установления соответствия достигнутого уровня метрологического обеспечения измерений современным требованиям проводится в соответствии с МИ 2240.

Работа проводится под руководством метрологической службы федерального органа исполнительной власти, юридических лиц (их объединений) с участием специалистов технических служб предприятия (организации), в составе которого функционирует лаборатория, при необходимости с привлечением представителей Государственной метрологической службы.

Выполнение работ по оценке состояния измерений может быть поручено на договорной основе государственным научным метрологическим центрам или органам Государственной метрологической службы.

Результаты работ по оценке состояния измерений оформляются актом и на их основе может быть разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению состояния метрологического обеспечения измерений в лаборатории. План организационно-технических мероприятий и меры по его реализации утверждаются руководителем организации, по решению которого проводилась оценка состояния измерений.

Оценка состояния измерений для официального удостоверения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений, проводится на договорной основе.

Оценка состояния измерений может быть проведена:

- метрологической службой территориальных органов Комитета (службой главного метролога, головной организацией метрологической службы, базовой организацией метрологической службы) или объединений юридических лиц;

- государственным научным метрологическим центром или органом Государственной метрологической службы.

В лабораториях, осуществляющих производственный экологический контроль, оценку состояния измерений проводят выше перечисленные органы совместно с метрологическими службами территориальных органов Комитета технического регулирования и метрологии РК.

По результатам работы составляется акт и выдается свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории с приложением перечня объектов и контролируемых в них показателей.

Свидетельство и каждый лист приложения подписывается руководителем организации, проводившей работы и выдавшей свидетельство, и регистрируется в соответствии с порядком, действующим в этой организации.

Свидетельство может быть предъявлено для получения лицензии на осуществление закрепленных за юридическим лицом видов деятельности.

Материалы оценки состояния измерений могут также учитываться при проведении:

- государственного метрологического надзора;

- метрологического надзора, осуществляемого метрологическими службами юридических лиц (в соответствии с МИ 2304);

- аккредитации лаборатории (в соответствии с требованиями Системы аккредитации);

- сертификации производства или сертификации Системы качества.

По инициативе лаборатории организация, осуществляющая оценку состояния измерений, может оказать методическую помощь лаборатории при ее подготовке к выполнению этих работ.

Порядок проведения занятия

1. Изучить организацию работ по оценке состояния измерений

Для организации работ по оценке состояния измерений в лаборатории, осуществляемых по решению федеральных органов исполнительной власти или юридических лиц (их объединений) может быть составлен график проведения этих работ, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти или объединения юридических лиц.

Оценка состояния измерений может быть также проведена на основании заявки организации с прилагаемым к ней перечнем объектов и контролируемых в них показателей, направляемой в органы (организации) по п.п. 3.6.1 и 3.7.1.

Для проведения оценки состояния измерений комиссией руководитель организации, ответственной за проведение этих работ, устанавливает состав комиссии. Персональный состав комиссии зависит от специфики, объема и сложности работ.

Для проведения оценки состояния измерений лаборатория готовит материалы в соответствии с настоящей рекомендацией или НД федеральных органов исполнительной власти (объединений юридических лиц (при их наличии)).

В подготовленных материалах должны быть отражены следующие сведения:

- перечень НД на выполняемые в лаборатории виды работ, испытуемые объекты и измеряемые (контролируемые) параметры этих объектов;

- перечень НД на методики выполнения измерений (далее - МВИ) и методы испытаний (в т.ч. государственные и отраслевые стандарты); данные о состоянии МВИ;

- данные о применяемых в лаборатории средствах измерений;

- данные об испытательном оборудовании;

- оснащенность лаборатории стандартными образцами всех категорий;

- данные о составе и квалификации кадров, включая действующие формы повышения квалификации;

- справка о состоянии производственных помещений.

Рекомендуемые формы представления материалов приведены в приложении А (формы 1-6). Справка о состоянии производственных помещений составляется в произвольной форме с приложением при необходимости акта (протокола) обследования, проведенного компетентным органом.  Комиссия проводит работу непосредственно в лаборатории.

Руководство лаборатории (предприятия) обеспечивает условия, необходимые для работы комиссии, в том числе выделяет помещение для работы, представляет необходимые документы и материалы, оказывает множительные услуги, а также выделяет должностное лицо с правом подписи документов.

2. Изучить  содержание работ по оценке состояния измерений

При оценке состояния измерений в лаборатории проверяют:

Наличие:

- положения о лаборатории, определяющего ее функции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими подразделениями организации (если она не является юридическим лицом) и другими организациями;

- актуализированного и зарегистрированного в лаборатории фонда НД, необходимого для функционирования лаборатории, в том числе руководств по отбору и хранению образцов для испытаний (измерений) проб, регламентирующих процедуры получения представительных проб и неизменность их состава и свойств (для лабораторий, в область деятельности которых входит отбор проб);

- планов (графиков) отмены или пересмотра документов на МВИ, не удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 8.563, и проведения аттестации (при необходимости);

- необходимых, предусмотренных в НД средств измерений, в том числе стандартных образцов всех категорий, обеспечивающих проведение измерений;

- испытательного и вспомогательного оборудования, реактивов и материалов необходимого качества;

- утвержденных в установленном порядке должностных инструкций.

Соответствие фактического состояния дел в лаборатории представленным материалам, в том числе:

- соответствие применяемых НД на МВИ и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей по НД, устанавливающим требования к параметрам контролируемых объектов, а также соответствие НД на МВИ требованиям ГОСТ Р 8.563;

- соответствие процедуры выполнения измерений (в том числе контроля точности результатов измерений) требованиям НД на МВИ и методы испытаний;

- соответствие средств измерений и испытательного оборудования требованиям НД на МВИ и методы испытаний и требованиям к их метрологическому обеспечению, в том числе обеспеченность поверкой (калибровкой);

- соответствие применяемых стандартных образцов требованиям ГОСТ 8.315 и НД на МВИ и методы испытаний;

- соответствие методик приготовления аттестованных смесей (АС) требованиям МИ 2334 (при наличии в лаборатории самостоятельно разработанных методик приготовления АС);

- наличие процедуры проверки пригодности реактивов, выпускаемых без указания гарантийного срока хранения или после его окончания, для выполнения измерений с заданной точностью и т.п.;

- соответствие помещений лаборатории установленным к ним требованиям, включая требования охраны труда;

- соответствие лаборатории другим требованиям, установленным в НД территориальных органов Комитета и НД предприятий (при их наличии).

3. Изучить порядок  оформление результатов

По результатам оценки состояния измерений, составляется акт по форме приложения Б, который доводится до сведения руководителя лаборатории и представляется в организацию, ответственную за проведение оценки состояния измерений.

В зависимости от целей работы и выявленного состояния измерений в лаборатории в акте делают вывод о соответствии достигнутого уровня метрологического обеспечения измерений современным требованиям или наличии (отсутствии) условий для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности.

Решение об отсутствии условий для выполнения измерений принимают в случае, если выявлено одно из грубейших нарушений:

- несоответствие используемой методики контролируемому объекту;

- нарушение правил аттестации МВИ, установленных ГОСТ Р 8.563;

- неправомерность использования средств измерений, МВИ и методов испытаний или стандартных образцов;

- систематическое получение результатов испытаний и измерений с нарушением требований методик;

- отсутствие необходимых средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, стандартных образцов, реактивов и материалов или несоответствие их установленным требованиям;

- недостаточная укомплектованность кадрами соответствующей квалификации;

- несоответствие помещений лаборатории установленным требованиям.

При фиксировании в акте наличия условий для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности по п. 3.7 организация, ответственная за проведение оценки, оформляет свидетельство по форме приложения В и в течение месяца направляет его в лабораторию.

В случае, если недостатки, указанные в п. 6.1.2, относятся только к части заявленных объектов, приложение к свидетельству оформляют только для тех объектов и показателей, для которых обеспечены условия выполнения измерений.

Свидетельство выдается со сроком действия до 5 лет

- Изучить Формы представления исходных материалов о состоянии измерений в лаборатории

Форма 1

| НД НА ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ по состоянию на « »________________ 20___ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Показатель | Нормативные документы (№ и наименование) |  |
|  |  |  | регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | на методики выполнения измерений и (или) методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма 2

| ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ по состоянию на « »_________________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средства измерений (СИ), тип, модель, № в соответствии с принятой формой учета СИ в данной лаборатории | Сведения о поверке |  | Примечание |
|  |  | Организация, осуществляющая поверку (калибровку) | Дата и периодичность поверки (калибровки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание.

Если организация аккредитована на право поверки данного типа СИ, в графе 5 указывают номер, дату и срок действия аттестата аккредитации.

Форма 3

| ПЕРЕЧЕНЬ испытательного оборудования, подлежащего аттестации по состоянию на « »_____________ 20___ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип, модель, № в соответствии с принятой формой учета ИО в данной лаборатории | Дата первичной аттестации, номер аттестата | Периодичность аттестации, дата последней аттестации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма 4

| ПЕРЕЧЕНЬ применяемых стандартных образцов по состоянию на « »_________________ 199___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование тип, номер, категория | Разработчик (изготовитель) | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Дата и № свидетельства на стандартный образец (СО) | Срок действия типа СО | Дата выпуска экземпляра СО | Срок годности экземпляра СО | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 5

| СОСТОЯНИЕ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ) по состоянию на « «_______________ 199___ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр и наименование документа, регламентирующего МВИ | Сведения об аттестации МВИ Дата аттестации и № документа | Наименование организации, аттестовавшей методику (дата выдачи и № аттестата аккредитации, срок действия) | Диапазон измерений по МВИ | Характеристика погрешности | Заключение о необходимости совершенствования методики | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание

Графы 5 и 6 заполняются при проведении работ по МИ 2240.

Форма 6

СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

| № | Штатный состав |  | Образование | Стаж работы | Формы повышения квалификации | Должн. инстр. (дата утв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Изучить оформление  Акта  оценки состояния измерений в лаборатории

АКТ В период с __________ по ______________ 20__ г. на основании ______________________________________________________ номер, дата приказа о проведении работ, наименование _______________________________________________________ организации, ответственной за проведение оценки состояния измерений комиссия* в составе: председателя ___________________________________________________________ Фамилия И.О., должность, место работы и членов комиссии ______________________________________________________ Фамилии И.О., должности, место работы ___________________________________________________________ провела оценку состояния измерений в лаборатории _________________________________________________________________________________ наименование лаборатории и юридического лица, в состав _________________________________________________________________________________ которого входит лаборатория * Либо указывается Фамилия, И.О., должность, место работы лица, которому поручено проведение работы по оценке. Комиссией проанализировано состояние измерений (испытаний, контроля) параметров следующих объектов: приводится перечень испытуемых объектов и измеряемых (контролируемых) параметров, допускается ссылка на Форму 1 приложения А. Комиссией установлено: Указывают проверяемые позиции согласно раздела 5 настоящей рекомендации и соответствующих НД федеральных органов исполнительной власти и объединений юридических лиц (при наличии) и заключение комиссии по каждой позиции. Комиссия рекомендует: Отражают рекомендации комиссии: 1. по устранению недостатков и совершенствованию работы лаборатории, в том числе: - по совершенствованию НД, регламентирующих методики выполнения измерений; - по внедрению новых методик выполнения измерений с применением новой техники; - по совершенствованию контроля точности выполняемых измерений и т.п. 2. по разработке плана организационно-технических мероприятий по улучшению состояния метрологического обеспечения измерений. ВЫВОДЫ КОМИССИИ (рекомендуемые варианты) 1 вариант Уровень метрологического обеспечения измерений в лаборатории соответствует предъявленным требованиям. 2 вариант В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности. Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (во всей закрепленной за лабораторией области деятельности). 3 вариант В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности, за исключением ... (приводят перечень объектов и показателей, для которых не обеспечены условия выполнения измерений). Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (для объектов и показателей, для которых обеспечены условия выполнения измерений). 4 вариант В лаборатории отсутствуют условия, необходимые для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности (при необходимости указывают срок устранения недостатков*. * После проверки устранения недостатков может быть рассмотрен вопрос о выдаче свидетельства Председатель комиссии личная подпись (И. О. Фамилия) Члены комиссии личная подпись (И. О. Фамилия) С актом ознакомлен: Руководитель личная лаборатории подпись (И. О. Фамилия)

Задания к практическому занятию

1. На основании Приложения А Рекомендаций - Формы 
представления исходных материалов о состоянии измерений в лаборатории заполнить таблицу «НД на объекты, методики выполнения измерений и методы испытаний».

2. Провести заполнение таблицы –«Перечень средств измерений» лаборатории. Если организация аккредитована на право поверки данного типа СИ, в графе 5 указать номер, дату и срок действия аттестата аккредитации. Результаты представить в виде отчета.

3. Заполнить таблицу – «Перечень испытательного оборудования, подлежащего аттестации». Результаты представить в виде отчета.

4. Заполнить таблицу –«Состояние методик выполнения измерений (МВИ)». Результаты представить в виде отчета.

5. Заполнить таблицу –« Состав и квалификация персонала». Результаты представить в виде отчета.

6. Оформить Акта  оценки состояния измерений в лаборатории по установленной форме.

Контрольные вопросы: (в письменном виде)

1.  Перечислите область применения Рекомендаций.

2.  Дайте определения основным терминам Рекомендаций.

3. Оценку состояния измерений в лаборатории проводят с целью…..

4.  Кем проводится оценка состояния измерений?

5.  Расскажите об основных этапах организации работ по оценке состояния измерений.

6.  Что проверяется при оценке состояния измерений в лаборатории?

7.  Какие формы используются при оформление результатов оценки состояния измерений. Дайте характеристику каждой форме.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Р РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК. Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №11

Тема: Изучить Р РК 50.2.4 -2002 ГСИ РК. Типовые положения о метрологической службе государственных органов управления, физического и юридического лица.

Цели и задачи:  Знать Рекомендации  Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений Р РК 50.2.4 -2002 с целью его использования для разработки нормативных документов метрологической деятеьности предприятий и организаций.

Содержание занятия

Настоящие рекомендации устанавливают основные задачи, функции и права метрологических служб государственных органов управления, юридических лиц или их подразделений, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица независимо от формы собственности (далее - метрологические службы), осуществляющих работы в области обеспечения единства измерений.

Общие положения

Для осуществления работ в области обеспечения единства измерений (поверка, калибровка, производство, ремонт, испытания, метрологическая аттестация методик выполнения измерений, метрологический контроль и другие) государственные органы управления, физические и юридические лица создают метрологические службы.

В своей деятельности метрологические службы руководствуются:

- Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;

- законодательными и нормативными документами Республики Казахстан, в том числе по обеспечению единства измерений;

- межгосударственными нормативными документами;

- приказами уполномоченного государственного органа по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - уполномоченный государственный орган);

- Положением о метрологической службе, разработанным на основе настоящих рекомендаций;

- приказами и распоряжениями государственного органа управления и юридического лица.

Метрологические службы независимо от их подчиненности и форм собственности, как правило, образуются в виде структурных подразделений и возглавляются главными метрологами.

Для определения основных задач, функций Метрологическая служба государственных органов управления содержит:

− отдел (службу) главного метролога в центральном аппарате государственного органа;

− головные и базовые организации метрологической службы в отраслях и подотраслях;
− метрологические службы предприятия, организации и учреждений.

Головные и базовые организации метрологической службы образуются государственным органом управления из числа ведущих научно-производственных (производственных) объединений, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций.

Метрологические службы юридических лиц организуются в виде самостоятельных структурных подразделений для решения вопросов по обеспечению единства и требуемой точности измерений при проведении исследований, разработок, испытаний, в производстве и эксплуатации продукции. В состав метрологической службы входят калибровочные лаборатории, а также структурные подразделения по ремонту СИ.
Структура, основные задачи, права и обязанности метрологических служб содержатся в Положении о метрологической службе, разработанной в соответствии с правилом по метрологии ПР50-732-93 «Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления РФ и юридических лиц». Положение о метрологической службе государственных органов управления подписывается его руководителем.

В моментах, когда деятельность государственных органов управления РК производится в сферах действия государственного метрологического контроля и надзора, Положения о метрологических службах государственных органов управления РК должны согласовываться с Комитетом технического регулирования и метрологии РК.

К основным задачам метрологических служб государственных органов управления и юридических лиц относятся:

− организация единства и требуемой точности измерений, увеличение уровня и совершенствование техники измерений в объединениях, на предприятиях;

− обозначение основных направлений действий и производство работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции;

− использование современных методов и средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов, эталонов, используемых для калибровки СИ;

− проведение метрологического контроля производства калибровки средств измерений, проводя проверку представления средств измерения на испытания в целях утверждения типа во время, а также на проведение поверки;

− проведение надзора за состоянием и использованием СИ, аттестованными МВИ, выполнением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Права и обязанности службы главного метролога в центральном аппарате государственных органов управления

Служба главного метролога в центральном аппарате государственного органа управления имеет право:

− производить метрологический надзор за состоянием и использованием СИ, аттестованными МВИ, эталонами единиц величин, используемыми для калибровки СИ, выполнением метрологических норм и правил, НД по обеспечению единства измерений;

− вручать метрологическим службам подчиненных предприятий предписания обязательные для выполнения, направляющие на предостережение, останавливание или прекращение нарушений метрологических норм и правил;

− подавать руководству государственного органа управления представления о назначении головных и базовых организаций метрологической службы и производить контроль за их деятельностью;

− выполнять аккредитацию головных и базовых организаций метрологической службы;

− подавать предложения руководству государственного органа управления об замене нормативных документов, приказов, распоряжений и указаний в области метрологического обеспечения, не соответствующих действующему законодательству, метрологическим правилам и нормам; подавать заключения по проектам НД по теме метрология;

− подавать предложения руководству государственного органа управления о вовлечении независимых экспертов к производству метрологической экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации, экспертизы долгосрочных и среднесрочных программ метрологического обеспечения отрасли, к участию к аккредитации головных и базовых организаций метрологической службы;

− требовать от подвергаемых контролю метрологических служб юридических лиц материалы, нужные для проведения проверок;

− участвовать в аттестации испытательных подразделений, аналитических лабораторий, метрологических служб.

Порядок проведения занятия

1. Изучаются основные положения Рекомендаций

2. На примере выбранного предприятия разрабатывается Положение о метрологической службе.

3. На примере выбранного органа государственного управления разрабатывается Положение о метрологической службе.

4. Разрабатывается должностная инструкция главного метролога метрологической службы предприятия.

5. Разрабатываются должностные инструкции специалистов метрологической службы предприятия.

6. Разрабатывается рабочая инструкция вспомогательного персонала метрологической службы предприятия.

7. Разрабатываются документированные процедуру в области метрологической деятельности предприятия.

Задания к практическому занятию

1. На основании требований Рекомендаций разработать Положение о метрологической службе предприятия по выпуску пищевой продукции.

2. На основании требований Рекомендаций разработать Положение о метрологической службе предприятия по выпуску продукции металлургического назначения.

3. На основании требований Рекомендаций разработать Положение о метрологической службе предприятия по выпуску машиностроительной продукции.

4. На основании требований Рекомендаций разработать Положение о метрологической службе испытательной лаборатории.

5. На основании требований Рекомендаций разработать Положение о метрологической службе поверочной лаборатории.

6. Разработать должностную инструкцию главного метролога предприятия.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1.  Область применения рекомендаций.

2. Требования стандарта к метрологической службе государственных органов.

3. Требования стандарта к метрологической службе юридических лиц.

4. Права и обязанности службы главного метролога в центральном аппарате государственных органов управления.

5. Права и обязанности службы главного метролога промышленного предприятия.

6. Назовите основные требуемые разделы Положения о метрологической службе предприятия.

7. Структура должностной инструкции главного метролога.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Р РК 50.2.4 -2002 ГСИ РК. Типовые положения о метрологической службе государственных органов управления, физического и юридического лица.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №12

Тема: Изучить Р РК 50.2.3 -2001 ГСИ РК. Калибровочные знаки. Общие требования.

Цели и задачи:  Знать Рекомендации  Республики Казахстан  Р РК 50.2.3 -2001 для получения компетенции в области калибровочных знаков, используемых в процессе проведения калибровки различных средств измерений.

Содержание занятия

Калибровочное клеймо - технические устройство, предназначенное для нанесения оттиска клейма на средство измерений, дополнительное устройство или техническую документацию в целях:

- удостоверения, что средства измерений имеют метрологические характеристики, соответствующие установленным техническим требованиям;

- исключения при необходимости доступа к регулировочным (юстировочным) устройствам средств измерений;

- опечатывания непригодных к применению средств измерений;

- аннулирования существующего клейма (аннулирующие клейма).

Рисунки на калибровочные клейма разрабатывает КазИнМетр. При нанесении клейма на средство измерений, оттиск должен получаться четким, а метод нанесения должен обеспечивать сохранность клейма на протяжении всего калибровочного интервала применительно к условиям, в которых эксплуатируется средство измерений.

Применяются следующие способы нанесения калибровочных клейм:

- ударный;

- давление на пломбу или нанесение специальной мастики;

- наклейка клейма в виде деколей;

- электрографический;

- электрохимический;

- другие способы.

Калибровочные клейма содержат следующую информацию:

- знак К, используемый для идентификации калибровочного клейма в системе калибровки РК;

- условный шифр аккредитующего органа, имеющего право проведения калибровочных работ, или метрологической службы юридического лица, аккредитованного на право проведения калибровочных работ;

- две последние цифры года применения калибровочного клейма;

- индивидуальный знак калибровщика.

В случае необходимости клеймо может содержать дополнительную информацию, например, квартал или месяц года, в котором проводилась калибровка СИ, при этом изображение оттиска клейма должно оставаться четким.

Клейма, предназначенные для исключения доступа к узлам, регулировки показаний средства измерении, могут не содержать индивидуального знака калибровщика, в этом случае на средство измерений, или эксплуатационную документацию наносят дополнительно калибровочное клеймо, содержание индивидуальный знак калибровщика.
Аннулирующие клейма содержат рисунок крестообразной формы, указывающий на прекращение действия калибровочного клейма, нанесенного на средства измерений или техническую документацию.

Формы и размеры калибровочных клейм аналогичны формам и размерам поверительных клейм в соответствии с правилами но метрологии ПР РСК 002-95 "Калибровочные клейма". Форма и размеры калибровочных клейм аккредитующих органов аналогичны форме и размерам поверительных клейм, установленных для органов Государственной метрологической службы с той лишь разницей, что на калибровочное клеймо вместо знака  наносится знак К. Примеры рисунков калибровочных клейм приведены в приложении стандарта.

Форма калибровочных клейм метрологических служб юридических лиц, аккредитованных па право проведения калибровочных работ:

- прямоугольная - для средств измерений, выпускаемых из производства;

- квадратная - для средств измерений, находящихся в эксплуатации и после ремонта.

Условный шифр обозначается для аккредитующих органов - двумя буквами основного шрифта русского прописного алфавита (АБ; АВ; АГ и т.д.), для метрологических служб юридических лиц, аккредитованных на право калибровки средств измерений - тремя буквами основного шрифта русского прописного алфавита (ААБ; ААВ; ААГ т.д.). Регистрацию и присвоение шифра аккредитующим органам и метрологическим службам юридических лиц, применяющим калибровочные клейма, по их заявкам осуществляет КазИнМетр.

Индивидуальный знак калибровщика обозначается одной из букв, взятых из русского, латинского и греческого алфавитов.
Квартал года обозначается арабскими цифрами (1,2,3,4).

Перечень калибровочных клейм по видам измерений разрабатывает Научно-методический центр КазИнМетр на основании предложений аккредитующих органов и метрологических служб юридических лиц, применяющих калибровочные клейма.

Порядок проведения занятия

1. Изучаются цели  применения  калибровочных знаков.

2. Изучаются способы нанесения калибровочных клейм.

3. Изучается информация, которая содержится в каждом калибровочном  клейме.

4. Изучаются формы и размеры калибровочных клейм, согласно требованиям стандарта.

5.  Изучается форма калибровочных клейм метрологических служб юридических лиц, аккредитованных па право проведения калибровочных работ

6. Изучается условный шифр для субъектов системы обеспечения единства измерений.

7. Изучается индивидуальный знак калибровщика.

Задания к практическому занятию

1. В виде отчета привести цели  применения  калибровочных знаков.

2. Составить глоссарий по способам нанесения калибровочных клейм.

3. В виде отчета представить информацию, которая содержится в каждом калибровочном  клейме.

4. Привести формы и размеры калибровочных клейм. Результаты представить в виде отчета.

5. Составить презентацию по Переченю калибровочных клейм по видам измерений.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о цели использования калибровочного клейма.

2. Кем разрабатываются рисунки на калибровочные клейма?

3. Перечислите способы нанесения калибровочных клейм.

4. Какую информацию содержат калибровочные клейма?

5. Расскажите и представьте схематично формы и размеры калибровочных клейм.

6. Приведите обозначение условного шифра калибровочного клейма для всех субъектов ГСИ.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Р РК 50.2.3 -2001 ГСИ РК. Калибровочные знаки. Общие требования..

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №13

Тема: Изучить ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

Цели и задачи:  Знать требования ГОСТ 8.010 для получения компетенций и знаний по  основным положениям процессов  разработки и применения МВИ.

Содержание занятия

Настоящий стандарт распространяется на действующие, вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (MBИ), включая методики количественного химического анализа (МКХА), и устанавливает общие положения и требования к их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому контролю и надзору за ними. Стандарт не распространяется на MBИ, характеристики погрешности измерений по которым определяют в процессе или после их применения.

Порядок разработки и применения, а также требования к указанным MBИ определяют национальные органы по метрологии государств.

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями;

Методика выполнения измерений - совокупность операций и правил,  выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с  известной погрешностью.

Аттестация МВИ – исследование МВИ, осуществляемое в порядке,

установленном национальным органом по метрологии государства, с целью подтверждения установленных приписанных характеристик погрешности измерений и определения ее соответствия предъявляемым[ к ней метрологическим требованиям.

Приписанная, характеристика погрешности измерений - характеристика погрешности, приписываемая любому результату совокупности измерений, полученному при соблюдении требований и правил данной методики.

Национальный орган по метрологии - орган государственного правления, уполномоченный осуществлять руководство работами по обеспечению единства измерений в государстве.

Количественный химический анализ пробы вещества (КХА) - экспериментальное определение содержания (массовой или объемной доли, молярной концентрации и т. д.) одного или ряда компонентов вещества в пробе физическими, физико-химическими, химическими или другими методами.

Общие положения

МВИ разрабатывают и применяют с целью обеспечения выполнения  измерений с погрешностью не превышающей требуемой или приписанной характеристики.

МВИ в зависимости от сложности и области применения излагают в:

— отдельном документе (стандарте, инструкции, рекомендации и т. п.);

— разделе или части документа (разделе стандарта, технических условий, конструкторского, технологического или иного документа).

Конкретная категория документа для изложения и регламентации МВИ  определяется государственной (национальной) системой стандартизации и (или) документами национального органа по метрологии.

Разработка МВИ

Разработку МВИ осуществляют на основе исходных данных, которые  включают: назначение МВИ, требования к диапазону и погрешности  измерений, условия измерений, другие требования МВИ, а также требования к параметрам объекта контроля, значения которых контролируются на основе измерений. Исходные данные излагают в техническом задании или других документах на разработку МВИ.

В назначении МВИ указывают:

— область применения (объект измерений, в том числе наименования  продукции и контролируемых параметров, а также область использования – в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора или вне этих сфер);

— наименование (при необходимости развернутое определение) измеряемой величины;

— характеристики измеряемой величины (диапазон и частотный спектр, значения неинформативных параметров и т. п.);

— характеристики объекта измерений, если они могут влиять на погрешность измерений (выходное сопротивление, жесткость в месте контакта с датчиком, состав пробы и т. п.). ^

Требования к погрешности измерений могут быть выражены в  соответствии с [1]. В документе, регламентирующем МВИ, должны быть  указаны требования к погрешностям измерений (могут также указаны ссылки на документы, где эти требования установлены с указанием численных значений). Требования к погрешности измерений устанавливают с учетом всех ее составляющих (методической, инструментальной, вносимой оператором, возникающей при отборе и приготовлении пробы). Типичные составляющие погрешности измерений приведены в Приложении А.

Если требования к погрешности измерений не определены, то исходные  требования должны содержать указания, позволяющие рационально выбрать  методы и средства измерений и руководствоваться ими при аттестации МВИ  (допуск на контролируемый параметр, показатели достоверности  измерительного контроля и т. п.).

Условия измерений задают в виде номинальных значений и (или) границ  диапазона возможных значений влияющих величин. При необходимости  указывают предельные скорости изменений или другие характеристики  влияющих величин, а также ограничения на продолжительность  измерений, число  параллельных определений и другие данные.

Если при установлении исходных требований заранее известно, что измерения  будут выполняться посредством измерительных систем, средства измерений  которых находятся в разных местах, то условия измерений указывают для мест  расположения всех средств измерений, входящих в измерительную систему.

Порядок проведения занятия

1. Изучить процесс разработки МВИ

Разработка МВИ, как правило, включает:

- выбор метода и средств измерений (в том числе стандартных образцов,  аттестованных смесей), вспомогательных и других технических средств:

- установление последовательности и содержания операций при подготовке и  выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислений окончательных результатов измерений;

- установление приписанных характеристик погрешности измерений;

- разработку нормативов и процедур контроля погрешности получаемых  результатов измерений;

- разработку документа на МВИ;

- метрологическую экспертизу проекта документа на МВИ;

- аттестацию МВИ;

- стандартизацию МВИ.

Порядок разработки, аттестации и стандартизации МВИ устанавливает национальный орган по  метрологии государства. Аттестация и стандартизация МВИ могут выполняться как самостоятельные работы.

Методы и средства измерений выбирают в соответствии с действующими  документами по выбору методов и средств измерений данного вида, а при  отсутствии таких документов — в соответствии с [2]. Если МВИ предназначена  для использования в сфере распространения государственного  метрологического контроля и надзора, то выбранные средства измерений  должны быть узаконены в порядке, установленном национальным органом по  метрологии, стандартные образцы - в соответствии с ГОСТ 8.315 или  национальным стандартом, а аттестованные смеси - в соответствии с [3] или  другим нормативным документом государства.

Способы выражения приписанных характеристик погрешности  измерений должны соответствовать заданным в исходных данных. Если  требования к погрешности измерений не заданы, то приписанные характеристики погрешности измерений могут быть выражены в соответствии с [1]. Оценивание характеристик погрешности измерений может выполняться в соответствии с [4] и [5]. Если оценка погрешности измерений выходит за заданные пределы, то погрешность измерений может быть уменьшена в соответствии с [6] или другим нормативным документом.

При разработке МКХА способы оценивания характеристик погрешности измерений могут быть выбраны в соответствии с приложением Б и [7].

В документах, регламентирующих МВИ, в общем случае указывают:

- назначение МВИ;

- метод (методы) измерений;

- требования к погрешности измерений или (и) приписанные характеристики погрешности измерений;

- требования к средствам измерений (в том числе к стандартным образцам, аттестованным смесям), вспомогательным устройствам, материалам, растворам или приводят типы средств измерений, их характеристики и обозначения документов, где имеются требования к средствам измерений (стандарты, технические условия);

- условия измерений;

- требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;

- требования к обеспечению экологической безопасности;

- требования к квалификации операторов;

- операции при подготовке к выполнению измерений;

- операции при выполнении измерений;

- операции обработки и вычислений результатов измерений;

- нормативы, процедуру и периодичность контроля погрешности результатов выполняемых измерений;

-требования к оформлению результатов измерений;

- другие требования и операции (при необходимости1).

В документах на МВИ излагают требования и операции из числа перечисленных, обеспечивающие выполнение требований к погрешности измерений или приписанные характеристики погрешности измерений. Рекомендации по построению и изложению отдельных документов на МВИ приведены в Приложении В.

Примечания

1. В документах на МВИ. в которых предусмотрено использование конкретных экземпляров средств измерений и других технических средств дополнительно называют заводские (инвентарные и т. п.) номера экземпляров  средств измерений и других технических средств.

2. Вместо приведенных в данном пункте сведений о МВИ в документе могут быть даны ссылки на другие  документы, в которых эти сведения указаны.  Разработку смесей осуществляют по [3| иди другим нормативным документа.

Разработку процедур контроля погрешности результатов КХА осуществляют по [8] или другим нормативным  документом.

Разработку МВИ осуществляют по [9] или другим нормативным документам.

После разработки проекты документов на МВИ должны подвергаться метрологической экспертизе в порядке, установленном техническим заданием или национальным органом по метрологии. При этом могут быть установлены отдельные требования к проведению метрологической экспертизы документов на МВИ, используемых в сферах и вне сфер распространения государственного метрологического контроля и надзора. 6.

2. Изучить процесс аттестации МВИ и порядок ее проведения

Требования к аттестации МВИ устанавливаются законодательством государств по обеспечению единства измерений, национальным органом по  метрологии или национальными стандартами. В государствах могут быть  установлены раздельные требования к аттестации МВИ, применяемых в сфере и вне сфер распространения государственного метрологического контроля и надзора. МВИ, используемые в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат обязательной аттестации.

Основная цель аттестации МВИ - подтверждение возможности измерений  по данной МВИ с погрешностью измерений, не превышающей указанную в  документа, регламентирующем МВИ.

Аттестацию МВИ осуществляют метрологические службы и иные  организационные структуры по обеспечению единства измерений предприятий  (организаций), разрабатывающих или применяющих МВИ.

Аттестацию МВИ, применяемых в сферах распространения государственного  метрологического контроля и надзора, осуществляют органы государственной  метрологической службы и (или) другие компетентные организации, которые  получили на это право от национального органа по метрологии на основе  специального разрешения (лицензии, аккредитации, нотификации и т. п.).

Аттестованные МВИ, ранее предназначенные для использования вне сфер  государственного метрологического контроля и надзора, которые  предполагается использовать в этих сферах, подлежат, по решению  национального органа по метрологии, либо переаттестации, либо экспертизе в  органах государственной метрологической службы.

Задания к практическому занятию

  - Изучить основные требования к разработке и аттестации МВИ. Результаты представить в виде отчета.

  - Составить глоссарий на основные термины и определения стандарта.

  - Разработать алгоритм процесса разработки МВИ (в качестве примера выбрать МВИ).

  - Разработать алгоритм процесса аттестации МВИ. Результаты представить в виде отчета.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о назначении МВИ. Приведите примеры.

2. Перечислите и расскажите об основных этапах разработки МВИ.

3. Что указывается в документах, регламентирующих МВИ?

4. На какие нормативные документы опираются при разработке процедур контроля погрешности результатов КХА?

5. Как и в какие сроки проводится метрологическая экспертиза МВИ?

6. Расскажите о процессе аттестации МВИ и порядок ее проведения.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Тулекбаева А.К. Аккредитации органов по сертификации и испытательных центров: Учебное пособие. – Шымкент.: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2010. - 101 с.

4. Р ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

6.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №14

Тема: Изучить ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.

Цели и задачи:  Знать требования ГОСТ 8.021-2005 для получения знаний и компетенций по  государственной поверочной схеме для средств измерений массы при проведении процесса их поверки.

Содержание занятия

Требования стандарта распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений массы в диапазоне от 1 мг до 1000 т (вкладка) и устанавливает порядок передачи размера единицы массы - килограмма - от государственного первичного эталона единицы массы (далее - государственный первичный эталон) рабочим средствам измерений с помощью вторичных эталонов и образцовых средств измерений (далее - ОСИ) с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Общие положения

Государственный первичный эталон

Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы массы, размер которой получен в результате сличения с Международным прототипом килограмма, и передачи размера единицы массы с помощью вторичных эталонов и ОСИ рабочим средствам измерений с целью обеспечения единства измерений в стране.

Государственный первичный эталон включает в себя комплекс следующих средств измерений:

- национальный прототип килограмма - копия N 12 Международного прототипа килограмма - гиря из платиноиридиевого сплава;

- копия N 26 Международного прототипа килограмма - гиря из платиноиридиевого сплава, служащая для проверки неизменности размера единицы массы, воспроизводимой национальным прототипом килограмма, и для замены последнего в период его сличений в Международном бюро мер и весов;

- гиря и набор гирь, изготовленные из платиноиридиевого сплава;

- компараторы массы.

Номинальное значение массы, при котором воспроизводится единица, составляет 1 кг.

Среднее квадратическое отклонение (далее - СКО) суммарной погрешности результата измерений при сличении государственного первичного эталона с Международным прототипом килограмма не превышает 2,3·10 мг. Суммарная стандартная неопределенность не превышает 2,3·10 мг. Нестабильность эталона за 1 год составляет 3·10 мг.

Государственный первичный эталон используют для передачи размера единицы массы эталонам-копиям сличением с помощью компаратора.

СКО результатов единичных измерений с помощью компараторов массы с наибольшими пределами измерений от 5·10 до 1 кг составляет от 5·10 до 2·10 мг. Дискретность компараторов массы составляет от 1·10 до 1·10 мг.

Вторичные эталоны

(Эталоны-копии)

В качестве эталонов-копий используют гири номинальным значением массы 1 кг, изготовленные из платиноиридиевого сплава или немагнитной нержавеющей стали, и компараторы массы.

СКО суммарной погрешности результатов сличений эталонов-копий с государственным первичным эталоном и их нестабильность за межповерочный интервал должны быть не более указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Пределы допускаемых значений характеристик погрешностей и нестабильность эталонов

| Диапазон значений массы гирь и весов, кг | Эталоны- копии |  | Рабочие эталоны |  | ОСИ 1-го разряда (рабочие эталоны 1-го разряда) | ОСИ 2-го разряда (рабочие эталоны 2-го разряда) | ОСИ 3-го разряда (рабочие эталоны 3-го разряда) | ОСИ 4-го разряда (рабочие эталоны 4-го разряда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , мг | , мг | , мг | , мг | , , мг | , , мг | , , мг | , мг |
| Гири: 1 | 1·10 | 3·10 | 2·10 | 1·10 | - | - | - | - |
| Гири: 1·10...20 | - |  | 2·10...1,0 | 1·10...5·10 | 2·10...10 | 6·10...30 | 2·10...1·10 | 0,2...1·10 |
| Гири: 20...200 | - |  | - |  | - | - | - | 2·10...2·10 |
| Гири: 500 | - |  | - |  | - | 1,5·10 | 5·10 | - |
| Гири: 500...5·10 | - |  | - |  | - | - | - | 5·10...5·10 |
| Весы: 1·10...6·10 | - |  | - |  | 0,5...10 | - | - | - |
| Весы: 2·10...5 | - |  | - |  | - | 0,5...75 | - | - |
| Весы: 2·10...1·10 | - |  | - |  | - | - | 50...5·10 | - |
| Весы: 2·10...2·10 | - |  | - |  | - | - | - | 50...3·10 |

Эталоны-копии используют для передачи размера единицы массы рабочим эталонам (далее - РЭ) сличением с помощью компаратора.

СКО результатов единичных измерений с помощью компараторов массы (далее - СКО компараторов), применяемых для передачи размера единицы массы РЭ, должно быть не более указанного в таблице 2.

Таблица 2 - СКО компараторов, применяемых для передачи размера единицы массы РЭ

| СКО компараторов, мг, применяемых для передачи размера единицы массы РЭ, для диапазонов номинальных значений массы гирь |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мг...2 г | 5...20 г | 50...100 г | 200 г...1 кг | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг |
| 5·10 | 2·10 | 5·10 | 1·10 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1 |

Дискретность компараторов, применяемых для передачи размера единицы массы РЭ, должна быть не более СКО компараторов.

Рабочие эталоны

В качестве рабочих эталонов используют отдельные гири номинальным значением массы 1 кг, наборы гирь номинальными значениями массы от 1 до 500 мг, от 1 до 500 г, от 1 до 20 кг, соответствующие классу

точности по ГОСТ 7328, и компараторы массы.

В качестве рабочих эталонов допускается использовать гири, соответствующие классу точности по ГОСТ 7328 в части требований, предъявляемых к пределам допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального. При этом параметры шероховатости поверхности гири, относительная магнитная проницаемость материала гирь должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к гирям класса точности по ГОСТ 7328.

СКО суммарной погрешности результатов сличений рабочих эталонов с эталонами-копиями и их нестабильность за межповерочный интервал должны быть не более указанных в таблице 1.

Рабочие эталоны используют для поверки:
          - образцовых гирь 1-го разряда (эталонных гирь 1-го разряда), гирь классов точности, по ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора;
          - лабораторных весов специального класса точности по ГОСТ 24104, весоизмерительных тензорезисторных датчиков класса точности методом прямых измерений.

СКО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, должно быть не более:

- 1/5 пределов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для гирь класса точности по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3);

- 1/6 пределов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для гирь класса точности по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).

Дискретность электронных компараторов массы, применяемых для поверки гирь, должна быть не более нормируемых значений СКО компараторов. Цена деления механических компараторов с аналоговым отсчетным устройством, применяемых для поверки гирь, должна быть не более указанной в таблице 3.

Таблица 3 - Цена деления механических компараторов с аналоговым отсчетным устройством, применяемых для поверки гирь.

| Наибольший предел измерения | Цена деления механических компараторов, мг, применяемых для поверки гирь разряда/класса точности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , |  |  |  | , |
| 200 мг | 0,0005 | - | - | - | - |
| 2 г | 0,001 | 0,010 | 0,02 | 0,05 | - |
| 20 г | 0,002 | 0,050 | 0,20 | 0,5 | 2 |
| 200 г | 0,005 | 0,100 | 0,50 | 1,0 | 10 |
| 1 кг | 0,1 | 0,500 | 2,00 | 10,0 | 20 |
| 5 кг | - | 1,000 | 5,00 | 20,0 | 100 |
| 20 кг | - | 5,000 | 20,00 | 100,0 | 500 |
| 50 кг | - | - | - | 100,0 | 1000 |

Образцовые средства измерений 1, 2, 3, 4-го разрядов (рабочие эталоны 1, 2, 3, 4-го разрядов)

Порядок проведения занятия

1. Изучить требования к выбору  государственного первичного эталона для построения поверочной схемы для средств измерений массы.

2. Изучить требования к выбору  вторичных эталонов -  эталонов-копий для построения поверочной схемы для средств измерений массы.

3. Изучить требования к выбору  рабочих эталонов для построения поверочной схемы для средств измерений массы.

4. Изучить требования к выбору  образцовых средств измерений 1, 2, 3, 4-го разрядов (рабочие эталоны 1, 2, 3, 4-го разрядов)

5. Изучить порядок построения государственной поверочной схемы для средств измерений массы. Пример приведен ниже на рисунке 1.

Рисунок 1

Задания к практическому занятию

1. Провести выбор государственного первичного эталона для построения поверочной схемы для средств измерений массы. Выбор СИ провести на выбор.

2. Провести выбор вторичных эталонов -  эталонов-копий для построения поверочной схемы для средств измерений массы.

3. Провести выбор рабочих эталонов для построения поверочной схемы для средств измерений массы.

4. Провести выбор образцовых средств измерений 1, 2, 3, 4-го разрядов (рабочие эталоны 1, 2, 3, 4-го разрядов)

5. Построить государственную поверочную схему для средств измерений массы. Пример приведен ниже на рисунке 1.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о назначении государственной поверочной схемы на примере для средств измерений массы.

2. Расскажите об вторичных эталонов -  эталонов-копий, используемых в государственных поверочных схемах.

3. Расскажите о рабочих эталонах, используемых в государственных поверочных схемах для средств измерений массы.

4. Расскажите об образцовых средств измерений 1, 2, 3, 4-го разрядов, используемых в государственных поверочных схемах для средств измерений массы

5. Порядок построения государственной поверочной схемы для средств измерений массы.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №15

Тема: Изучить ГОСТ 8.326-89   ГСИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений.

Цели и задачи:  Знать требования ГОСТ 8.326-89  для получения знаний и компетенций в области проведения метрологической аттестации средств измерений.

Содержание занятия

Требования стандарт распространяется на:

-рабочие и образцовые средства измерений, а также поверочные установки, не подлежащие государственным испытаниям по ГОСТ 8.001;

-измерительные каналы, входящие в системы автоматического или автоматизированного измерения, контроля, управления и другие системы (комплексы), не предназначенные для серийного производства;

-единичные экземпляры средств измерений серийного выпуска, применяемые в условиях и режимах, отличающихся от условий и режимов, для которых нормированы их метрологические характеристики, либо в конструкцию которых внесены изменения, влияющие на эти характеристики;

- опытные (головные)и экспериментальные образцы средств измерений (за исключением образцов, прошедших государственные приемочные испытания с положительными результатами),изготовленные в процессе выполнения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, передаваемые в эксплуатацию;

- средства измерений, приобретаемые по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями.

Стандарт устанавливает общие требования к организации и порядку проведения метрологической аттестации средств измерений*, как разновидности государственного метрологического надзора и ведомственного контроля.

*Допускается применять по отношению к перечисленным выше средствам измерений условное обобщенное название - "нестандартизованные средства измерений".

В соответствии с настоящим стандартом допускается проведение метрологической аттестации единичных экземпляров средств измерений серийного выпуска, стабильность метрологических характеристик которых позволяет устанавливать для них индивидуальные метрологические характеристики.

На основе настоящего стандарта предприятия (организации), при необходимости, устанавливают в нормативно-технических документах порядок проведения метрологической аттестации средств измерений с учетом их специфики.

Общие положения

Основными задачами метрологической аттестации являются:

- определение и установление соответствия метрологических характеристик средств измерений требованиям распространяющихся на них документов с указанием полученных данных в свидетельстве;

- установление перечня метрологических характеристик средств измерений, подлежащих контролю при поверке;

- опробование методики поверки.

Работы по метрологической аттестации средств измерений и оплату за ее проведение осуществляют на основе хозяйственных договоров (далее - договора) между заинтересованными сторонами или гарантийных писем, в которых устанавливаются сроки выполнения работ и другие условия.

Метрологическую экспертизу технических заданий и технической документации, представляемых на метрологическую аттестацию, рекомендуется проводить в соответствии с МИ 1314.

Планирование работ по метрологической аттестации, проводимой государственной метрологической службой в соответствии с п. 2.2, осуществляют на основании предложений (писем) организаций (предприятий), направляемых в территориальный орган Комитета РК  по месту их нахождения.

В случаях, когда территориальный орган Комитета не может выполнить метрологическую аттестацию средств измерений, необходимо обращаться в метрологические НИИ КазИнМетр по специализации.

В остальных случаях, когда в рамках существующей специализации не представляется возможным отнести средство измерений к сфере деятельности какого-либо метрологического НПО (НИИ) Комитета РК, заявку на проведение метрологической аттестации направляют в Комитет РК.

.Планирование работ по метрологической аттестации средств измерений, подлежащих метрологической аттестации ведомственными метрологическими службами в соответствии с п. 2.3, осуществляют в порядке, установленном соответствующими организациями (предприятиями).

Метрологическую аттестацию импортируемых средств измерений проводят государственная или ведомственные метрологические службы, определяемые Комитетом РК в процессе согласования заявок на закупку средств измерений по импорту.

Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию, подлежат поверке в процессе эксплуатации, хранения и после ремонта в соответствии с методикой, указанной в свидетельстве о метрологической аттестации. Повторной метрологической аттестации подлежат средства измерений, в конструкцию или в условия применения которых внесены изменения, образцовые средства измерений и поверочные установки при необходимости изменения разряда, а также средства измерений, для которых требуется изменить нормируемые метрологические характеристики.

Решение о пригодности изготовленных средств измерений к применению для целей и в условиях, определяемых их назначением, следует принимать на основании положительных результатов метрологической аттестации:

-средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию в государственной метрологической службе, - руководителем организации (предприятия), проводившей метрологическую аттестацию;

-остальных средств измерений – руководителем предприятия (организации), разработавшего, изготовившего или применяющего средства измерений по представлению организации(подразделения) метрологической службы, проводившей их метрологическую аттестацию.

Головной организацией, осуществляющей общее научно-методическое руководство работами по метрологической аттестации средств измерений, а также осуществляющей регистрацию типовых программ метрологической аттестации (ТПМА), является КазИнМетр.

Порядок проведения занятия

- Изучить организацию работ по метрологической аттестации

Метрологическую аттестацию средств измерений осуществляют:

-государственная метрологическая служба;

-ведомственные метрологические службы (головные и базовые организации метрологической службы министерств и ведомств, метрологические службы предприятий и организаций, в том числе кооперативных), а также головные организации по государственным испытаниям средств измерений министерств (ведомств) в соответствии с положениями об этих службах.

Метрологической аттестации в государственной метрологической службе должны подвергаться средства измерений, подлежащие обязательной государственной поверке в соответствии с ГОСТ 8.513.

Средства измерений, не относящиеся к указанным в п. 2.2, подлежат метрологической аттестации ведомственными метрологическими службами.

При отсутствии в метрологической службе предприятия (организации) образцовых средств измерений и(или) необходимых условий, метрологическую аттестацию средств измерений могут проводить головные (базовые) организации ведомственных метрологических служб, метрологические службы других ведомств (предприятий) или государственная метрологическая служба.

Метрологическую аттестацию средств измерений, не указанных в п. 2.2, разработанных по договорам со сторонними предприятиями (организациями), должны проводить метрологические службы предприятий-разработчиков (изготовителей) с участием представителей метрологической службы заказчика, если это оговорено в техническом задании (или договоре).

Допускается совмещение метрологической аттестации средств измерений с ведомственными (межведомственными) приемочными и приемосдаточными испытаниями.

Метрологическую аттестацию средств измерений, входящих в состав испытательного оборудования и измерительных каналов систем (комплексов), допускается совмещать с аттестацией испытательного оборудования и метрологической аттестацией измерительных каналов. В этом случае программа и методика метрологической аттестации (ПМА) средств измерений могут входить составной частью в программу аттестации испытательного оборудования и программу метрологической аттестации измерительных каналов.

В случаях, предусмотренных в пп. 2.5 и 2.6, в проведении метрологической аттестации средств измерений должны участвовать представители метрологических служб.

Метрологическую аттестацию первого образца вновь разработанной поверочной установки, являющейся исходной для ведомственных метрологических служб, проводит главный центр (центр) эталонов в соответствии с его специализацией. Метрологическую аттестацию следующих образцов поверочной установки того же типа допускается выполнять государственной или, если поверочные установки не являются исходными, ведомственными метрологическими службами.

2. Изучить  порядок представления средств измерений на метрологическую аттестацию

Средства измерений отечественного производства представляют на метрологическую аттестацию вместе с технической документацией, в комплект которой должны входить:

техническое задание на разработку или заменяющий его документ, содержащий требования к средству измерений и технические условия (если предусмотрена их разработка);

эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601  (в объеме, предусмотренном техническим заданием);

проект ПМА;

проект документа на методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационной документации) в соответствии с НТД на методику поверки, по которому допускается поверять аттестуемое средство измерений;

протоколы предварительных испытаний, проведенных разработчиком, если эти испытания были предусмотрены техническим заданием.

Для проведения метрологической аттестации измерительных каналов, входящих в системы автоматического управления и другие системы (комплексы), дополнительно представляют:

техническую документацию на систему (комплекс);

перечень измерительных каналов, подлежащих метрологической аттестации, свидетельство о метрологической аттестации или документы, подтверждающие поверку средств измерений, являющихся составными элементами измерительного канала.

Если в технической документации на систему (комплекс) отсутствуют требования к метрологическим характеристикам, в том числе к метрологическим характеристикам измерительных каналов в целом, то эти требования должны быть сформулированы до начала работ по метрологической аттестации разработчиком (изготовителем) систем(комплексов) или метрологической службой заказчика (потребителя).

В составе технической документации на поверочные установки дополнительно представляют свидетельства о поверке (метрологической аттестации) образцовых средств измерений, входящих в их состав.

На метрологическую аттестацию средств измерений, приобретаемых по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями, потребитель представляет:

комплект документов, прилагаемый фирмой-изготовителем к поставляемому средству измерений (с переводом на русский и казахский языки);

эксплуатационную документацию, разработанную (при необходимости) на основе документов фирмы-изготовителя с учетом требований ГОСТ 2.601; ГОСТ8.009 и других нормативно-технических документов;

проект ПМА;

проект документа на методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационной документации).

В случаях, предусмотренных в пп. 3.1 и 3.2, ПМА и методика поверки средств измерений могут быть разработаны организацией, проводящей метрологическую аттестацию, при условии включения данных работ в договор.

В необходимых случаях по согласованию с организацией, проводящей метрологическую аттестацию, организация-разработчик представляет образцовые средства измерений и другое оборудование, необходимое для экспериментального исследования и нормального функционирования аттестуемых средств измерений.

ПМА разрабатывают и оформляют в соответствии с приложением 2.

При наличии ТПМА, распространяющейся на аналогичные группы средств измерений, по согласованию с организацией, проводящей метрологическую аттестацию, допускается ПМА не разрабатывать. При необходимости к ТПМА могут быть разработаны дополнения, утверждаемые организацией, проводящей метрологическую аттестацию.

3. Изучить  порядок проведения метрологической аттестации и оформление ее результатов

Порядок проведения метрологической аттестации (комиссия, структурные подразделения и др.) устанавливают при заключения договора.

Метрологическую аттестацию проводят по ПМА, утвержденной организацией, проводящей метрологическую аттестацию, и согласованной с метрологической службой заказчика (потребителя), если последнее предусмотрено техническим заданием или договором.

Средства измерений, применяемые при метрологической аттестации, должны иметь действующие свидетельства о метрологической аттестации или клейма, подтверждающие их поверку.

Результаты исследований, выполняемых при определении каждой метрологической характеристики, заносят в протокол, подписываемый исполнителем, по форме, приведённой в приложении 3. В качестве протокола допускается использование распечаток, получаемых машинным способом, которые должны быть подписаны теми же лицами.

Замечания, отмеченные в процессе рассмотрения технической документация, должны быть отражены в протоколе метрологической аттестации, подписанном исполнителем, в соответствии с которым должна быть откорректирована техническая документация.

При метрологической аттестации средств измерений, изготовленных (приобретенных по импорту) отдельной партией, а также периодически изготавливаемых мелкими партиями, исследованиям по полной программе допускается подвергать часть образцов (по согласованию с заказчиком), отобранных методом случайного отбора. Остальные экземпляры по согласованию с заказчиком могут быть аттестованы по сокращенной (уточненной) программе, объем которой должен быть установлен при метрологической аттестации первых образцов (не менее объема, предусмотренного методикой поверки).

В случае отрицательного результата метрологической аттестация одного из средств измерений, вся партия должна быть исследована по полной программе метрологической аттестации.

При положительных результатах метрологической аттестации средств измерений оформляют свидетельство по форме, приведенной в приложении 4.

Допускается результаты метрологической аттестации, проведенной по сокращенной программе, отражать в эксплуатационной документации на средства измерений. При этом указывают номер свидетельства о метрологической аттестации первого образца средств измерений, исследованного по полной программе, и организацию, проводившую метрологическую аттестацию.

Свидетельства о метрологической аттестации подлежат учету и сохраняются до изъятия средств измерения из обращения.

Копии свидетельств о метрологической аттестации средств измерений, приобретенных по импорту, направляют в КазИнМетр.

Результаты метрологической аттестации средств измерений, проведенной в процессе ведомственных (межведомственных) приемочных и приемосдаточных испытаний, а также в процессе аттестации испытательного оборудования, отражают в акте(протоколе) испытаний (аттестации), на основании которых оформляют свидетельство о метрологической аттестации средств измерений.

При отрицательных результатах метрологической аттестации оформляют протокол с указанием полученных результатов я (или) извещение о непригодности средства измерений к применению с соответствующим обоснованием.

5. Изучение и заполнение требуемых документов и форм.

Общие требования к программам и методикам метрологической аттестации средств измерений

1. ПМА должна предусматривать перечень работ и методы их проведения, обеспечивающие выполнение задач метрологической аттестации средств измерений.

2. В ПМА рекомендуется использовать методики экспериментальных исследований и рассмотрения технической документации, установленные в стандартах, типовых программах государственных приемочных испытаний и других нормативно-технических документах. Если невозможно использовать эти методы и средства, то предприятие (организация), представляющее средство измерений на метрологическую аттестацию, включают в ПМА специальные методы и средства исследования метрологических характеристик.

Допускается применение расчетных и расчетно-экспериментальных методов определения метрологических характеристик измерительных каналов систем (комплексов).

3. В ПМА при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения, целесообразность которых выявлена в процессе аттестации. Все изменения, в утвержденной программе и методике метрологической аттестации должны быть оформлены дополнением, согласованным с метрологической службой заказчика (если это предусмотрено в техническом задании), и прилагаться к программе аттестации.

4. ПМА должна содержать вводную часть и следующие разделы:

рассмотрение технической документации;

экспериментальное исследование средств измерений;

оформление результатов метрологической аттестации.

В зависимости от специфики средств измерений и особенностей организации проведения метрологической аттестации ПМА средств измерений может быть дополнена другими разделами.

5. Вводная часть ПМА должна излагаться в следующей формулировке:

«Настоящая п рограмма метрологической аттестации распространяется на ... (наименование и обозначение средств измерений) и устанавливает содержание и методику метрологической аттестации».

6.Раздел «Рассмотрение технической документации» рекомендуется представлять в форме таблицы.

| Требования по рассмотрению технической документации | Указания по методике рассмотрения |
| --- | --- |

В общем случае в первом графе таблицы предусматривают проверку следующих требований:

соответствие указанных в технической документации метрологических характеристик аттестуемого средства измерений требованиям технического задания и распространяющихся на него нормативно-технических документов;

полноты, правильности и способа выражений метрологических характеристик, нормированных в технической документации;

полноты, правильности методов и выбора средств поверки на основании проекта методики поверки в случае отсутствия зарегистрированной НТД на методику поверки;

полноты и правильности изложения эксплуатационной документации.

- Раздел «Экспериментальные исследования» рекомендуется оформлять в форме таблицы.

| Наименование операции | Методика проведения исследований |
| --- | --- |

В первой графе таблицы перечисляют операции, выполняемые при экспериментальных исследованиях средств измерений, в том числе: проверку внешнего вида; проверку и оценку комплектности; опробование; проверку технических и определение метрологических характеристик; опробование методики поверки.

Во второй графе таблицы излагают методику определения (исследований) метрологических характеристик, включая условия их определения. При наличии методик экспериментальных исследовании, приведенных в документах, указанных в п. 2 настоящего приложения, рекомендуется давать ссылки на эти документы.

При большом объеме методик экспериментальных исследований они могут быть изложены в самостоятельном разделе «Методика исследований». В этих случаях во второй графе таблицы необходимо привести ссылки на соответствующие пункты данного раздела.

В методике исследований средств измерений рекомендуется приводить:

перечень метрологических характеристик, определяемых в процессе аттестации;

методы определения метрологических характеристик для измерительных каналов;

требования к точности и условиям проведения измерений, а также требования к характеристикам образцовых средств измерений, применяемым при метрологической аттестации;

число точек, в которых определяют значения метрологических характеристик, и их расположение в диапазоне измерений;

число измерений в каждой выбранной точке, число серий измерений;

режим измерений и их последовательность во времени;

правила обработки результатов измерений;

форму представления результатов измерений.

8. Раздел«Оформление результатов метрологической аттестации» должен содержать требования по оформлению результатов метрологической аттестации средств измерений.

8.1. Если в процессе проверки правильности проекта методики поверки обнаружены недостатки, то документ на поверку подлежит корректировке.

8.2. В случае, когда по результатам опробования действующей методики поверки на аналогичные средства измерений установлена возможность ее применения для аттестации средств измерении, в эксплуатационной документации на эти средства измерений делается соответствующая запись.

9. Приложениями к ПМА включают:

примеры расчетов по обработке результатов измерений;

таблицы расчетных величин, графики зависимости величин и другие расчетные данные;

термины и их определения;

технические описания вспомогательных устройств и приспособлений применяемых в процессе метрологической аттестации;

необходимые дополнительные сведения об аттестуемых и образцовых средствах измерений и вспомогательных средствах, используемых в процессе метрологической аттестации;

специальные указания по технике безопасности;

другие материалы, способствующие исключению ошибок при метрологической аттестации и повышающие производительность аттестационных работ, например таблицы с заранее подсчитанными предельно допускаемыми нормами отклонения для определяемых при аттестации значений параметров, номограммы и др.

Задания к практическому занятию

1. Построить алгоритм организации работ по метрологической аттестации СИ.

2. Разработать техническое задание, содержащее требования к средству измерений и технические условия.

3. Разработать проект документа на методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационной документации) в соответствии с НТД на методику поверки, по которому допускается поверять аттестуемое средство измерений.

4. Разработать программу метрологической аттестации средств измерений.

5. Разработать методику метрологической аттестации средств измерений.

6. Оформить результаты исследований, выполняемых при определении каждой метрологической характеристики СИ в виде протокола, по форме, приведённой в приложении 3 стандарта.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о целях и задачах метрологической аттестации средств измерений.

2. Какие СИ подлежат процедуре метрологической аттестации?

3. Для проведения метрологической аттестации измерительных каналов, входящих в системы автоматического управления и другие системы (комплексы), дополнительно представляются какие документы?

4. Какие действия предпринимаются при отрицательных результатах метрологической аттестации СИ?

5. Какие разделы содержат ПМА?

6. Что рекомендуется приводить в методике исследований средств измерений?

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. ГОСТ 8.326-89   ГСИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений.

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

Практическое занятие №16

Тема: Изучить ГОСТ 8.565-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов.

Цели и задачи:  Знать требования ГОСТ 8.565-99  с целью получения знаний и компетенций в области установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов.

Содержание занятия

Требования стандарта распространяется на эталоны государственных метрологических служб стран - участниц Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (далее - Соглашение) и эталоны метрологических служб юридических лиц этих стран, которым государственной метрологической службой в установленном порядке предоставлено право поверки средств измерений (эталоны).

Стандарт устанавливает единый порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов с целью обеспечения единства измерений.

Стандарт не распространяется на национальные эталоны стран - участниц Соглашения, принятые в качестве исходных эталонов в межгосударственных стандартах на межгосударственные поверочные схемы.

В  стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

метрологическая исправность эталона: Состояние эталона, определяемое соответствием его нормируемых метрологических характеристик установленным требованиям.

метрологическая надежность эталона: Надежность эталона в части сохранения его метрологической исправности.

метрологический отказ эталона: Отказ эталона, состоящий в потере его метрологической исправности.

стабильность эталона: Качественная характеристика эталона, отражающая неизменность во времени его метрологических характеристик.

нестабильность метрологической характеристики эталона: Изменение метрологической характеристики эталона за установленный интервал времени.

Если стабильность эталона оценивают по одной из метрологических характеристик, вместо термина «нестабильность метрологической характеристики эталона» можно употреблять термин “нестабильность эталона”.

средняя нестабильность метрологической характеристики эталона: Показатель нестабильности метрологической характеристики эталона, равный математическому ожиданию нестабильности этой характеристики по группе эталонов данного типа или по совокупности равных периодов эксплуатации одного эталона.

среднее квадратическое отклонение (далее - СКО) нестабильности метрологической характеристики эталона: Показатель нестабильности метрологической характеристики эталона, отражающий рассеяние нестабильности в группе эталонов одного типа или в совокупности равных периодов эксплуатации одного эталона и равный корню квадратному из дисперсии.

доверительные границы нестабильности метрологической характеристики эталона: Верхняя и нижняя границы интервала, охватывающего нестабильность метрологической характеристики эталона с некоторой доверительной вероятностью.

вероятность метрологической исправности эталона: Вероятность того, что в заданный момент времени эталон окажется метрологически исправным.

среднее время (средняя наработка) до метрологического отказа эталона: Математическое ожидание календарного времени эксплуатации (наработки) эталона до первого метрологического отказа.

наработка на метрологический отказ эталона: Отношение суммарной наработки эталона в состоянии метрологической исправности на заданный период эксплуатации к математическому ожиданию числа его метрологических отказов за этот период.

интенсивность метрологический отказов эталона: Условная плотность вероятности метрологического отказа эталона, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не произошел.

межповерочный интервал (далее - МПИ) эталона: Промежуток времени или наработка эталона между двумя последовательными поверками.

квантиль одномерного вероятностного распределения, соответствующий вероятности Р: Такое значение хр случайной величины х (0 х  1), для которого F (хр)=Р, гдеF(х) = Вер{х  хр} -интегральная функция распределения случайной величины х.

Критерии установления межповерочных интервалов эталонов

Все эталоны, применяемые в государственных метрологических службах или метрологических службах юридических лиц для поверки средств измерений, подлежат периодической поверке, цель которой - контроль соответствия нормируемых метрологических характеристик эталонов установленным требованиям или их приведение в соответствие с этими требованиями.

В качестве критериев при установлении МПИ следует выбирать показатели метрологической надежности или стабильности эталонов. Вид критерия определяется способом поверки эталона.

При поверке, заключающейся в установлении действительных значений эталона или его градуировке, критерием является предел допускаемых значений доверительных границ нестабильности эталона за МПИ *р при  заданной доверительной вероятности Р.

При поверке, заключающейся в определении пригодности к применению эталона по критерию стабильности (с забракованием экземпляров, изменение действительного значения или градуировочной характеристики которых за МПИ превышает установленный предел допускаемой нестабильности) и последующем установлении его действительного значения или градуировке, критерием является предел допускаемых значений вероятности метрологической исправности эталона в момент поверки Р*м.и.

При этом метрологическая исправность эталона определяется соответствием его нестабильности за МПИ установленным требованиям.

При поверке, заключающейся в определении пригодности к применению эталона по критерию точности (с забракованием экземпляров, действительные значения характеристик погрешности которых превышают установленные пределы их допускаемых значений),критерием является Р*м.и, указанный в 3.2.2.

При этом метрологическая исправность эталона определяется соответствием действительных значений его характеристик погрешностей установленным требованиям.

Критерием установления МПИ эталонов стран - участниц Соглашения является предел допускаемых значений доверительных границ нестабильности эталона за МПИ *р при заданной доверительной вероятности Р.

Числовые значения критериев следует устанавливать с учетом значений характеристик погрешности эталонов, указываемых в межгосударственной (государственной) поверочной схеме для средств измерений данного вида (далее - ГПС).

Значение *р эталонов, поверяемых способом, указанным в 3.2.1, должно быть установлено с учетом других составляющих суммарной погрешности эталона так, чтобы СКО суммарной погрешности S(доверительная погрешность ) эталона не превышало предела допускаемых значений, указанного в ГПС.

Это означает выполнение следующих неравенств:

если в ГПС нормируют S, то

(1)

если в ГПС нормируют , то

(2)

где рассчитываемым по формулам:

(3)

- квантиль распределения суммарной погрешности эталона,                                    (4)

где  и S - доверительная граница погрешности аттестации эталона при его сличениях с вышестоящим (по ГПС) эталоном и ее СКО соответственно;

S- СКО случайной погрешности эталона;

t (n-1, Р) – квентиль распределения Стьюдента при (n-1) степени свободы и доверительной вероятности Р;

n - число независимых измерений при применении эталона.

Значение вероятности Р, соответствующей доверительным границам нестабильности *р, следует принимать равным значению доверительной вероятности, указанному в ГПС для средств измерений данного вида.

Значение Р*м.и эталонов, поверяемых способом, указанным в 3.2.2, рекомендуется принимать равным значению доверительной вероятности, указанному в ГПС для средств измерений данного вида.

Значение Р*м.иэ талонов, поверяемых способом, указанным в 3.2.3,  рекомендуется принимать равным 0,90 - 0,95.

В обоснованных случаях для подчиненных эталонов допускается применение других критериев установления МПИ (показателей надежности, экономических критериев оптимальности, комплексных показателей и т.д.).

3.9. Значения МПИ целесообразно выбирать в месяцах (мес) из ряда: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15;18; 21; 24; 30 и т.д. через 6 мес.

Порядок проведения занятия

1. Изучить требования к исходной информации для установления межповерочных интервалов

Исходной информацией для установления первоначального значения МПИ эталонов являются:

Протоколы исследовательских испытаний на стабильность, устанавливающие доверительные границы показателей нестабильности эталона за заданный интервал времени, и(или) протоколы испытаний на надежность, устанавливающие доверительные границы показателей метрологической надежности (надежности) эталона, и (или) расчет показателей метрологической надежности (надежности).

Расчеты МПИ с учетом информации, указанной в 4.1.1, и режимов работы эталона, представленные организацией- разработчиком.

Данные о МПИ средств измерений - аналогов.

. Исходной информацией для корректировки МПИ в процессе эксплуатации эталонов являются:

- результаты контрольных испытаний на надежность или подконтрольной эксплуатации эталонов;

- результаты периодических поверок.

Информация по 4.2 может быть использована для корректировки только при условии достаточности ее объема и достоверности.

Объем информации определяется числом контролируемых экземпляров эталонов и МПИ.

При корректировке МПИ группы эталонов необходима информация о не менее 30 экземплярах, проработавших не менее двух МПИ. Допускается включение в одну выборку результатов поверок эталонов разных типов, объединенных по признакам близости назначения, конструкции, технологии изготовления и условий применения, при условии проверки их однородности.

При корректировке МПИ единичных экземпляров необходимы информация о результатах не менее пяти поверок или результаты исследований эталона аналогичного объема.

Достоверность информации обеспечивается точностью измерений при поверке, числом контролируемых точек диапазона измерений и числом измерений в каждой из этих точек, которые позволяют с заданной точностью оценить дрейф метрологических характеристик эталона или с заданной достоверностью установить метрологическую исправность эталона.

2. Изучить порядок установления межповерочных интервалов при утверждении эталонов или при их испытаниях для целей утверждения типа

Первоначальное значение МПИ (первичный МПИ) эталонов устанавливают при их утверждении или при проведении испытаний для целей утверждения типа (далее - испытания).

Организация государственной метрологической службы (государственный метрологический центр, орган государственной метрологической службы или иная организация),рассматривающая документы к утверждению эталона или проводящая испытания, организует экспертизу материалов, перечисленных в 4.1, в целях оценки достоверности указанных в них результатов и возможности их использования, и устанавливает первичный МПИ с учетом результатов этой экспертизы.

При отрицательных результатах экспертизы материалов, представленных на утверждение или испытания, временно устанавливают минимальный первичный МПИ, гарантирующий требуемый уровень метрологической надежности эталона.

После выпуска в обращение первой партии этих эталонов изготовитель обязан организовать их подконтрольную эксплуатацию для сбора информации по 4.1 или 4.2 и в установленные сроки представить материалы, относящиеся к корректировке МПИ, в организацию государственной метрологической службы, проводившую испытания эталона, которая после экспертизы представленных материалов устанавливает новое значение МПИ.

Расходы на экспертизу материалов и корректировку МПИ возлагают на изготовителя эталонов.

Информацию о новом значении МПИ рассылают странам - участницам Соглашения, в которых признаны результаты испытаний эталонов данного типа.

Первичный МПИ эталонов, импортируемых из стран, не являющихся участницами Соглашения, устанавливают при проведении их испытаний для целей утверждения типа в одной из стран – участниц Соглашения, с учетом результатов экспертизы по 5.2.

При отсутствии материалов, указанных в 4.1, или других материалов, достаточных для обоснования первичного МПИ, а также при отрицательных результатах экспертизы временно устанавливают минимальный первичный МПИ.

После ввода в эксплуатацию первой партии этих эталонов организация государственной метрологической службы, проводившая испытания, организует сбор материалов по 4.1или 4.2 и корректировку первичного МПИ.

Расходы на сбор материалов и корректировку МПИ должны быть учтены в контракте на поставку эталонов.

Информацию о новом значении МПИ рассылают странам - участницам Соглашения, в которых признаны результаты испытаний эталонов данного типа.

Первичный МПИ указывают в нормативном документе (НД) на методику поверки эталона.

Корректированное значение первичного МПИ утверждают путем внесения изменений в НД на методику поверки эталона, согласованных с организацией государственной метрологической службы, проводившей испытания.

3. Изучить порядок корректировки межповерочных интервалов в процессе эксплуатации эталонов

В процессе эксплуатации конкретных экземпляров или групп эталонов первичный МПИ, установленный в НД на методику поверки, может корректироваться с учетом режимов и условий эксплуатации эталонов. Основанием для установления новых значений МПИ являются результаты предыдущих поверок эталонов или материалы их исследований.

6.2. Корректировку МПИ конкретных экземпляров и групп эталонов проводит организация государственной метрологической службы, осуществляющая их поверку. Новое значение МПИ должно быть согласовано с предприятием (организацией) - хранителем эталонов.

Документом, подтверждающим новый МПИ, может быть согласованный с организацией, осуществляющей поверку, план-график поверки или документ иной формы, его заменяющий.

В тех случаях, когда предприятие - хранитель эталонов не согласно с предложением об изменении МПИ, результаты исследований, направленных на корректировку МПИ, передают на рассмотрение государственного научного метрологического центра или иной организации, уполномоченной органом управления государственной метрологической службы, которая организует экспертизу представленных материалов и по ее результатам выносит окончательное решение.

Корректировку МПИ исходных эталонов проводит государственный научный метрологический центр страны- участницы Соглашения, осуществляющий поверку (аттестацию) данного эталона, по согласованию с государственной метрологической службой страны, которой принадлежит эталон.

В тех случаях, когда соглашение по 6.3 не достигнуто, результаты исследований, направленных на корректировку МПИ, рассматривает согласительная комиссия, сформированная по договоренности заинтересованных стран, которая выносит окончательное решение.

Корректировку МПИ группы эталонов проводят в порядке, аналогичном изложенному в 5.3.1.

Научно-методическое руководство работами, связанными с установлением первичных МПИ и их корректировкой в странах - участницах Соглашения, осуществляют государственные научные метрологические центры или иные организации, уполномоченные органом управления государственной метрологической службы.

4. Изучить методы ориентировочной оценки первичных межповерочных интервалов по нормируемым показателям надежности эталонов

Как показывает опыт, в материалах разработчиков средств измерений, представленных на испытания для целей утверждения типа, часто отсутствует достоверная информация о нестабильности средства измерений, необходимая для обоснованного назначения первичного МПИ. В этих случаях для его ориентировочной оценки можно воспользоваться нормируемыми значениями показателей надежности, указанными в технических условиях (ТУ) на эталон.

А1. Нормируют вероятность безотказной работы эталона Р (t) за время (наработку) t.

А.1.1. Если удается определить, хотя бы ориентировочно, среднюю долю q метрологических отказов в общем потоке отказов эталона, оценивают вероятность работы эталона без метрологических отказов Рм(t) за время (наработку) t

(А.1)

Если q неизвестно, принимают Рм(t) = Р(t).

А.1.2. На основании материалов, представленных на испытания, определяют СКО 0 распределения погрешности градуировки эталона при выпуске из производства, предел Н допускаемой погрешности(нестабильности) эталона, нормируемый в ТУ, предел Э допускаемой погрешности(нестабильности) эталона в реальных условиях его эксплуатации [в соответствии с требованиями государственной (межгосударственной) поверочной схемы].

Устанавливают в соответствии с 3.2 настоящего стандарта значение вероятности метрологической исправности Р*М.И или доверительной вероятности Р.

А.1.3. Принимают допущение осимметричности распределения погрешности (нестабильности) эталона относительно нуля (“веерный” случайный процесс). При этом оценкой МПИ Т1 является

(А.2)

где Р - коэффициент нормального распределения, соответствующий вероятности Р;

Р - в соответствии с А.1.2 -либо Р*М.И, либо Р.

А.1.4. Принимают допущение о том, что случайный процесс изменения во времени погрешности эталона заключаетсяв линейном изменении среднего значения погрешности (по совокупности эталонов данного типа) при неизменном СКО распределения погрешности  (линейный случайный процесс). При этом оценкой МПИ Т2 является

(А.3)

А.1.5. Принимают МПИ Т=min [Т1,Т2].

Пример

Нормируют Рм(t)=0,95за наработку t=1000 ч. Средняя загрузка эталона - 80 ч в месяц. 0=0,2н, э=0,8н. Определяют МПИ Т из условия, что Р*м.и (Т)=0,90.

При интенсивности эксплуатации эталона 80 ч в месяц наработка t=1000 ч соответствует календарной продолжительности эксплуатации, равной одному году. Квантили нормальногораспределения:0,95=2, 0,90=1,645. Поэтому

(А.4)

(А.5)

Принимают МПИ Т=min [Т1,Т2]=0,8 года=10 мес.

А.2. Нормируют среднее время(среднюю наработку) до первого отказа Тср.

А.2.1. Если удается определить, хотя бы ориентировочно, среднюю долю q метрологических отказов в общем потоке отказов эталона, оценивают среднее время (среднюю наработку) до первого метрологического отказа Тср.м

(А.6)

где Тср.в -среднее время (средняя наработка) эталона до первого внезапного отказа(определяется структурным расчетом надежности эталона по данным о интенсивности отказов его элементов).

Если q неизвестно, принимают Тср.м = Тср.

А.2.2. На основании материалов, представленных на испытания, определяют значения параметров, перечисленных в А.1.2.

А.2.3. Принимают допущение о веерном случайном процессе. При этом оценкой МПИ Т1 является

(А.7)

где Р - по А.1.3.

А.2.4. Принимают допущение о линейном случайном процессе. При этом оценкой МПИ Т2 является

(А.8)

А.2.5 Принимают МПИ Т=min [T1,T2].

Пример

Нормируют Тср.м=3500ч. Средняя загрузка эталона - 7 ч. в сутки.

0 = 0,3н, э = н. Определяют МПИ Т из условия Р*м.и (Т)=0,9.

При интенсивности эксплуатации эталона 7 ч в сутки наработка t=3500 ч соответствует календарной продолжительность эксплуатации, равной двум годам. Квантиль нормальногораспределения0,90 =1,645.

Поэтому

(А.9)

(А.10)

Принимают МПИ Т=min[T1,T2] = 1 год.

А.3. Наряду с методами определения первичных межповерочных интервалов, указанными в А.1 и А.2, могут применяться методы, приведенные в МИ 1872 [1] и МИ 2187 [2].

5. Изучить методы корректировки межповерочных интервалов на этапе эксплуатации по результатам периодических поверок эталонов

Б.1. Корректировка МПИ группы эталонов, когда при проведении поверок регистрируют значения метрологических характеристик каждого экземпляра

Б.1.1. Группируют результаты поверок по годам, прошедшим после выпуска эталона из производства или ремонта:1-я группа - эталоны, поступившие на 1-ю поверку после изготовления или ремонта; 2-я группа -эталоны, поступившие на 2-ю поверку, и т.д.

Б.1.2. Проводят статистическую обработку сгруппированных результатов поверок.

Б.1.2.1. По значениям погрешности (нестабильности) j (iT) (j=1, ..., N; i=1,..., n) N экземпляров эталонов в моменты времени (за интервалы) iT находят выборочные характеристики распределения их погрешности (нестабильности) по совокупности эталонов данного типа:

выборочное среднее -   (Б.1)

выборочное СКО -   (Б.2)

Б.1.2.2. По указанным в Б.1.2.1 значениям оценивают функции зависимости от времени (наработки) t среднего значения m(t) и СКО  (t) распределения погрешности (нестабильности) эталона данного типа в виде:

(Б.3)

(Б.4)

С этой целью подбирают аппроксимирующий полином для функции m(t), значения 0 и r. Коэффициенты mk,0 и r подбирают методом наименьших квадратов для функций m(t) и ln [(t)]. Порядок полинома l выбирают из ряда 1, ..., 5 по критерию минимума погрешности аппроксимации.

Б.1.3. Определяют значение МПИ следующим образом.

Б.1.3.1. Способ поверки и критерий назначения МПИ - в соответствии с 3.2.1. настоящего стандарта.

Б.1.3.1.1. Выбирают значениеТ1 из ряда, приведенного в 3.9 настоящего стандарта.

Б.1.3.1.2. Вычисляют

Б.1.3.1.3. Из членов ряда, приведенного в 3.9, выбирают значение Т2.

Если

р(Тi)*р, то Т2Т1, если р(Тi)*р, то Т2Т1,

Б.1.3.1.4. Повторяют операцию, описанную в Б.1.3.1.2. Если окажется, что *р[р(Т1), р(Т2)], то приближения заканчивают и МПИ принимают равным min (Т1, Т2).

Б.1.3.1.5. Если это условие не выполняется, принимают Т3, ближайшее к Т2, повторяют операции, описанные выше, и т.д.

Б.1.3.1.6. Приближения заканчивают на n-м шаге, при котором впервые будет выполнено условие

*р[р(Тn-1), р(Тn)],

Принимают МПИ Т=min (Tn-1,Tn).

Б.1.3.2. Способ поверки и критерий назначения МПИ - в соответствии с 3.2.2. и 3.2.3. настоящего стандарта.

Б.1.3.2.1. Аналогично Б.1.3.1.1.

Б.1.3.2.2. Вычисляют

(Б.5)

где

 - предел допускаемой нестабильности эталона при поверке в соответствии с 3.2.2 или предел допускаемой погрешности при поверке в соответствии с 3.2.3.

Б.1.3.2.3. Из членов ряда, приведенного в 3.9, выбирают значение Т2.

Если

Рм.и(Т1) Р*м.и, то Т2 Т1, если Рм.и(Т1)Р*м.и, то Т2 Т1.

Б.1.3.2.4. Повторяют операцию, описанную в Б.1.3.2.2. Если окажется, что Р*м.и[Рм.и (Т1),Рм.и(Т2)], то приближения заканчивают и МПИ принимают равным min (Т1, Т2).

Б.1.3.2.5. Если это условие не выполняется, выбирают Т3, ближайшее к Т2, и повторяютоперации, описанные выше, и т.д.

Б.1.3.2.6. Приближения заканчивают на n-м шаге, при котором впервые будет выполнено условие

Р*м.и[Рм.и(Тn-1),Рм.и(Тn)].

Принимают МПИ Т=min(Tn-1,Тn).

Б.2. Корректировка МПИ группы эталонов, когда при проведении поверок регистрируют только альтернативный признак (годным или негодным признан эталон)и знак значения погрешности эталонов, признанных негодными

Б.2.1. Группируют результаты поверок аналогично Б.1.1.

Б.2.2. Проводят статистическую обработку сгруппированных результатов поверок следующим образом.

Б.2.2.1. Подсчитывают статистические вероятности

(Б.6)

и соответствующие им квантили нормального распределения  и .

Б.2.2.2. Находят статистические оценки средней (по совокупности эталонов) погрешности  и СКО погрешности

(Б.7)

Б.2.2.3. По значениям  и  аналогично Б.1.2.2подбирают аппроксимирующий полином для функции m(t), значения 0 и r.

Б.2.3. Определяют значение МПИ в соответствии с методикой, изложенной в Б.1.3.

Б.3. Корректировка МПИ группы эталонов, когда при проведении поверок регистрируют только альтернативный признак годности эталона

Б.3.1. Группируют результаты поверок аналогично Б.1.1.

Б.3.2. Подсчитывают статистические вероятности  признания эталона годным по результатам i-той поверки.

Б.3.3. Аналогично А.1.3принимают допущение о “веерном” случайном процессе изменения погрешности эталонов во времени. Определяют первую оценку МПИ Т1 следующим образом.

Б.3.3.1. Определяют статистические оценки параметров дрейфа погрешности при этом допущении

где  - квантиль нормального распределения, соответствующий вероятности

Б.3.3.2. Аналогично Б.1.2.2подбирают значения 0 и r.

Б.3.3.3. Определяют значение МПИ Т1 в соответствии с методикой, изложенной в Б.1.3.

Б.3.4. Аналогично А.1.4принимают допущение о линейном случайном процессе изменения погрешности эталонов во времени. Определяют вторую оценку МПИ Т2 следующим образом.

Б.3.4.1. Определяют статистические оценки параметров дрейфа погрешности при этом допущении

где 0 - СКО распределения погрешности градуировки эталона (если оно неизвестно, принимают ).

Б.3.4.2. Аналогично Б.1.2.2подбирают значения mk аппроксимирующей функции

Б.3.4.3. Определяют значение МПИ Т2 в соответствии с методикой, изложенной в Б.1.3.

Б.3.5. Принимают МПИ Т=min[Т1,Т2].

Б.4. Наряду с методами корректировки МПИ, указанными в Б.1 - Б.3, могут применяться методы, приведенные в МИ 1872 [1].

Задания к практическому занятию

1. Изучить требования стандарта к установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов.

2. В виде глоссария привести критерии установления межповерочных интервалов эталонов.

3. Разработать алгоритм порядка корректировки межповерочных интервалов в процессе эксплуатации эталонов. Результаты представить в идее отчета

4. С использованием метода ориентировочной оценки первичных межповерочных интервалов по нормируемым показателям надежности эталонов провести оценку вероятности работы эталона без метрологических отказов Рм(t) за время (наработку) t.

5. С использованием метода корректировки межповерочных интервалов на этапе эксплуатации по результатам периодических поверок эталонов провести оценку функции зависимости от времени (наработки) t среднего значения m(t) и СКО  (t) распределения погрешности (нестабильности) эталона данного типа.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Перечислите и дайте характеристики критериям установления межповерочных интервалов эталонов.

2. Какие СИ подлежат процедуре метрологической аттестации?

3. Расскажите об этапах корректировки межповерочных интервалов в процессе эксплуатации эталонов.

4. Расскажите об этапах установления межповерочных интервалов при утверждении эталонов или при их испытаниях для целей утверждения типа.

5. Методы корректировки межповерочных интервалов на этапе эксплуатации по результатам периодических поверок эталонов.

6. Метод корректировки межповерочных интервалов на этапе эксплуатации по результатам периодических поверок эталонов

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. ГОСТ 8.565-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов.

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

6.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007 г.

Практическое занятие №17

Тема: Изучить Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

Цели и задачи:  Знать требования Соглашения  с целью получения знаний и компетенций в области признания результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

Содержание занятия

Уполномоченные органы по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников "Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации", подписанного главами правительств государств в г. Москве 13 марта 1992 г. (далее - Договаривающиеся Стороны), учитывая экономическую целесообразность сотрудничества по обеспечению единства и достоверности измерений; имея заинтересованность в эффективной деятельности метрологических служб государств по государственным испытаниям, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений и аккредитации испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий (центров); в целях устранения технических барьеров при торговле, согласились о нижеследующем:

Порядок проведения занятия

- Изучить статью 1

Договаривающиеся Стороны: обладая полной самостоятельностью в деятельности по обеспечению единства измерений, гармонизируя организационно-технические основы ее с международными и межгосударственными нормами и правилами, учитывая сохранение действия стандартов с аббревиатурой "ГОСТ" в качестве межгосударственных, определяют в настоящем Соглашении основные условия взаимного признания результатов:

- государственных испытаний и утверждения типа средств измерений;

- метрологической аттестации средств измерений;

- поверки;

- калибровки средств измерений;

- аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих испытания,

- поверку или калибровку средств измерений.

2. Изучить статью 2  Признание результатов государственных испытаний и утверждения типа  средств измерений осуществляется Доваривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-проведение государственных испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) государств-изготовителей средств измерений, в уполномоченных органах в соответствии с национальным законодательством, в объеме, предусмотренном программой испытаний;

-соответствие средств измерений, подвергнутых государственным испытаниям, требованиям распространяющихся на них нормативных и технических документов;  Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006

-утверждение по результатам государственных испытаний документа на методику поверки средств измерений;

-утверждение типа средства измерений уполномоченным органом по метрологии Договаривающейся Стороны и внесение его в национальный Реестр средств измерений государства-изготовителя;

-наличие свидетельства (сертификата) утверждения типа средств измерений, выданного уполномоченным органом Договаривающейся Стороны;

-предоставление информации об утвержденных типах средств измерений в Бюро по стандартам Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) для ведения сводного реестра.

Порядок и процедура признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений регламентируются нормативным или иным документом, согласованным всеми Договаривающимися сторонами.

3. Изучить статью 3  Признание результатов метрологической аттестации средств измерений осуществляется Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-проведение метрологической аттестации в аккредитованных

-испытательных, поверочных или калибровочных лабораториях (центрах) государств-изготовителей средств измерений, в уполномоченных органах в соответствии с национальным законодательством, в объеме, предусмотренном программой метрологической аттестации;

-соответствие средств измерений, подвергнутых метрологической аттестации, требованиям распространяющихся на них нормативных, технических и других документов;

-утверждение по результатам метрологической аттестации документа на методику поверки (типовую методику калибровки) средств измерений;

-наличие свидетельства о метрологической аттестации средства измерений.

Порядок и процедура признания результатов метрологической аттестации средств измерений регламентируются нормативным или иным документом, согласованным всеми Договаривающимися сторонами.

4. Изучить статью 4  Признание результатов поверки средств измерений осуществляется Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений в соответствии со Статьей 2 настоящего Соглашения;

-проведение поверки средств измерений при выпуске из производства в аккредитованной уполномоченным органом по метрологии поверочной  Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006

-лаборатории (центре), в уполномоченных органах в соответствии с национальным законодательством, в объеме, предусмотренном документом на методику поверки;

-включение документа на методику поверки средств измерений в состав эксплуатационных документов;

-наличие на средствах измерений оттиска поверительного клейма или наличие в составе эксплуатационных документов свидетельства (сертификата) о поверке и предоставление оттисков этих клейм и образцов свидетельств (сертификатов) о поверке в Бюро по стандартам МГС, а также  Договаривающейся Стороне по ее запросу.

Порядок и процедура признания результатов поверки средств измерений регламентируются нормативным или иным документом, согласованным всеми Договаривающимися Сторонами.

5. Изучить статью 5  Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-проведения калибровки средств измерений при выпуске из производства в аккредитованной уполномоченным органом по метрологии калибровочной лаборатории (центре) в объеме, предусмотренном документом на методику  калибровки;

-включения документа на типовую методику калибровки средств измерений в состав эксплуатационных документов;

-наличия на средствах измерений оттиска калибровочного клейма или наличия в составе эксплуатационных документов свидетельства (сертификата) о калибровке;

-предоставления оттисков этих клейм и образцов свидетельств (сертификатов) о калибровке в Бюро по стандартам МГС, а также Договаривающейся Стороне по ее запросу.

Порядок и процедура признания результатов калибровки средств измерений регламентируются нормативным или иным документом, согласованным всеми Договаривающимися Сторонами.

6. Изучить статью 6 Признание результатов аккредитации лабораторий (центров) на право проведения государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, осуществляется Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-аккредитация проведена уполномоченным органом по метрологии Договаривающейся Стороны в соответствии с правилами, установленными этим органом;  Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006

-аккредитованной лаборатории (центру) выдано свидетельство об аккредитации в соответствии с областью аккредитации;

-аккредитованная лаборатория (центр) зарегистрирована уполномоченным органом по метрологии Договаривающейся Стороны.

Процедуры признания результатов аккредитации лабораторий (центров), либо других правомочных органов, уполномоченных на право проведения испытаний, оговариваются в двух или многосторонних соглашениях Договаривающихся Сторон.

Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимную возможность проводить оценку соответствия аккредитованных лабораторий (центров), уполномоченных органах в соответствии с национальным законодательством, установленным требованиям в части проведения государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки или калибровки средств измерений.

Информация об аккредитованных лабораториях (центрах) и уполномоченных органах представляется в Бюро по стандартам МГС, а также Договаривающейся Стороне по ее запросу.

7. Изучить статью 7 Договаривающиеся Стороны для обеспечения возможности признания результатов государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки, калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий в соответствии со Статьями 2-6 настоящего Соглашения осуществляют оформление на русском языке:

-свидетельств (сертификатов) об утверждении типа средств измерений,

-свидетельств о метрологической аттестации средства измерений,

-свидетельств (сертификатов) о поверке (калибровке) средств измерений, а также свидетельств (аттестатов) об аккредитации лабораторий (центров);

-описаний типа средств измерений для Государственных реестров стран-экспортеров;

-эксплуатационных документов, входящих в комплект поставки средств измерений, а также документов на методику их поверки (калибровки).

8. Изучить статью 8  Договаривающиеся Стороны при установлении в стране-импортере фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных и технических документов, в одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении признания в своем государстве результатов государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки или калибровки данных средств измерений. О фактах приостановления признания в своем государстве результатов государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений Договаривающаяся сторона информирует об  Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006 об этом уполномоченный орган по метрологии страны-экспортера и Бюро по стандартам МГС.

9. Изучить статью 9 Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих для Договаривающихся Сторон из других заключенных ими международных соглашений.

Статья 10 Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с согласия всех Договаривающихся Сторон. Предложения о дополнении и изменении направляются депозитарию настоящего Соглашения.

Статья 11 Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, решаются Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Статья 12 Каждая Договаривающаяся сторона Соглашения имеет право свободного выхода из состава его участников при условии письменного уведомления Бюро по стандартам МГС не менее, чем за 12 месяцев до выхода. Бюро по стандартам МГС уведомляет об этом всех участников настоящего Соглашения в месячный срок. Выход из настоящего Соглашения не затрагивает обязательств, вытекающих из заключенных соглашений, договоров (контрактов) по реализации этого Соглашения.

Статья 13 Настоящее Соглашение открыто для присоединения уполномоченных органов других государств, признающих его положения и заинтересованных в достижении целей и задач Соглашения.

Статья 14

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Задания к практическому занятию

1. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов государственных испытаний и утверждения типа  средств измерений осуществляется Доваривающимися Сторонами.

2. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов метрологической аттестации средств измерений.

3. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов поверки средств измерений.

4. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов калибровки средств измерений.

5. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов аккредитации лабораторий (центров) на право проведения государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений.

6. В виде отчета представьте соблюдении условий  по признанию результатов государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки, калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите об общих требованиях данного Соглашения.

2. Какие основные условия взаимного признания результатов предусматривается данным Соглашением.

3. Как осуществляется признание результатов государственных испытаний и утверждения типа  средств измерений.

4. Расскажите об этапах признания  результатов метрологической аттестации средств измерений.

5. Условия  по признанию результатов поверки средств измерений.

6. Перечислите условия  по признанию результатов аккредитации лабораторий (центров) на право проведения государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений (Заключено в г. Ташкенте 06.10.1992).

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

Практическое занятие №18

Тема: Изучить Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Цели и задачи:  Знать требования Соглашения  с целью получения знаний и компетенций в области создания и применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Содержание занятия

Уполномоченные органы по стандартизации, метрологии и сертификации государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного главами Правительств Содружества Независимых Государств в г. Москве 13 марта 1992 г. (далее - Договаривающиеся Стороны), учитывая, что создание и применение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов имеет важное значение для единства измерений и метрологического обеспечения научных исследований, производства и потребления веществ и материалов, контроля качества продукции, обеспечения ее взаимозаменяемости, безопасности жизни и здоровья человека и окружающей среды, сознавая важную роль стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в устранении технических барьеров в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, желая обеспечить потребности государств в стандартных образцах веществ и материалов, согласились о нижеследующем:

Порядок проведения занятия

Изучить статью 1 Договаривающиеся Стороны, обладая полной самостоятельностью в осуществлении своей деятельности по обеспечению единства измерений состава и свойств веществ и материалов, обеспечивают дальнейшее развитие сотрудничества по:

- созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на основе согласованных национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации, программ (планов) и процедур;

-организуют регистрацию (учет) и обмен информацией о создаваемых и применяемых на своей территории типах стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Изучить статью 2 Договаривающиеся Стороны будут проводить согласованные работы по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов исходя из требований международных нормативно-технических документов, нормативно-технических документов, принятых Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, национальных стандартов и других документов, имеющих отношение к предмету Соглашения.

Изучить статью 3 Договаривающиеся Стороны обеспечивают условия для применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в экономическом и научно-техническом сотрудничестве путем включения (ссылки) их в стандарты, соглашения или договора (контракты). Приложение №37 к протоколу МГС № 29-2006

Изучить статью 4 Создание межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов будет осуществляться путем разработки новых типов или на основе признания национальных стандартных образцов Договаривающихся сторон.

Изучить статью 5 Расходы по созданию межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов несут заинтересованные в них Договаривающиеся Стороны. В стоимость межгосударственных стандартных образцов, утвержденных до 1992 года, не включаются затраты на их разработку.

Изучить статью 6 Вопросы правовой охраны и использования изобретений, промышленных образцов и товарных знаков, относящихся к межгосударственным стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов, регулируются законодательством и соответствующими государственными органами Договаривающихся сторон.

Изучить статью 7 Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих для Договаривающихся Сторон из других заключенных ими международных соглашений.

Изучить статью 8 Решения по спорным вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, принимает МГС.

Статья 9 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Изучить статью 10 Каждая Сторона Соглашения имеет право свободного выхода из состава его участников при условии письменного уведомления депозитария не менее чем за 12 месяцев до выхода. Депозитарий уведомляет об этом всех участников настоящего Соглашения в течение месяца. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с согласия всех Договаривающихся Сторон. Предложения о дополнении и изменении направляются депозитарию. Приложение №37 к протоколу МГС № 29-2006

Изучить статью 11 Настоящее Соглашение открыто для присоединения уполномоченных органов  других государств, признающих его положения и заинтересованных в достижении целей и задач Соглашения. Совершено в городе Казани 24 июня 2006 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по стандартам Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации, которое направит участникам настоящего Соглашения его заверенную копию, а также будет извещать обо всех получаемых им уведомлениях и заявлениях.

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 1.

2. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 2.

3. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 3.

4. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 4.

5. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 5.

6. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 6.

7. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 7.

8. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 8.

9. В виде отчета представьте договорные обязательства Сторон по статье 10.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите об общих требованиях данного Соглашения.

2. Какие основные условия по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов предусматривается данным Соглашением.

3. Как проводятся работы по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, исходя из требований международных нормативно-технических документов.

4. Расскажите об условиях  применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

5. Как осуществляются расходы по созданию межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов?

6. Расскажите об условиях выхода из состава Соглашения его участников.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (Заключено в г. Ташкенте 06.10.1992).

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

Практическое занятие №19

Тема: Изучить Правила по межгосударственной стандартизации по порядку признания результатов государственных испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений.

Цели и задачи:  Знать требования Правил по межгосударственному признанию результатов государственных испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений.

Содержание занятия

Правила разработаны в развитие «Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку и калибровку средств измерений»1) (далее - Соглашение).  Соглашение подписано 13 марта 1992 г. в Москве.

Правила устанавливают порядок (общие положения, условия и процедуры) признания результатов государственных испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, изготовляемых в государствах-участниках Соглашения, а также поверки средств измерений, проводимой в государствах-участниках Соглашения.

Общие положения

Национальные органы по метрологии стран-изготовителей (экспортеров) средств измерений (далее - национальный орган страны-экспортера или страны-изготовителя) устанавливают  порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, поверки средств измерений, а также процедуру рассмотрения материалов испытаний.

Основные положения национальных систем государственных испытаний и утверждения типа средств измерений должны быть гармонизированы с требованиями соответствующих международных документов, в том числе с МД № 19 МОЗМ.

В испытаниях средств измерений для целей утверждения типа могут принимать участие представители заинтересованных национальных органов по метрологии стран-импортеров средств измерений (далее - национальный орган страны-импортера).

Организация, представляющая средства измерений на испытания, определяет перечень заинтересованных стран, а также оплачивает расходы их представителей, связанные с участием в испытаниях.

Извещение заинтересованным национальным органам стран- импортеров о месте и плановых сроках проведения испытаний направляет национальный орган страны-экспортера. Непринятие участия в испытаниях не является основанием для последующего непризнания результатов испытаний.

Тип средств измерений должен быть утвержден в стране- изготовителе в порядке, установленном национальным органом страны-изготовителя, и внесен в Государственный реестр средств измерений (далее - Государственный реестр). Национальный орган страны-импортера вносит в свой Государственный реестр только тип средств измерений, утвержденный национальным органом страны-экспортера.

На средство измерений, тип которого утвержден, и (или) эксплуатационные документы наносят Знак Государственного реестра (Знак утверждения типа) страны-изготовителя.

Страна-импортер с согласия страны-экспортера (далее - Договаривающиеся стороны) может наносить на средство измерений и (или) эксплуатационные документы дополнительно Знак своего Государственного реестра (Знак утверждения типа).

Утверждение типа средств измерений удостоверяют сертификатом или другим документом об утверждении типа.

Средства измерений, тип которых утвержден и зарегистрирован в Государственном реестре, подлежат поверке. На поверенные средства измерений наносят оттиск поверительного клейма или к ним прилагают документ о поверке в соответствии с законодательством страны-экспортера.

Национальные органы стран-изготовителей направляют в Технический секретариат Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – Технический секретариат) образец сертификата или другого документа, изображение (рисунок) Знака Государственного реестра (Знака утверждения типа), а также оттиски поверительных клейм (либо образец документа на поверку).

Национальные органы стран-изготовителей ежегодно до 1 марта представляют в Технический секретариат перечень средств измерений, внесенных в Государственный реестр, по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Технический секретариат направляет ежегодно информацию о средствах измерений, внесенных в Государственные реестры Договаривающихся сторон, национальным органам по метрологии.

Порядок проведения занятия

- Изучить условия признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки и метрологической аттестации средств измерений

Договаривающиеся стороны признают результаты испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений при соблюдении следующих условий:

- государственные испытания проведены в соответствии с требованиями международных и межгосударственных База нормативной документации: нормативных документов испытательными центрами или лабораториями стран-изготовителей средств измерений или других государств-участников Соглашения, уполномоченными или аккредитованными национальным органом страны-изготовителя на право проведения этих работ в соответствии с руководящими документами по аккредитации испытательных центров или лабораторий;

- обеспечена прослеживаемость рабочих эталонов, используемых при проведении испытаний и поверки, к эталонам, признанным Международным бюро мер и весов;

- исследования средств измерений проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний;

- по результатам испытаний утверждена методика поверки средств измерений;

- средства измерений, подвергнутые испытаниям, соответствуют требованиям распространяющихся на них нормативных документов;

- имеется сертификат или другой документ об утверждении типа средств измерений, выданный национальным органом страны- изготовителя;

- в эксплуатационных документах имеется методика поверки или ссылка на государственный стандарт или иной нормативный документ, по которому средства измерений этого типа поверяют в эксплуатации.

Договаривающиеся стороны признают результаты испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений при соблюдении следующих условий:

- испытания (метрологическая аттестация) проведены организацией, аккредитованной на право проведения этих работ, в порядке, установленном национальным органом страны-

экспортера;

- результаты испытаний (метрологической аттестации) подтверждены сертификатом об утверждении типа (свидетельством о метрологической аттестации), входящим в комплект поставки единичных экземпляров средств измерений;

- в комплект поставки входит методика поверки, утвержденная в порядке, установленном национальным органом страны- экспортера.

- Изучить порядок признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу и поверки

Организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений (далее - организация), через национальный орган страны-изготовителя представляет в национальный орган страны-импортера (экспортера):

- копию сертификата или другого документа об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа для Государственного реестра;

- эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601 с методикой поверки;

- форму свидетельства о поверке средств измерений при выпуске из производства и (или) форму оттиска поверительного клейма.

В случае признания результатов испытаний единичных экземпляров по запросу национального органа страны-импортера могут быть представлены эксплуатационные документы, программа и протоколы испытаний (метрологической аттестации).

В случае продления срока действия сертификата об утверждении типа организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений, через национальный орган страны- изготовителя представляет:

- оригинал сертификата об утверждении типа с приложением описания типа для Государственного реестра, выданный национальным органом страны-импортера;

- копию акта об испытаниях средств измерений на соответствие утвержденному типу.

Изменение конструкции средства измерений, влияющее на его основные технические и метрологические характеристики, приравнивают к разработке нового типа средства измерений, а признание результатов испытаний на соответствие утвержденному типу этого средства измерений проводят согласно требованиям к вновь утверждаемому типу в соответствии с 5.1.

Национальный орган страны-импортера в месячный срок после оплаты работ организацией, заинтересованной в импорте (экспорте) средств измерений, проводит экспертизу представленных документов и принимает соответствующее решение о признании (непризнании) результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу, первичной поверки. Если в государственных испытаниях принимал участие представитель национального органа страны импортера, то решение принимают с учетом мнения этого представителя.

На стадии проведения экспертизы национальный орган страны- импортера вправе запросить, а национальный орган страны- экспортера обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия испытательных центров или лабораторий.

Расходы, связанные с экспертизой документов, несет организация-заявитель. Стоимость работ по экспертизе не должна превышать стоимости, согласованной национальными органами стран-изготовителей. Оплату осуществляют один раз. Не допускается плата за рассмотрение откорректированных материалов.

Национальный орган страны-импортера вправе проверить выполнение условий

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета представить условия признания результатов испытаний и утверждения типа СИ

2. В виде отчета представить условия признания результатов поверки СИ.

3. В виде отчета представить условия признания результатов метрологической аттестации средств измерений.

4. Разработать алгоритм процесса признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

5. Разработать алгоритм процесса признания результатов испытаний на соответствие утвержденному типу СИ.

6. Разработать алгоритм процесса признания результатов испытаний на поверку СИ.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите об общих требованиях правил по межгосударственной стандартизации по порядку признания результатов государственных испытаний и утверждения типа СИ .

2. Какие основные условия по порядку признания результатов поверки СИ?

3. Как проводятся работы по признанию результатов метрологической аттестации средств измерений?

4. Расскажите об условиях  признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

5. Расскажите об условиях  признания результатов испытаний на соответствие утвержденному типу СИ.

6. Расскажите об условиях признания результатов поверки СИ.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок признания  результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений ПМГ 06-2001 (Приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 2 ноября 2001 г.).

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №20

Тема: Изучить Соглашение о порядке взаимного признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

Цели и задачи:  Знать требования Соглашения  с целью получения знаний и компетенций о порядке взаимного признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений в странах СНГ.

Содержание занятия

Настоящий документ разработан в развитие "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений".

Документ устанавливает порядок признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

Общие положения

Объектом признания являются аккредитованные лаборатории (центры), осуществляющие испытания, поверку или калибровку средств измерений (далее - аккредитованные лаборатории).1.2. Общие требования к аккредитованным лабораториям страны, на территории которой они находятся, должны соответствовать положениям ИСО/МЭК, требованиям, установленным в международных, межгосударственных и других региональных нормативных документах. Лаборатории должны быть аккредитованы уполномоченными (аккредитованными) органами в соответствии с национальным законодательством страны, на территории которой они находятся.

Процедура признания

Аккредитованные лаборатории обращаются через свой национальный орган по метрологии (далее - национальный орган) в национальные органы, на признание которыми претендуют лаборатории.

Аккредитованные лаборатории представляют заверенные копии аттестатов (свидетельств) об аккредитации с приложением области аккредитации и их переводы на русский язык.

Уполномоченные органы по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников "Соглашения о проведении согласованной политики в  области стандартизации, метрологии и сертификации", подписанного главами правительств государств в г. Москве 13 марта 1992 г. (далее -  Договаривающиеся Стороны), учитывая экономическую целесообразность  сотрудничества по обеспечению единства и достоверности измерений; имея  заинтересованность в эффективной деятельности метрологических служб  государств по государственным испытаниям, метрологической аттестации,  поверке, калибровке средств измерений и аккредитации испытательных,  поверочных и калибровочных лабораторий (центров); в целях устранения  технических барьеров при торговле, согласились о нижеследующем.

Порядок проведения занятия

Изучить статью 1  Договаривающиеся Стороны:  обладая полной самостоятельностью в деятельности по обеспечению  единства измерений, гармонизируя организационно-технические основы ее с международными и межгосударственными нормами и правилами,  учитывая сохранение действия стандартов с аббревиатурой "ГОСТ" в  качестве межгосударственных, определяют в настоящем Соглашении основные условия взаимного признания  результатов:

-государственных испытаний и утверждения типа средств измерений;

-метрологической аттестации средств измерений;

-поверки;

-калибровки средств измерений;

-аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих испытания,

-поверку или калибровку средств измерений.

Изучить статью 2  Признание результатов государственных испытаний и утверждения типа  средств измерений осуществляется Доваривающимися Сторонами при  соблюдении следующих условий:

-проведение государственных испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) государств-изготовителей средств  измерений, в уполномоченных органах в соответствии с национальным  законодательством, в объеме, предусмотренном программой испытаний;

-соответствие средств измерений, подвергнутых государственным испытаниям, требованиям распространяющихся на них нормативных и технических документов;  Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006

-утверждение по результатам государственных испытаний документа на методику поверки средств измерений;

-утверждение типа средства измерений уполномоченным органом по метрологии Договаривающейся Стороны и внесение его в национальный Реестр средств измерений государства-изготовителя;

-наличие свидетельства (сертификата) утверждения типа средств измерений, выданного уполномоченным органом Договаривающейся Стороны;

-предоставление информации об утвержденных типах средств измерений  в Бюро по стандартам Межгосударственного Совета по стандартизации,  метрологии и сертификации (МГС) для ведения сводного реестр. Порядок и процедура признания результатов испытаний и утверждения  типа средств измерений регламентируются нормативным или иным  документом, согласованным всеми Договаривающимися сторонами.

Изучить статью 3  Признание результатов метрологической аттестации средств измерений  осуществляется Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих  условий:

-проведение метрологической аттестации в аккредитованных   испытательных, поверочных или калибровочных лабораториях (центрах)  государств-изготовителей средств измерений, в уполномоченных органах в  соответствии с национальным законодательством, в объеме, предусмотренном  программой метрологической аттестации;

- соответствие средств измерений, подвергнутых метрологической  аттестации, требованиям распространяющихся на них нормативных,  технических и других документов;

- утверждение по результатам метрологической аттестации документа на  методику поверки (типовую методику калибровки) средств измерений;

-наличие свидетельства о метрологической аттестации средства  измерений.

Порядок и процедура признания результатов метрологической аттестации  средств измерений регламентируются нормативным или иным документом,  согласованным всеми Договаривающимися сторонами.

Изучить статью 4  Признание результатов поверки средств измерений осуществляется  Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений в соответствии со Статьей 2 настоящего Соглашения;

-проведение поверки средств измерений при выпуске из производства в  аккредитованной уполномоченным органом по метрологии поверочной   Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006  лаборатории (центре), в уполномоченных органах в соответствии с  национальным законодательством, в объеме, предусмотренном документом на  методику поверки;

-включение документа на методику поверки средств измерений в состав эксплуатационных документов;

-наличие на средствах измерений оттиска поверительного клейма или  наличие в составе эксплуатационных документов свидетельства (сертификата)  о поверке и предоставление оттисков этих клейм и образцов свидетельств  (сертификатов) о поверке в Бюро по стандартам МГС, а также  Договаривающейся Стороне по ее запросу.  Порядок и процедура признания результатов поверки средств измерений  регламентируются нормативным или иным документом, согласованным всеми  Договаривающимися Сторонами.

Изучить статью 5   Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется  Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-проведения калибровки средств измерений при выпуске из производства  в аккредитованной уполномоченным органом по метрологии калибровочной  лаборатории (центре) в объеме, предусмотренном документом на методику  калибровки;

- включения документа на типовую методику калибровки средств  измерений в состав эксплуатационных документов;

- наличия на средствах измерений оттиска калибровочного клейма или  наличия в составе эксплуатационных документов свидетельства (сертификата)  о калибровке;

- предоставления оттисков этих клейм и образцов свидетельств  (сертификатов) о калибровке в Бюро по стандартам МГС, а также  Договаривающейся Стороне по ее запросу.

Порядок и процедура признания результатов калибровки средств   измерений регламентируются нормативным или иным документом,  согласованным всеми Договаривающимися Сторонами.

Изучить статью 6  Признание результатов аккредитации лабораторий (центров) на право  проведения государственных испытаний, метрологической аттестации,  поверки и калибровки средств измерений, осуществляется  Договаривающимися Сторонами при соблюдении следующих условий:

-аккредитация проведена уполномоченным органом по метрологии  Договаривающейся Стороны в соответствии с правилами, установленными  этим органом;   Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006

-аккредитованной лаборатории (центру) выдано свидетельство об  аккредитации в соответствии с областью аккредитации;

- аккредитованная лаборатория (центр) зарегистрирована  уполномоченным органом по метрологии Договаривающейся Стороны.

Процедуры признания результатов аккредитации лабораторий (центров),  либо других правомочных органов, уполномоченных на право проведения  испытаний, оговариваются в двух или многосторонних соглашениях  Договаривающихся Сторон.

Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимную возможность  проводить оценку соответствия аккредитованных лабораторий (центров),  уполномоченных органах в соответствии с национальным законодательством,  установленным требованиям в части проведения государственных испытаний,  метрологической аттестации, поверки или калибровки средств измерений.

Информация об аккредитованных лабораториях (центрах) и  уполномоченных органах представляется в Бюро по стандартам МГС, а  также Договаривающейся Стороне по ее запросу.

Изучить статью 7  Договаривающиеся Стороны для обеспечения возможности признания  результатов государственных испытаний, утверждения типа,  метрологической аттестации, поверки, калибровки средств измерений, а  также результатов аккредитации лабораторий в соответствии со Статьями 2-6  настоящего Соглашения осуществляют оформление на русском языке:

- свидетельств (сертификатов) об утверждении типа средств измерений,

-свидетельств о метрологической аттестации средства измерений,

-свидетельств (сертификатов) о поверке (калибровке) средств измерений, а  также свидетельств (аттестатов) об аккредитации лабораторий (центров);

-описаний типа средств измерений для Государственных реестров стран- экспортеров;

- эксплуатационных документов, входящих в комплект поставки средств  измерений, а также документов на методику их поверки (калибровки).

Изучить статью 8  Договаривающиеся Стороны при установлении в стране-импортере  фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям  распространяющихся на них нормативных и технических документов, в  одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении признания в своем государстве результатов государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки или калибровки данных средств измерений.  О фактах приостановления признания в своем государстве результатов  государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и  калибровки средств измерений Договаривающаяся сторона информирует об   Приложение № 21 к протоколу МГС № 30-2006 этом уполномоченный орган по метрологии страны-экспортера и Бюро по  стандартам МГС.

Изучить статью 9  Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих  для Договаривающихся Сторон из других заключенных ими международных  соглашений.

Изучить статью 10  Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с согласия  всех Договаривающихся Сторон. Предложения о дополнении и изменении  направляются депозитарию настоящего Соглашения.

Изучить статью 11  Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения,  решаются Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и  сертификации.

Изучить статью 12  Каждая Договаривающаяся сторона Соглашения имеет право свободного  выхода из состава его участников при условии письменного уведомления  Бюро по стандартам МГС не менее, чем за 12 месяцев до выхода. Бюро по  стандартам МГС уведомляет об этом всех участников настоящего Соглашения  в месячный срок.

Выход из настоящего Соглашения не затрагивает обязательств,  вытекающих из заключенных соглашений, договоров (контрактов) по  реализации этого Соглашения.

Изучить статью 13 Настоящее Соглашение открыто для присоединения уполномоченных органов других государств, признающих его положения и заинтересованных в достижении целей и задач Соглашения.

Статья 14 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета представить условия признания аккредитации лабораторий в части результатов испытаний.

2. В виде отчета представить условия признания аккредитации лабораторий в части результатов поверки СИ.

3. В виде отчета представить условия признания аккредитации лабораторий в части результатов калибровки СИ.

4. Разработать алгоритм процесса признания результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих сертификационные испытания.

5. Разработать алгоритм процесса признания результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих поверку СИ.

6. Разработать алгоритм процесса признания результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания калибровку средств измерений

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите об общих требованиях межгосударственного Соглашения  по порядку признания результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих сертификационные испытания.

2. Какие основные условия по порядку признания результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих поверку СИ?

3. Как проводятся работы по признанию результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих калибровку СИ?

4. Расскажите об условиях  признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

5. Расскажите о свидетельствах (сертификатов) об утверждении типа средств измерений, свидетельств о метрологической аттестации средства измерений,

свидетельств (сертификатов) о поверке (калибровке) средств измерений, а  также свидетельств (аттестатов) об аккредитации лабораторий (центров);

6. Проведите описание типа средств измерений для Государственных реестров стран- экспортеров;

7. Проведите описание эксплуатационных документов, входящих в комплект поставки средств  измерений, а также документов на методику их поверки (калибровки).

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений" (Заключено в г. Ташкенте 06.10.1992).

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №21

Тема: Изучить Правила сличения государственных (национальных) эталонов. Порядок организации и проведения. Организация и проведение межлабораторных сличений.

Цели и задачи:  Знать требования Правил  с целью получения знаний и компетенций о порядке сличения государственных (национальных) эталонов, организации и проведения, о межлабораторных сличениях.

Содержание занятия

Поверка и калибровка средств измерений осуществляется метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке.

Для обеспечения качества проводимых поверок и калибровок средств измерений необходимо проведение межлабораторных сличений среди аккредитованных поверочных и калибровочных лабораторий (центров).

Сличения являются одним из способов контроля и должны проводиться с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений в республике и подтверждения технической компетентности метрологических служб.

Согласно статьи 14  закона РК «Об обеспечении единства измерений»  межлабораторные сличения организует и проводит государственный научный метрологический центр, которым постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1996 года N 1342 "О создании Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)" определено республиканское государственное предприятие "Казахстанский институт метрологии" (далее - РГП "КазИнМетр").

Организатор сличений осуществляет научно-методическое руководство проведения межлабораторных сличений, которое включает определение вида сличений, выбор средства сличений, определение характеристик средства сличений, разработку плана проведения сличений, составление сводной таблицы результатов сличений, анализ результатов сличений. Анализ результатов сличений позволяет выявить различия и проблемы лабораторий, и инициировать проведение корректирующих действий. Отрицательные результаты приводят к исключению из области аккредитации участников межлабораторных сличений соответствующих видов измерений. Положительные же результаты обеспечивают доверие у заказчиков лаборатории.
      Бюджетное финансирование данного мероприятия осуществляется с 2005 года. В сличениях приняли участие и доказали свою компетентность 22 поверочные и калибровочные лаборатории. В 2006 году организованы межлабораторные сличения результатов поверки и калибровки средств измерений для 28 поверочных и калибровочных лабораторий.

Порядок проведения занятия

1. Изучить виды межлабораторных сличений

Межлабораторные сличения могут быть круговыми, радиальными, комбинированными.

Круговые сличения – сличения, при которых контрольное средство передают последовательно от одного участника организации сличений к другому. После проведения полного круга сличений контрольное средство возвращают в _______. Перед отправкой контрольного средства на круговое сличение и после его возврата отдел МС (организатор сличений) выполняет измерения с целью контроля метрологических характеристик этого контрольного средства.

Радиальные сличения – сличения, при которых контрольное средство после очередного сличения со средствами поверки участника сличений возвращается в _______ для контроля метрологических характеристик этого контрольного средства.

Комбинированные сличения предполагают комбинацию круговых и радиальных сличений.

Межлабораторные сличения выявляют:

1. состояние и применение поверочного оборудования и эталонов, применяемых при сличениях;

2. соответствие выполняемых метрологических работ гос. стандартам, методическим указаниям и др.;

3. сходимость и воспроизводимость результатов измерений;

4. правильность оформления документации, предусмотренной НД  и МД.

По результатам межлабораторных сличений выявляются недостатки и определяют мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков. После истечения установленных сроков должны быть проведены сличения повторно.

В программе выполнения сличений должно быть указано:

- цель контроля;

- вид сличения (круговое, радиальное, комбинированное);

- контрольное средство;

- описание маршрута и процедура доставки контрольного средства участникам сличений (Приложения  3, 4, 5);

- форма протокола результатов измерений при сличениях;

- требования к обработке результатов измерений и их оформлению;

- иные данные, уточняющие организационные вопросы осуществления метрологического контроля и выполнения измерений при сличениях.

2. Изучить обработку и оформление результатов измерений при сличениях

Результаты измерений при сличениях подлежат статистической обработке. Методы статистической обработки результатов измерений при метрологическом контроле методом межлабораторных сличений изложены в МИ 1832-88, МИ 2236-92.

На основании протоколов сличений и анализа результатов измерений начальники отделов МС по видам измерений оформляют результаты сличений в виде Заключения, которое утверждается главным метрологом.

В Заключение должны быть сформулированы выводы относительно дальнейшего применения контролируемых средств поверки, условий эксплуатации, опыта поверителей и др.

Заключение о межлабораторных сличениях Центр высылает предприятиям-участникам.

При выявлении недостатков:

- определяются мероприятия и срок их выполнения;

- назначается внеочередная поверка эталонов или рабочих СИ по конкретной номенклатуре;

- для лиц, допустивших грубые нарушения требований НД и МД, рекомендуется лишение права поверки, переобучение на курсах ВИСМ, переподготовка с последующей переаттестацией, прохождение стажировки по данному виду измерений в соответствующих отделах и т.д.;

ПЛАН

проведения межлабораторных сличений

на 20___г.

| № п/п | Дата (месяц) | Наименование СИ, тип | Предел измерений, КТ, разряд | Наименование предприятия | Вид сличения | ФИО ответственного (нач. отдела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ПЛАН

организации и проведения

межлабораторных сличений на 20___г.

отдела _________________ СИ

| № п/п | Дата | Наименование, тип СИ | Диапазон измерений, КТ, разряд | Наименование предприятия | Вид сличений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник отдела                                                          ___________________

подпись

МАРШРУТНАЯ КАРТА

передачи СИ при

проведении кругового сличения

в ___ кв. 20__г.

| № п/п | Наименование предприятия, адрес, телефон | Дата |  |  |  | Отметки о состоянии, комплектности СИ и т.д. | Подпись главного метролога предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поступления СИ |  | Отправки СИ |  |  |  |
|  |  | Планируемая | Фактическая | Планируемая | Фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Начальник отдела

Форма акта приемки СИ

на межлабораторные сличения

«____»____________20____г.

АКТ

приемки СИ на межлабораторные сличения

СИ ________________________________________________________принято

наименование, тип, №

с _______________________________________________________________ .

ТО, МП, ЗИП

Принял: _________________            ______________         _________________

наименование предприятия                                        подпись                                              ФИО

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета представить условия сличения государственных (национальных) эталонов.

2. В виде презентации представить виды межлабораторных сличений.

3. Разработать Программу межлабораторных сличений.

4. Разработать алгоритм процесса сличения государственных (национальных) эталонов.

5. Разработать алгоритм процесса организации межлабораторных сличений.

6. Заполнить форму - МАРШРУТНАЯ КАРТА передачи СИ при проведении кругового сличения

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о требованиях к сличению государственных (национальных) эталонов.

2. Какие основные виды межлабораторных сличений вы знаете?

3. Что выявляется при межлабораторных сличениях?

4. Какие разделы включает программа выполнения сличений?

5. Какие методы используются при оформлении результатов измерений при сличениях;

6. Расскажите о протоколах сличений;

7. При выявлении недостатков как оформляется заключение о результатах сличений?

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Правила сличения государственных (национальных) эталонов. Порядок организации и проведения. Организация и проведение межлабораторных сличений.

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №22

Тема: Изучить порядок взаимного признания методик выполнения измерений.

Цели и задачи:  Знать требования  Правил  по межгосударственной стандартизации с целью получения знаний и компетенций о порядке взаимного признания методик выполнения измерений в странах СНГ.

Содержание занятия

Настоящие правила устанавливают процедуру признания методик выполнения измерений (далее - МВИ), разработанных в государствах - участниках «Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» (далее - Соглашение).

Правила распространяются на МВИ, применяемые в сферах распространения государственного метрологического надзора (т.е. в сфере законодательной метрологии) и внесенные в национальные реестры.

Общие положения

МВИ разрабатываются и аттестуются в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010-99.

Порядок и правила ведения национального реестра МВИ устанавливает национальный орган по метрологии (далее - национальный орган).

Национальные органы ежегодно до 1 марта представляют в Бюро по стандартам МГС** перечень МВИ с указанием их информационных данных, которые внесены в национальный реестр МВИ. Форма представления информационных данных об МВИ приведена в приложении А.

Бюро по стандартам МГС направляет ежегодно до 1 мая информацию о МВИ, внесенных в национальные реестры государств - участников Соглашения, национальным органам.

Условия признания МВИ

МВИ признаются при соблюдении следующих условий:

- имеется свидетельство об аттестации МВИ в соответствии с ГОСТ 8.010-99;

- МВИ внесена в национальный реестр МВИ;

- МВИ аттестована организацией, которой национальным органом предоставлено право аттестации МВИ.

До введения в действие в государствах - участниках Соглашения национальных документов о порядке аккредитации (уполномочивания) организаций на право проведения аттестации МВИ, а также при признании МВИ, разработанных и аттестованных до внедрения ГОСТ 8.010-99, условием признания МВИ является наличие сведений о проведении аттестации с представлением информации об организации, проводившей экспертизу МВИ или документа, выданного национальным органом, подтверждающего факт аттестации МВИ и содержащего ее метрологические характеристики.

Порядок проведения занятия

- Изучить  процедуру признания МВИ

Организация, заинтересованная в применении в других странах разработанных ею МВИ, через свой национальный орган представляет в национальные органы стран-импортеров (потребителей) следующие документы (на русском языке):

- копию свидетельства об аттестации МВИ;

- учтенный экземпляр МВИ;

- согласие разработчика МВИ на предоставление права национальному органу страны-импортера снимать копии с учтенного экземпляра признанной МВИ (по желанию разработчика).

При несогласии разработчика МВИ на предоставление права национальному органу страны-импортера снимать копии с учтенного экземпляра, организации страны-импортера, заинтересованные во внедрении МВИ, приобретают учтенные экземпляры МВИ у организации-разработчика на договорных условиях.

Национальный орган страны-импортера в месячный срок организует проведение экспертизы или экспертного контроля представленных документов и принимает решение о признании (непризнании) МВИ.

Расходы, связанные с экспертизой документов, несет организация-заявитель.

Основанием для признания МВИ являются соблюдение условий в соответствии с разделом 3 настоящих правил и положительные результаты экспертизы или экспертного контроля.

Национальный орган страны-импортера вправе проверить выполнение условий, указанных в 3.1 настоящих правил. В этом случае национальный орган страны-импортера запрашивает, а национальный орган страны-заявителя представляет в месячный срок необходимые документы [материалы аттестации: программу и результаты экспериментального и(или) теоретического определения характеристик погрешности МВИ, перечень документов, в соответствии с которыми определялись эти характеристики], а также информацию об организации, проводившей аттестацию МВИ [например, копию аттестата аккредитации (уполномочивания) и области аккредитации (уполномочивания) или информацию об опыте работы в области аттестации МВИ].

При признании МВИ национальный орган страны-импортера вносит их в национальный реестр МВИ под номером, под которым МВИ зарегистрирована в национальном реестре страны-заявителя. В случае непризнания МВИ национальный орган страны-импортера обязан сообщить национальному органу страны-заявителя о причине непризнания.

До начала функционирования национального реестра МВИ национальный орган страны-импортера публикует информацию о признанных МВИ в официальных изданиях и сообщает о признании МВИ национальному органу страны-разработчика.

Процедура признания может быть также проведена по инициативе страны-импортера МВИ. При этом организация, заинтересованная во внедрении МВИ, направляет документы, указанные в 4.1, в свой национальный орган.

При установлении в стране-импортере фактов несоответствия действительных метрологических характеристик МВИ указанным в свидетельстве об аттестации национальный орган страны-импортера вправе приостановить применение МВИ и провести повторную метрологическую аттестацию в организации, аккредитованной (уполномоченной) в установленном порядке на выполнение этой метрологической работы.

Соответствующая информация направляется в национальный орган страны-заявителя и в Бюро по стандартам МГС.

Национальный орган страны-импортера оставляет за собой право метрологического надзора за признанными МВИ в соответствии с действующим законодательством и правилами, установленными национальным органом.

Организация - разработчик МВИ обязана сообщать стране-импортеру об изменениях, вносимых в МВИ, за месяц до даты введения изменений.

- Изучить форму и порядок заполнения представления информационных данных об МВИ

Форма представления информационных данных об МВИ

| Номер по порядку | Информационные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный код МВИ по национальному реестру |  |
|  | Обозначение и наименование документа на МВИ |  |
|  | Назначение МВИ с указанием объекта измерения (контроля) |  |
|  | Измеряемая величина |  |
|  | Метод измерения |  |
|  | Пределы измерения |  |
|  | Характеристики погрешности измерений* |  |
|  | Организация - разработчик МВИ Адрес, телефон |  |
|  | Примечание |  |
| * Указывают характеристики погрешности, нормируемые в документе на МВИ. |  |  |

Задания к практическому занятию

1. Изучить область применения Правил. Результаты представить в виде отчета.

2. Изучить перечень документов, предоставляемых национальным органом страны для признания. Результаты представить в виде отчета.

3. Изучить этапы процедуры признания МВИ странами импортерами (потребители). Результаты представить в виде отчета.

4.  Изучить сроки экспертизы документов. Результаты представить в виде отчета.

5. Изучить порядок внесения в реестр МВИ при положительном решении.

6. Изучить порядок повторной регистрации при отрицательном решении.

7. На примере выбранного МВИ заполнить Форму представления информационных данных об МВИ.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о требованиях Правил по процедуре признания МВИ.

2. Расскажите о Порядке и правилах ведения национального реестра МВИ.

3. Перечислите условия признания МВИ в странах СНГ.

4. Как проводится экспертиза МВИ?

5. При установлении в стране-импортере фактов несоответствия действительных метрологических характеристик МВИ, указанным в свидетельстве об аттестации, что предпринимает национальный орган страны-импортера?

6. Кто проводит метрологический надзора за признанными МВИ?

7. Расскажите о процедуре признания МВИ.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок признания
методик выполнения измерений. ПМГ 44-2001(Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 1 ноября 2001 г. № 20))

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

Практическое занятие №23

Тема: Изучить ГСИ. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения

Цели и задачи:  Знать требования стандарта с целью получения знаний и компетенций о порядке разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения эталонов единиц величин.

Содержание занятия

Все вопросы, связанные охранением, применением и созданием эталонов, а также контроль за их состоянием, решаются по единым правилам, установленным ГОСТом «ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные положения» и ГОСТом «ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Порядок разработки и утверждения, регистрации, хранения и применения». Классифицируются эталоны по принципу подчиненности. По этому параметру эталоны бывают первичные и вторичные.

Вторичный эталон воспроизводит единицу при особенных условиях, заменяя при этих условиях первичный эталон. Он создается и утверждается для целей обеспечения минимального износа государственного эталона. Вторичные эталоны могут делиться по признаку назначения. Так, выделяют:

1) эталоны-копии, предназначенные для передачи размеров единиц рабочим эталонам;

2) эталоны-сравнения, предназначенных для проверки невредимости государственного эталона, а также для целей его заменяя при условии его порчи или утраты;

3) эталоны-свидетели, предназначенные для ели-чения эталонов, которые по ряду различных причин не подлежат непосредственному сличению друг с другом;

4) рабочие эталоны, которые воспроизводят единицу от вторичных эталонов и служат для передачи размера эталону более низкого разряда. Вторичные эталоны создают, утверждают, хранят и применяют министерства и ведомства.

Существует также понятие «эталон единицы», под которым подразумевают одно средство или комплекс средств измерений, направленных на воспроизведение и хранение единицы для последующей трансляции ее размера нижестоящим средствам измерений, выполненных по особой спецификации и официально утвержденных в установленном порядке в качестве эталона. Есть два способа воспроизведения единиц по признаку зависимости от технико-экономических требований:

1) централизованный способ – с помощью единого для целой страны или же группы стран государственного эталона. Централизованно воспроизводятся все основные единицы и большая часть производных;

2) децентрализованный способ воспроизведения – применим к производным единицам, сведения о размере которых не передаются непосредственным сравнением с эталоном.

Существует также понятие «образцовые средства измерений», которые используются для закономерной трансляции размеров единиц в процессе поверки средств измерения и используются лишь в подразделениях метрологической службы. Разряд образцового средства измерения определяется в ходе измерений метрологической аттестации одним из органов Государственного комитета по стандартам.

Порядок проведения занятия

- Изучить порядок разработки

Планирование создания эталонов осуществляет КазИнМетр на основе изучения потребностей экономики РК.

Эталоны создают в соответствии с техническим заданием, в котором должны быть установлены требования к метрологическим и техническим характеристикам эталона, а также этапы его создания.

Техническое задание на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию эталона (далее - техническое задание на создание эталона) разрабатывает главный центр (центр) государственных эталонов (далее - центр эталонов) на основании плана государственной стандартизации.

Допускается разрабатывать техническое задание на создание вторичного эталона в организациях министерств (ведомств), в которых разрабатывают вторичный эталон. В этом случае техническое задание должно быть согласовано с центром эталонов, осуществляющим хранение соответствующего государственного эталона.
     Техническое задание на создание государственного эталона утверждает Комитет технического регулирования и метрологии РК.

Техническое задание на создание вторичного эталона утверждает разработчик вторичного эталона.

Контроль за своевременным выполнением этапов работ по созданию эталона осуществляет Комитет.

2.  Изучить порядок утверждения

Государственные эталоны

До утверждения Комитетом первичного (специального) эталона в качестве государственного материалы по его созданию должны быть рассмотрены научно-техническим советом (НТС) центра эталонов и междуведомственной комиссией.
     Междуведомственную комиссию по приемке каждого эталона назначает Комитет по согласованию с соответствующими министерствами (ведомствами).
     Междуведомственная комиссия устанавливает соответствие метрологических характеристик эталона потребностям народного хозяйства и современному международному уровню, а также соответствие условий хранения и применения эталона и материалов требованиям, предъявляемым к нему.

На рассмотрение Комитета должны быть представлены следующие материалы к эталону:

- докладная записка на имя председателя Комитета;

- доклад Комитету;

- паспорт эталона;

- правила хранения и применения эталона;

- сведения об эталоне для внесения в Реестр государственных эталонов РК;

-рекомендация о назначении ученого хранителя эталона;

-  решение НТС;

- заключение междуведомственной комиссии;

-  проект государственного стандарта государственного эталона и государственной поверочной схемы с сопроводительной документацией;

- проект плана основных мероприятий по внедрению государственного стандарта государственного эталона и государственной поверочной схемы;

- проекты постановления и (при необходимости) решения Комитета об утверждении эталона;

- проекты информационных материалов об эталоне;

- проект акта об утверждении эталона.

Построение, содержание и изложение этих материалов установлены ГОСТ 8.061-80 и руководящими документами Комитета.

Подготовку материалов к утверждению эталона осуществляют Комитет, центр эталонов, представляющий эталон, и головной институт метрологической службы Комитета - КазИнМетр.

Одновременно с эталоном Комитет утверждает государственный стандарт государственного эталона и государственной поверочной схемы.

Материалы к эталону при его утверждении в качестве государственного обсуждают при участии представителей министерств (ведомств).

При рассмотрении Комитетом материалов к эталону заслушивают доклад, к которому прилагают иллюстрации, характеризующие физический принцип устройства эталона, его метрологические характеристики, результаты сравнения с международными эталонами, проект государственной поверочной схемы, а также схему оснащения средствами поверки органов государственной и ведомственных метрологических служб.

На утвержденный эталон оформляют акт установленной формы. При этом устанавливают место хранения и применения эталона.

Порядок усовершенствования эталона установлен руководящими материалами Комитета.

Вторичные эталоны

Вторичный эталон утверждают на основании результатов его исследований и сличений с государственным эталоном или с другим вторичным эталоном, вышестоящим по государственной поверочной схеме.

Подготовку материалов к утверждению эталона осуществляет организация (предприятие), представляющая эталон к утверждению.

Эталон представляет к утверждению организация (предприятие), которая его хранит и применяет, или эта же организация (предприятие) совместно с организациями (предприятиями), разработавшими данный эталон.

При утверждении эталона на рассмотрение центра эталонов, осуществляющего хранение и применение соответствующего государственного эталона, должны быть представлены следующие материалы:

- доклад центру эталонов;

- паспорт эталона;

- правила хранения и применения эталона

-  сведения об эталоне для внесения в Реестр вторичных эталонов;

-  рекомендация о назначении ученого хранителя эталона;

- проект решения НТС

-   проект приказа центра эталонов.

При необходимости представляют проекты ведомственной или локальной поверочной схемы, возглавляемой данным эталоном. Построение, содержание и изложение этих документов установлены ГОСТ 8.061 и руководящими документами Комитета.

При одновременном представлении одной организацией (предприятием) нескольких однотипных эталонов одной единицы допускается составлять общий доклад на эти эталоны.

Правила хранения и применения эталонов для однотипных рабочих эталонов следует разрабатывать едиными.

Допускается объединять правила хранения и применения рабочих эталонов, эталонов-копий и эталонов сравнения. Эти единые правила должен разрабатывать центр эталонов.

До утверждения эталона центр эталонов назначает комиссию для рассмотрения вторичного эталона и результатов его исследования.

Комиссия определяет соответствие метрологических характеристик эталона требованиям государственной поверочной схемы, оценивает результаты исследований эталона и составляет заключение.

Результаты исследований эталона, материалы к нему и заключение комиссии рассматривает НТС центра эталонов.

Докладчиком на НТС является ученый хранитель государственного эталона. В докладе должны быть представлены основные результаты исследований эталона.

НТС определяет возможность утверждения эталона, правил его хранения и применения, а также рассматривает рекомендацию о назначении ученого хранителя эталона.

Приказом центра эталонов утверждают эталон, правила его хранения и применения, устанавливают место хранения и применения эталона

В приказ включают пункт о назначении ученого хранителя эталона, если утверждаемый эталон хранят в данном центре эталонов.

Изменения, вносимые в конструкцию или состав вторичного эталона, рассматривает центр эталонов по представлению ученого - хранителя государственного эталона. Для этого организация (предприятие) - хранитель вторичного эталона представляет доклад и паспорт эталона, отражающие эти изменения.

Центр эталонов исключает эталон из числа вторичных, если по результатам очередных сличений эталона установлено, что значения его метрологических характеристик не соответствуют установленным в паспорте эталона или в государственной поверочной схеме. Решение об исключении эталона из числа вторичных центр принимает по представлению ученого хранителя государственного эталона.

Исключение эталона из числа вторичных оформляют приказом центра эталонов, который направляют предприятию-хранителю эталона и КазИнМетр.

- Изучить порядок регистрации

Утвержденные эталоны подлежат регистрации и учету.

Государственные эталоны подлежат централизованной регистрации в соответствии с Положением о Реестре государственных эталонов РК.

Реестр государственных эталонов ведет КазИнМетр, на который возлагают:

- регистрацию эталонов;

- ведение и хранение Реестра.

Государственные эталоны регистрируют на основании постановления Комитета об их утверждении.

При регистрации эталону присваивают обозначение, состоящее из индекса "ГЭТ", порядкового регистрационного номера и двух последних цифр года утверждения эталона, отделенных тире, например ГЭТ 8-69.

Вторичные эталоны подлежат учету в Перечнях вторичных эталонов и централизованной регистрации в Реестре вторичных эталонов.

Перечни вторичных эталонов ведут центры эталонов, на которые возлагают:

-учет эталонов, утвержденных в данном центре эталонов, ведение и хранение Перечня.
     Реестр вторичных эталонов ведет КазИнМетр, на который возлагают

- регистрацию эталонов;

- ведение и хранение Реестра.

Вторичные эталоны регистрируют на основании приказа центра эталонов об утверждении эталона.

При регистрации эталону присваивают обозначение, состоящее из индекса "ВЭТ", порядкового регистрационного номера соответствующего государственного эталона, порядкового регистрационного номера вторичного эталона данной единицы и двух последних цифр года утверждения эталона, отделенных тире, например ВЭТ 8-25-2012.

При регистрации эталона, утвержденного взамен зарегистрированного ранее, регистрационный номер оставляют прежним, изменяют лишь последние цифры, определяющие год его утверждения.

Официальную информацию о государственных эталонах РК публикует Комитет.

4.  Изучить порядок хранения и применения

Эталоны хранят, исследуют и применяют в соответствии с утвержденными правилами хранения и применения и требованиями государственной поверочной схемы.

Результаты сличений, аттестации и исследований эталона вносят в соответствующие журналы работ с эталонами и в паспорт эталона.

Журналы работ с эталонами следует хранить при соответствующих эталонах

Свидетельства (сертификаты) о сличениях эталонов РК в Международном бюро мер и весов и в национальных институтах других стран, получаемые от этих учреждений, следует хранить при соответствующем эталоне.

При сличениях эталонов других стран с эталонами РК оформляют свидетельство с указанием результатов сличений, форма которого приведена в обязательном приложении.

Ответственность за соблюдение правил хранения и применения эталона несут руководитель предприятия-хранителя эталона и ученый хранитель эталона.

Особые происшествия с эталоном должны быть зарегистрированы в журнале работ с эталонами. При этом должны быть указаны причина и характер происшествия и дано предварительное заключение о необходимых мероприятиях для поддержания сохранности эталона.

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета представить условия разработки государственных эталонов.

2. В виде презентации представить признаки назначения вторичных эталонов.

3. Разработать Техническое задание на создание государственного эталона.

4. Разработать алгоритм процесса утверждения государственных эталонов.

5. Разработать алгоритм процесса утверждения вторичных эталонов.

6. В виде отчета представить условия хранения и применения эталонов.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Расскажите о требованиях к государственным (национальным) эталонам.

2. Какие основные виды вторичных эталонов вы знаете?

3. Что выявляется при межлабораторных сличениях?

4. Какие разделы включает техническое задание на создание государственного эталона?

5. Какие методы используются при утверждения вторичных эталонов?

6. Расскажите об  условия хранения и применения эталонов;

7. Что такое Реестр вторичных эталонов? Расскажите о нем.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. ГСИ. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

5.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007 г.

Практическое занятие №24

Тема: Изучить Положение о межгосударственном эталоне

Цели и задачи:  Знать Положение с целью получения знаний и компетенций о межгосударственном эталоне.

Содержание занятия

Правила устанавливают порядок создания, утверждения, применения межгосударственных эталонов, государств - участников Соглашения "О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации

Определения

межгосударственный эталон - Эталон государства-участника Соглашения, утвержденный в установленном порядке с целью обеспечения наивысшей точности воспроизведения и хранения единицы величины с цель передачи ее размера заинтересованным государствам-участникам Соглашения.

межгосударственная поверочная схема: Поверочная схема, возглавляемая межгосударственным эталоном.

Межгосударственные эталоны создают на основе:

-одного или нескольких существующих государственных эталонов государств-участников Соглашения (межгосударственный одиночный или групповой эталон);

-комплекса средств измерений, специально разработанного двумя или более заинтересованными государствами-участниками Соглашения для последующего утверждения в качестве межгосударственного (в соответствии с предварительно согласованными требованиями).

Приоритетным является создание межгосударственных эталонов в следующих областях метрологической деятельности государств-участников Соглашения:

-при взаимных межгосударственных поставках продукции, особенно при обязательной сертификации и необходимости выполнения арбитражных измерений эталонного уровня точности;

-при межгосударственном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, здравоохранения, техники безопасности и других, социально значимых областях.

Приоритетным является также создание межгосударственных эталонов в видах измерений, в которых поверочные схемы регламентированы межгосударственными поверочными схемами.

Межгосударственные эталоны, утвержденные в порядке, установленном настоящими правилами, возглавляют соответствующие межгосударственные поверочные схемы.

Порядок создания межгосударственных эталонов

Создание межгосударственных эталонов планирует Научно- техническая комиссия по метрологии (НТКМетр) Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе предложений государств-участников Соглашения.

НТКМетр организует научно-техническое сотрудничество заинтересованных государств-участников Соглашения по созданию межгосударственных эталонов путем координации и совместного проведения научных исследований и разработок, а также других форм, которые сотрудничающие государства сочтут целесообразными.

Государственные эталоны государств-участников Соглашения, предлагаемые как основа для создания межгосударственных эталонов, должны соответствовать следующим требованиям:

-метрологические характеристики государственного эталона, на основе которого создают межгосударственный одиночный эталон, должны удовлетворять потребностям сотрудничества государств-участников Соглашения и превышать характеристики других государственных эталонов государств-участников Соглашения (в случае их наличия);

-метрологические характеристики государственных эталонов, на основе которых создают межгосударственный групповой эталон, должны быть на одном уровне точности и превышать характеристики других государственных эталонов государств-участников Соглашения (в случае их

наличия), а усредненные метрологические характеристики межгосударственного группового эталона должны удовлетворять потребностям государств-участников Соглашения.

Для принятия решения о признании государственных эталонов в качестве межгосударственных проводят анализ метрологических характеристик и результатов исследования государственных эталонов, и, при необходимости, взаимные сличения соответствующих государственных эталонов.

Комплексы средств измерений, предназначенные для их применения в качестве межгосударственных эталонов, создают на основе договора между двумя или более заинтересованными государствами-участниками Соглашения. Для принятия решения об их утверждении в качестве межгосударственных проводят исследования эталонов и, при необходимости и возможности, сличения (или сопоставления по опубликованным данным) с эталонами МБМВ и (или) эталонами других стран, метрологические характеристики которых находятся на мировом уровне.

Состав межгосударственных эталонов и способы выражения их погрешностей должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.057 и ГОСТ 8.381 в отношении государственных эталонов.

На созданные межгосударственные эталоны оформляют необходимую документацию, в том числе паспорт эталона. В качестве документации на межгосударственные эталоны допускается использовать документацию на государственные эталоны по ГОСТ 8.372.

Порядок проведения занятия

1. Изучить порядок утверждения, применения и регистрации межгосударственных эталонов

Межгосударственные эталоны утверждает межгосударственный совет по стандартизации метрологии и сертификации (МГС) по представлению НТКМетр.

Примечание - Одновременно с межгосударственным эталоном утверждают нормативный документ, регламентирующий соответствующую межгосударственную поверочную схему.

Отказ какого-либо из государств от признания межгосударственного эталона не препятствует утверждению этого эталона (если за это решение проголосует не менее трех государств-участников Соглашения).

Государственные эталоны, утвержденные в качестве межгосударственных одиночных эталонов либо входящих в состав межгосударственных групповых эталонов, хранят в стране, государственным эталоном которой он является (далее - страна-хранитель).

Одну из стран-хранителей государственных эталонов, входящих в состав межгосударственного группового эталона, определяют страной-координатором межгосударственного группового эталона.

Страна-хранитель межгосударственного эталона, разработанного на основе договора между двумя и более заинтересованными государствами, определяется условиями договора.

- Изучить условия хранения эталонов

Страны-хранители межгосударственных эталонов обеспечивают условия их хранения и применения в соответствии с ГОСТ 8.372.

Подлинник паспорта межгосударственного эталона вместе с другой документацией хранят при межгосударственном одиночном эталоне или в стране-координаторе в случае межгосударственного группового эталона.

Утверждение государственных эталонов в качестве межгосударственных одиночных эталонов или включение их в состав межгосударственных групповых эталонов не затрагивает права собственности на эти эталоны.

Право собственности на межгосударственные эталоны, разработанные на основе договора между двумя или более заинтересованными государствами, определяют в условиях договора.

Межгосударственные эталоны применяют для передачи размеров единиц величин в соответствии с межгосударственными поверочными схемами.

Передачу размеров единиц эталонам государств-участников Соглашения от межгосударственных эталонов, а также другие метрологические работы, выполняемые для заинтересованных государств, проводят на договорной основе со странами-хранителями межгосударственных эталонов. Расходы по транспортированию эталонов, проезду и пребыванию специалистов в странах-хранителях межгосударственных эталонов, связанные с выполнением указанных работ, несут государства, заинтересованные в проведении работ с использованием межгосударственных эталонов.

Работы выполняют по графикам метрологических работ, разрабатываемым странами-хранителями межгосударственных эталонов (странами-координаторами межгосударственных групповых эталонов) в соответствии с планами работы НТКМетр и заявками (предложениями) заинтересованных государств.

Страны-хранители межгосударственных одиночных эталонов или страны-координаторы межгосударственных групповых эталонов один раз в пять лет представляют в НТКМетр информацию о состоянии межгосударственных эталонов, в том числе о результатах их исследований и сличений. НТКМетр также рассматривает предложения по совершенствованию межгосударственных эталонов, а при необходимости, отмене межгосударственного эталона. Решения по этим вопросам принимает МГС по представлению НТКМетр.

При временном прекращении действия межгосударственного эталона страна-хранитель (страна- координатор) эталона в течение одного месяца информирует об этом другие страны, одновременно сообщая о предложениях по восстановлению функционирования эталона.

Государства-участники Соглашения, ранее незаинтересованные в отдельных межгосударственных эталонах, могут принять решения о применении в дальнейшем этих эталонов, уведомив об этом НТКМетр и Бюро по стандартам МГС.

Регистрацию межгосударственных эталонов и публикацию информации об их утверждении или отмене осуществляет Бюро по стандартам МГС.

Задания к практическому занятию

1.  В виде отчета глоссария представить основные определения Положения.

2. В виде презентации представить порядок создания межгосударственных эталонов.

3. Разработать алгоритм процесса  утверждения межгосударственных эталонов.

4. Разработать алгоритм процесса применения межгосударственных эталонов.

5. Разработать алгоритм процесса регистрации межгосударственных эталонов.

6. Разработать алгоритм процесса хранения межгосударственных эталонов.

Контрольные вопросы: (в письменном виде):

1. Дайте определение термину межгосударственный эталон.

2. Какие основные виды вторичных эталонов вы знаете?

3. Какие требования предъявляются к государственным эталонам государств-участников Соглашения, предлагаемые как основа для создания межгосударственных эталонов?

4. Требованиям, каких стандартов должны соответствовать состав межгосударственных эталонов и способы выражения их погрешностей?

5. Кем утверждаются межгосударственные эталоны?

6. Расскажите о порядке утверждения, применения и регистрации межгосударственных эталонов;

7. Что такое Реестр межгосударственных эталонов? Расскажите о нем.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2014 г).

2. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.

3. ПМГ 35-2001 — ГСОЕИ. Положение о межгосударственном эталоне

(утвержден: Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), 24.05.2001)

4.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007 г.

* Графа заполняется только для металлических клейм