Ф.7.03-03

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы по модулю

Калдыбаева Г.Ю. АкиловаК.Т., Бейсеева У.К.

«Климатическая техника в текстильном производстве»

Шымкент 2017

Ф.7.03.-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЕЗОВА

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Кафедра " Технология и проектирование текстильных материалов "

Калдыбаева Г.Ю. Акилова К.Т, Бейсеева У.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы по модулю

«Климатическая техника в текстильном производстве»

для студентов образовательной программы бакалавриата  «Технология и проектирование текстильных материалов »

Форма обучения:  дневная

Шымкент

УДК 678.4 ( 075.1 )

ББК  35.72 я 73

Составил: Калдыбаева Г.Ю., Акилова К.Т, Бейсеева У.К.  Методические указания для организации самостоятельной работы  по модулю «Климатическая техника в текстильном производстве» Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 2017, 16с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и типовой программой модуля «Климатическая техника втекстильном производстве» включают различные формы проведения самостоятельной работы студентов, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы.

Методические указания предназначены для студентов образовательной программы бакалавриата  «Технология и проектирование текстильных материалов »

Рецензент:

Серикбаев Б.Е. – к.т.н., доцент кафедры «Ти ПТМ», ЮКГУ им. М.Ауезова

Елдияр Г.К.      -  доктор РhD  кафедры «Ти ПТМ», ЮКГУ им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология текстильных материалов и  изделий легкой промышленности» (протокол №5, от «26»   12.  2016 г.), методическим комитетом по инновационным технологиям обучения и методической обеспечению высшей школы  «Текстильной и пищевой инженерии», протокол №       «     »  01.  2017 г.

Рекомендовано к изданию Учебно-Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова  (протокол №      от   «      »         2017 г.)

© Южно-Казахстанский государственный

университет им. М.Ауезова, 2015  г

Ответственный за выпуск   Калдыбаева Г.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса | 6 |
| 2 | Формы самостоятельной работы студентов………………………… | 6 |
| 3 | Организация СРС в процессе изучения дисциплины «Климатическая техника в текстильном производстве»........................ | 7 |
|  | Список использованной литературы…………………..…………….. | 15 |

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Климатическая техника в текстильном производстве» направлен на изучение научно-методических  основ расчета и организации воздухообмена, выбор способов и технических устройств обработки приточного воздуха, изучение проектирования, наладки и эксплуатации систем вентиляции в помещениях текстильного производства.

Базой для занятий по модулю являются лекции, практические занятия и самое главное, самостоятельная работа студентов с литературой.

Самостоятельная работа должна подготовить студента к экзамену и создать у него фундаментальную базу для последующего изучения специальных курсов.

1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК  ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Самостоятельная работа - это один из видов познавательной деятельности студента во всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время по овладению учебным материалом без непосредственного участия педагога, но под его руководством. Естественно, самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.

Самостоятельная работа студента предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д.

Средствами обеспечения самостоятельной работы студентов являются учебники и учебные пособия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы, а также методические рекомендации в электронной форме.

- ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Учитывая объем курса, его сложность и значение, разработаны разнообразные формы самостоятельной работы (СРС) и виды индивидуальных занятий:

- задания к контрольной работе;

- рефераты;

- кейс-задание;

- вопросы для самостоятельного изучения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СРС В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ТЕКСТИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

4.1 Задания к контрольной работе

Тема № 1: «Проектирование систем климатической техники для прядильного цеха  текстильного предприятия».

Цель:  углубление знаний по  конструктивным  разновидностям и классификационным признакам климатической техники установленной в прядильном цехе.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Устройства и особенности расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха на текстильных предприятиях.

2.Регулирование параметров воздуха и увлажнения, создаваемые технологической системой  микроклимата.

3. Технологическое оборудование и приборы,  используемые для создания микроклимата прохождения технологических процессов прядильного производства.

Индивидуальное задание

Разработать  технологическую  схему  системы  вентиляция, увлажнения и кондиционирования  для помещений прядильного  производства.

Тема № 2: «Проектирование систем климатической техники для ткацкого цеха  текстильного предприятия ».

Цель:  углубление знаний по системе вентиляции и кондиционирования шлихтовального отдела ткацкого цеха.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Определение необходимого оборудования для технологических систем климатической техники  ткацкого цеха.

2. Регулирование параметров воздуха, создаваемое в ткацком цехе при помощи  вентиляционных установок.

3. Технологическое оборудование и приборы  используемые для установки микроклимата для прохождения технологических процессов производства в ткацком цеху.

Индивидуальное задание

Рассмотреть  системы  вентиляции шлихтовального отдела систем кондиционирования воздуха в ткацком отделе.

Тема № 3: «Проектирование систем климатической техники для красильно- отделочного цеха  текстильного предприятия ».

Цель:  углубление  знаний  по  конструктивным  разновидностям и классификационным признакам климатической техники для отделочного цеха.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Рассмотреть особенности систем вентиляции основных отделов приготовительного, отбельного, красильного, печатанного, отделочного и учетно-браковочного цехам.

2. Перечислите  источники  выделения  тепла  и  влаги  в  объектах кондиционирования отделочного производства.

3. Регулирование параметров воздуха, создаваемое в отделочного цеха при помощи  климатических установок.

Индивидуальное задание

Разработать систему аспирационных параметров для создания благоприятных условий труда в  отделочном цехе.

Тема № 4: «Новейшие разработки систем климатической техники на предприятиях текстильной промышленности».

Цель:  ознакомление  с  актуальными  новинками  на  рынке оборудования  для  систем вентиляции, увлажнения  и  кондиционирования.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Конструктивные решения, принятые для совершенствования качества создаваемой воздушной среды при работе систем микроклимата в шлихтовальном отделе  текстильного производства.

2.  Использование  вторичных  энергоресурсов на  предприятиях текстильной  промышленности.

3. Использование и влияние климатических условий  на качество продукции текстильной промышленности.

Индивидуальное задание:

Рассмотреть пути совершенствования технологических процессов с использованием современного оборудования со встроенными аспирационными устройствами.

Тема № 5: «Изучение оборудования систем вентиляции, увлажнения  и кондиционирования, предлагаемых отечественными и зарубежными производителями».

Цель: ознакомление с новыми аспектами в области проектирования систем вентиляции, увлажнения  и кондиционирования текстильного производства.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Устройство и принцип работы вентилятора

2. Типы фильтров для грубой очистки воздуха от пыли.

3. Подобрать оборудование для увлажнения воздуха ткацкого цеха на летний период работы

4.  Подобрать кондиционер для прядильного цеха,  весенне-осенний период.

Индивидуальное задание

Рассчитать  количество вентиляционного воздуха и расход воды на его увлажнение для ткацкого  зала хлопчатобумажной фабрики, в котором установлено 400 станков с мощностью электродвигателя у каждого N= 0,6квт.

Тема № 6: Современные разработки аспирационных устройств для обеспечения нормативных параметров микроклимата текстильного производства.

Цель:  проведение  обобщенного  анализа  экономической эффективности использования аспирационного устройства для удаления вредностей выделяемых производственным оборудованием.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Особенности капсюляции (машину помещают в укрытие, из которого производится отсос воздуха) и их использования текстильном производстве.

2. Устройство местного укрытия для отсоса вредных выделений  красильных и проходных аппаратов, стригальных и ворсовальных машин.

4. Герметизация машин для термической обработки ткани.

5. Устройство для аспирации пыли с пневматических ткацких станков.

6. Принцип действия пневматического мычкоуловителя прядильного оборудования.

Индивидуальное задание

Провести аэродинамический расчет мычкоуловителей  хлопкопрядильных машин по методике Л.С. Халезова и определить эффективность его использования.

Тема № 7: Системы вентиляции и кондиционирования воздуха на текстильных предприятиях.

Цель: ознакомление с основными требованиями по обеспечению нормативных санитарно-гигиенических требований к воздуху  рабочей  зоны  на  предприятиях  текстильного  производства.

Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению:

1. Найдите конструкцию, обеспечивающую эффективное удаление пыли, угаров, токсических газов и водяного пара непосредственно от мест их образования и выделения.

2. Какие параметры обеспечивают равномерное распределение скорости воздуха во всасывающих отверстиях и максимальное аэродинамическое сопротивление.

3.Особенности вентиляции помещений подсобно-производственного назначения.

4. Параметры, характеризующие эффективность очистки воздуха в фильтре

5. Вентиляция цеховых лабораторных помещений.

Индивидуальное задание:

Определить ширину щели, наименьшую скорость всасывания  в щель сопротивление щелевого воздухоприемника, если d=0.3м, l=3м, kэ =0.1мм, µ=0.735мм, wк=6м/с, r=0.2мм, x=0.6м, &=0.3м/с (пыль хлопковая)

3.2 Рефераты

Темы рефератов

1. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений первичной обработки волокна

2. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений прядильного производства

3. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений кольцепрядильного производства

4. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений пневмомеханического прядильного производства

5. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений ткацкого производства

6. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений шлихтовального цеха

7. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений отделочного производства

8. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений нетканого производства

9. Разработать  технологические  условия  для  проектирования  систем  вентиляции  и кондиционирования  помещений трикотажного производства

3.3 Кейс-задание

Тема 1. Термодинамические основы тепловлажностной обработки воздуха текстильной промышленности.

Кейс-задание 1.

Определение  параметров  состояния  влажного  воздуха  по  i-d    диаграмме. Основные процессы тепловлажностной обработки воздуха и их изображение в диаграмме.

Вопросы к заданию:

1. Перечислите  источники  выделения  тепла  и  влаги  в  объектах

кондиционирования  текстильной  промышленности.

2. Какие  факторы  влияют  на  интенсивность  выделения  тепла  и  влаги

человеком?

3. Определить  систему  кондиционирования воздуха (СКВ)  по  воздуху,  если  в  кондиционируемом  помещении имеются теплопритоки Q=7000 кВт. Параметры воздуха в помещении  Тс=293 К, φ =50%.

Тема 2. Параметры воздуха,  определяющие работу системы кондиционирования

Кейс-задание 2.

Нормирование  параметров  воздушной  среды  в  помещении.  Связь  систем кондиционирования  воздуха  с  внешней  средой.  Расчётные  параметры  наружного воздуха для СКВ.

Вопросы к заданию:

1. Перечислите параметры воздуха, которые необходимо поддерживать в

помещении при комфортном кондиционировании.

2. Приведите  примеры  выбора  параметров  воздуха  в  производственных

помещениях  предприятий  текстильной  промышленности  в  случае

технологического кондиционирования воздуха.

3. Определить  влагосодержание  воздуха,  если  известны  парциальное

давление  водяных  паров  Рп  =1,5  кПа  и  барометрическое  давление  воздуха

Рб=100кПа.

Тема 3. Определение тепла и влагопритоков.  Расчёт требуемого расхода воздуха

Кейс-задание 3.

Расчёт величин тепло-  и влаговыделений. Тепловлажностное отношение в помещении. Рабочая разность температур, её выбор. Определение расчётного расхода  приточного  воздуха,  полезной  и  полной  производительности  системы.  Выбор  типа    и числа кондиционеров. Типы оборудования для СКВ. Кондиционеры  для  предприятий  текстильной  промышленности.  Определение расхода наружного воздуха по разным требованиям.

Вопросы к заданию:

1. Какие параметры воздуха и факторы определяют тепловое ощущение

человека?

2. Какая  группа  параметров  наружного  воздуха  наиболее  часто

применяется в расчётах СКВ?

3. Определить  среднюю  температуру  поверхности  воздухоохладителя, если  воздух,  пройдя  поверхностный  воздухоохладитель,  изменяет  свои  параметры от Тс=309, i=60 кДж/кг до Тс=297 К, φ=60%

Тема 4. Процессы обработки воздуха.  Технологические схемы систем кондиционирования воздуха.  Функциональные схемы автоматизации

Кейс-задание 4.

Выбор  последовательности  процессов  обработки  воздуха  в  центральном кондиционере  по  режимам.  Выбор  технологической  схемы  системы. Особенности  исходных  условий  и  технологических  схем  СКВ  предприятий  текстильной  промышленности.  Графики  потребления  теплоты,  холода,  воды,  наружного воздуха для СКВ Основные  сведения  об  автоматизации  СКВ.  Приборы  и  средства автоматизации. Применение микропроцессоров для оптимального управления СКВ.

Вопросы к заданию:

1. Чем  отличаются  системы  кондиционирования  воздуха  от  систем

общеобменной вентиляции по функциональному назначению?

2. Рабочая разность температур, выбор её значения в случае комфортного

и технологического кондиционирования.

3. Привести  расчетную  формулу  и  определить  энтальпию  влажного  воздуха, если известны его температура Т=296 К и влагосодержание W=9г/кг.  Давление атмосферное.

Тема 5 Тепловлажностная обработка воздуха  в контактных и поверхностных аппаратах СКВ.

Кейс-задание 5

Виды  и  режимы  работы  нагревателей  в  СКВ.  Теплоносители.  Выбор расчётного режима, методика расчёта процесса нагревания воздуха. Процессы тепломассообмена  в  аппаратах  контактного  типа  СКВ.  Виды  аппаратов контактного  типа,  их  характеристики.  Расчёт  политропного  и изоэнтальпийного процессов обработки воздуха. Поверхностные тепломассообменные аппараты, их устройство и особенности

работы.  Расчёт  процесса  охлаждения  и  осушения  воздуха.

Вопросы к заданию:

1. Укажите  причины,  стимулирующие  развитие  техники

кондиционирования.

2. Приведите  примеры,  показывающие  социально  -  экономическую

эффективность применения СКВ.

3. Определить плотность влажного воздуха, если известны его температура Т=293К,  парциальное  давление  водяных  паров  Рп=1кПа,  барометрическое давление Рб=100кПа.

Тема 6 Воздухораспределительные устройства. Сети воздуховодов, вентиляторы,

Кейс-задание 6

Классификация  приточных  и  вытяжных  струй.  Характерные  схемы струйных течений в помещении. Особенности систем распределения воздуха в охлаждаемых  помещениях.  Методы  расчёта  систем  воздухораспределения  и оценки  эффекта,  создаваемого  ими.  Аэродинамический  расчёт  сети воздуховодов.  Типы  и  характеристики  вентиляторов.  Подбор  вентиляторов, управление производительностью.

Вопросы к заданию:

1. Перечислите задачи и области применения техники кондиционирования

воздуха.

2. Основные методы и способы изменения состава и очистки воздуха.

3. Определить количества тепла, отводимое от воздуха в камере орошения, если  расход  воздуха  G=1500кг/ч.  Параметры  воздуха  на  входе  в  камеру  Тс=303К, Тм=293К, температура воды на выходе из камеры орошения Тв=280К.

Тема 7 Основные сведения об экономических показателях СКВ,  пути повышения их эффективности

Кейс-задание 7

Современные пути повышения эффективности СКВ. Составляющие  приведённых затрат. Расчёт годовых расходов.

Вопросы к заданию:

1. Понятие  о  теоретическом  и  действительном  процессах  изменения

параметров  воздуха  в  камере.  Какой  параметр  характеризует степень отличия действительного процесса от теоретического?

2. Процесс  адиабатического  насыщения  воздуха  в  камере  решения,  изображение в i-d диаграмме.

3. Определить  количество  тепла,  отводимого  от  воздуха  в воздухоохладителе,  если  параметры  воздуха  на  входе  в  воздухоохладитель  Тс=309К, i=60кДж/кг до Тс=297К, φ=60%.

Тема8 Фильтры для очистки воздуха

Кейс-задание 8

Типы фильтров для очистки воздуха, их выбор. Устройства для очистки

воздуха  от  запахов  и  микроорганизмов  и  принципы  их  действия

(озонирование, ультрафиолетовое облучение, ионизация).

Вопросы к заданию:

1. Опишите фильтры, используемые в центральных кондиционерах.

2. Каким параметром характеризуется эффективность очистки воздуха в

фильтре?

3. Через точку на i-d  диаграмме, соответствующую состоянию влажного воздуха с температурой мокрого термометра Тм=290 К и точкой росы Тр=286К, провести луч  процесса с тепловлажностным отношением Е=-300 кДж/кг

3.4 Вопросы для самостоятельного изучения

1.  Чем  отличаются  системы  кондиционирования  воздуха  от  систем

общеобменной вентиляции по функциональному назначению?

2. Перечислите задачи и области применения техники кондиционирования

воздуха.

3. Приведите примеры использования система кондиционирования и вентиляции (СКВ) в текстильной  промышленности.

4.  Укажите  причины,  стимулирующие  развитие климатической  техники кондиционирования.

5.  Приведите  примеры климатической техники,  показывающие  социально  -  экономическую  эффективность применения СКВ.

6. Перечислите параметры воздуха, которые необходимо поддерживать в

помещении при комфортном кондиционировании.

7.  Приведите  примеры  выбора  параметров  воздуха  в  производственных

помещениях  предприятий  прядильной  промышленности  в  случае

технологического кондиционирования воздуха.

8. Какие параметры воздуха и факторы определяют тепловое ощущение

человека?

9.  Общая  характеристика  центральных  секционных  кондиционеров,

достоинства и недостатки. Типовые секции центральных кондиционеров.

10.  Обработка  воздуха  в  прямоточном  кондиционере.  Принципиальная

схема  для  летнего  и  зимнего  периодов.  Изображение  процессов  в  i  -  d

диаграмме.

11.  Обработка  воздуха  в  кондиционере  с  первой  рециркуляцией.

Принципиальная  схема  обработки  воздуха  для  летнего  и  зимнего  периодов.  Изображение процессов в i - d диаграмме.

12.  Понятие  о  теоретическом  и  действительном  процессах  изменения

параметров  воздуха  в  камере  орошения.  Какой  параметр  характеризует

степень отличия действительного процесса от теоретического?

13.  Чем  определяется  выбор  значения  скорости  движения  воздуха  в

камерах орошения?

14.  Процесс  адиабатического  насыщения  воздуха  в  камере  орошения,

изображение процесса в i - d диаграмме.

15.  Какие  системы  распределения  воздуха  следует  использовать,  если

необходимо получить скорость движения воздуха в рабочей зоне до 1...2,5м/с ?

16.  Какую  скорость  приточного  воздуха  следует  принимать  в

распределительных соплах при хранении продуктов?

17.  Как  определить  температуру  и  скорость  воздуха  на  произвольном

расстоянии  от  выхода  из  распределителя  воздуха?  Какие  конструктивные

характеристики воздухораспределителя влияют на эти параметры?

18. Опишите фильтры, используемые в центральных кондиционерах.

19. Каким параметром характеризуется эффективность очистки воздуха в

фильтре?

20. Почему  термометр,  обёрнутый  влажной  тряпочкой,  показывает

температуру  ниже  температуры  окружающего  его  ненасыщенного  воздуха?

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

1. Пылью называется …

А. мельчайщие частицы твердого или жидкого вещества

В. Вредные вещества

С. Крупные частицы

Д. самочувствие человека зависит от микроклимата

Е.параметры воздушной среды

2. Период характеризуемый среднесуточной температурной наружного воздуха ниже 100С.

А. холодный период года

В. Теплый период

С. Жаркий период

Д. период месяца

Е. период неделя

3. Период характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха +100С.

А. Теплый период года

В. Холодный период

С. Жаркий период

Д. период месяца

Е. период неделя

4. Для чего предназначена вентиляция?

А. для поддержания в помещений  параметров воздушной среды

В. Для возмещения потерь тепла

С. Для поддержание температуры

Д. для выделения влаги

Е. для вредные вещества

5. Для чего предназначена отопление?

А. Для возмещения потерь тепла через ограждения

В. для поддержания параметров

С. Для поддержание температуры

Д. для выделения влаги

Е. для вредные вещества

6. Процесс создания и поддержания определенных параметров воздушной среды

А. кондиционирование

В. Вентиляция

С. Увлажнения

Д. отопления

Е. влагодержатель

7. В составе сухой части воздуха сколько % азота

А. 75,5

В. 85,5

С. 95,5

Д. 55,5

Е. 65,5

8. Отношение массы влажного воздуха Мв.в (кг) к его объему V(м3)

А. плотность

В. Давление потока

С. Абсолютная влажность

Д. температура воздуха

Е. удельная энтальпия

9. Плотность определяется формулой:

А. ρ в.в =М в.в/ V

В. Р=βRT

C. p=ρRT

Д. R=ρPT

Е. ρ=PRT

10. Что такое абсолютная влажность воздуха?

А. отношение массы водяного пара к объему влажного воздуха

В. Отношение массы влажного воздуха к его объему

С. Количество воздуха во влажном тепле

Д. сумма объемы каждого газа равны объему смеси

Е. отношение температуры воздуха к его массе

11. Уравнение влажного воздуха.

А. ωп =1000М п/ V

В. ρ в.в =М в.в/ V

С. М в.в= ρ в.в* V

Д. М=ρv

Е. V=Mρ

12. Отношение массы водяного пара к объему влажного воздуха – это…

А. абсолютная влажность воздуха

В. Давление

С. Плотность

Д. температура

Е. влажность

13.Количество тепла во влажном воздухе, приходящееся на единицу массы сухой его части?

А. удельная теплота

В. Влажность

С. Плотность

Д. давление

Е. температура

14. Как определяется удельная энтальпия-

А.i=Q в.в/M в

В. ρ в.в =рп-р/ Т

С. рп= рв*Т

Д.Т= ρ в.в* рп/р

Е. рп=р/Т

15. Уравнение прямой линий?

А. iБ-iА=E(dБ-dА)

В.W=G(dБ-dА)/1000

С. G=(dБ-dА)/1000

Д. W=(dБ-dА)/1000

Е. нет ответа

16. Кто предложил диаграмму i-d?

А. Л.К.Рамзин

В. Дальтон

С. Лурье

Д. Андриевский

Е. Кирова

17. Поступление тепла от оборудования с индивидуальным электроприводом.

А. Qэл=1000NустKисп Kв

В. Qоб=F/R(tВ.О-tВ)

С. Qоб=FR

Д. Rоб=FQ

Е. Fоб=R(tВ.О-tВ)

18. Поступление тепла с технического чердака (Вт) определяется по формуле

А. Qч=Fр/Rо(tч-tВ)

В. Qэл=1000NустKисп Kв

С. Qэл=NустKисп

Д. Nуст= Qэл/ Kисп

Е. Qэл=Kисп/ Kв

19. Потери тепла определяется по формуле

А. Q=F/Rо(tв-tн)

В. Qоб=NустKисп

С. Qоб=FR

Д. Rоб=FQ

Е. Fоб=R(tВ.О-tВ)

20.Потери тепла через полы

А. Qп=(F1/R1 + F2/R2+ F3/R3 +F4/R4)(tв-tн)

В. Qч=Fр/Rо(tч-tВ)

С. Qэл=1000NустKисп Kв

Д. iБ-iА=E(dБ-dА)

Е. i=Q в.в/M в

21. Уравнение  избытки тепла в помещении (Вт)

А. Qизб=Qтв-Qтп

В. Qч=Fр/Rо(tч-tВ)

С. Qэл=1000NустKисп Kв

Д. iБ-iА=E(dБ-dА)

Е. i=Q в.в/M в

22. Формула подсчитывающий коэффициент кинематической вязкости.

А. ν=μρ

В. τ=dvdy

C.µ=dvdy

Д. τ=dydv

Е. µ=dydv

23. Какие виды движения установил О.Рейнольде?

А. ламинарное и турбулентное

В. быстрый - медленный

С. Средний – сильный

Д.очень быстрый – медленный

Е. быстрый – очень медленный

24. Сколько имеет число Reкр любая жидкость?

А. 2320

В. 2120

С. 2220

Д. 2420

Е. 2520

25. Как называется сумма геометрической, пьезометрической и скоростной высот?

А. полной высотой

В. Худой  высотой

С. Чужой  высотой

Д. Слепой  высотой

Е. глухой  высотой

26. Назовите два вида шероховатости?

А. абсолютную и относительную

В. длинную, короткую

С. Объективную, субъективную

Д. большую, маленькую

Е. жесткую, мягкую

27. Что называют абсолютной шероховатостью:

А. средняя величина выступов на поверхности воздуховода

В. стенки воздуховода

С. Число стенок воздуховода

Д. внутренний диаметр

Е. ламинарный поток

28. Как обозначают абсолютную шероховатостью?

А. k

В. ∆d

C. ∆f

Д, ∆α

Е.∆φ

29. Что называют относительной шероховатостью?

А.  отношение абсолютной  шероховатости диаметру воздуховода

В. стенки воздуховода к диаметру

С. толшину стенок воздуховода к длину

Д. внутренний диаметр к наружному диаметру

Е. ламинарный поток к обьему

30. Как обозначается относительный шероховатость?

А. Е

В. ∆d

C. ∆f

Д, ∆α

Е.∆φ

31. Формула абсолютной шероховатости

А. Е=kd

B. U=πd

C. U=πd

Д. U=π/d

Е. d=Uπ

32. В какой движении воздуха сопротивление трения пропорционально скорости потока?

А. ламинарном

В. приятном

С. Свежом

Д. ароматном

Е. застывшим

33. Сколько воздуховодной области существует при турбулентном движении воздуха?

А. 3

В. 1

С. 5

Д. 2

Е. 4

34. Коэффициент сопротивления трения в « гладком воздуховоде».

А. λгв= 0,3164 Re-0,25

В. λтв= 0,3064 Re-0,25

С. λмг= 0,3264 Re-0,25

Д. λпс= 0,3364 Re-0,25

Е. λсм= 0,3564 Re-0,25

35. Для «переходной» области Б.Н.Лобаев предложил следующую зависимость:

А. λпер=1,42lgReE

В. ∆р=λld

C. s=vt

Д. F=mc2

Е. F=ma

36. Сумма избыточного и скоростного давления является …

А. полное давление

В. Худое давление

С. Чужое давление

Д. прямое давление

Е. кривое давление

37. Укажите формулу для определения коэффициента сопротивления  трения в шероховатых воздуховодах.

А. λшер=0,11Е0,25

В. λ= mc2

C. s=vt

Д. F=mc2

Е. F=ma

38. Потери давления на преодоление местного сопротивления определятся по формуле.

А. ∆р=ζρϑ22

В. λ= mc2

С. m=λc2

Д. с=mλ

Е. λ=mc2

39. Если поток выходит из воздуховода в атмосферу, то

А. F=

B. pV=ρϑ22

C. pV=ρϑ2*2

Д. ρϑ2=pV*2

E. ρϑ2=pV/2

40. Если воздух входит в трубу из атмосферы, то …

А. F1=

B. pV=ρϑ22

C. pV=ρϑ2*2

Д. ρϑ2=pV*2

E. ρϑ2=pV/2

41. Что такое диффузор?

А. патрубки, плавно расширяющиеся

В. Патрубки, плавно сужающиеся

С.  Патрубки с постоянным диаметром

Д.  Часть патрубки

Е.  Полная длина патрубки

42. Источниками поступления влаги является:

А. испарения с открытой поверхности емкостей

В. сортировка

С. механическая обработка

Д. окисление с выделением тепла

Е. уравнение баланса

43. Как определяется количество влаги, испаряющейся с открытой поверхности, (кг/ч)?

А. W=7.5*10-3C(pнас-pп)RK

В. qт.н=Q/V

С. q=Qтв*V

Д. W=Qтв/V*7.5*10-3C

Е. нет ответа

44. В целях льноткацкого производства запыленность воздуха составляет:

А. 3,5-22 мг/м3

В. 4,5-22 мг/м3

С. 5,5-22 мг/м3

Д. 1,5-22 мг/м3

Е. 2,5-22 мг/м3

45. Какая пыль обладает наибольшей взрывоопасностью?

А. льняная

В. мелкодисперсная пыль

С. текстильная пыль

Д. пылевые частицы

Е. концентрационный предел

46. Сколько классов различают аэрозолей по взрыво- и пожароопасности?

А. 4

В. 3

С. 2

Д. 5

Е. 6

47. Какие производительности бывают вентиляционных систем?

А. объемную и массовую

В. льняную, текстильную

С. первую, вторую

Д. хлопковой, льняной

Е. опасную, взрывную

48. Как определяется кратность воздухообмена?

А. Kр=Lпр/V

В. Lпр=Gр/ρ

С. Gр=Lпр*ρ

Д. K=Gр*Lпр

Е.Gр=ρ/Lпр

49. Для чего предназначен системы местной вытяжной вентиляции?

А. для удаления загрязненного воздуха

В. улавливаний вредных веществ

С. подачи приточного воздуха

Д. кондиционирования воздуха

Е. проектировании систем

50. Как называется организованная и управляемая естественная вентиляция?

А. аэрацией

В. конденсацией

С. компенсацией

Д. утилизацией

Е. аварийной

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений: учеб. пособие /М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко. – Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2013. – 158 с.

2.  Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Из-во:  «АВОК Се-веро-Запад», Санкт-Петербург 2005г.

3.  Полосин И.И., Новосельцев Б.П., Шершнев В.Н. Теоретические основы создания микроклимата в помещении. Из-во: ВГАСУ, Воронеж, 2005г.

4.  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Лабораторный прак-

тикум. Под общ. редакцией Полосина И.И. Из-во: ВГАСУ, Воронеж, 2001г.

Калдыбаева Г.Ю.,  Акилова К.Т.,  Бейсеева У.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы по модулю

«Климатическая техника в текстильном производстве»

Подписано в печать 01.09.2017

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ № 38

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5