Ф.7.03-18

Министерство образования и науки

Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауезова

Кафедра энергетики и нетрадиционных энергетических систем

ПРОГРАММА

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

студентов специальности 5В071700 - Теплоэнергетика

Шымкент  2018 г.

УДК 622.242.001.24 (075.8)_

Составители: Орымбетов Э.М., Ильясова К.У., Чимкентбаева  Р.М. Программа по профессиональной практике студентов специальности 5В071700 - Теплоэнергетика, Шымкент. ЮКГУ им. М.Ауезова,  2018 – 32 с.

Программа по профессиональной практике студентов специальности 5В071700 - Теплоэнергетика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 13.02.12 г. № 553-IV, ГОСО РК 01.09 - 2009 «Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Высшее Образование. Бакалавриат. Основные положения», и рабочего учебного плана специальности. Программа  определяет основные положения организации профессиональной практики. Приводятся программы и методические указания по проведению учебной, I производственной, II производственной, III производственной и преддипломной практик студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика.

Рецензенты: Голубев В.Г. – д.т.н., профессор  ЮКГУ им.М.Ауезова.

Ескендиров М.З. – д.т.н., профессор ЮКГУ им.М.Ауезова.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Энергетика и нетрадиционные источники энергии» (протокол №     от      201  г.) и комитетом инновационной технологии обучения и методического обеспечения Высшей школы «Информационные технологии и энергетика» (протокол №     от       20   г.)

Рекомендовано к печати методическим Советом ЮКГУ им. Ауезова (протокол №     от      201  г.)

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2017

Содержание

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Программа учебной практики | 6 |
|  | 1.1 Цели и задачи практики | 6 |
|  | 1.2 Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата | 6 |
|  | 1.3 Формы, место и время проведения практики | 6 |
|  | 1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики | 7 |
|  | 1.5 Содержание практики | 7 |
|  | 1.6 Тематика индивидуальных заданий | 7 |
|  | 1.7 Формы аттестации (по итогам практики) | 8 |
|  | 1.8 Учебное методическое и информационное обеспечение практики | 8 |
|  | 2 Программа I производственной практики | 9 |
|  | 2.1 Цели и задачи практики | 9 |
|  | 2.2 Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата | 9 |
|  | 2.3 Формы, место и время проведения практики | 10 |
|  | 2.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения I производственной практики | 10 |
|  | 2,5 Содержание практики | 10 |
|  | 2,6 Тематика индивидуальных заданий | 11 |
|  | 2,7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) | 12 |
|  | 2,8 Учебное методическое обеспечение практики | 12 |
|  | 3 Программа II производственной практики | 13 |
|  | 3.1 Цели и задачи практики | 13 |
|  | 3.2 Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата | 13 |
|  | 3.3 Формы, место и время проведения практики | 13 |
|  | 3.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения II производственной практики | 14 |
|  | 3.5 Содержание практики | 14 |
|  | 3.6 Тематика индивидуальных заданий | 15 |
|  | 3.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) | 16 |
|  | 3.8 Учебное методическое обеспечение практики | 16 |

|  | 4 Программа II производственной практики | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1 Цели и задачи практики | 17 |
|  | 4.2 Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата | 17 |
|  | 4.3 Формы, место и время проведения практики | 17 |
|  | 4.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения II производственной практики | 18 |
|  | 4.5 Содержание практики | 18 |
|  | 4.6 Тематика индивидуальных заданий | 19 |
|  | 4.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) | 20 |
|  | 4.8 Учебное методическое обеспечение практики | 20 |

|  | 5 Программа преддипломной практики | 21 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1 Цели и задачи практики | 21 |
|  | 5.2 Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата | 22 |
|  | 5.3 Формы, место и время проведения практики | 22 |
|  | 5.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики | 22 |
|  | 5.5 Содержание практики | 23 |
|  | 5.6 Тематика индивидуальных заданий | 23 |
|  | 5.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) | 26 |
|  | 5.8 Учебное методическое обеспечение практики | 26 |
|  | 6 Руководство профессиональной практикой, обязанности студентов 7 Структура и содержание отчета по профессиональной практике | 27 28 |
|  | Заключение | 29 |
|  | Приложения | 30 |

Введение

Профессиональная практика студентов является важной частью образовательного процесса подготовки бакалавров по кредитной технологии. За время профессиональной практики студенты должны ознакомиться с производственным и технологическим процессами выработки электрической и тепловой энергии; овладеть практическими навыками и профессиональными знаниями, необходимыми бакалавру - теплоэнергетику. Профессиональная  практика является составное частью системы непрерывной практической подготовки студентов в течение всего периода обучения.

Целью профессиональной практики является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете; приобретение студентами практических знаний и навыков по специальности, приобретение навыков организаторской и воспитательной работы в производственных коллективах; приобретение знаний, способствующих успешному выполнению курсовых проектов, освоению специальных дисциплин, выполнению дипломной работы.

Учебными планами для специальности 5В071700 – Теплоэнергетика определены следующие виды профессиональной практики:

- учебная, продолжительностью 1 неделя - на 1 курсе;

- I производственная, продолжительностью 3 недели – на 2 курсе;

- II производственная, продолжительностью 3 недели – на 3 курсе;

- III производственная, продолжительностью 5 недели – на 4 курсе;

- преддипломная, продолжительностью 10 недель – на 4 курсе.

Местом прохождения профессиональной практики могут выступать предприятия, учреждения и организации различных форм собственности, соответствующие профилю обучаемой специальности.

Профессиональная практика является одной из форм учебного процесса по программе подготовки бакалавров, имеет статус, приравниваемый к учебной дисциплине, и является составляющей образовательной траектории бакалавра. Все виды практик имеют кредитное выражение. Результаты прохождения практики оцениваются по 4-балльной системе и учитываются при подсчете GPA бакалавра при переводе его с курса на курс.

Направление обучающихся на практику оформляется приказом ректора с указанием сроков прохождения практики, базы практики и руководителя практики. В качестве руководителей практики назначаются профессора, доценты, опытные преподаватели, хорошо знающие специфику профессии и деятельность баз практики.

Руководитель практики до начала практики организует необходимую подготовку обучающихся к практике, разрабатывает конкретную тематику индивидуальных заданий каждому студенту, несет ответственность за соблюдение студентами Правил техники безопасности, проводит консультации в соответствии с программой практики, осуществляет контроль над ходом прохождения практики, производит проверку отчетов обучающихся по практике, проводит прием защиты отчетов по практике.

1 Программа учебной практики

1.1. Цели и задачи практики

Целями учебной (ознакомительной) практики студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика являются закрепление и углубление знаний, полученных студентами при теоретическом обучении, подготовка к изучению последующих профильных дисциплин, приобретение ими практических навыков работы с технической документацией и литературой, общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) компетенций.

Задачами учебной практики являются: ознакомление с технологическим циклом производства тепловой и электрической энергии на тепловых электрических станциях, отопительных и водогрейных котельных, составом основного и вспомогательного энергетического оборудования, компоновкой производственных зданий и сооружений и цеховой структурой тепловых электрических станций; изучение методов и приемов научных исследований, владения электронно-вычислительной техникой, ознакомление с организацией труда в производственных коллективах; получение навыков бережного отношения к окружающей среде, освоение методов безопасного производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов производства.

1.2 Место практики в структуре образовательной программы

бакалавриата

Теоретическую базу учебной (ознакомительной) практики составляет учебная дисциплина «Введение в теплоэнергетику» (VT 1212). Результаты учебной (ознакомительной) практики должны способствовать освоению последующих базовых дисциплин учебного плана «Теоретические основы теплотехники» (ТОТ 2206), «Электротехника и электроника» (EE 2208), «Прикладная механика» (PM 2211), «Теория автоматического управления» (ТAU 2217).

  - Формы, место и время проведения практики

Учебная (ознакомительная) практика проводится в форме ознакомительных лекций, практических занятий и обзорных экскурсий.

Учебная (ознакомительная) практика проводится в конце 2-го семестра 1 курса на базе лабораторий и мультимедийного кабинета кафедры «Энергетики и нетрадиционные энергетические системы», а также на производственных базах АО «3 - Энергоорталық», районных котельных №3, №24, №54, мкр. Нурсат г.Шымкент.

Продолжительность учебной (ознакомительной) практики 1 неделя.

1.4  Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения учебной практики

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; готовность к контролю соблюдения технологической дисциплины на производственных участках; готовность к проведению измерений и наблюдений, подготовке данных для составления обзоров, отчетов; способность использовать знания фундаментальных разделов естественно научных и профессиональных дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, отопительных и водогрейных котельных.

1.5 Содержание практики

Во время учебной (ознакомительной) практики студент изучает:

- взаимодействие структурных подразделений предприятия в едином технологическом процессе, их обязанности, права и ответственности;

- назначение и принцип действия основного оборудования ТЭС: паровых котлов, турбин, турбогенераторов, систем топливоподачи;

- вспомогательное оборудование энергоблока ТЭС: насосы, вентиляторы, дымососы, регенеративные воздухоподогреватели, деаэраторы, золоуловители, системы топливоподачи, системы золоудаления и т.д.;

- назначение и конструкция элементов парового котла и паровой турбины.

1.6 Тематика индивидуальных заданий

1. Способы промышленной выработки тепловой и электрической энергии.

2. Типы и особенности электрических станций.

3. Электрические станции на органическом топливе.

4. Топливно-энергетические ресурсы Казахстана.

5. Топливное хозяйство и системы топливоприготовления на ТЭС.

6. Классификация и конструктивные особенности паровых котлов.

7. Паровые котлы с естественной циркуляцией.

8. Прямоточные паровые котлы.

9. Воздействие ТЭС на атмосферу.

10. Классификация и конструктивные особенности паровых турбин.

11. Твердое топливо.

12. Жидкое топливо.

13. Газообразное топливо.

14. Атомные электрические станции (АЭС).

15. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Виды отпускаемой энергии. Назначение в единой энергосистеме. Технологическая схема ТЭЦ.

16. Гидроэлектростанции (ГЭС). Аккумулирующие и приливно-отливные электростанции

17. Ветровые электростанции. Новые направления электроэнергетики.

18. Магнитогидродинамические преобразователи (МГД).

19. Гелиоэнергетика.

20. Водородная энергетика.

21. Энергия недр земли.

22. Энергия биомассы.

1.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Студент отчитывается перед руководителем практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой, в форме собеседования. Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. Объем отчета 14 – 15 листов формата А4 с эскизами и приложением.

Отчетные документы по практике представляется в университет для контроля не позднее 3 дней после окончания практики.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:

- полнота и качество отражения всех разделов программы практики и результатов выполнения индивидуального задания;

- содержание и качество оформления отчетных документации;

- отзыв-характеристика руководителя практики от организации.

Студент не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или может быть отчислен, как имеющий академическую задолженность в порядке, установленном уставом университета.

1.8 Учебное методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:

1. Конспекты лекций по дисциплине «Введение в теплоэнергетику», прослушанным в университете, и рекомендованная литература по этому курсу.

2. Основы современной энергетики: учебник для вузов. Т 1. Современная теплоэнергетика/А.Д. Трухний, М.А. Изюмов и др.; под ред. А.Д. Трухния. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 472 с.

3. Клушин Ю.А. Тепловые электрические станции: Введение в специальность. –М.: Энергоиздат, 2002. -144 с.

4. Энергетические ресурсы мира/ Под ред. П.С.Непорожнего, В. И. Попкова. – М.: Энергоатомиздат, 1995.–232 с.

б) дополнительная литература:

1. Техническая документация кафедры ЭиНЭС и базы практики: инструкции, проекты, чертежи, схемы, формы отчетности и учета и т.д.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Учебный фильм «Как работает ТЭЦ».

2. Учебный фильм «Как работает угольная ТЭС».

3. Учебный фильм «Силовые машины Саяно-Шушенской ГЭС».

4. Учебный фильм «Белоярская АЭС. Принцип работы».

- Программа I производственной практики

2.1  Цели и задачи практики

Целями I производственной практики студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; приобретение профессиональных компетенции и опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности, на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

Задачами I производственной практики являются: применения теоретических и практических знаний по специальности, полученных в процессе обучения, при решении конкретных задач; приобретение и развитие практических навыков, умений по избранной специальности; сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для анализа и составления отчета по I производственной практике; подготовка к изучению последующих профильных учебных дисциплин.

  - Место практики в структуре образовательной программы

бакалавриата

Теоретическую базу I производственной практики составляют базовые учебные дисциплины «Теоретические основы теплотехники» (ТОТ 2206), «Электротехника и электроника» (EE 2208), «Прикладная механика» (PM 2211), «Теория автоматического управления» (ТAU 2217). Результаты I производственной практики должны способствовать освоению последующих общеинженерных дисциплин учебного плана «Техническая термодинамика» (ТТ 2214), «Тепломассообмен» (TMO 3216), «Механика жидкости и газа» (MZhG 3215), «Конструкционные материалы в теплоэнергетике» (KMT 2213).

2.3 Формы, место и время проведения практики

Студенты-практиканты могут быть заняты на рабочих должностях, как правило, на ремонтных операциях по основному и вспомогательному оборудованию котлотурбинного цеха. В зависимости от конкретного рабочего места обучающимся может быть использована эксплуатационная, ремонтная или проектная форма проведения I производственной практики.

I производственная практика проводится в конце 4-го семестра 2 курса на базе предприятий, организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Такими организациями могут быть предприятия, деятельность которых связана с процессами производства, преобразования, применения тепловой энергии, преобразования иных видов энергии в теплоту, имеющие в своём составе теплоэнергетическое оборудование (ТЭЦ, котельные, промышленные печи и др.).

Продолжительность I производственной практики 3 недели.

2.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения учебной практики

В результате прохождения I производственной практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: способность использовать теоретические сведения по организации технологического процесса выработки тепла и электроэнергии  на теплоэнергетических установках; способность понимать принцип действия и конструктивное исполнение различных теплоэнергетических устройств и механизмов; готовность работать с чертежами и тепловыми схемами энергетического оборудования;  способность и готовность использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического оборудования в соответствии с технологией производства; способность использовать знания базовых дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, отопительных и водогрейных котельных; способность проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы.

2.5 Содержание практики

На каждом предприятии за студентами закрепляется ответственный инженер за проведение практики, который решает вопросы по спецодежде, порядку прохождения по рабочим местам цеха, по режиму труда и перерывов в работе, по допуску к заводской и проектной документации в архивах, отделах и библиотеках.

По плану практики студенты совершают также тематические экскурсии по объектам теплоэнергетического комплекса.

Во время I производственной практики студент изучает и строит термодинамический цикл энергоблока, определяет параметры пара и воды в характерных точках цикла, вычисляет термический коэффициент полезного действия цикла, определяет характеристики (состав, теплота сгорания) используемого топлива, расход топлива на нагрев воды и парообразования в котле. Производит поверочный расчет процессов теплообмена в экономайзере, пароперегревателе и воздухоподогревателе. Изучает электрические схемы подключения насосов, вентиляторов к электросети. С помощью контрольных измерительных приборов и приборов на щите определяет основные параметры рабочих веществ, силы тока и напряжения на электродвигателях. Полученные результаты сравнивают с расчетными или паспортными данными этих оборудовании.

2.6 Тематика индивидуальных заданий

Индивидуальное задание каждый студент получает по теме одного из цехов, в котором он находится основное время практики. По содержанию задание представляет собой описание конструкции конкретного оборудования цеха и его элементов, описание процессов теплообмена, изменения агрегатных состоянии рабочих веществ, принципы контроля, управления, сигнализации параметров в котлотурбинном цехе

Примерный перечень тем индивидуальных заданий:

1. Конструкция котла и его элементов.

2. Тепловой баланс парового котла. Мероприятия по снижению потерь тепла.

3. Схема газовоздушного тракта котла. График изменения давления.

4. Схема пароводяного тракта котла. График изменения температуры.

5. Конденсационная установка паровой турбины.

6. Конструкция турбины и ее элементов.

7. Конструкция подогревателя низкого давления и описание его работы.

8. Конструкция подогревателя высокого давления и описание его работы.

9. Конструкция экономайзера и описание описание его работы.

10. Конструкция воздухоподогревателя и описание его работы.

11. Конструкция пароперегревателя и описание его работы.

12. Схема контроля, управления, сигнализации параметров в деаэраторе.

13. Схема контроля, управления, сигнализации параметров в подогревателе низкого давления.

14. Схема контроля, управления, сигнализации параметров в барабане котла.

2.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Студент отчитывается перед руководителем практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой, в форме собеседования. Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. Объем отчета 20 – 30 листов формата А4 с эскизами и приложением.

Отчетные документы по практике представляется в университет для контроля не позднее 3 дней после окончания практики.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:

- полнота и качество отражения всех разделов программы практики и результатов выполнения индивидуального задания;

- содержание и качество оформления отчетных документации;

- отзыв-характеристика руководителя практики от организации.

Студент не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или может быть отчислен, как имеющий академическую задолженность в порядке, установленном уставом университета.

2.8  Учебное методическое обеспечение практики

а) основная литература:

1. Конспекты лекций по дисциплинам «Теоретические основы теплотехники» (ТОТ 2206), «Электротехника и электроника» (EE 2208), «Прикладная механика» (PM 2211), «Теория автоматического управления» (ТAU 2217), прослушанным в университете, и рекомендованная литература по этим курсам.

2. Тепловы и атомные электростанции: справочник/ под общ. ред. А.В.     Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2003

3. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник/ под общ. ред. А.В. Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2000

4. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – М.-Ижевск: Dynamic, 2005

5. Сидельковский Л.Н., Югенев В.М. Котельные установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1988

6. Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. 2-е изд., перераб: - М.: Энергоатомиздат, 1984

7. Тепловой и аэродинамический расчёт котельных установок: учеб.

пособие/ СПбГТУРП, - СПб., 2004

8. ГОСО РК 5.03.005 – 2009  Основные положения. Профессиональная практика, утверждённая     МО и Н РК от 31    июля  2009

б) дополнительная литература:

1. Техническая документация базы практики: инструкции, проекты, чертежи, схемы, формы отчетности и учета и т.д.

3  Программа II производственной практики

3.1 Цели и задачи практики

Целями II производственной практики студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общеинженерных дисциплин; приобретение профессиональных компетенции и опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности, на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

Задачами II производственной практики являются: применения теоретических и практических знаний по специальности, полученных в процессе обучения, при решении конкретных задач; приобретение и развитие практических навыков, умений по избранной специальности; сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для анализа и составления отчета по II производственной практике; подготовка к изучению последующих профилирующих учебных дисциплин.

3.2 Место практики в структуре образовательной программы

бакалавриата

Теоретическую базу II производственной практики составляют общеинженерные учебные дисциплины «Техническая термодинамика» (ТТ 2214), «Тепломассообмен» (TMO 3216), «Механика жидкости и газа» (MZhG 3215), «Конструкционные материалы в теплоэнергетике» (KMT 2213). Результаты II производственной практики должны способствовать освоению последующих профильных дисциплин учебного плана «Котельные установки и парогенераторы» (KUP 3301), «Нагнетатели и тепловые двигатели» (NTD 3302), «Специальные вопросы сжигания топлива» (SVST 3303), «Физико – химические методы подготовки воды (FHMpV 3304), «Теплообменные процессы и аппараты» (TPA 3219), «Источники и системы теплоснабжения» (IST 3218), «Паровые и газовые турбины и установки ТЭС» (PGTU 4308), «Экономические расчеты в теплоэнергетике» (ERT 4305) и др.

3.3 Формы, место и время проведения практики

Студенты-практиканты могут быть заняты на рабочих должностях, как правило, на ремонтных операциях по основному и вспомогательному оборудованию котлотурбинного цеха. В зависимости от конкретного рабочего места обучающимся может быть использована эксплуатационная, ремонтная или проектная форма проведения II производственной практики.

II производственная практика проводится в конце 6-го семестра 3 курса на базе предприятий и организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Такими организациями могут быть предприятия, деятельность которых связана с процессами производства, преобразования, применения тепловой энергии, преобразования иных видов энергии в теплоту, имеющие в своём составе теплоэнергетическое оборудование (ТЭЦ, котельные, промышленные печи, компрессоры, насосы, вентиляторы и др.).

Продолжительность II производственной практики 3 недели.

3.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения учебной практики

В результате прохождения II производственной практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: способность использовать теоретические сведения по организации технологического процесса выработки тепла и электроэнергии  на теплоэнергетических установках; способность понимать принцип действия и конструктивное исполнение различных теплоэнергетических устройств и механизмов; готовность работать с чертежами и тепловыми схемами энергетического оборудования;  способность и готовность использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению энергетического оборудования в соответствии с технологией производства; способность использовать знания общеинженерных дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, отопительных и водогрейных котельных; способность проводить термодинамические, тепловые и газодинамические расчеты отдельных аппаратов, выбирать для них конструкционные  материалы.

3.5 Содержание практики

На каждом предприятии за студентами закрепляется ответственный инженер за проведение практики, который решает вопросы по спецодежде, порядку прохождения по рабочим местам цеха, по режиму труда и перерывов в работе, по допуску к заводской и проектной документации в архивах, отделах и библиотеках.

По плану практики студенты совершают также тематические экскурсии по объектам теплоэнергетического комплекса.

Во время II производственной практики студент изучает и строит термодинамический цикл энергоблока, определяет параметры пара и воды в характерных точках цикла по измерительным приборам и расчетным путем, вычисляет термический коэффициент полезного действия цикла. Производит расчет процессов теплообмена в экономайзере, пароперегревателе и воздухоподогревателе. Полученные результаты анализируют и сравнивают с паспортными данными этих оборудовании.

3.6 Тематика индивидуальных заданий

Индивидуальное задание каждый студент получает по теме одного из цехов, в котором он находится основное время практики. По содержанию задание представляет собой описание конструкции конкретного оборудования цеха и его расчет, описание процессов теплообмена, изменения агрегатных состоянии рабочих веществ, описание конструкционных материалов для     изготовления теплоэнергетического оборудования.

Примерный перечень тем индивидуальных заданий:

1. Конструкция подогревателя низкого давления и его расчет.

2. Конструкция подогревателя высокого давления и его расчет.

3. Конструкция экономайзера и его расчет.

4. Конструкция воздухоподогревателя и его расчет.

5. Конструкция пароперегревателя и его расчет.

6. Описание процесса кипения воды в вертикальной нагревательной трубе.

7. Описание процесса кипения воды в горизонтальной нагревательной трубе.

8. Описание конструкции дымовой трубы и ее расчет.

9. Конструкция конденсатора и его расчет.

10. Конструкционные материалы для изготовления турбины. Их характеристики.

11. Конструкционные материалы для изготовления подшипников турбины. Их характеристики.

12. Конструкционные материалы для изготовления нагревательных труб и барабана котла. Их характеристики.

13. Конструкционные материалы для изготовления труб пароперегревателя. Их характеристики.

14. Конструкционные материалы для изготовления экономайзера. Их характеристики.

15. Конструкционные материалы для изготовления воздухоподогревателя. Их характеристики.

16. Конструкционные материалы для изготовления конденсатора. Их характеристики.

17. Гидравлическое сопротивление контура циркуляционной воды.

18. Термодинамический цикл энергоблока ТЭС. Параметры пара и воды в характерных точках.

3.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Студент отчитывается перед руководителем практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой, в форме собеседования. Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. Объем отчета 20 – 30 листов формата А4 с эскизами и приложением.

Отчетные документы по практике представляется в университет для контроля не позднее 3 дней после окончания практики.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:

- полнота и качество отражения всех разделов программы практики и результатов выполнения индивидуального задания;

- содержание и качество оформления отчетных документации;

- отзыв-характеристика руководителя практики от организации.

Студент не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или может быть отчислен, как имеющий академическую задолженность в порядке, установленном уставом университета.

3.8 Учебное методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:

1. Конспекты лекций по дисциплинам «Техническая термодинамика» (ТТ 2214), «Тепломассообмен» (TMO 3216), «Механика жидкости и газа» (MZhG 3215), «Конструкционные материалы в теплоэнергетике» (KMT 2213) ), прослушанным в университете, и рекомендованная литература по этим курсам.

2. Тепловы и атомные электростанции: справочник/ под общ. ред. А.В.     Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2003

3. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник/ под общ. ред. А.В. Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2000

4. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – М.-Ижевск: Dynamic, 2005

5. Сидельковский Л.Н., Югенев В.М. Котельные установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1988

6. Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. 2-е изд., перераб: - М.: Энергоатомиздат, 1984

7. Тепловой и аэродинамический расчёт котельных установок: учеб.

пособие/ СПбГТУРП, - СПб., 2004

8. ГОСО РК 5.03.005 – 2009  Основные положения. Профессиональная практика, утверждённая     МО и Н РК от 31    июля  2009

б) дополнительная литература:

1. Техническая документация  базы практики: инструкции, проекты, чертежи, схемы, формы отчетности и учета и т.д.

4  Программа III производственной практики

4.1 Цели и задачи практики

Целями III производственной практики студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профилирующих дисциплин; приобретение профессиональных компетенции и опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности, на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

Задачами III производственной практики являются: применения теоретических и практических знаний по специальности, полученных в процессе обучения, при решении конкретных задач; приобретение и развитие практических навыков, умений по избранной специальности; сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для анализа и составления отчета по III производственной практике; подготовка к изучению последующих специальных учебных дисциплин; получение навыков бережного отношения к окружающей среде, освоение методов безопасного производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов производства.

4.2 Место практики в структуре образовательной программы

бакалавриата

Теоретическую базу III производственной практики составляют профилирующие учебные дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» (KUP 3301), «Нагнетатели и тепловые двигатели» (NTD 3302), «Специальные вопросы сжигания топлива» (SVST 3303), «Физико – химические методы подготовки воды (FHMpV 3304), «Теплообменные процессы и аппараты» (TPA 3219), «Источники и системы теплоснабжения» (IST 3218), «Паровые и газовые турбины и установки ТЭС» (PGTU 4308) и др. Результаты преддипломной практики должны позволит студентам более эффективно применить свои знания в будущей инженерной деятельности.

4.3 Формы, место и время проведения практики

Студенты-практиканты могут быть заняты на рабочих должностях, или как стажеры-дублеры инженерно-технических работников по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха. В зависимости от конкретного рабочего места обучающимся может быть использована эксплуатационная, ремонтная или проектная форма проведения III производственной практики.

III производственная практика проводится в конце 7-го семестра 4 курса на базе предприятий и организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Такими организациями могут быть предприятия, деятельность которых связана с процессами производства, преобразования, применения тепловой энергии, преобразования иных видов энергии в теплоту, имеющие в своём составе теплоэнергетическое оборудование (ТЭЦ, котельные, промышленные печи, компрессоры, насосы, вентиляторы и др.).

Продолжительность III производственной практики 5 недель.

4.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения III производственной практики

В результате прохождения III производственной практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: способность использовать теоретические сведения по организации технологического процесса выработки тепла и электроэнергии  на теплоэнергетических установках; способность понимать принцип действия и конструктивное исполнение различных теплоэнергетических устройств и механизмов; готовность работать с чертежами и тепловыми схемами энергетического оборудования;  способность и готовность использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического оборудования в соответствии с технологией производства; способность использовать знания профилирующих дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, отопительных и водогрейных котельных.

4.5 Содержание практики

На каждом предприятии за студентами закрепляется ответственный инженер за проведение практики, который решает вопросы по спецодежде, порядку прохождения по рабочим местам цеха, по режиму труда и перерывов в работе, по допуску к заводской и проектной документации в архивах, отделах и библиотеках.

По плану практики студенты совершают также тематические экскурсии по объектам теплоэнергетического комплекса.

Во время III производственной практики студент изучает  термодинамические основы работы энергоблока, определяет параметры пара и воды в характерных точках цикла по измерительным приборам, вычисляет термический коэффициент полезного действия цикла.  Изучает технические характеристики, конструкции, принцип работы насосов, вентиляторов и компрессоров, паровой и газовой турбины.

Эта практика включает получение практических знаний о процессах, протекающих в топках котлов и теплообменных установках, методах до котловой обработки питательной воды котлов, подготовки газообразного, жидкого, твердого топлива к сжиганию, принципах регулирования параметров пара и горячей воды, организации и технологии ремонтов основного и вспомогательного оборудования теплогенерирующих и тепопотребляющих установок.

Определяет основные геометрические параметры, размеры (поверхность теплообмена, число и размеры трубок, диаметр и высота аппарата, схемы размещения трубок) теплообменных аппаратов. Вычерчивает размеры газового тракта котельной установки, определяет расход газа по тракту, изменения давления по газовому тракту.

4.6 Тематика индивидуальных заданий

Индивидуальное задание каждый студент получает по теме одного из цехов, в котором он находится основное время практики. По содержанию задание представляет собой описание конструкции конкретного оборудования цеха и его расчет, описание процессов теплообмена, изменения агрегатных состоянии рабочих веществ, описание конструкционных материалов для     изготовления теплоэнергетического оборудования.

Примерный перечень тем индивидуальных заданий:

1. Конструкция котла и его элементов.

2. Регулирование температуры перегретого пара.

3. Горелочные устройства.

4. Система пылеприготовления.

5. Внутрибарабанные устройства котла.

6. Пуск и останов парового котла (энергоблока).

7. Тепловой баланс парового котла. Мероприятия по снижению потерь тепла.

8. Схема газовоздушного тракта котла.

9. Схема пароводяного тракта котла.

10. Конденсационная установка паровой турбины.

11. Конструкция турбины и ее элементов.

12. Ремонт парового котла / турбины.

13. Конструкция и крепление ВЗП, экономайзеров, пароперегревателей.

14. Открытие / закрытие корпуса турбины (насоса, вентилятора).

15. Обмуровка котла.

16. Схема водоподготовки.

17. Водоснабжение электростанций.

18. Технико-экономические показатели ТЭС.

19. Схема подготовки топлива к сжиганию.

20. Водоподготовка и водный режим котла.

21. Схема золошлакоудаления и др.

22. Технические характеристики, конструкция, схема узла циркуляционных насосов.

23. Технические характеристики, конструкция, схема узла воздуходувки.

24. Технические характеристики, конструкция, схема узла дымососа.

4.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Студент отчитывается перед руководителем практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой, в форме собеседования. Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. Объем отчета 20 – 30 листов формата А4 с эскизами и приложением.

Отчетные документы по практике представляется в университет для контроля не позднее 3 дней после окончания практики.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:

- полнота и качество отражения всех разделов программы практики и результатов выполнения индивидуального задания;

- содержание и качество оформления отчетных документации;

- отзыв-характеристика руководителя практики от организации.

Студент не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или может быть отчислен, как имеющий академическую задолженность в порядке, установленном уставом университета.

4.8 Учебное методическое обеспечение практики

а) основная литература:

1. Конспекты лекций по дисциплинам «Котельные установки и парогенераторы» (KUP 3301), «Нагнетатели и тепловые двигатели» (NTD 3302), «Специальные вопросы сжигания топлива» (SVST 3303), «Физико – химические методы подготовки воды (FHMpV 3304), «Теплообменные процессы и аппараты» (TPA 3219), «Источники и системы теплоснабжения» (IST 3218), «Паровые и газовые турбины и установки ТЭС» (PGTU 4308) и др., прослушанным в университете, и рекомендованная литература по этим курсам.

2. Тепловы и атомные электростанции: справочник/ под общ. ред. А.В.     Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2003

3. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник/ под общ. ред. А.В. Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2000

4. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – М.-Ижевск: Dynamic, 2005

5. Сидельковский Л.Н., Югенев В.М. Котельные установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1988

6. Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. 2-е изд., перераб: - М.: Энергоатомиздат, 1984

7. Тепловой и аэродинамический расчёт котельных установок: учеб.

пособие/ СПбГТУРП, - СПб., 2004

8. Черкасский В.М. Нагнетатели и тепловые двигатели. – М.: Энергоатомиздат, 1997. - 384 с.

9. ГОСО РК 5.03.005 – 2009  Основные положения. Профессиональная практика, утверждённая     МО и Н РК от 31    июля  2009

б) дополнительная литература:

1. Техническая документация  базы практики: инструкции, проекты, чертежи, схемы, формы отчетности и учета и т.д.

5  Программа преддипломной практики

5.1 Цели и задачи практики

Целями преддипломной практики студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественнонаучных, базовых и профилирующих дисциплин; приобретение профессиональных компетенции и опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности, на предприятиях теплоэнергетического комплекса.

Задачами преддипломной практики являются: применения теоретических и практических знаний по специальности, полученных в процессе обучения в университете, при решении конкретных задач; приобретение и развитие практических навыков, умений по избранной специальности; изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия – базы практики, его структуры, характеристик и показателей работы; изучение технологии производства электрической и тепловой энергии; изучение конструкций основного и вспомогательного энергетического оборудования; знакомство с должностными обязанностями эксплуатационного (ремонтного) персонала; получение навыков бережного отношения к окружающей среде, освоение методов безопасного производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов производства;  сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для анализа и составления отчета по преддипломной практике; сбор материалов необходимых для подготовки к выполнению дипломной работы.

5.2 Место практики в структуре образовательной программы

бакалавриата

Для подготовки и написания дипломной работы бакалавра по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика предусмотрена преддипломная практика. Она должна дать полное представление о современном производстве тепловой и электрической энергии, оборудования для теплоэнергетических предприятий, о проектировании, эксплуатации и ремонте оборудований.

Результаты преддипломной практики должны позволит студентам выполнить дипломную работу, более эффективно применить свои знания в будущей инженерной деятельности.

5.3 Формы, место и время проведения практики

Студенты-практиканты могут быть заняты на рабочих должностях, или как стажеры-дублеры инженерно-технических работников по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха. В зависимости от конкретного рабочего места обучающимся может быть использована эксплуатационная, ремонтная или проектная форма проведения преддипломной практики.

Преддипломная практика проводится в 8 семестре 4 курса на базе предприятий и организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Такими организациями могут быть предприятия, деятельность которых связана с процессами производства, преобразования, применения тепловой энергии, преобразования иных видов энергии в теплоту, имеющие в своём составе теплоэнергетическое оборудование (ТЭЦ, котельные, промышленные печи, теплообменные аппараты, компрессоры, насосы, вентиляторы и др.).

Продолжительность преддипломной практики 10 недель.

5.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения преддипломной практики

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: способность применять на практике теоретические знания; готовность работать с чертежами и тепловыми схемами энергетического оборудования;  способность и готовность использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; способность проводить технико-экономическое обоснование новых идей и разработок; способность соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на предприятии; способность применять вычислительную технику и автоматизированные системы управления при расчетах и проектировании.

5.5 Содержание практики

На каждом предприятии за студентами закрепляется ответственный инженер за проведение практики, который решает вопросы по спецодежде, порядку прохождения по рабочим местам цеха, по режиму труда и перерывов в работе, по допуску к заводской и проектной документации в архивах, отделах и библиотеках.

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной работы. За время прохождения преддипломной практики студент изучает и решает конкретные инженерно-технические вопросы, связанные о темой дипломной работы, так же изучение литературы по теме дипломной работы и критический анализ.

Во время преддипломной практики студент знакомится с  общим устройством парового котла и паровой турбины, характером аэродинамических, гидравлических и физико-химических процессов протекающих в различных элементах котла и турбины, конструкцией поверхностей удовлетворяющих условиям оптимальной работы, конструкцией топочных устройств, тенденциями развития паровых котлов и паровых турбин, вопросами экономичности их работы, вспомогательным оборудованием, вопросами автоматизации управления основного и вспомогательного энергетического оборудования котельной и теплоэлектростанции, машинного зала, пульта управления и цеховых теплоиспользующих установок, а также сбор материалов, необходимых для подготовки и выполнения дипломной работы.

Материалы должны быть иллюстрированы схемами, эскизами, диаграммами и цифровыми данными.

5.6 Тематика индивидуальных заданий

Индивидуальное задание каждый студент получает по теме одного из цехов, в котором он находится основное время практики. По содержанию индивидуальное задание является частью дипломной работы студента.

Примерный перечень тем индивидуальных заданий по объектам практики:

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) :

1. Склад и запасы топлива (характеристика потребляемого топлива, его элементарный и технический анализ, удельный расход топлива, суточный расход топлива, теплота сгорания, схемы подачи топлива и пылеприготовления с характеристиками используемого оборудования, установка, пуск и регулировка оборудования).

2. Котельный цех, топка (система распределения топлива, типы топок, конструкции горелок их число и расположение, горение в топке, определение избытка воздуха во время эксплуатации, контроль процесса горения, тепловое напряжение топочного объёма, эксплуатационные неполадки в работе топочного устройства и мероприятия по их устранению, химический и механический недожог, условия шлакообразования в топке и способы удаления шлака, тепловой баланс топочного процесса, устройство для предотвращения топочных взрывов).

3. Турбина (классификация турбомашин по различным признакам. Циклы турбинных установок. Коэффициенты полезного действия турбины и турбо-установки. Классификация и характеристики турбинных решеток турбомашин. Сопловые и рабочие решетки. Геометрические характеристики и режимные параметры, аэродинамические характеристики. Турбинная ступень. Конструкция, принцип действия, процесс в h, s – диаграмме Основные потери в турбинной ступени: потери в сопловых и рабочих решетках, потери с выходной скоростью).

4. Котлоагрегат (конструкция и характеристика котлов и их элементов, максимальная производительность, параметры пара, компоновочная схема котлагрегата, гидродинамика и циркуляция воды в отдельных испарительных

контурах, сепарирующие устройства, продувка и контроль качества котловой воды, тепловой баланс котлоагрегата, пароперегреватель конструкция и детали, воздухонагреватель, неполадки в работе, мероприятия по устранению, экономайзер, тип конструкция и местоположения, схеме движения воды и газов, очистка наружных поверхностей нагрева, удаление накипи с внутренних поверхностей нагрева, порядок пуска и остановки котлов, регулирование нагрузки – температуры, тяги, дутья, питания котла, способ и схема обработки питательной воды, тепловой баланс котлоагрегата).

5.Паровые, водяные и газовые коммуникации. Арматура (схемы паропроводов и питательной воды, «мёртвые» точки компенсатора, конденсатные горшки, изоляция трубопроводов, опорные конструкции, основная трубопроводная арматура котла, принцип работы и местоположение – предохранительных клапанов, вентилей, задвижек, обратных клапанов, манометров, водомерных колонок, автоматических регуляторов, люков и шиберов на газоходах и воздуховодах, число и пределы настройки контрольных и предохранительных клапанов).

6.Тяга и дутьё (схема газовоздушного тракта котлоагрегата, сопротивление котлоагрегата по газовой и воздушной сторонам, дымососы и вентиляторы их конструкции и эксплуатационные характеристики, способы регулирования, удельный расход энергии на тягу и дутьё, очистка дымовых газов).

7.Золоудаление и шлакоудаление (способы золоудаления, золоудаляющие устройства и их конструкции, степень очистки дымовых газов от летучей золы, шлаковыводящие устройства, схема шлакоудаления, конструкция основного оборудования, эксплуатационные недостатки, анализ дымовых газов).

8.Особенности эксплуатации турбоустановок (режимы работы при различных загрузках производственного и теплофикационного отборов, описание характерных неполадок при эксплуатации турбоустановок, порядок и сроки проведения ревизии и планово-предупредительного ремонта, технико-экономические показатели работы турбоустановок, экономия топлива при комбинированной выработке теплоты и электроэнергии на ТЭЦ).

9.Отпуск тепловой энергии внешним потребителям (теплоподготовительная установка, узлы сетевых подогревателей горячего водоснабжения, редукционно-охладительные установки, режимы работы теплоподготовительной установки, график зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха).

10. Природная вода (примеси природных вод и показатели качества воды – содержание взвешенных веществ, сухой и минеральный остаток воды, общая жёсткость, карбонатная и некарбонатная жёсткость, общая щёлочность, стабильность воды, содержание органических веществ).

11. Предочистка воды (удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей, свойства коллоидных систем, коагулирующие реагенты и процессы, факторы, влияющие на эффективность процесса коагуляции, коагуляция воды в осветлителях, конструкции осветлителей, известкование и магнезиальное обескремнивание воды, осветление воды фильтрованием, конструкция и эксплуатация фильтров, оптимизация процесса фильтрации).

12. Питательная вода (ионитные фильтры, полная и рабочая ёмкость ионообменных материалов, способы регенерации, натрий и Н-катионирование воды, конструкции фильтров катионирования, требования к катионитам, анионирование воды, регенерация анионитных фильтров, химическое обессоливание воды, схемы обессоливания воды и область их применения).

Районные отопительные котельные:

13. Склад и запасы топлива  (основное и резервное топливо его состав, теплотворная способность, суточный расход, хранение жидкого топлива, сема мазутного хозяйства котельной, применяемые присадки, затраты теплоты на отопление и вентиляцию, на горячее водоснабжение, на потери в сетях, на собственные нужды котельной).

14. Обоснование выбора котлоагрегата котельной (с учётом тепловой нагрузки для четырёх сезонных режимов – максимального зимнего потребления, при средней температуре наиболее холодного месяца, при средней температуре за отопительный период, летнего периода).

15. Расчёты котельной (тепловой расчёт котельного агрегата – расчёт характеристик топлива, объёмов воздуха и продуктов сгорания, выбор коэффициента избытка воздуха, расчёт энтальпии продуктов сгорания, тепловой баланс и расход топлива, расчёт теплообмена в топке, расчёт теплообменного пучка, расчёт водяного экономайзера для котлов типа ДКВР).

16. Аэродинамический расчёт котельного агрегата (расчёт дымовой трубы, расчёт борова, расчёт тяги, расчёт дутья, выбор тягодутьевого оборудования).

17. Водоподготовка котла (деаэрационно-питательная установка котельной, расчёт и оборудование химводоочистки).

5.7 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Студент отчитывается перед руководителем практики и защищает отчет перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой, в форме собеседования. Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. Объем отчета 20 – 30 листов формата А4 с эскизами и приложением.

Отчетные документы по практике представляется в университет для контроля не позднее 3 дней после окончания практики.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:

- полнота и качество отражения всех разделов программы практики и результатов выполнения индивидуального задания;

- содержание и качество оформления отчетных документации;

- отзыв-характеристика руководителя практики от организации.

5.8 Учебное методическое обеспечение  практики

а) основная литература:

1. Тепловы и атомные электростанции: справочник/ под общ. ред. А.В.     Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2003

2. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник/ под общ. ред. А.В. Клименко и В.Н. Зорина. – М.: МЭИ, 2000

3. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – М.-Ижевск: Dynamic, 2005

4. Сидельковский Л.Н., Югенев В.М. Котельные установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1988

5. Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. 2-е изд., перераб: - М.: Энергоатомиздат, 1984

6. Тепловой и аэродинамический расчёт котельных установок: учеб.

пособие/ СПбГТУРП, - СПб., 2004

7. Черкасский В.М. Нагнетатели и тепловые двигатели. – М.: Энергоатомиздат, 1997. - 384 с.

8. ГОСО РК 5.03.005 – 2009  Основные положения. Профессиональная практика, утверждённая     МО и Н РК от 31    июля  2009

б) дополнительная литература:

1. Техническая документация  базы практики: инструкции, проекты, чертежи, схемы, формы отчетности и учета и т.д.

6 Руководство профессиональной практикой, обязанности студентов

Руководство практикой со стороны университета осуществляют преподаватели выпускающей кафедры, которые, как правило, организуют и контролируют ход практики по месту ее прохождения. Для руководства практикой студентов в сторонней организации назначается руководитель практики от организации.

По прибытии на место прохождения практики студент должен предъявить представителю от организации направление на практику, пройти инструктаж по технике безопасности, представится руководителю практики от организации, ознакомится с рабочим местом, уточнить план прохождения практики.

Руководитель практики от университета выдает программу соответствующей практики и индивидуальное задание на практику,  вместе с руководителем практики, назначенным от организации, распределяет студентов по рабочим местам, утверждает индивидуальный план работы каждого студента; консультирует студентов по вопросам практики при составлении отчёта о проделанной работе, проверяет качество работы студентов и контролирует выполнение ими индивидуальных заданий,  помогает в подборе и систематизации материалов для отчёта, по окончании практики оценивает отчет студента.

Руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило, научный руководитель дипломной работы.

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение практики, знакомить студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с программой практики, подписывает отчет и дневник по практике, дает письменный отзыв-характеристику на каждого студента.

Студенты при прохождении практики обязаны:

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации;

- выполнять все задания, предусмотренные программой практики;

- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяются и подписывается руководителю практики от организации;

- выполнять указания руководителей практики от университета, организации;

- в установленные сроки оформить и представить на кафедру отчет по практике.

7 Структура и содержание отчета по производственной практике

Отчет по производственной практике включает следующие элементы:

1) титульный лист;

2) содержание;

3) введение;

4) основную часть;

5) индивидуальное задание

6) Охрана труда и техники безопасности

7) заключение;

8) список использованной литературы;

9) приложения

Титульный лист.

Титульный лист выполняется на листах формата А4. Примеры выполнения титульного листа отчета по производственной практике приведен в Приложении В

.    Содержание.

Содержание учебной работы включает номера и наименования разделов, подразделов, а также таких элементов в пояснительной записке, как введение, заключение, список использованной литературы и приложения с указанием номера листов (страниц). «СОДЕРЖАНИЕ» записывают прописными буквами в виде заголовка по центру и не нумеруют. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

Введение.

Введение является первым структурным элементом учебной работы. Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в виде заголовка прописными буквами по центру и не нумеруют. Введение должно кратко характеризовать современное состояние научно-технической проблемы, которой посвящена работа, должно отражать цель, задачи работы, четкую формулировку научной новизны, актуальность работы, теоретическую и методологическую основу, практическую базу написания и обоснование необходимости ее выполнения.

Основная часть .

В основной части приводят данные, отражающие сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы.

Заключение .

Заключение должно содержать оценку результатов работы в целом с точки зрения ее соответствия заданию. В текстовой части заключения дается технико-экономическая оценка выполненной работы, научная, социальная или познавательная ценность результатов работы. В заключении следует указать, чем завершена работа (получением новых методов и принципов проведения занятии, разработкой рекомендаций, методов, новых подходов к профессиональной деятельности). Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» записывают в виде заголовка по центру прописными буквами и не нумеруют

Приложения.

Материал, дополняющий данный отчет, допускается помещать в приложениях.

Заключение

Приведены методические рекомендации по прохождению учебной, I производственной, II производственной, III производственной и преддипломной практик студентами специальности - 5В071700 «Теплоэнергетика». Методическое указание составлена в соответствие с требованиями ГОСО РК 5.03.005 – 2009 и рабочим учебным планом специальности.

В программе определён порядок прохождения практик их длительность, содержание практик, требования к оформлению отчётов по практике.

Для каждой практики предлагается рекомендуемая тематика индивидуальных заданий, которая отражает основные технические и эксплуатационные особенности в работе теплоэнергетических установок, а также вопросы, связанные с экономикой и защитой окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ф.7-05-02

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЕЗОВА

Высшая школа «Информационная технология и энергетика»

Кафедра «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы»

О Т Ч Е Т

студента по практике

_________________________________________________________________

(наименование практики)

по специальности  5В071700 - Теплоэнергетика

Тема индивидуального задания _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

| Отчет защищен с оценкой ____________ (оценка, дата) Комиссия __________________ (подпись, Ф.И.О.) __________________ (подпись, Ф.И.О.) Нормаконтроль __________________ (подпись, Ф.И.О.) | Выполнил(а) студент(ка _________________________________ (Ф.И.О., группа) Руководитель практики от университета ____________________ (подпись, Ф.И.О.) Руководитель практики от предприятия ______________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Шымкент 2018 г.

Приложение 2

Направление

Остается на производстве
________________________________________________________________

(основание)

от «_______» ___________20___г.

обучающийся_________________________________________________
                                                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)

направляется для прохождения профессиональной практики _____________

________________________________________________________________
                         (наименование предприятия)

Срок начала практики ___ ____________ 20____г.

Срок завершения практики ___ __________ 20____г.

Руководитель учебного заведения______________________________

(фамилия, имя, отчество, (подпись)

М.П

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Возвращается в учебное заведение
Отметка о прибытии и выбытии

Обучающийся_____________________________________________________
                                                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)

для прохождения профессиональной практики _________________________

________________________________________________________________
                                       (наименование профессиональной практики)

Прибыл из                                                                          Выбыл в
_____________________                                         ________________________

«_____»_________20____г.                                 «_____»__________20____г.
_________ подпись,                                                  _________ подпись,

печать                                                                            печать

Приложение 3

Ф.7.05-06

| «Утверждаю» Заместитель руководителя учебного заведения по учебно-производственной работе _____________________________ Ф.И.О. (при его наличии) «______» _______________ 20_____г. | «Согласовано» Руководитель профессиональной практики (организации, предприятия, учреждения) _____________________________ Ф.И.О. (при его наличии) «______» __________________ 20_____г. |
| --- | --- |

Рабочий план-график профессиональной практики

По специальности__________________________________________________
Обучающегося_______________________________________курса_________
                                                 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_________________________________________________________________
                   (наименование учебного заведения)

| № п/п | Перечень работ, подлежащих выполнению (изучению) в соответствии с программой профессиональной практики | Сроки выполнения программы профессиональной практики |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |

Подпись__________________________________________________
      (руководитель профессиональной практики от учебного заведения)

«______» ______________20___г.

Приложение 4

Ф.7.05-06

Дневник-отчет о прохождении профессиональной практики

Обучающийся
__________________________________________________________________
               фамилия, имя, отчество (при его наличии)

| № п/п | Наименование выполненных (изученных) работ в соответствии с программой профессиональной практики за каждый день | Сроки выполнения отдельных тем, работ профессиональной практики |  | Подпись руководителя профессиональной практики с производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |

1. Описание изученных конструкций, оборудование,
технологических процессов, механизации, автоматизации производства и
передовых методов труда, и т. д.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись обучающегося ____________
«_____» ___________________20 ___г.

______________________________________________
(непосредственный руководитель профессиональной практики)
«_____» ___________________20 ___г.

2. Поощрения и взыскания обучающегося практиканта.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заключения руководителя профессиональной практики (от организации, предприятия, учреждения).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись руководителя профессиональной практики (от организации, предприятия, учреждения)____________________________________________
«______»______________20____г.

Приложение 5

Ф.7.05-01

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

Высшая школа «Информационная технология и энергетика»

Кафедра «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы»

«Утверждаю»

заведующий кафедрой

__________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

____________20___г.

Протокол №_

защиты отчета студента по ________________________________ практике

студента (ки)__________________________________группы______________

Тема индивидуального задания

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

При защите были получены ответы на следующие вопросы:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

При выполнении программы практики получены баллы (из 60 возможных)_______. Защита оценивается (из 40 возможных) в _____ баллов. Суммарные баллы_____________

Оценка ______________

Руководитель практики______________________________________

Член комиссии_________________________________________

Член комиссии_________________________________________

Дата защиты_______________20___г.

Орымбетов Эмит Макатович

Ильясова Карлығаш Урматуллаевна

Чимкентбаева Роза Макашевна

ПРОГРАММА

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

студентов специальности 5В071700 - Теплоэнергетика

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5