Ф.7.03-03

Тасполтаева А.Р.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Специальные технологии  производств продовольственных продуктов»

Шымкент 2017

Ф.7.03-03

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский Государственный Университет

им. М. Ауезова

Кафедра:  «Технология и безопасность продовольственных продуктов»

Тасполтаева А.Р.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

«Специальные технологиии производств продовольственных продуктов»

для студентов специальности

5В072700-Технология продовольственных продуктов»

форма обучения: очная

ШЫМКЕНТ-2017 г.

УДК  658.562 (075.5)

ББК    30.607

Составитель: Тасполтаева А.Р.

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Специальные технологиии производств продовольственных продуктов» (Методические указания предназначены для студентов специальности 5В072700-«Технология продовольственных продуктов»).

Рецензенты:  Касымова М.К. - доцент, к.х.н. кафедры «ПИ»

Методическое указание  обсуждено на заседании кафедры ТиБПП (___.____20__ г., протокол № __).

Методические указания одобрено методическим комитетом  института (___.____.20 г., протокол №___).

Рекомендовано к печати научно-методическим Советом Южно-Казахстанского Государственного университета им.М.Ауезова, протокол №_____     от «_____» ________20_____г.

© Южно – Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауезова

Содержание

| № | Наименование лабораторных работ | стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторная работа № 1. Изучение технологии приготовления кисломолочных заквасок | 6 |
| 2 | Лабораторная работа № 2. Изучение технологических особенностей производства творога | 8 |
| 3 | Лабораторная работа № 3.Изучение технологии сметаны | 12 |
| 4 | Лабораторная работа № 4.Исследование качества мяса убойных животных | 17 |
| 5 | Лабораторная работа № 5.Изучение методов определения массовой доли влаги в мясе и мясных продуктах | 25 |
| 6 | Лабораторная работа № 6.Изучение методов определения массовой доли золы в мясе и мясных продуктах | 29 |
| 7 | Лабораторная работа № 7.Изучение методов определения технологических показателей мяса и мясных продуктов | 32 |
| 8 | Лабораторная работа № 8.Предварительная обработка сырья к консервированию и их оценка физико- химических показателей | 36 |
| 9 | Лабораторная работа №9.Экспертиза яичных мороженных продуктов. | 40 |
| 10 | Лабораторная работа № 10.Технология приготовления чая и яайных напитков | 42 |
| 11 | Лабораторная работа №11.Определение качества кофе и кофейных напитков | 45 |
| 12 | Лабораторная работа №12.Исследование качества растительного масла | 52 |
| 13 | Лабораторная работа №14.Анализ качества майонеза | 60 |
| 14 | Лабораторная работа № 15.Определение качества колбасных изделий | 67 |
| 15 | Критерий оценивания знаний обучающихся | 72 |
|  | Использованные литературы | 75 |
| 17 | Общие методические указания к выполнению лабораторных работ | 77 |

Лабораторная работа  № 1

Изучение технологии приготовления кисломолочных заквасок.

Цель работы: Ознакомиться с техникой приготовления кисломолочных заквасок. Изучить бутылочный способ получения заквасок чистых культур.

Задание 1. Определить, сколько производственной закваски необходимо для приготовления 500кг кефира.

Задание 2. Приготовить производственную закваску для приготовления кефира.

Краткие теоретические сведения

Чтобы вызвать молочнокислое брожение при производстве кисломолочных продуктов, кислосливочного масла и сыра, применяют чистые бактериальные культуры. Бактериальные культуры обычно изготовляют в сухом и жидком  (редко) виде, которыесохраняютсядо10-14 дней на холоде, срок годности сухих культур– более 2-хмесяцев. На заводе, как и в лаборатории, готовят материнскую (основная, исходная или первичная), пересадочную (вторичная)  и производственную (рабочая)  закваску.  Весь инвентарь должен быть стерильным.

Оборудование, приборы и технические средства:

термостат,  кастрюли,  плита электрическая, весы с разновесами, стаканчики, кружочки пергамента, закваски сухие.

Порядок выполнения работы

Техника приготовления кисломолочных заквасок

Материнская закваска.

1.   Молоко просепарировать и получить около 2л обезжиренного молока (пену удалить чистой ложкой).

2.  Молоко влить в колбу, закрыть ватной пробкой, пропастеризовать в воде при 90-95°С в течение 30 мин.

3.В той же посуде охладить молоко до 30°С (в холодной воде). Температуру молока измеряют термометром без деревянной оправы.  При приготовлении закваски для ацидофилина охлаждать до  45°С.

4. Образовавшуюся на поверхности молока пленку снимают стерильной металлической ложкой.

5. Всыпать сухую или влить жидкую лабораторную культуру в молоко, одновременно перемешивая его мутовкой. Содержимое колбы перемешивают круговыми движениями.

6. Посуду закрыть марлей или пергаментом и поставить в термостат или в сосуд с водой, где поддерживать температуру 28-30оС. Культуру для ацидофилина и йогурта выдерживают при 40-45°С. Если молоко заквашивали в колбе, то ее надо поместить в термостат.

7. Первые три часа молоко перемешивать через каждый час, затем емкость накрыть марлей. Окончательное сквашивание наступает  через12-18ч.

Материнскую закваску хранят при температуре 10°С. Сгусток ее должен быть довольно плотным, кислотность–  65-70°Т. Вкус и аромат чистые, четко выраженные.

Пересадочная (вторичная закваска)

1.Приготовить обезжиренное молоко также, как и для материнской закваски (пастеризовать, удалить пену,  охладитьдо25-27°С). При приготовлении закваски для ацидофилина и йогурта температура молока должна быть 40-45°С.

2.Снять с материнской закваски стерильной ложкой верхний  слой(2-3см). Оставшийся сгусток размешать мутовкой до сметанообразного состояния. Содержимое колбы взболтать.

3.Внести чистой мензуркой или цилиндром в подготовленное обезжиренное молоко2-3 % материнской закваски.

4.Свертывание пересадочной  (вторичной)      закваски наступает через 8-14 ч.  Закваска должна иметь приятный вкус и аромат, кислотность в пределах 90-100°. Хранить эту закваску надо при температуре 10°. В материнской и пересадочной заквасках бактерии еще недостаточно активны, поэтому необходима третья пересадка для получения  рабочей (пользовательной) закваски.

Рабочую закваску готовят аналогично пересадочной, нужно лишь снизить температуру сквашивания до 20-24°С, для ацидофилина до 38-40°. Эти закваски обычно бывают готовы через 6-10 ч. Готовая рабочая закваска должна иметь кисломолочный чистый вкус и запах, однородную консистенцию, быть без пузырьков газа и  посторонних привкусов и запахов.  Для соблюдения чистоты применяют так называемый двухрядный способ. Из основной закваски одновременно готовят опять основную и рабочую. Рабочую закваску всякий раз заквашивают новой основной. При таком способе сохраняются более продолжительное время свойства основной закваски, а рабочая закваска получается высокого качества.

Бутылочный способ получения заквасок чистых культур.

Закваску, полученную из лаборатории, вносят в подготовленное молоко, которое разливают в семь стерильных бутылок. Бутылки со сквашенным молоком хранят в холодильнике. На другой день из первой бутылки готовят вторичную культуру.  На третий день из вторичной культуры, бывшей в первой бутылке, приготовляют рабочую закваску и в тот же день из второй бутылки готовят вторичную культуру.  На четвертый день  рабочую закваску получают из вторичной культуры второй бутылки, а из третьей бутылки- вторичную культуру на последующий день.  Так поступают ежедневно,  получая рабочую закваску на текущий день и готовя культуру на следующий.

Во всех случаях появления в заквасках пороков (дряблый сгусток, посторонний привкус, замедленное свертывание) из лабораторной культуры снова готовят материнскую и последующие закваски.

Рабочую и параллельные закваски хранят при 8-10°С не более двух суток. Через каждые 10-12 пересадок закваску меняют. Некоторую особенность представляют собой кефирные грибки. Микрофлора кефирных грибков состоит из симбиотического сочетания молочнокислых стрептококков и палочек,           ароматобразующих  бактерий, молочных дрожжей, микродермы (пленчатые дрожжи) и уксуснокислых бактерий.  Кефирные зерна служат материнской закваской, из которой получают все последующие для производства кефира. Технический прогресс позволил непрерывно получать грибковую закваску и создать автоматизированную поточную линию по  производству кефира. Преимущество этого метода заключается в том, что создаются благоприятные условия для развития всех компонентов  микрофлоры кефирной закваски  (молочнокислые стрептококки,  палочки, дрожжи).

Контрольные вопросы:

1.  Какие виды заквасок вы знаете?

2. Дайте характеристику рабочей закваски?

3. Охарактеризуйте бутылочный способ получения заквасок.

Лабораторная работа  № 2

Изучение технологических особенностей производства творога

Цель работы: Ознакомиться с технологическим процессом производства творога. Изучить влияние различных факторов на интенсивность отделения сыворотки.

Задание 1. Изучить влияние технологических факторов (сычужного фермента, хлористого кальция и вязкостных свойств бактериальной закваски) на интенсивность отделения сыворотки из сгустка при производстве творога.

Задание 2.Ознакомиться с методами оценки физико-химических показателей творога.

Краткие теоретические сведения

Творог – белковый кисломолочный продукт, вырабатываемый из нормализованного или обезжиренного молока посредством выполнения следующих технологических операций.

- Приемка и подготовка (очистка, охлаждение, резервирование) цельного молока.

- Подогрев до температуры 35-400С  и сепарирование или нормализация цельного молока.

- Пастеризация нормализованной смеси (температура 76-800С, выдержка 10-20 с) или обезжиренного молока (температура 76-800С, выдержка 10-20 с) и сливок  (температура 86-900С, выдержка                15-20 с).

- Охлаждение нормализованной смеси или обезжиренного молока до температуры 28-320С.

- Заквашивание нормализованной смеси или обезжиренного молока закваской на основе чистых культур мезофильных молочнокислых бактерий (возможно внесение симбиотической закваски на основе культур мезофильных и термофильных бактерий) в количестве 3-5 % от массы молочного сырья с последующим внесением раствора хлорида кальция и препарата молокосвертывающего фермента или без внесения хлорида кальция и сычужного фермента.

- Сквашивание молочного сырья с образованием сгустка и механическая или термомеханическая обработка творожного сгустка с целью его обезвоживания и стандартизации готового продукта по массовой доле влаги, формирования консистенции творога.

- Охлаждение творога до температуры 8-120С; при выработке творога из обезжиренного молока – нормализация творога по жиру посредством дозирования сливок (предварительно охлажденных до 6-100С) или внесение наполнителей.

- Фасование творога во флаги, брикеты, полимерные стаканчики и хранение при температуре не выше 60С не более 36 часов с момента окончания технологического процесса.

Технологические способы производства творога классифицируют по следующим признакам.

- по способу нормализации: производство творога из нормализованной смеси и раздельным способом;

- по способу свертывания молока: кислотно-сычужный и кислотный способы;

- по способу обезвоживания сгустка: обезвоживание посредством фасования сгустка в мешочки из фильтрующей ткани с последующим самопрессованием, обезвоживание с помощью перфорированных ванн-вставок, обезвоживание на механизированно-поточных линиях (линия       Я9-ОПТ).

Значительное содержание в твороге полноценных белков, а также жира( в отдельных видах продукта) обуславливает его высокую пищевую и биологическую ценность.

Оборудование, приборы и технические средства

Молоко коровье, молоко обезжиренное; 40 %-й раствор хлористого кальция; 1 %-й раствор сычужного фермента; закваска для творога; стеклянные емкости вместимостью 1 л, воронки, лавсановые мешки, термометры, термостат, прибор Чижовой, центрифуга, баня водяная, весы аналитические, титровальная установка; кислота серная плотностью 1,81-1,82 г/мл, спирт изоамиловый, фенолфталеина 0,1%-й спиртовой раствор, 0,1н раствор гидроксида натрия, 2,5%-й раствор сульфата кобальта, жиромеры молочные, пробки резиновые для жиромеров, пипетки на 10,77 мл, 10 мл,    1 мл, приборы для отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта на 10 мл  и 1 мл, колбы конические ёмкостью 150-200 мл, пробки резиновые, цилиндры, воронки, ступки фарфоровые с пестиками.

Порядок выполнения работы

Заданное количество цельного молока пастеризуют при 80 С  с выдержкой 20–30 с, охлаждают до 32 С, разливают в стеклянные емкости по 0,5 л. В молоко вносят по 1 % бактериальной закваски:     в емкости № 1, 2 и 3 – закваску для творога, придающую сгустку сквашенного молока колющуюся консистенцию, в емкость № 4 – закваску, придающую сгустку вязкую консистенцию. Затем в емкости № 2 и 3 добавляют 1 %-й раствор сычужного фермента из расчета 1 г сухого порошка на 1 т молока. В емкость № 3 вносят 40 %-й раствор СаСŀ2 из расчета 400 г сухой соли на 1 т молока. После перемешивания содержимого все образцы заквашенного молока помещают в термостат с температурой 30 С, где они должны находиться до появления сгустка и достижения кислотности 60–65 Т. Затем мерные цилиндры с воронками нумеруют и кладут в каждую воронку лавсановый мешочек. Полученные образцы сквашенного молока разрезают таким образом, чтобы на поверхности сгустка получились квадраты со стороной 1 см. Выдержав образцы в покое    в течение 30 мин, соблюдая нумерацию стаканов и цилиндров, переносят сгустки в лавсановые мешочки. Отмечают время начала фильтрации сыворотки и через каждые 5 мин записывают ее количество в мерных цилиндрах. После прекращения самопроизвольного отделения сыворотки творог, находящийся в лавсановых мешочках, подпрессовывают, извлекают из них и оценивают по органолептическим и физико-химическим показателям (определяют массовые доли жира, влаги, титруемую кислотность).

Определение массовой доли влаги и сухого остатка. Для определения содержания влаги в продукте используют прибор Чижовой. Готовят из газетной бумаги пакет размером 150х150 мм, складывают по диагонали, загибают углы и края примерно на 15 мм. Пакет вкладывают в листок пергамента и высушивают в приборе в течение 3 минут при температуре 150-152 °С. Высушенные пакеты охлаждают и хранят в эксикаторе.

Подготовленный пакет взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, отвешивают в него 5 г продукта с погрешностью не более 0,01 г, равномерно распределяя по всей поверхности пакета. Пакет с навеской закрывают, помещают в прибор между плитками, нагретыми до температуры 150-152 °С, и выдерживают в течение 5 минут.Одновременно можно высушить два пакета. При высушивании продуктов с относительно высокой влажностью в начале сушки во избежание разрыва пакета плиту прибора приподнимают и поддерживают в таком положении до прекращения обильного выделения паров, которое обычно длится 30-50 секунд. Затем плиту опускают и продолжают высушивание.  Пакеты с высушенными пробами охлаждают в эксикаторе 3-5 минут и взвешивают.

Массовую долю влаги в продукте определяют по формуле:

,

где W - массовая доля влаги в продукте, %;

m - масса пакета с навеской до высушивания, г;

m1 - масса пакета с навеской после высушивания, г;

5 - навеска продукта, г.

Массовую долю сухого вещества в продукте (С, %) вычисляют по формуле:

C =100 - W.

Расхождение между параллельными определениями должно быть не более 0,5 %.

Определение кислотности творога.В фарфоровую ступку отвешивают 5 г творога. Тщательно растирают пестиком, прибавляют небольшими порциями 50 см3 воды, подогретой до 35-40 °С, добавляют три капли раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н раствором едкого натра (кали) до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.

Кислотность в градусах Тернера (°Т) равна количеству миллилитров 0,1 н раствора едкого натра, затраченному на нейтрализацию 5 г продукта, умноженному на 20.

Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 4 °Т.

Оформление результатов работы

Результаты наблюдений за процессом синерезиса творожных сгустков оформить в виде таблицы по форме, представленной в табл. 12.1, а также в графическом виде.

Динамика отделения сыворотки из творожных сгустков

Таблица 12.1

| Номер образца | Внесено, мл |  |  | Продолжительность наблюдения, мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за-квас- ки | СаСl2 | сычуж- ного фермента | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | Количество выделившейся сыворотки, мл |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по определению показателей качества творога привести в виде таблицы по форме, представленной в табл. 12.2

Характеристика опытных образцов творога

Таблица 12.2

| Номер образца | Титруемая кислотность, °Т | Массовая доля, % |  | Органолептические показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Влаги | Жира | Вкус и аромат | Консистенция |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

В заключение отчета сделать выводы по работе в целом.

Контрольные вопросы:

- Способы производства творога.

- Способы выделения белка из молока при производстве творога и их влияние на выход готового продукта.

- Факторы, обуславливающие эффективность коагуляции и процессов обработки сгустка.

- Режим тепловой обработки молока при производстве творога, его обоснование.

- Факторы, влияющие на обезвоживание сгустка.

- Какие вещества обуславливают характерные для творога вкус и запах.

Лабораторная работа № 3

Изучение технологии сметаны

Цель работы: практически ознакомиться с технологическим процессом производства сметаны, методами контроля ее качества, изучить влияние гомогенизации сливок и их предварительного физического созревания на консистенцию продукта.

Задание 1. Исследовать влияние режима гомогенизации на консистенцию сметаны.

2. Изучить влияние предварительного физического созревания сливок на консистенцию сметаны.

Краткие теоретические сведения

Сметану получают из нормализованных, пастеризованных сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых бактерий, и созревания при низких температурах. В зависимости от микрофлоры закваски и массовой доли жира сметану выпускают следующих видов:

Таблица 10.1

| Массовая доля жира, % | Микрофлора закваски (молочнокислые кокки) | Температура сквашивания, С | Кислотность, Т |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Мезофильные и термофильные | 28–32 | 70-100 |
| 15 | Мезофильные и термофильные | 28–32 | 65-100 |
| 20 | Мезофильные | 22–28 | 65-100 |
| 25 | Мезофильные | 22-28 | 60-100 |
| 30 | Мезофильные | 22-28 | 60-100 |
| 40 | Мезофильные и термофильные | 39-41 | 65-85 |

Сметана с массовой долей жира 10, 15 и 20 % может вырабатываться из смеси коровьих сливок и соевого белка. Смесь заквашивают культурами мезофильных молочнокислых стрептококков. Соевый белок добавляют в сливки для улучшения консистенции готового продукта. Для сметаны с массовой долей жира 10, 15 и 20 % массовая доля соевого белка составляет соответственно 5–6, 3-4 и 2-3 кг на 1000 кг готового продукта.Сметану с соевым белком вырабатывают так же, как и сметану из коровьих сливок. Срок годности сметаны в герметичной упаковке достигает 7 суток.

По органолептическим и  физико-химическим показателям сметана должна соответствовать требованиям, указанным в табл.10.2 и 10.3.

Органолептические показатели сметаны                         Таблица 10.2

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус и запах | Чистые, кисломолочные без посторонних привкусов и запахов. Для продуктов из рекомбинированных сливок допускается привкус топленого масла |
| Цвет | Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе |
| Консистенция и внешний вид | Однородная густая масса с глянцевой поверхностью |

Физико-химические показатели сметаны                  Таблица 10.3

| Наименование показателя | Норма для продукта с массовой долей жира, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10–14 | 15–19 | 20–34 | 35–48 | 50–58 |
| Массовая доля белка, %, не менее | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| Кислотность, ºТ | От 60 до 90 |  | От 60 до 100 |  |  |
| Температура при выпуске с предприятия, ºС | 4±2 |  |  |  |  |
| Фосфатаза | Отсутствует |  |  |  |  |

Среди других кисломолочных продуктов сметана выделяется высокими пищевыми достоинствами. Благодаря изменениям, происходящим с белковой частью в процессе сквашивания, сметана усваивается организмом быстрее и легче, чем сливки соответствующей жирности. Сметану вырабатывают резервуарным и термостатным способами. Резервуарный (более экономичный и позволяющий получать более однородное качество продукта по единицам упаковок по сравнению с термостатным) способ производства сметаны состоит из следующих технологических операций: приемка и подготовка сырья; сепарирование молока, получение и нормализация сливок; пастеризация, гомогенизация и охлаждение сливок, заквашивание и сквашивание сливок; перемешивание сквашенных сливок; упаковка и маркировка; охлаждение и созревание сквашенных сливок.

Оборудование, приборы и технические средства:

Сливки с массовой долей жира 20–25 %;  молоко коровье; закваску для сметаны, реактивы и аппаратуру для определения титруемой кислотности и массовой доли жира в молоке и сливках, центрифужные пробирки, консистометр, термометры, термостаты, клапанный гомогенизатор; мерные стаканы, цилиндры, ведерки, мутовки, стеклянные стаканы вместимостью 250 мл.

Порядок выполнения работы

Синеретические свойства – 10 мл исследуемого продукта помещают в мерную пробирку и центрифугируют в течение 30 мин, определяя через каждые 5 мин объем выделившейся сыворотки; строят график, характеризующий интенсивность синерезиса;

Консистенцию сметаны оценивают на консистометре методом растекания. Для этого в центре консистометра устанавливают полый металлический цилиндр, наполняют его продуктом. Затем цилиндр приподнимают над поверхностью консистометра, по истечении двух минут измеряют диаметр растекания сметаны.

Эффективность гомогенизации определяют центрифугированием в специальной пипетке. Пипетку через нижний капиллярный конец заполняют образцом сливок до верхней отметки. Верхний конец пипетки закрывают пальцем, а на нижний конец надевают резиновую пробку. Заполненные пипетки вставляют симметрично в патроны центрифуги, пробками к периферии. После центрифугирования пипетки вынимают и ставят вертикально на пробку в нижнем конце. Затем из пипетки осторожно, не переворачивая и не встряхивая, сливают нижнюю часть продукта до нижней отметки, для чего закрывают пальцем левой руки верхнее отверстие пипетки, а правой снимают резиновую пробку с нижнего конца пипетки. В слитом продукте определяют содержание жира. Степень гомогенизации рассчитывают по формуле:

Эг = 100 Жн /Жпр,

где Эг – степень гомогенизации, %; Жн – массовая доля жира в нижнем слое продукта, слитом из пипетки, %;  Жпр – массовая доля жира в продукте, %.

Исследование влияния режима гомогенизации на консистенцию сметаны. Пастеризованные сливки охлаждают до температуры гомогенизации 70 ºС, делят на 3–4 части и гомогенизируют при давлении 5, 10, 15 МПа. Одну часть сливок не гомогенизируют. Отбирают пробы сливок и определяют эффективность гомогенизации. Из гомогенизированных при разном давлении и негомогенизированных сливок вырабатывают в одинаковых условиях сметану.

После гомогенизации сливки немедленно охлаждают до температуры заквашивания 25–27 ºС и вносят закваску чистых культур для сметаны в количестве 5 %. Смесь перемешивают и оставляют на сквашивание в термостате до образования сгустка. Перемешивание повторяют через 1 ч после заквашивания.

По достижении титруемой кислотности 60–65 ºТ сквашенные сливки перемешивают, охлаждают до 5–6 ºС и выдерживают для созревания. В готовой сметане определяют массовую долю жира, кислотность, синеретические свойства, диаметр растекания. Оценивают органолептические показатели.

Изучение влияния предварительного физического созревания сливок на консистенцию сметаны. Пастеризованные сливки охлаждают до 25–26 ºС и делят на две равные части. В одну из них вносят бактериальную закваску в количестве 5 %, перемешивают и оставляют на сквашивание в термостате до образования сгустка.

Вторую порцию сливок охлаждают до возможно низкой температуры водопроводной водой и помещают в морозильную камеру холодильника. Через час сливки вынимают из холодильника, замеряют их температуру, медленно подогревают до температуры 25–26 ºС, вносят закваску в количестве 5 %, перемешивают и оставляют на сквашивание в термостате до образования сгустка.

В обоих образцах перемешивание повторяют через 1 ч после заквашивания. По достижении титруемой кислотности 60–65 ºТ сквашенные сливки переносят в холодильник. После охлаждения до 6 ºС проводят оценку качества сметаны – определяют массовую долю жира, кислотность, диаметр растекания. Оценивают органолептические показатели.

Определение кислотности сметаны.

1. На технохимических весах отвесить в стакан 5 г сметаны, прибавить 40 мл воды, 3 капли фенолфталеина, хорошо размешать стеклянной палочкой.

2. Смесь в стакане оттитровать из бюретки 0,1 н. раствором NaOH до появления не исчезающей в течение 1 мин слабо-розовой окраски.

3. Отсчитать количество щелочи (мл), пошедшей на титрование. Умножив результат на 20, получим кислотность в градусах Тернера. Расхождение между параллельными определениями не должно быть более 2 °Т.

Отчет о проделанной работе

Составляют схему технологического процесса производства сметаны. Выполняют необходимые расчеты. Результаты наблюдений и анализов записывают по форме, представленной     в таблице 10.4. Строят график, характеризующий интенсивность синерезиса. Делают вывод о влиянии гомогенизации на консистенцию сметаны.

Таблица 10.4

| Номер образ- Ца | Режим гомогенизации |  | Эффективность гомо-генизации, % | Показатели сметаны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпе-ратура, ° С | Давление, МПа |  | Кислот-ность, ºТ | Консис- тенция по диаметру растекания, мм | Вкус и аромат | Внеш-ний вид |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Виды сметаны и состав.

- Обоснование режимов тепловой обработки, созревания и сквашивания сливок.

- Какие факторы влияют на формирование консистенции сметаны?

- Возможности ускорения сквашивания и созревания сметаны.

- Пороки сметаны, меры предупреждения.

Лабораторная работа № 4

Исследование  качества мяса убойных животных

Цель работы: получить навыки органолептической оценки свежести мяса; изучить методики физико-химического и микроскопического исследований свежести мяса.

Краткие теоретические сведения

Мясо – это туша  или часть туши, полученная после убоя и первичной обработки скота и представляющая собой совокупность различных тканей – мышечной, соединительной жировой, костной и др.

Питательная ценность мяса зависит от количества и соотношения белков, жиров, витаминов, минеральных веществ, а также степени усвояемости их организмом человека.

Пищевая ценность мяса определяется биологической ценностью содержащихся в нем белков, хорошо сбалансированным составом аминокислот. В основных видах мяса белок содержится от 11,7 (жирная свинина) до 20,2%. Полноценные белки сосредоточенны преимущественно в мышечной ткани. В говядине и баранине массовой доли белков больше, чем в свинине.

Жирность мяса колеблется в более широких пределах: у говядины и баранины – от2 до 17%, свинины – от 4 до 50%. Жир улучшает вкус мяса, повышает его пищевую ценность. Усвояемость жиров зависит от температуры плавления. Наиболее туго плавким является бараний жир, который усваивается на 90%, говяжий жир усваивается на 94% и свиной на 97%. Это свойство жиров мяса связанно с содержанием в их составе насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Углеводы вместе представлены гликогеном ( около 1%), который участвует в созревании мяса. Минеральные вещества сосредоточены мышечной и костной тканях (0,8-1,3%). В мясе содержаться соли кальция, фосфора, железа, натрия, цинка, меди, марганца, алюминия, стронция и др.

Витамины мяса представлены группой водорастворимых витаминов – В1, В2, В6, В12, Н, РР и жирорастворимых витаминов – А, Д, Е, содержащихся в жире животных. Экстрактивные вещества в мясе находятся в виде азотистых и безазотистых соединений (0,3-0,5%). Эти вещества, растворяясь в воде придают мясу, бульонам вкус, аромат, вызывают аппетит.

Воды в мясе животных содержится от 55 до 85%. Количество воды зависит от упитанности и возраста животных.

Энергетическая ценность мяса в зависимости от его химического состава и составляет от 105-405 ккал.

Мясо классифицируют по виду убойных животных, возрасту, упитанности, термическому состоянию.

По виду убойных животных различают говядину, баранину, козлятину, свинину, конину, оленину, мясо кроликов и диких животных.

Работа 1. Органолептическая оценка степени свежести мяса

В зависимости от степени свежести мясо подразделяют на три категории: свежее, сомнительной свежести и несвежее.

Пользуясь ГОСТ 7269 "Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести", изучите характеристику мяса свежего, сомнительной свежести и несвежего, результаты оформите в виде в форме табл.8.1.

Таблица 8.1

Характеристика мяса свежего, сомнительной свежести и несвежего

| Показатель | Характеристика мяса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | свежего | сомнительной свежести | несвежего |
| 1. Внешний вид и цвет поверхности |  |  |  |
| 2. Мышцы на разрезе |  |  |  |
| 3. Консистенция |  |  |  |
| 4. Состояние жира |  |  |  |
| 5. Запах |  |  |  |
| 6. Состояние сухожилий |  |  |  |
| 7. Прозрачность и аромат бульона |  |  |  |

По окончании данной работы проведите органолептическую оценку качества образца мяса и сформулируйте заключение о свежести.

При органолептической оценке мяса определяют следующие показатели: внешний вид, цвет, консистенцию, запах, состояние подкожного и костного жира и сухожилий, качество бульона после варки.

Определение внешнего вида и цвета мяса. Изменение окраски мяса при хранении обусловлено в основном превращением пигмента мышечной ткани миоглобина. Красная окраска поверхности свежего мяса на глубину до 4 см образуется за счет оксимиоглобина. Более глубокие слои мяса окрашены в пурпурно-красный цвет. При сильной бактериальной обсеме- ненности наряду с потемнением мяса вследствие образования метмиоглобина можно наблюдать его обесцвечивание или появление специфической окраски. В случае соединения миог- лобина с сероводородом образуется зеленый сульфмиоглобин. Под действием пероксида водорода микробиального происхождения миоглобин может распадаться до образования пигментов желтого или зеленого цвета.

Изменение окраски мяса также может быть результатом образования сине-зеленых, розовых, красных пигментов, продуцируемых различными видами микроорганизмов. Некоторые виды плесени придают мясу черный, белый и сине-зеленый цвет.

Внешний вид и цвет туши определяют внешним осмотром. При осмотре мяса необходимо обратить внимание на состояние поверхности туши (или части туши), наличие или отсутствие корочки подсыхания, сгустков крови, загрязненности и др. При этом устанавливают наличие липкости, ощупывая мясо, и увлажненность поверхности мяса на разрезе, прикладывая к разрезу фильтровальную бумагу.

Цвет мышечной ткани определяют на поверхности и разрезе. Для определения цвета замороженного мяса отобранные образцы помещают в полиэтиленовые пакеты и размораживают в потоке водопроводной воды в течение 2 ч.

Определение консистенции. Консистенция мяса при гниении из упругой становятся дряблой. Это связано с изменением состояния белков актомиозинового комплекса. Возможен гидролиз белков соединительной ткани под воздействием фермента коллагеназы, выделяемого микроорганизмами. Для оценки консистенция мяса легко надавливают большим пальцем на разрез и наблюдают за скоростью восстановления образовавшейся ямки. В свежем мясе ямка выравнивается быстро. Медленное выравнивание ямки (около 2 мин) свойственно мясу сомнительной свежести.

Определение запаха поверхностного слоя туши или испытуемого образца. Чистым ножом делают глубокий надрез и определяют запах в глубинных слоях; обращают внимание, на отсутствие или наличие кислого, затхлого запаха, особенно — гнилостного в глубине надреза. При этом особое внимание обращают на запах мышечной ткани, прилегающей к костям. При наличии постороннего запаха необходимо отметить его характер и отклонения от свойственного данному виду мяса (затхлость, гнилостность и др.).

В случае возникновения сомнений используют приемы, усиливающие запах мяса (проба нагретым ножом и варка). Проба нагретым ножом осуществляется следующим образом: остроконечный нож или скальпель нагревают путем погружения в горячую воду, затем вводят в мышечную ткань и сразу же после его выемки определяют запах. Для полной характеристики запах исследуемого образца мяса определяют путем варки. Это определение проводят при варке бульона, необходимого для выполнения реакции с сернокислой медью. Запах определяют в момент появления паров при открывании посуды, в которой производят варку.

Определение состояния жира. Для оценки состояния жира осматривают поверхностный и внутренний жир, определяют его цвет и запах, обращают внимание на отсутствие или наличие сероватого или грязно-серого оттенка. Консистенцию жира определяют путем раздавливания его пальцами. При раздавливании жира определяют, не имеет ли он запаха осаливания.

Определение прозрачности и аромата бульона. Для определения прозрачности и аромата бульона 20 г измельченного образца взвешивают с точностью до 0,2 г, помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, заливают 60 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, закрывают часовым стеклом и ставят на кипящую водяную баню на 10 мин.

Запах мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80-85°С в момент появления паров. Прозрачность определяют визуально в цилиндре диаметром 20 мм.

В зависимости от результатов органолептической оценки согласно ГОСТ 7269 мясо относят к свежему, мясу сомнительной свежести или несвежему.

Результаты оценки качества образца мяса оформите в виде табл.8.2.

Таблица 8.2

Органолептическая оценка степени свежести мяса

| Показатель | Фактическая характеристика |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид и цвет поверхности |  |
| 2. Мышцы на разрезе |  |
| 3. Консистенция |  |
| 4. Состояние жира |  |
| 5. Запах |  |
| 6. Прозрачность и аромат бульона |  |

При отгрузке мяса в торговую сеть и приемке его производится только органолептическая оценка. В связи с этим химические и бактериоскопические исследования проводятся только в тех случаях, когда в результате органолептической оценки возникает сомнение в свежести мяса.

Работа 2. Определение продуктов первичного распада в белковом бульоне

Метод основан на взаимодействии ионов меди с первичными продуктами распада белка и образованием в бульоне комплексов сульфата меди, выпадающих в осадок.

Порядок выполнения работы. Для данного исследования используют бульон, приготовленный ранее при органолептической оценке.

Горячий бульон фильтруют через плотный слой ваты, толщиной не менее 0,5 см, в пробирку, помещенную в стакан с холодной водой. Если после фильтрации в бульоне остаются хлопья белка, бульон дополнительно фильтруют через фильтровальную бумагу. В пробирку наливают 2 см3 фильтрата и добавляют 3 капли 5-процентного раствора сульфата меди. Пробирку встряхивают 2-3 раза и ставят в штатив. Через 5 мин отмечают результаты анализа и делают заключение о свежести по этому показателю.

Мясо считают свежим, если при добавлении раствора сернокислой меди бульон остается прозрачным.

Мясо считают несвежим, если при добавлении раствора сернокислой меди наблюдается образование желеобразного осадка, а в бульоне из размороженного мяса — наличие крупных хлопьев.

Работа 3. Определение содержания летучих жирных кислот

При оценке свежести мяса определяют содержание летучих жирных кислот (ЛЖК), характеризующих глубину распада белков. ЛЖК влияют на формирование вкуса и запаха мяса. Накопление муравьиной, уксусной, пропионовой, мясляной, валериановой, капроновой и других кислот приводит к ухудшению запаха мяса.

Количество летучих жирных кислот определяют путем отгонки их из подкисленной водной вытяжки острым паром с последующим титрованием дистиллята.

Порядок выполнения работы. 25 г измельченного мяса помещают в круглодонную колбу емкостью 0,75-1,0 дм3. Туда же приливают 150 см3 2-процентного раствора серной кислоты. Содержимое колбы перемешивают и колбу закрывают пробкой с двумя отверстиями. В одно из отверстий пробки вставляют доходящую почти до дна изогнутую под прямым углом стеклянную трубку для соединения колбы с парообразователем, а в другое отверстие вставляют каплеуловитель, соединяющий колбу с вертикальным или наклонным холодильником. Под холодильник подставляют коническую колбу емкостью 250-300 см3, на которой отмечают объем 200 см3. Воду в парообразователе доводят до кипения и производят отгон летучих жирных кислот с паром, пока соберется 200 см3 дистиллята. Во время отгона круглодонную колбу нагревают. Титрование дистиллята производят в той же колбе раствором гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3 с фенолфталеином в качестве индикатора до появления неисчезающей малиновой окраски.

Параллельно проводят контрольный опыт, т. е. производят определение расхода щелочи на титрование отгона (без мяса). Для этого 150 см3 2-процентного раствора серной кислоты, как указано выше, отгоняют с паром, собирают 200 см3 дистиллята и титруют его раствором гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3.

Содержание летучих жирных кислот вычисляют по формуле

где Хл.ж.к — содержание летучих жирных кислот, мг гидроокиси калия на 25 г мяса;

V1 — количество раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3, израсходованное на титрование 200 см3 дистиллята из мяса, см3;

V2 — количество раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3, израсходованное на титрование 200 см3 дистиллята контрольного анализа, см3;

К — поправка к титру раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3;

5,61 — количество гидроокиси натрия, содержащееся в 1 см3 раствора концентрации 0,1 моль/дм3, мг;

Рассчитывают с погрешностью не более 0,01 мг гидроокиси калия.

Результаты анализа сопоставляют с данными табл.3 и делают заключение о свежести мяса по этому показателю.

Таблица 8.3

Характеристика свежести мяса

| Степень свежести | Количество гидроокиси калия, мг |
| --- | --- |
| Свежее | До 4 |
| Сомнительной свежести | 4-9 |
| Несвежее | Более 9 |

Работа 4. Определение рН мяса

Поскольку от величины рН зависят многие технологические свойства мяса и мясопродуктов, а также сохраняемость мяса, важно достаточно точно измерить этот показатель. Значение рН определяют потенциометрическим методом.

Концентрацию ионов водорода можно измерить с помощью рН-метров, погружением двух электродов в раствор с фиксацией значения рН на шкале прибора.

Порядок выполнения работы. Величину рН мяса определяют в водной вытяжке, приготовленной из мясного фарша и дистиллированной воды в соотношении 1:10. Смесь настаивают 30 мин при периодическом перемешивании и фильтруют через бумажный или ватный фильтр.

Перед проведением испытания прибор проверяют и, если есть необходимость, настраивают по стандартным буферным растворам.

С увеличением в мясе содержания продуктов распада белков величина рН повышается. Для свежего мяса величина рН обычно не превышает 6,2; в несвежем мясе величина рН обычно выше 6,6.

Работа 5. Качественная реакция с формалином

Формольную реакцию проводят, если возникает подозрение, что мясо получено от больных животных или убитых в состоянии агонии.

Пробу мяса освобождают от жира и соединительной ткани. Навеску в 10 г помещают в ступку, тщательно измельчают ножницами, прибавляют 10 см3 физиологического раствора и 10 капель раствора гидроокиси натрия NaOH концентрации 0,1 моль/дм3. Мясо растирают пестиком, полученную кашицу переносят стеклянной палочкой в колбу и нагревают до кипения для осаждения белков. Затем колбу охлаждают водопроводной водой, после чего содержимое нейтрализуют добавлением 5 капель 5-процентного раствора щавелевой кислоты и фильтруют через фильтровальную бумагу в пробирку. Если фильтрат окажется мутным, фильтруют вторично или центрифугируют.

Наливают в пробирку 2 см3 прозрачного фильтрата и прибавляют 1 см3 нейтрального формалина.

Если фильтрат остается прозрачным или слегка мутнеет, мясо считается полученным от убоя здорового животного; если фильтрат превращается в плотный сгусток или в нем образуются хлопья, мясо считается полученным от убоя больного животного или убитого в состоянии агонии.

Работа 6. Микроскопический анализ мяса убойных животных

Метод основан на определении количества бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирования мазков-отпечатков.

По мере порчи в мясе происходит увеличение количества микроорганизмов и изменение их видового состава, возрастает количество палочковидных форм микроорганизмов. Несвежее мясо в отличие от свежего мяса оставляет значительные отпечатки разложившихся тканей.

Порядок выполнения работы:

- Подготовка предметных стекол. Предметное стекло должно быть чистым, сухим. Перед нанесением отпечатка стекло с обеих сторон необходимо профламбировать над пламенем спиртовки.

- Приготовление мазков-отпечатков. Мазки готовятся из каждого образца. Поверхность исследуемых проб стерилизуют раскаленным шпателем или обжигают тампоном, смоченным в спирте; вырезают стерильные кусочки 2,0 х 1,5 х 2,5 см; поверхности срезов слегка прикладывают к подготовленному предметному стеклу (по три отпечатка на каждом из двух предметных стекол). Мазки высушивают на воздухе, а затем фиксируют над пламенем спиртовки, проведя стеклом (обратной по отношению к мазку стороной) 2-3 раза над пламенем спиртовки так, чтобы не сжечь микроорганизмы. При правильной фиксации препаратов предметное стекло нагревается не более чем до приятного ощущения тепла (а не ожога), которое определяется тыльной стороной ладони при прикосновении к ней стеклом.

- Окраска препаратов по Граму. На фиксированный препарат помещают полоску фильтровальной бумаги, на которую наливают карболовый генциан-виолет. Выдерживают 1-2 мин. Краску сливают и на препарат (без промывания) наливают раствор люголя, выдерживают 2 мин и сливают. Затем препарат покрывают спиртом (несколько капель) для обесцвечивания, промывают водой, наносят краску — водный фуксин и выдерживают 2 мин. Краску сливают, препарат промывают водой и высушивают (для ускорения высушивания используют фильтровальную бумагу). Водный раствор фуксина можно заменить водным раствором сафранина.

- Микроскопия отпечатков. На одном предметном стекле под микроскопом исследуют 25 полей зрения. В каждом поле зрения фиксируется количество (примерное) и видовой состав (кокки, палочки грамположительные и грамотрицательные) микроорганизмов. Затем вычисляется среднее арифметическое количество микроорганизмов в поле зрения. Результаты анализа сопоставляют с табл. 1.

Таблица 1

Микроскопические показатели свежести мяса

| Мясо свежее | В мазках-отпечатках не обнаружена микрофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 клеток) кокки и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной ткани |
| --- | --- |
| Мясо сомнительной свежести | В поле зрения мазка-отпечатка обнаружено не более 30 кокков или палочек, а также следы распада мышечной ткани: ядра мышечных волокон в состоянии распада, исчерченность волокон слаборазличима |
| Мясо несвежее | В поле зрения мазка-отпечатка обнаружено свыше 30 кокков и палочек, наблюдается значительный распад тканей: почти полное исчезновение ядер и полное исчезновение исчерченности мышечных волокон |

Заключение о свежести мяса

Материальное обеспечение занятия.

Сборник ГОСТов на говядину, баранину, свинину. Набор химической посуды и реактивов для определения количества летучих жирных кислот. Набор химической посуды и реактивов для определения реакций бульона с сернокислой медью и формалином. рН-метр. Стаканы химические. Микроскоп. Набор реактивов для микроскопических исследований. Плитка электрическая. Водяная баня. Мясорубка механическая. Весы технические.

Контрольные вопросы:

- Органолептическая оценка степени свежести мяса

- Определение продуктов первичного распада в белковом бульоне

- Определение содержания летучих жирных кислот

- Качественная реакция с формалином

- Микроскопический анализ мяса убойных животных

- Определение рН мяса

Лабораторная работа № 5

Изучение методов определения массовой доли влаги в мясе и

мясных продуктах

Краткие теоретические сведения

Вода является важнейшим компонентом всех пищевых продуктов. Она оказывает  предопределяющее  влияние  на  многие  качественные характеристики готовой продукции, особенно на сроки хранения. Массовая доля влаги в мясе и мясных продуктах колеблется в широких пределах, например, в свежих сосисках ее от 40 до 70%, а в жирном мясе от 50 до 60%. Вода в пищевых продуктах может находиться в свободной и связанной формах. Свободная  влага,  являясь  растворителем  органических  и неорганических соединений, участвует во всех биохимических и физико-химических реакциях и процессах, протекающих при хранении и переработке мясного сырья, влияет на жизнедеятельность микроорганизмов. От массовой доли влаги зависят сроки хранения мяса и мясных продуктов, стабильность мясных консервов, формирование цвета и запаха, а также потери в процессе термообработки и хранения. Связанная влага по своим свойствам значительно отличается от свободной: она не замерзает при низких температурах (вплоть до минус 40 о С); не растворяет электролиты, имеет плотность вдвое превышающую плотность свободной влаги. Связанная влага в отличие от свободной не доступна  микроорганизмам.  Поэтому  для  подавления  развития микроорганизмов в пищевых продуктах свободную влагу полностью удаляют или переводят в связанную, добавляя влагосвязывающие компоненты (соли, функциональные добавки, полисахариды и т.п.).

Влагу из продуктов  можно  удалить  гравиметрическими методами высушивания и вымораживания, а также механическими способами: отжатием на прессах, под действием центробежных сил на центрифуге. Выбор метода обычно определяется конкретными целями и условиями эксперимента.

Цель работы. Освоить экспресс- и арбитражный методы определения массовой доли влаги в продуктах и приобрести практический навык определения  содержания  влаги  в  мясе  и  мясных  изделиях термогравиметрическими методами.

Объекты  исследования.  Мясо,  мясные  продукты  различных ассортиментных групп.

Оборудование,  реактивы  и  материалы.  Шкаф  сушильный электрический с терморегулятором, мясорубка с диаметром отверстий решетки 2-3 мм или нож, весы лабораторные, баня водяная, бюксы алюминиевые диаметром 50 мм и высотой 25-35 мм, эксикатор, палочки стеклянные, предварительно обработанный речной песок или кварцевый, соляная кислота, этанол.

Методические указания.  Для выполнения лабораторной работы необходимо подготовить песок.

Подготовка песка. Речной или кварцевый песок, предварительно просеивают через сито с диаметром отверстий 0,3 мм, промывают водопроводной водой до тех пор пока вода перестанет мутнеть. Затем песок заливают двойным объемом разбавленной (1:1) соляной кислотой и выдерживают в течение 1 сут. После обработки кислотой песок промывают водой до нейтральной реакции (проба на лакмус или метилоранж) и высушивают при 150-160 оС до постоянной массы и хранят в закрытой склянке.

Влажность продуктов - весьма важный показатель при оценке качества мясных изделий, который влияет на сохранность, выход, консистенцию и другие технологические показатели. В аналитической практике применяются различные методы и их модификации, в основе которых лежит

гравиметрическое определение.

Перед практическим освоением методов определения массовой доли влаги осуществляется подготовка проб.

Подготовка проб

Исследуемые образцы продуктов освобождают от оболочек и измельчают. Образцы вареных и варено-копченых колбасных изделий, фаршевых консервов, а также соленого бекона дважды измельчают на бытовой мясорубке и тщательно перемешивают. Образцы сырокопченых колбас дважды измельчают на бытовой мясорубке или нарезают острым ножом на круглые ломтики толщиной 1 мм, после чего их режут на плоскости и рубят ножом так, чтобы размер частиц не превышал 1 мм, все тщательно перемешивают.

Образцы паштетов, студней и зельцев измельчают на бытовой мясорубке один раз и тщательно перемешивают. Подготовленные пробы после измельчения помещают в стеклянную банку с притертой пробкой вместимостью 200-400 см3 и хранят при температуре от 3 до 5 0 С в течение 24 ч.

Методы определения содержания массовой доли влаги в мясе и мясных продуктах

>  Метод определения массовой доли влаги высушиванием в сушильном шкафу при температуре 103±2оС (арбитражный метод)

В бюкс помещают стеклянную палочку длиной немного большей диаметра бюкса (чтобы она не мешала закрывать бюкс крышкой), песок в количестве, примерно в 2-3 раза превышающем навеску продукта и высушивают его в сушильном шкафу в открытом виде в течение 30 мин при температуре 103±2оС. Затем бюкс закрывают крышкой, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры, далее проводят взвешивание на аналитических весах. Во взвешенный бюкс с песком вносят навеску продукта массой 5 г и повторно взвешивают с точностью до 0,0001 г, к содержимому приливают 5 см 3 этанола и перемешивают стеклянной палочкой. Бюкс помешают на водяную баню (80-90оС) и, помешивая палочкой, нагревают до исчезновения запаха этанола. Затем пробу высушивают в течение 2 ч в сушильном шкафу при температуре 103±2оС, охлаждают и взвешивают. Высушивание продолжают до постоянной массы, пока разница между двумя повторными взвешиваниями не достигнет 0,001-0,005г (0,1% массы навески). Каждое повторное взвешивание проводят после высушивания в сушильном шкафу в течение 30-60 мин.

Массовую долю влаги рассчитывают по разнице массы проб до и после высушивания по формуле

X = (m 1 -m 2 ) х 100 / (m 1 -m),                                  (1)

где  X - содержание влаги, %;

m 1 - масса навески с бюксой до высушивания, г;

m 2 - масса навески с бюксой после высушивания, г; m- масса бюксы,

г.

Метод определения массовой доли влаги высушиванием в сушильном шкафу при температуре 150±2оС (экспресс-метод)

В бюкс помещают стеклянную палочку длиной немного большей диаметра бюкса (чтобы она не мешала закрывать бюкс крышкой), песок в количестве, примерно в 2-3 раза превышающем навеску продукта и высушивают его в сушильном шкафу в открытом виде в течение 30 мин при температуре 150±2оС. Затем бюкс закрывают крышкой, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры, далее проводят взвешивание на аналитических весах. Во взвешенный бюкс с песком вносят навеску продукта массой 3 г, проводят повторное взвешивание с точностью до 0,0001 г и сушат в течение 1 ч в сушильном шкафу в открытом виде при температуре 150±2оС. Затем бюкс закрывают крышкой, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры, далее проводят взвешивание на массовую долю влаги рассчитывают по разнице массы проб до и после высушивания по формуле

X = (m 1 -m 2 ) х 100 / (m 1 -m) ,                                   (2)

где X - содержание влаги, %

m 1 - масса навески с бюксой до высушивания, г; m 2 - масса навески

с  бюксой после высушивания, г; m- масса бюксы, г.

Метод определения массовой доли влаги высушиванием в сушильном шкафу при температуре 195±5оС (экспресс-метод) Навеску измельченного продукта (20г) помещают в тарированную алюминиевую чашку размером 80х100х20 мм (без песка), равномерно распределяют шпателем по дну чашки и взвешивают с точностью до 0,01г. Чашку помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 195±5оС и проводят высушивание в течение 25-30 мин. После высушивания чашку, не помещая в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры, взвешивают с точностью до 0,01 г и рассчитывают содержание влаги по формуле

X = (m 1 -m 2 ) х 100 / (m 1 -m),                                   (3)

где X - содержание влаги, %;

m 1 - масса навески с алюминиевой чашкой до высушивания, г;

m 2 - масса навески с алюминиевой чашкой после высушивания, г;

m- масса алюминиевой чашки, г.

>  Метод определения массовой доли влаги высушиванием в аппарате САЛ (экспресс-метод)

Перед началом работы сушильный аппарат САЛ прогревают в течение 10-15 мин при напряжении 150-200В. После прогрева ламп устанавливают напряжение 100-105В, что обеспечивает температуру в зоне сушки 135-140 оС. В бюкс помещают стеклянную палочку длиной немного большей диаметра бюкса (чтобы она не мешала закрывать бюкс крышкой), песок в количестве, примерно в 2-3 раза превышающем навеску продукта и высушивают его в сушильном аппарате САЛ в течение 10 мин при температуре 135-140оС. Затем бюкс закрывают крышкой, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры, далее проводят взвешивание на аналитических весах. Во взвешенный бюкс с песком вносят навеску продукта массой 2 г и повторно взвешивают с точностью до 0,0001 г. Далее бюкс помещают в аппарат САЛ и проводят высушивание в течение 20мин при температуре 135-140 оС с последующим охлаждением в эксикаторе и взвешиванием на аналитических весах.

Массовую долю влаги рассчитывают по формуле

X = (m 1 -m 2 ) х 100 / (m 1 -m),                                       (4)

где X - содержание влаги, %;

m 1 - масса навески с бюксой до высушивания, г;

m 2 - масса навески с бюксой после высушивания, г; m- масса бюксы,

г.

Порядок выполнения работы

Работа выполняется на двух занятиях. Группа (12-15 человек) разбивается на подгруппы по 2 человека. Каждая подгруппа выполняет законченный цикл операций по подготовке проб из предложенных образцов мясопродуктов и определению массовой доли влаги изученными методами.

Полученные экспериментальные данные оформляют в виде таблицы 1, анализируют и формулируют заключение по работе

Таблица 1

| Образец | Способ и условия определения показателя | Массовая доля жира, № |
| --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

1.  Какими методами можно определить массовую долю влаги в мясе и мясных продуктах?

2.  Какие методы определения массовой доли влаги относятся к экспресс-методикам?

3.  Назовите  порядок  выполнения  арбитражного  метода определения массовой доля влаги?

Лабораторная работа № 6

Изучение методов определения массовой доли золы в мясе и

мясных продуктах

Краткие теоретические сведения

Золой  называют  минеральную  часть  органических  продуктов, получающуюся после процесса озоления. Количество золы в мясе и мясных продуктах колеблется от 2 до 16 %. Общее представление о содержании минеральных веществ дает массовая доля золы. Для определения массовой доли золы применяют методы, в основе которых лежит процесс озоления:

- сухое озоление;

-  мокрое озоление.

Цель работы. Освоить методы определения массовой доли золы в мясе и мясных продуктах.

Объекты исследования. Мясо различных видов убойных животных, мясные продукты различных ассортиментных групп.

Оборудование, реактивы и материалы. Тигель фарфоровый, печь муфельная, эксикатор, весы аналитические, сушильный шкаф, колба Кьельдаля, перекись водорода, азотная кислота, серная кислота, вода дистиллированная, плитка электрическая, Методические указания. Сухой минерализацией называют озоление в муфельных печах при 400-600°С, причем время обработки пробы зависит от вида анализируемого продукта и может колебаться от 4 до 16 ч.

Озоление проводят в тигле, который может быть из кварца, платины или фарфора. Для ускорения процесса озоления пробы рекомендуется использовать разрыхлители и катализаторы. Разрыхлителями могут быть (NН 4 ) 2С 2 О 4 , NH4HСО3 , NaНСОз, В качестве катализаторов обычно используются перекись водорода, азотнокислые соли и азотную кислоту, добавляемые либо в начале сжигания, либо когда разложение уже частично прошло. Недостатком сухого озоления является потери минеральных веществ продукта, вследствие их химических изменений.

При необходимости определения количества минеральных веществ, способных улетучивать при озолении, производят мокрое озоление. В основе которого, положена минерализация органических составных частей азотной и серной кислотой при нагревании.

Процесс мокрого озоления осуществляют в колбах Кьельдаля при относительно невысоких температурах (от 120 до 340 °С). В качестве окислителей используется азотная, серная, хлорная кислоты и пероксид водорода (часто в виде смесей). Преимущество мокрого озоления заключается в том, что при его использовании сведены к минимуму потери легколетучих веществ и достигается высокая скорость процесса окисления Отрицательным моментом является возможность сжигания сравнительно малых количеств продуктов, а также большой расход химических реактивов.

Определения массовой доли золы методом сухого озоления

Навеску анализируемого продукта массой 5г помещают в прокаленный до постоянной массы тигель (прокаливание проводят при 500 °С), подсушивают в сушильном шкафу при температуре 100-105 °С или осторожно обугливают на электрической плитке и помещают в муфельную печь, температура в которой равна 500-550 °С, для полного озоления пробы (1-1,5 часа).

При работе с образцом нельзя допускать его воспламенения или разбрызгивания

Для ускорения озоления можно в тигель после охлаждения добавить 1-2 капли Н 2 О 2 (30%), которую затем необходимо удалить в сушильном шкафу при температуре 90-100 °С, а сухой остаток снова прокалить в муфельной печи до полного озоления пробы. Полученная зола должна быть рыхлой, белого или светло-серого цвета, без обугленных частиц. Массовую долю золы Х (в %) вычисляют по формуле

Х = 100 х (т - т 1 ) / m,                                    (1)

где т - масса тигля с золой (после озоления), г;

т 1 - масса пустого тигля,г;

m - масса навески продукта, г.

Определения массовой доли золы методом мокрого озоления

Измельченную пробу продукта, массой 5г, помещают в колбу Кьельдаля, добавляют 10 см 3 концентрированной НNО3 и 10 см3 дистиллированной воды. Колбу осторожно нагревают до кипения и продолжают кипятить до уменьшения объема в 2 раза. Затем смесь охлаждают и постепенно приливают 10 см3 концентрированной Н25О4 . После снова нагревают и добавляют небольшими порциями концентрированную НNО 3 до почернения содержимого колбы. Нагревать следует осторожно, чтобы избежать сильного обугливания. Озоление продолжают до тех пор, пока раствор в колбе не посветлеет и не начнут выделяться пары SО2 . После этого раствору дают остыть, добавляют 5 см3 дистиллированной воды и смесь вновь нагревают до выделения SО 2 .

В случае если при длительном нагревании раствор в колбе не темнеет, рекомендуется добавлять немного хлорной кислоты или Н2О2 , что ускоряет окисление и уменьшает расход азотной кислоты. После охлаждения доводят анализируемую пробу дистиллированной водой до метки и анализируют выбранным аналитическим методом.

Порядок выполнения работы

Работа выполняется на одном занятии. Группа (12-15 человек) разбивается на подгруппы по 2 человека. Каждая  подгруппа выполняет законченный цикл операций по подготовке проб из предложенных образцов мяса, мясных продуктов и определению массовой доли золы изученными методами.

Полученные экспериментальные данные оформляют в виде таблицы 1, анализируют и формулируют заключение по работе.

Таблицы 1

| Образец | Способ и условия определения показателя | Массовая доля золы, % |
| --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие существуют способы минерализации пищевых продуктов?

2.  Дайте характеристику методам определения содержаният золы.

3.  В чем состоит отличие при определении золы метода мокрого озоления от сухого?

Лабораторная работа № 7

Изучение методов определения технологических показателей

мяса и мясных продуктов

Краткие теоретические сведения

Величина рН мяса - важный показатель качества мяса с позиций технологий его переработки и хранения. От концентрации ионов водорода в мышечной ткани зависит влагосвязывающая способность мяса (ВСС), влияющая на выход продукта, потерю массы при хранении, а также устойчивость продукта в отношении развития гнилостной микрофлоры. Наряду с другими показателями величину рН используют для выяснения целесообразных направлений переработки мяса. К определению рН прибегают при классификации мяса по группам качества - PSE, DFD, измеряя этот показатель у парных туш (через 1 ч. после  убоя) и в охлажденных в течение 24 ч.

Величину рН определяют двумя методами:

колориметрическим (индикаторным);

потенциометрическим.

Значения показателя влагосвязывающей способности мяса (фарша) определяют:  методом  прессования  (метод  Грау-Хамма);  методом центрифугирования (метод Вартаняна)

Цель работы.  Освоить методы определения технологических показателей мясного сырья - величины рН и ВСС.

Объекты исследования. Мясо различных видов убойных животных. Оборудование, реактивы и материалы. Стакан химический; весы лабораторные,  торзионные;  фильтр  бумажный  (складчатый);  нож (мясорубка); палочка стеклянная; часы; лабораторный рН-метр; бумага лакмусовая (универсальный индикатор); кружки полиэтиленовые; пластины стеклянные (плексигласовые); гиря, массой 1 кг; бумага миллиметровая; пробирки с перфорированным вкладышем; центрифуга; шкаф сушильный; бюксы алюминиевые; вода дистиллированная. Методические указания. Колориметрический, или индикаторный метод основан на свойстве индикатора изменять свою окраску в зависимости от концентрации ионов водорода в растворе. Таким методом можно определить  приближенное  значение  рН  измеряемого  объекта  с погрешностью 1-0,5.

Для колориметрического определения рН можно  использовать универсальный индикатор, состоящий из смеси индикаторов, охватывающих зону перехода окраски в области рН от 3 до 11. применяют также пропитанные универсальным индикатором бумажки, снабженные цветной шкалой, в которой указано значение рН, соответствующее цвету, приобретенному индикаторной бумажкой при нанесении на нее капли испытуемого раствора.

Наибольшее  распространение  получил  количественный потенциометрический метод определения рН, основанный на измерении электродвижущей силы. Величину рН измеряют с использованием лабораторных рН-метров и портативных переносных экспресс-измерителей. Лабораторный рН-метр (приложение 3) состоит из электрода сравнения с известной величиной потенциала и индикаторного (стеклянного) электрода, потенциал которого обусловлен концентрацией водорода в испытуемом растворе. Измеряют величину рН путем погружения двух электродов в испытуемый раствор с фиксацией значения рН на шкале прибора. При использовании портативного рН-метра электроды вводят в мышечную ткань на глубину 2…3 см, исключая их соприкосновение с жировой тканью. Измерения проводят непосредственно в цехах с использованием отечественных и иностранных экспресс-измерителей. Представление о состоянии влаги в мясе и мясных продуктах может быть получено путем отделения свободной влаги методом прессования или центрифугирования.

Метод прессования основан на выделении воды испытуемым образцом при легком прессовании, сорбции выделившейся воды фильтровальной бумагой и определении количества отделившейся влаги по размеру площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге.

Для определения ВСС навеску можно взвешивать на торзионных весах, что значительно сокращает продолжительность взвешивания при сохранении достаточной точности. Метод центрифугирования основан на том, что из исследуемого  объекта, находящегося в фиксированном положении, за счет центробежной силы выделяется жидкая фаза. Данный метод условен. Достоверность результатов может быть обеспечена при трех-четырехкратной повторности определений.

Методы определения технологических показателей мяса и мясных продуктов

Индикаторный метод определения величины рН мяса

Индикаторную бумагу вводят в надрез мяса и выдерживают ее в контакте с мясом в течение 12-20 с. После извлечения сравнивают цвет полоски бумаги с цветной шкалой, имеющее цифровые обозначения рН. Тождественность окраски полоски индикаторной бумаги с одной из  полос цветной шкалы указывает на величину рН исследуемого мяса. >  Потенциометрический метод определения величины рН мяса Для определения рН мяса готовят водную вытяжку в соотношении 1:10, для чего навеску образца мяса массой 10 г, взвешенную до второго знака, тщательно измельчают (ножиком или на мясорубке), помещают в химический стакан вместимостью 250 мл. туда же наливают би-дистиллированную (дистиллированную) воду в количестве 100 мл и настаивают в течение 30-40мин, периодически перемешивая стеклянной палочкой. Полученный экстракт фильтруют через складчатый бумажный фильтр и используют для определения рН.

Величину рН полученного водного экстракта анализируемой навески определяют на рН-метре любой марки. Результаты фиксируют.

Определение влагосвязывающей способности мяса методом прессования

Навеску исследуемого мясного образца массой 0,3 г взвешивают на торзионных весах и помещают на кружок из полиэтилена диаметром 15-20мм, после этого его переносят на беззольный фильтр, помещенный на стеклянную или плексигласовую пластинку так чтобы навеска оказалась подкружком. Сверху навеску накрывают такой же пластинкой, что и нижнюю, устанавливают на нее груз массой 1 кг и выдерживают в течение 10 мин. По истечении времени фильтр с навеской освобождают от груза и пластин,  а  затем  карандашом  очерчивают  контур  пятна  вокруг спрессованного мяса.

Внешний контур вырисовывается при высыхании фильтровальной бумаги на воздухе. Площади пятен, образованных спрессованным мясом и адсорбированной влагой, измеряют при помощи миллиметровой бумаги. Размер влажного пятна (внешнего) вычисляют по разности между общей площадью пятна и площадью пятна, образованного мясом. Экспериментально установлено, что 1 см2 площади влажного пятна фильтра соответствует 8,4 мг влаги. Массовую долю связанной влаги в образце вычисляют по формулам 1,

Х=(М-8,4хS)х100/m;                                               (1)

Х=(М-8,4хS)х100/M,                                                (2)

где Х1 -массовая доля связанной влаги в мясном фарше, % к массе мяса;

Х 2 -массовая доля связанной влаги в мясном фарше, % у общей

влаги;

М - общая масса влаги в навеске, мг;  S- площадь влажного пятна, мм2

m- масса навески образца, мг.

Определение влагосвязывающей способности мяса методом центрифугирования

Образцы мяса массой около 4 г помещают в полиэтиленовую пробирку с перфорированным вкладышем, укрепленным таким образом, чтобы был обеспечен необходимый зазор для стекания жидкости. Пробы центрифугируют в течении 20 мин при частоте вращения 100 с-1. После центрифугирования пробы взвешивают и к массе пробы добавляют массу веществ, содержащихся в отдельной центрифугированием жидкости.  Эту  массу  веществ  определяют  высушиванием  навески арбитражным методом определения содержания влаги.

Для расчета количества связанной влаги необходимо иметь данные о содержании влаги в объекте. Массовую долю связанной влаги (%) рассчитывают по формуле

Х = (m + m0 - m 1 ) х 100 / m2 ,                        (1)

где  m, m 0 -  масса  навески  соответственно  до  и  после

центрифугирования, г;

m1 – масса сухого остатка выделившейся жидкости, г;

m 2 - масса сухого остатка в навеске, г.

Порядок проведения работы

Работа выполняется на одном занятии. Группа (12-15 человек) разбивается на подгруппы по 2 человека. Каждая подгруппа выполняет законченный цикл операций по подготовке проб из предложенных образцов мяса продуктов и определению величины рН и ВСС изученными методами. Полученные экспериментальные данные оформляют в виде таблицы 13, анализируют и формулируют заключение по работе.

Таблица 1

| Образе | Способ и условия определения показателя | рН | ВСС, % |
| --- | --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

1.  Что такое рН и ВСС мяса и мясных продуктов?

2.  Дайте характеристику методов определения величины рН в мясном сырье.

3.  Сущность потенциометрического метода определения величины рН мяса.

4.  Каковы особенности подготовки проб для определения рН мясного сырья?

Лабораторная работа № 8

Предварительная обработка сырья  к консервированию и их оценка физико-химческих показателей

Цель работы: 1.Научиться подготовить сырье к консервированию и определять потери отходов  после каждой операции.

2. Экспериментальное определение физико-химических показателей  плодов, овощей и готовой продукций различными методами

Задание:

- Определить физико-химических показателей корнеплодов и капусты.

- Ознакомиться методами определения качества плодов иовощей.

- Составить отчет о выполненной работе.

Теоретические положения

К процессам предварительной обработки сырья принято относить большинство технологических операций которые предшествуют укладке сырья в консервную тару или же предваряют такой основой технологический процесс при котором сырье утрачивают свои характерные признаки и превращается в полуфабрикат. В соответствии с этим к предварительной обработке сырья причисляют мойку сортировку, инспекцию, чистку, измельчение, бланширование обжаривание копчение вяление. С помощью этих  технологических процессов сырье растительного или животного происхождения очищают от грязной и посторонних примесей, освобождают от некондиционных термической обработке и подготавливают таким образом, к укладке непосредственно в тару.

Иногда же после указанных технологических операций сырье поступает на упаривание во время которого оно сгущается в несколько раз как например в производстве концентрированных томатопродуктов. Такой сгущенный продукт уже вовсе не похожий по своим свойствам на сырье является фактически готовой продукцией  подлежащей лишь последнему виду консервирования. Поэтому процесс консервирования – выпаривания является основным технологическим процессом производства томатной пасты и не относится обычно к предварительной обработке сырья.

По этим же причинам не причисляют к предварительной обработке сырья варку плодов с сахаром, при котором получается готовое варенье или джем.

Не относится к предварительной обработке сырья и процессы извлечения сока из плодов и ягод путем прессования или диффузии. Эти процессы также являются основными а не предварительными в производстве плодовых соков.

Не причисляют к предварительной обработке и те операции которые хотя и производят до фасовки в консервную тару, но уже не с сырьем а с полуфабрикатом. Например после отжима сока из плодов на прессах полученный полуфабрикат подвергается осветлению и фильтрованию. Которые также не относятся к предварительной обработке.

С другой стороны обработка плодов ферментными препаратами плесневых грибов или электрическим током которое предваряют и облегчают основной технологический процесс прессование является предварительной обработкой сырья. То же можно сказать в отношении замораживание если оно применяется ни как метод консервирования сырья а как способ предварительной обработки плодов перед прессованием с целью увеличения выхода  сока.

Ход работы

Взять любое растительное сырье лук морковь картофель перец и т.д  в количестве 1 кг.

Очистить – взвесить

Нарезать – взвесить

И т.д продолжать все те операции сырья в зависимости от вида вырабатываемых консервов. После каждого технологического процесса рассчитывать потери отходов. Составить технологическую схему предварительной обработки сырья.

Работа 1. Определение титруемой кислотности. Титруемая кислотность характеризует вкус и пишевую ценность продукта. Плоды и овощи содержат несколько кислот при количественном преобладании одной из них. Так, яблочная кислота преобладает в семечковых плодах, свекле, моркови; лимонная – в цитрусовых, клюкве, малине, смородине, ежевике, винограде,  картофеле; щавеле и др.  Определение кислотности методом титрования основано на способности щелочи количественно нейтрализовать находящиеся в исследуемом растворе не только свободнве кислоты, но и их кислые соли. При определении преобладающей кислоты в исследуемом продукте пользуются тем общим правилом, что растворы, имеющие одинаковую нормальность , реагируют между собой всегда равными объемами. Поэтому, зная количество из расходованной при  этом между щелочью и нейтрализуемой кислотой, можно найти количество. искомой кислоты в анализируемом продукте .

Порядок выполнения работы

Необходимые материалы и оборудование:

1. Плоды, овощи.

2. фарфоровую чашечка.

3. Мерная колба.

4 Техническиевесы, разновесы.

5 . Лакмусная бумажка

6.Стеклянные палочки - 2 шт., высотой не более 30-35 мм.

7. Водяной баня

На технических весах отвесьте 25 г мезги в фарфоровую чашечку, перенесите ее через воронку в мерную колбу на 250 см³ с помощью тонкой стеклянной палочки, добовляя, если нужно, незначительное количество воды. Приставшие к стенам чашки частички мякоти смойте диститтированной водой в ту же колбу, при этом воду берите с таким расчетом, чтобы объем жидкости равнялся примерно ⅔ объема колбы.

Cодержимое колбы согрейте на водяной бане до 80ºС и при этой же температуре выдержите 10-15 мин. При определении кислотности в грушах и  картофеле температуру содержимого колбы доводят до 60ºС.

После охлаждения жидкости в колбе  долейте в нее воду до метки и фильтруйте через сухой фильтр.50 см³ полученного фильтрата перенесите пипеткой в коническую колбу6 добавьте 3 капли фенолфталеина и титруйте щелочью концентрации 0,1моль/дм³ до появления розовой окраски. Если фильтрат окрашен , то в качестве индикатора пользуйте полосками синей лакмусовой бумажки. Титрование считается оконченным тогда, когда капля жидкости не окрашивает лакмусную бумажку в красный цвет.

Обработка результатов. Для вычисления титруемой кислотности в плодах и овощах количество(см³) щелочи , израсходованной на титрование пробы, переведите на объем (см³) точно децинормального раствора щелочи. По найденному количеству щелочи сделайте пересчет на ту кислоту, которая преобладает в исследуемом объекте:при анализе моркови,семечков и косточков – на яблочную, картофеля, ягод – на лимонную, винограда – на винную и т.д.

Титруемого кислотность плодов и овощей (Хт) в градусах кислотности вычисляют по следующей формуле

Хт=V∙ К∙ К1∙ V1∙100 /m ∙V2

где V – количество щелочи концентрации 0,1 моль/дм ³, израсходованной на титрование, см ³;

К – поправочный коэффицент концентрации щелочи 0,1 моль/дм³;

К1 – коэффициенг для пересчета на соосветствующую кислоту; яблочную – 0,0067; лимонную – 0,0064; винную – 0,0075;

V1 – объем вытяжки , приготовленной из навески исследуемого продукта, см ³;

100 – пересчет на 100г продукта;

V2 – объем  фильтрата исследуемого продукта , взятый для титрования, см³;

m – навески продукта,г.

Работа 2. Определение обшего содержания влаги в плодах и овощах

Вода в растительных объектах находиться в трех формах: в виде свободной , слабосвязанной и прочносвязанной воды. В свежих плодах и овощах ноходится главным образом свободная воды.

Порядок выполнения работы. В высушенную до постоянной массы и извешенную с точностью до 0,5-1,0 мг бюксу с крышкой помешают 5-6 г имельченного продукта. Бюксу с навеской ( вместе с крышкой) помещают в сушилный шкаф при температуре 105ºС на 4-6 ч, после чего бюксу закрывают крышкойи охлождают в эксикаторе, взвешивают. Затем высушивают в течение 1 ч опять взыешивают.

Обработка результатов .Содержание влаги определяют по формуле

Wn=100(m1-m2)/m1

где: Wn – процент воды;

m1 – масса навески до высушвания, г;

m2 – масса навески после высушивания,Г.

Работа 3. Определение сухих веществ в соке плодов и овощей с помощью рефрактометра. Приступая к выполнению работы, проверьте правильность показаний рефрактометра по дистиллированной воде. Показания рефрактометра при 20ºС должны быть следующими: коэффициент преломления – 1,333, содержание сухих веществ – 0.

Порядок выполнения работы. Определение сухих веществ в соке плодов и овощей проводите следующим образом : из мезги отожмите сок, который профильтруйте.Затем на центральную часть нижней призмы рефрактометра нанесите стеклянной палочкой , не касаясь призмы, каплю сока. Для каждого образца проведите не менее трех лет определений и из найденных величин выведите среднее.

Обработка результатов. После отсчета по шкале запишите показание термометра, вмонтированного а рефрактометр, с тем чтобы в случае необходимости внести поправку на температуру. Поправка на температуру вносится в том случае, когда имеется разница между темпеоатурой в момент определения и температурой, при которой градуирована шкала рефрактометра. Для внесения поправки в полученные данные используйте табл.1.

Таблица 1. Поправки на температуру для рефрактометра при 20ºС

| Температура,ºС | Содержание сухих веществ,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 16 17 18 19 | Вычитают из поазаний |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 0,21 0,16 0,11 0,06 | 0,27 0,28 0,18 0,12 0,07 | 0,31 0,26 0,20 0,14 0,08 | 0,34 0,29 0,22 0,14 0,08 | 0,35 0,31 0,23 0,15 0,09 | 0,36 0,31 0,23 0,16 0,07 | 0,36 0,32 0,23 0,16 0,07 |
| Прибавляют к показаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 | 0,07 0,14 0,20 0,26 0,32 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 | 0,07 0,14 0,20 0,26 0,32 0,39 0,46 0,53 0,61 0,70 | 0,77 0,14 0,21 0,27 0,34 0,41 0,48 0,55 0,62 0,71 | 0,07 0,14 0,21 0,28 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 | 0,07 0,14 0,21 0,28 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 | 0,07 0,15 0,22 0,30 0,38 0,46 0,52 0,63 0,71 0,80 |

Контрольные вопросы

- В чем основано определение кислотности методом титрования ?

- Как находят определение обшего содержания влаги в плодах и овощах?

- Как проводится определение сухих веществ в соке плодов и овощей?

Лабораторная работа №9

Экспертиза яичных мороженных продуктов.

Цель работы: Экспериментальные определение качества яичных мороженых продуктов.

Задание

1. Дать органолептическую оценку меланжа

2. Определить содержания посторонних примесей в меланже

3. Составить отчет о выполненной работе.

Краткие теоретические сведения

Яичные мороженые продукты принимают партиями. Для проверки упаковки и маркировки всю партию яичных мороженых продуктов подвергают внешнему осмотру.

Для проверки соответствия качества яичных мороженых продуктов от партии отбирают 3%, но не менее шести единиц упаковок. Из каждой отобранной упаковки стерильным масляным щупом отбирают не менее четырех столбиков, взятых из разных мест. Отобранные пробы соединяют, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу массой 0,5кг, которую используют для проведения органолептических, физико-химических и бактериологических исследований.

Замораживание и последующие хранение яичных мороженых продуктов могут сопровождаться денатурацией и агрегацией яичных белков, окислительными изменениями липидной фракции, понижением содержания витаминов. При высоких отрицательных температурах не исключена возможность развития микробиологических процессов. Температуру внутри продукта определяют термометром в металлической оправе, который погружают в центр замороженной массы.

Порядок выполнения работы

Матералы и необходимые посуды

1. Яичный поршок

2. Стеклянный стакан емкостью 100мл

3. Стеклянная палочка

4. Сосуд (Глубокая тарелка)

5. Лист белой бумаги

6. Сковорода

7. Градуированный цилиндр вместимостью-1л

8. Сито

9. Дистиллированная вода

Органолептическую оценку меланжа проводят по цвету, консистенции, запаху и вкусу. Эти показатели в значительной мере зависят от качества сырья, режимов замораживания и хранения яичных мороженых продуктов.

Подготовка пробы. Образец помещают в сосуд и оттаивают в воде при 15°С. Яичную массу осторожно перемешивают стеклянной палочкой в течение 3 мин, не допуская пенообразования.

Определение цвета и консистенции. Яичную массу наливают в стакан из безцветного стекла вместимость. 100мл. Стакан ставят на лист белой бумаги и визуально определяют цвет и консистенцию массы.

Определение запаха. 20г испытуемой вносят в стакан вместимостью 100мл, заливают 50мл кипящей воды и немедленно определяют запах продукта: он должен быть своиственным свежему яйцу.

Определение вкуса. 100мл яичной массы помещают в мерный стакан, тщательно перемешивают стеклянной палочкой и запекают на сковороде (предварительно нагретой до 160+1ºС) при 154+5° в течение 8-10мин. Затем охлаждают до 18-20°С и определяют вкус.

Определение содержания посторонних примесей. В меланжа не допускается наличие осколков скорлупы и других примесей. 100г яичной смеси помещают в градуированный цилиндр вместимостью 1 л, объем доводят до метки дистиллированной водой. Раствор тщательно перемешивают и процеживают через сите не должно оставаться остатка.

Отчет о выполнении задания. Студенты оформляют отчет о проделанной работе включающий органолептическую оценку исследуемого полуфабриката по таким показателям как вкус, цвет, запах, консистенция и внешний вид. Форма отчета приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

| Исследуемый продукт | Внешний вид |  | Вкус |  | Запах |  | Цвет |  | Консистенция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пельмени | С.О. | 5.Б.Ш. | С.О. | 5.Б.Ш. | С.О. | 5.Б.Ш. | С.О. | 5.Б.Ш. | С.О. | 5.Б.Ш. |

Примечание: С.О.-Словесная описания исследуемого продукта.

5.Б.Ш.-оценка 5-ти балной шкале

Контрольные вопросы

- В чем заключаются органолептический анализ меланжа?

- Как определяют содержания посторонних примесей?

- В какой форме производится органолептическая оценка меланжа?

Лабораторная работа № 10

Технология приготовления чая и яайных напитков

Краткая теоретическая описание

Экспертиза качества чая. Чай — напиток, который получают из молодых верхушечных побегов (флеше) многолетнего вечнозеленого кустарника или дерева, растущего в районах с субтропическим и тропическим климатом.

Напиток чая — один из самых распространенных на земном шаре. Он утоляет жажду, снимает мышечную и нервную усталость, улучшает кровообращение и дыхание. В состав готового чая входят различные соединения, обусловливающие аромат, цвет и тонизирующие свойства: дубильные вещества или чайный танин (16-19%), кофеин (2-4,2%), белковые вещества (24,9-29%), эфирные масла, зола, пектиновые вещества, витамины (С, Р, Bj, РР пантотеновая кислота), фенольные соединения, ферменты, кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная и др.)

Физиологические свойства чая обусловлены наличием кофеина и продуктов превращения дубильных веществ и витаминов. Клейкость и гигроскопичность чая обусловлены наличием пектиновых веществ. Фенольные соединения и продукты их конденсации придают чаю терпкий, приятно вяжущий вкус и красивый цвет. Чайный танин обладает высокой Р-витаминной активностью, способствует лучшему восприятию организмом витамина С, усиливает его сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Полезные свойства чая определяются также общим вкусовым и ароматическим эффектом, получающимся в результате гармоничного сочетания различных органических соединений, входящих в состав чайного настоя. Энергетическая ценность черного чая 109 ккал, или 459 кДж, на 100 г.

В зависимости от исходного сырья и технологии переработки вырабатывают чай следующих разновидностей и типов:

рассыпчатый (байховый) — черный, зеленый, желтый;

прессованный — зеленый кирпичный, плиточный черный и зеленый;

таблетированный черный и зеленый.

Выпускают также чай экстрагированный, представляющий собой концентрированный жидкий экстракт черного или зеленого чая. Кроме того, выпускают чай для разовой заварки в пакетиках массой 2-3 г, а также чай быстрорастворимый, получаемый путем сушки экстракта свежезаваренного чая.

Черный байховый чай изготавливают из кондиционного чайного листа, который перерабатывают по технологии, включающей следующие операции: заваливание и скручивание, ферментация, сушка, сухая сортировка. Зеленый байховый чай получают без заваливания и ферментации. Благодаря этому в зеленом чае витаминов в несколько раз больше, чем в черном. Желтый байховый чай получают из сортового чайного листа путем заваливание одной части листа и фиксации другой части, смешивания этих листьев с последующим скручиванием, кратковременного ферментирования и высушивания.

Плиточный чай вырабатывают из высевок и крошки чайного листа путем их прессования.

Кирпичный зеленый чай получают из крупных, старых, огрубевших листьев и побегов чайного растения по специальной технологии путем прессования в кирпичи массой нетто до 2 кг.

По виду и размеру чаинок чай байховых вырабатывают трех видов: крупный, средний, мелкий (листовой), гранулированный.

По качеству фасованный байховый чай делят на торговые сорта:

черный — букет, экстра, высший 1, 2, 3-й;

зеленый — букет, высший, 1,2, 3-й;

желтый выпускается одним сортом — 1-м.

Чай плиточный черный по качеству делят на высший, 1, 2, 3-й сорта, зеленый плиточный выпускают только 3 сорта. Кирпичный зеленый чай на сорта не делят.

Экспертиза качества чая проводится на основе определения органолептических и физико-химических показателей методами, изложенными в государственных стандартах.

Определение органолептических показателей чая проводится по ГОСТ 1936-85 «Чай. Правила приемки и методы анализа».

Из средней пробы отбирают навеску массой 100 г и высыпают тонким слоем на лист белой бумаги. Затем из навески берут 3 г чая, помещают в специальный фарфоровый чайник, заливают крутым кипятком (не доливая чайник на 4-6 мм) и закрывают крышкой. Через 7 минут (для зеленого кирпичного чая) и через 5 минут для других видов чая настой из чайника сливают в специальную фарфоровую чашку, встряхивая несколько раз чайник, чтобы полностью стекли последние наиболее густые капли настоя. Анализ чая проводят через 1-1,5 мин. после слива настоя в чашку.

Внешний вид сухого чая определяют путем его осмотра при дневном рассеянном свете или ярком искусственном освещении. В черном и зеленом чае байховом проверяют его ровность и однородность, крупноту и скрученность чаинок, наличие или отсутствие пыли, почек (типсов).

В черном и зеленом плиточном чае и зеленом кирпичном проверяют целостность и крепость плитки и кирпича, гладкость поверхности и состояние углов и краев. В кирпичном проверяют четкость трафаретного оттиска, товарного знака или производственной марки.

После заварки чая приступают к определению цвета настоя, аромата и вкуса. Интенсивность цвета, оттенки и прозрачность (чистоту) настоя определяют визуально. О цвете настоя судят по цвету экстракта чая в чашке, причем важна не только интенсивность, но и характер окраски. Чаи, имеющие красную окраску настоя, считаются лучшими по сравнению с чаями, имеющими коричневую или другую окраску настоя.

Аромат определяют в парах разварки чая. При установлении аромата выявляют посторонние, не свойственные чаю запахи и дефекты. В случае плохого качества чая обнаруживаются следующие запахи: продымленность, прижаренность, запах сырости, кислоты, затхлости. Аромат нормальных чаев характеризуется следующими терминами: роданистый, роданистый - зеленый, медовый, цитрусовый и др.

Для определения вкуса из чашки набирают в рот глоток экстракта (настоя) и, не глотая, ополаскивают им рот. Оценивая вкус чая, отмечают полноту, степень выраженности и его терпкость, а также посторонние привкусы, не свойственные чаю, О степени терпкости настоя судят по вяжущему действию настоя на слизистую оболочку рта и десен.

Цвет разваренного листа определяют после выкладывания его на крышку чайника. Самым лучшим цветом разваренного листа считается медно-красный. При плохом качестве могут быть другие цвета: зеленый, коричневый, тусклый, пестрый. Наряду с цветом листа определяется степень его скрученности и отмечается количество нескрученных листьев.

Контрольные вопросы:

- Экспертиза качества чая.

- Физиологические свойства чая.

- Внешний вид сухого чая.

- Определение цвета настоя, аромата и вкуса.

- Полезные свойства чая.

Лабораторная работа №11

Определение качества кофе и кофейных напитков

Цель работы: выработать умения  и  навыки  в  формировании  ассортимента  и  торговых  сортов  кофе, кофейных  напитков,  подготовке  проб  для  экспертизы  качества  кофе,  экспертизе  качества  кофе  продуктов.

Задание:

- Оценка качества кофе.

- Органолептическая оценка качества кофе.

- Определение массовой дашь экстрактных веществ рефрактометров.

Краткие теоретические сведения

Кофе — это обработанные семена плодов вечнозеленого кофейного дерева, произрастающего в тропических странах. ..

Потребительские свойства кофе зависят от вида кофейного дерева, сорта, места произрастания и качества первичной обработки.

Промышленное распространение получили 3 вида кофе: аравийский (произрастающий в Эфиопии, Южной Америке), дающий нежный напиток, приятный на вкус с тонким ароматом; либерийский (Западное побережье Африки), напиток которого с более грубыми вкусовыми и ароматическими свойствами; робуста (Юго-Восточная Азия) дает напиток различного свойства.

Сырой кофе не имеет аромата, обладает сильно вяжущим вкусом и для приготовления напитков не пригоден. Для улучшения качества зерна кофе обжаривают при температуре 160-220 °С в течение 14-60 минут до получения легко размалывающихся зерен коричневого цвета с выраженным кофейным ароматом.

При этом происходят сложные физико-химические процессы: в 1,5 раза увеличивается в объеме зерно, теряя при этом до 20% своей массы, частично карамелизуются сахара с образованием меланоидинов и сложного летучего вещества кафеоля (эфирное масло кофе). В результате этого кофейные зерна приобретают темно-коричневую окраску и характерные вкус и аромат.

Кофе жареный в зернах содержит: воды — 7%, белка — 13,9, кофеина — до 2,5, жира — 14,4, Сахаров — 2,8, клетчатки — 12,8, минеральных веществ — 4,5 , дубильных веществ — 8, органических кислот (лимонная, винная, яблочная, щавелевая и др.) — 9,2%. Алкалоид кофеин является основным компонентом кофе и обусловливает физиологическую ценность кофе. Он действует возбуждающе на нервную систему человека, повышает работоспособность, усиливает частоту и энергию сердечных сокращений. Свободного кофеина в кофе больше, чем в чае, поэтому кофе оказывает более жесткое воздействие на организм человека. Низкосортный кофе содержит больше кофеина. Горечь кофейного напитка обусловлена содержанием фенольных зеществ.

Основными компонентами фенольных веществ, являются хлорогеновые кислоты (4-8% кофе), которые придают кофе слабокислый и слегка терпкий вкус. Минеральные вещества кофе представлены Na (от 3 мг/кг), К (до 1600), Са (100-147), Р (190-250 мг/кг). В кофе также содержатся витамины групп В — Вх (до 0,07 мг %), В2 (до 1 мг %), В6, В12, РР (17-24 мг %). Энергетическая ценность кофе 119-223 ккал, или 498-933 кДж.

Натуральный жареный кофе выпускают в зернах, молотый, молотый с цикорием, молотый «по-турецки», растворимый.

В зависимости от вида используемого сырья кофе подразделяют на сорта: высший сорт вырабатывают из натуральных кофейных зерен высшего сорта ботанического вида Арабика (Индийский Плантейшн, Колумбийский, Мексиканский, Никарагуанский, Перуанский, Эфиопский и др.), 1-й сорт вырабатывают из натуральных кофейных зерен 1-го сорта ботанического вида Арабика и Робуста (Бразильский-Сантос, Вьетнамский, Индийский Арабика Черри, Индийский Робуста Черри и др.), 2-й сорт для промышленной переработки вырабатывают из натуральных зерен кофе 2-го сорта ботанического вида Робуста (Ангольский, Вьетнамский, Мадагаскарский, Лаосский и др.).

Требования к качеству кофе. Качество кофе оценивается следующими показателями:

- пищевой и физиологической ценностью;

- органолептическими;

- физико-химическими;

- безопасности.

Материалы и необходимые посуды:

- Весы лабораторные 3 класса точности

- Электроплитка бытовая

- Стаканы В(Н) – 1,2 – 250; 300 ТХС.

- Сито

- Воронки

- Палочки стеклянные

- Рефрактометр

- Бумага белая фильтровальная

- Эксикатор

- Шкаф сушильный экстрический

- Бюксы

Органолептическая оценка качества чая (дегустация чая). Для выполнения работы используйте вышеприведенные стандарты.

Осмотрите и опишите в рабочей тетради внешний вид пачки, коробки, плитки, кирпича. Установите соответствие маркировки на этикетке требованием ГОСТ.

Вскройте упаковку и определите массу нетте чая по указанным выше нормативным документам.

Проведите органолептическую оценку качества чая.  Определите внешний вид (уборку) , настой, вкус, аромат чая, цвет разваренного листа.

Внешний вид чая (уборка). Из средней пробы отбирают навеску массой 100 г и высыпают  тонким слоем на лист белой бумаги. Внешний вид сухого чая определяют путем его осмотра при дневном свете (рассеянном) или ярком искусственном освещении. При определении внешнего вида сухого чая обращают внимание на цвет, ровность, однородность и скрученность чаинок, в плиточном и кирпичном чае проверяют целость и крепость плитки, гладкость поверхностей и состояние углов и краев; кроме того, проверяют поверхность зеленого кирпичного чая на наличие правильного и четкого трафаретного оттиска товарного знака или производственной марки.

При определении внешнего вида байхового чая следует также обратить внимание на содержание в чае  золотистого типса, красных черешков (грубые стебли), волосков древесины, нескрученных пластинок листа и других посторонних примесей (мелкие камешки, обломки стекла, цемента, щепок, травы и т.п.).

Идентификация  кофе  и  кофейных  напитков.  Проведите  идентификацию  предложенных  образцов  натурального  кофе  и  кофейных  напитков. Для  идентификации  кофе  и  кофейных  напитков  используйте  ГОСТ Р 51881  и  ГОСТ  Р 51074.

Идентификация  кофе продуктов  проводиться по  имеющейся  на  таре  маркировке,  внешнему  виду,  вкусу,  аромату,  степени  измельчения,  по  физико—химическим  показателям.

Осмотрите  предложенный  образец,  сравните  его  внешние  признаки  и  сделайте  заключение  в  зависимости  от  состава  и  способа  изготовления: натуральный  жареный  кофе (в зернах,  молотый, молотый  с  добавлениями, по—турецки); кофейные  продукты (нерастворимое, растворимое, пастообразные).

Органолептическая  оценка  качества  кофе.  Осмотрите  и  запишите  в  рабочей  тетради  внешний  вид  упаковки.  Установите  соответствие  маркировки  требованиям  ГОСТ Р 51074, ГОСТ Р 52088  и  ГОСТ  Р 51881.

Вскройте  упаковку  и  определите   массу  нетто  образца.

Проведите  органолептическую  оценку  качества  кофе  по  внешнему  виду,  вкусу  и  аромату.

Внешний  вид  определяют  при  ярком  дневном  свете  или  люминесцентном  освещении  в  части  объединенной  пробы  продукта,  помещенной на  лист  белой  бумаги  ровным  слоем.

Вкус  и  аромат.  Аромат  определяют  в  сухом  продукте  и  экстракте; вкус—только  в  экстракте.  Для  определения  аромата  в  сухом  продукте  поднесите  к  носу  и  сделайте  вдох.

Для  приготовления  экстракта  навеску  кофе  массой 7,0 г помещают  в  фарфоровый  или  стеклянный  сосуд,  заливают  100 см³  кипящей  воды.  Сразу  определяют  аромат  напитка, слегка  помешивая  содержимое.  Дают  напитку  отстояться 5  мин  для  оседания частиц,  охлаждают до 55ºС и   определяют  вкус  и запах.

Для  приготовления  кофе  растворимого  берут 2,5 г, помещают  в  стакан (250 см³) и  заливают  при  помешивании  кипяченной  водой        (96—98º).

Экстракт  подносят  к  носу  и  делают  вдох.  Кофе  жареный  отличается  тонким  и  ярко  выраженным  ароматом, кофе  молотый  с  цикорием  имеет  запах  жареного  цикория.

Для  определения  вкуса  кофе  экстракт пьют  небольшими  глотками  и  фиксируют  первые  вкусовые  ощущения.  Вкус  кофе  характеризуется терминами: пустой, травянистый, вяжущий, горький, бархатный, винный, полный, приятный, нежный, острый, грубый, кисловатый, хлебный и др.

Несвойственным вкусом  и  запахом  являются  затхлый, землистый, плесневелый.

Результаты  органолептической  оценки  качества  кофет  оформите  в  виде  табл.24.1.

Форма  записи:

Наименование _______________________________________________

Состояние  упаковки__________________________________________

Маркировка__________________________________________________

Таблица 5.1

Результаты органолептической  оценки  качества  кофе

| Показатель | Характеристика показателей | Заключение по каждому показателю |
| --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид |  |  |
| 2.Вкус и аромат |  |  |

Определение  массовой  доли  ломаных  зерен  и  обломков  зерна. Берут  две  навески  кофе, каждая  массой  100,0 г, помещают  ровным  слоем  на  лист  белой  бумаги  и  при  ярком  дневном  свете  или  люминесцентном  освещении  проводят  механическую  разборку  ручным  способом,  отбирая  ломаные  зерна  и  обломки  зерен,  резко  отличающиеся  от  общей  массы.  Отобранные  зерна  взвешивают.

Результаты  взвешивания  записывают  с  точностью  до  первого  десятичного  знака.

Массовую  долю  ломаных  зерен и  обломков  зерна (Хл.з) в  процентах вычисляют  по  формуле

Хл.з  = m1/m ·100,

где  m1 –масса  ломаных  зерен  и  обломков  зерна,г;

m—масса  навески  кофе, г.

За  окончательный  результат принимают  среднее  арифметическое  результатов  трех  параллельных  определений.

Результат  вычислений  округляют  до  первого  десятичного  знака.

Определение  массовой  доли  экстрактивных  веществ  рефрактометром.   Метод основан  на  определении  зависимости  между  концентрацией  показателем  преломления  водных  растворов  экстрактивных  веществ.

Навеску  кофе  массой  10,0 г помещают  в  стакан  объемом  300 см³ и  заливают  100—150 см³  кипящей  дистиллированной  воды  и  кипятят  5  мин.  После  кипячения  содержимое  стакана  сливают  через  воронку  в  мерную  колбу  объемом 200  см³ , частицы, приставшие  к  стенкам  стакана,  переносят в  колбу  при  помощи  дистиллированной  воды   и  стеклянной  палочки  с  резиновым  наконечником.

Мерную  колбу  вместе  с  содержимым  охлаждают  до  температуры  20ºС и доливают  дистиллированной  водой  до  метки,  затем  содержимое  колбы  взбалтывают  и  отстаивают 2—3  мин. После  отстаивания  часть  жидкости (75—100 см³) фильтруют  через  двойной  складчатый  фильтр  в  сухую  колбу.  Полученный  экстракт  используют  для  анализа.

В  полученном экстракте  определяют  содержание  экстрактивных веществ  с  помощью  рефрактометра.

Показатель  преломления  экстракта  определяют  не  менее  двух  раз  с  новыми  порциями  раствора  и  выводят среднюю  арифметическую  величину  показателя  преломления  раствора.

Одновременно  определяют  показатель  преломления   дистиллированной  воды  той  же  температуры.  При  температуре 20ºС  она  должна  давать  показатель  преломления, равный 1,330.Если  температура  рефрактометра  ниже  или  выше   20ºС, то пользуются табл.5.2.

Количество  экстрактивных  веществ  в  кофе (Хэ.в) в  процентах вычисляют по  формуле

Хэ.в = К(Пэ –Пв ) ·10^4,

где   К—коэффициент  пересчета  показателя  преломления  на  процентное  содержание   экстрактивных  веществ, найденный  экспериментальным  путем  на  основании  параллельных  определений  экстрактивных  веществ  рефрактометром  и  методом  высушивания. К = 1,15;

Пэ—показатель  преломления  испытуемого  экстракта;

Пв—показатель преломления  воды  при той  же  температуре;

10^4—коэффициент  для  получения  результата  вычисления  в  целых  единицах.

Таблица 5.2

Показатели  преломления  воды

| Температура, º С | Показатель преломления воды | Температура, º С | Показатель преломления воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1,3320 | 22 | 1,3328 |
| 29 | 1,3321 | 21 | 1,3329 |
| 28 | 1,3322 | 20 | 1,3330 |
| 27 | 1,3323 | 19 | 1,3331 |
| 26 | 1,3324 | 18 | 1,3332 |
| 25 | 1,3325 | 17 | 1,3333 |
| 24 | 1,3326 | 16 | 1,3334 |
| 23 | 1,3327 | 15 | 1,3335 |

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных определений, допускаемые  расхождения  между  которыми не  должны  превышать  0,3%.  Результат  вычислений  округляют до  первого  десятичного  знака.

Определение  массовой  доли  влаги. Вначале приготовляют измельченной образец: с помощью мельницы размалывают небольшое количество пробы и выбрасывают ее, затем быстро измельчают количество пробы, несколько большее по сравнению с требуемым для  испытания.

Измельченную пробу помещают в предварительную высушенный стеклянный сосуд и немедленно закрывают его.

Взвешивают в предварительную высушенной бюксе навеску измельченной пробы массой 3г с погрешностью  ± 0,001 г. Бюксу вместе с навеской и крышкой, помещенной рядом, высушивают в сушильном шкафу в течение 6 ч при температуре 103±20С, затем закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Процесс высушивания  повторяют до тех пор, пока разность между двумя последовательными взвешиваниями не будет превышать ±0,005 г.

Массовую долю влагу (W) в процентах вычисляют по формуле

W=((m2 -m0)/(m1-m0)) ∙100%,

Где m0  - масса пустой бюксы с крышкой, г;

m1 – масса бюксы с крышкой и навеской до высушивания, г;

m2 – масса бюксы с крышкой и навеской после высушивания, г.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно выходить за пределы ±0,2%.

Определение  степени  помола. Степень  помола  кофе  оказывает  существенное  влияние  на  качество  экстракта.  Экстракт  кофе,  содержащий  большое  количество  крупных  частиц,—менее  ароматный  и  содержит  меньшее  количество  экстрактивных  веществ,  чем  экстракт  кофе  стандартной  крупности.

На  сито  с  глухим  дном  ставят  сито  с  отверстиями  диаметром  1,0 мм, на  которое  насыпают  навеску  молотого  кофе  массой 100 г  и  закрывают  крышкой. Сито  укрепляют  на  платформе  рассева  и  просеивают  кофе  в  течение  8 мин (допускается  ручное  просеивание).  Затем  просеивание  прекращают, слегка  постукивают  по  ободу  сита  и  продолжают  просеивать  в  течение  2  мин.  Массу  кофе,  прошедшую  через  сито,  определяют  взвешиванием.

Массовую  долю  кофе  (Хк)  прошедшего  через  сито  с  отверстиями  диаметром 1,0 мм  в  процентах,  вычисляют  по формуле:

Хк = m1/m ·100,

где   m1—масса  кофе,  прошедшего  через  сито  с  отверстиями  диаметром 1,0 мм,  г;

m—масса  навески  кофе, г.

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  допускаемое  расхождение  между  которыми  не  должно  превышать 2,5%.

Результаты  вычислений  округляют  до  первого  десятичного  знака.

Результаты  физико—химической  оценки  качества  кофе  оформите  в  виде  табл.5.3.

Заключение  о  качестве  кофе ___________________________________

Материальное  обеспечение  занятия.

Натуральные  образцы  кофе  и  кофейных  напитков.  Стандарты  на  кофе.

Таблица 5.3

Результаты  оценки  физико—химических  показателей

| Показатель | Нормы по ГОСТ | Фактические данные | Заключение по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Массовая доля влаги,% |  |  |  |
| 2.Массовая доля золы, % |  |  |  |

Весы  лабораторные  3  класса  точности.  Электроплитка  бытовая. Стаканы В (Н)—1,2—250; 300 ТХС. Цилиндры  вместимостью  250, 10 см³. Рассев  лабораторный  с  частотой  вращения  150 об/мин; 160—200 об/мин. Часы  со  звуковым  сигналом. Сито  из  решетчатого  полотна  типа  50. Воронки В—36—80  ХС; ВД—1(2)—25 ХС. Колбы  Кн –1(2)—250 см³. Колбы  мерные 1(2)—200, 100, 1000 см³.  Палочки  стеклянные.  Рефрактометр  лабораторный. Колориметр  фотометрический. Баня  водяная  лабораторная.  Чашка  выпарительная. Пипетки.  Сито  с  отверстиями  диаметром  1,0 мм.  Бумага  белая,  фильтровальная.  Эксикатор. Шкаф  сушильный  электрический.  Бюксы. Вода  питьевая.  Вода  дистиллированная.

Контрольные вопросы:

- Суть оценки качества кофе?

- В чем заключается определение степени помола?

- Заключение о качестве кофе?

Лабораторная работа №12

Исследование качества растительного масла

Цель работы: закрепить, обобщить и углубить теоретические знания; выработать умения и навыки в проведении лабораторных исследований при экспертизе растительных масел.

Задание:

- Органолептическая оценка качества растительных масел.

- Идентификация растительных масел.

Краткие теоретические сведения

Фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Растительные масла выпускают как в фасованном, так и в нефасованном виде.

Рафинированные дезодорированные растительные масла для розничной торговли должны быть обязательно расфасованы в потребительскую тару — стеклянные или полимерные бутылки вместимостью 250, 500, 1000 мл.

Бутылки с маслом герметично укупоривают пробкой, на каждую бутылку наклеивают этикетку с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;

- его адреса, товарного знака (при наличии);

- вида и сорта масла;

- массы нетто в граммах;

- даты розлива и номера стандарта или технических условий (дату розлива допускается проставлять компостером или тиснением на колпачке).

Транспортируют стеклянные бутылки с маслом в гнездовых ящиках, а полимерные — в картонных коробках.

Тара, применяемая для транспортирования растительных масел, должна быть чистой, сухой, без посторонних запахов. При перевозке открытым транспортом ящики с фасованным маслом следует защищать от атмосферных осадков.

Растительное масло, предназначенное для розлива в бутылки, на масложировых предприятиях подвергают деаэрации (удалению воздуха) и полировочной фильтрации, которую проводят непосредственно в цехах розлива.

В торговой сети масло, фасованное в бутылки, рекомендуется хранить в темных помещениях при температуре не выше 18 °С, соблюдая сроки хранения, установленные действующей нормативной документацией (в мес. со дня их розлива): подсолнечное, кукурузное— 4; арахисовое, горчичное— 6; соевое рафинированное недезодорированное— 3; хлопковое рафинированное дезодорированное — 3; хлопковое рафинированное недезодорированное — 6.

По истечении указанного срока масло проверяют на соответствие качества требованиям стандартов.

Минимально гарантируемые сроки годности для фасованных растительных масел (с даты разлива): для нерафинированных — 4 мес., рафинированных — 6 мес.

Экспертиза качества и идентификация Качество растительных масел определяется по пробе, которую отбирают от одной партии продукта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52062-2003 о правилах и методах отбора проб.

На первом этапе экспертизы качество растительных масел оценивают по нормируемым стандартами органолептическим показателям, чтобы идентифицировать вид масла.

Однако для идентификации масла только органолептической оценки часто бывает недостаточно, особенно для рафинированных масел, обезличенных по вкусу и запаху, а также в случае фальсификации масел путем добавления дешевых к дорогостоящим маслам, например к оливковому. В этих случаях для исследуемого продукта устанавливают жирнокислотный состав, который специфичен для каждого вида масла.

Для оценки качества масел определяют основные физико-химические показатели, нормируемые ГОСТами и ТУ.

Материалы и необходимые посуды:

- Петройной эфир

- Стакан

- Функциносерная кислота

- Оборудование для встяхование

Вкус  и  запах  большинства  растительных  масел  специфичны  для  каждого  вида,  и  по  характеру  вкуса  и  запаха  можно  установить  природу  испытуемого  масла (подсолнечное, соевое,  кукурузное и т.д).  проба  на  вкус  и  запах  позволяет  обнаружить  присутствие  некоторых  масел  и  растворителей,  в  частности  бензина  в  экстракционных  маслах. Этот  показатель  характеризует  степень  свежести  масла.  Масла  прогорклое,  с  резким  жгучим  вкусом, а  также  затхлое, с  запахом  плесени  или  гнили  считается  недоброкачественным.

Запах   масел  определяется  при  температуре  20ºС путем  нанесения  продукта  тонким  слоем  на  стеклянную  пластинку  или  растиранием  на  ладони  или  тыльной  части  поверхности  руки.  Для  усиления  запаха масло  можно  нагреть до 50ºС.

Вкус  определяют  дегустацией масла  при  комнатной  температуре.

Цвет  масла  обусловлен  природой   содержащихся  в  нем пигментов: желтый  различной  интенсивности  окраски –наличием  каротина  и  ксантофилла (подсолнечное, соевое, кукурузное,  оливковое  и  другие  масла); зеленоватый  различных  оттенков—присутствием  хлорофилла (льняное,  конопляное); от  темно—коричневого  до  черного—наличием  госсипола (хлопковое  масла).  Ярко  выраженную  окраску  имеют нерафинированные  масла.

Для  определения  цвета  масло  наливают  в  стакан  из  прозрачного  и  бесцветного  стекла  слоем  менее  50  мм  и  рассматривают  в  проходящем  и  отраженном  свете  на  белом  фоне.

Прозрачность—показатель, характеризующий  степень  очистки  масла  от  взвешенных  частиц.  Чем  выше  сорт  масла, тем  больше  его  прозрачность  и  меньше  количество  отстоя,  который  нормируется  стандартом (не  более  определенной  величины).

Прозрачность  масла  определяется после  отстаивания  его  в  цилиндре  в  количестве 100см³  в  течение  24  ч  при  комнатной  температуре.  Отстоявшееся  масло  рассматривают  на  белом  фоне  в  проходящем  и  отраженном  свете.

Определение   цветности  растительных  масел.  Цветность—это интенсивность  окраски  за  счет  наличия  комплекса  пигментов  в  маслах;  выражается  для  всех  жидких  растительных  масел,  кроме  хлопкового, цветным  числом—в  условных единицах от  0 до 100  по  йодной  шкале, а  для  хлопкового—в  условных  красных  единицах  по  шкале (количество единиц  красного  цвета  при  фиксированном  количестве  единиц  желтого  цвета).  Цветность  определяется  при  помощи  цветомера  с  набором  цветных  стандартных  стекол.

Определение  цветного  числа  желтых  масел  проводится  по  шкале  стандартных  растворов  йода  и  выражается  количеством  миллиграммов  свободного  йода,  содержащегося  в  100 см³     стандартного  раствора  йода,  который  имеет  такую  же  интенсивность  окраски,  как  испытуемое  масло  ( при  толщине  слоя 1 см).

Шкала  готовится  из  14  эталонов  путем  разведения  стандартного  водного  раствора  йода,  в  1 см³  которого  содержится  1 мг  йода  ( стандартный  раствор  готовится  путем  растворения  0,25 г  йода  и 0,5 г  йодистого  калия в  1 см³    воды с  последующим  разведением  в  мерной  колбе  до  250 см³).

Степень  разведения  и  цветное  число  эталонов  указаны  в  табл.30.1.

Таблица 6.1

Таблица  цветных  чисел

| № пробирки | Количество стандартного раствора йода, см³ | Количество дистиллированной воды, см³ | Цветное число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10,0 | — | 100 |
| 2 | 9,0 | 1,0 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8,0 | 2,0 | 80 |
| 4 | 7,0 | 3,0 | 70 |
| 5 | 6,0 | 4,0 | 60 |
| 6 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| 7 | 4,0 | 6,0 | 40 |
| 8 | 3,0 | 7,0 | 30 |
| 9 | 2,5 | 7,5 | 25 |
| 10 | 2,0 | 8,0 | 20 |
| 11 | 1,5 | 8,5 | 15 |
| 12 | 1,0 | 9,0 | 10 |
| 13 | 0,5 | 9,5 | 5 |
| 14 | 0,1 | 9,9 | 1 |

Порядок  выполнение  работы. Масло  наливают  в  пробирку  одинакового  диаметра  с  эталонами  и  сравнивают  интенсивность  окраски при  отраженном  и  проходящем  свете.  Цветность  масла  устанавливается  совпадением  его  окраски с  окраской  эталона  шкалы  и соответствует  цветному  числу  стандартного  раствора.

Результаты  выполненной  работы  оформите  в  виде  табл.30.2.

Таблица 6.2

Органолептические  показатели  качества  масла

| Показатель | Характеристика по ГОСТ | Фактические данные | Вид масла | сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкус и запах |  |  |  |  |
| 2.Цвет |  |  |  |  |
| 3.Прозрачность |  |  |  |  |
| 4.Наличие отстоя |  |  |  |  |

Заключение об установлении вида и сорта  масла ___________________

Определение  кислотного  числа  масла. Кислотное  число  отражает  количественное  содержание  в  масле  свободных  жирных  кислот,  накопление  которых  обусловлено  главным  образом  гидролитическим расщеплением  глицеридов  и  отчасти  окислительными  превращениями,  происходящими  при  хранении,  особенно на  свету.

Этот  показатель  характеризует  степень  свежести  масла  и  по  мере  хранения  возрастает: чем  больше  величина  кислотного  числа,  тем  менее  свежее  масло.

Сущность  метода  определения  кислотного  числа  заключается  в  растворении  определенной  массы  растительного  масла  в  смеси  растворителей  с  последующим  титрованием  свободных  жирных  кислот  раствором  гидроокиси  калия  или  натрия.

Порядок  выполнения  работы.  В  коническую  колбу  вместимостью  150—200  см³  отвешивают  около 2—3  г  испытуемого  масла (с  точностью  до  0,01г), приливают  25 см³ нейтральной  смеси ( этилового  эфира  и  этилового  спирта), добавляют  5—6  капель  фенолфталеина  и  взбалтывают.  Если  при  этом  масло  не  растворяется,  то  его  слегка  нагревают  на  водяной   бане   и  затем  охлаждают  до  температуры  15—20ºС.

Полученный  раствор  при  постоянном  взбалтывании  титруют  раствором  едкого  калия  или  натрия  концентрации  0,1 моль/дм³  до  появления  розового  цвета,  не   исчезающего  в  течение  1 мин.

При  кислотном  числе  масла  свыше  6 мг  берут  навеску  масла  1—2 г  и  растворяют  ее  в  40  см³ нейтральной  смеси.

Кислотное  число (Хк.ч)  выражается  количеством  миллиграммов  едкого  калия  или  натрия,  необходимого   для  нейтрализации

свободных  жирных  кислот,  содержащихся  в 1  г  масла,  и  вычисляют  по  формуле

Хк.ч = 5,611·КV/m,

где  5,611—титр  раствора  едкого  калия  или  натрия  концентрации

0,1  моль/дм³ ( этот  множитель  используется  независимо  от  названия  применяемой  щелочи);

К—поправка  к  титру  едкого  калия  или  натрия  концентрации

0,1 моль/дм³;

V—количество  раствора  едкого  калия  или  натрия  концентрации

0,1 моль/дм³, израсходованное  на  титрование, см³;

m—навеска  испытуемого  масла, г.

Определение перекисного  числа  масла.  Перекисное  число  растительного  масла—это  условная  величина,  выражаемая  количеством  йода  в  процентах,  эквивалентным  йодистого—водородной  кислоте,  прореагировавшей  в  стандартных  условиях с  перекисной  или  гидроперекисной  группами  растительного  масла.

Перекисные  числа  дают  условную  характеристику  порчи  жира  в  результате  его  окисления  в  процессе  хранения  и  образования  при  этом  перекисей  и гидроперекисей,  являющихся  первичными  продуктами  окислительной  порчи  жира.

Йодометрический  метод  определения  перекисей  основан  на  том,  что  взаимодействии  жира,  содержащего  гидроперекиси,  с  водным  насыщенным  раствором  йодистого  калия  в  кислой  среде  выделяется  йод, наличие  которого  обнаруживается посинением  крахмала,  применяемого  в  качестве  индикатора.  Выделенный  йод  оттитровывается  раствором  гипосульфита  концентрации  0,01 моль/дм³.

Порядок  выполнения  работы.  В  коническую  колбу  вместимости  200—250 см³ с  притертой  пробкой  отвешивают  на  аналитических  весах  навеску  масла  около  1  г  и по  стенке  колбы,  смывая  следы  жира,  вливают  из  цилиндра  10 см³ хлороформа,  а  затем  из  другого  цилиндра  10 см³   ледяной  уксусной  кислоты.  Быстро  вливают  0,5 см³  насыщенного  свежеприготовленного  йодистого  калия.  Закрывают  колбу  пробкой,  содержимое  смешивают  вращательным  движением  и  одновременно  переворачивают  песочные  часы  или  пускают  в  ход  секундомер.  Колбу  ставят  в  темное  место  на 3  мин.

Затем  вливают  100 см³  дистиллированной  воды,  в  которую  заранее  был  добавлен  1 см³ 1—процентного  раствора  крахмала. Титруют  раствором  гипосульфита  концентрации  0,01 моль/дм³  до  исчезновения  синей  окраски.

Для  проверки  чистоты  реактивов  проводят  контрольное  определение  (без  жира).

Перекисное  число  (Х п.ч)   в  процентах  йода  определяют  по  формуле

Х п.ч = (V- V1)K·0.00127·100/m = 0,127(V- V1)K/ m,

Где V—объем  раствора  гипосульфита  концентрации  0,01 моль/дм³, израсходованного  на  титрование  при  проведении  основного  опыта  с  навеской  жира, см³;

V1—объем  раствора  гипосульфита  концентрации 0,01 моль/дм³, израсходованный  на  титрование  при  проведении  контрольного  опыта (без  жира), см³;

m—масса  навески  испытуемого  жира, г;

К—коэффициент  поправки  к  раствору  гипосульфита  для  пересчета  на  точный  раствор  концентрации 0,01 моль/дм³;

0,00127—количество  граммов  йода,  эквивалентное  1 см³  раствора  гипосульфита  концентрации 0,01 моль/дм³.

Для  пересчета  перекисного  числа  в  микромоли  активного  кислорода  на  килограмм  масла,  полученный  результат  в  процентах  йода  следует  умножить  на  коэффициент 87.

Определение  альдегидов.  Окислительные  процессы,  протекающие  в  жирах  при  хранении,  вызывают  изменение  их  химического  состава  и  приводят  к  порче,  что  характеризуется  появлением  нежелательного  вкуса и  запаха.

Прогоркание  является  результатом  химических  превращений  с  образованием  альдегидов,  кетонов,  низкомолекулярных  жирных   кислот  и  других  соединений,  которые  считаются  носителями  специфического  запаха  и  раздражающего,  неприятного,  иногда  горького  вкуса.  Этим  изменениям  в  большей  степени  подвержены  жиры  с  ненасыщенными  жирными  кислотами.

Определение  альдегидов  по  методу  Инихова  и  Шошина  основано качественной  реакции фуксиносернисной  кислотой.  Для   этого готовят  раствор  фуксиносернисной  кислоты    NaHSO3 крепостью   27,4%  и  водный  раствор  фуксина (1:1000)  прибавляют  2  см³  раствора   фуксиносернисной  кислоты  NaHSO3  , через  1 ч  в  этот  же  раствор  добавляют  1  см³  дымящейся  соляной  кислоты.  Приготовленный  раствор  должен  быть  бесцветным.

Порядок  выполнения  работы.  Навеску  растительного  масло  около  1 г  растворяют  в  10 см³  петролейного  эфира  и  2 см³  этого  раствора  помещают  в  стаканчик,  добавляют  1  см³  приготовленного  раствора  фуксиносернисной  кислоты.  После  встряхивания  смесь  оставляют  в  покое  на  1  мин.  Образуется  два  соля: нижний  водный  и  верхний  жировой.

При   наличии  альдегидов  в  анализируемом  масле  нижний  водный  слой  окрашивается  в  красно—фиолетовый  цвет.  Интенсивность  окрашивания  этого  слоя  находится  прямой  зависимости  от  количества   альдегидов  в  масле.  Иногда  это  окрашивание  появляется  через  1 ч,  в  свежих  маслах  оно  отсутствует.

Изучение   показателей  безопасности  растительных  масел

Нежелательными  примесями  в  растительных  маслах  является  пестициды,  тяжелые  металлы   и микотоксины. Примеси  попадают  из  почвы  воды,  воздуха,  накапливаются  при  неправильном  хранении  масличного  сырья.  Основная  часть  примесей  удаляется  из  масел  при  щелочной  нейтрализации,  адсорбционной  очистке  и  дезодорации.  Допустимые  уровни  содержания  пестицидов,  тяжелых  металлов  и  микотоксинов  приведены  в  табл.30.3.

Таблица 6.3

Допустимые  уровни  пестицидов,  тяжелых  металлов и  микотоксинов  в  растительных  маслах

| Показатель | Допустимые уровни, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Показатели окислительное порчи, мг КОН/г |  |
| Кислотное число | 4,0 |
| Перекисное число и т.д. | 0,6 |
| Токсичные элементы, мг/кг |  |
| Свинец |  |
| Мышьяк |  |
| Кадмий |  |
| Ртуть |  |
| Микотоксины, мг/кг |  |
| Афлотоксин В, |  |
| Пестициды, мг/кг |  |
| Гексахлорциклогексан (α-,β-,γ-изомеры) |  |
| ДДТ и его метаболиты |  |
| Радионуклиды, Бк/кг |  |
| Цезий—137 |  |
| Стронций—90 |  |

Микробиологические  показатели  для  большинства  растительных  масел  не  регламентированы.  Исключение  составляет  кукурузное  масло Д,  на  которое  установлены  микробиологические   нормативы  по   количеству   мезофильных  и  факультативно—анаэробных  микроорганизмов,  бактерий   группы  кишечной  палочки  (Коли-формы),патогенных  микроорганизмов, в  том  числе  сальмонеллой,  дрожжей  и  плесневых  грибов.

Полученные  результаты  экспертизы   масел   занесите  в  табл.30.4  и  оформите  экспертное  заключение  о  результатах  лабораторных испытаний  масла  по   органолептическим  и  физико—химическим  показателям.

Форма  записи:

№ образца _________Наименование  масла _____________________

Таблица 6.4

Результаты  экспертизы  растительного  масла

| Показатель | Нормы по ГОСТ | Фактические данные | Заключение (вид и сорт масла) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Плотность, кг/м³ |  |  |  |
| 2.Коэффициент преломления |  |  |  |
| 3.Кислотное число масла, мг КОН/г, и т. д |  |  |  |

Экспертное  заключение  должно  состоять  из  трех  частей:

1.Вводная  часть,  в который  излагается  краткое  содержание  обстоятельств,  обусловливающих  назначение  экспертизы.  Указываются  вопросы,  поставленные  на  разрешение  экспертизы,  сведения  об  органе,  назначившем  экспертизу.

2.Исследовательская  часть—излагается  процесс  экспертного  исследования  и  его  результаты.  Указывают  методы  исследования,  ссылки  на  справочно—нормативные  документы.

3.Выводы  представляют  собой  ответы  на  поставленные  перед  экспертом  вопросы.  Основные  требования  к  выводам: принципы  квалифицированности,  определенности,  доступности.

Материальное  обеспечение  занятия.

Натуральные  образцы  растительных  масел.  Нормативная  документация  на  растительные  масла.

Пикнометры.  Эксикатор.  Водяной  термостат    при  20ºС.Капиллярные  пипетки.  Весы  аналитические.  Термометр.  Полоски  фильтровальной  бумаг.   Рефрактометр.  Стеклянные  палочки.  Марля.  Колбы  с  притертой  пробкой  вместимостью  200—250  см³.  Часовые  стекла. Пипетка  вместимостью  1,2,10 см³. Мерные  цилиндры  вместимостью  10 см³  и 100 см³. Стаканчики  для  взвешивания. Шкаф  сушильный  с  терморегулятором. Приборки.  Стаканчики  или  колбочки  вместимостью  100см³. штатив  для  пробирок.

Эфир; хлороформ; ледяная  уксусная  кислота; насыщенный  раствор  йодистого  калия  раствор  гипосульфита  концентрации  0,01  моль/дм³;     1—процентный  раствор  крахмала;  петролейный  эфир;  фуксинсернистая  кислота.

Контрольные вопросы.

- Определение цветности растительных масел?

- Определение переносного числа масла?

- Определение альдегидов?

Лабораторная работа  №14

Анализ качества майонеза

Цель  работы: закрепить, обощить,  систематизировать  теоретические  знания; выработать  умения  и  навыки  в  проведении  идентификации  майонезов  и  оценке  их  качества  по  органо-лептическим  и  физико- хмическим  показателям  при  проведении  экспертизы.

Краткие теоретические сведения

Определение  массовой  доли  жира.  По  арбитражному  методу  определение  этого  показателя  проводится  экстрагированием  навески  в  аппарате  Сокслета.  Этот  метод  занимает  много  времени,  поэтому  обычно  пользуются  ускоренным  методом — центрифугированием. Для  выполнения  работы  используйте  ГОСТ Р 50174 “Майонезы. Общие технические  условия”; конспекты  лекций. Изучите  и  запишите  в  рабочую  тетрадь  по  форме  табл. 34.1 виды, ассортимент  и  показатели  идентификации  майонезов.         Для  выполнения  работы  используйте  ГОСТ Р  500173 “Майонезы. Правила приемки  и  методы  испытаний”.

Матералы и необходимые посуды :

1.Натуральные  образцы  майонеза.

2.Жиромер  для  сливок. 3. Пробка  резиновая  для  жиромера.

4. Прибор  для  отмеривания  изоамилового  спирта.

5. Бюретка  вместимостью  25  см³.

6.Центрефигура. Баня  водяная.

7.Термометр  ртутный  лабораторный  с  делениями  от  0  до 100 ºС.

8.Весы  технические  и  аналитические. Часы  песочные.

9.Колба  коническая  вместимостью  250  см³  .  Цилиндр  мерный  вместимостью  50  см³  .

10.Капельница. Плитка  электрическая. Эксикатор  с  прокаленным  хлористым  кальцием.  .

11.Шкаф  сушильный  лабораторный. Пробирки  калиброванные  центрифужные.

12Бюксы  алюминиевые  диаметром  5  см  и  высотой 4  см.

13. Палочки  стеклянные, оплавленные  с  обоих  концов,  длиной 7-9 см.

14.Песок, промытый  и  прокаленный  или пемза  прокаленная; кислота  серная х. ч.  Плотностью  1,5  г/см ³ ;  спирт  изоамиловый  химически   чистый  или  технический;  фенолфталеин   (1-процентный  спиртовой  раствор); раствор  едкого  калия или  натрия  концентрации   0,1  моль/дм³.

Работа 1. Изучение видов, ассортимента и показателей идентификации майонеза

Для  работы используйте ГОСТ Р 50174 «Майонезы. Общие технические условия»; конспекты лекций. Изучите и запишите в рабочую тетрадь по форме табл.1виды, ассортимент и показатели идентификации майонезов.

Таблица 7.1

Виды, ассортимент, показатели  идентификации  майонезов

| Виды майонезов | Массовая доля жира,% | Ассортимент | Показатели идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Органо-лептические | Физико-химические |
| 1.Высококалорийный |  |  |  |  |
| 2.Среднекалорийный |  |  |  |  |
| 3.Низкокалорийный |  |  |  |  |

Работа 2. Изучение правил приемки и составления объединенной пробы для оценки качества майонеза

Для выполнения работы используйте ГОСТ Р 50173 «Майонезы. Правила приемки и методы испытаний».

Ознакомьтесь  с  содержанием  ГОСТа  и  запишите  основное  содержание  пп. 1,2 в  рабочую  тетрадь. Определите (условно) выборку,  количество  точечных  проб,  массу  объединенной  пробы  и  массу  пробы  для  оценки  качества  майонеза.  Результаты  оформите  в  виде  табл.2.

Таблица 7.2

Объем  выборки  и  масса  объединенной  пробы

| Потребительская тара | Количество упаковочных единиц | Выборка | Масса объединенной пробы,кг | Масса пробы для анализа,г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Майонез в стеклянных банках, массой нетто 200 г. | 20 |  |  |  |
| 2.Майонез в стаканчиках из полимерных материалов, массой нетто 250 г. | 8 |  |  |  |
| 3.Майонез в металлических флягах, массой нетто 40 кг. | 3 |  |  |  |

Работа 3. Оценка майонеза по органолептическим показателям

Для  выполнения  работы  используйте  предложенное  образцы  майонеза  и  ГОСТ Р 50174 "Майонезы. Общие  технические  условия".

Оценка  внешнего  вида  и  маркировки  потребительской тары. Внимательно  осмотрите потребительскую  тару,  в  которую  упакованы предложенные  образцы  майонеза, и  отметьте  ее  соответствие  требованиям    действующего  ГОСТа.

Изучите    по  ГОСТу   требования  к  маркировке  потребительской  тары  и  установите  ее  соответствие   предъявляемым  требованиям. Результаты  работы  оформите  в  виде  таб.7.3.

Таблица 7.3

Содержание  информации  на  потребительской  таре  майонеза

| Маркировка по ГОСТ 50174 | Фактические данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Наименование майонеза 2.Массовая доля жира,%, ит.д |  |  |

Органолептическая  оценка  качества  майонеза. Органолептические показатели  определяют  при  температуре  майонеза  20 ±2º С  в  следующей последовательности: консистенция, внешний  вив,  цвет, запах, вкус.

Консистенция. При  определении  этого  показателя сдвигают  шпателем  в  сторону  слой  майонеза.  След  от  шпателя  не  должен  заплывать  в  течение  25±5 с.

Внешний  вид  и  цвет. Пробу   майонеза  массой  не  менее  30 г  помещают  в  стеклянный  стакан.  Стакан   устанавливают  на  листе  белой  бумаги  и  рассматривают  при  рассеянном  дневном  свете,  определяя  внешний  вид  и  отмечая  отсутствие  или  наличие  посторонних  включений.

Запах и вкус  майонеза  определяют  органолептический.  При  определении  вкуса  количество  продукта  должно  быть  достаточным  для  распределения  по  всей  полости  рта (3-10 г).  Майонез  держат  во  рту  30-50 с,  не  проглатывая, затем  удаляют.

При проведении  органолептической   оценки  обратите  внимание  на  возможные  дефекты  майонеза: расслаивание   эмульсии, в  результате  чего  из  массы  выделяется  жир;  наличие  большого  количества  пузырьков воздуха;  прогорклый  привкус, вызванный  порчей  жировой  основы;  другие  неприятные  или  несвойственные  майонезу  привкусы  и  запах; неоднородность  окраски.

Таблица 7.4

Органолептические  показатели  качества  майонеза

| Показатель | Характеристика по ГОСТ | Фактические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид |  |  |  |
| 2. Консистенция |  |  |  |
| 3. Цвет |  |  |  |
| 4. Запах и вкус |  |  |  |

Работа 4. Оценка  качества  майонеза  по  физико- химическим  показателям

При  выполнении  этой  работы  в  майонезе  определите  показатели,  установленные  требованиями  ГОСТа: массовую  долю  влаги,  массовую  долю  жира, кислотность  и  стойкость  эмульсии.

Кроме  физико-химических  показателей  при  проведении  экспертизы   качества  майонеза   определяют  показатели  безопасности. Перечень  этих  показателей  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  безопасности  приведен  в  табл.7.1.

Запишите  в  рабочую  тетрадь  показатели  безопасности  майонеза.

Определите  массовой  доли  влаги.  Существуют  два  метода  определения  влаги  в  майонезе: арбитражный  и  ускоренный.

Арбитражный  метод.  В  чистую  бюксу  со  стеклянной  палочкой  насыпают  3-4 г  прокаленного  песка  или  пемзы  и  высушивают  до  постоянного  веса (массы).  После  охлаждения  в  нее  отвешивают  2-3  г  майонеза  с  точностью  до  0,0002 г.

Бюксу  с  навеской  помещают  в  сушильный  шкаф  с  температурой  102-105º С на  2 ч , периодически  перемешивая  навеску  стеклянной  палочкой.

По  окончании  высушивания  бюксу  с  майонезом  охлаждают  в  эксикаторе  в  течение  30  мин  и  взвешивают.  После  повторного  высушивания  навески  майонеза  производят  последующие  взвешивания  до  постоянной  массы.

Постоянный  вес (массу) считают  достигнутым, если  разница  между  двумя  последующими  взвешиваниями  не  будет  превышать  0,001 г.

Содержание  влаги  в  майонезе  в  процентах  (W)  рассчитывают  по  формуле

W= (m1- m2)·100% /  m—Х у.к

где  m1  — масса  бюксы  с  майонезом  до  высушивания, г;

m2 — масса  бюксы  с  майонезом  после  высушивания, г;

X у.к — кислотность  майонеза  в  пересчете  на  уксусную  или  лимонную  кислоту,%;

m — навеска  испытуемого  майонеза, г.

Расхождение  между  двумя  параллельными  определениями  должно  быть  не  более  0,2%.

Ускоренный  метод.  В  сухую  алюминиевую  бюксу  со  стеклянной  палочкой  отвешивают  около  5 г  майонеза  с  точностью  до  0,01 г.  Высушивание  производят  на  электрической  плитке  при  температуре  130-135 º С, при  непрерывном  перемешивании   палочкой.  Температура  сушки  контролируется  термометром,  помещенным  в  такую  же  бюксу  с  небольшим  количеством  растительного  масла  (ртутный  шарик  погружен  в  масло).

Высушивание  (выпаривание)  заканчивают, когда  прекратится  вспенивание  и  побуреет  осадок. Бюксу  охлаждают  и   взвешивают.

Содержание  влаги  в  майонезе  в  процентах  рассчитывают  по  той  же  формуле, что  и в  арбитражном  методе.

Порядок  выполнения  работы. В  жиромер  отвешивают  на  технических  весах  1,7-1,9 г  предварительно  перемешанного  майонеза  и  помещают  его  в  кипящую  воду  на  10  мин.  Затем  в  жиромер  наливают  18  см³ серной  кислоты ( плотностью 1,5 г/см³) и 1  см³ изоамилового  спирта.  Закрывают  сухой  пробкой, хорошо  встряхивают, нагревают  на  водяной  бане  с  температурой  65-70ºС, периодически  встряхивая  до  полного  растворения  белковых  веществ  майонеза,  и  в  течение  5  мин  производят  центрифугирование  со  скоростью  1500 об/мин.

Затем  жиромер  погружают  пробкой  вниз  на  5  мин  в водяную  баню  с  температурой  65-70ºС  и  производят  отсчет  жира, держа  жиромер  вертикально  так,  чтобы  граница  жира  находилась  на  уровне  глаза.  Движением  пробки  вверх  и  вниз  устанавливают  нижнюю  границу  столбика  жира  на  целом  делении  шкалы  жиромера  и  от  него  отсчитывают число  делений до  нижнего  мениска  столбика  жира.

Содержание  жира (Хж), в  процентах  рассчитывают  по  формуле

Хж= аК / m ,

где  а—показание жиромера;

m—навеска майонеза, г;

К—коэффициент  пересчета  показаний  жиромера  в  проценты (К=5).

Расхождение  между  двумя  параллельными  определениями  должно  быть  не  более 0,5%.

Определение  кислотности.  В  коническую  колбу  отвешивают  около  2  г  майонеза  на  технических  весах,  добавляют  50  см³  дистиллированной  воды. Перемешивают  и  титруют  раствором  едкой  щелочи  концентрации  0,1 моль/дм³  в  присутствии индикатора —  фенолфталеина  до  появления  слабо-розовой  окраски,  не  исчезающей  в  течение  1 мин.

Для  майонеза  с  соусом  "Южный", с  томат-пастой  количество  дистиллированной  воды  увеличивается  до 100  см³.  для  более  точного  установления  конца  титрования  этих  майонезов  рядом  с  титруемым  образцом  следует  поставить  контрольную  колбу  с  такой  же  или  близкой  к  образцу  навеской  майонеза  в 100 см³  дистиллированной  воды.

Кислотность  майонеза  (Ху.к) рассчитывают  на  уксусную  кислоту   по  формуле

Ху.к  = VK· 0.0006· 100%/ m = 0,06 VK / m

где      V— количество  раствора  щелочи  концентрации  0,1  моль/дм³ , пошедшее  на  титрование, см³;

К— поправка  к  титру  раствора  щелочи  концентрации  0,1  моль/дм³ ;

0,0006— коэффициент  пересчета  на  уксусную  кислоту;

m— навеска  майонеза, г;

Расхождение  между  двумя  параллельными  определениями  не  должно  превышать 0,2%.

Определение  стойкости  эмульсии. Показателем  стойкости  эмульсии  майонеза  служит  количество  жира, выделившегося    из  майонеза  в  результате  сильного  механического  и  теплового  воздействия.

Порядок  выполнения  работы.  Определение  стойкости эмульсии  майонеза  производят  в  два  приема: центрифужную  пробирку  с  делениями  вместимостью 10 см³  заполняют  до  верхнего  деления  майонезом,  затем  помещают  пробирку  в  центрифугу  и  центрифугируют  со  скоростью  1500  об/мин ,  после  чего  наблюдают  разрушение  эмульсии.  Далее  эту  же  пробирку  помещают  в  кипящую  воду  на  3  мин  и  опять  центрифугируют  в  течение  5  мин.

Стойкость эмульсии  рассчитывают  по  формуле

Хэм = Vж·10,

где  Хэм – стойкость  эмульсии, %,

Vж -  количество  выделенного  жира, см³;

10 – приведение  объеме,  взятого  для  анализа,  к  100 см³.

Результаты  оценки  качества  майонеза  по  физико-химическим  показателям  оформите  в  виде  табл.7.5.

Таблица 7.5

Физико-химические показатели  качества  майонеза

| Показатель | Нормы по ГОСТ | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1.Содержание влаги , %,не более 2.Содержание жира, %, не менее 3.Кислотность в пересчете на уксусную кислоту , %, не более 4.Стойкость эмульсии выделившегося жира , %, не более |  |  |

Контрольные вопросы

1.Оценка  качества  майонеза  по  органолептическим  показателям.

2.Физико-химические показатели  качества  майонеза.

3.Как определяется стойкость  эмульсии?

Лабораторная работа № 15

Определение качества колбасных изделий

Цель работы:Подготовить помещению дым дегустаций рабочих мест дегустаторов. Определить показателей качества раздельного продукта. Оценить качества сосисок и сардельки.

Краткие теоретические сведения

Для проведения органолептической оценки качества колбасных изделий необходимо использовать ГОСТ Р 52196 «Изделия колбасные вареные .Технические условия»,ГОСТ 16290 «Колбасы варено – копченые .Технические условия» ГОСТ 16351 «Колбасы    полукопченые . Технические условия» .Продукцию оценивают по балловой системе или описательным методом.

При органолептической оценке проводится определение следующих показателей : внешнего  вида, цвета, вкуса, аромата, консистенции посредством органов чувств. Одним из методов контроля качества  мясных продуктов  является балловая оценка. Оценка качества осуществляется, как правило, на срок не более 2 лет. Балловая оценка мяса проводится в соответствии с ГОСТ 9959 «Продукты мясные. Общие методы проведения органолептической  оценки».

При балловой оценке качества мясных продуктов можно использовать 5- и  9-балловую шкалы. Каждый  показатель шкалы имеет соответственно 5 или 9 степеней качества, выраженных  в баллах.  На практике  используют ,как правило ,9 – балловую шкалу.

Требования к помещению для дегустации и организации рабочих мест  дегустаторов. Для проведения органолептической оценки качества мяса и мясных продуктов рекомендуется иметь два изолированных помещения : специально оборудованное для работы дегустаторов  и подготовительное ,предназначенное для подготовки образцов для дегустации. Помещение для работы дегустаторов должно быть защищено от шума и вибрации; хорошо вентилируемо , но без сквозняков ; хорошо освещено предпочтительно рассеянным дневным светом без проникновения солнечных лучей. Освещенность рабочих мест дегустаторов  должна быть равномерной и составлять не менее 500 лк. Помещение для дегустации должно быть окрашено в светлые , спокойные для глаз тонна ; чистым ,без посторонних запахов. Температура воздуха в помещении для проведения дегустации должна составлять 20±2ºС,относительная влажность воздуха - 70±5%.

Рабочие места дегустаторов должны располагаться так ,чтобы дегустаторы не оказывали влияния друг на друга и не отвлекались при проведении оценки . Для этого рекомендуется организовать рабочие места: кабины или столы (ширина 50 – 60  см , высота 75-80 см)с перегородками (высота  50  см ,длина 40см), а также удобные стулья.

Материалы и необходимые посуды:

- Кабины или столы (ширина 50 – 80см, высота 75 – 80см)

- Удобные стулья

Работа 1. Органолептическая оценка.

Порядок проведения оценки.   Дегустаторы перед проведением органолептической оценки должны быть ознакомлены с требованиями нормативной документации к качеству  оцениваемой продукции.

1.Образцы продукции представляют для дегустации в следующей очередности : в первую очередь оценивают образцы, обладающие слабовыраженным (тонким) ароматом, менее соленые и острые ; затем – продукты с умеренным ароматом и соленостью,  после этого  – продукты с сильно выраженным ароматом ,соленные и острые. В последнюю очередь оценивают изделия в подогретом виде (сосиски, сардельки и др.) и термически обработанные (кулинарные изделия, котлеты, пельмени и т.д.); порядок их  представления для дегустации определяется степенью выраженности аромата и вкуса. Показатели качества мясных продуктов определяют сначала в целом (неразрезанном), а затем разрезанном продукте.

2.Показатели качества целого продукта определяют в следующей последовательности:  внешний вид, цвет и состояние поверхности  - визуально, путем наружного осмотра;

запах -  на поверхности продукта. При необходимости  определения   запаха в глубине продукта используют специальную деревянную или металлическую иглу, которую вводят в толщу продукта , затем быстро извлекают  и оценивают запах на поверхности иглы;  консистенцию -  надавливанием шпателем или пальцем.

3.  Показатели качества разрезанного продукта определяют  в следующей последовательности:  перед проведением оценки мясные изделия освобождают  от оболочки, упаковки и  шпагата (клипсов) и с помощью острого ножа нарезают тонкими ломтиками  таким образом, чтобы обеспечить характерный для данного продукта вид и рисунок на разрезе. Цвет, вид и рисунок на разрезе, структуру и распределение ингредиентов  определяют визуально на только что сделанных  поперечном и (или) продольном разрезах продукции. Запах, аромат, вкус и сочность – опробованием мясных продуктов,  разрезанных на ломтики, при этом определяют специфический запах, аромат, вкус; отсутствие или наличие постороннего запаха и привкуса; степень выраженности аромата пряностей и копчения; соленость. Консистенцию    продуктов определяют надавливанием, разрезанием, разжевыванием, размазыванием (паштеты). При определении консистенции устанавливают плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, упругость, однородность массы (паштеты).

4.Оценка качества сосисок и сарделек. Запах, вкус, сочность сосисок  и сарделек определяют в нагретом виде, для чего их помещают в теплую воду (50 - 60º С) и доводят ее до кипения. Сочность сосисок и сарделек в натуральной оболочке можно также определить проколом. В местах прокола в сочной продукции должны выступать капли жидкости.

Обработка результатов. В процессе проведения органолептической оценки каждый дегустатор записывает свои оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно внесенные оценки  исправляют зачеркиванием и подписывают. Каждый дегустатор подписывает дегустационный лист и передает его председателю комиссии, после чего рекомендуется провести обсуждение и обмен мнениями. Обработку результатов органолептической оценки осуществляет секретарь дегустационной комиссии или другое лицо, назначенное председателем.

Обработка результатов осуществляется по каждому единичному показателю путем расчета среднего арифметического  значения  (Хₒ) оценок всех дегустаторов.

Результаты органолептической оценки сопоставляют с показателями качества, приведенными в нормативной документации на данный вид продукта, устанавливая при этом соответствие продукта требованиям стандарта или технических условий.

Результаты оценки качества заносят  в протокол и рабочий журнал, который должен содержать следующую дату и место проведения дегустации; список членов дегустационной комиссии с указанием места работы и должности; информацию о пробах, представленных для оценки (наименование продукта и его производителя, дату отбора и коды образцов) цель проведения дегустации; результаты органолептической оценки; заключение; рекомендации и решение комиссии; подписи председателя  и членов дегустационной комиссии.

Результаты оценки качества описательным методом оформите в виде табл. 9.1. Для проведения балловой оценки оформите дегустационный лист в форме табл. 9.2.

По окончании данной работы сформулируйте заключение о качестве

Таблица 9.1

Органолептические показатели  качества колбасных изделий

| Показатель | Характеристика изделий по ГОСТ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид |  |  |
| 2.Запах и вкус |  |  |
| 3.Вид на разрезе |  |  |
| 4.Консистенция |  |  |

Работа 2.    Определение массовой доли влаги

Содержание влаги в колбасных изделиях строго регламентировано  и зависит от вида колбасных изделий. Для различных видов колбасных изделий  в зависимости от ассортимента содержания влаги в среднем составляет:

Таблица 9.2

Дегустационный лист для проведения балловой оценки качества

| Оценка, баллы | Внешний вид | Цвет на разрезе |  | Запах (аромат) | Вкус |  | Консистенция (нежность, жесткость) |  |  | Сочность |  | Общая Оценка качества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Очень красивый | Очень красивый | Очень аро-матный |  |  | Очень вкусный |  | Очень нежная | Очень сочная |  | Отличное |  |
| 8 | Красивый | Красивый | Ароматный |  |  | Вкусный |  | Нежная | Сочная |  | Очень хорошее |  |
| 7 | Хороший | Хороший | Достаточно аро-матный |  |  | Достаточно вкус-ный |  | Достаточно нежная | Достаточно сочная |  | Хорошее |  |
| 6 | Недостаточ-но хороший | Недостаточ-но хороший | Недостаточно аро-матный |  |  | Недостаточно вкусный |  | Недостаточ-но нежная | Недостаточно сочная |  | Выше среднего |  |
| 5 | Средний (удовл) | Средний (удовл) | Сред-ний (уд) |  |  | Средний (удовл) |  | Средний (удовл) | Средний (удовл) |  | Среднее |  |
| 4 | Немного Нежела-тельный | Неравномерный, слегка обесвечен-ный(приемлемый) | Не выражен (прием-лемый) |  |  | Немного безвкус-ный (приемлемый) |  | Немного жестковатая, рыхловатая (приемле-мая) | Немного суховатая, влажная (приемле-мая) |  | Ниже среднего |  |
| 3 | Нежела-тельный (приемле-мый) | Немного обесвечен (при-емлемый) | Немно-го неп-риятный (приемлемый) |  |  | Неприят-ный, без-вкусный (приемлемый) |  | Жестковатая,рыхлая(приемлемая) | Суховатая, влажная (приемле-мая) |  | Плохое (приемлемое) |  |
| 2 | Плохой (неприем-лемый) | Плохой (не-приемлем) | Неприятный (неприемлем) |  |  | Плохой (неприемлемый) |  | Жесткая,рыхлая(неприемлемая) | Сухая(неп-риемлемая) |  | Плохое (неприемлемое) |  |
| 1 | Очень плохой (неп- риемлемый) | Очень пло-хой (непри-емлемый) | Очень плохой (неприемлем) |  |  | Очень плохой (неприемлем) |  | Очень жесткая, очень рыхлая (неприем-лемая) | Очень сухая (неприемлемая) |  | Очень плохое (совершено неприемлемое) |  |

- для вареных колбасных изделий – 53-70%;

- для полукопченых колбасных изделий – 35-47% ;

- для варено-копченых колбасных изделий – 38%;

- для сырокопченых колбасных изделий – 25-30%.

Действующий стандарт устанавливает следующие методы определения содержания влаги: высушиванием в сушильном шкафу при температуре 103±2°С или 150±2°С; высушиванием в сушильном аппарате САЛ с использованием инфракрасного излучения. В данном лабораторном практикуме описан метод высушивания в сушильном шкафу при температуре 150±2°С.

Порядок выполнения работы. В бюксу предварительно высушенным при температуре 150±2°С в течении 30 мин песком в количестве, примерно в 2-3 раза превышающем навеску продукта 3г, взвешивают повторно, тщательно перемешивают с песком стеклянной палочкой и высушивают в сушильном шкафу в открытой бюксе при температуре150±2°С  в течении 1ч. Затем бюксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до  комнатной температуры и взвешивают с погрешностью не более 0,0002г.

Содержание влаги (W) в процентах вычисляют по формуле

W=((m1-m2)∙100%) / (m1-m),

Где mₒ- масса бюксы с песком и палочкой, г ;

- масса бюксы с песком, палочкой и навеской, г;

- масса бюксы с песком, палочкой и навеской после высушивания, г;

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух определений.  Расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,5%.

Контрольные вопросы.

- Показатели органолептической оценки?

- Требование к помещению для дегустаций?

- Органолептическая оценка?

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Раздел | Рубрикатор | Критерий | Дескрипторы | Баллы% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лабораторная работа выполнена точно и на высоком уровне Зертханалық жұмыс жоғары сапада және өте дәлдікпен орындалған | 1.Хорошо освоил теоретическую часть. 1. В полном объеме выполнил опыты и измерений соблюдая необходимый порядок. 2. Самостоятельно выбрал и подготовил необходимые реактивы и приборы для опытов. 3.Все опыты проведена с точностью, и получен результат, сделан выводы для отчета. | 95-100 |
|  |  |  | 4. Все записи, таблицы и выводы для отчета выполнена очень внимательно. 6.Полностью соблюдал правила безопасности. |  |
|  |  | Лабораторная работа выполнена на отличном уровне с некоторым недостатком. | Если выполнено требования с критерием «отлично», и но так же пункты 4 и 6 критийлеріне қойылған талаптар орындалса және сонымен қатар төменгі талаптар орындалып, 4 және 6 пункттер кейбір эстетикалық тұрғыда орындалмаса. | 90-94 |
|  |  | Лабораторная работа выполнена хорошо | 1. Работа выполнена не полностью, но выполненная часть, дает возможность сделать правильные результаты и выводы основной, принципиальной заданий. 2.Если в расчетах допущено общее число не более двух ошибок (в измерений, в графиках, в расчетах, в таблицах, в схемах, анализы ошибки и т.п.п.) если для данной работы непонятном виде, но не влияет на результаты работы. 3. Если освил теоретическу часть. | 75-89 |
|  |  | Лабораторная работа выполнена удовлетворительно | 1. Работа выполнена не полностью, но выполненная часть, дает возможность сделать правильные результаты и выводы основной, принципиальной заданий. 2. Если в расчетах допущено общее число не более двух ошибок (в измерений, в графиках, в расчетах, в таблицах, в схемах, анализы ошибки и т.п.п.) если для данной работы непонятном виде, но не влияет на результаты работы. 1) Если проведена опыт не понятном виде, полученном результате имел место на большие ошибки. 2) Если в расчетах допущено общее число не более двух ошибок (в измерений, в графиках, в расчетах, в таблицах, в схемах, анализы ошибки и т.п.п.) если для данной работы непонятном виде, но не влияет на результаты работы. | 60-74 |
|  |  | Лабораторная работа выполнена предельной степени Лабораторная работа выполнена неудовлетворительно | 1. Если в расчетах допущено общее число не более трех ошибок (в измерений, в графиках, в расчетах, в таблицах, в схемах, анализы ошибки и т.п.п.) если для данной работы непонятном виде, но не влияет на результаты работы. 2. В процессе работы и в расчетах допущено несколько недостатков соотвествие с требованию «удовлетворительно». 1.Работа выполнена не полностью, и через выполненная часть работы нельзя делать правильные выводы. 2. Опыты, измерений, расчеты, контроли выполнено неправильно. 3. Анализы ошибки сделаны неправильно или вообще не сделаны. 4. Если получил 2-3 замечаний, или допустил грубую ошибку и одно замечание. | 50-59 0-49 |

Использованные литературы

Основная литература

- Технология пищевых производств / А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина и др.; под ред. А.П.Нечаева. – М.:КолосС, 2007.

- Общая технология пищевых производств / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос. 2009.– 384 с.

- Рогов И.А. и др. Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х книгах. Книга 1. Общая технология мяса. Книга 2. Технология мясных продуктов. – М.: 2009.

- Крусь Г.Н. и др. Технология молока и молочных продуктов. – М.: КолосС, 2008.

- Ратушный А.С. и др. Технология продукции общественного питания. В 2-х томах. Т.1 Физико-химические процессы, Т.2 Технология блюд и закусок. – М.: МИР Колосс, 2004.

- Ловачева Г.Н. Стандартизация и контроль качества продукции. – М.: Экономика, 2001. – 239 с.

- А.Ф. Фан-Юнг, Б.Л. Флауменбаум, А.К.Изотов и др. Технология консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы – М. Пищ. пром-сть, 2003. – 336 с.

- Голубев В.Н., Назаренко Т.Н., Изобулько Е.И. Обработка рыбы и морепродуктов. – М.: ИРПО, 2001. – 192 с.

- Касьянов Г.И., Е.Е. Иванова, Одинцов А.Б.и др. Технология переработки рыбы и морепродуктов. – Р.-на-Д.:МарТ, 2001. – 416 с.

- Чекулаева Л.В., Полянский К.К., Голубева Л.В. Технология продуктов консервирования молока и молочного сырья: Учеб. пособие для вузов по специальности “Технология молока и молочных продуктов” - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2000 - 248 с.

- Технология молока и молочных продуктов/Твердохлеб Г.В. и др. - М.: Агропромиздат, 2004. - 356 с.

- Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки.- М.: Колос, Колос-Пресс.2002.-256с.:ил.-(Учебники и учеб. Пособия для студентов высших учебных заведений).

- Пилат Г.Л. Биологические активные добавки к пище. М.: 2002. (Теория,    производства, применение).

- Могильный  М.П. Пищевые и биологически активные вещества в питании / М. П. Могильный . - М. : ДеЛи принт, 2007. - 240 с

- Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Технические рекомендации / Л. А. Сарафанова. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 200 с

Дополнительная литература

- Назаров Н.И. и др. Общая технология пищевых производств. – М.: Колос, 1993.

- Солдатов А.П. Практикум по технологии производства молока. – М.: Колос, 1999. – 168 с.

- Пушнова П.М., Стороженко В.А., Тяпкина А.С. Английский язык для пищевых вузов и коллеждей: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2005. – 94 с.

- Файвишевский М.Л. Производство пищевых животных жиров. – М.: Антиква, 1995. – 384 с.

- Баранов В.С. и др. Технология производства продуктов общественного питания- М.: Экономика, 1987

- Теоретические основы консервирование пищевых продуктов Флауменбаум Б.Л., Танчев П.С., Гришин М.А.-М: Приор, 2002.-64 с

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1.График проведения лабораторных работ составляется кафедрой и предусматривает еженедельные занятия.

2. Лабораторные занятия выполняются студентами индивидуально.

3. Перед началом проведения работ студент знакомится с правилами охраны труда и техники безопасности и противопожарной профилактикой, и в процессе работы безоговорочно их выполняет.

4. Студент должен знать не только последовательность проведения работ, но и владеть теоретическими основами.

5.В лабораторных работах студенты должны использовать стандартные методы и общепринятые критерии для оценки качества полученных результатов.

6.Полученные результаты и все необходимые расчеты студент записывает в рабочую тетрадь по установленной форме.

7.При проведении опытов рабочее место следует содержать в чистоте, а по окончании работы вымыть использованную посуду.

8.Для анализа полученных данных необходимо проводить математическую обработку по общепринятым методикам.

9. По окончании лабораторных работ студент обязан по полученным результатам составить заключение и после    его оформления обсудить с преподавателем.

10.По окончании лабораторных работ по теме проводится теоретический коллоквиум.

11.По материалам лабораторных работ студент выполняет контрольную работу и сдает зачет.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ

В лаборатории необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Все работы проводятся в чистой спецодежде (халаты, косынки, колпаки) и сменной обуви. При необходимости покинуть лабораторию, спецодежда и сменная обувь снимается, и убирается в индивидуальный шкаф или в специально отведенное помещение.

2. Перед началом работы необходимо вымыть руки и снять теплые шерстяные вещи.

3. При работе с химическими  реактивами необходимо соблюдать осторожность, избегать попадания на открытые части тела и в глаза.

4. Категорически запрещается пробовать химические вещества и реактивы на вкус и вдыхать их непосредственно через носоглотку.

5. В лаборатории запрещается принимать пищу, курить и распивать напитки.

6. Все химические реактивы и рабочие растворы, применяемые в работе, должны быть подписаны с указанием концентрации и даты приготовления.

7. Сухие химические реактивы должны храниться отдельно от жидких. Концентрированные кислоты и органические растворители необходимо хранить в металлических шкафах или ящиках.

8. Жидкие химические реактивы, а также их рабочие растворы набирают в пипетку с помощью резиновой груши, специальных автоматических пипеток или одноразовых шприцов.

9. Химическая и микробиологическая посуда, используемая в работе, должна быть чистой, сухой   и храниться в отдельном шкафу во избежание загрязнения.

10. При работе с электроприборами следует точно соблюдать правила их использования.

11. Запрещается    переносить    и    самостоятельно    ремонтировать

оборудование.

12. Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду или растворы в герметично закрытых сосудах. Нельзя плотно закрывать пробкой колбу с горячей жидкостью.

13. При работе с печами необходимо    пользоваться    прихватами, рукавицами из плотной несинтетической ткани.

ПЕРВАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) ПОМОЩЬ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ В ЛАБОРАТОРИИ

В лаборатории обязательно должна быть аптечка для предоставления первой доврачебной помощи в случаях получения различных травм, ожогов, кровотечений и других поражений. В аптечке должны храниться: перевязочный материал, медицинская вата, бактерицидный лейкопластырь, жгут, 5 %-ный раствор перекиси водорода, 5 %-ный спиртовой раствор йода, 10 %-ный раствор аммиака, 1 %-ный спиртовой раствор бриллиантового зеленого, 96%-ный этиловый спирт, марганцовокислый калий, силиконовый крем, валидол, анальгин,

Термические ожоги. При термических ожогах кожи, кроме ограниченных ожогах I степени, следует вызывать врача или немедленно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

До оказания медицинской помощи необходимо осторожно, не допуская травмирования, обнажить обожженный участок и закрыть его асептической повязкой,

Не следует мочить обожженные участки холодной водой (за исключением ожогов I степени). Не допускается промывка ожогов этиловым спиртом, перекисью водорода, обработка мазями, жирами и маслами, протирание питьевой водой, крахмалом и другими средствами.

Химические ожоги. При ожогах кислотами необходимо сразу промыть обожженное место большим количеством проточной воды, а затем - раствором бикарбоната натрия.

При ожогах едкими щелочами обожженное место промыть большим количеством проточной воды, а затем разбавленной уксусной кислотой. При попадании на кожу органического растворителя пораженное место промыть водой, насухо вытереть и смазать силиконовым кремом.

Поражение электрическим током. При поражении электрическим током, прежде всего необходимо отключить от сети источник поражения и немедленно вызвать врача. Если на теле пострадавшего имеются ожоги, первую помощь следует оказывать так же, как и при термических ожогах.

Травмы. Раны, вызвавшие незначительные кровотечения, следует обработать 5%-ным раствором перекиси водорода до полной остановки крови и наложить асептическую повязку. При сильных кровотечениях до оказания врачебной помощи необходимо наложить жгут на 5-10 см выше раны, рану перевязать стерильным бинтом и немедленно вызвать врача.