Ф.7.03-20

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА

Кейс

Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве

по дисциплине «Технология хлеба и хлебобулочных изделий»

для студентов специальности

5В072800-Технология перерабатывающих производств»

форма обучения: очная

Шымкент 2018

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М. Ауэзова

Кафедра: «Пищевая инженерия»

Кейс

Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве

по дисциплине «Технология хлеба и хлебобулочных изделий»

для студентов специальности

5В072800-Технология перерабатывающих производств»

форма обучения: очная

Шымкент 2018

УДК  658.56 (072)

ББК    36

Составители: Уразбаева К.А., Искакова С.К. Кейс «Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве» по дисциплине «Технология хлеба и хлебобулочных изделий» для студентов специальности 5В072800-Технология перерабатывающих производств».- Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2018 -  30 с.

Кейс предназначен для студентов специальности 5В072800-Технология перерабатывающих производств, изучающих дисциплину «Технология хлеба и хлебобулочных изделий». Кейс охватывает одну тему модуля «Технология приготовления пшеничного и ржаного теста» и предназначен для самостоятельной работы студентов как индивидуальной, так и групповой. Структура изложения такова, что вначале даются краткие теоретические сведения, затем текст конкретной ситуации и формулируются вопросы-задания к тесту. В приложение для самоконтроля выполнения заданий кейса приводятся ответы.

Рецензент: Алибеков Р.С., к.х.н., доцент кафедры ПИ ЮКГУ им. М. Ауэзова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры ПИ (протокол № 10 от «  26 »  марта  2018 г.) и комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению высшей школы текстильной и пищевой инженерии

Протокол №_8_  от  «__29_» _марта___ 2018 г.

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М. Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2018_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова, 2018

Ответственный за выпуск: Уразбаева К.А.

Содержание:

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| # Краткие теоретические сведения | # 7 |
| Хлеб и различные закваски | 7 |
| Хмелевая закваска | 9 |
| Сущность метода и теоретические основы ВЭЖХ | 10 |
| Памятка для обучающихся при работе с кейсом | 16 |
| Критерий оценивания знаний обучающихся | 16 |
| Кейс «Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве» | 21 |
| Описание конкретной ситуации | 21 |
| Задания к кейсу | 23 |
| Заключение | 28 |
| Список использованных источников | 29 |
| Приложение | 30 |

Введение

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое место в профессиональном образовании занимает обучение кейс– стади. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную или групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются коммуникативные умения. Кейс-стади позволяет установить оптимальное сочетание теоретического обучения и практических навыков. В процессе дискуссии, вызванной преподавателем в учебной аудитории, идет параллельное развитие студента и рассматриваемой ситуации. Умение вести дискуссию, деликатно направлять ее, терпеливо задавать наводящие вопросы, бросать вызов группе и вести студентов к завершающей фазе принятия решений – очень важная часть деятельности преподавателя.

Кейс-стади действительно эффективен для формирования таких ключевых профессиональных компетенций студентов в процессе обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях стресса и недостаточной информации. В этом качестве кейс выступает как необходимое дополнение к лекционной методике проведения занятий, которая является основным элементом обучения в классической, университетской системе образования.

Процесс обучения с использованием кейс–стади представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. Кейс-стади обучения предполагает не только наличие банка кейсов, но и методические рекомендации по их использованию, вопросы для обсуждения, задания студентам, дидактические материалы в помощь преподавателю.

Кейсы– это учебные материалы, в которых сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или индивидуальный поиск их решения. Кейсы могут развивать учебные навыки и умения; иллюстрировать и закреплять теоретический материал; формировать практические навыки; вырабатывать навыки принятия управленческого решения, могут быть итоговыми. Выбор кейса зависит от его педагогической роли, местонахождения в учебном процессе, от решаемых с его помощью целей и задач, от продолжительности работы над кейсом, степени его сложности, от имеющегося профессионального опыта, наличия навыков работы по кейс-стади, от возможности использования технических средств обучения.

# Краткие теоретические сведения

Хлеб и различные закваски

Хлебобулочные изделия являются одним из основных продуктов питания человека. В хлебе содержаться многие пищевые вещества, необходимые человеку: среди них белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. Потребность человека в нем в среднем от 300 до 500 г в сутки и зависит от национальных особенностей, экономических факторов, характера труда и другое.

Хлеб – это продукт, выпеченный из теста, изготовленного по соответствующим рецептурам и технологическим режимам, массой более 500 г. все хлебные изделия подразделяются по виду и сорту муки, по рецептуре, назначению, способу выпечки и способу отпуска потребителям. Разделяют виды, типы, подтипы, группы и сорта хлеба и хлебобулочных изделий.

Хлеб и другие зерномучные товары являются основными поставщиками углеводов - главного энергетического компонента пищи. Биологическая ценность хлеба невелика. В печеном хлебе без обогатителей содержание таких незаменимых аминокислот как лизин, лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин недостаточно. За счет хлебных изделий человек почти полностью покрывает потребность в железе, получает значительную долю марганца и фосфора.

Существенным недостатком минерального комплекса хлеба является малое содержание кальция и неблагоприятное соотношение его с фосфором и магнием. В хлебе в недостаточном количестве содержится калий, хром, кобальт и некоторые другие элементы. Поэтому повышение минеральной ценности является также актуальной проблемой. Так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным и повсеместным спросом у населения, то хлебозаводы имеют благоприятные условия для увеличения объемов производства. Однако, только правильно организовав производство хлебобулочных изделий предприятие может получить положительные результаты.

Закваски применяют для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий вместо обычных дрожжей с целью подъема и разрыхления теста. Закваска для хлеба представляет собой продукт естественной ферментации муки, полученный в результате сочетания спиртового и молочнокислого брожения. Исторической родиной этого продукта считается древний Египет. Изначально для приготовления хлебной закваски использовали только ржаную муку, так как в ней содержится больше моно- и дисахаридов по сравнению с пшеничной.

Так же используют различные закваски в производстве хлебобулочных изделий.

Закваска - полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный сбраживанием питательной смеси молочно - кислыми или пропионово-кислыми бактериями и хлебопекарными дрожжами [1]. Закваской называется непрерывно расходуемая по частям и вновь возобновляемая фаза, используемая для приготовления теста. Часть такой закваски применяется при приготовлении теста в качестве продукта, содержащего активную специфическую микрофлору ржаного теста и значительное количество кислот. На остальной части закваски с добавлением определенного количества муки и воды готовится новая порция закваски. После определенного времени брожения закваска восстанавливает свою кислотность, состав бродильной микрофлоры и опять может быть частично использована для приготовления одной или нескольких порций теста и т.д. [2].

В настоящее время используются следующие виды заквасок: Концентрированная молочнокислая закваска (КМКЗ). Представляет собой сброженный селекционированными штаммами молочнокислых бактерий мучной полуфабрикат. Для приготовления КМКЗ используют чистые культуры молочнокислых бактерий: Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. fermenti, L.casei в жидком виде или в виде сухого лактобактерина.

Процесс приготовления КМКЗ состоит из двух циклов: разводочного и производственного. Приготовление КМКЗ на жидких культурах молочнокислых бактерий начинают с накопления культуры каждого вида молочнокислых бактерий сначала в солодовом сусле, а затем в водной мучной смеси или осахаренной заварке. Дальнейшее накопление КМКЗ в необходимом количестве осуществляют в производственных условиях путем добавления к готовой закваске питательной смеси из муки и воды с последующим выдерживанием при температуре 32 - 38ºС до достижения кислотности 14 - 18 град [53]. При созревании хлебного теста молочнокислые бактерии, содержащиеся в закваске, взаимодействуют с крахмалом муки, расщепляя его. В результате такого превращения образуются легко усваиваемые медленные углеводы и небольшое количество спирта.

Хлеб на закваске из хмелевых шишек, защищён от порчи, т.к. хмель содержит большое количество смол и эфирных масел, которые являются мощными фитонцидами, обладающими антимикробными свойствами. Они способны подавлять рост грибков, простейших, а также оказывать общестимулирующее, противовоспалительное, противоаллергическое и др. воздействия на организм.

На хмелевой закваске можно заводить не только пшеничное, но и пшенично-ржаное тесто (такое пшенично-ржаное тесто, которое должно обладать небольшой кислотностью, поэтому лучше закваску использовать в рецептах с количеством ржаной муки менее 50%).

Достоинствами хлеба на хмелевой закваске являются: приятный запах и вкус хлеба на ее основе; отсутствие неприятного запаха при приготовлении; длительность хранения — до 30 дней в холодильнике.

Хлеб на хмелевой закваске способствует нормализации пищеварения; активизирует работу кишечника; является источником растительного белка, ценных аминокислот и витаминов; не вызывает аллергических реакций; полностью сбалансирован по своему химическому составу.

Хмелевая закваска

В природе дрожжевые клетки распространены по всюду и поэтому приготовить натуральную закваску для хлеба, можно практически из всех овощей и фруктов. Однако самая знаменитая и распространенная остается закваска из шишек хмеля.

Хмель – уникальное растительное сырье, содержащее целый комплекс биологически активных веществ. Хмель обладает сильными бактерицидными свойствами, препятствующим развитию патогенной микрофлоры.

С давних времен известно, что приготовленный на основе хмелевых экстрактов хлеб отличается хорошим качеством и микробиологической стойкостью [1]. Поэтому хмелевая закваска пахнет приятнее по сравнению с классической.

Однако, наличие гуминной горечи негативно сказывается на органолептических свойствах хлеба. Одной из причин такого положения является получение водного экстракта хмеля при кипячении: при этом наблюдается не только увеличение концентрации экстракта, но и изомеризация α- и β- кислот в более горькие, чем сами α- и β- кислоты продукты. Использование кипячения для получения экстракта является обычным приемом при изготовления пива [1].

Для заквасок, применяемых в хлебопечении, концентрация α- и β- кислот, обладающих антибактерицидными свойствами, может быть значительно ниже, а содержание собственных углеводов хмеля в водных экстрактах мало зависит от кипячения. Таким образом, единственным способом уменьшения горечи хлеба является отказ от кипячения при получении экстрактов при условии сохранении α- и β- кислот в водном экстракте.

Сложной проблемой при получении водных экстрактов хмеля является их стандартизация, совершенно необходимая для хорошо воспроизводимой технологии получения хлеба на основе хмелевых заквасок.

Существующая методика определения α- и β- кислот [1] недостаточна по чувствительности, а применение метода газо-жидкостной хроматографии для стандартизации [2] не обеспечивает получения нескольких параметров хроматографических пиков, необходимых для надежной идентификации компонентного состава водного экстракта хмеля.

# Эти проблемы могут быть решены с помощью метода обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ), реализованного на хроматографах серии “Милихром-5” с многоволновой детекцией при использовании универсального элюента [3].

Сущность метода и теоретические основы ВЭЖХ

Газожидкостная хроматография как метод разделения основана на распределении компонентов смеси между двумя фазами, из которых газовая является подвижной, а жидкая неподвижной. В классической газовой хроматографии компоненты смеси переносятся подвижной фазой вдоль колонки, заполненной частицами Твердого носителя, которые покрыты неподвижной фазой (НФ). В высокоэффективной, или капиллярной, газовой хроматографии используются колонки без носителя, а пленка НФ наносится на внутреннюю поверхность колонки. Этот тип колонок, предложенный Голеем в 1957 г., обеспечивает значительно большую эффективность разделения по сравнению с обычными насадочными колонками, откуда и появился термин высокоэффективная газовая хроматография.

Хроматографическая колонка представляет собой трубку, заполненную простым адсорбентом, через которую непрерывно течет растворитель, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Хроматографическая колонка

Адсорбент (сорбент, наполнитель колонки) удерживается в колонке фильтрами, он неподвижен и поэтому называется неподвижной фазой. Растворитель, перемещающийся относительно сорбента, называется подвижной фазой (в некоторых случаях элюентом).

Принцип разделения  на хроматографической колонке показан на рисунке 2.

Время, в течение которого молекулы находятся в адсорбированном состоянии, определяется силой межмолекулярного взаимодействия сорбатов Х и У с сорбентом. При очень слабой сорбции молекулы почти все время проводят в растворе подвижной фазы и поэтому перемещаются вниз по колонке со скоростью, лишь незначительно уступающей скорости движения подвижной фазы. Наоборот, при очень сильной сорбции молекулы Х и У почти не отрываются от поверхности и скорость их перемещения по колонке незначительна.

Явление замедленного движения молекул Х и У относительно движения подвижной фазы в хроматографии называется удерживанием. Если константы сорбции веществ Х и У различны, то различным будет и их средняя скорость движения по колонке [1].

Молекулы Х сорбируются слабее, при движении по колонке обгоняют молекулы У и из колонки они выйдут в разные моменты времени. Таким образом, достигается основная цель хроматографии - разделение.

Молекулы сорбатов, первоначально введенные в колонку в виде мгновенного импульса, выходят из нее более широкой зоной. Такая неидентичность скоростей перемещения одинаковых молекул в хроматографии называется размыванием. Это нежелательное явление приводит к тому, что среди молекул У могут находиться также молекулы Х, скорость которых близка к скорости наиболее “быстрых” молекул У. В результате зоны Х и У могут частично наложиться одна на другую и разделение окажется неполным.  Процессы удерживания и размывания - предмет теории хроматографии [1].

Рисунок 2 – Принцип разделения на хроматографической колонке.

Х, У – сорбаты.

Хроматограмма - кривая, изображающая зависимость концентрации соединений, выходящих из колонки с потоком подвижной фазы, от времени с момента начала разделения как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Хроматограмма

Хроматограмма обычно состоит из базовой линии и пиков. В хроматографических приборах, как правило, не происходит непосредственного измерения концентрации вещества в подвижной фазе, а с помощью специального узла - детектора измеряется какая-либо физическая величина, функционально связанная с концентрацией.

Базовая линия соответствует тому промежутку времени, в течение которого детектор регистрирует сигнал только от подвижной фазы.

Пик - кривая, в идеале приближающаяся к кривой гауссова распределения, описывает постепенное нарастание концентрации на выходе из колонки и последующем ее уменьшении.

Время появления максимума пика на хроматограмме называется временем удерживания tR.

При постоянных условиях работы и составе фаз хроматографической системы время удерживания является величиной постоянной для данного вещества. Иногда в начальной части хроматограммы регистрируется пик, природа которого связана с кратковременным нарушением равновесия в колонке при вводе пробы. Этому пику соответствует время удерживания несорбируемого вещества t0.

Время удерживания также определяется скоростью подачи через колонку подвижной фазы F. Удерживаемый объем данного вещества рассчитывается по формуле:

(1)

и не зависит для данной колонки от расхода.

Параметр коэффициент емкости данного соединения в данной хроматографической системе рассчитывается по формуле:

(2)

Этот параметр не зависит от размеров колонки и скорости потока и широко используется в литературе по хроматографии [2].

Сравнительную термодинамическую характеристику двух разделяемых пиков веществ дает относительное удерживание

(3)

или селективность. Эта величина показывает способность данной хроматографической системы разделять данную пару веществ i,j.

Времена удерживания и все производные от них величины являются по существу термодинамическими характеристиками процесса. Однако, в хроматографии (как в любом химическом процессе) результат определяется совместным влиянием факторов термодинамического и кинетического типа. Если в хроматографической системе данного состава при данной температуре у двух веществ значения tR одинаковы (или α=1.0), то никакое изменение геометрии колонки не приведет к разделению этой пары. Но, с другой стороны, различие значений tR вовсе не означает автоматически, что разделение, а тем более хорошее, будет достигнуто. Для этого используемая колонка должна обладать достаточно высокими кинетическими характеристиками. Акты сорбции-десорбции должны совершаться с большой скоростью, чтобы реализовать потенциальную возможность разделения, на которую указывает различие в tR. Основная кинетическая характеристика процесса - высота h, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ). Эта величина соответствует высоте слоя сорбента, при прохождении которого акт сорбции-десорбции совершается в среднем один раз. Она отражает качество используемого сорбента, качество заполнения колонки и правильность выбора режима хроматографирования. Для оценки качества колонки применяется обратная величина - число теоретических тарелок N:

(4)

где L - длина колонки, мм; h - ВЭТТ, мм.

(5)

Для обеспечения анализа многокомпонентных смесей с высокой чувствительностью жидкостный хроматограф должен иметь в своем составе ряд блоков [2].

Общая схема жидкостного хроматографа приведена на рисунке 4.

Рисунок  4 – Общая схема жидкостного хроматографа

В состав любого хроматографа входят пять обязательных составных частей:

а) насос для подачи подвижной фазы через колонку;

б) дозатор для введения пробы в колонку;

в) разделительная колонка - сердце хроматографа;

г) детектор - устройство для получения аналитического сигнала, пропорционального

концентрации компонента;

# д) система обработки (персональный компьютер) - преобразователь аналитического сигнала в форму удобную для восприятия человеком (или системой автоматического управления).

Образец определенной массы разбавляют гептаном и известный объем полученного раствора вводят в высокоэффективный жидкостной хроматограф, снабженный полярной колонкой. Колонка обладает слабым сродством к неароматическим углеводородам, но обладает определенной селективностью в отношении ароматических углеводородов. Вследствие этого ароматические углеводороды разделяются в зависимости от числа ароматических колец, то есть на соединения МАУ, ДАУ и ТАУ.

Колонка соединена с дифференциальным рефрактометром, который детектирует различные соединения по мере их элюирования из колонки. Сигнал детектора непрерывно регистрируется системой накопления данных. Амплитуды сигналов, соответствующих ароматическим соединениям в образце, сравниваются с сигналами, полученными при анализе эталонных растворов. Это сравнение позволяет определить массовые доли МАУ, ДАУ и ТАУ в образце в процентах. Сумма массовых долей ДАУ и ТАУ в процентах соответствует массовой доле ПОЛИАУ в процентах. Сумма массовых долей МАУ, ДАУ и ТАУ соответствует общей массовой доле ароматических углеводородов в образце в процентах.

Памятка для обучающихся при работе с кейсом

- Двукратное чтение кейса: один раз, чтобы иметь общее представление и второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах. Кроме того, должны быть внимательно проанализированы таблицы и графики.

- Составить список проблем, с которыми придется иметь дело.

- Если предлагаются цифровые данные, нужно попытаться их оценить и объяснить.

- Узнавание проблем, к которым можно применить имеющиеся знания.

- Составление основательного анализа имеющейся ситуации.

- Поддержка предложений решения проблемы посредством основательной аргументации.

- Составление схем, таблиц, графиков, которые дают основание для собственного «решения».

- Составление списка приоритетов собственных предложений, принимая во внимание, что в реальности будут довольно скудные ресурсы

- Контроль собственного плана действий, чтобы проверить, действительно ли разработаны все сферы проблемы.

- Не предлагать решений, которые обречены на провал и тем самым могут иметь губительные последствия.

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специаль-ной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - правильные принятые реше-ния, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования програм-много материала; |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - способности самостоятель-ного исправления допущен-ных ошибок; |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошиб-ками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподава-теля; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной препода-вателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последова-тельности в изложении материала; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомен-дованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - отсутствие последова-тельности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной препода-вателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изучен-ного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного мате-риала; - непонимание формулиро-вок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последова-тельности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной препода-вателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - несвоевременное выпол-нение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основ-ного материала; - непонимание формулиро-вок при ответах по всем видам заданий; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение обобщения отдельных разделов изучен-ного материала; - несвоевременное выпол-нение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетворительно | Студент демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков при-менения отдельных приеов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмот-ренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

# Кейс «Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве»

# Цель кейса

Ознакомление студентов с методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Подбор оптимальных условий и определение параметров хроматографического исследования водных экстрактов хмеля.

Изучение зависимости параметров хроматографического разделения от состава элюента.

Описание конкретной ситуации

Обращенно-фазовый вариант ВЭЖХ (ОФ ВЭЖХ) имеет ряд преимуществ перед другими вариантами жидкостной хроматографии:

– это очень гибкий метод, так как, изменяя состав водно-органических смесей, используемых в качестве подвижной фазы, можно на одной колонке обеспечить разделение соединений различной природы;

– селективность данного метода почти всегда значительно выше, чем других вариантов хроматографии для всех соединений, кроме сильнополярных;

– при использовании гидрофобизированных силикагелей быстро устанавливается равновесие между подвижной и неподвижной фазой, эти сорбенты отличаются высокой эффективностью разделения;

– можно осуществлять разделение соединений, растворимых как в воде, так и в органических растворителях;

– возможность использования в подвижной фазе буферных растворов может улучшить селективность и эффективность разделения ионогенных соединений.

Метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ), реализованный на жидкостных хроматографах серии «Милихром-5» с многоволновой спектрофотометрической детекцией используется для проведения исследований водных экстрактов хмеля. Метод использовался для стандартизации хмелевого сырья, определения присутствие α- и β- кислот в водных экстрактах. Удалось показать α- и β- кислот в водных экстрактах хмеля, полученных без кипячения. С помощью ВЭЖХ установлен факт, что собственные углеводы хмелевых экстрактов могут быть использованы дрожжевыми клетками для питания. Хроматограммы экстрактов хмеля получены при использовании так называемого универсального элюента.

Хроматографический эксперимент проводился на хроматографе «Милихром-5-3» со сканирующим УФ-детектором.

Хроматографические условия:

- хроматографическая колонка КАХ-6-80-5, заполненная Диасорбом С16;

- ступенчатое градиентное элюирование:

  - буфер – 500 мкл, из них 400 мкл расходуется на регенерацию колонки;

  - буфер – ацетонитрил в соотношении 15:85 – 1000 мкл;

  - буфер – ацетонитрил в соотношении 30:70 – 500 мкл;

  - буфер – ацетонитрил в соотношении 50:50 – 400 мкл.

Буфер: к 100 мл 0.02 М КН2РО4 прибавляют 0.5 мл диэтиламина и доводят раствор до рН=3.5 орто-фосфорной кислотой.

- расход элюента 100 мкл/мин.;

- объем пробы 8 мкл;

- длины волн 210, 220, 230, 254 и 280 нм ;

Для подготовки аналитической пробы используется несколько вариантов:

- 0.5 г г гранулированного хмеля заливается 25 мл воды, нагретой до 87 – 90 0С. Смесь настаивается в течение 10 мин. Водная вытяжка фильтруется. Получается аналитическая проба № 1. 5 мл водной вытяжки заливается 5 мл раствора «гексан-изопропанол» в соотношении 9:1 по объему. Смесь встряхивается в течение 5 мин. После расслаивания анализируется водная вытяжка (аналитическая проба №2).

- 0.5 г гранулированного хмеля заливается 25 мл раствора «гексан-изопропанол» в соотношении 9:1 по объему. Смесь настаивается в течение 10 мин. 5 мл гексан-изопропанольного экстракта заливается 5 мл воды. Смесь встряхивается в течение 5 мин. После расслаивания анализируется водная вытяжка (аналитическая проба № 3)

# Задания к кейсу

Задание 1. Известно [1], что α- и β - кислоты экстрагируют из хмеля раствором «петролейный эфир – этиловый спирт» или аналогичными; α- кислоты фотометрируют на длинах волн 276 – 280 нм, при которых β-кислоты не поглощают. При отсутствии надежных стандартов α- и β - кислот необходимо выяснить положение хроматографических пиков α- и β - кислот на обзорных хроматограммах водных экстрактов хмеля (рис.5, 6, 7 и 8), используемых для стандартизации.

# Рисунок 5. Хроматограмма водного экстракта хмеля (аналитическая проба № 1). 1 - β – кислоты, 2 - α-кислоты. Хроматографические условия по пп. 1,2,3,4,5 экспериментальной части. Оптическая плотность пика 1 на длине волны 210 нм - 0.96 , оптическая плотность пика 2 на длине волны 210 нм – 1.57.

# Рисунок 6. Хроматограмма водного экстракта хмеля (аналитическая проба № 2) проэкстрагированного гексано-изопропанольной смесью. 1 - β – кислоты, 2 - α-кислоты. Хроматографические условия по пп. 1,2,3,4,5 экспериментальной части. Оптическая плотность пика 1 на длине волны 210 нм - 0.51, оптическая плотность пика 2 на длине волны 210 нм – 0.62.

Рисунок 7. Хроматограмма водного экстракта (аналитическая проба № 3) из гексано-изопропанольного экстракта хмеля. 1 - β – кислоты, 2 - α-кислоты. Хроматографические условия по пп. 1,2,3,4,5 экспериментальной части.

# Рисунок 8. Увеличенная часть хроматограммы водного экстракта (от 12 до 21 мин., аналитическая проба № 3) из гексано-изопропанольного экстракта хмеля. 1 - β – кислоты, 2,3,4 - α-кислоты. Хроматографические условия по пп. 1,2, 3, 4, 5 экспериментальной части.

Рисунок 9. Увеличенная часть хроматограммы водного экстракта (от 1.5 до 3.5 мин.) водного экстракта хмеля. 1 – сахароза хмеля; 2 – сахароза хмеля после суточного брожения; 3 – глюкоза, добавленная в водный экстракт. Хроматографические условия по пп. 1,2, 3, 4, 5 экспериментальной части.

Задание 2. На рис. 9 показана хроматограмма сахарозы хмеля в водном экстракте и хроматограмма того же углевода после суточного брожения. Интенсивность хроматографического пика уменьшилась почти наполовину.

О чем это свидетельствует  ?

# Заключение

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, англ. HPLC, High perform4ance liquid chromatography) — один из эффективных методов разделения сложных смесей веществ, широко применяемый как в аналитической химии, так и в химической технологии. Основой хроматографического разделения является участие компонентов разделяемой смеси в сложной системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий (преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз. Как способ анализа, ВЭЖХ входит в состав группы методов, которая, ввиду сложности исследуемых объектов, включает предварительное разделение исходной сложной смеси на относительно простые. Полученные простые смеси анализируются затем обычными физико-химическими методами или специальными методами, созданными для хроматографии.

Принцип жидкостной хроматографии состоит в разделении компонентов смеси, основанном на различии в равновесном распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна.

Отличительной особенностью ВЭЖХ является использование высокого давления (до 400 бар) и мелкозернистых сорбентов (обычно 3—5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет разделять сложные смеси веществ быстро и полно (среднее время анализа от 3 до 30 мин).

Метод ВЭЖХ находит широкое применение в таких областях, как химия, нефтехимия, биология, биотехнология, медицина, пищевая промышленность, охрана окружающей среды, производство лекарственных препаратов и во многих других.

# Следует иметь в виду, что в практической работе разделение часто протекает не по одному, а по нескольким механизмам одновременно. Так, эксклюзионное разделение бывает осложнено адсорбционными эффектами, адсорбционное — распределительными, и наоборот. При этом чем больше различие веществ в пробе по степени ионизации, основности или кислотности, по молекулярной массе, поляризуемости и другим параметрам, тем больше вероятность проявления другого механизма разделения для таких веществ.

# С помощью ВЭЖХ установлен факт, что собственные углеводы хмелевых экстрактов могут быть использованы дрожжевыми клетками для питания. Хроматограммы экстрактов хмеля получены при использовании так называемого универсального элюента:

- на основе универсального элюента и многоволнового детектирования разработаны хроматографические условия ОФ ВЭЖХ для стандартизации водных экстрактов хмеля и анализа α- и β-кислот;

- показано, что в водных экстрактах хмеля, полученных без кипячения, содержатся α- и β-кислоты;

- показано, что содержащаяся в экстракте сахароза активно используется дрожжами для питания.

# Список использованных источников

- Ежов. И.С. Хмель и его использование.– Киев: Урожай, 1990. – 336 с.

- Миттер М. Изменения химических характеристик хмеля Теттнангер в процессе приготовления пива.Мир пива, 1995, № 1, с.27 – 38.

- Сычев С.Н. Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ. – Орел: ОрелГТУ, 2000. – 216 с.

- Миттер М. Изменения химических характеристик хмеля Теттнангер в процессе приготовления пива.Мир пива, 1995, № 1, с.27 – 38.

- Джакупов С.М. Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения. Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 117с.

- Барнс Л., Кристенсен К., Хансен Э. Преподавание и метод конкретных ситуаций / Пер.с англ. Под ред. А.И.Наумова. М.: Гардарики.- 2000.

# Приложение

# Ответы на задания

Задание 1. Таким образом проэкстрагированный смесью «гексан-изопропанол» водный экстракт хмеля (аналитическая проба №2) должен содержать значительно меньшее количество α- и β-кислот, чем исходный водный экстракт, причем β-кислоты не должны поглощать на длине волны 280 нм. Еще один способ определения положения α- и β - кислот на хроматограмме водного экстракта хмеля – анализ водного экстракта гексано-изопропанольной вытяжки из хмеля (аналитическая проба № 3). Такая проба должна содержать преимущественно α- и β - кислоты.

Действительно, как видно из рис. 5, 6, 7 и 8 эти предположения подтвердились, и нам удалось точно определить положение α- и β - кислот на обзорной хроматограмме водного экстракта хмеля, используемой в том числе для стандартизации экстрактов

Задание 2.  Это свидетельствуют о том, что несмотря на добавку в экстракт глюкозы, дрожжи активно используют собственную сахарозу хмеля для питания.

Уразбаева Клара Абдыразаховна

Искакова Светлана Касымжановна

КЕЙС

«Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для исследования хмелевых заквасок в хлебопекарном производстве»

Подписано в печать _______________2018 г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  2,75 п.л.

Тираж _____экз. Заказ № ______

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5