Ф.7.03.-03

Қамбаров А.А., Шеримова С.К.

Методические указания

к лабораторным занятиям

по дисциплине

«Физиология и биохимия животных»

Шымкент,  2019

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.АУЕЗОВА

Высшая школа Сельскохозяйственных наук

Кафедра «Ветеринарная клиническая диагностика»

Қамбаров А.А., Шеримова С.К.

Методические указания

по   выполнению  лабораторных занятий

по   дисциплине

«Физиология и биохимия животных»

для студентов  по  специальности

5В120100, 6В09110 – « Ветеринарная медицина»

Шымкент,  2019г.

УДК 636.671.15

Составители: Камбаров А.А., Шеримова С.К.

Методические указания по выполнению лабораторных занятий по дисциплине «Физиология и биохимия животных»

Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2019г.40 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями  учебного плана и программой дисциплины «Физиология и биохимия животных»  включает все необходимые сведения по выполнению  лабораторных работ, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной.

Методические указания для студентов специальностей : 5В120100, 6В09110 «Ветеринарная медицина»

В методических указаниях изложены 15 лабораторных тем, рассчитанных для проведений занятий по 2 часа на одну тему.

Рецензент:

Тулеметова С.Е.– к.с/х.н., доцент, ЮКГУ им.М.Ауезова, кафедра «Ветеринарная клиническая диагностика»

Обсуждены и утверждены на заседаний кафедры “Ветеринарная клиническая диагностика”

Протокол  № «______»  __________2019г.

Обсуждены и утверждены комитетом высшей школы

«Сельскохозяйственных наук»

Протокол  № «______»  __________2019г

Методические указания рекомендованы к изданию научно-методическим советом ЮКГУ им.М.Ауезова

Протокол  № «______»  __________2019г

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2019

Ответственный за выпуск м.в.н.,старшый преподаватель Камбаров А.А.,Шеримова С.К.

Содержание

- Введение...................................................................................................................6

- Цели и задачи курса................................................................................................7

- Фиксация животных................................................................................................8

- Техника взятия крови у животных.........................................................................9

- Лабораторное занятие №1 Ознакомление c методами физиологических исследований, основной аппаратурой и оборудованием...................................12

- Лабораторное занятие №2 Дефибринирование крови. Определение количество гемоглобина. Получение кристаллов гемоглобина........................17

- Лабораторное занятие №3 Наблюдение за кровообращением в капиллярах языка, брыжейки и плавательной перепонке лапки лягушки под микроскопом..........................................................................................................19

- Лабораторное занятие №4 Регистрация дыхательных движений животных. Перкуссия и аускультация легких.......................................................................20

- Лабораторное занятие№5 Получение слюны и  действие желудочного сока на различные белки....................................................................................................22

- Лабораторное занятие №6 Определение затрат энергии по газообмену у животных................................................................................................................23

- Лабораторное занятие №7 Определение физико-химических свойств мочи у разных животных...................................................................................................24

- Лабораторное занятие №8 Влияние питутрина и адреналина на пигменты кожи лягушки.........................................................................................................26

- Лабораторное занятие №9 Изучение строения и движения спермиев.............27

- Лабораторное занятие №10 Исследование молочного жира под микроскопом. Определение свертываемости молока.................................................................28

- Лабораторное занятие №11 Приготовление нервно-мышечного препарата. Определение порога возбудимости нерва и мышцы.........................................29

- Лабораторное занятие №12 Рефлексы спинного мозга и их рецептивные поля.........................................................................................................................31

- Лабораторное занятие №13 Определение тепловой и холодовой чувствительности...................................................................................................33

- Лабораторное занятие №14 Сеченовское торможение.....................................34

- Лабораторное занятие №15 Вкусовая чувствительность к различным веществам...............................................................................................................34

- Критерий оценивания знаний обучающихся.....................................................35

Введение

Физиология - общебиологическая дисциплина, изучающая функции здорового организма человека и животных в динамике, постоянном их изменении под влиянием условий внешней среды. Она имеет существенное значение в подготовке высококвалифицированных медиков, биологов, ветеринарных врачей и технологов животноводства. Особое значение физиология приобретает в современных экологических условиях, когда на организм воздействуют многочисленные раздражители, изменяющие функции клеток, тканей, органов и всего организма в целом. Задача специалиста в этих условиях сводится, к изучению особенностей проявления физиологических, процессов и целенаправленному их регулированию с целью сохранения здорового состояния организма человека и животных и повышения продуктивности последних. Осуществлять таких задач посильно только тем специалистам, которые владеют не только глубокими теоретическими знаниями, но и навыками научно-исследовательской и практической занятия. Поэтому в методическом указании значительное место отводится методике постановки опытов, получению ожидаемых результатов, их анализу и выводам.

Успешное проведение занятий осуществляется после
предварительного изучения студентами соответствующей темы или
раздела курса и освоения необходимых методик. Отдельные занятия
предполагается проводить непосредственно в условиях клиники или
учебного хозяйства, приближая учебный процесс к производственной
обстановке. При выполнении лабораторных работ необходимо твердо
знать и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности. В каждой лабораторной работе
ставится цель и излагается ход занятия, дается описание
последовательности подготовки материала, приборов, реактивов,
инструментов, а также методики постановки опытов. В процессе их
выполнения каждому студенту необходимо быть предельно аккуратным
и сосредоточенным.

Лабораторные занятия объединены в отдельные занятия, последовательность которых можно изменять в зависимости от условий и возможностей кафедр. Опыты по выработке условных рефлексов рекомендуется организовать с помощью студентов-кружковцев у  мелких лабораторных животных или собак и демонстрировать их во время занятий.

1.Цели и задачи дисциплины «Физиология и биохимия животных»

Цель преподавания дисциплины  физиология животных является ознакомление студентов с сущностью жизненно важных процессов и значением функции отдельных органов и систем, с механизмами, обеспечивающими взаимодействия организма с внешней средой, дать возможность накапливать знания, необходимые для получения специальности.

Задачи изучения дисциплины состоят в:

- усвоении методов современной физиологической науки, основные закономерности, лежащие в основе физологических процессов;

- получении глубоких знаний по функции органов и систем механизмы регуляции физиологических процессов, номальные физиологические показатели организма животных;

- научить студентов уметь анализировать механизмы физиологических процессов.

Фиксация животных

Ограничение движений у животных производится с целью предохранения работающих с ними студентов от нанесения травматических повреждений. Для этого пользуются  различными приемами и методами фиксации (рис1).

Лошадей      фиксируют      в станке   или   на   специальном операционном столе, а также путем   повала.   Движения   их можно ограничить поднятием передней       конечности       с изгибом     ее     в     запястном суставе, наложением закрутки на верхнюю губу или на одну      из ушных раковин в области основания.

Рис. 1. Фиксация животных.

Коров фиксируют чаще всего в станке или стойле. Держат их за рога и несколько поворачивают голову в сторону. Кроме того, коровам накладывают носовые щипцы, которыми сдавливают носовую перегородку, а быков удерживают через кольцо, вставленное в носовую перегородку, и прикрепленное к нему водило. Для этих целей пользуются   также   различными   станками   или   производят   повал животных.

Свиней обычно укрепляют в положении стоя с использованием металлической закрутки или длинных щипцов. Закрутка представляет собой полую трубку, в которую вставляют подвижной стержень с петлей из капроновой или обычной веревки. Петлю накладывают на  верхнюю

Рис.2.Станок для фиксации собак при проведении хронических опытов

челюсть и затягивают ее с помощью стержня. Щипцами захватывают шею позади ушных раковин и, сдавливая, удерживают животных 7 в определенном положении. Чтобы ограничить движение свиней в период выполнения     операций,     можно применять столы желобоватой или плоской формы.

Собак фиксируют в станках с помощью лямок и намордников (рис.2), а кроликов и морских свинок - на деревянных или металлических столиках тесьмой или специальными приспособлениями. Для операции этих животных закрепляют на столиках в спинном или брюшном положении (рис.3).

Рис.3 Фиксация кроликов        Рис.4. Фиксация индюка

Птицу фиксируют в станке прямоугольной формы. Размеры его
определяются величиной птицы. На верхнюю плоскость станка натягивают
шинную ткань с отверстиями для ног и канюли. Крылья и нога птицы
привязывают тесемками к каркасу станка (рис.4).	.

Мышей обычно удерживают руками или с помощью пинцетов, захватывая  их в области затылка и хвоста, а крыс лучше фиксировать специальных ящиках. При необходимости им применяют наркоз под колпаком.

Лягушек   после    предварительного   наркотизирования   прикрепляют  булавками к пробковой пластинке.

Рис.4 Фиксация лягушек

Техника взятия крови у животных

Для проведения занятий всегда нужна свежая кровь. У животных ее берут с соблюдением всех правил асептики и антисептики, чтобы предупредить возможное загрязнение места укола иглой и внесения инфекции в кровеносную систему. Для этого перед взятием крови кож в участке манипуляции выстригают или выбривают, а при необходимости моют теплой водой с мылом просушивают марлевой салфеткой и дезинфицируют спиртом или 5 % раствором йода. Затем кожу протирают ватой, смоченной эфиром. В зависимости от поставленной задачи для проведения лабораторных занятий не всегда требуется одинаковое количество крови, а поэтому получение ее у разных животных имеет свои особенности.

Перед взятием крови животных фиксируют и проводя подготовку кожи, как отмечено выше, а необходимые для этого инструменты стерилизуют. В месте взятия крови стерильной иглой прокалывают кожу и стенку сосуда или стерильными ножницами надрезают кончик уха или хвоста, гребешка, в зависимости от того, какое количество крови требуется для исследования.

У лошадей, крупного и мелкого рогатого скота большой объем крови удобнее брать из левой яремной вены на границе верхней и средней шеи. Для этого ниже подготовленного места взятия крови вокруг шеи накладывают резиновый или обычный жгут. При отсутствии жгута вену сдавливают большим пальцем левой руки ниже места укола иглы. Это способствует наполнению вены кровью, и она хорошо просматривается.

Берут кровопускательную иглу в правую руку  и быстрым ее движением вводят в сосуд под углом 450 против тока крови.

Вытекающую из иглы кровь собирают, направляя ее по стенке в пробирку. Перед извлечением иглы из сосуда снимают жгут или прекращают сдавливание вены пальцем.

Место укола придерживают ватой смоченной спиртом, иглу вытаскивают, а кожу протирают спиртом. В последнее время для взятия крови у крупных животных широко используют приборы - автоматы разной конструкции. В каждом из таких автоматов имеются металлический корпус, держатель для пробирки, ударный механизм с пружиной и иглодержатель.

Небольшое количество крови у лошади,  крупного рогатого скота, овцы, козы можно взять путем прокола стерильной иглой ушной вены или надреза скальпелем кончика уха. Обычно выступившую первую каплю крови снимают стерильной ватой, а следующие ее капли берут для исследования.

У свиней большой объем крови получают при отрезании кончика хвоста стерильным скальпелем или ножницами. После взятия нужного количества крови надрез хвоста дезинфицируют, а его кончик выше нанесенной раны сдавливают бинтом или надевают на него резиновое кольцо на несколько минут. Небольшое количество крови у свиней получают при надрезе и проколе ушной вены.

У собак большой объем крови берут из вены сафена, для чего животное кладут на бок и фиксируют. В области верхней трети голени накладывают жгут, после наполнения вены прокалывают кожу и стенку сосуда. Кровь набирают в шприц. После взятия нужного количества крови жгут снимают, место введения иглы придерживаю ватой и извлекают иглу из сосуда. Место пункции протирают спиртом или 5%-ным раствором йода. Небольшое количество крови у собаки берут из сосудов уха путем надреза ее края или прокола иглой.

У кроликов чаще всего берут непосредственно из сердца. Для этого животное фиксируют на правом боку, готовят место пункции и вводят иглу в третий межреберный промежуток слева на 3-4см выше наружного края грудной кости. Небольшую порцию крови у кроликов получают путем надреза или прокола ушной вены.

У морских свинок кровь берут из сердца, для чего в точке наиболее ощутимого сердечного толчка делают пункцию. Кончик иглы ставят у левого края грудной кости и быстрым движением прокалывают кожу и все ткани, направляя иглу внутрь к средней  линии грудной полости на глубину 1,5-2 см. Показатель попадания иглы в сердце - ее движения соответственно сокращению мышцы сердца. Иглу соединяют со шприцем и в него набирают кровь. Чтобы предупредить свертывание крови, перед ее взятием в шприц набирают 2-3 капли 1 % раствора гепарина. Небольшое количество крови у морских свинок получай путем надреза края уха или прокола его иглой, предварительно смазав кожу ушной раковины ксилолом.

У мышей и крыс кровь берут из сосудов хвоста путем срезания его кончика ножницами.

У птиц кровь получают из подмышечной вены, которая расположена под кожей с внутренней стороны крыла. Предварительно в этом месте выщипывают перья, кожу дезинфицируют и протирают 1%-ным раствором гепарина. В пробирку или часовое стекло, в которые собирают кровь, также вносят 2-3 капли 1%-ного раствора гепарина для предупреждения свертывания крови. Небольшое количество крови птиц берут чаще всего путем надреза или прокола иглой гребешка (сережек), а у гусей, уток - при прокалывании мягких тканей меж пальцевых перепонок.

Лабораторное занятие №1

Тема занятия: ознакомление  c методами физиологических исследований, основной аппаратурой и оборудованием

Цель занятия: ознакомить студентов с физиологическими исследованиями, основной аппаратурой и оборудованием.

План знаятия:

1.Ознакомление с  физиологическими исследованиями

2.Изучение с функциями аппаратуры и оборудования

Материалы и оборудование: микроскопы, метрономы, хирургические инструменты, штативы, тонометр, осциллограф.

Ход занятия: cложные процессы и функции организма не могут быть в полной мере изучены только путем визуального наблюдения за животными. Для получения более глубоких знаний и достоверных результатов необходимо проведение опытов, выполнение которых возможно с использованием различных инструментов, приборов и аппаратов.

Весь обширный набор разнообразного лабораторного оборудования можно условно разделить, в зависимости от назначения, на отдельные группы.

Вспомогательные приборы, инструменты и приспособлении. К этой группе относятся метрономы, микроскопы, центрифуги, инструменты (пинцеты, скальпели, ранорасширители) и другие приспособления (штативы, держатели, треноги, отметчики времени, электроды).

Метрономы используют для установления определенного ритма отсчета времени, короткого прерывания тока и др.

Микроскопы дают возможность рассматривать объекты, находящиеся
за пределами видимости невооруженного глаза человека. Существуют
различные типы биологических микроскопов. Все они имеют
механическую часть - штатив, осветительную систему, объектам,
окуляр.

Центрифуги обеспечивают разделение жидких среди имеют скорости вращения   в   пределах   до   10000   об/мин.   Применяют центрифуги для быстрого осаждения форменных элементов крови, осадка мочи, желчи и других сред. В частности, с помощью этих приборов производится осаждение белков с целью определения гормонов в крови.

Для проведения операций на животных используют различные хирургические инструменты (рис.5). Операционные раны зашивают шовным  материалом, для чего используют стерильные нити шелка, кетгута и др., а также  иглодержатели и  хирургические иглы. Из перевязочных  средств применяют ватно-марлевые тампоны бинты, салфетки, простыни.

Рис.5. Хирургические инструменты:

1-ножницы большие, 2-ножницы малые, 3-игла, 4-крючок,5-лигатурная игла,

6-стеклянный крючок, 7-скальпель,

8-зажимы кровоостанавливающие,

9-пинцет, 10-зажим Диффенбаха.

Штативы необходимы    для    установки    аппаратуры,    фиксации бюреток,  пробирок,   колб   и 	различных  приборов.   Независимо  от конструкции  и каждом штативе имеется металлический стержень с тяжелым   устойчивым  основанием,   а  также, различные  держатели, кольца и муфты. Во время занятий часто применяют универсальный штатив, с помощью которого фиксируют приборы, подставки, воронки и другое оборудование (рис.6).

Отметчики времени необходимы для регистрации момента нанесения раздражения, включения условного сигнала и т.д.  Они состоят из электромагнита подвижного якоря и записывающего приспособления.

Рис.6.Универсальный штатив

Электроды применяют для раздражения мышц и нервов индукционным или постоянным током. Они бывают медные, никелевые, серебряные, платиновые и др.  Лучшими являются, такие электроды, которые не окисляются и не вызывают дополнительных раздражений в тканях.

Приборы с показателями величины измерения.  В эту группу

входят приборы, имеющие шкалу количественной оценки результатов исследований.

Оксигемометр.    Для    проведения    длительных    и    непрерывных наблюдений    за    интенсивностью    насыщения    крови    кислородом пользуются   оксигемометром   или   оксигемографом. Чем больше оксигемоглобина в крови, тем больше    проходит    через    нее    красного    света.

Электростимулятор  (рис.   7)   состоит   из   задающего   генератора, формирователя импульсов и выходного усилителя, которые выполнены на транзисторах.

Рис.7. Электростимулятор

Напряжение   питания   задающего генератора,	 формирователя импульсов поддерживается стабилизатором.

Тонометр служит для определения систолического и диастолического кровяного давления.

Приборы для графической регистрации функций. Для регистрации различных физиологических показателей пользуются специальными приборами с записывающими устройствами.

Кимограф регистрирует сокращения мышц, сердце, желудка и других органов. Прибор состоит из съемного вращающегося барабана, который надевается  на ось штатива (рис. 8). Барабан укрепляется сверху и снизу винтами, которые позволяют перемещать его по оси в вертикальное положение.

Рис.8. Механический кимограф.

Для записи занятия органов на барабан кимографа наклеивается белая бумага, на которую   наносится   кривая   специальным    писчиком, заправленным чернилами.    Для    более    длительной    регистрации используют кимограф с удлинителем, который представляет собой приставной цилиндр или барабан, вращающийся на оси штатива.

Рис.9. Электрический кимограф

Электрический кимограф приводится в движение электродвигателем, укрепленным на стойке прибора (рис. 9). В состав его входят универсальный штатив и удлинитель с барабаном.

Этот кимограф имеет специальный регулятор скорости, позволяющий изменять ее в диапазоне 1,5-10 мм/с, верхней части кожуха.

Миографы применяют для регистрации сокращающихся, мышц. Они бывают различных систем и используются в зависимости от того, какого   характера   сокращение   необходимо записать. Так, для записи изотонических сокращений используют миограф, котором один конец мышцы фиксируется неподвижно, а второй  соединяется с подвижным рычагом, имеющим писчик (рис.10) Миограф для таких целей состоит из штатива с двумя подвижным  шайбами, при необходимости их можно фиксировать в нужном положении.

Рис.10. Миограф.

Рычажки используют для записи различных видов движения. Состоят они из небольшого стерженька, закрепленного на оси (рис.11). Это обеспечивает  движение рычага в какой-либо одной плоскости.

Рис.11. Рычажки двуплечие          Рис.12. Капсула Марея:1 - писчик; 2- коробка;

3- муфта крепления.

Капсула Марея представляет собой металлическую чашечку с отводной трубкой. Открытая сторона капсулы обтягивается тонкой резиной. В центр резиновой перепонки приклеивают небольшую пластинку из металла или пробирки, на которую опирается рычажок с писчиком.

Риминограф  используется  для  записи   моторной   функции   рубца жвачных животных (рис.13). Он состоит из вращающегося барабана, часового  механизма, стержня с пружиной и писчика.

Весь        этот механизм располагается металлическом основании. Во	время  занятия  руминограф укрепляется в левой голодной ямке животного, куда опускается стержень с округлой плошадкой.

Рис.13. Руминограф

Оксигемограф состоит из кожуха и системы электронных усилителей. Он имеет два предела измерений (100-60 % и 80- 20%), снабжен редуктором двигателя и обоймой для чернильницы с рукояткой подъема.

Электрокардиограф применяется для записи биопотенциалов сердца. Во время занятия электроды соединяются с переключателем отведений и фиксируются на конечностях в области пясти и плюсны животного.

Контрольные вопросы:

- Назовите вспомогательные приборы, инструменты и приспособления?

- Какие Вы знаете приборы для графической регистрации функций?

- К каким приборам относятся, приборы с показателями величины измерения?

- Для чего используют электрокардиограф и руминограф?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Для чего используються руминограф

2. Строение микроскопа

II. вариант (средней сложности)

1. Описать строение  и функцию центрифуги

III. вариант (сложный)

1. Техника фиксирование коров и взятия крови в малом и большом количестве

2. Описать строение станка для фиксации собаки

3. Перечислить хирургические инструменты для проведения операций на животных

Лабораторное занятие № 2

Тема занятия: дефибринирование крови. Определение количество гемоглобина. Получение кристаллов гемоглобина

Цель занятия: научиться получать дефибринированную кровь, овладеть методикой определения количества гемоглобина по Сали, определить его количество животных и получения кристаллов гемоглобина.

План занятия:

1.научиться получать дефибринированную кровь

2.овладеть методикой определения количества гемоглобина по Сали

3. определить его количество животных и получения кристаллов гемоглобина

Материалы и оборудование: подопытные животные, набор для взятия небольших количеств крови, гемометр Сали, 0,1 н раствор HCl, пердметные и покровные стекла, дистилированная вода, ледяная уксусная кислота, спиртовка.

Ход занятия: 1. Свежевзятую кровь животного помещают в стакан и помешивают несколько минут палочкой, на которую наматываются нити фибрина. Палочку извлекают из стакана, а фибрин промывают водой до белого цвета. Кровь, оставшаяся в стакане. Будет дефибринированной. Она в дальнейшем не свертывается и из нее можно получить сыворотку. Рис.14. Гемометр Сали.

2. В гранулированную	 пробирку	 гемометра Сали пипеткой наливают децинормальный раствор соляной кислоты до нижней метки шкалы (сплошной линии). Прокалывают палец, специальный капилляр насасывают 20 мм3 крови, и  обтерев его кончик ваткой, выдувают кровь на дно пробирки, чтобы верхний слой соляной кислоты оставался прозрачным. Не вынимая капилляра, промывают его соляной кислотой, находящейся над кровью. Смешивают кровь раствором соляной кислоты путем встряхивания пробирки и ставят ее на 5 минут в корпус гемометра (за это время успевает образоваться солянокислый гематин темно-коричневого цвета). Затем в пробирку добавляют по каплям дистиллированную воду, перемешивая раствор стеклянной палочкой. Воду добавляют до тех пор, пока цвет раствора в градуированной пробирке не будет совершенно одинаков с цветом стандартного раствора в боковых пробирках. Цифра на шкале пробирки на уровне мениска полученного раствора  указывает содержание гемоглобина в г%.

Сравнивают полученный результат с нормой и делают вывод.

3. На предметное стекло помещают каплю исследуемой крови, высушивают, затем прибавляют несколько кристаллов хлористого натрия, две капли ледяной уксусной кислоты и нагревают над пламенем горелки до исчезновения запаха уксусной кислоты. Препарат рассматривают под микроскопом. Видны темно- коричневые, ромбической или другой формы кристаллы.

Рис.15.Кристаллы гемоглобина :1-свиньи; 2-собаки; 3-морской свинки; 4-лошади.

Контрольные вопросы:

- Назовите физико-химические свойства крови?

- При каком давлении происходит гемолиз?

- Что Вы знаете о строении, свойства и значении гемоглобина?

- Как определяют количество гемоглобина?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Определить физико-химические свойства крови

2. Изложить строение и состав эритроцитов

II. вариант (средней сложности)

- Буферные системы крови, и их функция

- Методика определения количества гемоглобина

III. вариант (сложный)

1. Написать соединения гемоглобина с различными газами

2. Назовите нормальные величины цветного показателя и значение его определения

Лабораторная работа №3

Тема занятия: наблюдение за кровообращением в капиллярах языка, брыжейки и плавательной перепонке лапки лягушки под микроскопом

Цель занятия: произвести наблюдение за движением крови в капиллярах и проявлением сосудистых рефлексов и установить различия в скорости движения крови в различных участках сосудистой системы, особенности прохождения эритроцитов через капилляр.

План занятия:

- произвести наблюдение за движением крови в капиллярах и проявлением сосудистых рефлексов

- установить различия в скорости движения крови в различных участках сосудистой системы

- особенности прохождения эритроцитов через капилляр

Материалы и оборудование: лягушки, микроскоп, станок для фиксации, кюветы, пробковые пластинки, булавки, физиологический раствор, раствор Рингера, пинцет, скальпель.

Ход занятия:  слегка наркотизированную лягушку положить вниз спиной на дощечку. Расправить плавательную перепонку над одним из отверстий в дощечке и укрепить булавками. Под объектом микроскопа поставить перепонку между 2 и 3 пальцами (рис.16). Препарат рассматривают под малым увеличением. Перепонку периодически смачивают раствором  Рингера. Перевернуть лягушку на брюшко, осторожно захватить пинцетом языка и вытянуть его из полости рта.  Натянуть язык булавками над отверстием. Пронаблюдать за движением крови в артериях и венах языка, обратив внимание на осевой и пристеночный токи крови в артериях.

Рис.16. Схема установки для наблюдения кровообращения в плавательной перепонке лапки лягушки: А-растянутая плавательная перепонка лапки лягушки над отверстием в пробковой дощечке; Б-лягушка приколота пробковой дощечке: 1-растянутая над отверстием плавательная перепонка; 2-пробковая дощечка; 3-штатив; 4-микроскоп.

Положить лягушку спиной. Осторожно захватив пинцетом кожу и мышцы сбоку, сделать разрез под передней конечностью лягушки. Найти голосовую щель, ввести в нее канюлю и слегка надуть легкое. Нажимая на туловище, вытолкнуть легкое из разреза. Поместить легкое между предметным и покровным стеклами и рассмотреть препарат под малым увеличением. Обратить внимание на количество капилляров в легких. Найти место разветвления артерии на капилляры под большим увеличением микроскопа и отметить особенность движения эритроцитов в месте ветвления капилляров.

Контрольные вопросы:

- Что Вы знаете о скорости кровотока в сосудах?

- Что такое артериальный и венный пульс?

- Изложите физиологическое значение капилляров?

- Что такое автоматизм сердца?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Строение и функция сердца

2. Изложить историю развития учения о кровообращении

3. Артериальный и венный пульс

II. вариант (средней сложности)

- Техника графической регистрации деятельности сердца на кимографе

- Методика определения времени свертывани крови, механизм свертывания крови

III. вариант (сложный)

- Факторы, обусловливающее движение крови по венам

- Установить различия в скорости движения крови в различных участках сосудистой системы

Лабораторная работа №4

Тема занятия: регистрация дыхательных движений животных. Перкуссия и аускультация легких

Цель занятия: овладеть методикой пневмографии и анализа дыхательного цикла.

План занятия:

- овладеть методикой пневмографии

- анализ дыхательного цикла

Материалы и оборудование: животное, фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп, секундомер, перкусионный молоток, плессиметр, дистиллированная вода, спирт, вата, мел, полотенце, мыло.

Ход занятия:  для регистрации дыхательных движений используется специальный прибор - пневмограф. Он представляет собой полую резиновую манжетку, заключенную в матерчатый чехол. Манжета пневмографа с помощью резиновой трубки соединена с капсулой Марея.

Испытуемого усаживают так, чтобы он не мог наблюдать за своей пневмограммой. Пневмограф с помощью тесьмы фиксируют на наиболее подвижной части грудной клетки.

Вдувая воздух через тройник, соединяющий резиновую манжету с капсулой Марея, регулируют давление в системе пневмографа таким образом, чтобы мембрана капсулы не была растянута слишком сильно. При повышении давления в манжете в момент вдоха  на бумаге чертится восходящая линия пневмограммы, соответствующая вдоху. В момент выдоха давление снижается и перописчика чертят исходящую линию. Записав несколько спокойных движений, разъединяют пневмограф от капсулы и заставят испытуемого сделать несколько сильных физических упражнений. Затем соединяют пневмограф с регистрирующим аппаратом и вновь записывают кровь. Обращают внимание на характер и высоту кривой. Определяют амплитуду дыхательных движений в мм, продолжительность фаз вдоха и выдоха одного дыхательного цикла. Затем рассчитывают частоту дыхания и отношение продолжительности вдоха к выдоху.

Полученные данные заносять в таблицу, анализируют и делают вывод. Следует обратить внимание на характеристику дыхательного акта:

Продолжительность фазы вдоха

Продолжительность фазы выдоха

Продолжительность дыхательного цикла

Частота дыхания

Контрольные вопросы:

- На какие фазы подразделяется процесс дыхания?

- Что такое инспирация и экспирация?

- Что называется вентиляцией легких?

- Что называется гипервентиляцией и как она влияет на содержание углекислого газа в крови?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Фазы и этапы дыхания

2. Объясните значение верхних дыхательных путей

II. вариант (средней сложности)

- Объяснить мертвое протранство и его физиологическое значение

- Изложить величину напряжения газов в венозной и артериальной крови

III. вариант (сложный)

- Изложить факторы, определяющие диффузию газов  между альвеолярным воздухом и кровью и между кровью и тканями

Лабораторная работа №5

Тема занятия: получение слюны и  действие желудочного сока на различные белки

Цель занятия: изучить характер слюноотделения в зависимости от физико-химических свойств пищи, доказать наличие протеолитической активности желудочного сока, установить зависимость действия фермента от реакции среды и температуры.

План занятия:

- изучить характер слюноотделения в зависимости от физико-химических свойств пищи

- доказать наличие протеолитической активности желудочного сока

- установить зависимость действия фермента от реакции среды и температуры

Материалы и оборудование: слюна, термометр, водяная баня, стеклянные стаканчики, желудочный сок, индикаторы – 0,5%-ный спиртовой раствор диметиламидоазобензола и 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина, химические станканчики, бюретки для титрования, 0,1 н. Раствор едкого натра для титрования, штативы и пробирки.

Ход занятия. 1. Собаку с фистулой слюнного протока по Павлову-Глинскому ставят в станок. С помощью ваты тщательно высушивают кожу вокруг фистулы. Разогревают менделеевскую замазку и смазывают ею диск слюнной воронки. Определяют на ощупь температуру замазки. Убедившись, что замазка не оказывает ожога, плотно прижимают воронку к коже щеки собаки так, чтобы фистула протока находилась в центре отверстия воронки. Подвешивают к слюнной воронке градуированную пробирку и последовательно дают  собаке 10 граммов сухарей, 20 граммов хлеба и 50 мл. молока. При этом каждый раз с помощью секундомера определяют латентный период возбуждения слюнной железы продолжительность действия раздражителя. Действие нового раздражителя изучают после прекращения слюноотделения в ответ на действие предыдущего.

Слюну собирают в течении 5 минут и измеряют ее количество. Полученные данные заносят в таблицу,  сравнивают, сопоставляют количество слюны с  содержанием воды в пищевом веществе и делают вывод.

2. Взять 5 занумерованных пробирок и в каждую набрать по одной капле яичного белка.

В пробирки №1 и №2 прилить по 3 мл. желудочного сока, в пробирку №3-3мл желудочного сока, нейтрализованного по фенолфталеину 0,1н. раствором NaOH, в пробирку №4-3мл предварительно прокипяченного сока, в пробирку №5-3мл 0,1н. HCl. Все пробирки, кроме второй, поставить в водяную баню или термостат при 380С на 25-30 мин. Пробирку №2 поставить в холодную воду или в нижнее отделение холодильники на то же время. Извлечь пробирки и зарегистрировать результаты. Растворения белка в результате протеолитического расщепления происходит только в пробирке №1. В нейтральной среде и при низкой температуре фермент недостаточно активен.  Кипячение сока разрушает фермент. Соляная кислота белок не переваривает, вызывая лишь легкое набухание.

Контрольные вопросы:

- Объясните механизм слюнообразования?

- Как происходит слюноотделение и как оно регулируется?

- Что Вы знаете о составе и свойствах желудочного сока?

- Назовите ферменты желудочного сока и их значение?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Определить групп слюнных желез

2. Изложить состав и свойтсва слюны

II. вариант (средней сложности)

- Объяснить механизм слюнообразования и слюноотделения

- Ферменты желудочного сока и их значение

III. вариант (сложный)

- Особенности сокоотделения в фундальном и пилорическом отделах желудка

Лабораторная работа № 6

Тема занятия: определение затрат энергии по газообмену у животных

Цель занятия: ознакомиться с аппаратурой, используемой для изучения газообмена, и методикой получения и анализа проб воздуха, влияние различной температуры воздуха на обмен веществ у животных.

План занятия:

- ознакомиться с аппаратурой, используемой для изучения газообмена

- методика получения и анализа проб воздуха

- влияние различной температуры воздуха на обмен веществ у животных

Материалы и оборудование: животное, респирационная маска, газовые часы, газовый приемник для сбора выдыхаемого воздуха, секундомер, 30%-ный раствор едкой щелочи, пирогаллол.

Ход занятия: перед началом опыта 10 см3  раствора NaOH (10%) оттитровать 2 н. Раствором H2SO4 в пристуствии метилоранжа. Результат занести в прокол опыта. В поглотительную склянку налить около 40 см3 10% раствора щелочи. В поглотитель отмерить точно 40 см3  10% раствора NaOH с установленным титром. Мышь, содеращуюся на белковой диете, взвесить и поместить и респирационную камеру. Собрать систему и соединить с водоструйным насосом, открыть кран и пропускать воздух через систему в течение 30 минут. По окончании опыта сразу открыть респирационную камеру. Взять из поглотителя раствора 10 см3 щелочи и оттитровать тем же раствором серной кислоты. Разница в количестве израсходованной кислоты до и после опыта показывает, сколько щелочи связалось с углекислотой. Определить, какое количество углекислоты выделено животным в течение часа на 1 кг. живой массы. титр 2н. Серной кислоты равен 0,098 г в 1 см3.

По описанной методике определить газообмен у мыши содержащейся на общей диете при комнатной температуре 5-100С , 38-390С. В двух последних вариантах, респирационную камеру помещать в сосуд с водой указанной температуры

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию «обмен веществ»?

- Опишите методы изучения обмена веществ?

- Факторы, влияющие на обмен веществ?

- Что такое специфически динамическое действие пищи?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Описать методы изучения обмена веществ

2. Факторы, влияющие на обмен веществ

II. вариант (средней сложности)

- Определить энергетическую ценность  питательных веществ

- Дыхательный коэффициент, и его определение

III. вариант (сложный)

- Виды обмена веществ

- Специфически динамическое действие пищи

- Методы изучения обмена веществ

Лабораторная работа № 7

Тема заятия: определение физико-химических свойств мочи у разных животных

Цель занятия:  освоение методики исследования мочи.

План занятия:

- освоение методики исследования мочи

- определение физико-химических свойств мочи у разных животных

Материалы и оборудование: крупные и мелкие животные, станки для фиксации, катетеры, мочеприемники, стерильный вазелин или масло, мерные цилиндры, посуда для сбора мочи.

Ход занятия: 1. Определить реакцию мочи лошади, коровы и свиньи с помощью индикаторных бумажек. На универсальные бумажки нанести пипеткой по капле мочи. Под влиянием кислой мочи бумажка розовеет или желее, под влиянием щелочной – зеленеет или синеет, нейтральная моча не меняет цвета бумажек.

2. В демонстрационном опыте определить истинную кислотность (рН) мочи перечмсленных выше животных лабораторным рН-метром ЛПУ-01 в соответсвии с инструкцией к прибору.

3. Определить титрационную кислотность мочи. В химический стаканчик отмерить 10 мл. профильтрованной мочи, добавить 6 г поршка щавелевокислого калия и 2 капли фенолфталеина.  Взболтать в течение 2 минут и титровать 0,1 н. раствором  NaOH до появления неисчезающего розового окрашивания.

4. Определить титрационную щелочность мочи. В стаканчик отмерить 10 мл. профильтрованной мочи, добавить 3-4 капли ализаринсульфоновокислого натрия и титровать 0,1 н. раствором HCl до появления желтого окрашивания

Контрольные вопросы:

- Назовите физико-химические свойства мочи?

- Механизм образования первичной мочи, ее состав и суточное количество?

- Строение нефрона?

- Особенности кровообращения в почке?

- Механизм образования конечной мочи, ее состав, свойства и суточное количество?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Строение нефрона

2. Особенности кровообращения в почке

3. Нервная регуляция деятельности почек

II. вариант (средней сложности)

- Реабсорбция различных веществ в извитых канальцах и в петле Генле

- Механизм образования первичной мочи, ее состав и суточное количество

- Механизм образования конечной мочи, ее состав и суточное количество

III. вариант (сложный)

- Гуморальная регуляция деятельности почек

- Механизм мочеиспускания

- Внутрисекреторная деятельность почек

Лабораторная работа № 8

Тема занятия: влияние питуитрина и адреналина на пигменты кожи лягушки

Цель занятия: определить влияние питуитрина и адреланина на размеры пигментных клеток у лягушки.

План занятия:

- определить влияние питуитрина

- определить влияние адреланина на размеры пигментных клеток у лягушки

Материалы и оборудование: лабораторные животные, препаровальный набор, пробковая пластинка, раствор адреналина 1:1000, спирт, вата, марля, часовые стекла, иглы, физиологический раствор.

Ход занятия: 1. У лягушек , имеющих одинаковую светлую окраску, рассмотреть под лупой плавательную перепонку. Одной из них внутрь брюшины ввести 0,5 см3 питуитрина, другой – 0,5 см3 адреналина. Через 30-40 минут после введения сравнить окраску животных, вновь рассмотреть под лупой плавательную перепонку.

2. У лягушки под наркозом удалить головной мозг. Вырезать глазные яблоки. Поместить каждый глаз в отдельную чашку Петри с раствором Рингера. Поставить на яркий свет. Измерить диаметры обоих глаз. В одну из чашек внести 2-3 капли раствора адреналина. Через 20 минут снова измерить величину зрачков.

Контрольные вопросы:

- Дайте общую характеристику железам внутренней секреции?

- Дайте функцию надпочечных желез?

- Дайте определение гормонам? Функции гормонов?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Общая характеристика железам внутренней секреции

2. Изложить функцию надпочечных желез

3. Гипофиз, эпифиз, их строении и гормонах

II. вариант (средней сложности)

- Гипоталамо-гипофизарная система и релизинг - гормоны

- Изложить взаимодействие гипофиза с другими железами внутренней секреции

- Изложить реакция зрачка глаза животного при действии адреналина

III. вариант (сложный)

- Взаимодействие гипофиза с другими железами внутренней секреции

- Определить гормоны, гормоноиды, парагормоны и антигормоны

Лабораторная работа №9

Тема занятия: Изучение строения и движения спермиев

Цель занятия: ознакомить с препаратами со стадиями форсирования половых клеток и с начальными этапами развития зародыша.

План занятия:

- ознакомить с препаратами со стадиями форсирования половых клеток

- ознакомить с начальными этапами развития зародыша

Материалы и оборудование: животные, микроскоп с обогревательным столиком, набор хирургичсеких инструментов, стекла, спирт, вата, чашки Петри, фуксин, растворы хлорамина и хлористого аммония.

Ход занятия: 1. Спермии получают из хвоста придатков семенника животных или из извитой части семяпроводов петуха. Для этого разрезают придаток из хвоста семенника и выдавливают его содержимое на предметное стекло. К нему добавляют раствора Рингера и производят исследование в затемненном поле микроскопа. При этом используется обогревательный столик для поддержания окружающей температуры в пределах 38-400. Сперму животных получают на искусственную вагину.

Для исследования ее берут одну каплю, наносят на предметное стекло, покрывают покровным стеклом и помещают под микроскоп.

Обращают внимание на густоту, подвижность спермиев и на их морфологию.

По густоте сперма бывает густая (Г), когда все поле зрения микроскопа заполнено спермиями и между ними нет просвета (0,2 и более млрд.в 1 мл); средняя (С), когда есть промежутки, не заполненные спермиями (0,1-0,2 млрд.в 1 мл) и редкая (Р), когда промежутки между спермиями больше, чем длина одного спермия (0,1 млрд.в 1 мл).

Подвижность спермиев выражают в баллах. 1 балл равен энергичному поступательному движению 20% спермиев.

Учитывают три характерных типа движений: 1) поступательное – спермии перемещаются активно, быстро и прямолинейно, головкой вперед; 2) колебательное – спермии колбляются на месте и не передвигаются и 3) манежное – спермии перемещаются по кругу, а не по прямой. Кроме того, различают некроспермию – когда движение спермиев отсутсвует, и азоспермию – отсутсвие спермиев.

2. Каплю спермы быка, разбавленную физиологическим раствором в соотношении 1:100, наносят на предметное стекло, покачивающими движениями дают капле стечь. На стекле остается след. Подсохший на воздухе мазок фиксируют над пламенем спиротовой горелки, а затем помещают на 1 ч. в раствор хлорамина или хлористого аммония, высушивают, красят 15 мин. фуксином и просматривают под микроскопом.

Подсчитывают количество неизмененных и патологических спермиев.

Контрольные вопросы:

- Что такое сперма и ее состав?

- Назовите придаточные половые железы и их роль в процессах размножения?

- Где образуется семенная жидкость и каково ее значение?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Физико-химические свойства спермы

2. Строения спермиев

3. Типы движения спермиев

II. вариант (средней сложности)

- Строение и функция мужских половых органов

- Изложить образование семенной жидкости и ее значение

- Плацента как орган внутренней секреции

III. вариант (сложный)

- Половая и общая зрелость самок и самцов

- Изложить органы размножения самцов

- Эндокринная функция половых желез

Лабораторная работа №10

Тема занятия: исследование молочного жира под микроскопом. Определение свертываемости молока

Цель занятия: произвести подсчет жировых шариков в разных порциях молока, определить процент жира, а также его свертываемость.

План занятия:

- произвести подсчет жировых шариков в разных порциях молока

- определить процент жира молока

- определить свертываемость молока

Материалы и оборудование:  молоко из разных частей вымени, микроскоп, меланжеры, камера Горяева, покровные стекла, дистиллированная вода, вата, 1% CaCl, инертные колбы и пипетки.

Ход занятия: 1. Полученное молоко хорошо смешивают  без образования пены, берут его 1 мл, вносят в менрую колбу, доливают до объема дистиллированной водой 250 мл. и хорошо смешивают. Каплю подготовленного таким образоммолока вносят на сетку счетной камеры Горяева. Накрывают покровным стеклом и, слегка прижимая, притирают его краям сетки. Камеру помещают под микроскоп и производят подсчет жировых шариков в таком же порядке, в каком считают эритроциты в крови.

2. Устойчивость свежего молока к высокой температуре зависит от соотношения в ней лимоннокислых и фосфорнокислых солей к кальцию и магнию. Преобладание в молоке первых солей над вторыми создает устойчивость его к свертыванию.

В пробирке смешивают 1 мл молока и 0,5 мл 1%-ного раствора хлористого кальция. Затем ставят ее в кипящую воду на 5 мин. и после охлаждения наблюдают за появлением хлопьев.

Если они образовались в пробирке, то исследуемое молоко будет неустойчивым к нагреванию.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение слову лактация?

- Назовите факторы, влияющие на секрецию и выведение молока?

- Чем отличается молозиво от молока?

- Назовите физико-химические свойства молока?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Строение вымени

2. Молокообразование и молозиво

3. Физико-химические свойтсва молока и молозиво

II. вариант (средней сложности)

- Рост и развитие молочной железы

- Изложить факторы, влияющие на секрецию и выведение молока

- Биологическая ценность молока

III. вариант (сложный)

- Функция гормонов пролактин и маммотропный

- Изложить процесс молокообразование

Лабораторная работа №11

Тема занятия: приготовление нервно-мышечного препарата. Определение порога возбудимости нерва и мышцы

Цель занятия: овладеть методикой приготовления нервно-мышечного препарата.

План занятия:

- овладеть методикой приготовления нервно-мышечного препарата

- определить порога возбудимости нерва и мышцы

Материалы и оборудование: лягушка, препаровальный набор, кюветы, ванночка, штатив, вата, и марля, изучить некоторые свойства нервного волокна.

Ход занятия: 1. У лягушки разрушают центральную нервную систему. Берут левой рукой лягушку за задние лапки и держат спинкой вверх. При этом передняя часть туловища образует с задней угол, вершиной которого являются тазовые бугры. Раскрыв ножницы, острую браншу подводят под позвоночник, отступя на 1,5см впереди от тазовых бугров и пересекают его. Затем перерезают по бокам брюшную стенку (боковые мышцы живота) и отсекают у лонного сочленения свисающую переднюю часть туловища вместе внутренностями. В результате в руке остается препарат задних лапок лягушки, покрытый кожей. Захватив одной рукой остаток позвоночника, а другой кожу в области спинки, быстрым движением снимают ее с задних лапок. Препарат кладут на препаровальную дощечку. Моют руку и инструмент, чтобы кожный секрет лягушки не попал на нервную ткань. Берут препарат задних лапок в руку так, чтобы остаток позвоночника находился под указательным пальцем. При надавливании пальцем на позвоночник приподнимается крестцовая кость. Ножницами перерезают мышцы, соединяющие хвостец с тазовыми костями и отсекают его около позвоночника. Препарат кладут на перепаровальную дощечку брюшной стороной вверх. Придерживая пинцетом за ребра остаток позвоночника рассекают его ножницами вдоль на две половины. Пересекают ребра по бокам позвоночника. Переворачивают препарат спиной поверхностью вверх, большими пальцами раздвигают трехглавую и полуперепончатую мышцы и находят в межмышечной бороздке седалищный нерв. Захватив пинцетом кусочек позвоночника приподнимают седалищное сплетение и осторожно с помощью малых ножниц и стелянного крючка от препаровывают седалищный нерв до коленного сустава пересекая отходящие от него веточки. От препарованный нерв укладывают на мышцы голени, чтобы он не подсыхал. Затем очищают бедренную кость от мышц и пересекают ее оставив 2/3 для фиксации препарата. Полученный препарат носит название реоскопической лапки. Зондом или браншей малых ножниц прокалывают ахиллово сухожилие и затем перерезают его ниже голено-стопного сустава. Захватив сухожилие пинцетом отделяют икроножную мышцу от голени до коленного сустава. Большими ножницами пересекают коленный сустав между суставными поверхностями.

Полученный нервно-мышечный препарат помещают во влажную камеру при этом нерв укладывают на икроножную мышцу. Зарисовывают в тетрадь реоскопическую лапку и нервно-мышечный препарат.

2. приготовить из одной лягушки два нервно-мышечных препарата с лапками (икроножные мышцы не изолировать). Один препарат положить в чашку с раствором Рингера, другой- на пробковую пластинку. Последовательно наносить на нерв раздражения: механическое (щипок, пинцетом), термическое (прикасание нагретой стеклянной палочкой), химическое (накладывание кристаллов соли). Во всех случаях показателем возбудимости и проводимости нерва служит сокращение лапки.

Второй препарат укрепить за бедренную кость в зажиме мышцедержателя, нерв положить на электроды. Убедиться в физиологической полноценности нерва, раздражая его одиночными индукционными ударами средней силы. Впереди электродов перетянуть нерв влажной ниткой. Мышца прекращает отвечать на раздражения. Перенести электроды ближе к мышце (впереди лигатуры) и снова раздражать нерв индукционными ударами. Мышца реагирует сокращением.

На участке между мышцей и электродами наложить на нерв ватку, смоченную раствором аммиака (или «повесить» каплю аммиака пипеткой). Через 2-3 минуты нанести раздражение индукционным током. Эффект отсутствует, т.к. аммиак вызывает необратимые изменения структуры нерва. Отрезать нерв. Присоединить проводники от катушки непосредственно к концам икроножной мышцы и раздражать ее одиночными ударами, постепенно сближая катушки индуктора. Прямое раздражение мышцы вызывает ее сокращение. Мышечные волокна, как и нервные, обладают свойствами возбудимости и проводимости.

Контрольные вопросы:

- Что называется раздражением и раздражителем?

- Какие виды раздражителей Вы знаете, различите их?

- Что называется раздражимостью и возбудимостью?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Раздражение и раздражитель

2. Виды раздражителей

3. Изложить физиологические свойства мышц

II. вариант (средней сложности)

- Мембранная теория возбуждения

- Изложить современное представление о механизмах возникновения

- Описать строение и физиологические свойства нервного волокна и мышечной ткани

III. вариант (сложный)

- Изотонический и изометрический режим сокращения

- Механизм влияния силы раздражения на амплитуду сокращения

Лабораторная работа №12

Тема занятия: рефлексы спинного мозга и их рецептивные поля

Цель занятия: исследовать спинномозговые рефлексы и их рецептивные поля

План занятия:

- исследовать спинномозговые рефлексы

- исследовать рецептивные поля спинномозговхе рефлексов

Материалы и оборудование: лягушка, штатив, препаровальный набор, пробковая пластинка, иглы, 0,5%-ный раствор серной кислоты, стакан, вата, марля, фильтрованная бумага.

Ход занятия: удалить у лягушки череп остановить кровотечение. Укрепить препарат за нижнюю челюсть на крючке или в зажиме штатива. Опыт начинать через 5-8 минут после исчезновения шоковых явлений и восстановления рефлекторных реакций. Каждое из описанных ниже раздражений наносить с промежутком 2-3 минут. После воздействия кислотой сразу обмывать лягушку, погружая ее в стакан с водой (вода не должна попадать на мозг).

Ущипнуть пинцетом поочередно кожу одной, затем другой лапки лягушки. Лапки отдергиваются. Раздражая сухой волосяной кисточкой наружную поверхность стопы или голени, получить рефлекс сгибания лапки, раздражая тыльную сторону стопы и голени - рефлекс разгибания. Приложить бумажку, смоченную 0,5%-ным раствором серной кислоты, к задней поверхности бедра одной из лапок; лягушка сбрасывает бумажку движением той же лапки (рефлекс обтирания). Наложить бумажки с кислотой на область вокруг анального отверстия. Обе задние конечности сгибаются и разгибаются, обтирая место раздражения голеностопными суставами. Наложить бумажку с кислотой на боковую поверхность брюшка. Лягушка сбрасывает бумажку лапкой той же стороны. Повторить раздражение и придержать эту лапку рукой. Лягушка смахивает раздражитель лапкой противоположной стороны (перекрестный рефлекс). Наложить 1-2 бумажки, смоченные 1%-ным раствором кислоты на спинку лягушки. В результате иррадиации (распространения) возбуждения в центрах спинного мозга возникает генерализованная двигательная реакция всех конечностей и туловища лягушки.

Контрольные вопросы:

- Что такое рефлекс и рефлекторная дуга?

- Что называется временем рефлекса и от чего оно зависит?

- Из каких величин складывается время рефлекса?

- Изложите свойства нервных центров?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Рефлекс и рефлекторная дуга

2. Изложить свойства нервных центров

II. вариант (средней сложности)

- Функция корешков спинного мозга

III. вариант (сложный)

- Изложить строение и функции спинного мозга

- Нервные центры и их свойства

- Механизм торможения

Лабораторная работа №13

Тема занятия: определение тепловой и холодовой чувствительности

Цель занятия: исследовать тактильную чувствительность кожи на различных участках тела.

План занятия:

- исследовать тактильную чувствительность кожи на различных участках тела

- определение тепловой и холодовой чувствительности

Материалы и оборудование: конский волос, чашки Петри, аналитические  весы.

Ход занятия: волосок Фрея - деревянная палочка, к концу которой менделеевской замазкой прикреплен конский волос или свиная щетина. Волоски должны быть разного диаметра. Величину давления волоска определяют надавливанием его до изгиба на чашку аналитических весов и обозначают в весовых единицах. У испытуемого, сидящего с закрытыми глазами находят с помощью волосков Фрея, осязательные точки на различных участках кожи и определяют порог их возбудимости,  используя различные волоски. Определяют также количество осязательных точек. Для этого на различных участках кожной поверхности очерчивают химическим карандашом площадь в 1см2. внутри квадрата определяют чувствительные точки и отмечают карандашом.

Контрольные вопросы:

- Значение органа обоняния для животных?

- Какие вещества являются адекватными раздражителями для анализатора обоняния?

- Что такое обонятельная адаптация?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Анализаторы, их свойства и методы изучения

2. Роль анализаторов в познании внешнего мира.

II. вариант (средней сложности)

- Периферический, проводниковый и центральный отделы анализатора

- Изложить структуру анализаторов и их  классификацию

III. вариант (сложный)

- Роль анализаторов в познании внешнего мира

- Возникновение чувство боли

Лабораторная работа №14

Тема занятия: Сеченовское тормжение.

Цель занятия: убедиться  в существовании тормозящих влияний стволовой мозга на спинномозговые рефлексы.

План занятия:

- Основы Сеченовского торможение

Материалы и оборудование: лягушка, марлевая салфетка, фиксатор, скальпель, пинцет, перчатки.

Ход работы .  Завертывают туловище лягушки вместе с передними лапками в марлевую салфетку. Глазными ножницами делают поперечный разрез кожи позади носовых отверстий, а затем два продольных разреза кожи головы по 1,5-2,0 см в сторону туловища.Образовавщийся трапециевидный лоскут кожи отсекают у основания. Так же позади носовых отверстии поперечным разрезом пересекают кости черепа.Вводят браншу ножниц через образовавшееся отверстие в полость черепа и, скользя по внутренней поверхности кости, рассекают продольно крышу черепа с обеих сторон.Образовавшийся костный лоскут отсекают.Ватным тампоном осторожно высушивают от крови поверхность мозга и рассматривают его отделы.Затем глазным скальпелем делают поперечный разрез головного мозга по зрительным чертогам (между большыми полушариями и зрительными долями). Массу головного мозга кпереди от разреза удаляют .

Подвешивают лягушку за нижнюю челюсть на крючок штатива.В полость черепа вводят ватный тампончик для высушивания поверхности среза мозга.Через 10 минут тампон удаляют и приступают к определению времени  рефлекса, раздражая кожу задней лапки 0,25% раствором серной кислоты. Зачем на область разреза накладывают кристаллик поваренной соли и через 15 сек. Вновь определяют время рефлекса по Тюрку.Если торможнение выражено недостаточно, определение времени рефлекса повторяют через каждые 30 сек. В течение 1 минуты. После исчезговения рефлекса криссталик поваренной соли снимают, а срез промежуточного мозга обмывают физиологическим раствором. Через 2,5 и 10 минут опять проверяют время рефлекса по Тюрку.

Полученные результаты заносят в таблицу, анализируют и делают вывод.

Полученные результаты:

Период определения времени рефлекса

До наложения кристаллика соли

После наложения кристаллика соли через 15 сек.

После наложения кристаллика соли через 45сек.

После наложения кристаллика соли через 75сек.

После наложения кристаллика соли через 120сек.

После наложения кристаллика соли через 300сек.

После наложения кристаллика соли через 600сек.

Контрольные вопросы:

1)Дайте определение нервным центрам и опишите их свойства.

2)Что такое торможение в ЦНС и какие существуют его виды?

3)Каковы современные представления о механизме торможения?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. ЦНС и их свойства и методы изучения

2. Роль ЦНС в познании внешнего мира.

II. вариант (средней сложности)

- Изложить структуру рецепторов и их  классификацию

- Происхождение восприятие зрительных образов

III. вариант (сложный)

- Строение и функция вестибулярного аппарата

Лабораторная работа №15

Тема занятия: Вкусовая чувствительность к различным веществам

Цель занятия: установить топографию и порог чувствительности рецепторов, воспринимающих кислое, соленое, горькое и сладкое.

План занятия:

- установить топографию и порог чувствительности рецепторов

- механизм возникновения вкусовых ощущений

Материалы и оборудование: растворы сахара, поваренной соли, лимонной кислоты, солянокислого хинина, пипетки, марля, вата, флаконы.

Ход занятия:  испытуемому на различные участки языка стеклянной палочкой наносят исследуемые вещества, начиная с меньшей концентрации. Испытуемый сообщает свое ощущение вкуса. Между пробами рот ополаскивает кипяченой или дистиллированной водой. Интервал между пробами 1-2 минуты.

Контрольные вопросы:

- Значение анализатора для животных?

- Какие раздражители являются специфическими для органа вкуса?

- Что такое вкусовая адаптация?

Задания к СРС

I. вариант (простой)

1. Вкусовой анализатор

2. Механизм возникновения вкусовых ощущений

II. вариант (средней сложности)

- Изложить строение слухового анализатора

- Роль обонятельного анализатора в поведении животных

III. вариант (сложный)

- Строение и функция вестибулярного аппарата

- Значение интерорецепторов, функциональная взаимосвязь анализаторов.

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: -если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; - все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; - глубокое и прочное усвоение программного материала; - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов лабораторных занятий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; - все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: -выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки; - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки; - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки; - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено частично; - необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий; - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок; |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала; - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Камбаров А.А., Шеримова С.К.

Методические указания

по  выполнению  лабораторных работ по дисциплине

«Физиология и биохимия животных»

Подписано в печать«___»____2019г.

Бумага типографская.

Печать офсетная. Объем_2,5_ п.л.

Тираж __50___ экз.    Заказ № ______                                                                  Формат бумаги 64х84 1/16

________________________________________________________________

(Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке-хана 5)