Ф.7.03-03

Мусабеков А.А., Тургенбаев Д.Н.

Методические указания по практике

Специальность 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление

Шымкент, 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

Кафедра «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»

Мусабеков А.А., Тургенбаев Д.Н.

Методические указания по практикЕ

для обучающихся специальности

5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление

Форма обучения: очная, дистанционная

Шымкент – 2020 г.

УДК 658.012.011

Составители: Мусабеков А.А., Тургенбаев Д.Н.

Методические указания по всем видам профессиональной практики для специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление. – Шымкент: ЮКГУ, 2020.− 43с.

Методические указания составлены согласно требований СМК ЮКГУ ПР 7.04-2016 и включает все необходимые сведения по организации и прохождению практики.

Методические указания содержат цели и задачи, общие положения по организации и проведению, используемые определения, обязанностей руководителей практики от университета и предприятия, обязанностии права обучающихся, выписку из учебного плана по профессиональной практике по вормам обучения, содержание отчетов по учебной, производственной и преддипломной практикам. Представлены рекомендации по оформлению отчета и пояснения содержаний и структур профессиональной практики. Даны методические указания по разработке основной части отчета профессиональной практики, рекомендуемые литературы, критерии оценивания знаний обучающихся и приложения.

Рецензенты:

Есенов Е.К. д.т.н., профессор кафедры АТУ ЮКГУ им.М.Ауэзова

Ысқақ Д. директор ТОО «Су-метр-компьютеризация», г.Шымкент.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры АТУ (протокол №5 от 25.12.2019.)

Утверждено и рекомендовано к печати методическим комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению ВШ ИТиЭ (протокол №___ от ___.___.20___.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол №___ от ___.___.20___.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2020 г.

Ответственный за выпуск Тургенбаев Д.Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	7

Определения используемые в настоящем положении	9

1 Организация и руководство практикой	11

2 Обязанности и права обучающихся	12

3	Выписка из учебного плана по формам обучения	13

4	Содержание отчета по учебной практике	14

5	Содержание отчета по производственной практике	15

6	Содержание отчета по преддипломной практике	15

7	Правила оформления отчета по практике	16

8	Содержание и структура отчета профессиональной практики	17

Аннотация	17

Содержание	17

Краткая характеристика базы практики	17

Нормативные ссылки	18

Определения	18

Обозначения и сокращения	18

Введение	18

Основная часть отчета профессиональной практики	18

8.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	19

8.1.1 Анализ технологического процесса как объекта управления	19

8.1.2 Системно-технический синтез системы управления	20

8.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	22

8.2.1 Информационное и программное обеспечения системы управления	22

8.2.2 Структурные схемы управления и контроля	23

8.2.3 Аппаратурно-технический синтез системы управления	23

8.2.4 Принципиальные схемы автоматизации	24

8.2.5 Пpоектиpование опеpатоpского пункта управления	25

8.2.6 Монтаж технических средств автоматизации	25

8.2.7 Исследование и расчет алгоритмов управления	26

Заключение	26

Список использованной литературы	27

Приложения	27

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся	27

Рекомендуемая литература	31

Приложение А	32

Приложение Б	34

Приложение В	35

Приложение Г	36

Приложение Д	38

Приложение Е	39

Приложение Ж	40

Приложение З	40

Приложение И	40

Приложение К	41

Приложение Л	41

Приложение М	41

Приложение Н	42

Приложение О	42

Приложение П	42

Общие положения

Практика является важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов и проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных отраслей производства, учреждениях государственного управления, образования, культуры, спорта, научно-исследовательских центрах, заводских лабораториях и др.

Виды, сроки и содержание практик определяются направлением подготовки, типовыми учебными планами, рабочим учебными планами, программами практик и графиком учебного процесса.

В процессе обучения обучающиеся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление проходят различные виды профессиональных практик в соответствии с типовым учебным планом специальности: учебная, производственная и преддипломная.

Базами учебной практики являются учебное заведение, учебные мастерские, лаборатории, полигоны, опытные хозяйства, другие учебно-вспомогательные подразделения вуза, а также организации соответствующие будущей профессиональной деятельности.

Базами производственной и преддипломной практик являются организации соответствующие профилю обучаемой специальности (или родственные организации).

Различные виды практики предполагают различную трудоемкость в академических часах.

Ежегодно за 1 месяц до начала практики, кафедры заключают с базами договора о проведении профессиональной практики обучающихся (Приложение А), согласовывают программу и календарные сроки.

Программа практики разрабатывается выпускающими кафедрами и утверждается руководителем учебного заведения (СМК ЮКГУ ПР 7.05-2016. Приложение Г).

Перед началом практики обучающийся получает у руководителя направление, рабочий план-график профессиональной практики с указанием темы индивидуального задания, задания по НИРС, программу практики, методические указания по выполнению задания в соответствии с программой практики.

Направление обучающихся на практику оформляется приказом ректора университета с указанием шифра и наименования специальности, курса, группы, фамилии, имени, отчества обучающихся, названия базы практики, руководителя практики от кафедры и календарных сроков.

В качестве руководителей практики со стороны университета назначаются профессора, доценты, опытные преподаватели, хорошо знающие специфику профессии и деятельность баз практики.

Перед началом практики руководители и методисты организуют необходимую подготовку обучающихся к практике, проводят с обучающимися организационно-установочные конференции, проводят консультации в соответсвии с программой практики.

Руководитель практики и методисты осуществляют контроль на базах за ходом прохождения практики, производят проверку отчетов обучающихся по практике, организуют прием защиты отчетов по практике.

По окончании практики заведующие кафедрами проводят с обучающимися итоговые конференции, в течении недели обучающийся представляет на кафедру отчетную документацию: направление, рабочий план-график профессиональной практики, дневник-отчет о прохождении профессиональной практики, заверенной печатью на титульном листе отчет по выполнению задания по программе практики (Приложения Б.В,Г,Е).

Обучающиеся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление защищают отчетную документацию в комиссии, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Отчетная документация обучающегося по практике должна состоять из следующих документов: направление, рабочий план-график профессиональной практики, дневник-отчет о прохождении профессиональной практики, протокола защиты отчетной документации (Приложение Б,В,Г,Д,Е) и отчета по выполнению задания по программе практики с выполнением индивидуального задания.

Результаты защиты отчетной документации по практике оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой и буквенной системе оценок (GPA), которые вносятся в транскрипт. Ведомость (оригинал) заполненная и подписанная руководителем практики сдается в отдел офис-регистратора для регистрации и внесения оценок в транскрипт обучающегося. После внесения оценок в транскрипт оригинал ведомости хранится в офисе регистратратора.

Сроки хранения отчетной документации обучающегося: дневник обучающегося по практике – 2 года, отчет обучающегося по практике – 2 года.

Руководитель практики и методисты сдают письменный отчет заведующему кафедрой. Итоги практики рассматриваются на заседании кафедры и Совета высшей школы (СМК ЮКГУ ПР 7.05-2016. Приложение Д). Общие кафедральные письменные отчеты по итогам всех видов практик ответственным лицом за практику по кафедре сдается в отдел практики и УНПК ДАВ.

Обучающийся, своевременно не прошедший практику по уважительной причине может пройти ее бесплатно в установленные кафедрой сроки без отрыва от учебы.

Обучающийся, не выполнивший задание по программе практики и своевременно не явившийся на защиту отчетной документации, является академическим задолжником.

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется по специально разработанному графику на платной основе.

Обучающиеся вечерней и заочной форм обучения при условии их работы по специальности освобождаются от прохождения учебной и производственной практики. В данном случае обучающиеся представляют в учебное заведение справку с места работы и характеристику, отражающую их профессиональную деятельность.

Обучающиеся заочной формы обучения, работающие не по специальности, проходят обязательную практику в соответствии с учебным планом, программой практики и академическим календарем.

Обучающиеся заочной (вечерней) формы обучения выполняют программу преддипломной практики.

Определения используемые в настоящем положении

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Профессиональная практика | Одна из форм обучения, направленная на закрепление теоретических знаний в области автоматизации и управления, полученных в процессе обучения обучающимися в университете. Преследует цель приобретения практических навыков и компетенций, а также освоения передового опыта. |
|  | Учебная практика | Способствует приобретению обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для овладения специальностью 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление. |
|  | Производственная практика | Составная органическая часть подготовки специалистов в области автоматизации и управления, имеющая целью дать обучающегосям практические знания, умения и навыки по избранной специальности. Содействует закреплению и проверке теоретических знаний, освоению прогрессивных технологических процессов в реальных производственных условиях. За время производственной практики должна быть определена тема выпускной квалификационной работы, обоснована целесообразность ее разработки. В период производственной практики обучающийся осуществляет сбор фактического материала по профессиональной деятельности соответствующей базы практики, практического материала по теме дипломной работы (проекта). Результаты практики используются для написания дипломного проекта (работы) и оформляются соответствующим образом. |
|  | Преддипломная практика | Вид профессиональной практики, проводимой перед началом дипломного проектирования с целью сбора обучающимися специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление необходимого материала для выполнения бакалаврской выпускной работы. |
|  | Руководитель практики | Преподаватель, назначенный кафедрой и отвечающий за консультативную работу с обучающимися по вопросам практики на весь период ее проведения. |
|  | Направление на практику | Документ о назначении обучающихся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление на прохождение практики на данном предприятии с указанием его наименования, а также места и сроков пребывания обучающегося. |

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Отчет по практике | Документ, отражающий необходимые сведения, касающиеся результатов прохождения профессиональной практики обучающимся, а также его теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения на предприятиях в области автоматизации и управления. Отчет – итоговая форма контроля профессиональной практики обучающегося, включающая собранный, проанализированный и систематизированный в ходе практики материал. |
|  | Дневник по практике | Запись обучающегося о последовательности выполнения видов его работы на предприятии с указанием даты и места ее исполнения, также содержит характеристику обучающегося, подписанную руководителями практики от предприятия и университета с соответствующими оценками итога по практике. |
|  | Защита отчета о практике | Выступление обучающегося перед комиссией по содержанию отчета о профессиональной практике, подтверждающее его теоретические и практические знания и навыки, приобретенные в период практики. |
|  | Конференция по результатам практики | Конференция, проводимая кафедрой, с приглашением всех обучающихся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление и представителей предприятий и университета для обсуждения итогов практической подготовки, выработки предложений по повышению качества и заинтересованности предприятий в приглашении обучающихся специальности на практику с последующим трудоустройством. |
|  | Паспорт базы практики | Информационные материалы об основной деятельности предприятий в отрасли автоматизации и управления, материальных, технологических ресурсах и объектах выполняемых работ, о потребности в молодых специалистах, требованиях, предъявляемых к обучающегосям, проходящим практику. |
|  | Методические указания по прохождению практики | Включают цели, задачи практической подготовки, перечень материалов, необходимых для написания отчета и требования к его содержанию. |
|  | Отчет кафедры о практике | По окончании практики составляется общий кафедральный отчет с анализом ее результатов, выводами и предложениями. |

1 Организация и руководство практикой

Руководители практики осуществляют контроль за организацией и проведением практики обучающихся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление непосредственно на предприятиях, учреждениях, организациях, за соблюдением ее сроков и содержания.

Руководитель практики от университета обязан:

до начала практики провести общее собрание обучающихся с разъяснением целей и задач практики, основных положений программы практики;

выдать направление, рабочий план-график, дневник-отчет о прохождении практики и индивидуальное задание;

осуществлять контроль обеспечения организации нормальных условий труда, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности с обучающимися;

контролировать выполнение обучающимися индивидуальных заданий;

осуществлять мониторинг прохождения практики обучающимися в соответствии с учебными планами и программами;

проводить консультации в период прохождения практики по вопросам выполнения программы;

производить проверку отчетов по практике, представлять на кафедру письменный отзыв о прохождении практики, проводить прием защиты отчетов по практике;

представлять на заседании кафедры свои рекомендации по совершенствованию практики, устранению недостатков в ее организации и проведении.

Руководитель практики от предприятия обязан:

осуществлять квалифицированное руководство и обеспечить каждого обучающегося-практиканта рабочим местом;

давать обучающегосям необходимые разъяснения по роду деятельности;

проводить своевременный контроль за ходом выполняемых обучающимся работ;

осуществлять руководство в соответствии с программой и рабочим план-графиком обучающегося-практиканта;

провести инструктаж по технике безопасности труда.

На базе практики руководство практикой обучающихся возлагается приказом руководителя предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных специалистов.

Обучающегосям предоставляют места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики в соответствии со специальностью и программой.

На базах практики:

создаются необходимые условия для получения обучающимися в период прохождения практики знаний и умений по выбранной специальности;

соблюдаются согласованные с университетом рабочим план-графиком прохождения практики и принятые на местах нормы техники безопасности и охраны труда;

обеспечивается соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в учреждении, организации, в том числе времени начала и окончания работы;

оказывается помощь в составлении графика прохождения практики по отделам и службам, а также обеспечивается рациональное использование времени, отведенного на прохождение практики;

оказывается содействие и практическая помощь в подборе материалов для написания отчета;

налагаются в случае необходимости взыскания на обучающихся, нарушивших правила внутреннего трудового распорядка с сообщением об этом в университет;

по завершении практики руководители предприятий, учреждений, организаций знакомятся с отчетом обучающегося и составляют краткий отзыв (характеристику) о его работе с объективной оценкой теоретической и практической подготовленности, которую отражают в дневнике. Отзыв содержит информацию о выполнении обучающимся программы практики, отношении к работе, соблюдении внутреннего распорядка, овладении практическими навыками, оценке знаний за время практики.

2 Обязанности и права обучающихся

Основная цель практики – проверка и закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе обучения в университете. Обучающиеся специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление должны полностью выполнить программу и индивидуальное задание по практике, собрать практический материал и подготовить отчет по практике.

Перед началом практики каждый обучающийся должен получить на кафедре сопроводительные документы:

направление на практику (Приложение Б);

рабочий план-график практики (Приложение В);

дневник-отчет о прохождении практики (Приложение Г);

индивидуальное задание;

программу практики.

Обучающийся – практикант обязан:

ознакомиться с деятельностью предприятия;

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на соответствующей базе практики;

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;

вести дневник-отчет практики по установленной форме, в который записывать необходимые материалы, содержание лекций и бесед, указывать объем выполняемой работы по дням, отмечать участие на производственных совещаниях, консультациях (беседах) со специалистами или менеджерами предприятий;

поддерживать и возвышать имидж Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова;

по окончании практики представить на кафедру дневник-отчет практики и отчет о выполнении программы практики;

подготовиться к защите отчета комиссии, которая будет сформирована заведующим кафедрой;

участвовать в научной конференции по результатам практики.

Если обучающийся не выполнил программу практики или получил отрицательный отзыв руководителя предприятия, то он направляется на практику повторно или представляется на отчисление по решению кафедры.

Обучающийся – практикант имеет право:

быть зачисленным на временную работу по профилю специальности при наличии вакансий на оплачиваемые должности;

не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики.

- Выписка из учебного плана по формам обучения

Учебный план – документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по видам занятий, формы контроля для всех направлений специальности 5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление и специализаций на весь срок обучения.

Форма обучения: дневная

| № | Наименование практики | Курс | Семестр | Количество кредитов | Количество недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебная | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | Учебная | 2 | 4 | 2 | 1 |
|  | Производственная | 3 | 6 | 2 | 5 |
|  | Преддипломная | 4 | 8 | 6 | 15 |

Форма обучения: дневная сокращенная

| № | Наименование практики | Курс | Семестр | Количество кредитов | Количество недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебная | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | Производственная | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Производственная | 2 | 4 | 2 | 5 |
|  | Преддипломная | 3 | 6 | 6 | 15 |

Форма обучения: заочная сокращенная

| № | Наименование практики | Курс | Семестр | Количество кредитов | Количество недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная | 2 | 4 | 2 | 5 |
|  | Преддипломная | 3 | 6 | 6 | 10 |

Форма обучения: заочная ускоренная

| № | Наименование практики | Курс | Семестр | Количество кредитов | Количество недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  | Преддипломная | 2 | 4 | 5 | 10 |

- Содержание отчета по учебной практике

Цель учебной практики: получение обучающимися первичных профессиональных знаний; закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения на 1 и 2 курсах; приобретение профессиональных навыков и умений по специализации; анализ основных направлений, форм и методов деятельности по автоматизации и управлению.

| № | Наименование раздела | Кол-во стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 1 |
|  | Содержание | 1 |
|  | Нормативные ссылки | 1 |
|  | Определения | 1÷2 |
|  | Обозначения и сокращения | 1 |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Аналитическая часть |  |
| 1.1 | Анализ технологического процесса как объекта управления | 3÷4 |
| 1.2 | Системно-технический синтез системы управления | 3÷4 |
| 2 | Технологическая часть |  |
| 2.1 | Информационное и программное обеспечения системы управления | 3÷4 |
| 2.2 | Структурные схемы управления и контроля | 3÷4 |
|  | Заключение | 1 |
|  | Список использованной литературы | 1 |
|  | Приложения |  |
|  | Всего страниц пояснительной записки отчета: | 20÷25 |

- Содержание отчета по производственной практике

Цель производственной практики: непосредственное участие обучающегося в деятельности производственной или научно-исследовательской организации; закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, практики; приобретение профессиональных умений и навыков в области автоматизации и управления; сбор материалов для подготовки бакалаврской выпускной работы.

| № | Наименование раздела | Кол-во стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 1 |
|  | Содержание | 1 |
|  | Краткая характеристика базы практики | 1÷2 |
|  | Нормативные ссылки | 1 |
|  | Определения | 1 |
|  | Обозначения и сокращения | 1 |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Аналитическая часть |  |
| 1.1 | Анализ технологического процесса как объекта управления | 2÷3 |
| 1.2 | Системно-технический синтез системы управления | 2÷3 |
| 2 | Технологическая часть |  |
| 2.1 | Информационное и программное обеспечения системы управления | 2÷3 |
| 2.2 | Структурные схемы управления и контроля | 2÷3 |
| 2.3 | Аппаратурно–технический синтез системы управления | 2÷3 |
| 2.4 | Принципиальные схемы автоматизации | 2÷3 |
|  | Заключение | 1 |
|  | Список использованной литературы | 1 |
|  | Приложения |  |
|  | Заказная спецификация на ПрСА | 3÷4 |
|  | Всего страниц пояснительной записки отчета: | 20÷25 |
|  | Графическая часть (формат А3, А4) |  |
|  | Функциональная схема автоматизации | 1 |
|  | Принципиальная схема автоматизации | 1 |

- Содержание отчета по преддипломной практике

Цель преддипломной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; получение навыков по проектированию, монтажу, эксплуатации, наладке и настройке систем автоматизации и управления; сбор исходных научно-технических данных, необходимых и достаточных для выполнения дипломного проекта или исследовательской дипломной работы в соответствии с утвержденным выпускающей кафедрой заданием.

| № | Наименование раздела | Кол-во стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 1 |
|  | Содержание | 1 |
|  | Краткая характеристика базы практики | 1÷2 |
|  | Нормативные ссылки | 1 |
|  | Определения | 1÷2 |
|  | Обозначения и сокращения | 1 |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Аналитическая часть |  |
| 1.1 | Анализ технологического процесса как объекта управления | 2÷3 |
| 1.2 | Системно-технический синтез системы управления | 2÷3 |
| 2 | Технологическая часть |  |
| 2.1 | Информационное и программное обеспечения системы управления | 2÷3 |
| 2.2 | Структурные схемы управления и контроля | 2÷3 |
| 2.3 | Аппаратурно–технический синтез системы управления | 2÷3 |
| 2.4 | Принципиальные схемы автоматизации | 2÷3 |
| 2.5 | Пpоектиpование опеpатоpского пункта управления | 2÷3 |
| 2.6 | Монтаж технических средств автоматизации | 2÷3 |
| 2.7 | Исследование и расчет алгоритмов управления | 2÷3 |
|  | Заключение | 1 |
|  | Список использованной литературы | 1 |
|  | Приложения |  |
|  | Заказная спецификация на ПрСА | 3÷4 |
|  | Всего страниц пояснительной записки отчета: | 20÷25 |
|  | Графическая часть (формат А3, А4) |  |
|  | Функциональная схема автоматизации | 1 |
|  | Принципиальная схема автоматизации | 1 |
|  | Монтажные чертежи | 1 |
|  | Графические матеpиалы к pасчету алгоритмов управления | 1 |

- Правила оформления отчета по практике

Оформление текстовой части отчета должно быть выполнено печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Шрифт – обычный, кегль 14. Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм и нижнее – 25 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Нумерация страниц отчета, оформление иллюстраций, построение таблиц, формулы и уравнения, ссылки на использованную литературу, приложения, общие правила оформления чертежей, схем и текстовых документов отчета, обозначение отчета оформляется согласно требований СМК ЮКГУ ПР 7.04-2015.

Пример основной надписи на чертежах и текстовых документах (форма 1 по ГОСТ 2.104-2006) приведен в приложении З.

Основная надпись на последующих листах чертежей и схем (форма 2а по ГОСТ 2.104-2006) приведен в приложении К.

- Содержание и структура отчета профессиональной практики

Аннотация

В аннотации приводятся кратко основные сведения о содержании отчета по праткике и краткие сведения о собранных материалах по автоматизации и управлению.

Аннотация должна содержать сведения об объеме отчета в следуюшей последовательности:

Тема практики:

Обучающийся:

Руководитель практики от университета:

Руководитель практики от предприятия, должность:

Год защиты отчета:

Объект проектирования:

Основные сведения об отчете: (кратко по каждому разделу).

Отчет содержит: ___ стр., графическая часть содержит ___ листов формата А1 (А3, А4).

Количество таблиц ___, рисунков ___, приложений ___.

Количество использованной литературы ___.

Номер страницы на аннотации не проставляют.

Содержание

Включает порядковые номера и наименование всех нижеследующих структурных элементов, разделов и подразделов и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.

Номер страницы на содержании не проставляют.

Краткая характеристика базы практики

Место и сроки прохождения практики. Общая характеристика базы практики: руководство (президент, директор, гл.инженер), адрес, электронный адрес, ведомственная принадлежность, сфера деятельности, наименование и ассортимент выпускаемой продукции и товаров, спектр оказываемых услуг, штатное расписание, потребители товаров и услуг и т.п. Характеристика подразделения предприятия (цех, отдел, филиал и т.п.), где непосредственно проходил(а) практику.

Нормативные ссылки

Содержит перечень нормативных документов, на которые в тексте дана ссылка. Перечень основных документов должен начинаться, например, со слов: «В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы…». В перечень включают обозначение нормативного документа и его наименование в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений в следующей последовательности:

технические регламенты;

государственные стандарты (СТ РК);

межгосударственные стандарты (ГОСТ);

международные стандарты (МС) и др.

Определения

Элемент содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, использованных отчете. Перечень определений начинают со слов «В настоящем отчете применяют следующие термины с соответствующими определениями».

Обозначения и сокращения

Этот структурный элемент содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в отчете, необходимых для его понимания. Обозначения и сокращения в отчете должны соответствовать обозначениям и сокращениям, принятым в используемых нормативных документах.

Запись обозначений и сокращений производят в порядке приведения их в тексте отчета с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Введение

Введение должно содержать: актуальность исследования, научную новизну, практическую значимость, современное состояние решаемой научной проблемы, цель работы, объект исследования, теоретические и методологические основы исследования, практическую базу исследования.

Введение не должно содержать требований. Введение не нумеруют и помещают на отдельном листе.

Основная часть отчета профессиональной практики

Основная часть отчета профессиональной практики, как правило состоит из 2-х разделов.

Основной текст отчета профессиональной практики должен раскрывать творческий замысел, обоснование используемых методов исследования, принятые методы расчета и сами расчеты, выполняемые, как правило, с применением компьютерной технологии, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.д.

Основная часть должна содержать:

изучение законодательных, нормативных документов, учебной и научной литературы, а также материалов периодической печати и изложение сущности проблемы, ее роли и значения;

выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения исследования.

теоретические и (или) экспериментальные исследования, включающие определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

оценку современного состояния проблемы, краткую характеристику организации или предприятия, на материалах которой выполнена работа, обоснование и изложение собственной позиции;

обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.

конкретные предложения по совершенствованию объекта исследования, которые должны быть аргументированы и подтверждены расчетами, что обеспечивает их практическое применение.

8.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел разрабатывается на основе материалов, собранных во время профессиональной практики и в результате изучения научно-технической литературы. Анализ должен быть направлен на выявление главных источников ожидаемой эффективности, создаваемой системы автоматизации и управления и давать достаточные сведения для постановки задачи автоматического управления. Раздел включает вопросы анализа технологического процесса как объекта управления и системно-технического синтеза системы управления.

8.1.1 Анализ технологического процесса как объекта управления

При анализе технологического процесса как объекта управления необходимо раскрыть следующие вопросы:

- формулирование цели и задачи анализа технологического процесса как объекта управления;

краткая характеристика технологического объекта управления. Дается полное наименование объекта автоматизации, его место и границы в производственной структуре предприятия. Приводится характеристика исходных, получаемых веществ, продуктов и сведения: о пожаро- и взрывоопасности технологического объекта управления; об используемых или получаемых продуктах, вредных для здоровья, загрязняющих окружающую среду, о наличии пыли, вибрации; об используемых энергоресурсах; другие сведения об особенностях технологического объекта управления, затрудняющих автоматизацию. В заключении вопроса указываются основные характеристики и критерии эффективности функционирования объекта;

физико-химические основы функционирования технологического объекта управления. Приводится описание природы и закономерностей протекающих физико-химических явлений и процессов в объеме, достаточном для проведения анализа влияния режимных параметров технологического объекта управления на характер протекания процесса и для разработки необходимых математических моделей технологического объекта управления. В разделе должны содержаться химические формулы реакций, уравнения, математические модели, описывающие поведение технологического объекта управления и количественные взаимосвязи между его параметрами и пояснения к ним;

принцип действия и конструктивное оформление технологического объекта управления. Описывается работа технологического процесса в нормальном режиме эксплуатации, при вводе на режим и при остановке. Описание ведется по ходу технологического процесса одновременно с краткой характеристикой технологического оборудования. С целью сокращения объема раздела основные параметры оборудования, аппаратов (Приложение И) и потоков и численные значения режимных параметров (Т, Р, F, L, Q) в них рекомендуется заносить в таблицы. Раздел должен содержать только те сведения, которые необходимы для разработки системы автоматизации. Перечисляются возможные причины и способы ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций и других серьезных нарушений технологического регламента; сведения об основных показателях процесса и методах их расчета и др.;

описание существующей системы управления технологического объекта управления. Приводятся: характеристика существующей на предприятии системы автоматизации; сведения об используемой системе приборов; виды, марки и годы выпуска первичных преобразователей, вторичных приборов, регуляторов, исполнительных механизмов и других средств автоматизации; описания основных контуров регулирования; существующая организационная структура управления; описание расположение пунктов управления. Описание должно сопровождаться критическим анализом существующей на предприятии системы автоматизации.

8.1.2 Системно-технический синтез системы управления

При системно-техническом синтезе, занимающем центральное место в отчете, должны быть сформулированы критерии, цели, функции, и структуры разрабатываемой системы управления, даны постановки всех задач, решаемых системой. При разработке раздела необходимо раскрыть следующие вопросы:

- формулирование цели и задачи системно-технического синтеза системы управления;

цель создания, критерии управления, требования к системе автоматического управления. Формулируется конкретная цель или цели создания и функционирования системы автоматизации. На этой основе определяется конкретный критерий управления технологического объекта управления. Приводятся основные показатели, которые должны быть достигнуты после внедрения проекта, т.е. формулируется общая задача управления. Производится декомпозиция технологического объекта управления и системы автоматизации: описываются результаты разбиения технологического объекта управления на отдельные части или типовые технологические процессы; перечисляются эти составные части, определяются их границы и взаимосвязи; изображается структурная схема декомпозиции технологического объекта управления. Формулируются особые требования к: функциям и структуре системы; средствам и методам защиты средств автоматизации от вредных внешних воздействий; надежности системы управления; метрологическим характеристикам средств автоматизации; безопасности функционирования технологического объекта управления; обеспечению экологической защиты. Приводятся также другие особые требования, которые должны быть учтены при выборе функций системы управления и подборе комплекса технических средств.

обоснование выбора управляющих функций системы управления. Выбор делается на основе анализа основных аппаратов технологического объекта как объектов управления. В разделе дается обоснование выбора управляющих функций системы (управление, регулирование, защита, блокировка). Этот раздел является основополагающим для разработки управляющей системы. При этом рекомендуется придерживаться следующего порядка:

1) дается краткое описание функционирования объекта и формулируется задача регулирования;

2) приводится упрощенная принципиальная и структурная схемы объекта;

3) раскрываются используемые условные обозначения технологических параметров и потоков;

4) формулируется показатель эффективности и подзадача (цель) управления, подчиненная общей задаче управления технологического объекта управления в целом;

5) выводятся уравнения материального и теплового балансов, другие виды математических моделей и передаточные функции для основных каналов регулирования и выражение для определения показателя эффективности;

6) на основе анализа этой математической модели части технологического объекта управления и реальных условий работы аппарата выделяются: возмущения V, допускающие стабилизацию, контролируемые и не контролируемые возмущения; возможные регулирующие воздействия U; выходные переменные Х;

7) на основе анализа возможных U, Х, V с учетом динамических свойств объекта и влияния U и V на X выбираются варианты каналов (контуров) регулирования;

8) изображаются функциональные схемы автоматизации объекта с указанием всех входных и выходных параметров и вариантов контуров регулирования; контуры автоматической системы регулирования, показываются на структурной схеме упрощенно, без указания марок приборов;

9) анализируются достоинства и недостатки предлагаемых вариантов автоматической сиетемы регулирования, и делается окончательное обоснование предлагаемых контуров регулирования;

10) для каждого контура регулирования обосновывается рекомендуемый закон регулирования.

Кроме того, делается обоснование решений по защите и блокировке. Описание логических схем защиты и блокировки может быть словесным или сделано с использованием логических схем. Окончательным результатом этого вопроса является разработка и обоснование перечня всех управляющих функций проектируемой системы управления.

обоснование выбора информационных функций системы управления. Приводятся обоснование принципов, положенных в основу выбора параметров контроля и сигнализации и перечень этих параметров. Результаты выбора сводится в таблицу, содержащую паспорт параметров процесса.

8.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел включает вопросы информационного и программного обеспечения системы управления, разработки структурных схем управления и контроля, аппаратурно-технического синтеза системы управления, разработки принципиальных схем автоматизации, пpоектиpования опеpатоpского пункта управления, монтажа технических средств автоматизации, исследования и расчета алгоритмов управления, индивидуального задания.

8.2.1 Информационное и программное обеспечения системы управления

Формулирование цели и задачи информационного и программного обеспечения системы управления.

Описываются решения по созданию структуры системы управления.

Изображаются функциональная, информационная и алгоритмическая структурные схемы.

Выбирается и обосновывается тип функционирования системы управления: информационный, локально-автоматический, советующий, автоматический супервизорный, автоматический непосредственного цифрового управления или комбинированный (с пояснениями).

По согласованию с руководителем приводятся результаты освоения или разработки алгоритмов и программ для системы управления.

Приводится описание и обоснование принятой системы кодирования отдельных технологических аппаратов, механизмов, видов потоков и т.п., а также полный перечень закодированных элементов с расшифровкой обозначений. Обозначение аппаратов на листах графической части должны соответствовать принятой системы кодирования.

Дается описание системы кодирования источников информации (мест нахождения первичных преобразователей).

Приводится описание и обоснование принятой системы кодирования задач, реализующих управляющие и информационные функции.

Разрабатывается паспорт измеряемых параметров. Паспорт предназначен для однозначного описания технологического параметра с целью использования этих сведений в качестве эталона при решении задач реализующих информационные и управляющие функции системы управления.

8.2.2 Структурные схемы управления и контроля

Формулирование цели и задачи разработки структурных схем управления и контроля. В разделе обосновываются и описываются конкретные решения по разработке структурной схемы управления и контроля.

Изображается и описывается структурная схема. Описывается предлагаемая организационная структура.

При необходимости приводятся и описываются структурные схемы сбора, обработки и передачи информации и даются пояснения к функциональной схеме автоматизации.

8.2.3 Аппаратурно-технический синтез системы управления

При разработке раздела необходимо раскрыть следующие вопросы:

формулирование цели и задачи аппаратурно-технического синтеза системы управления;

реализация управляющих функций системы управления. Описываются результаты выбора и обоснования управляющих и регулирующих устройств, всего комплекта технических средств автоматизации, необходимого для эффективного выполнения всех управляющих функций, и обеспечивающих достижение поставленной цели автоматизации. Обосновываются виды и величины основных сигналов передачи информации; наименование комплекса, составляющего центральную часть комплекса технических средств (регуляторы, микроконтроллеры); марок и полных комплектов вычислительного комплекса; приводятся основные функциональные характеристики вычислительного комплекса и комплекта технических средств в целом. Описывается выбор и обоснование средств, обеспечивающих ручное дистанционное управление и другие виды связи с оперативным персоналом.

Обосновывается выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов непрерывного и дискретного действия для всех контуров регулирования, других средств воздействия на технологический объект управления: усилительных преобразователей, позиционеров и дополнительных устройств. Обязательно обосновывается выбор технических средств, обеспечивающих выполнение функций защиты и блокировки.

реализация информационных функций системы управления. Описываются результаты выбора и обоснования измерительных преобразователей. Обосновывается выбор средств измерения: температуры, давления, расхода и количества, уровня, физико-химических и электротехнических параметров, средств преобразования информации, устройств связи с объектом. Описание ведется без излишних подробностей о технических характеристиках приборов, которые должны быть раскрыты в спецификации (приложение Ж). Обосновывается выбор и обоснование устройств отображения информации моделей показывающих, самопишущих, сигнализирующих приборов, расположенных на щитах и по месту и дополнительных устройств к ним. Обязательно обосновывается выбор приборов для учета хозрасчетных параметров (интеграторы). Для управляющего вычислительного комплекса обосновывается выбор количества и марок мониторов, устройств печати и других внешних устройств.

Результаты аппаратурно-технического синтеза системы управления вводятся в таблицу заказной спецификации на приборы и средства автоматизации (приложение Ж).

8.2.4 Принципиальные схемы автоматизации

Формулирование цели и задачи разработки принципиальных схем автоматизации. Обосновываются и описываются все решения по разработке принципиальных схем автоматизации с необходимыми ссылками на графическую часть. Обязательно разрабатывается принципиальная схема автоматического регулирования для наиболее сложного контура автоматической системы регулирования с изображением на схеме всех используемых технических средств и линии связи между ними, маркировок элементов и соединений. Приводится перечень элементов на принципальной схеме автоматизации (Приложение М). Дополнительно разрабатываются другие принципиальные схемы, включая схемы управления, сигнализации, защиты, блокировки. Схемы изображаются на листе графической части и частично в пояснительной записке. Приводится мотивировка решений с учетом обеспечения надежности, безопасности схемы. Приводится описание работы разработанных схем, обосновывается выбор марок и технических характеристик элементов схем. В том случае, если функции сигнализации, защиты, блокировки и управления реализуются ЭВМ, то схема приводится на листе графической части, а в пояснительной записке описываются блок-схемы алгоритмов или логические схемы.

8.2.5 Пpоектиpование опеpатоpского пункта управления

Формулирование цели и задачи пpоектиpования опеpатоpского пункта управления. Описываются и обосновываются решения по выбору марок оборудований опеpатоpского пункта управления.

Описываются и обосновываются решения по компоновке приборов и средств автоматизации на оборудованиях опеpатоpского пункта управления с учетом требований эргономики и рекомендаций. Даются ссылки на лист графической части. Поясняются также принятые решения по эстетическому оформлению конструкций операторского пункта. Составляются таблицы подключения (Приложение О) и соединения (Приложение П) проводок.

Содержатся обоснования и описания решений по размещению оборудований операторского пункта, мебели в помещении оператора со ссылками на графическую часть с привязкой к плану. Описываются принятые решения по эстетическому оформлению операторского пункта.

Описываются решения по монтажу всех приборов, устройств и средств автоматизации на конструкциях операторского пункта, как с их наружной, так и с внутренней стороны и по монтажу проводок; даются ссылки на лист графической части. Обосновывается выбор всех монтажных материалов, изделий и соединительных проводок (Приложение Н).

8.2.6 Монтаж технических средств автоматизации

Описываются решения в следующей последовательности:

формулирование цели и задачи монтажа технических средств автоматизации;

монтаж отборных устройств и первичных преобразователей на объекте управления. Описываются конкретные решения по монтажу средств получения информации, исполнительных механизмов и регулирующих органов и других приборов, устанавливаемых по месту. В случае использования местных щитов обосновывается их выбор, описываются способы размещения на них приборов. Приводятся эскизы, поясняющие монтаж в нестандартных ситуациях;

выбор и обоснование электрических и трубных проводок и средств их монтажа на объекте управления. Описываются решения по выбору марок кабелей, проводов, импульсных и защитных труб (Приложение Л). Приводятся результаты всех необходимых расчетов, например, по выбору диаметров защитных труб, ширины лотков и полок, сечений коробов. Приводятся результаты решений по обеспечению питания местных приборов и устройств;

организация монтажных работ и техника безопасности при их проведении. Описываются результаты разработки схемы внешних проводок и планов расположения средств автоматизации и проводок со ссылками на нормативные документы. Обосновываются все решения по организации монтажа и выбору необходимых материалов. Приводится сводка требований по технике безопасности при проведении монтажных работ.

8.2.7 Исследование и расчет алгоритмов управления

Исследование и расчет алгоритмов управления содержит специальные расчеты, связанные с практическим решением задач анализа и синтеза автоматической системы регулирования. Рассчитываемая и исследуемая система автоматического регулирования, независимо от вида расчета, должна быть обязательно привязана к теме проекта, и представлять практический научный или инженерный интерес для производства.

По согласованию с руководителем проекта обучающийся принимает решение по выбору варианта расчета автоматической системы регулирования для конкретного объекта управления. Как правило, это каскадная, комбинированная, многосвязанная, адаптивная, цифровая системы управления и другие из числа заложенных в проект.

Целью расчета должно являться исследование и определение оптимальных параметров автоматической системы регулирования, обеспечивающих требуемое качество переходного процесса. Исходные данные для расчета получаются во время практики или находятся путем математического моделирования. Описание раздела ведется с разбивкой на подразделы и должно содержать:

формулирование цели и задачи исследования и расчета алгоритмов управления;

постановку задачи исследования;

описание исходных данных и их получения;

результаты разработки математической модели и проверки ее адекватности;

обоснование и описание используемого метода расчета;

описание хода и результатов расчетов;

имитационное моделирование на ЭВМ переходных процессов в системе;

анализ полученных результатов и выводы.

Обязательно приводятся краткие теоретические основы всех методов расчета и моделирования и описание алгоритмов всех используемых стандартных и разработанных обучающимся программ для ЭВМ. В том случае, если целью раздела является разработка учебного стенда или установки, необходимо привести описание конструкции и методики их использования.

Все основные иллюстративные материалы раздела выносятся на лист графической части.

Заключение

Заключение (выводы) должно содержать краткие выводы по результатам исследований во время практики, оценка полноты решений поставленных задач, конкретные рекомендации по изученному объекту исследования.

Список использованной литературы

Оформляется в соответствии с установленными требованиями к научным работам. Включаются 10÷12 наименований отечественных и зарубежных изданий выпуска после 2014 г.

Приложения

В приложения включаются материалы, связанные с выполнением исследования, которые не нашли отражения в основной части отчета. Приложения должны обозначаться в порядке появления ссылок в тексте отчета. Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих ее страницах по правилам и формам, установленным действующими стандартами.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквен-ной системе | Цифро-вой эквива-лент баллов | %-ное содер-жание | Оценка по тради-ционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4.00 | 95÷100 | Отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение вопросов практики; - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на вопросы практики; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения; - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при ответе на вопросы практики; - умение самостоятельного систематизирования вопросов практики; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| А− | 3.67 | 90÷94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение вопросов практики; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы на вопросы практики; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения; - навыки использования специальной литературы при ответе на вопросы практики; - умение самостоятельного систематизирования вопросов практики; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3.33 | 85÷89 | Хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение вопросов практики; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов на вопросы практики; - правильное применение теоретических знаний; - владение необходимыми навыками при решении прикладных задач; - навыки использования рекомендованной литературы при ответе на вопросы практики; - навыки систематизации вопросов практики; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3.00 | 80÷84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение вопросов практики; - последовательное изложение ответов на вопросы учебной практики с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний при подготовке к защите отчета в комиссии; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач; - навыки использования рекомендованной литературы при ответе на вопросы практики; - навыки систематизации вопросов практики; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В− | 2.67 | 75÷79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение вопросов практики; - умение изложения ответов на вопросы учебной практики с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний при подготовке к защите отчета в комиссии; - владение приемами при решении практических задач; - навыки использования рекомендованной литературы при подготовке к защите отчета в комиссии; - навыки обобщения вопросов практики; - умение исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |

| С+ | 2.33 | 70÷74 | Хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основных вопросов практики; - недостаточно правильные формулировки при ответах на защите дипломной работы; - нарушение последовательности в изложении вопросов практики; - затруднения в самостоятельном решении практических заданий; - владение отдельными приемами при решении практических задач; - навыки использования литературы; - навыки обобщения отдельных разделов вопросов практики; - умение исправления допущенных грубых ошибок; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 2.00 | 65÷69 | Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основных вопросов практики; - недостаточное понимание формулировок при ответах при ответе на вопросы практики; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном решении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий; - затруднения при использовании рекомендованной литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С− | 1.67 | 60÷64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основных вопросов практики; - недостаточное понимание формулировок при ответах при ответе на вопросы практики; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном решении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |

| D+ | 1.33 | 55÷59 | Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основных вопросов практики; - непонимание формулировок при ответах при ответе на вопросы практики; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном решении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1.00 | 50÷54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основных вопросов практики; - непонимание формулировок при ответах на вопросы практики; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном решении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| FX | 0.5 | 25÷49 | Неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах на вопросы практики; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных содержанием вопросов учебной практики. |

| F | 0 | 0÷24 | Неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - незнание вопросов практики; - при ответе на вопросы учебной практики допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных содержанием вопросов учебной практики. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Федоров Ю.Н. Справочник инженера АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно – практическое пособие. – М.: «Инфра-Инженерия», 2015.-928 с., 12 ил.

- Г.Б.Евгенев, С.С.Гаврюшин, Е.Н.Хоботов. Основы автоматизации технологических процессов и производств. Учебное пособие. МГТУ им.Н.Э.Баумана. М.Изд-во «Академия», 2015.-480 с.

- Ившин В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами. Учебное пособие.–М.:Инфра-М, РИОР. 2015.-400 с.

- Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1.-СПб.:Изд-во ДЕАН, 2014.-552 с.

- И.А.Елизаров, Ю.Ф.Мартемьянов, А.Г.Схиртладзе, С.В.Фролов Технические средства автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры: Учеб.пособие. М.: «Изд-во Машиностроение-1», 2014.-180 с.

- Л.И.Селевцов. Автоматизация технологических процессов. 3-е изд.–М.:Академия, 2014.-352 с.

- Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes. Publisher: CCPS. New York. 2016. 648p.

- Anders Andersson. Measurement Technology for Process Automation. Publisher: CRC Press. 2017. 55p.

- Frank Lamb. Industrial Automation Hands On. Publisher: McGraw Hill Professional. 2013. 368p.

- Виноградов В.М. Технологические процессы автоматизированных производств: Учебник. – М.:КУРС», 2017.-272с.

Дополнительная литература

Каталог «Системы управления Honeywell». 2014. www.honeywell.nt-rt.ru.

Технический каталог Siemens. 2015. E-mail: sale@proenergo.ru

Средства коммуникации. Функциональная аппаратура. Услуги по системе управления. Промышленная Группа «Метран». 2016. www.metran.ru

Программное обеспечение LabVIEW, Современные технологии, - М.: ИНФРА-М, 2015.-202с.

УМКД на сайте http://portal.ukgu.kz

Приложение А

Форма договора о проведении практики

Ф.7.05-05

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

Д О Г О В О Р

на проведение профессиональной практики обучающихся

Южно-Казахстанского государственного университета им.М.Ауэзова

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора/проректора

____________________________________________________________________

Ф.И.О. ректора/проректора

и с другой стороны ___________________________________________________

наименование организации

в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя, должность)

именуемый в дальнейшем «Организация», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Университет обязуется:

1. За два месяца до начала профессиональной практики представить в организации для согласования программу и график прохождения профессииональной практики, количество практикантов.

2. Представить Организации список обучающихся (фамилия, инициалы), направленных на профессиональную практику, не позднее чем за неделю до начало профессиональной практики.

3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей.

4. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации.

5. Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации и проведении профессиональной практики.

2. Организация обязуется:

1. Организация обязуется предоставить Университету ( ____ ) место для проведения профессиональной практики обучающегосям _____ курса Университета ____________________________________________________________________

(шифр, наименование специальности, группа)

на срок _____.

2. Предоставлять запрос Университету в соответствии с предоставляемым календарным графиком сведения для проведения профессиональной практики обучающихся.

3. Провести обязательный инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности с оформлением установленной документации.

4. Назначить квалифицированных работников – ведущих инженеров и специалистов, учителей и др. для руководства практикой обучающихся (в школах, предприятиях, организациях, учреждениях, отделах, лабораториях, цехах и др.).

5. Предоставить обучающегосям-практикантам и руководителям практики от Университета возможность пользоваться кабинетами, библиотекой и иной информацией не относящейся в соответствии с внутренними документами организации к коммерческой, служебной и иной охраняемой информации.

6. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой и исполнительской дисциплины сообщать в Университет.

7. По окончании практики выдать характеристику о работе каждого практиканта и оценку качества подготовленного им отчета.

3. Ответственность сторон

1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.

2. Все споры, возникшие между сторонами, по настоящему Договору, разрешаются в установленном порядке.

4. Сроки действия Договора

1. Договор вступает в силу после подписания и скрепления его печатями сторонами и действует на время прохождения практики.

2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления одной из сторон и прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой стороне уведомления о прекращении Договора.

3. Расторжение Договора определяются по взаимному согласию Сторон.

5. Юридические адреса сторон:

| 160000 г.Шымкент пр.Тауке-хана, 5 Руководитель _______________ (подпись) «___»________________20___г. М.П. | ___________________________ ___________________________ Руководитель _______________ (подпись) «___»________________20___г. М.П. |
| --- | --- |

Руководитель отдела практики и УНПК _______________________________

(Ф.И.О., подпись)

Заведующий кафедрой  _____________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение Б

Форма направления на практику

Направление

Остается на производстве

__________________________________________________________________________

(основание)

от «_____» ___________20___г.

обучающийся______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

направляется для прохождения профессиональной практики ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Срок начала практики			«___» __________ 20___г.

Срок завершения практики 		«___» __________ 20___г.

Руководитель учебного заведения	_________________________________________

фамилия, имя, отчество, (подпись)

М.П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возвращается в учебное заведение
Отметка о прибытии и выбытии

Обучающийся _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

для прохождения профессиональной практики _________________________________

__________________________________________________________________________ (наименование профессиональной практики)

Прибыл из							Выбыл в _______________________________			______________________________

«____»___________________20___г. 			«____»__________________20___г.

_________ подпись , печать 				_________ подпись , печать

Приложение В

Ф.7.05-06

| «Утверждаю» Проректор по учебной работе и информационным технологиям _______________Байболов К.С. «_____» _______________ 20___г. | «Согласовано» Руководитель профессиональной практики (организации, предприятия, учреждения) _____________________________ Ф.И.О. (при его наличии) «_____» __________________ 20___г. |
| --- | --- |

Рабочий план-график профессиональной практики

По специальности__________________________________________________________
Обучающегося__________________________________________________курса______
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

__________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

| № п/п | Перечень работ, подлежащих выполнению (изучению) в соответствии с программой профессиональной практики | Сроки выполнения программы профессиональной практики |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |

Подпись__________________________________________________
(руководитель профессиональной практики от учебного заведения)

«____» ______________20___г.

Приложение Г

Ф.7.05-06

Дневник-отчет о прохождении профессиональной практики

обучающегося

__________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество (при его наличии)

| № п/п | Наименование выполненных (изученных) работ в соответствии с программой профессиональной практики за каждый день | Сроки выполнения отдельных тем, работ профессиональной практики |  | Подпись руководителя профессиональной практики с производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |

- Описание изученных конструкций, оборудования, технологических процессов, механизации, автоматизации производства и передовых методов труда и т. д.

Подпись обучающегося ____________
«____» ___________________20 ___г.

______________________________________________
(непосредственный руководитель профессиональной практики)
«____» ___________________20 ___г.

- Поощрения и взыскания обучающегося практиканта

- Заключения руководителя профессиональной практики (от организации, предприятия, учреждения)

Подпись руководителя профессиональной практики

(от организации, предприятия, учреждения) _____________

«____»____________20__г.

Приложение Д

Ф.7.05-01

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

Высшая школа «Информационных технологий и энергетики»

Кафедра «Автоматизации, телекоммуникации и управления»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой

___________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

«___» ________20__г.

Протокол №___

защиты отчета обучающегося по _____________________________практике

(наименование практики)

обучающийся ________________________________группа_______________

Тема индивидуального задания

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

При защите были получены ответы на следующие вопросы:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

При выполнении программы практики получены баллы (из 60 возможных)_______. Защита оценивается (из 40 возможных) в _______ баллов. Суммарные баллы________.

Оценка ______________

Руководитель практики ____________________________________________

Член комиссии____________________________________________________

Член комиссии____________________________________________________

Дата защиты «___» ________20__г.

Приложение Е

Ф.7.05-02

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

Высшая школа «Информационных технологий и энергетики»

Кафедра «Автоматизации, телекоммуникации и управления»

Отчет

обучающегося по практике

_________________________________________________________________

(наименование практики)

по специальности 5B070200 – Автоматизация и управление

Тема индивидуального задания

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

| Отчет защищен с оценкой ___________________________ (оценка, дата) Комиссия ___________________________ (подпись, Ф.И.О.) ___________________________ (подпись, Ф.И.О.) | Выполнил обучающийся ___________________________ (Ф.И.О., группа) Руководитель практики от университета ___________________________ (Ф.И.О., подпись) Руководитель практики от предприятия ___________________________ (Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- |

Шымкент 20 __г.

Приложение Ж

Заказная спецификация на приборы и средства автоматизации

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номера опросного листа | Единица измерения |  | Код завода изготови-теля | Код оборудо-вания, материалов | Цена единицы оборудо-вания, тыс. тенге | Коли-чество | Масса едини-цы обору-дова-ния, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На-име-нова-ние | код |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение З

Пример основной надписи на чертежах и текстовых документах

(форма 1 по ГОСТ 2.104-2006)

|  |  |  |  |  | ЮКГУ 5B070200 (6B07110) ДП 099 ОФ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектирование системы автоматического управления производства минеральной воды | Литер. |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Асанов А.А. |  | 23.04.20. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руков. |  | Усенов У.У. |  | 24.04.20. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конс. |  | Утебаев Е.М. |  | 25.04.20. |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 1 |  |
| Реценз. |  | Ысқақ Д.С. |  | 26.04.20. | Функциональная схема автоматизации | Кафедра АТУ группа ИП-16-5р |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  | Тургенбаев Д.Н. |  | 25.04.20. |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. |  | Мусабеков А.А. |  | 26.04.20. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение И

Пример таблицы оборудования на функциональной схеме автоматизации (рапологаетя над основной надписью в приложении З)

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодильник оросительный | 1 |  |
|  | Установка обеззараживания | 1 |  |
|  | Резервуар приема воды | 2 |  |
|  | Фильтр-пресс | 1 |  |
|  | Охладитель | 1 |  |
|  | Бачок промежуточный | 1 |  |
|  | Сатуратор | 1 |  |
|  | Установка вторичного обеззараживания | 1 |  |
| Н1 | Вакумм-насос | 4 |  |

Приложение К

Основная надпись на последующих листах чертежей и схем

(форма 2а по ГОСТ 2.104-2006)

|  |  |  |  |  | Фасадная плоскость панели оператора | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Л

Пример таблицы кабелей, проводов и труб на схеме внешних электрических и трубных проводок

| Зона | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВВГ 4х1 | Кабель контрольный с медными жилами | 2000 | м |
|  |  | S = 1 мм2 |  |  |
| 2 | КВВГ 4х1.5 | Кабель контрольный с медными жилами | 500 | м |
|  |  | S = 1.5 мм2 |  |  |
| 3 | КВВГ 37х1 | Кабель контрольный с медными жилами | 50 | м |
|  |  | S = 1 мм2 |  |  |
| 4 | ЗВ-2М | Вентиль запорный | 9 | шт. |
| 5 | Труба 14х2 | Труба стальная бесшовная, d = 14 мм | 9 | ТУ 26.07-1000-74 |

Приложение М

Пример перечня элементов на принципальной схеме автоматизации

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы установленные по месту |  |  |
| 1а | Интеллектуальный датчик температуры STT 3000 | 1 |  |
| 1в | Электропневматический позиционер ЕР2300 | 1 |  |
| 1г | Регулирующий клапан универсальный, серия 2000 | 1 |  |
|  | Приборы в операторском пункте управления |  |  |
| 1a/1 | Диодно-защитное устройство В 01.001 | 1 |  |
| 1б | Самописец многоканальный Versaprint VP 131 | 1 |  |
|  | Контроллер DCP550 | 1 |  |

Приложение Н

Пример перечня монтажных материалов и изделий на плане расположения средств автоматизации и проводок

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 36.1496-75 | Стойка кабельная К1151 | 50 | шт. |
| 2 | ТУ 36.1496-75 | Полка кабельная К1161 | 150 | шт. |
| 3 | ТУ 36.1496-75 | Скоба для крепления стоек К1149 | 100 | шт. |
| 4 | ТУ 36.1113-75 | Лоток перфорированный ЛП 225 | 50 | шт. |
| 5 | ТУ 36.1109-77 | Короб ПГ 200 | 4 | шт. |

Приложение О

Форма таблицы подключения проводок

| Проводник | Вывод | Вид кон-такта | Вывод | Проводник |  | Проводник | Вывод | Вид кон-такта | Вывод | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Таблица подключений выполнена на основании схемы ЮКГУ 5B070200 (6B07110) ДП 008 ОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение П

Форма таблицы соединения проводок

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования |  |  |  |
|  | Таблица соединений выполнена на основании схемы ЮКГУ 5B070200 (6B07110) ДП 008 ОФ |  |  |  |

Д.Н.Тургенбаев, А.А.Мусабеков

Методические указания по практикЕ

для обучающихся специальности

5B070200 (6B07110) – Автоматизация и управление

Подписано в печать __.__.2020.

Формат бумаги 210×148 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 2.7 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ № ____

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5