Ф.7.03-03

Дуанбекова Айгуль Еркинбаевна

Султанбекова Парида Сынабаевна

«Суды өңдеудің химиялык әдістері»  пәнінен курстық жұмыс орындауға арналған

Әдістемелік нұсқау

Шымкент, 2019 ж.

Қазақстан Республикасының  Білім және Ғылым Министрлігі

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті

«Ауылшаруашылығы ғылымдары жоғары мектебі»

«Су ресурстары,жерді пайдалану және агротехника кафедрасы»

5В080500- «Су ресурстары және суды пайдалану»

мамандығы студенттері үшін

Барлық оқу формасы

«Суды өңдеудің химиялык әдістері» пәнінен курстық жұмыс орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

Шымкент 2019 ж.

ӘОЖ      626.824

Құрастырушы: аға оқытушы Дуанбекова А.Е., т.ғ.к., доцент Султанбекова П.С.

«Суды өңдеудің химиялык әдістері» пәнінен курстық жұмыс орындауға арналған әдістемелік нұсқау. –Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019. –26 б.

Әдістемелік нұсқау 5В080500- «Су ресурстары және суды пайдалану» мамандығының талаптарына және типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған және «Суды өңдеудің химиялык әдістері» пәнінен курстық жұмыс орындауға қажетті мағлұматтарды қамтиды.

Пікір берушілер:

Карабалаева А. – т.ғ.к., аға оқытушы

Баспаға «Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы мәжілісінде қарастырылып, ұсынылды (хаттама №_1_   «_28_»___08__2019__ж.) және Ауылшаруашылық ғылымы жоғары мектебі оқытудың инновациялық технологиясы және әдістемелік қамтамасыз ету комитетімен  мақұлданған. Хаттама № 1_, «__29__» ___08__ 2019 ж.

Баспаға М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылды,  хататма №___ _________ 2019 ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019

МАЗМҰНЫ

|  |  | бет |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе ........................................................................................... | 6 |
| 1 | Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттері........................... | 7 |
| 2 | Курстық жұмыстың құрылымы..................................................... | 7 |
| 3 | Негізгі бөлімді рәсімдеу үлгісі....................................................... | 10 |
| 3.1 | Судың химиялық құрамы................................................................... | 10 |
| 3.2. | Негізгі құрылымның негізгі параметрлерін есептеу.................... | 20 |
| 4 | Курстық жұмысты рәсімдеу............................................................ | 16 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 21 |

КІРІСПЕ

Су көздерінің суы өңдеуден кезең-кезеңмен өтеді. Өңдеудің негізгі әдістеріне тазарту (суды мөлдірлендіружәне түссіздендіру) және зарарсыздандыру жатады, ал қажет болғанда, судың органолептикалық қасиеттерін жақсарту, суды жұмсарту, кейбір химиялық заттардан бөлу үшін, қосымша (арнайы) әдістер қолданылады.

Тазарту – суды өңдеу әдістерінің жалпы кешенінде маңызды кезең болып табылады, өйткені, ол судың физикалық көрсеткіштерін жақсартады. Араласқан заттардан тазарту кезінде, судағы микроорағзалардың да едәуір бөлігі жойылады. Судың толық тазартылуы, оның зарарсыздандыруын жеңіл және тиімдірек жүргізуге мүмкіндік береді.

Мөлдірлендіру және түссіздендіру мақсатында суды тазарту механикалық (тұндыру арқылы), физикалық (сүзу) және химиялық (коагуляция, флокуляция) әдістер арқылы жүргізіледі.

Суды тұндыру арнайы құрылыстарда (тұндырғыштарда) жүргізіледі. Тұндырғышта су баяу ағатындықтан (2-8 сағат бойы), араласқан заттардың көп бөлігі судың түбіне шөгеді.

Тұндыру үрдісін жылдамдату үшін, коагуляциялау қолданылады. Коагуляциялау, тіпті тұндыру және сүзу үрдісінде де жойылмайтын араласқан заттардан суды тазартуға мүмкіндік беретін, химиялық әдіс болып табылады. Коагуляциялауды жүргізгенде, суға, онын құрамындағы бикарбонаттармен реакцияға түсуге қабілеті бар, химиялық зат (коагулянт) қосылады. Қазіргі кезде коагулянт ретінде күкірт қышқыл алюминий (алюминий сульфаты немесе күкірт қышқылды глинозем) кеңінен қолданылады, сонымен бірге жоғары молекулалы флокулянттар: сілтілік крахмал, белсендірілген кремний қышқылы және басқа препараттар да пайдаланылады. Күкірт қышқыл алюминий судағы бикарбонаттармен әрекеттесіп, ірі, салмақты, оң зарядты алюминий гидрототығының үлпектерін түзеді. Үлпектердің салмақтары ауыр болғандықтан, олар шөгіп, өздерімен бірге суға араласқан, теріс зарядты ластаушы бөлшектерді тұнбаға түсіреді, бұл судың тез тазаруына жағдай жасайды.

.

Курстық жұмыстың мақсаты

Курстық жұмыстың мақсаты – студенттің берілген пән бойынша теориялық білімдерін бекіту мен оларды жобалау сатысында пайдалана білуді үйрету.

Берілген бастапқы мәліметтер бойынша ауыз және саркынды суларды  тазалау әдістерін,   сумен қамтамасыз ету мен суды айдаудың тепе-теңдігін есептеу. Әрбір тапсырма әдістемелік және ғылыми негізде ойластыруы керек және студенттердің дайындалу деңгейі мен жұмысты орындауға кеткен уақытқа жауап беруі тиіс. Жұмыста зерттелінетін тақырып бойынша жан – жақты тереңдетілген теориялық білімдерге негізгі көңіл аударылады. Курстық жұмысты жазу әрбір бөлімнің негізгі сұрақтардың мазмұнын қою мен сипаттаудан басталуы тиіс. Мазмұнын айқындау ғылыми дәл, анық және түсінікті болуы керек. Теориялық ережелер және қорытындылар нақты материалдарға негізделуі керек.
Ең маңыздысы, курстық жұмыстың материалы логикалық тәртіппен сипатталынуы.
Сол себепті, студентке ,курстық жұмыс тақырыбының мазмұнын дұрыс толық айқындау үшін, қажет. Курстық жұмыс есептеулер, схемалар мен қажетті негіздемелерден тұратын түсіндірме жазбадан  тұрады.

титул парағы;

тапсырма;

мазмұны;

кіріспе;

негізгі бөлім;

қорытынды (тұжырым);

Тапсырмада мыналар көрсетіледі: курстық жұмыс орындалып отырған пәннің аталуы, студенттің аты-жөні, оның тобы, жұмыстың тақырыбы, оларды орындау мерзімдері, жұмысты қорғауға ұсыну мерзімі, жетекшінің аты-жөні, оның лауазымы, қолы және тапсырманың берілген күні.

Тапсырмада студенттің тапсырманы алған күні жазылады және студенттің қолы қойылады.

Кіріспе курстық жұмыстың мақсаттары мен міндеттерін түсіндіреді және заманауи әдістерімен ауыз сумен   жасалымдардың мәселелері мен өзектілігін көрсетеді, сондай-ақ, ерттеулердің мәні мен объектілері белгіленеді.

Кіріспеде талаптар болмауы керек. Кіріспені нөмірлемейді және жеке параққа орналастырады.

Негізгі бөлімде орындалған жұмыстың маңызын, мазмұнын, әдістемесін және негізгі нәтижелерінің мәліметтерін келтіреді. Курстық жұмыстың негізгі мәтіні шығармашылық ойды, пайдаланылатын зерттеу әдістерінің негіздемесін ашуы керек. Заңды түрде компьютерлік технологияларды пайдалана отырып орындалған қабылданған есептеулер әдістері мен есептеулердің өзі, жүргізілген эксперименттер сипаттамасы, олардың талдаулары мен олардан шығатын тұжырымдар мен қорытындылар, қажет болған жағдайда иллюстрациялар мен графиктерді, эскиздерді, диаграммаларды, схемаларды және т.б. пайдалана отырып орындалуы тиіс.

Қорытындыда зерттеу нәтижесі бойынша қысқаша тұжырымдар, алға қойылған мақсаттардың толық шешімдерін бағалау, зерттелген объектілер бойынша оны іс-жүзінде пайдалану бойынша нақты ұсыныстар келтіріледі.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Курстық жұмыстың түсіндірме жазбасының мәтінінде әдебиетке сілтеме пайда болған кезде келтіріледі, ол араб цифрларымен нүктесіз нөмірленеді және абзацтан бастап жазылады. Түсіндірме жазба мәтінінің соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтіріледі. Келтірілген барлық әдебиеттер көздерінің библиографиялық сипаттамалары ГОСТ 7.1-2003-ке сәйкес болады. Әдебиеттер көздеріне сілтемелер квадрат жақшаның ішінде жазылады.

Қосымшаларда курстық жұмыстың негізгі түсіндірме жазбаларында келтірілмеген материалдар келтіріледі. Мұндай қосымшаларға графикалық материалдар, үлкен форматтағы кестелер, құралдар мен аппараттардың сипаттамасы, алгоритмдер сипаттамасы, ЭЕМ-де жүзеге асырылатын бағдарламалар, статистикалық мәліметтер, нормативтік құжаттар және т.б. жатады.

Қосымшалар түсіндіру жазбаларының жалғасы ретінде оның келесі парақтарында қолданылымдағы стандарттармен орнатылған тәртіпте және нысанында рәсімделеді.

Курстық жұмыстың мәтінінде барлық қосымшаларға сілтеме болуы тиіс. Қосымшалар мәтіндегі сілтемелердің ретіне қарай орналасады.

Әрбір қосымша жаңа беттен басталып «Қосымша» сөзі мен атауы беттің жоғарғы жағының ортасында көрсетілуі тиіс.

Қосымшаның аты болуы қажет, ол жеке жолға, мәтінге симметриялы түрде бас әріппен жазылады.

Қосымшалардың курстық жұмыстың қалған бөлімдерімен басынан басталатын ортақ реттік нөмірлері болуы тиіс.

Қосымшалар орыс алфавитінің бас әріптерімен, Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ әріптерін қоспай, А әрпінен бастап көрсетіледі.

Қосымшаларды латын әріптерімен де, І және О әріптерін қоспай, көрсетуге болады.

Егер құжатта бір ғана қосымша болса, онда ол «Қосымша А» деп көрсетіледі.

«Суды өңдеудің химиялық әдістері» пәні бойынша курстық жұмыстың құрылымдық үлгісі

Тапсырма;

Кіріспе;

1. Заманауи деңгейде суды тазалау үшін химиялық әдістерді  пайдалану; сарқынды сулардың құрамы, өнеркәсіптің және елді мекеннің сарқынды суларын анықтау, ауыз су сапасының көрсеткіштерін, суды ауыз су сапасына жеткізу әдістерін, или ақаба  илисулардағы или     ластану или және илиластану или көрсеткіштері, физикалық   илиқасиеттерін, ақаба сулардың құрамы,қаланың және өндірістердін сипаттамасы. Химиялық құрылымы және озон алу тәсілі

2. Адсорбциялық қондырғыны жүктеу алаңдарын есептеу, жеткізуші және бұрушы құбырларды гидравликалық есептеу пайдаланатын су көлемін есептеу; (берілген тақырыбына байланысты), лас заттардың орташа концентрациясын анықтау

2.2.   Cуды тазарту жолдары,  ақаба сулардың тазарту схемасы, елді мекеннен шығарылатын сарқынды  судыңшығынын анықтау, жалпы ағыстың ластану концентрациясын есептеу және тұрғындардың келтірілген санын анықтау,

2.1 Шаруашылық-ауыз су көлемін есептеу; тазалау қондырғылардың есебі; сыртқы су әкету торабына лас судың ағу тәртібі; тазалау ғимараттары схемаларын таңдау, лас судың қажетті тазарту дәрежесін анықтау,  өндірісінің  шайынды суларын ультрафильтрациялық өңдеу тиімділігін анықтау.

2.2 Суды сүзудің технологиялық мәні; илиауыз илисуды илижәне илитазартылған сарқынды или                                 суларды илизарарсыздандыру илиәдістері илижәне илитехнологиялары;

2.3Қондырғыларды есептеу; өнеркәсіптердің сарқынды суларын   тазалау; суды тазарту әдістері, кезеңдері;

2.4  Сүзгі-пресс жұмысының сипаттамасы

3. Ағынды суларды озондау, сүзгі-престі есептеу;

4. Негізгі құрылымның негізгі параметрлерін есептеу;

4.1.Тазалау қондырғысын есептеу

Қорытынды;

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

Қосымшалар

2 Негізгі бөлімді рәсімдеу үлгісі

2.1. Судың химиялық құрамы

Судың қасиеттері  сапасын анықтайтын факторлар, тұрмыстық ағынды суларды тазалау әдістері

2.2. илиСуды тазалаудың мембраналық технологиясы пайдаланатын су көлемін есептеу. Тазалау ғимараттары схемаларын таңдау,суды тазалаудың мембраналық технологиясы

2.3 Тура ағынды электродиализді тұщыту қондырғысын есептеу

2.4 Коагуляция әдіспен табиғи суларды қоспалардан тазалау

Тұздық камераларда тұздық айналымы кезінде тұздардың рұқсат етілген шоғырлану дәрежесін аныктау, бастапқы судың баламалы электр өткізгіштігі, диффузиялық қабаттың қалыңдығы

3. Негізгі құрылымның негізгі параметрлерін есептеу

Шаруашылық-ауыз су сапасы жағынан ГОСТ 2874-73 «Ауыз суы» талаптарына сай болуы қажет. Технологиялық қажеттіліктерге жұмсалатын суларға қажет болған жағдайда арнайы талаптар қойылады. Жұмыстың маңызды бөлігіне бастапқы суларды өңдеу әдістерін және тазалағыш құрылымдардың құрамын таңдау жатады. Тазалағыш құрылымдар құрамын су көзінің мөлдірлігі мен түстілігіне, сондай-ақ станцияның өнімділігіне байланысты таңдайды. Табиғи сулардың қоспалардан тазалау әдістерін тазалау.

Улгі ретінде келесі қондырғылардың есебі:

Ағынды суларды электрохимиялық тазарту құрылғысын есептеу

Регенераторсыз аэротенкалар-араластырғыштарды есептеу

Аэрациякезеңіtatm,сағ, араластырғыштар қағидаты бойынша жұмыс істейтін аэротенкалардамынадай формула бойынша анықтаукерек:

(1)

мұндағыLenОБҚполнаэротенкке түсетін ағынды су (бастапқы тұндыру кезінде ОБҚ төмендеуін ескере отырып)),мг/л;

Len =220,44 мг/л

LexОБҚполнтазартылған су, мг/л;

Lex=12 мг/л

ai —ұйықдің дозасы, г/л, қайталама тұндырғыштардың жұмысын ескере отырып, техникалық-экономикалық есеппен айқындалатын;

ai=3 г/л

s —ұйықтың күлділігі;

s=0,3

тотығудың меншікті жылдамдығы, мг ОБҚполн на1 гмынадай формула бойынша айқындалатын, 1 сағ.

(2)

мұндағыmaxмаксималды тотығу жылдамдығы, мг/(г/сағ);

max = 85 мг/(г/сағ),

CO —ерітілген оттегінің концентрациясы, мг/л;

CO=2 мг/л

Klорганикалық ластаушы заттардың қасиеттерін сипаттайтын константа, мг ОБҚполн/л,

Kl=33 мг ОБҚполн/л

КО —оттегінің әсерін сипаттайтын константа, мгО2/л, и

—белсенді ұйықтың ыдырау өнімдерімен тежеу коэффициенті, л/г, =0,07

Аэротенктердің көлемі

Wat = q* tatm = 175,5×4 = 706,8 м3                                                                       (4)

Аэротенк тереңдігін h=4 м аламыз, осыдан аэротенк s ауданы тең

S=706,8 /4=176,7 м2, осыдан аэротенк ұзындығы 15 м тең қабылданады.

Тәулігіне ұйықqi, мг ОБҚполн-ға 1 г тұнбасыз затқа жүктемені мына формула бойынша есептеу керек

(5)

Аэротенкаларда Riбелсенді ұйықтың рециркуляциясының деңгейін мына формула бойыншаесептеукерек

(6)

мұндағыai —ұйықдозасыаэротенке, г/л;

Ji —ұйық индексі, см3/г.

Тұнба индексінің шамасын тұнба қоспасын 1 г/л-ге дейін сұйылту кезінде ұйыққа түсетін жүктемеге байланысты эксперименталды анықтау қажет. Өндірістік ағынды сулардың қалалық және негізгі түрлері үшін Ji шамасын анықтауға жол беріледі .Ji= 120,4 см3/г

Белсендітұнбаныңрециркуляциясынсорғыларменжүзегеасырукерек.

Аэротенк алардағыа эраторларды қолдануға рұқса тетіледі:

ұсақ-кеуекті керамикалық және пластмассалық материалдар (сүзгі пластиналар, құбырлар, диффузорлар) және синтетикалық маталар;

* орташа қуысты — саңылау және тесік құбырлар;

* ірі қуысты-ашық ұшы бар құбырлар;

* механикалық және пневмомеханикалық

Ұсақ ұнтақты аэраторларды пайдаланамыз, өйткені олар біздің жағдайымызда неғұрлым тиімді болады.

Ауаның салыстырмалы шығыны qair, м3/м3тазартылған су, пневматикалық аэрация жүйесі кезінде мына формула бойынша анықталады

(7)

мұндағыqO —алынған ОБҚполн 1 мг-ға мг ауа оттегінің үлес шығыны, ОБҚполн дейін тазалау кезінде қабылданатын өлшем 15—20 мг/л — 1,1

K1 —аэратор түрін есепке алатын және аэрацияланатын аймақ және аэротенка аудандарының ара қатынасына байланысты ұсақ тозаңды аэрация үшін қабылданатын коэффициентfaz /fat, K1=0,5,

KTағынды сулардың температурасын ескеретін коэффициент, ол мынадай формула бойынша анықталады:

(8)

мұндағыTw —жазғы кезеңдегі судың орташа айлық температурасы, С;

Tw=15С

K3 —қалалық сарқынды сулар үшін қабылданатын су сапасының коэффициенті 0,85;

Ca —судағы ауа оттегінің ерігіштігі, мг / л, формула бойынша анықталатын:

(9)

мұндағыCT — анықтамалық деректер бойынша қабылданатын температура мен атмосфералық қысымға байланысты судағы оттегінің ерігіштігі; CT=10

CO —аэротенкадағы оттегінің орташа концентрациясы, мг / л; СО бірінші жақындағанда 2 мг/л қабылдауға рұқсат етіледі

м3/м3тазартылған су

Аэрация қарқындылығын Ja, м3/(м2/сағ) мына формула бойынша анықтаймыз

(10)

мұндағыHatаэротенканың тереңдігі, м;

tat —аэрация кезеңі, сағ.

Pi= ,8×Ccdr+Kg×Lпост                                                                                 (11)

мұндаСсdr— аэротенк түсетін ағынды судағы өлшенген заттардың концентрациясы =136,74 мг/л;

Kg— өсу коэффициенті; қалалық және оларға жақын өндірістік сарқынды сулардың құрамы бойыншаKg = 0,3;

Озондау қондырғысын есептеу:

Озонның ең жоғары есептік шығысы:

(12)

мұндағы:   Q - озондалған судың шығыны, Q = 21267 м3/сут;

qоз - озонның ең жоғары мөлшері, qоз = 4 г/м3.

(6)

мұнда 	Q - ток жиілігі, Гц;

Cд - диэлектриктіңсыйымдылығы, Ф;

Cа - разрядтықсаңылаудыңсыйымдылығы, Ф;

C - қондырғыныңорташасыйымдылығы, Ф.

Су тазалайтын станцияның тәулік бойындағы жұмыс істеу ұзақтылығы Т оның тәуліктік өнімділігіне байланысты қабылданады: Qо.с..<1000 м3/тәул. Т =8÷16 сағ; Qo.c=1000÷3000 м3/тәул. Т=16 сағ; Qo.с.>3000 м3/тәул. Т=24 сағ. Баяу сүзгілі су тазалау станцияларында Т=24 сағат деп қабылданады. Ендеше, станцияның сағаттық өнімділігі, м3/сағ,

Qcaғ =Qo.с./T,                                                                                          (7)

ал секундтық өнімділігі, л/с,

Qс = Qcaғ/3,6                                                                                          (8)

Станцияның есептелген өнімділігіне сәйкес құрылымдар құрамын таңдайды. Құрылымдардың размерлері типтік жобаларға сәйкес қабылданады. Негізгі құрылымдар бойынша схема-эскиздер құрастырылады. Негізгі құрылымның біреуінің негізгі параметрлері СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования»[1] нұсқаулары бойынша толық есептелуге тиіс. Есептеулер нәтижесінде құрылым торабының және оның биіктік схемаларын жасайды.

Құрылымдардың размерлерін, олардың санын және көлемін пайдалана отырып, объектілердің бағасының ірілендірілген көрсеткіштерін анықтайды. Реагенттердің (хлор, әк, аммиак, коагулянт) дозаларына байланысты олардың жылдық шығынын табады және оларды алуға кететін шығындарды есептейді.

Төменде кейбір құрылымдардың размерлерін анықтау жолдары келтірілген.

Ағынды суларды электрохимиялық тазарту құрылыстарын есептеу.

Есептеу үшін екі ЭФКу қондырғысы қабылданды, әрбір өнімділігі 15,65 м3/сағ.

ЭФКу жұмыс көлемі мынадай формула бойынша анықталады:

(9)

мұнда Q - қондырғыға келіп түсетін ағынды сулардың шығыны, м3/сағ;

t-суды өңдеу ұзақтығы, мин., суды өңдеу уақыты барлық қондырғыда 9 мин қабылданады, оның ішінде бірінші камерада 3 мин, екінші - 6 мин.

Орнату биіктігі мынадай формула бойынша анықталады:

(10)

мұнда h1 - тазартылатын сұйықтық қабатының биіктігі 0,8-ден 1 м-ге дейін қабылданады, H1 = 0,9 м қабылданады;

h2-көбік қабатының биіктігі, 0,05-тен 0,1 м дейін, h2 = 0,1 м қабылданады;

h3-көбік деңгейінен жоғары борттардың биіктігі, 0,2-ден 0,3 м-ге дейін, қабылданады

h3 = 0,3 м;

h4-электродтың төменгі жиегінен аппарат түбіне дейінгі қашықтық 0,15-тен 0,2 м-ге дейін, H4 = 0,2 м қабылданады.

(4.4.7)

мұндағы: Н - камера биіктігі, әдетте оны тұндырғыштың биіктігіне тең етіп қабылдайды (орташа Н=3,5м), камерадағы судың жылдамдығы =0,2÷0,3 м/с.

Судың горизонталь айналымды камераларында коридорлар енін келесі формуламен анықтайды: b = Qcaғ/(3600H) және оны 0,7 м-ден кем қабылдамайды.

Судың вертикаль айналымды камераларында қуыс сандары

n=60t/H                                                                                                (11)

Камерада тегеуріннің жоғалулары, м, келесі формуламен анықталады

h = 0,15n2,                                                                                            (12)

мұндағы: п- су ағымының бұрылыстар саны.

Ірі станцияларда қалақшалы камералар пайдаланады, оларда судың жылдамдығы  = 0,2÷0,5 м/с, ал камерада судың болу уақыты - 30÷60 мин.

Камера ұзындығын, м, келесі формуламен анықтайды:

Қондырғының су айнасының ауданы және әрбір камерада мынадай формула бойынша анықталады::

(13)

мұндағы:  - 1-1,5-ке тең коэффициент; п - қалақшалары бар осьтер саны; Н — камерадағы судың тереңдігі, м.

Камераның ені оның көлеміне, W, м , байланысты келесі формуламен анықталады:

В =W/(LH),                                                                                             (14)

Құм ұстағыштың есебі бір бөлімшесіне арналған шығын 20 м3/тәу, бөлімшелер саны n2

1 құм бөлімінің тірі қимасының ауданын есептейміз

(15)

мұндағы n-құм ұстағыш бөлімшелерінің саны,

- құм қақпағындағы судың жылдамдығы (0,5-0,3 м/с)

Құмның шеңберінің ұзындығы

(2)

-гидравликалық ірілігі кезінде 1,7-ге тең құмды және гидравликалық іріліктің түріне байланысты коэффициент =18,7 мм/сек,

-құмның тереңдігі, тең 0,5м

Орташа диаметрді есептейміз

(3)

Содан кейін құм қақпағында судың ағу уақыты

(4)

Сақиналы науаның енін қабылдаймыз

,

Бір құм бөлімінің бункер көлемі

- жауын-шашын түсіру аралығы. Қабылдаймыз 2 тәу

Бункердің конустық бөлігінің биіктігі.

(8)

-бункердің төменгі табанының диаметрі тең 0,4м

Құм қақпағының құрылысының толық биіктігі

Құм төсемдерін есептеу

(9)

Құм төсемінің жұмыс аймағы

(10)

Құм төсемдерінің жалпы ауданы

(11)

Бастапқы тұндырғышты есептеу

Тұндырғыштарда қажетті жарықтандыру әсерін есептейміз

-тұндырғышқа түсетін судағы өлшенген заттардың бастапқы концентрациясы,

-ағартылған судағы өлшенген заттардың рұқсат етілген соңғы шоғырлануы

Гидравликалық іріліктің мәнін анықтаймыз

-ағын бөлігінің тереңдігі, тік тұндырғыштар үшін 2,7 тең кестелік мәні,

-тұндырғыштың ағынды бөлігінің көлемін пайдалану коэффициенті, кестелік мәні 0,35-ке тең,

-тұндыру ұзақтығы, кестелік мәні 1340с тең,

-0,5 м тең қабат тереңдігі

-қалалық сарқынды сулар үшін дәреже көрсеткіші кесте бойынша анықталады.

.N= 2-ге тең тұндырғыш бөлімшелерінің санын қабылдаймыз.

Орталық құбыр диаметрі есептеймізы

-орталық құбырдағы жұмыс ағыны қозғалысының жылдамдығы 0,03м/с.  сортаменттік мәнге дейін дөңгелектенеді, 400 мм.

4.Тұндырғыштың диаметрі

-тең қабылдаймыз 0,1м/с

Қабылдаймыз =6м

Кеңірек диаметрі  және шағылыстырғыш қалқан

Орталық құбырдың төменгі жағы мен шағылыстырғыш қалқанның беті арасындағы саңылаудың биіктігі

- саңылаудағы қозғалыс жылдамдығы тең 0,02 м/с

Тұндырғыштың цилиндрлік бөлігінің жалпы биіктігі

(17)

-төменгі шағылыстырғыш қалқан мен тұнба қабаты арасындағы орталық қабаттың биіктігі,, 0,2 м

-құм биіктігі, 0,5м

Тұндырғыштың конустық бөлігінің биіктігі

-конустық түптің көлбеу бұрышы,

9.Тұндырғыштың жалпы биіктігі

10. Тұндыру кезінде бөлінетін тұнба мөлшерін анықтаймыз

-шөгіндінің ылғалдылығы, 96%

-шөгінді тығыздығы,1

4. Курстық жұмысты рәсімдеу

Курстық жұмыстың мәтіндік бөлігі А4 (210х297 мм) форматындағы ГОСТ 2-30-2003 қағазының бір жақ бетінде орындалады, кестелер мен көрсетулерді орындауға А3 (297х420 мм) форматындағы қағазды пайдалануға рұқсат етіледі, түсіндірме жазба көлемі 30-40 бетке дейін.

Құжаттың мәтіндік бөлігін компьютерді пайдаланып орындайды. Шрифт Тimes New Roman, қарапайым, кегль 14, қатарлардың арасындағы интервал – бір. Бір мәтінді құжатта түрлі-түсті пастаны қолдануға және сызып көрсетулерге жол берілмейді.

Парақтың төрт жағынан мәтіннен бос орындар қалдыру керек. Сол жақ бетте – 30 мм, оң жақта – 10 мм-ден кем емес, жоғары және төменгі жақтарынан – 2,5 мм-ден кем емес.

Мәтінде абзацты мәтіннің төртінші белгісінен бастап жазады.

Курстық жұмыс тараулар мен тараушаларға бөлінуі тиіс. Әрбір тармақ пен тармақша аяқталған толық ақпараттан тұрады.

Тараулардың аталуы, жалпы алғанда, курстық жұмыстың тақырыбын айқындауға тиісті, ал тараушалардың аталуы, сәйкесінше, тарауды айқындауға тиіс.

Тараулар курстық жұмыстың бүкіл шебінде араб цифрларымен (нүктесіз) белгіленген кезектілік номері болуы және абзацтан басталуы шарт. Тараушалар әрбір тараудың шебінде нөмірленуі тиіс. Тараушаның номері тараулар мен тараушалардың нүкте арқылы бөлінген номерлерінен тұрады. Тарауша номерінің соңына нүкте қойылмайды.

Атауларда сөздерді тасымалдауға рұқсат етілмейді. Егер атау екі сөйлемнен тұратын болса, онда олар нүкте арқылы бөлінеді. Тараулар мен тараушалардың атаулары жартылай қалың шрифтпен жазылады.

Құжатты орындау кезінде тараулардың атаулары мен мәтіндер арасы компьютермен орындағанда 2 ендіруге тең болуы керек. Тарау мен тарауша атауларының арасы, сондай-ақ тараулар мен мәтін атаулары арасы 1 ендіру болуы шарт.

Атаулар мен келесі мәтін бір парақта орналасуы керек. Атауды бір парақтан екінші параққа көшіруге тиым салынады.

Курстық жұмыстың әрбір тарауы жаңа парақтан басталуы тиіс. Бір тармақтың ішіндегі тармақшалар мен мәтін арасы екі жолдық шегініспен бөлінеді.

Курстық жұмыстың мәтін парақтарында бос кеңістік қалдыруға болмайды. Құжаттың барлық беттері (тараудың соңғы бетін есепке алмағанда) толтырылуы тиіс.

«Мазмұны» сөздерін жартылай қалың шрифтпен жазуға болады. Мазмұнына енгізілген атауларды бас әріптен бастап қатардағы әріппен жазады.

Курстық жұмыстың беттерін нөмірлеу. Курстық жұмыстың беттерін араб цифрларымен бүкіл мәтін бойынша үздіксіз нөмірлеуді сақтап нөмірлеу тиіс. Беттің номері парақтың төменгі жағының ортасында нүкте қойылмай жазылады.

Титул парақтың номері үздіксіз нөмірлеуден тұрады. Титул парағына номер қойылмайды.

Жеке парақта орналасқан суреттер мен кестелер курстық жұмыстың жалпы нөмірлеуіне кіреді.

А4 форматта орналасқан суреттер мен кестелерді бір бет деп санау керек. Курстық жұмыс беттері мен курстық жұмыстың құрамындағы қосымшалар үздіксіз нөмірленеді.

Формулалар мен теңдеулерді мәтіннің ішінен жеке жолға бөліп шығару керек. Әр формула немесе теңдеудің жоғары және төмен жағынан бір бос жолдан кем емес аралық қалдырылуы тиіс. Теңдеу бір жолға сыймаған жағдайда олар теңдік белгісінен (=), қосу (+), алу (-), көбейту (х), бөлу (:) немесе басқа да математикалық белгілерінен кейін тасымалданады, келесі жолда белгілер қайталанады.

Символдар мен сандық коэффициенттері мағынасының түсіндірмесі формула астында келтірілген кезектілікті сақтай отырып, көрсетілуі тиіс.

Курстық жұмыста формулалар, жұмыс шебінде дөңгелек жақшалардың ішінде араб цифрларымен, парақтың оң жағында бір жолда реттік нөмірлеу арқылы нөмірленеді.

Мысалы:

Qтәул.=∑qжNж/1000                                                                                   (1)

Qтәул.mах=K.тәул.mах Qтәул.                                                                             (2)

Мәтінде формуланың реттік номеріне сілтеме жасау жақша арқылы беріледі, мысалы: (1) формулада.

Тарау шебінде формулаларды нөмірлеуге болады. Бұл жағдайда формуланың номері нүкте арқылы бөлінген тарау мен формуланың номерінен тұрады, мысалы: (3.1).

Қосымшаларда орналасқан формулалар араб цифрларымен жеке нөмірлеу арқылы, әрбір цифрдың алдыңғы жағында қосымшаны белгілеп әрбір қосымшаның шеңберінде нөмірленуі тиіс, мысалы, (В.1) формуласында.

Иллюстрацияларды рәсімдеу.

Иллюстрациялар (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар, фотосуреттер) алғаш рет ескерілген мәтіннен кейін сол бетте немесе келесі беттерде орналасуы керек.

Иллюстрациялар компьютермен орындалуы тиіс, әрі түрлі-түсті де болуы мүмкін. Курстық жұмыста барлық иллюстрацияларға сілтеме жасалуы тиіс. Егер сурет біреу ғана болса, онда ол «1-сурет» деп белгіленеді, «Сурет» сөзі және оның аталуы жолдың ортасында орналасады.

Иллюстрацияларды тараулар шебінде нөмірлеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда иллюстрация номері өзара нүкте арқылы бөлінген тараудың және иллюстрацияның реттік номерінен құралады. Мысалы: 1.1-сурет.

Иллюстрацияларға сілтеме жасағанда үздіксіз нөмірлеу кезінде «2- суретке сәйкес» деп, ал бөлім шебінде нөмірлеу барысында «2.1-суретіне сәйкес» деп жазылуы тиіс.

Иллюстрациялар қажет болған жағдайда атаулар мен түсіндірмелерге ие болады (сурет астындағы мәтін). «Сурет» сөзі және атауы сурет астына түсіндіру мәліметінен кейін төменде келтірілген үлгідедей жазылады:

Мысалы:

1-суретте суды мөлдірлету және зарарсыздандыру станциясы құрылымдарының орналасу схемасы берілген.

1

3

5

4

2

6

7

I көтерілім сорғышынан

ІІ көтерілім сорғышына

1- араластырғыш; 2 – реагенттік шаруашылық; 3 – жапалақ пайда болатын камера; 4 – горизонталь тұндырғыштар; 5 – фильтрлер; 6 – түйістіргіш резервуар; 7 - хлоратор

1-сурет. Суды мөлдірлету және зарарсыздандыру станциясы құрылымдарының орналасу схемасы

Кесте құру. Кестені көрсеткіштерді жақсы көрсету үшін және оларды талдауға ыңғайлы болуы үшін құрады. Кестенің атауы оның мазмұнын ашып, нақты және қысқа болуы шарт. Кестенің атауын кестенің үстіне, абзацтан, келесі жолға «1-кесте» деген сөзден кейін орналастыру қажет.

Кестені алғаш рет ескерілген мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастыру қажет.

Барлық кестелерге курстық жұмыста сілтемелер жасалуы тиіс. Сілтеме жасағанда «кесте» деп оның номері көрсетіліп жазылуы керек.

Кестені рәсімдеу мысалы:

5-кестеде тұнбаның үстіндегі мөлдірлеу қабатында ағым өрлеу қозғалысының жылдамдығының есептік мәндері келтірілген.

5-кесте

Тұнбаның үстіндегі мөлдірлеу қабатында ағынның жоғары өрлеу қозғалысының жылдамдығының есептік мәндері

| Мөлдірлеткішке келіп түсетін судың құрамындағы қалқыма заттардың мөлшері, мг/л | Судың жоғары өрлеу қозғалысының жылдамдығы 0, мм/с |  | Тарату коэффициенті k |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қыс мезгілінде | жаз мезгілінде |  |
| 10-100 | 0,7-0,8 | 0,9-1 | 0,8-0,75 |
| 100-400 | 0,8-1 | 1-1,1 | 0,75-0,7 |
| 400-1000 | 1-1,1 | 1,1-1,2 | 0,7-0,65 |

Көп жол мөлшердегі кестені келесі бетке көшіруге болады. Кесте бөлігін келесі бетке көшіру барысында «Кесте» сөзі және номері бір рет кестенің бірінші бөлігінің сол жағына, ал келесі бөлігінде «Жалғасы» сөзі жазылады және кесте нөмірі көрсетіледі, мысалы: «1-кестенің жалғасы». Кестелерді келесі бетке көшіру барысында тақырыбы тек қана бірінші бөлігінің үстіне орналастырылады. Кестенің бөлігін көшіруде кестені шектейтін төменгі көлбеу сызығы сызылмайды.

Қосымшаға шығарылған кестелерден басқа, кестелер араб сандарымен басынан аяғына дейін үздіксіз нөмірленуі тиіс. Бөлімдер ішінде кестелерді нөмірлеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда кесте нөмірі нүктемен бөлінген бөлім нөмірі мен кестенің реттік нөмірінен тұрады. Мысалы, «3.1-кесте».

Кесте жолдары және графа атаулары жекеше түрде бас әріптен басталып жазылады, ал графаның тақырыпшалары, егер ол тақырыппен бір сөйлем құрап тұрса, тармақша әріптермен, немесе егер олар дербес мағынаға ие болса, онда бас әріптен бастап жазылады. Кестенің тақырыбы мен тақырыпшаларынан кейін нүкте қойылмайды.

Курстық жұмыстың сызбаларын, схемаларын рәсімдеудің жалпы ережелері. Парақтың форматы ГОСТ 2.301-2006-ға сәйкес анықталады. Сызба парағында ішкі және сыртқы (парақтың кесу сызығы) рамкаларын сызу қажет.

Сызбадағы негізгі жазу ГОСТ 2.104-2006 бойынша орындалады және ол П қосымшада көрсетілген нысанға сәйкес болуы шарт. Негізгі жазу және қосымша графаларында ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.201, ГОСТ 2.302, ГОСТ 2.503 бойынша атаулар П қосымшаға сәйкес көрсетіледі.

ҚФ – қашықтықтан оқыту формасы

ЖФ – жеделдетілген оқу формасы

Курстық жұмысты қорғау бұқаралық түрде студенттердің, жетекшінің және кафедра меңгерушісінің өкімімен сайланған комиссия мүшелерінің қатысуымен өтеді.

Курстық жұмысты қорғау уақытының ұзақтығы студенттің 8-10 минуттық баяндамасы мен сұраққа жауап беруден тұрады, жалпы ұзақтығы 20 минуттан аспауы керек.

Курстық жұмыс дифференцияланған бағамен бағаланады. Оқытудың және білімді, үйренуді, дағдылануды бақылаудың модульдік-рейтингтік жүйесіне сай курстық жұмыстың орындалуын ағымдағы бақылауға 60 балл, ал қорытынды бақылауға максимум 40 балл қойылады.

Курстық жұмыс емтихан сессиясының алдында қорғалады және осы пән бойынша емтихан тапсыруға рұқсат болып табылады. Емтихан тапсыруға рұқсат беретін міндет(ті шарт – курстық жұмыстың қанағаттанарлық бағаға қорғалуы. Қанағаттанарлық бағаларға жататындар: А, А- бағаларынан бастап D+, D бағаларына дейінгі бағалар. Бағалар пән бойынша емтиханға кіруге рұқсат беретін рейтингті есептеуде ескеріледі.

Белгіленген мерзім ішінде курстық жұмысты ұсынбаған немесе оны себепсіз қорғамаған студент, академиялық қарызы бар болып саналады.

Теориялық және практикалық маңызы бар курстық жұмыстар конкурстарға ұсынылуы қажет.

Плагиат келесі нысандарда көрініс алады:

- дәйек сөздерге тиісті тыныс белгілерін (тырнақшалар) қоймай қолдану  және / немесе дереккөздің сілтемесін көрсетпеу;

- дерек көздің  сілтемесін көрсетпей өзгертіп қолдану;

- авторға сілтеме жасамай, біреудің идеяларын немесе дәлелдерін

пайдалану;

- жазбаша жұмысты толығымен немесе ішінара басқа білім алушыдан көшіруі;

- ғаламтордан алынған курстық  жұмысты   ұсыну;

Жазбаша жұмыстарды тапсыру және тексеру мерзімдері

2.1 Білім алушы жазбаша жұмысын «Антиплагиат» жүйесінде тексеруге беруге  міндетті:

Магистрлік диссертациялық жұмыстарды/жобаларды қорғау күнінен кемінде 20 күн бұрын;

Бакалавр мен мамандардың дипломдық жұмыстары/жобаларын қорғау күнінен кемінде 10 күн бұрын;

Бакалавр мен мамандардың курстық жұмыстарын/жобаларын қорғау күнінен кемінде 10 күн бұрын;

2.2 Оқытушы / Ғылыми жетекшісі 10 күнтізбелік күн ішінде жұмысты түзетуге және (немесе) плагиатқа  қайта тексерту туралы немесе жазбаша жұмысты қорғауға жіберу туралы шешім қабылдауға міндетті.

2.3 «Антиплагиат» жүйесі бойынша кафедра администраторы жазбаша жұмысты тапсырылған уақыттан бастап 1 күнтізбелік күн ішінде оның тексерілгендігі  туралы анықтаманы ресімдеуге міндетті.

2.4 Ғылыми жетекші есепті талдайды және шешім шығарады:

- қайта қарау қажет;

-жұмысты қабылдау. Жұмыста осы ережеде белгіленген авторлық және плагиат мәтінінің жазбаша жұмыстарға белгіленген рұқсат етілген нормалар қатынасы болуы тиіс.

2.5 Егер жұмыс қайта қарауға жіберілсе, студент жұмысты 5 күнтізбелік күн ішінде түзете алады, сосын плагиаттан қайта өткізеді. Бұл жағдайда плагиаттан өткізуді факультет / жоғары мектеп деканаты жүзеге асырады.

2.6 Жазбаша жұмыстан плагиатты анықтаған жағдайда білім алушы жұмысты қайта қарап және плагиаттан ақылы негізде өткізеді.

2.7 Егер жазбаша жұмыс қабылданбаса, кафедра басшылығы жазба жұмыстың( курстық жұмыс /жоба) тақырыбын сақтайды  немесе жаңа тақырыпты анықтай отырып, қорғауды қорытынды мемлекеттік аттестациялаудың келесі кезеңіне қалдыру туралы шешім қабылдайды.

Курстық   жұмыстар  тақырыптары

Табиғи суларды залалсыздандыру әдістері

Табиғи және сарқынды суларды тазартуда электрохимиялық әдістерді қолдану

Табиғи сулардың сапасын жақсарту әдістері мен технологиялық схемасы

Судың сапасын жақсартудың әдістері мен технологиялық схемаларын жасау

Табиғи суларды тазарту үшін сүзгілерді пайдалану

Су қоспаларын коагуляциялау

Сарқынды суларды биологиялық әдіспен тазалау

Ауыз сулардың тазарту құрылымдарында суды тазалау әдістерінің технологися

Табиғи суларды озондау әдіспен тазалау

Ауыз және сарқынды суларды белсендірілген көмірмен толтырылған адсорбциялық әдіспен тазалау

Табиғи суларды түссіздендіру әдісі

Табиғи суларды мембраналық әдіспен тазалау

Табиғи сулардың сапасын бақылау әдістері

Ауыз суды кремний қоспаларын тазалау әдістері

Сумен жабдықтау жұйелерінің балдырлануы мен тотықтануымен куресу және суды тазарту станциялары

Табиғи суларды озонмен тазарту әдісі және оның қолдану ерекшеліктері

Алматы облысының Таулы қаласының сарқынды суды механмкалық әдіспен  тазалау

Алматы обласы Үшарал қаласының сарқынды суларын тазалау

Түркістан облысы  Жетісай қаласының биологиялық сарқынды суды тазалау

Павлодар облысы Ақсу қаласының шаруашылық - тұрмыстық суларын залалсыздандыру

Семей қаласындағы Ертіс өзенінің ауыз су тазалау әдістері

Ет өнеркәсібінің  ақаба суларын тазалау технологиясы

Шайынды суларды мембраналық әдіспен тазалау

Мунай өңдеу өндірісінің ақаба суларын тазалау технологиясы

Сүт өнеркәсібі шайынды суларын тазарту технологиясы

Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi

Негігі әдебиеттер

Ласков Ю.М. Примеры и расчеты очистных сооружений.М.:Стройиздат.2008

Өнеркәсіпте су дайындау технологиясы» пәнінің дәрістік, лабораториялық, практикалық сабақтарына арналған оқу құралы/Достияров А.М., Шертаев Е.Т.,Шертаева Н.Т.-Алматы:Эпиграф, 2015

Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология: Уч.пособие М: «Изд.ПРИОР» 2001.286 с.

Аскарова У.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Алматы.2009

Дуанбекова АЕ., Медеуова К.С., Нурмашева Г.Р. учебное методическое пособие по дисциплине «Химические методы обработки воды», Шымкент 2019 г.

Кульский Л.А., Строкая П.П. Технология очистки природных вод.-К:Головн.из-во С.2014.532

Қосымша әдебиеттер

Дуанбекова АЕ., Медеуова К.С. Методическое указание к лабораторным занятиям  по дисциплине «Химические методы обработки воды». Шымкент 2019 г.

Дуанбекова АЕ., Медеуова К.С Методические укаания к СРС и СРСП по дисциплине «Химические методы обработки воды». Шымкент 2019 г.

Тоғабаев Е.Т., Тойбаев К.Д. Сумен жабдықтау және канализация. Алматы, 1998.-184 б.

Қосымшалар

Ф.7.04 -03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

__________________________________ кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Жұмыс тақырыбы: ______________________________________________

Пәні __________________________________________________________

Мамандығы:    _________________________________________________

Орындаған_________________

(Студенттің аты-жөні, тобы)

Жетекші____________________

( Оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы)

| Жұмыс ____________ бағасы бағасына қорғалды «_____» ________ 201__ж Норма бақылау: ______________ қолы, аты-жөні Комиссия: ____________ қолы, аты-жөні ____________ қолы, аты-жөні |  |
| --- | --- |

Шымкент 201__ ж.

Ф.7.04 -06

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

М.Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

Факультет (Жоғары мектеп) «__          ___________»

Кафедра«_                           ____________________»

«БЕКІТЕМІН»

Кафедра меңгерушісі

___________________

(қолы, аты-жөні)

___________202__ж.

Курстық жобаны (жұмыс) қорғау

хаттамасы №__

_____________________________________ пәні

студент 	тобы __________________

Курстық жоба (жұмыс) тақырыбы______________

_____________________________________________

Қорғау кезінде келесі сұрақтарға жауап алынды:

1.____________________________________________

2.____________________________________________

3.____________________________________________

Курстық жобаны (жұмыс) орындау кезінде алынған балл (60 мүмкіндіктен) _____, қорғау бағаланды (40 мүмкіндіктен)_____балл. Сомалық баллы_____

Жобаның (жұмыс) бағасы ____________

Курстық жоба (жұмыс) жетекшісі_ _____________.

Комиссия мүшелері __________________

Комиссия мүшелері  __________________________

Қорғау күні _____________202__ж.

Ф.7.05 – 04

М.ӘуЕзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

__________________________________________ кафедрасы

Бекітемін

Каф. меңгерушісі____________

«___»_____________ 20__ж.

№____ ТАПСЫРМАСЫ

_____________________________пәні бойынша курстық жоба (жұмыс):

Студент _______________________топ _____________

(тегі,аты-жөні.)

Жоба тақырыбы _______________________________________________

_______________________________________________________________

Берілген мәліметтер:___________________________________________

| № | Түсіндірме жазбасының мазмұны (курстық жұмыс) | Орындалу мерзімі | Көлемі (парақ саны) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| № | Графикалық бөлімнің мазмұны * | Орындалу мерзімі | Парақ саны | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Ескерту Курстық жұмыстың «Графикалық бөлім мазмұны» тарауын  педагогикалық және гуманитарлық мамандықтар үшін керек жағдайда шығарып тастауға болады.

Ұсынылған әдебиеттер:

1_____________________________________________________________

2_____________________________________________________________

3_____________________________________________________________

Тапсырма берілген күні_____________,

Жобаны (жұмысты) қорғау күні __________________

Жоба (жұмыс) жетекшісі  _____________(қызметі, тегі, аты-жөні, қолы)

Тапсырманы  орындауға қабылдаған  ____________________________

( күні,  студенттің қолы)