Ф.7.03-03

Е.К.Есенов, К.Г. Каюмов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Методические указания по самостоятельной работе магистрантов по дисциплине

«Автоматизация технических систем»

специальности  6M070200 «Автоматизация и управление»

Шымкент, 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауезова

Кафедра  Автоматизации, телекоммуникаций и управления

Е.К.Есенов, К.Г. Каюмов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Методические указания по самостоятельной работе магистрантов
по специальности  6M070200 «Автоматизация и управление»

Шымкент – 2020 г

УДК 658.012.011

ББК 6П7.1

Составители д.т.н. профессор Есенов Е.К. к.т.н., доцент Каюмов К.Г. Методические указания по самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Автоматизация технических систем», Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 2020.–21 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и учебной программой дисциплины «Автоматизация технических систем» и включает все необходимые сведения по самостоятельной работе текущей дисциплины.

Методические указания предназначеныдля магистрантов специальности  6M070200 «Автоматизация и управление»

Методические указания по самостоятельной работе магистрантовсодержат материал предназначенный для ознакомления с используемым на кафедре АТУ ЮКГУ сведения по изучению теоретических сведений, описание используемого программного обеспечения, порядок выполнения и последовательность работ, обработкуу полученных результатов и контрольные вопросы пяти лабораторных работ.

Рецензенты:

к.т.н., доцент,начальник IT-центра ЮКГУ Исмаилов С.У.

Методические указаниярассмотрены и рекомендованы к печати заседанием кафедры «Автоматизация, телекоммуникации и управление» (протокол №   от «»  2020 г.) и комитетом по инновационным технологиям обучения и методическомуобеспечению высшей школы «Информационные технологии и энергетика» (протокол № ___от «__» ___2020  г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ___________ 2020 г.

© Южно-Казахстанский Государственный Университет (ЮКГУ), 2020 г.

© КаюмовК.Г.., 2020 г.

Стр.

CОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи преподавания изучаемой дисциплины                 	6

2. Цель и задачи СРМ	  7

## 3 Методические указания по самостоятельному изучению лекций                            7

4 Содержание теоретического курса и вопросы для самоподготовки                        8

5 Примерный перечень тем практических и лабораторных занятий                          15

6  Перечень основных задании по СРМ	    16

7  Основные требования по выполнению СРМ.	17

8 Методическое обеспечение дисциплины и ТСО                                                     19

1 Цели и задачи изучаемой дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технических систем (АТС)» является подготовка магистранта к самостоятельному решению теоретических и прикладных задач автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

В дисциплине изучаются принципы и методы построения систем автоматического регулирования и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на основе современных технических средств автоматизации, программных средств систем управления.

В дисциплине предусмотрен следующий примерный перечень тем лабораторных занятий:

Анализ автоматизированного процесса как объекта управления; выбор и обоснование схемы автоматизации.

Изучение алгоритмов и составление программ первичной обработки информации на ЭВМ (фильтрации, прогноза, коррекции показаний первичных преобразователей), расчета обобщенных показателей.

Изучение рекуррентных алгоритмов и составление программ идентификации моделей и адаптивного управления.

Составление математических постановок задач оптимального управления конкретными технологическими процессами.

При составлении методических указаний, в основном использованы материалы, изложенные в следующих источниках:

Фафурин В. А.Автоматизация технологических процессов и производств: лабораторный практикум / В. А. Фафурин, И. Н. Терюшов. – Казань: Изд-во Казан. гос. технолог. ун-та, 2008. – 552 с.

Автоматическое управление в химической промышленности: учебник для вузов / Е. Г. Дудников и др.; под редакцией Е. Г. Дудникова. – М.: Химия, 1987. – 368 с.

Кафаров В.В. Методы кибернетики с химии и химической технологии: 4-е изд.,перераб., доп.-М.: Химия, 1985 (учебн. для вузов) 448 с.

Федоров Ю.А. Основы построения АСУТП взрывоопасных производств. В 2-х томах- М.: Синтез, 2016. -710 с.

Методические указания по дисциплине ставят своей целью систематизацию, закрепление углубленных знаний, полученных при изучении теоретических положений дисциплины, приобретение практических навыков решения задач построения систем автоматизации промышленных объектов, задач разработки алгоритмов контроля, регулирования и управления, обеспечивающих нормальное функционирование систем, задач моделирования систем на ЭВМ и оценки качества их работы.

Методические указания включают в себя материал, для которого дается теоретическая основа с иллюстрацией решения задач на конкретных примерах.

Описаны содержание и порядок выполнения работ, содержание отчета по каждой работе и перечень контрольных вопросов для оценки усвоения изучаемого материала.

Отдельно прилагаются исходные данные по теоретическому и лабораторному материалу.

2. Цель и задачи СРМ

Сложность современных технических систем и повышение требований к их автоматизации приводит к необходимости изучения и использования наиболее современных методов и средств построения автоматических систем управления. Это обуславливает актуальность изучения дисциплины «Автоматизация технических систем» для специальности 6M070200 - Автоматизация и управление.

Целью преподавания дисциплины является подготовка магистранта к самостоятельному решению теоретических и прикладных задач автоматизации технических систем в различных отраслях промышленности.

Минимум знаний, умений и навыков, и другие сведения, обосновывающие содержание дисциплины согласно государственному общеобязательному стандарту высшего профессионального образования. B процессе обучения магистранты должны получить теоретические знания, практические умения и навыки в области создания систем автоматизации различными техническими объектами; владеть современными теоретичес-кими основами, основными принципами и математическими методами синтеза систем управления; владеть методами автоматизации построения математических моделей, анализа и синтеза систем с использованием современных средств вычислительной техники; ознакомиться с тенденциями развития науки и техники в области изучения динамических свойств объектов и построения систем автоматизации с применением современных технических и программных средства микропроцессорной техники.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо магистрантами для изучения данной дисциплины:

теория линейных и нелинейных САУ;

микропроцессорные комплексы в системах управления;

моделирование и идентификация объектов управления.

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной:

автоматизация научных исследований

современные методы идентификации объектов и систем управления;

элементы и устройства компьютерных управляющих систем

специализированные технические и программные средства и системы автоматизации;

интеллектуальные системы.

Взаимосвязь вышеперечисленных дисциплин с дисциплиной «Автоматизация технических систем» связана с необходимостью применения наиболее современных методов и средств построения систем управления различными техническими объектами.

## 3Методические указания по самостоятельному изучению лекций

Содержание лекций должно соответствовать рабочей учебной программе курса. Сложные для понимания или запоминания вопросы равномерно распределяются по разделам. При наличии хорошего учебника целесообразно придерживаться предусмотренного в нем порядка изложения материала, что позволяет студентам регулярно дополнять полученные на лекциях знания чтением учебников.

На начальной лекции следует четко сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть получены в процессе изучениядисциплины, определить критерии оценки знаний, формы и сроки проведения текущего контроля знаний.Материал, относящийся к одной теме, желательно излагать в рамкаходного занятия. Если тема лекции разбита на несколько занятий, то в началетекущего занятия следует кратко напомнить основные положения изложенного на предыдущем занятии материала. Иностранные фамилии и термины, которые со слуха могут быть неверно записаны в конспект, необходимо писать на доске.

Рекомендуется по ходу объяснения материала отдельные простые понятия спрашивать у аудитории, что с одной стороны позволяет периодически привлекать внимание к доске, а с другой стороны проверять характер их усвоения. Желательно проверять владение и теми терминами, определениями, которые должны были быть освоены при изучении предшествующих дисциплин.

В процессе изложения отдельных понятий рекомендуется прослеживать их связь с понятиями, изучаемыми магистрантами в других курсах, с проблемами, встречающимися при выполнении лабораторных работ.

Содержание теоретического курса

Тема 1 Введение

Лекция 1 Введение

Общие сведения об автоматизации технических систем. Этапы развития автоматизации. Современный уровень автоматизации технических систем в отраслях промышленности и перспективы ее развития, экономические аспекты автоматизации. Задачи в области автоматизации технических систем, определенные в соответствии с требованиями производства

Вопросы для самоподготовки
1. Что называется  объектомавтоматического управления?
2. Назовите примеры подсистем объект управления?
3. Дайте характеристику изадачи функциональных подсистем?

Лекция 2Уровни автоматизации. Классификация систем управления по уровням в системах управления. Назначение локальных систем и их классификация.

### Применение микропроцессорных средств автоматизации и программных комплексов для автоматизации технических систем.

Вопросы для самоподготовки
1. Структуры создания автоматизированных систем управления технологическими процессами?
2. Требования и реализация технологического объекта управления?

3. Перечислите основные цели и структуру систем  управления?

Тема 2Объекты управления в технических системах

Лекция 3 Особенности объектов управления 1 часть

Классификация объектов управления в технических системах и их виды. Особенности технических систем как объектов управления (непрерывность, нелинейность, многомерность, наличие запаздывания, много связанность, не стационарность, распределенность характеристик в пространстве и пр.). Статические и динамические характеристики объектов управления. Линейные и нелинейные модели. Возмущения и помехи, их характеристики.

Вопросы для самоподготовки
1. Какие объекты имеют способность самовыравнивания?
2. Как определяется время запаздывания и на что оно влияет?
3. Дайте примеры реализации передаточных функций?
4. Перечислите основные свойства объектов управления?
5. В каких функциях выход определяется аналитически?
6. Что такое коэффициент емкости автоматизации?

Лекция 4 Особенности объектов управления 2 часть

Статические и динамические характеристики объектов управления. Линейные и нелинейные модели. Возмущения и помехи, их характеристики.

Вопросы для самоподготовки
1. Экспериментальные методы  динамической модели объекта?
2. Временные  и частотные характеристики объектов управления?
3. Дайте примеры передаточных функций динамических объектов?
4. Зависимость между выходной и входной величинами объекта?
5. Нахождение уравнений динамики и передаточных функции объекта?

Лекция 5 Определение статических и динамических характеристик объектов управления

Аналитические и экспериментальные методы определения статических и динамических характеристик объектов управления.

Вопросы для самоподготовки
1. Что называется аналитической функцией передаточной функции?
2. Назовите примеры динамических свойств объектов автоматики?
3. Как оценивают параметры динамической модели объекта?
4. Как реализуется нахождение динамических характеристик?

Лекция 6Методы обработки информации объектов управления

Переработка технической и технологической информации. Нахождение уравнений динамики и передаточных функции объекта по его временным (переходным) характеристикам. Нахождение уравнения объекта по его временной характеристике.

Вопросы для самоподготовки
1. Дайте примеры достоинства аналитических методов систем управления?
2. Что необходимо для получения линейного дифференциального уравнения объекта?
3. Как реализуется нахождение характеристик передаточной функции?

4. Метод аппроксимации передаточной функции объекта.

Тема 3 Промышленные системы автоматического управления

Лекция 7Промышленные системы автоматического управления (1 часть)

Общие сведения о промышленных автоматических системах регулирования (ACP). Структурная схема промышленной ACP. Требования к системе. Возмущения в технических системах. Классификация и основные характеристики регуляторов. Выбор типа регуляторов.

Вопросы для самоподготовки
1.По каким признакам классифицируются АСР?
2. Назовите основные задачи расчета АСР.
3. Как классифицируются системы автоматического регулирования.
4. Приведите примерызамкнутых АСР.
5. Исследуйте влияние известных наиболее существенных возмущающих воздействий?
6. Как проводится анализ и синтез автоматических систем регулирования?

Лекция 8 Промышленные системы автоматического управления (2 часть)

Реализация типовых законов регулирования в промышленных регуляторах.Аналоговые и цифровые автоматические регуляторы, и их настройка. Методы расчета параметров настройки линейных регуляторов.

Вопросы для самоподготовки
1. Проанализируйте осуществление перемещения регулирующего органа?
2. В чем принцип двухпозиционного регулирования.
3. Дайте пример расчета настроек регуляторов в одноконтурной АСР.
4. Перечислите основные цели и задачи автоматизации.
5. Исследуйте метод поиска оптимальных настроек регуляторов в одноконтурных АСР?
6. Рассмотрите аналитическое определения настроек методом Циглера-Никольса?

Лекция 9 Промышленные системы автоматического управления (3 часть)

Виды возмущений в ACP и переходные процессы. Выбор вида закона регулирования в зависимости от динамических свойств объекта и задач регулирования. Выбор периода квантования.

Вопросы для самоподготовки
1. Статические и динамические характеристики объекта управления?
2. Характер возмущений, действующих на процесс регулирования

3. Как обеспечить определенные динамические свойства системы регулирования..
4. Расчет настроек регуляторов в одноконтурной АСР

Лекция 10 Промышленные системы автоматического управления (4 часть)

Анализ качества ACP в статике и динамике. Примеры типовых систем автоматического регулирования различных объектов регулирования.Алгоритмы цифрового ПИД регулирования

Вопросы для самоподготовки
1. Рассмотрите показатели качества регулирования, которые могут быть получены при установке регуляторов.
2. Требования к качеству процесса регулирования.

3. Рекомендации по применению законов регулирования.

4. Методика аналитического определения настроек методом, основанном на использование АФЧХ.

Тема 4 Средства автоматизации технических систем

Лекция 11 Средства автоматизации технических систем (1 часть)

Сведения о структуре технических средств автоматизации и управление техническими системами. Средства сбора информации о состоянии технических систем (датчики, нормирующие преобразователи, интеллектуальные устройства сбора информации).

Вопросы для самоподготовки
1. Замкнутые системы управления.
2. Одноконтурные АСР.

3. Классификация датчиков по степени преобразования.
4. Возможность прямого автоматического управления

Лекция 12 Средства автоматизации технических систем (2 часть)

Алгоритмы цифрового ПИД регулирования.Функциональная блок-схема САР. Средства отображения и хранения информации.

Вопросы для самоподготовки
1. Перечислите физические основы используемые для преобразования датчиков.
2. Датчики с унифицированным выходным сигналом.
3. Средства передачи информации в системах управления.

4. Основные технические средства АСУ ТП.

Лекция 13Средства автоматизации технических систем (3 часть)

Средства использования командной информации (исполнительные механизмы, усилители мощности). Общая характеристика и классификация основных узлов УВМ. Организация связи УВМ с объектом управления.

Вопросы для самоподготовки
1. Бесконтактные электрические исполнительные механизмы
2. Прямоходные исполнительные механизмы поступательного движения

3. Моделирование исполнительных устройств.
4. Управляющие вычислительные комплексы

Лекция 14Средства автоматизации технических систем (4 часть)

Устройства связи с объектом ЦАП, АЦП).Устройством связи с объектом в системах телемеханики и АСУТП.Алгоритмы преобразования дискретного сигнала.

Вопросы для самоподготовки
1. Технические особенности, связанными с автоматическим приемом и обработкой информации.
2. Осуществление разделения машинного времени в ППК

3. Основные методы аналого-цифрового преобразования

4. Накопление данных и их хранения их для последующей обработки.

Тема 5 Автоматизация непрерывных и дискретных технических систем. Логическое управление.

Лекция 15Автоматизация непрерывных и дискретных технических систем

Особенности автоматизации непрерывных технических систем. Типовые непрерывные технологические процессы, применение аналоговых и цифровых регуляторов в системах автоматизации. Управление процессом в реальном времени с использованием контроллеров и управляющих компьютеров. Специфика периодических и дискретных процессов как объектов управления. Задачи систем дискретного логического управления при автоматизации технических процессов.

Вопросы для самоподготовки
1. Задачи синтеза оптимального регулирования.

2. Методы оптимального решения задачи синтеза.
3. Метод решения нелинейного матричного уравнения Риккати
4. Реализация получения оптимального закона управления.

Лекция 16Автоматизация оптимального закона управления техническими системами.

Управление последовательностью событий. Примеры объектов управления. Технические средства для реализации задач дискретного логического управления. Методы описания задач дискретного логического управления с использованием алгебры логики. Автоматические устройства дискретного логического управления и применение компьютеров.

Вопросы для самоподготовки

1. Методика реализации оптимального регулятора.

2. Разработка структурных схем оптимального астатического регулятора..
3. Разработка оптимального регулятора для объекта первого порядка с запаздыванием.
4. Постановка задачи синтеза аналитического конструирования регуляторов.

Тема 6Управление сложными системами

Лекция 17 Управление сложными системами

Введение. Общее понятие сложной системы. Система, подсистема, элемент. Связи и структура сложных систем. Классификация сложных систем. Критерии  оценки соответствия функционирования системы.

Вопросы для самоподготовки
1. Функциональные представление систем  совокупности функций системы.
2. Иерархическое представление подсистемы, получаемом при разложении системы.

3. Обслуживание систем управления высокого порядка.
4. Перечислите основные цели и задачи управления сложными системами.

Лекция 18Задачи исследования сложными системами

Основные задачи исследования сложных систем. Структурно - топологический анализ сложных систем. Принципы синергетического подхода задач управления.

Вопросы для самоподготовки
1. Свойство физической аддитивности системы управления.
2. Особенность иерархической упорядоченности системы.
3. Структура закона простоты сложных систем. 
4. Математическая модель управляемого объекта или процесса.

Тема 7 Математическое моделирование объектов и систем

Лекция 19 Математическое моделирование объектов и систем (1 часть)

Основные понятия моделирования. Аналитические методы основанные на изучении конструкций объектов. Основные виды моделей и их свойства. Цели моделирования. Основные принципы моделирования.

Вопросы для самоподготовки
1. Аналитический метод математического описания физико-химических и тепловых процессов.
2. Экспериментальные методы определения математического описания.
3. Объекты с сосредоточенными параметрами.
4. Реализация уравнений для различных единичных процессов.

Лекция 20 Математическое моделирование объектов управления (2 часть)

Технология моделирования объектов. Основные методы решения задач моделирования. Статические характеристики объектов управления.

Вопросы для самоподготовки
1. Нахождение  статических характеристик объекта управления.
2. Подбор параметров при реализации задач моделирования.
3. Дайте примеры реализации статических характеристик объекта.
4. Исследуйте уравненияоблегчающие составление математического описания.

Лекция 21 Математическое моделирование физико-химических и тепловых процессов (1 часть)

Математическое описание физико-химических и тепловых процессов в промышленных технологиях. Проектирование, базирующееся на моделях. Высокоуровневые интерпретируемые языки программирования.

Вопросы для самоподготовки
1. Средства визуального моделирования.

2. Методы оптимального решения задачи синтеза.
3. Обеспечение достоверности получаемых результатов.
4. Реализация получения оптимального млделирования.

Лекция 22 Математическое моделирование физико-химических и тепловых процессов (2 часть)

Основные представления о применении пакетов прикладных программ для моделирования - VisSim, Matlab. Сбор и анализ экспериментальных данных прикладных задач программирования.

Вопросы для самоподготовки
1. Функциональные представление языка MATLAB.
2. Создание специальных наборов инструментов, при моделировании системы.

3. Обслуживание систем взаимодействия с внешними приложениями.
4. Перечислите основные цели и задачи для разработки алгоритмов.

Тема 8 Оптимальное управление в технических системах

Лекция 23 Оптимальное управление в технических системах

Алгоритмы оптимизации статических режимов с непосредственным поиском экстремума на объекте управления и с использованием математической модели объекта управления. Сравнительный анализ этих алгоритмов.

Вопросы для самоподготовки
1. Отыскание оптимальных значений, обеспечивающих максимум критерию.
2. Критерий управления процессом

3. Формулирование задачи управления процессом.

4. Перечислите основные задача управления на верхнем уровне.

Лекция 24Оптимальное управление дискретных технических систем

Рекуррентные алгоритмы идентификации математической модели объекта управления по данным текущих измерений. Примеры алгоритмов оптимального управления технологическими режимами объектов.

Вопросы для самоподготовки
1. Сводные критерии управлениятехнологических систем
2. Свертка частных критериев с весовыми коэффициентами.

3. Алгоритмы оптимального управления.
4. Выдача оптимальных управляющих воздействий  на исполнительные механизмы.

Лекция 25Алгоритмы управления в технических системах (1 часть)

Задачи и алгоритмы оптимального автоматизированного управления периодическими процессами, режимами пуска и остановка объекта. Системы управления с памятью. Логические преобразования.

Вопросы для самоподготовки
1. Что называется без рефлексной” системой?
2. Назовите примеры таблиц включений.
3. Дайте примеры систем логического управления.
4. Перечислите неоднозначные связи между параметрами.

Лекция 26Алгоритмы управления в технических системах (2 часть)

Синтез алгоритмов логического управления. Задачи и алгоритмы оптимального автоматизированного режимами пуска и остановка объекта. Программные и логические операции дискретного управления.

Вопросы для самоподготовки
1. Задачи и алгоритмы оптимального автоматизированного управления?
2. Практические системы управления с памятью.
3. Как осуществляются логические преобразования.
4.  Ацикличность процесса переключения для отдельных аппаратов.

Тема 9 Схемы автоматизации типовых технических систем

Лекция 27 Схемы автоматизации типовых технических систем (1 часть)

Отображение задач автоматизации с использованием функциональных схем. Примеры построения отдельных схем измерения выходных переменных и их отображение; дистанционное автоматическое регулирование объектами. Примеры схем автоматизации для типовых технических систем.

Вопросы для самоподготовки
1. Реализация структур АСУТП?
2. Реализация примеровавтоматизации тепловых процессов.
3. Регулирование поверхностных теплообменников.
4. Перечислите основные методы автоматизация печей.

Лекция 28 Схемы автоматизации типовых технических систем (2 часть)

Отображение задач автоматизации с использованием функциональных схем. Примеры построения отдельных схем измерения выходных переменных и их отображение; дистанционное автоматическое регулирование объектами. Примеры схем автоматизации для типовых технических систем.

Вопросы для самоподготовки
1. Как осуществить автоматизацию процессов абсорбции?
2. Реализация примеровавтоматизация процесса сушки.
3. Дайте примеры специфики периодических и дискретных процессов.
4. Перечислите основные цели  бинарного управления.

Лекция 29 Автоматизированные системы управления процессами

Структура АСУТП. Основные функции элементов систем управления. Схемы одноуровневой АСУ ТП с распределенным вводом/выводом. Оптимальные режимы управления в режиме сбора информационных данных.

Вопросы для самоподготовки
1. Как осуществить автоматизацию процессов абсорбции?
2. Реализация примеров автоматизация процесса сушки.
3. Дайте примеры специфики периодических и дискретных процессов.
4. Перечислите основные цели  бинарного управления.

Лекция 30 Реализация оптимальной эксплуатации структур АСУ ТП.

Классификация и схема взаимодействия основных структур систем управления; Научные исследования и эксплуатации управления техническими системами. Типовые структуры по SCADA – системам промышленных систем автоматического управления

Вопросы для самоподготовки
1. Характер протекания управляемого процесса во времени?
2. Исполнительные модули для АСУТП и АСУП.
3. МРВ с адаптивной самонастройкой регуляторов.
4. Реализация SCADA TRACE MODE в системе диспетчеризации производств..

Примерный перечень тем практических занятий

1 Анализтехнической системы как объекта управления; выбор и обоснованиесхемыавтоматизации.

2 Изучениеалгоритмов и программ первичной обработки информации на ЭВМ (фильтрации, прогноза, коррекции показаний первичных преобразователей), расчёта обобщённых показателей.

3 Формализацияматематических постановок задач оптимального управления конкретными технологическими процессами.

4 Анализодно и многоконтурных систем регулирования с применением типовых законов управления - П, ПИ и ПИД.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

1 Исследование на лабораторных установках или на ЭВМ качества переходных процессов в комбинированных, каскадных и многосвязных ACPс аналоговыми и (или) цифровыми регуляторами.

2 Исследование алгоритмов управления, обработки информации и вычисления косвенных показателей.

3 Изучение пакетов прикладных программ VisSim, WinCC, MATLAB, Altair, и др.) для разработки программного обеспечения АСУ ΤΓΙ.

4 Изучение и исследование компьютерной системы контроля и управления технологическим объектом на базе SCADA-систем.

Номера и названия СРМ по модулям

Модуль 1

№1. Общие сведения об автоматизации технических систем (основная терминология и классификация: ОУ, ТОУ, ЛСА, АСК, АСС, АСБ, АСЗ, АСР, АСУ, АСУТП, АСУП, ОАСУ, ИАСУ, РАСУ; ГАП, КТС, ТО, ПО, ЧМИ, априорная информация, текущая информация; выработка управляющей информации в соответствии с заданным алгоритмом, ее преобразование в управляющее воздействие).

№2. Уровни автоматизации. АСУТП. Классификация систем управления по уровням автоматизации

№3. Этапы и содержание работ по созданию систем автоматизации. Применение микропроцессорных средств автоматизации и программных комплексов для автоматиз. технических систем. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№4. Особенности технологических процессов как объектов управления (распределенность выходных переменных, не стационарность, нелинейность). Статические и динамические характеристики объектов управления.

№5. Линейные и нелинейные модели. Возмущения и помехи, их характеристики. Математические модели объектов, используемые при расчете АСР и связь между ними. Работа над курсовой работой в соответствия с заданием.

№6. Аналитические и экспериментальные методы определения статических и динамических характеристик ТОУ. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№7. Общие сведения о промышленных системах автоматического регулирования. Структурная схема промышленной АСР.

№8. Возмущения технологического процесса. Виды возмущений в АСР и переходные процессы

№9. Критерии качества регулирования. Типовые процессы регулирования. Проблема анализа качества АСР в статике и динамике. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№10. Математические модели замкнутых АСР. Построение переходных процессов в АСР.

№11. Алгоритм построения переходных процессов в АСР на основе метода Акульшина

№12. Постановка задачи расчета настроек АСР. Исходные данные для решения. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№13. Алгоритмы и законы регулирования. Классификация и основные характеристики регуляторов

№14. Качественная картина переходных процессов при разных законах регулирования Оптимальное управление. Адаптивное управление

№15. Мат. модели автоматических регуляторов, используемые при расчете АСР. Типовые процессы регулирования. Выбор вида закона регулирования в зависимости от динамических свойств объекта и задач регулирования.

№16. Примеры типовых одноконтурных АСР.

№17. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов одноконтурных АСР.

№18. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов одноконтурных АСР. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№19. Примеры типовых каскадных АСР.

№20. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов каскадных АСР.

№21. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов каскадных АСР. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№22. Примеры типовых комбинированных АСР.

№23. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов, комбинированных АСР.

№24. Методы расчета параметров настройки линейных аналоговых регуляторов, комбинированных АСР. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

Модуль 2

№25. Задачи системы дискретного логического управления при автоматизации технических процессов.

№26. Примеры объектов управления. Технические средства для реализации задач дискретного логического управления

№27. Типовые алгоритмы обработки дискретных сигналов. Методы синтеза автоматических устройств дискретного логического управления. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№28. Структура цифровых систем управления. Методы исследования цифровых систем.

№29. Модели объектов в цифровых АСР.

№30. Построение дискретных моделей на основе непрерывных моделей. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№31. Уравнения динамики цифровых систем.

№32. Управляемость. Наблюдаемость. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№33. Анализ переходных процессов в цифровых ЛСУ. Качество цифровых ЛСУ

№34. Цифровые регуляторы (ЦР). Математические модели ЦР.

№35. Особенности расчета параметров настройки цифровых регуляторов.

№36. Примеры расчета параметров настройки цифровых регуляторов. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№37. Методы расчета цифровых регуляторов в одноконтурных АСР.

№38. Примеры расчета цифровых регуляторов в одноконтурных

№39. Алгоритмы цифрового управления. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№40. Программно-дискретные средства автоматизации. Аппаратные средства для реализации задач автоматического регулирования и дискретного логического управления при автоматизации технических систем.

№41. Программируемые микропроцессорные контроллеры, средства сбора аналоговой и дискретной информации с объектом управления, средства подачи команд на объекты управления

№42. Программируемые микропроцессорные контроллеры, средства сбора аналоговой и дискретной информации с объектом управления, средства подачи команд на объекты управления. Работа над курсовой работой в соответствии с заданием.

№43 Схемы автоматизации типовых технических процессов. Отображение задач автоматизации с использованием функциональных схем

№44. Примеры построения отдельных задач измерение выходных переменных и их отображение; дистанционное, автоматическое регулирование объектами.

№45. Примеры схем автоматизации для типовых технических процессов.

Основные требования к СРМ.

При СРМ  магистранту необходимо:

изучать наиболее  эффективные методы систем управления по уровням автоматизации

осваивать линейные и нелинейные модели. Возмущения и помехи, их характеристики. Математические модели объектов, используемые при расчете АСР и связь между ними;

вникать в современныекритерии качества регулирования итиповые процессы регулирования;

предусмотреть улучшение условий труда для рабочих в соответствии  с современными требованиями охраны труда и НОТ;

учиться разработать переходные процессы при разных законах регулирования..

СРМ выполняется в устногоаналитического докладаили диспута по выбранной тематике. При необходимо соблюдать единообразие терминов (при первом или новом следует объяснять их содержание).

Схемы, рисунки, графики и таблицы необходимо выполнять в виде презентаций.  Формулы, коэффициенты, нормативные величины и т.п. должны сопровождаться ссылкой на источник при помощи цифры в квадратных скобках, соответствующей номеру в списке использованной литературы, который приводится в конце пояснительной записки. После подстановки в формулу числовых величин ответ записывается без промежуточных решений и сокращений.

Единицы величин и размерности при числах следует писать сокращенно (в системе СИ).

При употреблении терминов, названий предприятий, марок машин и приборов, которые часто приходится использовать, допускается сокращение. В этом случае после первого упоминания, написанного полностью, в скобках приводится сокращение.

Математические формулы, на которые делаются ссылки в последующем изложении, подлежат сквозной нумерации. Номера формул заключаются в скобках и пишутся в линию со строкой, на которой расположена формула.  При ссылке в тексте номер формулы заключается в круглые скобки.

При использовании данных, заимствованных из книг, журналов или других материалов, необходимо делать ссылки на первоисточники в виде порядкового номера, заключенного в квадратные скобки, например, [4]. Номер должен соответствовать номеру в списке использованной литературы. Порядок оформления списка литературы смотрите в разделе «Литература».

В состав записки включаются необходимые иллюстрации в виде графиков, схем и т. д. В технической литературе принято все иллюстрации, независимо  от их содержания, называть рисунками или фигурами. Рисунки выполняются карандашом, тушью или чернилами. Их можно располагать непосредственно в тексте и на отдельных страницах и сопровождать под рисуночными подписями.

Необходимо соблюдать единообразие в оформлении текста и рисунков. Вспомогательный материал справочного характера целесообразно выносить в приложение.

Методическое обеспечение дисциплины и ТСО.

Основная литература

  - Автоматическое управление в химической промышленности: учебник для вузов. Под ред. Дудникова Е.Г. -М.: Химия, 1999. -368с

  - Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП - M.: Энергия, 2002.352 с.

  - Цирлин A.M. Оптимальное управление технологическими процессами. - М.:Энергоиздат, 1986.400 с.

  - Васильков Ю.В., Василькова H.H. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: Учебное пособие. - M.: Финансы и статистика, 2002. 265 с.

  - Ярмухамедова З.М. Физико-химические основы и математические модели типовых технологических процессов: Учебник для ВУЗов. - Алматы: КазНТУ,1999.163 с.

  - Г.Олсон, Д.Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. - СПб.: Невский диалект, 2001.557 с.

  - Глинков Γ.Μ., Маковский B.A. АСУ ТП в черной металлургии: Учебник для ВУЗов. - M.: Металлургия, 1999. 310 с.

  - Раннев Γ.Γ., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. Учебник для вузов. 2-ое издание. - M.: ACADEMA, 2004.

  - Информационно-измерительная техника и технологии. Учебник для вузов. / Под ред. Г.Г.Раннева. - M: Высшая школа, 2004.

  - ШандровБ.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации. - M.: Академия, 2007.268 с.

  - Шишмарев В.Ю. Автоматика. - M.: Академия, 2006.288 с.

  - Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУ ТП: Проектирование и разработка. - M.: Инфра-Инженерия, 2009.928 с.

  - Шмид Д. Управляющие системы и автоматика. - M.: Техносфера, 2007. 584 с.

  - Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие. Книга 1. – СПб.: Издательство ДЕАН, – 2006. – 757 с

  - Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие. Книга 2. – СПб.: Издательство ДЕАН, – 2009. – 94

  - Каюмов К.Г. Автоматизация технических систем: Конспект лекций для магистрантов специальности 6M0702. Шымкент, Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.О. Ауезова,. 2014 г. - 140 с.

Дополнительная литература

  - Шенброт И.М., Антропов M.B., Давиденко К.Я. Распределенные АСУ технологическими процессами. - M.: Энергоиздат, 1985.240 с.

  - Рей У. Методы управления технологическими процессами. - M,: 1988.368 с.

  - Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. - M.: Финансы и статистика, 2001.544 с.

  - Денисов A.A., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления: Учебное пособие для ВУЗов. - JL: Энергоиздат, Ленишрадское отд., 1982.288 с.

  - Аристова Н.И., Корнева A.A. Промышленные программно- аппаратные средства на отечественном рынке АСУ ΊΠΊ. - M.: Научтехиздат,2001.400с.

  - Манвейкин B.T., Фролов СВ., Шехтман М.Б. Применение SCADA-систем для автоматизации технологических процессов: Учебное пособие.-М.-Тамбов: Машиностроение, - 2000.176 с.

  - Афанасьев A.A., Кошимбаев Ш.К. Технологические измерения и приборы. Методические указания к практическим занятиям. - Алматы: Изд-во КазНТУ, 2004.

  - Дьячко А.Г. Математическое и имитационное моделирование производственных систем. - M.: МИСиС, 2007. 540 с.

  - Матричные методы расчета и проектирования сложных систем автоматического управления для инженеров. / Под ред. K.A. Пупкова, Н.Д. Егупова. - M.: МГТУ им. Баумана, 2007. 664 с.

  - Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства. - M.: Инфра-Инженерия, 2009. 256 с.

  - Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. И.М. Масленникова. -М.: Химия, 1986. -336с.

  - Борисов В.В., Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами. Аналог системы: -2-е изд. -М.: Химия, 1987, -152с.

  - Плютто В.П.  Практикум по теории автоматического управления химико - технологическими процессами.  Цифровые системы. -М.: Химия, 1989, -168с.

  - Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 871с.

  - Теория автоматического управления под. ред. Воронова А.А. Часть 1,2. М.: «Высшая школа» 1986.

  - Изерман Р. Цифровые системы управления. -М.: Мир, 1984.-541с.

  - Стефани Е.П. Основы расчета настройки расчета регуляторов теплоэнергетических процессов. -М..'Энергия, 1972. -376с.

  - Номенклатурные справочники и прайс-листы фирм производителей современных технических средств автоматизации (СНГ и дальнее зарубежье, 2003-2010 г, имеются на кафедре АТУ, в том числе в электронном варианте).

  - Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. - 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Химия, 1985. -352с. .Шувалов В.В .и др. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности.-3-е изд. перераб. и доп. -М.: Химия, 1991, -478с.

  - Б. Куо. Теория и проектирование цифровых систем управления. -М: Машиностроение, 1986.-448с.

  - Андреев Е.Б., Куцевич НА, Синенко О.В. SCADA-системы: взгляд изнутри. -М.: Изд-во РТСофт. - 2004. - 176 с.

  - Андреев Е.Б., Мезенцева СЛ., Пелипец СВ. Проектирование систем управления в SCADA-пакете InTouch. Компьютерный практикум. - М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2008. - 85с.

  - Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Программные средства систем управления технологическими процессами нефтяной и газовой промышленности. - М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2005. - 266 с.

  - Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем управления технологическими процессами нефтяной и газовой промышленности. - М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2004. - 269 с.

  - An Introduction to Intelligent and Autonomous Control. Edited by Panos J. Antsaklis and Kevin M. Passino. Kluwer Academic Publishers, 1999, 427 pages

  - Franklin, Gene F., J. David Powell, and Abbas Emami- Naeimi: Feedback Control of Dynamic Systems (3rd edition); Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

  - Franklin, Gene F., J. David Powell, and Michael L. Workman: Digital Control of Dynamic Systems (2nd edition); Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.

  - Industrial Automation Control. 40 Lessons. http://www.onlinefreeebooks.net/ and   http://www.onlinefreeebooks.net/engineering-ebooks/manufacture-mechanical-industrial-engineering/industrial-automation-control-pdf.html  2009

  - Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost). Gulf Professional. :2002

  - Kaddour Najim. Advanced Process Identification & Control. Изд. CRC Press, 2001,  632p

  - Lurie B.J.Classical feedback control with MATLAB, 2009

  - M. Sam Fadali. Digital Control Engineering: Analysis and Design. Academic Press.  2009,  496p

  - Michael A.Johnson. Mohammad H.Moradi. PID Contro. New Identification and Design Methods. © Springer-Verlag London Limited 2005

  - R.Bishop. Modern Control Systems Analysisand Design Usine MATLAB®. The University of Texas at Austin. Addison-wesley publishing company. 2005, 160p

  - R.C.Dorf, R.H.Bishop. Modern Control Systems: International Edition, 11 Ed. Pearson Higher Education,  2008

  - Shinskey. Process contro systems. Application design adjustment. M C Graw-hill book company. 2001

  - VisSim web site http://www.vissim.com /

  - Wolfgang Altmann. Practical Process Control for Engineers and Technicians. Newnes An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP. 2005

  - Материалы с сайтов http://automation-system.ru/promyshlennaya-avtomatika.html; http://asutrade.ru/http://www.asutp.ru/, http://asutpnews.ru/; http://time-systems.ru/; http://asu-tp.org/ ; http://www.avtprom.ru/ , www.automatization_ru , www.etu.ru/kafedrs/apu/index.htm , www.scada.ru , www.rakurs.spb.ru/, www.szma.org, www.arh.ru/~racurs, http://www.adastra.ru/news/uran/, http://tracemode.com.ua/http://promavtomatik.ru/http://automationlab.ru/ , http://siemens.com/entry/cc/en/ , http://www.siemens.com/answers/kz/ru/

Рекомендуемые журналы

«Современные технологии автоматизации» («СТА») (http://www.cta.ru/ );

«Мир компьютерной автоматизации» (http://www.mka.ru/ );

«Промышленные АСУ и контроллеры» (http://www.asucontrol.ru/ );

«Информатизация и системы управления в промышленности» (ИСУП) (http://isup.ru/ );

«Вестник Автоматизации» (http://vestnikatp.wordpress.com/ );

«Автоматизация в промышленности» (http://www.avtprom.ru/ ).

Есенов Ермухамед Кудабаевич

Каюмов Камиль Гафутдинович

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Методические указания по изучению дисциплины

Для магистрантов специальности  6M070200 «Автоматизация и управление»

Редактор _____________________

Подписано в печать «__» ____2020.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1,25 п.л.

Тираж ___ экз. Заказ № ___

©  Издание Южно-Казахстанского  Государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5