Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауЭзова

Кафедра  Геоэкологии и природопользование

К.Е.КАРИМСАКОВ, Б.С.ШАКИРОВ, Т.Н.Ибраев, А.И.УСПАБАЕВА,

Ж.У.Абдуалиева, Г.Р.Нурмашева.

оХРАНа ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов специальности

5В060800, «Экология»

ОВ

Класстфикация

ТЕст-системы

Простейшие средства индикации ОВ

Шымкент, 2013

УДК 623.459:544.01.082/.084:539.3

ББК ……

Каримсаков К.Е., Шакиров Б.С., Ибраев Т.Н., Успабаева А.И., Абдуалиева Ж.У., Нурмашева Г.Р. Охрана воздушного бассейна. / Справочное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2013.- кол-во с. 67.

Справочное пособие  предназначено  для студентов специальности 5В060800, «Экология»

Развитие научно-технического прогресса неуклонно увеличивает оборот химических веществ и повышает риск техногенных аварий, связанных с выбросами токсичных химикатов (ТХ) и отравляющих веществ (ОВ) в окружающую среду. Выбросы ТХ и ОВ могут также быть инициированы природными катастрофами: землетрясениями, наводнениями, селями, ураганами, пожарами, падениями метеоритов, аварийной обстановкой и др. Кроме того, ТХ  и ОВ могут быть применены в ходе военных конфликтов и террористических актов.

Особенно это относится к химическому терроризму (применение современных высокотоксичных химических веществ), который значительно превосходит по своим масштабам результаты применения самого современного огнестрельного оружия и является новой угрозой безопасности человечества.

Отсюда вытекает одна из главных задач: - безусловное обеспечение соблюдения требований  Конституции РК и законодательства РК о национальной безопасности. Поэтому необходимо уделять исключительное внимание развитию системы химического и экологического контроля ТХ и ОВ. Состав этой системы зависит от перечня ТХ и ОВ, а также задач, выполняемых с помощью элементов системы - технических средств химического и экологического контроля

| Рецензенты: | Тастанбекова Г.Р. - Заместитель генерального директора по научной работе Юго-западного научно-исследовательского института животноводства и растениеводства, канд.с.-х.наук |
| --- | --- |
|  | Кедельбаев Б.Ш. - доктор технических наук, профессор кафедры «Биотехнология» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова» |

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры Геоэкологии и природопользование (протокол №9 от «26» 04. 2013  г) и

методической комиссией химико-технологического факультета

(протокол № 8 от «30» 04 2013 г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2013г.

Ответственный за выпуск Нурмашева Г.Р., Успабаева А.И.

сокращения

В настоящем пособии применяют следующие сокращения с соответствующими расшифровками:

| АХОВ | - аварийное химически опасное вещество. |
| --- | --- |
| ВВ | - вредное вещество. |
| ВПХР | - войсковой прибор химической разведки. |
| ЖКТ | - желудочно-кишечный тракт. |
| ИБ | - индикаторная бумага. |
| ИПП | - индивидуальный противохимический пакет. |
| ИПЭ | - индикаторный плоский элемент. |
| ИТ | - индикаторная трубка. |
| ОВ | - отравляющее вещество. |
| ТХ | - токсичный химикат. |
| ПДК | - предельно-допустимая концентрация. |
| ППХР | - полуавтоматический прибор химической разведки. |
| СДЯВ | - сильнодействующее ядовитое вещество. |
| LD50 | - средняя смертельная токсическая доза для проникающих через кожу боевых ОВ. |
| LCt50 | - относительная средняя ингаляционная токсическая доза. |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем пособии применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз во всех сферах жизнедеятельности.

Вредные вещества (ВВ) – химические вещества или соединения, которые при контакте с органами человека могут вызвать травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья (отклонения в росте, развитии, состоянии органов человека и других живых организмов), а также повлиять на эти показатели со временем, в том числе – в цепи поколений.

Класс опасности вредных веществ — условная величина, предназначенная для упрощённой классификации потенциально опасных веществ.

Классификация вредных и отравляющих веществ – распределение веществ по отдельно избранному признаку.

Общий принцип химических тест-методов - использование аналитических реакций и реагентов в условиях и в формах, обеспечивающих получение визуально наблюдаемого или легко измеряемого эффекта; это, например, интенсивность окраски бумаги или длина окрашенной части трубки.

Отравляющие вещества́ (ОВ) - высокотоксичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника.

Простейшие средства индикации – тест-системы, основанные на химических и биохимических реакциях реагентов с токсичными химикатами с образованием устойчивых окрашенных комплексов, отличных от исходного состояния и регистрируемых визуально или фотоколориметрическими методами. …

Токсичные химикаты (ТХ) - любые химикаты, которые за счет своего химического воздействия на жизненные процессы могут вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред человеку или животным.

LD50, мг/кг - средняя смертельная токсодоза для проникающих через кожу боевых ОВ, вызывающая смертельный исход у 50 % поражённых.

LCt50, мгхмин/л – относительная средняя ингаляционная токсическая доза для боевых ОВ, вызывающая смертельный исход у 50 % поражённых.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| 1 Анализ современного состояния проблемы обнаружения вредных и отравляющих веществ | 9 |
| 1.1 Вредные вещества и их классификации | 9 |
| 1.2 Отравляющие вещества их классификации | 11 |
| 1.3 Физико-химическая и токсикологическая характеристика вредных веществ | 13 |
| 1.4 Физико-химическая и токсикологическая характеристика отравляющих веществ | 16 |
| 1.5 Описание простейших средств индикации вредных и отравляющих веществ | 32 |
| 1.6 Общие требования к простейшим средствам индикации и метрология | 35 |
| 1.7 Обзор развития простейших средств индикации вредных и отравляющих веществ за рубежом | 37 |
| 1.8 Выводы | 44 |
| 2 Методическая часть | 45 |
| 2.1 Требования к реакциям, используемых для индикации вредных и отравляющих веществ | 45 |
| 2.2 Выбор индикаторных рецептур на вредные и отравляющие вещества для плоских индикаторных элементов | 46 |
| 2.3 Испытания индикаторных рецептур | 51 |
| 2.4 Унифицированная методика испытаний индикаторных плоских элементов | 52 |
| 2.5 Имитаторы отравляющих веществ | 56 |
| 2.6 Испытания индикаторных рецептур на вредные и отравляющие вещества | 58 |
| Заключение | 59 |
| Список использованных источников | 60 |

Введение

Развитие научно-технического прогресса неуклонно увеличивает оборот химических веществ и повышает риск техногенных аварий, связанных с выбросами токсичных химикатов (ТХ) и отравляющих веществ (ОВ) в окружающую среду. Выбросы ТХ и ОВ могут также быть инициированы природными катастрофами: землетрясениями, наводнениями, селями, ураганами, пожарами, падениями метеоритов, аварийной обстановкой и др. Кроме того, ТХ  и ОВ могут быть применены в ходе военных конфликтов и террористических актов [1].

Особенно это относится к химическому терроризму (применение современных высокотоксичных химических веществ), который значительно превосходит по своим масштабам результаты применения самого современного огнестрельного оружия и является новой угрозой безопасности человечества.

Отсюда вытекает одна из главных задач: - безусловное обеспечение соблюдения требований  Конституции РК и законодательства РК о национальной безопасности [2,3]. Поэтому необходимо уделять исключительное внимание развитию системы химического и экологического контроля ТХ и ОВ. Состав этой системы зависит от перечня ТХ и ОВ, а также задач, выполняемых с помощью элементов системы - технических средств химического и экологического контроля [4,5].

Особое место в системе химического и экологического контроля ТХ и ОВ занимают простейшие средства индикации [6,7].

Простейшие средства индикации – тест-системы, основанные на химических и биохимических реакциях реагентов с токсичными химикатами с образованием устойчивых окрашенных комплексов, отличных от исходного состояния и регистрируемых визуально или фотоколориметрическими методами. Такие средства позволяют быстро определить наличие ТХ и ОВ в различных объектах окружающей среды, оценить степень опасности. Обычно такие индикаторные средства являются одноразовыми. К ним относятся индикаторные трубки (ИТ), индикаторные бумаги (ИБ), индикаторные плоские элементы (ИПЭ), индикаторные порошки, индикаторные таблетки и т.д. Простейшие средства индикации не требуют специальной квалификации персонала и не требуют специальной пробоподготовки и эти процедуры сведены к минимуму. Это позволяет снабдить максимальное количество людей такими средствами из-за их массогабаритных характеристик и простотой в использовании.

Преимуществами в использовании данных средств являются также проведение анализа на месте, вдали от лаборатории, и малая стоимость единичного анализа. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании сложных инструментальных методов анализа. Поэтому простейшие средства индикации используют и в лабораториях для проведения отбраковки (скрининга) проб [18]. Отбракованные пробы далее поступают для дальнейшего детального анализа лабораторными методами, сокращая тем самым время и затраты на пробоподготовку и анализ.

Актуальность темы пособия. В Республике Казахстан, ввиду развитого промышленного сектора экономики, есть потребность в простейших индикаторных средствах для экспресс-обнаружения вредных веществ в окружающей среде, но нет их собственного производства [8,9]. Такая же ситуация и в некоторых других странах СНГ – Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и других. Поэтому, работы, направленные на:

- создание новых видов средств индикации и экспресс-определения отравляющих, токсических и вредных веществ в атмосфере и почве;

- повышение обороноспособности и боеготовности Вооруженных Сил РК;

- повышение эффективности деятельности антитеррористических организаций;

- обеспечение экологической и производственной безопасности

являются актуальными.

Новизна пособия заключается в:

- разработке эффективных видов рецептур для определения и индикации отравляющих и вредных веществ в атмосфере и почве;

- разработке новых технологий производства ИПЭ.

Научная и практическая значимость определяется тем, что:

- будет создана научно-техническая база для разработки и испытания рецептур для применения в ИПЭ;

- будут подготовлены оригинал-макеты инструкций по применению ИПЭ в виде брошюр, плакатов, листовок, а также рекламные материалы;

- по каждому элементу будет разработана конструкторская документация, технологическая карта на бумажных носителях и в электронном виде.

Комплексность охвата вопросов заключается в том, что цикл исследований охватывает весь спектр от идеи и до создания опытных образцов ИПЭ с параллельными их испытаниями и сертификацией в научных и научно-производственных центрах Казахстана и России, получением актов испытаний и сертификатов соответствия заданным параметрам.

Главной целью пособия является решение задач, вытекающих из Закона РК «О национальной безопасности РК», а также  оснащение обороноспособности и боеготовности Вооруженных Сил РК, повышение эффективности деятельности противотеррористических организаций, обеспечение экологической и производственной безопасности [3,4,5]. В связи с возросшей вероятностью проведения диверсионных актов, техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, а также с началом процесса уничтожения химических боеприпасов в приграничных с Казахстаном областях России (Челябинская область), возрастает вероятность заражения поверхностей объектов ТХ и ОВ, их прекурсорами и продуктами превращения.

С целью предварительного обнаружения ТХ и их прекурсоров на поверхностях и прилегающей местности непосредственно на месте могут использоваться простейшие средства их экспресс-обнаружения. Для этого необходимо наличие индикаторных средств непосредственно у производственного персонала.

Простейшие индикаторные средства, несмотря на определенные ограничения, свойственные способам их применения, отличаются простотой и быстротой применения, наглядностью аналитического эффекта, малыми массогабаритными характеристиками и низкой стоимостью. К ним относятся ИТ, ИБ, ИПЭ, индикаторные порошки, индикаторные таблетки и т.д.

1 Анализ современного состояния проблемы обнаружения вредных и отравляющих веществ

  - Вредные вещества и их классификации

Многие вещества, известные нам и широко применяемые человеком в промышленности, обладают той или иной токсичностью по отношению к живым организмам. По степени токсичности они подразделяются на 4 класса [11].

Класс опасности вредных веществ — условная величина, предназначенная для упрощённой классификации потенциально опасных веществ.

По степени воздействия на организм вредные вещества (ВВ) подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице 1:

Таблица 1 -  Классы опасности вредных веществ.

| Наименование показателя | Норма для класса опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб.м | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15-150 | 151-5000 | Более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб.м | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления | Более 300 | 300-30 | 29-3 | Менее 3 |
| Зона острого действия | Менее 6,0 | 6,0-18,0 | 18,1-54,0 | Более 54,0 |
| Зона хронического действия | Более 10,0 | 10,0-5,0 | 4,9-2,5 | Менее 2,5 |

Отнесение ВВ к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

Исходя из класса опасности вытекают требования по безопасности, по санитарному ограничению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, требования к средствам защиты органов дыхания, зрения и кожи – коллективные и индивидуальные.

Примеры классификации вредных веществ:

1 – чрезвычайно опасные вещества: 3,4-бензоперен, ртуть, свинец, озон, фосген.

2 – высокоопасные вещества: оксиды азота, бензол, йод, марганец, медь, сероводород, едкие щелочи, хлор.

3 – умеренно опасные: ацетон, ксилол, сернистый ангидрид, метиловый спирт.

4 – малоопасные вещества: аммиак, бензин, скипидар, этиловый спирт, оксид углерода.

Малоопасные ВВ при длительном воздействии могут при больших концентрациях вызывать тяжелые отравления.

По степени воздействия на окружающую среду для отходов производства и потребления в установлено 5 классов опасности. Они приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Степень воздействия и класс опасности отходов на окружающую среду.

| Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду | Критерии, отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
| --- | --- | --- |
| I Класс: Чрезвычайно опасные | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует |
| II Класс: Высокоопасные | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия |
| III Класс: Умеренно опасные | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника |
| IV Класс: Малоопасные | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет |
| V Класс: Практически неопасные | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

1.2 Отравляющие вещества их классификации

Отравляющие вещества́ (ОВ) — токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника. Понятно, что к ним относятся наиболее токсичные химические вещества, обладающие, кроме того, некоторыми специфическими свойствами.

ОВ могут воздействовать на организм через органы дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт. Боевые свойства (боевая эффективность) ОВ определяются их токсичностью (обусловленной способностью ингибировать ферменты или взаимодействовать с рецепторами), физико-химическими свойствами (летучесть, растворимость, устойчивость к гидролизу и т.д.), способностью проникать через биобарьеры теплокровных и преодолевать средства защиты.

Отравляющие вещества являются главными компонентами химического оружия [12]. Под химическим оружием понимают оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Другими компонентами этого оружия являются средства боевого применения ОВ (носители, а также приборы и устройства управления, используемые для доставки ОВ к цели, а также приведения ОВ в боевое состояние).

Из определения следует, что далеко не все ядовитые соединения можно назвать ОВ, а только те, которые способны вызвать поражение человека или животного помимо их воли, в частности, в боевых условиях. Для достижения этой цели необходимы несколько условий:

- высокая токсичность обусловлена тем, что поражение живой силы противника необходимо осуществить в наиболее короткие сроки с целью предотвращения применения средств защиты, а также с применением наименьшего количества ОВ (что обусловлено стоимостью производства ОВ, стоимостью доставки единицы массы ОВ до места применения и другими факторами);

- физическая и химическая стойкость. Для оказания на живой организм поражающего воздействия необходимо перевести ОВ в боевое состояние, что достигается обычно при воздействии высоких температур и давлении, что приводит к разрушению молекулы химического вещества. Так, например, в результате применения боеприпасов взрывного действия  более 70-80 % ОВ подвергается термическому разложению. Примерно такие же потери наблюдаются при применении термических генераторов аэрозолей.

- легкость перевода в боевое состояние. Большинство ОВ проникает в организм человека через органы дыхания и кожу, что предполагает нахождение его в момент применения в  виде аэрозоля, в парообразном или капельножидком состоянии. В обычном состоянии ОВ может быть в газообразном, жидком или твердом состоянии, однако в момент применения его необходимо привести в боевое состояние с наименьшими энергетическими затратами и с наибольшей эффективностью.

- стойкость на местности. При применении ОВ для поражения живой силы одним из поражающих факторов является заражение местности, вооружения и боевой техники, продовольствия и др. объектов, что требует применения индивидуальных и коллективных средств защиты, что в свою очередь, резко снижает боеспособность войск и является вторичным поражающим фактором при применении ОВ. Однако это требование заставляет искать компромиссные решения – чтобы ОВ было стойким на местности и обладало достаточной летучестью для перехода в газообразное состояние для ингаляционного поражения живой силы.

- стойкость при хранении. При хранении могут протекать нежелательные химические и физические процессы, что может привести к изменению химических и физико-химических свойств ОВ. Это может привести к непредсказуемости в применении ОВ, разрыву боеприпасов во время хранения, поражении своих войск и другим негативным последствиям.

Это основные свойства ОВ, которые нужно выполнять при поиске новых веществ для применения их в качестве ОВ.

Наиболее распространены тактические и физиологические классификации ОВ [12].

Тактическая классификация

По упругости насыщенных паров (летучести):

- нестойкие (фосген, синильная кислота);

- стойкие (иприт, люизит, VX);

- ядовито-дымные (адамсит, хлорацетофенон).

По характеру воздействия на живую силу:

- смертельные (зарин, иприт);

- временно выводящий личный состав из строя (хлорацетофенон, хинуклидил-3-бензилат или BZ);

- раздражающие: (адамсит, CS, CR, хлорацетофенон);

- учебные: (хлорпикрин);

По быстроте наступления поражающего действия:

- быстродействующие – не имеют периода скрытого действия (зарин, зоман, VX, CS, CR);

- медленно действующие – обладают периодом скрытого действия (иприт, фосген, BZ, люизит, адамсит).

Физиологическая классификация

Согласно физиологической классификации подразделяют на следующие группы:

- нервно-паралитические ОВ (фосфорорганические соединения): зарин, зоман, табун, VX;

- общеядовитые ОВ: синильная кислота; хлорциан;

- кожно-нарывные ОВ: иприт, азотистый иприт, люизит;

- ОВ, раздражающие верхние дыхательные пути или стерниты: адамсит, дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин;

- удушающие ОВ: фосген, дифосген;

- раздражающие оболочку глаз ОВ или лакриматоры: хлорпикрин, хлорацетофенон, дибензоксазепин (CR), хлорбензальмалондинитрил (CS), бромбензилцианид;

- психохимические ОВ: хинуклидил-3-бензилат (BZ).

1.3 Физико-химическая и токсикологическая характеристика вредных веществ

Ниже рассмотрены физико-химические и токсикологические характеристики некоторых высокотоксичных химикатов и отравляющих веществ. Приоритет в выборе данных веществ следующий: хлор широко используется в водоподготовке питьевых вод; аммиак – в качестве хладагента в промышленных холодильных установках; фосген, синильная кислота и хлорциан – в синтезе химических веществ. Данные вещества относятся к аварийно химически опасным веществам (АХОВ) и в период первой мировой войны являлись основными отравляющими веществами (ОВ) многих стран.

Ниже приводятся физико-химические и токсикологические характеристики ВВ и ОВ, составленных по данным [12-16].

Таблица 3 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика аммиака

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название СДЯВ | Аммиак |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | NH3 |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветный газ (жидкость) с острым запахом. Применяется в виде пара и аэрозолей. - М= 17,03. - Плотность 0,59 г/см3 (25). - tкип=- 33,5, - tпл=-77,8. - Коэф. раств. в воде 762,6 (20). - Раств. в спирте 13,2 % (20) |
| 4. | Опасность для человека (ПДК) | - Раздражает преимущественно верхние дыхательные пути (ВДП). - При высоких концентрациях возбуждает нервную систему, вызывает судороги. - ПДК 20,0 мг/м3 |
| 5. | Пути отравления | Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | - Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, боли в желудке, рвоту, задержку мочи. - После действия очень высокой концентрации пострадавшие очень сильно возбуждены, состояние буйного бреда. - Резкие расстройства дыхания и кровообращения. - Может наступить смерть от сердечной слабости в первые часы (минуты). - При небольших концентрациях - легкое раздражение глаз и слизистых носа, чихание, слюнотечение, головная боль, тошнота, покраснение лица, потливость, боль в груди, позывы на мочеиспускание |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Промыть глаза водой, при попадании на кожу - смыть водой, наложить примочки с пятипроцентным раствором уксусной или лимонной кислоты. - Свежий воздух, вдыхание паров уксусной кислоты с водой, теплое молоко с боржоми, кислород. - Госпитализация обязательна |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Нейтрализация пролива веществами кислого характера (углекислый газ, кислоты), - а также солями меди, цинка, кобальта. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - Л-1, КР-4, КР-3, КР-100, ЗК-1, КЗМ-1, костюм №6, КГ-611, КГ-612, аварийные костюмы; - специальные – Приз, Вектор, Шмель, КАИС, КАМ-1, ИЕ-1, ИК-АЖ, Х-А, Метанол, КЗХИ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: - общевойсковые – ДП-2, ПРВ-У, ПРВ-М(Р), ИП-4М, ИП-5, ИП-6; - гражданской обороны – ГП-А, ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3), коробка типа КД. |

Таблица 4 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика хлора

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название СДЯВ | Хлор |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | Cl2 |
| 3. | Физические свойства | - Зеленовато-желтый газ со своеобразным “колющим” запахом. М= 70,91. - Плотность жидкого хлора 1,4485 г/см3 (0). - Масса 1 литра газообразного хлора 3,168 г. - tкип= - 34,6. - Коэф. раств. в воде 1,78 (40) |
| 4. | Опасность для человека (ПДК) | - Раздражает дыхательные пути - как верхние, так и глубокие. - Может вызвать отек легких. - ПДК 1,0 мг/м3 |
| 5. | Пути отравления | Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | - Высокие концентрации могут привести к “молниеносной смерти” (рефлекторное торможение дыхательного центра). - За вдохом Cl2 - судорожный выдох, лицо синеет, пострадавший задыхается, делает попытку бежать, падает, теряет сознание. Пульс нитевидный. - Остановка сердца и дыхания. - Смерть от химического отека легких. - При воздействии средних и низких концентраций: резкие загрудинные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, мучительный сухой кашель, часто приступами. - Часто больной возбужден. - Через 2-3 часа развивается картина отека легких |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Свежий воздух, покой, согревание, кислород. - Промывание глаз, носа, рта двухпроцентным раствором соды, молоко с содой, кофе. - Госпитализация обязательна |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Поглощение паров - вода, аммиачная вода или 5% раствор гидроксида натрия. - Пролив залить водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или гидроксида натрия. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, КР-4, КР-3, КР-100, КЗМ-1, костюм №6; - специальные – Приз, Вектор, Шмель, КАИС, ИК-АЖ, ИЕ-1, Метанол, КЗХИ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: - общевойсковые – РШ-4, ПМГ, ПМГ-2, ПМК, ПМК-2, ДП-2, ПРВ-У, ПРВ-М(Р); - гражданской обороны – ГП-А, ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3). |

1.4 Физико-химическая и токсикологическая характеристика отравляющих  веществ

Фосфорорганические отравляющие вещества (зарин, зоман, табун, VX), а также фосген, дифосген; иприт, азотистый иприт, люизит, синильная кислота; хлорциан, CR, CN и BZ являются ОВ с известными технологиями их производства в развитых странах и потому особо опасными с точки зрения возможного их применения, в том числе в террористических целях.

Таблица 5 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика фосгена

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название СДЯВ | Фосген (хлорокись углерода, хлорангидрид угольной кислоты) |
| 2 | Химическая формула (брутто, структурная) | COCl2 |
| 3. | Физические свойства | - Газ с удушливым неприятным запахом гнилых плодов, прелого сена и т. д. - М= 98,92. - Плотность жидкого 1,432 г/см3 (0). - tкип=7,9, - tпл=-104. - Коэф. раств. в воде 2 (20). - Хорошо растворим в большинстве органических растворителей. |
| 4. | Опасность для человека (ПДК) | - Вызывает отек легких. - Раздражающее действие на ВДП очень мало. - Очень высокие концентрации могут действовать на ВДП прижигающе, смерть может наступить от спазма бронхиальной мускулатуры и удушья. - ПДК 0,5 мг/м3 |
| 5. | Пути отравления | Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | - В начале отравления клиника мало выражена, симптомы могут отсутствовать. - Может быть небольшое чувство царапания и жжения в носоглотке и за грудиной, резь в глазах. - Сразу при поступлении яда в легкие дыхание учащается, становится поверхностным. - Пульс заметно замедляется. - Затем наступает период мнимого благополучия до 1 суток, когда симптомы поражения отсутствуют. - После скрытого периода быстро развивается картина отека легких |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Ингаляция кислорода, покой, тепло. - Госпитализация обязательна (немедленно!) |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Поглощение паров - аммиачной водой или 5% раствором гидроксида натрия. - Пролив залить известковым молоком, раствором соды, гидроксида натрия или аммиачной водой. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, КР-4, КР-3, КР-100, ЗК-1, КЗМ-1, костюм №6; - специальные – Приз (БЦК/ТСК-15), Вектор (БЦК/ТСК-15), Шмель, КАИС, Метанол, КЗХИ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: - общевойсковые – РШ-4, ПМГ, ПМГ-2, ПМК, ПМК-2, ДП-2, ПРВ-У, ПРВ-М(Р). - гражданской обороны – ГП-А, ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3). |

Таблица 6 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика синильной кислоты и хлорциана

а) синильная кислота

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название СДЯВ | Синильная кислота (синеродистый водород, цианистый водород) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | H ─ C ≡ N HCN |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветная легко подвижная жидкость с запахом горького миндаля. - Безводная синильная кислота пахнет клопами. - М=27,03. - Плотность 0,697 г/см3(18). - tкип=25,65, - tпл=-13,9. - В воде растворяется в любых соотношениях. - Хорошо растворим в спирте и эфире |
| 4. | Опасность для человека (ПДК) | - Вызывает тканевую гипоксию. - Страдают дыхательный и сосудодвигательный центры. - ПДК 0,3 мг/м3 |
| 5. | Пути отравления | - Ингаляционный, - всасывается через кожу |
| 6. | Клиника поражения | - При высоких концентрациях - молниеносная смерть: потеря сознания, судороги, смерть вследствие паралича дыхания и остановки сердца. - При более низких концентрациях клинику отравления условно можно разделить на 4 стадии: - 1 - начальные явления - металлический вкус во рту, онемение языка, губ, головные боли, головокружения, тошнота, рвота, чувство стеснения в груди, учащение дыхания; - 2 - диспноэтическая стадия - мучительная одышка, нарушение ритма дыхания, резкие боли в сердце по типу стенокардии, замедление пульса, расширение зрачков, чувство страха. Кожа и слизистые розовые; - 3 - судорожная стадия- потеря сознания, судороги, преимущественно тетанические, тризм, прикус языка; - 4 - паралитическая стадия - полная потеря чувствительности, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, редкое поверхностное дыхание, падение АД, смерть |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Свежий воздух, смена одежды, покой, тепло, кислород. - Вдыхать амилнитрит на ватке (5-8 капель) в течение 30 сек. каждые 2-3 минуты. - Госпитализация обязательна |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Для поглощения паров использовать распыленную воду. - Пролив залить 20% раствором гидроксида натрия и 10% раствором железного купороса или перманганата калия. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, КР-4, КР-3, КР-100, ЗК-1, КЗМ-1; - специальные – Приз, Вектор, Шмель, КАИС, КСО. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: - общевойсковые – РШ-4, ПМГ, ПМГ-2, ПМК, ПМК-2, ДП-2, ПРВ-У, ПРВ-М(Р); - гражданской обороны – ГП-А, ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3). |

б) хлорциан

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название СДЯВ | Хлорциан |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | N ≡ C ─ Cl CNCl |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветный газ или жидкость. - Обладает острым запахом. - М=61,47. - Плотность 1,2 г/см3 (20). - tкип=-12,5…-13,0, - tпл=-6,5. - Раств. в воде 25 объемов в 1 литре (20). - Хорошо растворим в спирте эфире и др. органических растворителях |
| 4. | Опасность для человека (ПДК) | - Вызывает тканевую гипоксию, кроме того, резко раздражает дыхательные пути и глаза. - ПДК 0,3 мг/м3 |
| 5. | Пути отравления | - Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | - Даже при низких концентрациях наблюдается раздражение слизистых глаз, зева, сухой кашель, затруднение дыхания, головокружение, тошнота. - Человек пошатывается, впадает в прострацию, длящуюся несколько часов. - При тяжелых отравлениях возможно развитие отека легких. Действие на нервную систему за счет кислородного голодания тканей (сходно с действием синильной кислоты, но менее выражено). - На фоне спутанного сознания могут быть судороги, тризм, прикус языка, розовая окраска кожи |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Свежий воздух, смена одежды, покой, тепло, кислород. Вдыхать амилнитрит на ватке (5-8 капель) в течение 30 сек. каждые 2-3 минуты. - Госпитализация обязательна |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Пролитое вещество быстро испаряется. - Для поглощения паров использовать распыленную воду, аммиачную воду или 5% раствор гидроксида натрия. - Пролив залить 20% раствором гидроксида натрия (растворы аммиака образуют цианамид). |

б) хлорциан

| 9. | Средства индивидуальной защиты | - Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1; - специальные – Приз, Вектор, Шмель, КАИС, Метанол, КЗХИ. - Средства индивидуальной защиты органов дыхания: - общевойсковые – ПМГ, ПМГ-2, ПМК, ПМК-2, ДП-2, ПРВ-У, ПРВ-М(Р). - гражданской обороны – ГП-А, ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3). |
| --- | --- | --- |

Фосфорорганические отравляющие вещества имеют другой механизм действия, они действуют более избирательно и поражают прежде всего нервную систему теплокровных. Поэтому доза поражения тоже обычно меньше, чем у других ОВ

Таблица 7 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика ФОВ (табун, зарин, зоман, VX).

а) табун

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | Табун «GA» (О-этил-N,N-диметиламидоцианфосфат) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C5H11PN2O2 |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветная прозрачная жидкость с приятным фруктовым запахом. - Технический продукт имеет окраску от желто-зеленого до коричневого цвета и запах горького миндаля или рыбы. - М= 162,13. - Плотность 1,0778 г/см3 (20), - tкип=237-240, - tпл=-48. - Применяется в виде аэрозоля. - Смешивается с органическими растворителями и некоторыми ОВ (ипритом, люизитом, синильной кислотой). |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Характеризуется быстротой действия. - Необратимо ингибирует фермент ацетилхолинэстеразу, приводя к перевозбуждению холинэргических отделов нервной системы. - LD50 при кожной резорбции 15 мг/кг, - LCt50 при ингаляции 0,4 мгмин/л |
| 5. | Пути отравления | Проникает в организм всеми возможными путями: - ингаляционно, - через кожу и слизистые, - через рот с пищей и водой. |

продолжение таблицы 7 а) табун

| 6. | Клиника поражения | - При поражении быстро развивается резкое сужение зрачков, ухудшается зрение, отмечается боль в глазах. - Возникают боли за грудиной, чувство тяжести в груди и затруднение дыхания (бронхоспазм), выделения из носа, слюнотечение и повышенная потливость. - В более тяжелых случаях симптомы поражения выражены значительно сильнее. - Затруднение дыхания нарастает, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез становятся настолько сильными, что жидкость обильно выделяется изо рта и носа. - Развивается сильная слабость, удушье, судороги и потеря сознания, параличи мышц с последующим смертельным исходом. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Удаление пострадавшего из очага заражения. - Надевание противогаза - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП. - При попадании в глаза - промывание глаз водой из фляги (вне очага). - Введение антидота (атропин, афин, бенактизин, будаксим, дипироксим, 2-ПАМ, токсогонин и др.), противосудорожные средства (седуксен, феназепам и др.) подкожно или внутримышечно). - При появлении первых признаков поражения - повторное введение антидота. - При нарушении дыхания - искусственное дыхание. - При попадании в ЖКТ – обильное промывание желудка 2% раствором соды, активированный уголь. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | Водные растворы щелочей, аммиака, аминов, суспензии и осветленные растворы гипохлорита кальция, концентрированные и разбавленные серную и соляную кислоты |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А. |

б) зарин

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | Зарин «GB» (О-изопропилметилфторфосфонат) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C4H10PFO2 |

продолжение таблицы 7 б) зарин

| 3. | Физические свойства | - Бесцветная, прозрачная жидкость, не имеющая запаха. - М= 140,1. - Плотность 1,0943 г/см3 (20). - tкип=151,5, - tпл=-57. - Применяется в в виде аэрозоля, паров, капельно-жидким способом.. - Сорбируется пористыми материалами, впитывается в окрашенные поверхности и резино-технические изделия. - Смешивается с водой и органическими растворителями во всех отношениях. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Характеризуется быстротой действия. - Необратимо ингибирует фермент ацетилхолинэстеразу, приводя к перевозбуждению холинэргических отделов нервной системы. - LD50 при кожной резорбции 25 мг/кг. - LCt50 при ингаляции 0,075-0,1 мгмин/л |
| 5. | Пути отравления | Проникает в организм всеми возможными путями: - ингаляционно, - через кожу и слизистые, - через рот с пищей и водой. |
| 6. | Клиника поражения | - Резкое сужение зрачков, ухудшается зрение, отмечается боль в глазах. - Возникают боли за грудиной, чувство тяжести в груди и затруднение дыхания (бронхоспазм), выделения из носа, слюнотечение и повышенная потливость. - В более тяжелых случаях симптомы поражения выражены значительно сильнее. - Затруднение дыхания нарастает, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез становятся настолько сильными, что жидкость обильно выделяется изо рта и носа. - Развивается сильная слабость, удушье, судороги и потеря сознания, параличи мышц с последующим смертельным исходом |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП. - Промывание глаз водой из фляги (вне очага). - Введение антидота (атропин, афин, бенактизин, будаксим, дипироксим, 2-ПАМ, токсогонин и др.), противосудорожные средства (седуксен, феназепам и др.) подкожно или внутримышечно). - При появлении первых признаков поражения - повторное введение антидота. - При попадании в ЖКТ – обильное промывание желудка 2% раствором соды, активированный уголь внутрь |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Водные водно-спиртовые растворы щелочей или аммиака, растворы перекиси водорода и производных гидроксиламина в слабощелочной среде, водные растворы гипохлорита кальция. |

продолжение таблицы 7 а) зарин

| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А. |
| --- | --- | --- |

в) зоман

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | Зоман «GD » (О-пинаколилметилфторфосфонат) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C7H16PFO2 |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветная прозрачная жидкость. - Технический продукт имеет окраску от желтой до коричневой и обладает камфорным запахом. - М= 182,18. - Плотность 1,0131 г/см3 (20). - tкип=190, - tпл =-80. - Применяется в виде аэрозоля, паров, капельно-жидким способом. - Впитывается в пористые материалы. - Ограниченно растворяется в воде, легко в органических растворителях. |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Характеризуется быстротой действия. - Необратимо ингибирует фермент ацетилхолинэстеразу, приводя к перевозбуждению холинэргических отделов нервной системы. - LD50 при кожной резорбции 1,4 мг/кг. - LCt50 при ингаляции 0,03 мгмин. |
| 5. | Пути отравления | Проникает в организм всеми возможными путями: - ингаляционно, - через кожу и слизистые, - через рот с пищей и водой. |
| 6. | Клиника поражения | - Резкое сужение зрачков, ухудшается зрение, отмечается боль в глазах. - Возникают боли за грудиной, чувство тяжести в груди и затруднение дыхания (бронхоспазм), выделения из носа, слюнотечение и повышенная потливость. - В более тяжелых случаях симптомы поражения выражены значительно сильнее. - Затруднение дыхания нарастает, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез становятся настолько сильными, что жидкость обильно выделяется изо рта и носа. |

продолжение таблицы 7 в) зоман

|  |  | - Развивается сильная слабость, удушье, судороги и потеря сознания, параличи мышц с последующим смертельным исходом. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП. - Промывание глаз водой из фляги (вне очага). - Введение антидота (атропин, афин, бенактизин, будаксим, дипироксим, 2-ПАМ, токсогонин и др.), противосудорожные средства (седуксен, феназепам и др.) подкожно или внутримышечно). - При появлении первых признаков поражения - повторное введение антидота. - При нарушении дыхания - искусственное дыхание. - При попадании в ЖКТ – обильное промывание желудка 2% раствором соды, активированный уголь внутрь. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Аммиачно-щелочные растворы, с добавлением в них органических растворителей. - Местность и объекты, устойчивые к коррозии, дегазируют суспензиями гипохлоритов кальция и растворов щелочей. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А. |

г) VX

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | VX (О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилметилтиофосфонат) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C11H26PO2SN |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветная жидкость. - Технические продукты от желтой до темно-коричневой окраски. - М= 267,37. - Плотность 1,0083 г/см3 (25). - tкип=298, - tпл=-39. - Применяется в виде аэрозоля, паров, капельно-жидким способом. - Гигроскопична. - Легко проникает в пористые материалы, ткани, растения. - Ограниченно растворима в воде, но смешивается с органическими растворителями. |

продолжение таблицы 7 г) VX

| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Характеризуется быстротой действия. - Необратимо ингибирует фермент ацетилхолинэстеразу, приводя к перевозбуждению холинэргических отделов нервной системы. - LD50 при кожной резорбции 0,1 мг/кг. - LCt50 при ингаляции 0,01 мгмин/л. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Пути отравления | - Проникает в организм всеми возможными путями (ингаляционно, через кожу и слизистые, через рот с пищей и водой) |
| 6. | Клиника поражения | - Резкое сужение зрачков, ухудшается зрение, отмечается боль в глазах. - Возникают боли за грудиной, чувство тяжести в груди и затруднение дыхания (бронхоспазм), выделения из носа, слюнотечение и повышенная потливость. - В более тяжелых случаях симптомы поражения выражены значительно сильнее. - Затруднение дыхания нарастает, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез становятся настолько сильными, что жидкость обильно выделяется изо рта и носа. - Развивается сильная слабость, удушье, судороги и потеря сознания, параличи мышц с последующим смертельным исходом |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП. - Промывание глаз водой из фляги (вне очага). - Введение антидота (атропин, афин, бенактизин, будаксим, дипироксим, 2-ПАМ, токсогонин и др.), противосудорожные средства (седуксен, феназепам и др.) подкожно или внутримышечно). - При появлении первых признаков поражения - повторное введение антидота. - При нарушении дыхания - искусственное дыхание. - При попадании в ЖКТ – обильное промывание желудка 2% раствором соды, активированный уголь внутрь. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Суспензии гипохлоритов кальция и растворов щелочей, вещества окислительно –хлорирующего действия, растворы алкоголятов и хлорной извести. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А с фильтром. |

Таблица  8 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика иприта

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | Иприт «HD» (,-дихлордиэтилсульфид) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C4H8SCl2 |
| 3. | Физические свойства | - Бесцветные или слабо окрашенные маслянистые жидкости с запахом чеснока или горчицы. - М= 159,08. - Плотность 1,2741 г/см3 (20). - tкип=217, - tпл=-14,5. - Применяется в виде аэрозоля, паров, капельно-жидким способом. - Плохо растворим в воде. - Хорошо растворим в органических растворителях. |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Обладает кумулятивным действием. - Является сильным клеточным ядом, угнетает фермент углеводного обмена – гексокиназу, нарушают структуру ДНК и РНК, что является основной причиной мутагенного действия и приводит к нарушению деления клеток и синтеза белков. - LD50 при кожной резорбции 50-70 мг/кг. - LCt50 при ингаляции 1,0-1,5 мгмин/л. |
| 5. | Пути отравления | - Проникает в организм всеми путями, - обладает резорбтивным действием. |
| 6. | Клиника поражения | - В момент контакта симптомов поражения нет. - Скрытый период 2-6 часов. - Затем появляются - покраснение, зуд и отечность кожи. Возникают мелкие пузыри, увеличивающиеся в объеме в течение 2-3 суток. - Затем образуются язвы с образованием рубцов. - При ингаляции паров возникают поражения всех отделов органов дыхания с сильным кашлем, отделением гнойной мокроты, повышается температура. - Смертельные исходы наступают на 2-4й и 7-9й дни после поражения. - В тяжелых случаях может быть воспаление глазного яблока с помутнением и некрозом роговицы и полной слепотой. Отмечаются расстройства сердечно-сосудистой системы, нарушается обмен веществ с резкой потерей в весе, развивается кахексия. - Угнетается функция кроветворения. |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Удаление пострадавшего из очага заражения. - Надевание противогаза. - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП (удаление ОВ с кожи ватным |

продолжение таблицы 8

|  |  | тампоном). - Промывание глаз водой (или 2%-ным раствором соды). Специфических антидотов при поражении ипритами нет. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Для дегазации кожных покровов, помимо ИПП, используются растворы хлорамина (5%), щелочей или 1% раствор перманганата калия, алкоголяты. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А. |

Таблица 9 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика люизита

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | -Люизит «L» (-хлорвинилдихлорарсин) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) |  |
| 3. | Физические свойства | - Летучая бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Технический продукт темно -коричневой окраски с запахом герани. - М= 207,32. - Плотность 1,8793 г/см3 (20). - tкип=196,6, - tпл=-2,4. - Применяется в виде аэрозоля, паров. - Хорошо растворяется в органических растворителях, плохо в воде. |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Обладает кумулятивным действием. - Ацилирующий яд, угнетает фермент пируватоксидазу, участвующий в расщеплении глюкозы. - LD50 при кожной резорбции 30 мг/кг. - LCt50 при ингаляции 3,0 мгмин/л |
| 5. | Пути отравления | - Проникает в организм всеми путями, - обладает резорбтивным действием. |
| 6. | Клиника поражения | - Вызывает: - поражения кожи, - органов дыхания, глаз, желудочно-кишечного тракта (при попадании с водой и пищей). - Обладает выраженным резорбтивным действием. - В отличие от иприта в местах контакта возникает: - раздражение кожи, чувство жжения, быстро развивающиеся (в течение 2-3 часов), - в более короткие сроки заживающие местные поражения (пузыри и язвы). - При проявлении резорбтивного действия более характерны: - расстройства сердечно-сосудистой системы, - нарушения проницаемости стенок сосудов. |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Удаление пострадавшего из очага заражения. - Надевание противогаза. - Частичная санитарная обработка открытых участков кожи с помощью содержимого ИПП (удаление ОВ с кожи ватным тампоном). - Промывание глаз водой (или 2%-ным раствором соды). Антидоты применяются в виде мазей (30%-ная мазь БАЛа на ланолине), которые вводят в конъюнктивальный мешок или наносятся на кожу. - В случае общих интоксикаций используется 5% раствор унитиола (5мл) для подкожных и внутримышечных введений. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | Для дегазации кожных покровов используются: - ИПП, - 5% растворы хлораминов и щелочей, - растворы ДТ-1, аммиака или перекиси водорода, - различные окислители. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные - ФЛ-Н. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А. |

Таблица 10 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика BZ

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | «BZ» (3-хинуклидинилбензилат) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C21H20NO3 |
| 3. | Физические свойства | - Белое кристаллическое вещество без вкуса и запаха. - М= 337,42. - Плотность 1,33 г/см3 (20). - tкип=322, - tпл=180. - Применяется в виде аэрозоля. - В воде практически не растворяется, растворим в хлороформе и других галоидированных углеводородах. |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Специфически воздействует на психику и вызывает галлюцинации и другие симптомы нарушения функции ЦНС. - ICt50 = 0,11 мгмин/л, - LCt50 при ингаляции 110 мгмин/л. |
| 5. | Пути отравления | - Ингаляционный, - через ЖКТ с пищей и водой, - венозно-артериальный. |
| 6. | Клиника поражения | - Симтомы поражения возникают через 0,5 – 1 час: - сухость и покраснение кожи, - расширение зрачков и общая слабость, - угнетение психики, - нарушение контакта с окружающими, - потеря ориентировки во времени и пространстве, - зрительные и слуховые галлюцинации (часто угрожающего характера. Симптомы интоксикации BZ и другими подобными холинолитиками характеризуются: - выраженным угнетением психики, - нарушениями ориентации в окружающей обстановке. - Продолжительность токсического действия – от нескольких часов до суток (в зависимости от дозы). |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - Одеть противогаз и срочная изоляция пострадавшего (изъятие оружия и др.). - При поражении может быть использован 1,2,3,4 – тетрагидроаминоакридин (1% раствор по 3 мл в/венно или п/кожно). - Используются также другие обратимые ингибиторы холинэстераз - физостигмин (0,1% раствор по 1 мл) и галантамин (0,25% раствор по 3-4 мл), резерпин и другие успокаивающие средства. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Окислители (растворы хлорной извести), - растворы щелочей, лучше при нагревании, - 2% раствор дихлорамина в дихлорэтане. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные – ПЗО-2. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А с фильтром. |

Таблица 11 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика CS

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | «CS» (О-хлорбензальмалононитрил) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C10H5ClN2 |
| 3. | Физические свойства | - Твердое, бесцветное вещество со спицефическим похожим на перец вкусом. - М= 188,62. - Плотность 1,04 г/см3 (20). - tкип=315, - tпл=-95. - Применяется в виде аэрозоля. - Химически устойчиво. - Растворимость в воде 0,01% при 300. - Растворяется в бензоле, хлороформе, ацетоне, диоксане. |
| 4. | Опасность для Человека (LD50, LCt50) | - Обладает раздражающим действием, вызывающим рефлекторную реакцию - Преимущественно раздражает слизистые оболочки глаз (лакриматор). - Непереносимая токсодоза 0,001мгмин/л, - ICt50 = 0,02 мгмин/л, - LCt50 при ингаляции 61 мгмин/л. |
| 5. | Пути отравления | Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | Сразу же возникают симптомы раздражения слизистых оболочек глаз: - жжение, - резкая боль в глазах, - слезотечение, - блефароспазм и светобоязнь. При высоких концентрациях и длительных экспозициях возможны более тяжелые поражения: - развивается резкий конъюнктивит, - боль в области глаз, - жжение и боль в носоглотке, - выделения из носа, - затруднение дыхания. Помимо лакримогенного действия вызывает: - раздражение верхних дыхательных путей, - тошноту и рвоту, - отмечается раздражение кожных покровов. |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - При поражении ввести под шлем-маску противогаза ампулу с противодымной смесью (состав смеси: хлороформ - 40%, этиловый спирт - 40%, серный эфир - 19,7-19,5% и 0,3-0,5% нашатырного спирта). - Через 5-10 минут можно повторно ввести ампулу. - Промывание глаз и носоглотки водой или 2% раствором двууглекислой соды. - Вытряхнуть одежду. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Водно-спиртовые растворы щелочей, - двутретиосновная соль гипохлорита кальция, - суспензии хлорной извести. |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные – ПЗО-2. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А с фильтром. |

Таблица 12 - Физико-химическая и токсикологическая характеристика CR

| № п/п | Основные показатели | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название ОВ | «CR» (дибенз(в,f)-1,4-оксазепин) |
| 2. | Химическая формула (брутто, структурная) | C13H9NO |
| 3. | Физические свойства | - Порошкообразное вещество желтого цвета. - М= 195,22. - Плотность 1,648 г/см3 (20). - tкип=410, - tпл=-195. - Применяется в виде аэрозоля. - Растворимость в воде незначительная (0,008% при 200). - Растворяется в спиртах и эфире. |
| 4. | Опасность для человека (LD50, LCt50) | - Обладает раздражающим действием, вызывающим рефлекторную реакцию. - Преимущественно раздражает слизистые оболочки глаз (лакриматор) и верхних дыхательных путей. - Непереносимая токсодоза 0,01мгмин/л, - ICt50 = 0,005 мгмин/л, - LCt50 при ингаляции 350 мгмин/л. |
| 5. | Пути отравления | Ингаляционный |
| 6. | Клиника поражения | Сразу же возникают симптомы раздражения слизистых оболочек глаз: - жжение, - резкая боль в глазах, - слезотечение, - блефароспазм и светобоязнь. При высоких концентрациях и длительных экспозициях возможны более тяжелые поражения: - развивается резкий конъюнктивит, - боль в области глаз, - жжение и боль в носоглотке, - выделения из носа, - затруднение дыхания. Помимо лакримогенного действия: - вызывает раздражение верхних дыхательных путей, - тошноту и рвоту, - отмечается раздражение кожных покровов. |
| 7. | Меры первой медицинской помощи | - При поражении ввести под шлем-маску противогаза ампулу с противодымной смесью (состав смеси: хлороформ - 40%, этиловый спирт - 40%, серный эфир - 19,7-19,5% и 0,3-0,5% нашатырного спирта). - Через 5-10 минут можно повторно ввести ампулу. - Промывание глаз и носоглотки водой или 2% раствором двууглекислой соды. - Вытряхнуть одежду. |
| 8. | Средства и способы специальной обработки | - Водно-спиртовые растворы окислителей (двутретиосновная соль гипохлорита кальция, перекись водорода, перманганат калия и т.п.). |
| 9. | Средства индивидуальной защиты | Средства защиты кожи: - общевойсковые - ОЗК, Л-1, ОКЗК-М; - специальные – ПЗО-2. Средства защиты органов дыхания: - общевойсковые фильтрующие противогазы (ПМК, ПМК-2) - гражданской обороны – коробка типа А с фильтром. |

1.5 Описание и использование простейших средств индикации вредных и отравляющих веществ

Общий принцип почти всех химических тест-методов — это использование аналитических реакций и реагентов в условиях и в формах, обеспечивающих получение визуально наблюдаемого или легко измеряемого эффекта; это, например, интенсивность окраски бумаги или длина окрашенной части трубки. Реагенты и различные добавки используют в виде заранее приготовленных растворов (в ампулах или капельницах) или иммобилизованными на твердом носителе — бумаге, силикагеле, пенополиуретане и т.д. В качестве средств для тест-методов химического анализа могут быть использованы индикаторные бумаги, индикаторные порошки и трубки, таблетки и др [6].

Решаемые задачи и преимущества использования простейших средств индикации. Во многих случаях тест-методы используют для предварительной оценки наличия и содержания компонентов. В этом случае уместна методология скрининга. Очень удобны тест-системы для опенки обобщенных показателей изучаемого объекта, например химического потребления кислорода — ХПК. (chemical oxygen demand — COD) или суммы тяжелых металлов в водах. По мере их совершенствования тест-методы все в большей степени служат и будут служить единственным и окончательным средством анализа. Тест-средства анализа можно использовать для управления дозирующими устройствами, например инсулиновым насосом для больных диабетом. Особую группу тест-средств составляют так называемые химические дозиметры, предназначенные для оценки суммарного количества вещества, появившегося в изучаемой среде за определенное время.

Особое значение имеют тест-методы для анализа «на месте» (on site), вне лаборатории. На протяжении столетий, со времен алхимиков, химический анализ осуществлялся в лабораториях. Это было связано с необходимостью использовать специальную химическую посуду, специальное оборудование, например печи, а затем и измерительные приборы. Это было связано с применением не всегда безвредных химических веществ, что требовало как минимум хорошей вентиляции. Это определялось длительностью, сложностью и трудоемкостью операций разделения сложных смесей веществ. В значительной мере эти факторы действуют и в настоящее время, поэтому сотни тысяч, миллионы химических анализов проводятся в условиях аналитических лабораторий, причем теперь не только химических, но и физических и биологических. Так, любой исследовательский институт химического, геологического или металлургического профиля имеет аналитические лаборатории. То же самое можно сказать о любом химическом, нефтеперерабатывающем, фармацевтическом или металлургическом заводе. И в этих лабораториях обычно применяют много сложных и дорогостоящих приборов.

В последнее время положение меняется: химический анализ постепенно перемещается из лабораторий к тем местам, где находится анализируемый объект. Это одна из важнейших тенденций развития аналитической химии.

Иллюстрацией этой тенденции могут служить создание нового журнала, освещающего проблемы внелабораторного анализа (Field Analytical Chemistry and Technology, J. Wiley and Sons) или проведение с 1980 г. международных конференций по анализу «на месте» («On-site Analysis... the Lab Comes to the Field»).

Дело в том, что существуют огромные, острые потребности во внелабораторном анализе. Вот неполный список областей, где такой анализ либо уже делается в широких масштабах, либо совершенно необходим и в той или иной мере начинается:

  - Экспресс-контроль технологических процессов.

  - Обнаружение метана в угольных шахтах.

  - Обнаружение утечек природного газа из газопроводов.

  - Определение монооксида углерода и углеводородов в автомобильных выхлопах.

  - Экспресс-анализ в поле для геологов-поисковиков.

  - Быстрый анализ почв (рН, азот, фосфор, калий).

  - Контроль пищевых продуктов на рынках.

  - Обнаружение алкоголя в выдыхаемом воздухе водителей.

  - Домашнее определение сахара в крови и моче диабетиков и другие быстрые анализы клинического назначения.

  - Оперативный анализ воды, в том числе питьевой, непосредственно потребителем.

  - Анализ воздуха в рабочей зоне и на улицах.

  - Контроль содержания озона в стратосфере.

  - Космические исследования (Луна, планеты).

  - Обнаружение наркотиков в аэропортах, при обысках.

  - Обнаружение боевых отравляющих веществ.

  - Обнаружение жидких ракетных топлив в почве в местах падения первых ступеней ракет и местах аварий.

  - Обнаружение взрывчатых веществ.

Анализ «на месте» имеет много достоинств. Экономится время и средства на доставку проб в лабораторию и на сам лабораторный анализ (конечно, более дорогой). При анализе на месте обычно снижаются требования к квалификации исполнителя, поскольку используются более простые средства анализа. Но главное заключается в том, что часто анализ в стационарной лаборатории вообще невыполним или не имеет никакого смысла, поскольку, например, изменяются формы существования компонентов. Это было видно уже из ряда приведенных примеров. Анализ «на месте» осуществляется почти или точно в режиме реального времени; это позволяет без промедления начать действия по устранению источников и/или последствий происшествий, не дожидаясь проведения анализа в лаборатории и соответствующих лабораторных данных.

Очевидно, что роль стационарной лаборатории должна уменьшаться, а значение анализа «на месте» — возрастать. «Полевые» аналитические методы становятся жизненно важными, например, для американского Агентства по охране окружающей среды; имеются документы этого агентства, описывающие подобные методы — EPA-542-R-97-011 и многие другие. Ежеквартально выпускаются сборники методик «полевой» аналитической химии. Получил распространение слоган: Перенос информации вместо переноса проб (From Sample Transfer to Information Transfer).

Существенно, что успехи аналитической химии, аналитического приборостроения и смежных отраслей обеспечивают возможности такого анализа, а в ряде случаев делают его весьма эффективным. Для анализа «на месте» можно использовать средства нескольких групп, между которыми нет жесткой границы.

Среди этих средств — передвижные лаборатории на автомобилях, катерах, самолетах и т.д. В этом случае используют обычные лабораторные методы и более или менее обычные лабораторные приборы. В ряде случаев приборы делают более устойчивыми к вибрации, пыли, переводят питание с сетевого на аккумуляторное или батарейное, но в целом это те же лабораторные средства. Подобные лаборатории на автомобилях выпускают несколько фирм. В Санкт-Петербурге создана лаборатория на катере, в Москве на автомобиле, а также спроектирован самолетный вариант для анализа аэрозолей. В США мобильные лаборатории сдает в аренду фирма "On-site Instruments, Inc.".

Более массовым средством являются портативные переносные аналитические приборы на батареях, чаше всего, но не всегда, монофункциональные, т. е. предназначенные для определения одного вещества (анализаторы, мониторы, сигнализаторы). В этих приборах обычно методика «зашита» в конструкции и не меняется, иногда не требуется отбор пробы. В последнее время создаются и переносные многофункциональные приборы, например хроматографы, но в этом случае устройства пока не получаются портативными, а главное — требуют квалифицированного обслуживания.

Таких приборов сейчас разработано и выпускается много, они весьма разнообразны и широко применяются. Например, при широком обследовании реки в западной части Коннектикута растворенный кислород определяли с использованием портативного прибора DO-meterNew Rapid Ри18е™фирмы YST, Yellow Springs, Ohio.

Относительно недавно появилось перспективное направление — создание многофункциональных приборов на микроэлектронном чипе (микроприборы). Описаны такие приборы для капиллярного электрофореза и проточно-инжекционного анализа. Если это направление получит развитие, это обещает революционным образом  изменить все аналитическое приборостроение. Резко уменьшается требуемая площадь, расходы материалов, реактивов и электроэнергии, количества анализируемого вещества.

Классификация простейших средств индикации. В настоящем отчете рассматриваются только химические методы индикации. Их можно подразделить по форме, в какой форме используется тест-реагент. Это, прежде всего готовые растворы и «сухие реагенты», т. е. нанесенные на твердый носитель или просто порошки или таблетки самих реагентов. Операции с растворами можно осуществлять по-разному: прибавлять из капельницы, использовать самонаполняющиеся ампулы, приготовленные в вакууме и т.д.

Еще большее разнообразие предоставляют тесты на твердой матрице; самые известные примеры — индикаторные бумаги, содержащие молекулы- реагенты или активные атомные группировки, и индикаторные трубки для анализа газов, в которых носитель содержит хромогенный реагент, изменяющий окраску при пропускании нужного газа.

Реагенты на носителях (матрицах) различаются природой носителя (целлюлоза, синтетические полимеры, силикагель и др.) и способом закрепления на носителях (адсорбционные, ковалентные).

1.6 Общие требования к простейшим средствам индикации и метрология

Приведенные выше характеристики тест-систем можно рассматривать и как совокупность требований к тест-методам и тест-средствам. Сделаем только некоторые дополнения.

1. Поскольку тесты часто используют для предварительной оценки, для скрининга проб, при оценке наличия нужного компонента предпочтительнее ошибочное «да», чем ошибочное «нет».

2. Поскольку одним из достоинств тест-методов является их экспрессность, используемые химические реакции должны протекать относительно быстро.

3. Поскольку тест-системы часто рассчитаны на широкое использование необученным персоналом, а то и просто обывателями, число операций, осуществляемых при тестировании, должно быть минимальным.

4. При визуальной оценке границы раздела по-разному окрашенных зон должны быть четкими, изменения окраски достаточно контрастными и т. д., т. е. следует сводить к минимуму возможность неоднозначного толкования результата.

Более обстоятельно нужно рассмотреть метрологические требования при количественном анализе. Метрологический аспект, конечно, очень существенен для разработки, приготовления и использования тест-систем; результаты тестов должны быть достаточно надежными даже в тех случаях, когда определяют малые количества веществ. Правильность тест-методов обычно проверяют сравнением их результатов с результатами, полученными «инструментальными» методами. Это, конечно, делается при разработке тест-методов, но такую проверку может делать иногда и потребитель, чтобы быть уверенным в своих результатах.

Многие тест-системы не являются универсальными и предназначены для определения компонентов только в определенных объектах.

Воспроизводимость визуальных изменений в случае цветных реакций приблизительно характеризуется погрешностью в 10-50%. Поэтому в ряде случаев такие методы следует рассматривать как полуколичественные.

Однако, во многих случаях воспроизводимость намного лучше. Что касается предела обнаружения тест-методов, то при общем стремлении к созданию чувствительных методов всегда нужно ориентироваться на реальную потребность. Например, в анализе объектов окружающей среды прежде всего нужны средства, позволяющие определять нормируемый компонент на уровне несколько более низком, чем предельно допустимая концентрация этого компонента в данном объекте, например в природной воде. Чувствительность, конечно, зависит от типа тест-средств, выбранных реагентов, способов осуществления определения. Есть примеры очень чувствительных тестов; индикаторными бумагами определяют до 0,005 мг/л меди. При пропускании 20 мл анализируемой жидкости через реактивную матрицу (бумага с реагентами) в простейшем концентрирующем устройстве можно достичь предела обнаружения 0,001 мг/л.

С точки зрения снижения предела обнаружения интерес представляют кинетические, в частности ферментативные методы; при определении ртути по ее ингибирующему действию на пероксидазу хрена достигнута рекордная нижняя граница определяемых содержаний 1 • 10~5 мг/л.

1.7 Обзор развития простейших средств индикации вредных и отравляющих веществ за рубежом

Производство простейших индикаторных средств сосредоточено в странах ближнего (Россия, Украина) и дальнего зарубежья (Германия, США, Великобритания, Швеция, Франция, Венгрия, ЮАР, Китай и др.) [7,17].

В России работы в этом направлении были начаты в начале 90-х, в настоящее время производство ИПЭ было налажено только на одном предприятии – ОАО «Лаборатория биохимических методов» и приняты на вооружение Российской армии в 2003 году взамен индикаторных трубок. Они являются наиболее близкими прототипами к тем, которые предполагается к производству по данному проекту. Ниже приведены их характеристики. В настоящее время это является перспективным направлением в развитии средств обнаружения вредных примесей в атмосфере.

По имеющейся информации в Казахстане работы в этом направлении не ведутся. Исследования, проводимые в других странах, осуществляются по закрытым темам и в открытой печати сведения отсутствуют. Как установлено нами, имеющиеся отрывочные сведения по данным исследованиям являются в большинстве случаев невоспроизводимыми. Следует особо отметить, что к «ноу-хау» в данной отрасли относится конструкция и технология производства ИПЭ.

Ниже приведены основные простейшие тест-системы и комплекты для экспресс-контроля ВВ и ОВ, разработанные за рубежом.

| Индикатор жидких ОВ (США): 3 -Way, M-8, M-9 | Назначение: Определение наличия жидких ОВ. Состав: Импрегнированные сухие листы бумаги чувствительные к ОВ. Буклет из 12 листов с клеящейся обратной стороной (3-Way). Буклет из 25 листов без клеящегося слоя (M-8). Раздаточное устройство роликового типа с клеящейся стороной, содержит 10 метров самоклеящейся бумаги (M-9). Цветовая таблица сравнения. Инструкция. Определяемые вещества: V-газы, зарин, зоман, иприт Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 100 x 65 мм (3-Way): 100 x 65 мм (M-8): 75 x 75 x 60 мм (M-9). |
| --- | --- |
| Рисунок 1- Индикатор жидких ОВ (США): 3 -Way, M-8, M-9 |  |

| Комплект определения ОВ (США): 18 (M-18A2, M-18A3) | Назначение: Разведка местности о наличии заражения ОВ. Обозначение границ заражения местности. Определение отсутствия ОВ для снятия противогаза после воздействия химической атаки. Определение наличия ОВ после дегазации. Отбор проб неизвестных (необнаруженных) ОВ. Состав: Сумка; пояс с индикаторными билетами (40 индикаторных билетов) в индивидуальных пластиковых корпусах; индикаторные трубки с голубым кольцом – 2 компл. по 25 шт.; индикаторные трубки с желтым кольцом – 1 компл. по 25 шт.; индикаторные трубки с зеленым кольцом – 1 компл. по 25 шт.; индикаторные трубки с красным кольцом – 1 компл. по 25 шт.; |
| --- | --- |
| Рисунок 2 - Комплект определения ОВ (США): 18 (M-18A2, M-18A3) |  |
| индикаторные трубки с белым кольцом – 1 компл. по 25 шт.; аспиратор грушевый; пластиковая бутылка с пипеткой с голубой маркировкой с NaOH; пластиковая бутылка с пипеткой с белой маркировкой с буферным раствором;пластиковая бутылка с пипеткой с зеленой маркировкой пустая; пластиковый контейнер с набором реактивов -14 реагентов в таблетированном виде в стеклянных виалах с зеленой маркировкой и 14 пакетов с порошкообразным реагентом; диспенсер пластиковый с раствором субстрата; переходник для индикаторных билетов; индикаторная бумага на ОВ АВС-М8 – буклет с 25 листами; бланки отчетности – 5 шт.; карандаш; инструкции; опись. Определяемые вещества: Зарин, зоман, Vx, циклозарин, табун, иприты (сернистый, азотистые, кислородный), люизит, фосген, фосген оксим, синильная кислота, хлорциан, этилдихлорарсин, метилдихлорарсин. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 203х76х152 мм; 1,13 кг; 3 года. |  |
| Комплект отбора проб и анализа (США): М-19 Рисунок 3-Комплект отбора проб и анализа (США): М-19 | Назначение: Обнаружение и идентификации боевых отравляющих веществ противника. Отбор неидентифицируемых проб, содержащих химические, биологические и радиоактивные вещества. Определение зоны зараженных участков местности. Состав: Сумка для переноски и хранения содержимого; вакуумный насос; комплект для обнаружения паров; аспиратор грушевый; экстрактор дыма; спиртовая горелка; ультрафиолетовая лампа; индикаторная бумага М-8; индикаторные билеты на ФОВ; бумага |
| Драгендорфа; фильтровальная бумага; капельницы с реактивами; пробирки; пакеты для проб почвы; бланки для записи результатов анализов; инструкции. Определяемые вещества: Отравляющие вещества: вещества антихолинэстеразного действия:V-газы; табун; зарин; зоман; циклозарин и др.; сернистый иприт; азотистые иприты; люизит; фосген; фосген оксим; синильная кислота; хлорциан; бромбензилцианид; хлорацетофенон; хлорпикрин; адамсит; фенилдихлорарсин; этилдихлорарсин; метилдихлорарсин; дифенилхлорарсин; дифенилцианарсин; H-сульфон; кислородный иприт; полуторный иприт; рицин; оксид селена (SeO2). Функциональные группы отравляющих веществ: ацетилиды; ацилаты; цианид ион (CN-); гидролизованный фтор -ион (F-); меркаптаны (-SR); неорганический фосфат ион (P04); сульфонаты; окислительно-восстановительный потенциал; некоторые вторичные амины; большинство третичных аминов; соли аммония; тиоамиды; большинство тяжелых металлов. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 508х330х203 мм; 21 кг; 3 года. |  |

| Комплект обнаружения ОВ (США): M256, М256A1 | Назначение: Предназначен для обнаружения и идентификации ОВ в воздухе и жидкостях на зараженной местности. Состав: Сумка для переноски; индикаторные билеты – 12 шт.; индикаторная бумага для определения ОВ АВC-M8 VGH – буклет 25 стр.; инструкция Определяемые вещества: Табун, зарин, зоман, VX, иприт, люизит, синильная кислота, хлорциан. Время обнаружения 15 мин. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 177х76х127 мм; 0,54 кг; 5 лет. |
| --- | --- |
| Рисунок – 4 Комплект обнаружения ОВ (США): M256, М256A1 |  |

| Комплект определения ОВ в воде: M272 | Назначение: Предназначен для обнаружения и идентификации ОВ на уровнях опасных концентраций в водных пробах. Состав: Сумка; контейнеры с реагентами – 25 шт.; термометр с держателем; емкость для тестирования, водозащищенные спички; контейнер; инструкции; переходники резиновые – 5 шт. Определяемые вещества: Табун, зарин, зоман, VX, иприт, люизит, синильная кислота, хлорциан. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 251х158х70 мм; около 1 кг |
| --- | --- |
| Рисунок - 5 Комплект определения ОВ в воде: M272 |  |
| Определитель паров ОВ нервно-паралитического действия: NAVD Рисунок - 6 Определитель паров ОВ нервно-паралитического действия: NAVD | Назначение: Определение паров отравляющих ве-ществ нервно-паралитического действия для принятия ре-шения о надевании и снятии средств индивидуальной защиты. Состав:Индикаторная бумага с иммобилизирован-ным ферментом в пластиковом корпусе; пластиковый держатель с химически импрегнированной тест-бумагой; инструкция. Определяемые вещества: Зарин, зоман, VX, табун, циклозарин. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: - . |
| Комплект обнаружения отравляющих веществ: C-2® Рисунок 7 - Комплект обнаружения отравляющих веществ: C-2® | Назначение: Определение ОВ. Комплект может быть использован для отбора паров неизвестного ОВ для дальнейшей идентификации в лаборатории, определения времени безопасной работы без противогаза на короткий (30 мин) и длинный (12 часов) периоды времени или отсутствии/присутствии ОВ после проведения дегазации. Состав: В комплект входят: сумка детектор жидких ОВ; детектор паров ОВ; трубки с белым кольцом; плоские индикаторные трубки; три бутылки с химическими реагентами; воздушный насос; инструкция. Все в покрытой винилом сумке. |
| Определяемые вещества: Табун, зарин, зоман, VX, сернистый иприт, азотистый иприт, кислородный иприт, фосген оксим, синильная кислота, хлорциан, фосген. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 5 лет. |  |

| Браслет-индикатор химических веществ: Chameleon® | Назначение: Предназначен для предварительной индикации вредных веществ для принятия решения о выборе средства детектирования. Состав: Наручный ремешок; держатель с 10 кассетами; низкий рН (кислота); высокий рН (основание); хлор/фтор; серная кислота; фосген. Определяемые вещества: Кислота; основание; хлор/фтор; серная кислота; фосген. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: - . |
| --- | --- |
| Рисунок 8 - Браслет-индикатор химических веществ: Chameleon® |  |

| Индикаторное средство контроля выседающих аэрозолей. ОАО «ЛБМ», Россия. | Назначение: Индикаторное средство контроля выседающих аэрозолей предназначено для обнаружения выседающих аэрозолей ОВ. Предшествующий аналог - аэрозольная плёнка АП-1. Состав: Блокнот из 10 индикаторных билетов. Каждый индикаторный билет включает три вида бумажных индикаторных сегментов (для обнаружения V-газов, зарина (зомана) и иприта) с индикаторным слоем (слоем смеси хромогенных аналитических реагентов в твердом состоянии, обеспечивающих цветовой индикационный эффект при взаимодействии с ОВ), наклеенным на подложку с двусторонним клеевым покрытием. Обратная сторона подложки закрыта защитной пленкой, после |
| --- | --- |
| Рисунок 9 - Индикаторное средство контроля выседающих аэрозолей. ОАО «ЛБМ», Россия |  |
| отделения которой изделие крепится на объекты (обмундирование, ветровое стекло, броня боевой техники, стены зданий) для обнаружения в воздухе аэрозолей ОВ. Обложка блокнота снабжена инструкцией по эксплуатации и эталонами окрасок индикационных эффектов Определяемые вещества: V-газы, зарин, зоман, иприт в воздухе. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: Габаритные размеры в упаковке, мм 128х75х5 мм. Гарантийный срок хранения 5 лет. |  |

| Индикаторные средства для обнаружения токсичных веществ в воде. ИС. ОАО «ЛБМ», Россия |  | Назначение: Индикаторные средства (ИС) предназначены для обнаружения токсичных веществ в воде. Состав: ИС в общем случае представляют собой комбинации сорбционно-индикаторных систем, импрегнированных химически активными компонентами, и ампул с индикаторными растворами, размещенные в пластиковых контейнерах. ИС герметично упакованы в пакеты из металлизированной полимерной пленки, скреплены по 10 шт. и снабжены инструкцией по эксплуатации с эталонными индикаторными окрасками. Определяемые вещества: ФОС, цианистые соединения, хлорэтилсульфиды, хлорвиниларсины, соединений ртути, неорганические соединения мышьяка, три(2-хлорэтил)амин. |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 10- Индикаторные средства для обнаружения токсичных веществ в воде. ИС. ОАО «ЛБМ», Россия |  |  |
| Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: Габариты одного ИС в упаковке 45х70 мм; гарантийный срок хранения, не менее 2 лет. |  |  |
| Войсковой индивидуальный комплект химического контроля (ВИКХ), ОАО «ЛБМ», Россия | Назначение: Предназначен для обнаружения ОВ в воздухе, на поверхностях и водных пробах. Состав: Комплект индикаторных плоских элементов состоит из пяти индикаторных элементов (взамен индикаторных трубкам к ВПХР), герметично упакованных во влаго- и воздухонепро-ницаемый чехол в виде ленты. Каждый комплект снабжен инструкцией по эксплуатации. Комплекты приняты на снабжение Приказом № 375 Министра обороны Российской Федерации от 28.10.2003г. взамен индикаторных трубок. Определяемые вещества: Зарин, зоман, Vx, иприт, люизит. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: 80х132х16 мм; масса до 25 гр.; гарантийный срок хранения 1,5 года. |  |
| Рисунок 11 - Войсковой индивидуальный комплект химического контроля (ВИКХ), ОАО «ЛБМ», Россия |  |  |

| Комплект плоских индикаторных элементов (ИПЭ) ОАО «ЛБМ», Россия | Назначение: Для определения ОВ в воздухе и по паро-газовой фазе в почвогрунтах и водных пробах. Состав: Комплект состоит из трех индикаторных элементов для обнаружения ФОВ, иприта, люизита в воздухе или на поверхностях и трех индикаторных элементов для обнаружения ФОВ, иприта, люизита в воде. Принят на снабжение Приказом № 312 Министра обороны Российской Федерации от 17.07.98 г. Определяемые вещества: Зарин, зоман, Vx, иприт, люизит, фосген, дифосген, синильная кислота, хлорциан. Массогабаритные характеристики, срок годности со дня изготовления: - . |
| --- | --- |
| Рисунок 12 - Комплект плоских индикаторных элементов (ИПЭ) ОАО «ЛБМ», Россия |  |

1. 8  Выводы

1. Экспресс-методы определения ВВ и ОВ в соответствии с требованиями международных конвенций по охране окружающей среды находят широкое применение в экологическом мониторинге ее состояния.

2. ИПЭ как составная часть экспресс-методов определения ВВ и ОВ в окружающей среде являются востребованной продукцией в первую очередь для повышения обороноспособности страны.

3. Публикации по данной тематике в открытой печати отсутствуют. Имеющиеся отрывочные сведения в конечном итоге являются невоспроизводимыми и не дают однозначного ответа по критерию «да - нет» для экспресс-индикации ВВ и ОВ.

4. Однако, развитые страны мира, в том числе страны бывшего СССР: Россия и Украина осуществляют интенсивное производство указанных элементов для своих нужд и на экспорт. Прямым доказательством данного факта является постоянное объявление конкурсов по государственной закупке указанных элементов в больших объемах соответствующими структурами, особенно стран СНГ.

5. Производимые в настоящее время ИПЭ отличаются рядом недостатков, несовместимых с требованиями по неотложным действиям в боевой обстановке, а также при чрезвычайных (аварийных) ситуациях, в том числе при террористических актах. Кроме того, они отличаются высокой стоимостью.

6. Разработка ИПЭ, особенно их эффективной конструкции, совместимой с принятыми соответствующими структурами на штатное вооружение приборов разведки, является актуальным направлением науки.

7. Организация собственного производства ИПЭ является необходимым и достаточным условием независимости страны от иностранных производителей в соответствующей части требований действующего законодательства об обеспечении национальной и экологической безопасности РК, а также защиты и повышения качества жизни населения.

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Требования к реакциям, используемых для индикации вредных и отравляющих веществ

Химия тест-методов основана главным образом на цветных реакциях, например реакциях комплексообразования или окисления-восстановления и некоторых других. «Ноу-хау» разработчиков и производителей тест-систем сосредоточивается на подборе рациональной комбинации реагентов, стабилизации смесей реагентов и растворов, на уменьшении мешающих влияний путем добавления маскирующих агентов. Главная цель - разработать тест, который был бы экспрессным и легким в осуществлении.

Помимо реакций, приводящих к появлению окраски, используют также химические взаимодействия, результатом которых является появление люминесценции. Эффект измеряют не только визуально, но и с помощью простых в использовании портативных (обычно карманного типа) приборов. Особенно часто измеряют пропускание света, диффузное отражение или, как уже сказано, люминесценцию.

Основные требования, предъявляемые к реакциям, которые используют в тест-методах [6,14]:

1. Селективность по отношению к обнаруживаемым (определяемым) компонентам или их сумме - в зависимости от поставленной задачи.

2. Достаточно высокая чувствительность - в зависимости от задачи.

Так, например, при анализе объектов окружающей среды предел обнаружения обычно должен быть ниже предельно допустимой концентрации нужного компонента или близок к ней.

3. При использовании цветных реакций - высокая контрастность и высокая скорость цветового перехода в присутствии обнаруживаемого или определяемого вещества.

4. Возможность ввести реагенты в формы, пригодные для использования в тест-методах, например привить, с образованием ковалентных связей, на поверхность силикагеля или целлюлозы.

5. Устойчивость реагентов при хранении в той именно форме, в какой они используются в тест-методах.

6. Достаточная устойчивость аналитического эффекта (окраски, люминесценции и т.д.) во времени.

Для индикаторных средств, дающих информацию только о наличии определяемого вещества, и индикационный эффект определяется визуально, без применения аппаратных средств, необходимо также, чтобы индикационный эффект был четко определяем – цветовой переход от исходного состояния в состояние индикационного эффекта должен быть контрастным. Например, белая подложка окрашивается в черный-синий-коричневый и другие контрастные цвета, желтый – в красный-синий-коричневый и т.д.

2.2 Выбор индикаторных рецептур на вредные и отравляющие вещества [6,7,14]

Рецептуры для ИПЭ мы подбирали из уже известных и применяемых в других простейших индикаторных средствах, таких как ИБ, ИТ, как наиболее отвечающих требованиям к ИПЭ. ИПЭ по сути своей, как и некоторые ИТ – только индикаторные средства, а не измерительные, т.е. только дают ответ «да» - «нет» - есть определяемое вещество или нет, и не дают ответ на вопрос «сколько». Хотя судя по интенсивности окраски можно приблизительно судить о количестве и опасности – «малоопасно», «опасно»,  «сильноопасно». Поэтому ИПЭ относятся к индикаторным, а не к измерительным средствам. В них нет калиброванной шкалы, по котрой можно судить о концентрации ОВ (ТХ).

В связи с тем, что в случае применения их в индикаторных элементах меняются условия протекания реакции – реакция идет по поверхности, а не в толщине реагента, измененное сопротивление воздуха и другие физико-химические параметры, что способствует разной скорости, по сравнению с трубками, испарению растворителей, перемешиванию с анализируемым воздухом. Поэтому необходимо было испытать рецептуры применительно к новым условиям, а также их хранения и воспроизводимости в различных условиях влажности, температуры, давления.

Индикаторная рецептура на аммиак. Рецептура ИТ Дрегер. В качестве адсорбента (наполнителя) используется порошок фарфора и крупный зернистый силикагель марки МСК. А в качестве цветореагента используют раствор нитрита ртути. Окраска изменяется от желтой до синей. Чувствительность реакции 5·10-2 мг/л.

Известна реакция обнаружения аммиака с реактивом бромкрезоловым пурпурным. Раствор наносится на фарфоровый порошок в качестве сорбента. При прокачивании воздуха, содержащий аммиак, через этот хемосорбент образуется фиксированное окрашивание. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации аммиака в исследуемом объеме воздуха. Предел обнаружения по парам аммиака составляет 2·10-3 мг/л.

Принцип реакции:

NH3+ Индикатор pH —> синий продукт реакции.

Нами была выбрана реакция, где в качестве индикатора выбран бромфеноловый синий. Подложка пропитана 10 %-ным раствором хлороводородной кислоты в ацетоне.

Водный раствор индикатора помещен в стеклянные ампулы, которые перед началом определения раздавливаются и смачивают подложку, через которую прокачивается воздух. В случае присутствия в нем аммиака оранжево-красная подложка окрашивается в синий цвет. Чувствительность реакции, как отмечалось выше  – 2х10 -3 мг/л.

Индикаторная рецептура на хлор.  Для обнаружения хлора предложены индикаторные рецептуры:

— йод-крахмальная, флуоресцеиновая, о-толидиновая с пределом обнаружения хлора 0,006; 0,03 и 0,03 мг/л соответственно. Однако по прежнему актуально повышение селективности. Так, йод-крахмальная бумага, будучи очень чувствительной на хлор, неограниченно долго сохраняющая

индикаторную способность при соответствующих условиях хранения, дает индикаторную реакцию также с бромом, озоном и оксидами азота; при использовании флуоресцеиновой бумаги мешает бром.

В трубках Дрегер используется реакция хлора с о-толидином. Существует несколько трубок для обнаружения разных концентраций хлора в воздухе, однако реакция используется одна и та же. Окраска изменяется от белой до желтой или коричневой (при высоких концентрациях).

Принцип реакции:

Cl2 + o-Толидин —> окрашенный продукт реакции

Однако о-толидин сам является довольно токсичным веществом.

Нами выбрана йодкрахмальная рецептура на хлор, реализована реакция восстановления йода из его соли и окрашивание крахмала.  Эта реакция применялась нами для пропитки подложки ИПЭ как наиболее чувствительная и простая. В то же время ожидается, что вероятность присутствия мешающих веществ будет достаточно мала.

Состав для определения хлора был выбран следующий: две ампулы – смесь 1% крахмала, 5% йодистого калия, 0,05 %  гидрокарбоната натрия в воде. Подложка не пропитана. В присутствии свободного хлора появляется темно-синее окрашивание.

Индикаторная рецептура на синильную кислоту. В  индикаторных трубках Дрегер для обнаружения синильной кислоты применяется реакция с двухлористой ртутью с образованием хлористого водорода и дальнейшей фиксацией окраски при помощи индикатора метилового красного. Окраска изменяется от оранжевой до красной. Время измерения – около 1 минуты.

Принцип реакции:

a) HCN + HgCl2 —> HCl

b) HCl + Метиловый красный —> красный продукт реакции

Для обнаружения синильной кислоты известна также реакция, применяемая на индикаторных бумагах с ацетатом бензидином и ацетатом меди. Эта реакция может вполне найти применение в индикаторных элементах, где подложка будет предварительно пропитана растворами ацетата бензидина и ацетата меди и высушена, а непосредственно перед определением смочена водой путем разбивания ампулы (ампул).

В присутствии 0,001 мг/л синильной кислоты в течение 1 минуты подложка окрашивается в синий цвет. Если в течение 7 минут окраска не меняется, можно считать что концентрация синильной кислоты неопасна. Определению мешают сероводород, хлор, бром, двуокись серы, пары соляной кислоты.

Однако эта рецептура не стабильна и не хранится долго, так как сама рецептура окрашивается в коричневый цвет в течение двух недель. При замене ацетата бензидина на о-толидин чувствительность индикации повышается, фиксация окраски и долговечность пропитанной положки повышается.

Применяемая нами рецептура состояла из двух ампул с 0,4 мг/мл ТСФ (тимолсульфофталеин, тимоловый синий) в этаноле, 80 мг/мл ртуть в этаноле — 75 мл +вода 37,5 мл. Подложка – не пропитывается.

Индикаторная рецептура на фосген и дифосген. Индикаторные трубки Дрегер в качестве реакции на фосген применяют реакцию с ароматическим амином (п-бензиланилин) в этаноле. При этой реакции образуется красный продукт реакции.

Принцип реакции:

COCI2 + Ароматический амин —> красный продукт реакции

Перекрестная чувствительность. Хлор и соляная кислота приводят к дополнительным погрешностям, а при более высоких концентрациях к обесцвечиванию индикаторного слоя.

В качестве амина применяли п-бензиланилин.

Одна ампула  - 0,125 гр п-бензиланилина, 0,16 мл этиленгликоля в 1 мл спирта.

Вторая ампула - 0,05 гр 4-(п-нитробензил) пиридина в 1 мл спирта.

Подложка – флизелин – ничем не пропитана.

Индикаторная рецептура на иприт. Наиболее известная реакция на иприт – реакция с кетоном  Михлера в присутствии солей ртути. При наличии иприта на белой подложке образуется красно-фиолетовое окрашивание.

В индикаторных трубках Дрегера используется следующая рецептура: хлорное золото на носителе и в качестве «проявителя» анти-фенилдиазотат калия или хлорамин в ампуле. В присутствии иприта появляется оранжево-красное окрашивание.

В качестве кетона Михлера применялся 4, 4’-Бис-(диэтиламино)-бензофенон.

Использовалась рецептура в виде двух ампул - хлористая ртуть (ртуть двухлористая) - 80 мг/мл в смеси ацетонитрил - бензонитрил 4:1.

Подложка - 4, 4’-Бис-(диэтиламино)-бензофенон (аналог кетона Михлера) 150 мг + 0,2 мл (Бис-(2-цианэтил)овый эфир) в 5 мл хлороформа.

Чувствительность реакции – 5х10 -5 мг/л.

Индикаторная рецептура на ФОВ. Наиболее часто применяемая рецептура реализует биохимическую реакцию ингибирования ацетилхолинэстеразы. Однако, существует рецептура, реализующая реакцию Шенемана. Для ее осуществления подложку пропитывают 2% раствором фосфата натрия, высушивают и непосредственно перед определением смачивают смесью из 2 частей 1% раствора перекиси водорода, 1 части 0,5% водного раствора гидрохлорида о-дианизидина и 1 части изопропилового спирта. При прокачивании через подложку зараженного ФОВ воздуха она окрашивается в красно-коричневый цвет.

Две ампулы - % раствора перекиси водорода, 1 части 0,5% водного раствора гидрохлорида о-дианизидина и 1 части изопропилового спирта.

Подложка – пропитана фосфатом натрия.

Эта реакция имеет по сравнению с биохимической реакцией следующие преимущества:

- мало зависит от температуры окружающей среды,

- нет дефицитных реактивов (ацетилхолинэстереза, бутирилхолинэстераза),

Однако по сравнению с биохимической реакцией она обладает значительно более низкой чувствительностью и избирательностью. Поэтому нами была выбрана высокочувствительная и специфичная биохимическая реакция.

Индикаторная рецептура на CS. Реакция с диметиламинокоричным альдегидом и моноэтаноламином.

Одна ампула - 0,2 % раствор п-Диметиламинокоричного  альдегида (4-dimetilamino)-cinnamaldehyde ) в м-ксилоле.

Одна ампула - моноэтанол амин: ДМСО: этанол = 5 : 5 : 90.

Подложка – не пропитывается.

Чувствительность реакции 2х10 -3 мг/л. Лимонно желтый цвет подложки меняется на желто-коричневый.

Индикаторная рецептура на CR. Использовалась рецептура следующего состава: Две ампулы - 1 мл п-Диметиламинокоричного  альдегида (4-dimetilamino)-cinnamaldehyde) (5 мг/мл в ацетоне), 1 мл гидроксиламина солянокислого (4 мг/мл в воде), 1.5 мл ДМСО, 5 мл ацетона.

Чувствительность рецептуры на уровне 1х10 -3 мг/л. При наличии в воздухе дибенз(в,f)-1,4-оксазепина (CR). Аналитический эффект такой же, как у рецептуры на CS.

Индикаторная рецептура на BZ. Нам известна одна рецептура на BZ. Возможно это связано с тем, что применение этого ОВ сильно ограничено из-за его дороговизны и специфического токсического действия. Подложка смачивается непосредственно перед проведением определения путем разбивания ампул: две ампулы - α-Тионафтилацетат - 1 мг/мл в ацетоне; БАС-хлор (4,4’-бис (1-гидрокси-3,6-дисульфо-8-хлор-2-нафтилазо) дифенилсульфид)  1 мг/мл в воде.

Чувствительность реакции – 5х10 -5 мг/л. Белая подложка окрашивается в зеленый цвет в присутствии определяемого вещества.

Индикаторная рецептура на люизит. Ниже описаны несколько реакций на хлорвинилдихлорарсин (люизит).

По одной из них подложка, пропитанная 2% раствором м-динитробензолом в ацетоне, после воздействия ОВ обрабатывается 10 н. раствором NaOH. В присутствии 0,1 мг/мл люизита подложка окрашивается в серовато-зеленый цвет. Рецептура используется для обнаружения люизита в капельно-жидком состоянии. Недостаток – низкая чувствительность реакции.

В трубках Дрегера применялась рецептура из порошкообразного цинка, кислоты и нитрата серебра (проба по Гутцейту) или тиокетон Михлера. Под действием люизита тиокетон Михлера желто-оранжевого цвета окрашивается в оливково-синий цвет. Чувствительность реакции – 0,01 мг/л. Недостатком этого способа является неустойчивость тиокетона Михлера при хранении. Это вещество даже при воздействии кислорода воздуха окисляется в темно-синее соединение. Особенно быстро это происходит при воздействии освещения.

Способом обнаружения люизита, принятом на снабжение армии РФ является способ, основанный на разрушении люизитом комплексного соединения кристаллвиолета с солями ртути и меди. При контакте капельно-жидкого или парообразного люизита в концентрации от 0,05 мг/ и выше с бумагой, пропитанной этим составом, ее цвет изменяется от светло-фиолетового до зеленого. Бумага носит название К-7а и входит в состав автомобильной лаборатории АЛ-4. Ее недостаток – нестойкость индикаторного эффекта , зеленая окраска переходит в сине-фиолетовую в течении нескольких минут, и неудовлетворительная специфичность, т.к. некоторые токсичные соединения вызывают аналогичный эффект.

Наиболее интересным нам представилась рецептура на основе нового индикатора – бис-(4-диметиламинобензанилида) рубеановодородной (тиощавелевой) кислоты [22]. 1 %-ный раствором этого соединения в диметилсульфоксиде пропитывается подложка и высушивается на воздухе. Хранится подложка в темном месте. Подложка, вступая в контакт с парами (от 0,05 мг/л и выше) или каплями люизита изменяет окраску от бледно-желтой до красно-коричневой. Аналитический эффект сохраняется неопределенно долго.

Мы в качестве реакции применяли для индикаторного элемента применяли рецептуру следующего состава: Одна ампула – п-Диметиламинокоричный альдегид (4-dimetilamino)-cinnamaldehyde ) 5 мг/мл в ацетоне. Одна ампула — 5 мг/мл 1,5 - дифенилкарбазида в н-бутаноле. В присутствии люизита появляется синее окрашивание.

2.3 Испытания индикаторных рецептур

С целью оценки работоспособности индикаторного элемента, его конструкции и проявления индикаторного эффекта были проведены лабораторные испытания.

Испытания были проведены на лабораторной базе ЮКГУ им. Ауэзова, г. Шымкент, ЮКО, Испытательного центра «Сапа», г.Шымкент, ЮКО и ООО «Новейшие технологии», С.-Петербург, Россия.

Испытания проводились двумя вариантами.

Вариант 1. Рецептура испытывалась на проявление индикаторного эффекта путем прикапывания к ней раствора определяемого вещества в определяемой концентрации. Растворитель – ацетон, петролейный эфир, диэтиловый эфир.

Навеску вещества растворяли в соответствующем растворителе до нужной концентрации, после чего при помощи градуированной пипетки или бюретки прикапывали на активированную подложку – макетный индикаторный элемент. Наблюдали индикаторный эффект. Повторяли не менее 3 раз для каждой из трех концентраций  – начальная концентрация, средняя и максимальная концентрация измеряемого диапазона для данного типа элемента.

Вариант 2. Для газообразных веществ и легколетучих жидкостей испытания проводили путем помещения активированной  подложки в камеру с примесью определяемого вещества в диапазоне определяемых концентраций. Газодинамическая камера для газообразных веществ представляет собой емкость известного объема, куда помещается сосуд с определяемым веществом, или подается газообразное вещество при помощи дозировочного устройства (шприца).

В случае жидкости можно рассчитать концентрацию исходя из количества взятой жидкости и объема камеры.

В случае с газообразным веществом концентрацию рассчитывали исходя из объема и концентрации вводимого вещества.

Для равномерного распределения вещества в объеме камеры применялось перемешивающее устройство лопастного типа.

При испытании жидких ОВ ждали некоторое время для установления в камере динамического равновесия между жидкой и газообразной фазами. При этом концентрация в камере оставалась неизменной в течение относительно длительного времени. Испарение жидкостей происходило при комнатной температуре. Концентрацию рассчитывали исходя из ее количества и объема камеры.

Через одно из отверстий подложка с рецептурой при помощи зонда помещали в камеру и замеряли время проявления индикаторного эффекта. Испытания проводили при трех разных концентрациях. Параллельно проводили контроль при помощи ИТ.

В нашем случае в качестве камеры применяли стеклянную бутыль объемом 10 л.

В случае с твердыми веществами применяли усиленную газодинамическую камеру, в которую помещали стальной тигель с раствором вещества в ацетоне. Тигель быстро нагревается при помощи нихромовой спирали. При этом раствор почти мгновенно испаряется, образуя тонкодисперсный аэрозоль растворенного в ацетоне вещества, концентрация которого падает по очень пологой экспоненте и остается почти неизменной в течение достаточно длительного периода времени. Внутри камеры также помещена лопастная мешалка. Объем камеры – 40 л.

Испытания рецептур проводили аналогично описанной выше методике.

Нами была также разработана унифицированная методика испытаний ИПЭ и других индикаторных средств.

2.4 Унифицированная методика испытаний простейших тест-систем и индикаторных средств

Испытания индикаторных средств (ИПЭ и др.), заряженных соответствующей рецептурой на определяемое вещество, проводили на установке, укомплектованной следующим оборудованием и аппаратурой.

1. Вытяжной шкаф.

2. Газодинамическая камера – для создания заданной равномерной по объему концентрации определяемого вещества. Состоит из предварительной равновесной камеры и собственно газодинамической камеры, где создается заданная концентрация вещества, устройства принудительного перемешивания воздуха для равномерного распределения вещества в объеме камеры (вентилятор).

3. Пробоотборник – для отбора пробы воздуха из газодинамической камеры для контроля концентрации.

4. Зонд для помещения испытуемых индикаторных средств в камеру.

5. Приборы химической разведки (ВПХР и ППХР) – для прокачивания воздуха из газодинамической камеры через испытуемый индикаторный элемент.

6. Индикаторные трубки.

7. Компьютер – для обработки данных.

8. Шприц медицинский – для отбора газовоздушной смеси из равновесной камеры и ввода в газодинамическую камеру.

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Получение определяемого вещества в чистом виде в газообразном состоянии или в виде мелкодисперсного аэрозоля.

2. Создание нужной концентрации определяемого вещества.

3. Контроль концентрации определяемого вещества стандартными методами.

4. Проведение испытания индикаторного средства путем экспонирования или прокачивания через него газовоздушной смеси для достижения аналитического эффекта.

5. Фиксирование индикаторного эффекта и его оценка.

Получение определяемых веществ в газообразном виде или в виде мелкодисперсного аэрозоля применяются различные способы, в зависимости от природы вещества.

Для получения определяемых веществ в газообразном виде или в виде мелкодисперсного аэрозоля применяются различные способы, в зависимости от природы вещества [19].

Общая схема получения газов приведена ниже.

1

2

3

4

5

Рисунок 13 - Общая схема установки для получения аммиака и хлора.

1. Реакционная колба. 2. Конденсаторы. 3. Колонка с плавленым гидроксидом натрия или окисью кальция. 4. Конденсатор. 5. Сосуд для хранения аммиака (хлора).

Нами проводились испытания рецептур на хлор, аммиак, синильную кислоту, ФОВ, иприт, люизит, хлорацетофенон, CR, CS, BZ.

Рецептуры на хлор, аммиак, ФОВ (имитатор – прозерин) – испытания проводились в г. Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова.

Испытания рецептур на синильную кислоту, люизит, иприт, хлорацетофенон, CR, CS, BZ проводились в России на базе ООО «Новейшие технологии», г. С.- Петербург. Ниже описаны способы получения веществ для проведения испытаний.

Получение хлора осуществлялось взаимодействием перманганата калия с соляной кислотой. К перманганату калия приливают концентрированный раствор соляной кислоты. Выделяется хлор, содержащий примесь кислорода и хлористого водорода:

2KMnO4  +  16HCl  =  2KCl  + 2MnCl2  +  5Cl2  +  8H2O

Реакция протекает при комнатной температуре.

Реактивы:

Перманганат калия, ч.д.а.

Соляная кислота, х.ч., концентрированная (d = 1,16).

Серная кислота, х.ч., концентрированная (d = 1,84).

Окись кальция, ч.д.а.

Аппаратура. Реакцию проводили в колбе с пришлифованной пробкой, в которую впаяны капельная воронка и газоотводная трубка. Колба соединена последовательно с промывной склянкой с водой (для удаления хлористого водорода), с промывной склянкой с концентрированной серной кислотой и с трубкой с окисью кальция (для высушивания).  Рекомендуемый в этих случаях пятиокись фосфора не применялась ввиду высокой токсичности последнего. В то же время очистка при помощи окиси кальция была вполне удовлетворительна для целей испытания рецептуры.

Все соединения в установке выполняются на шлифах. Для смазки соединений используют специальные смазки из галогенизированного вазелина или силиконовые смазки.

Проведение реакции. Тонко измельченный перманганат калия помещали в колбу и приливали по каплям (из капельной воронки) концентрированную соляную кислоту. Реакция протекала очень энергично, поэтому кислоту подавали по каплям, а при сильном разогревании охлаждали реакционную смесь водой.

Полученный газ собирали в стеклянной емкости.

Получение аммиака для наших целей проводили путем отгонки из концентрированного (25 %) раствора аммиака. При нагревании концентрированного водного раствора аммиака выделяется равномерный поток газа. Его высушивали и очищали.

Аппаратура. Круглодонная реакционная колба емкостью 1 л соединена с двумя охлаждаемыми сосудами, служащими для конденсирваония и отделения основной части водяных паров из газа. Для более эффективной отгонки аммиака использовали колбу, снабженную обратным холодильником (шариковым или змеевиковым). Далее газ пропускали через трубку, заполненную плавленым гидроксидом натрия (едким натром) для более полного осушения. Газ собирали в стеклянную емкость.

Все соединения выполняли на шлифах. Для смазки шлифованных соединений применяли чистый вазелин.

Реактивы:

Аммиак, 25 % раствор.

Едкий натр, плавленый.

Проведение реакции. В колбу наливали водный раствор аммиака и нагревали колбу до кипения. Выделяющийся газ очищали, помещали в стеклянную емкость объемом 5 л при комнатной температуре. Полученный аммиак использовали далее для испытаний.

Получение синильной кислоты

Синильную кислоту получали реакцией гексацианоферрита калия с разбавленной серной кислотой. При нагревании желтой кровяной соли с разбавленной кислотой выделяется цианистый водород, который затем очищается и высушивается.

Получение цианистого водорода из цианистого калия или натрия ввиду их высокой токсичности не проводилось.

Аппаратура. Синильную кислоту получали в том же аппарате, что и аммиак.

Реактивы:

Желтая кровяная соль, ч.д.а.

Серная кислота разбавленная, ч.д.а.

Проведение реакции. Желтую кровяную соль засыпали в круглодонную колбу, заливали разбавленной серной кислотой и нагревали на водяной бане. Выделяющийся при этом газ пропускали через осушитель и собирали в сосуде.

Все вышеперечисленные газы получали в соответствии с требованиями техники безопасности в вытяжном шкафу.

Для создания заданной концентрации газообразных веществ нами применялась предварительная камера объемом 1 литр, в которой создавалась известная концентрация вещества, и потом из нее при помощи шприца отбирался известный объем газа, который помещался в газодинамическую камеру.

Другие отравляющие вещества в соответствии с их специфическим характером нами не синтезировались, а использовались готовые, имеющиеся в наличии в ООО «Новейшие технологии», С.-Петербург, Россия. Проведение опытов с отравляющими веществами в условиях лабораторного эксперимента осуществлялось там же. Конечной целью испытаний были  оценка чувствительности, быстродействия и сохранения индикаторного эффекта макетных образцов индикаторных плоских элементов. Для создания температурных и влажностных режимов была использована климатическая камера.

2.5 Имитаторы отравляющих веществ

Ввиду высокой токсичности ОВ испытания рецептур индикаторных средств для их определения желательно проводить с их имитаторами, обладающих максимально низкой токсичностью, но в тоже время максимально приближенным к ним по физико-химическим свойствам и индикаторным эффектам, вызываемыми ими на индикаторные средства. Известны имитаторы на  фосфорорганические ОВ и на иприт [20,21].

В качестве активного агента имитатора ФОВ взят О,О – диэтил – О – (3,4,5 – трихлорфенил) – фосфат. Рецептура практически полностью имитирует физико-химические свойства и индикаторный эффект ФОВ. Однако это вещество мы найти не смогли.

Для наших целей на настоящем этапе важна имитация не столько физико-химических свойств ОВ, сколько их точность и корректность имитации индикаторного эффекта.

Имитатор фосфорорганических ОВ.

В качестве имитатора ФОВ применялся прозерин в виде 0,05 % раствора. Раствор дополнительно разбавляли до концентрации 10 -3 , 10-6 %.

Прозерин (неостигмина метилсульфат) – антихолинэстеразное средство.

Лекарственная форма. Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей), раствор для инъекций, таблетки.

Фармакологическое действие. Синтетическое антихолинэстеразное средство, обратимо блокируя холинэстеразу, приводит к накоплению и усилению действия ацетилхолина на органы и ткани и восстановлению нервно-мышечной проводимости. Вызывает урежение ЧСС, повышает секрецию желез (слюнных, бронхиальных, потовых и ЖКТ) и способствует развитию гиперсаливации, бронхореи, повышению кислотности желудочного сока, суживает зрачок, вызывает спазм аккомодации, снижает внутриглазное давление, усиливает тонус гладкой мускулатуры кишечника (усиливает перистальтику и расслабляет сфинктеры) и мочевого пузыря, вызывает спазм бронхов, тонизирует скелетную мускулатуру.

Прозерин вызывает такую же реакцию на биохимические рецептуры, что и ФОВ.

Более простое решение пришло с применением дихлофоса – O,O-Диэтил-O-2,2-дихлорвинилфосфата. Он малотоксичен для человека, свободно продается в розничной торговле.

O,O-Диэтил-O-2,2-дихлорвинилфосфат является ингибитором холинэстеразы.

Имитатор иприта. В качестве имитатора иприта применяли 1,2 – дибутилдитиаэтан – малотоксичное вещество, имитирующее практически полностью индикаторный эффект и физико-химические свойства иприта.

2.6 Результаты проведения испытаний индикаторных рецептур

В ходе испытаний были исследованы рецептуры на аммиак, хлор, фосген, синильная кислота, люизит, иприт, ФОВ,  CR, CS. Испытания рецептуры на BZ не проводились ввиду отсутствия вещества.

Оцениваемыми показателями, согласно требованиям такого рода испытаний, были чувствительность, быстродействие и время сохранения индикаторного эффекта макетных образцов соответствующих ИПЭ.

Испытания проводились при нормальных, а также различных модельных климатических условиях. Каждое исследование состояло из 10 опытов. В зачет брались только те опыты, в которых достоверно повторялись оцениваемые показатели. Количественное значение показателей по быстродействию и времени сохранения индикаторного эффекта вычислялись как среднее арифметическое из 10 опытов.

Результаты проведения испытаний индикаторных рецептур показали, что исследуемые варианты индикаторных рецептур обеспечивают индикацию целевых вредных и отравляющих веществ по оцениваемым показателям на требуемых уровнях концентраций и пределов обнаружения. Результаты испытаний приведены в приложениях. В Таблице 13 приведены сводные результаты испытаний рецептур.

Таблица 13 – Сводная таблица результатов испытаний рецептур

| № п/п | Наименование рецептуры | Чувствительность, мг/дм 3 | Быстродействие, мин | Длительность сохранения индикаторного эффекта, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПЭ – ФОВ | 1*10 -6 | 6,2 | 13,0 |
| 2 | ИПЭ – Иприт | 5*10 -5 | 4,7 | 24,0 |
| 3 | ИПЭ – Люизит | 5*10 -5 | 4,2 | 4,0 |
| 4 | ИПЭ – Фосген | 5*10 -5 | 4,1 | 11,0 |
| 5 | ИПЭ – СиЭс | 5*10 -5 | 5,0 | 15,0 |
| 6 | ИПЭ – СиАр | 5*10 -5 | 5,0 | 15,0 |
| 7 | ИПЭ – Синильная кислота | 5*10 -5 | 4,0 | 8,0 |
| 8 | ИПЭ – Хлор | 1*10 -3 | 2,0 | 20,0 |
| 9 | ИПЭ - Аммиак | 2*10 -2 | 2,0 | 25,1 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Проведены обзор и анализ современного состояния исследований в области развития современных методов и средств экспресс-индикации токсичных химикатов и отравляющих веществ.

- Установлено, что экспресс-методы определения ТХ и ОВ в соответствии с требованиями международных конвенций по охране окружающей среды находят широкое применение в экологическом мониторинге ее состояния, постоянно совершенствуются и развиваются.

- Сделан вывод о том, что для повышения безопасности государства, в частности в химической ее составляющей, существует необходимость в организации собственного производства индикаторных средств для экспресс-методов анализа токсичных химикатов и отравляющих веществ в окружающей среде.

- Изучена литература по существующим рецептурам для обнаружения ВВ и ОВ в объектах окружающей среды.

- Испытаны рецептуры для определения аммиака, хлора, фосгена, синильной кислоты, хлорциана, люизита, иприта, ФОВ, CR, CS.

- Результаты проведения испытаний индикаторных рецептур показали, что они обеспечивают индикацию целевых ВВ и ОВ по оцениваемым показателям в требуемых пределах обнаружения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Конвенция о запрещении, разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. - Конференция по разоружению. Женева.: 1993 г.

2 Конституция Республики Казахстан. 1995.

3 О национальной безопасности Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 года N 233.

4 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241.

5 Экологический кодекс Казахстана с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2010.

6 Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа.- М.: Едиториал УРСС, 2002.

7 Drager Tubes/CMS. Справочник, издание 12-е. - Drager Safety AG & Co. KGaA Lubeck. 2001.

8 Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности Казахстана. Послание Президента РК народу Казахстана. – Астана: 29.01.2010.

9 О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

10 О государственной поддержке инновационной деятельности. Закон Республики Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.03.2009.

11 Классы опасности вредных веществ. ГОСТ 121.007-76

12 Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М.: Военное издательство, 1990.

13 Лос К. Синтетические яды. - М.: Издательство иностранной литературы, 1963.

14 Франке З. Химия отравляющих веществ. Т.1, 2. - М.: Химия, 1973.

15 Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. - Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1985.

16 Кирюшкин А. А. Научные основы безопасности жизнедеятельности. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2002, - 259.

17 Баташова Л.И., Кареев В.А., и др. ФГУП «ЭНПО» «Неорганика». Индикаторный элемент. Патент РФ № RU 2267779 C1 от 21.09.2004 г.

18 Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе. - С.-Петербург.: Анатолия, 2002.

19 Раппопорт Ф.М., Ильинская А.А. Лабораторные методы получения чистых газов. - М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1963.

20 Алимов Н.И., Павлов А.Ю., и др. в/ч 61469. Имитационная рецептура для обучения войск боевым действиям в условиях заражения фосфорорганическими отравляющими веществами. Патент РФ № 2260576 С2 от 17.11.2003 г.

21 Алимов Н.И., Павлов А.Ю., и др. в/ч 61469. Применение 1,2 – дибутилдитиаэтана в качестве имитатора 2,2' – дихлодиэтилсульфида (иприта) для обучения войск боевым действиям в условиях химического заражения ипритом. Патент РФ № 2260577 С1 от 17.11.2003 г.

22 Дружинин А.А., Волков В.В. Военный университет радиационной, химической и биологической защиты. Способ колориметрического обнаружения бета-хлорвинилдихлорарсина в капельно-жидком состоянии. Патент РФ № 2004129261/28 от 06.10.2004.

Курган Ержигитович Каримсаков,

Биржан Сардарович Шакиров,

Талант Нуржанович Ибраев.

Айгерим Игембердиевна Успабаева,

Жулдыз Уалихановна Абдуалиева,

Гульназ Рахимжановна Нурмашева.

Справочник по вредным и отравляющим веществам.

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать число. месяц. год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ