Ф.7.03-03

Ильясов Рамиль Махмудович

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ    «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 1»

Шымкент, 2014г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЭЗОВА

Кафедра  «Энергетики и нетрадиционных энергетических систем»

Ильясов Рамиль Махмудович

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 1»

Для студентов специальности  5В071800 «Электроэнергетика»

Шымкент, 2014г.

УДК 621.3 (07)

ББК 31.2 (я7)

Ильясов Рамиль Махмудович. Методические указания  по изучению дисциплины «Теоретические основы электротехники 1» - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, 2013, -  с.

ISBN  978-5-8297-0159-6

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины  «Теоретические основы электротехники 1» и включают все необходимые сведения по изучению дисциплины.

Методические указания по изучению дисциплины  «Теоретические основы электротехники 1» для  студентов специальности 5В071800 «Электроэнергетика» представляют собой материал, знакомящий студентов с основными разделами курса, целями и задачами,  видами занятий, указаниями по изучению дисциплины.

Указания по изучению дисциплины включают в себя: организационную работу студентов, общие методические указания по изучению дисциплины,  указанию по изучению разделов дисциплины, по работе с литературой, по подготовке к  лабораторным занятиям, к самостоятельной работе и подготовке к экзаменам

Предназначены    для    студентов    направлений    подготовки  бакалавров  специальности  5В071800 .

Рецензенты:  Романенко А.Ф. зав кафедрой «Энергетики и нетрадиционных энергетических систем»  ЮКГУ.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры   ЭиНЭС

(протокол №  5  от «19»   12  2013 г.)  и

методической комиссией     факультета «Информационных технологий»

(протокол № 4 от «10»  01  2014  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол №  ___ от «____» ______________ 2014 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова,  2014 г.

Ответственный за выпуск Фамилия И.О.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1 Цели и задачи дисциплины | 7 |
| 2 Требования к уровню усвоения содержания дисциплины | 8 |
| 3. Тематический план по изучению дисциплины | 9 |
| 3.1 Содержание дисциплины | 9 |
| 3.2 Разделы дисциплины и виды занятий | 11 |
| 4 Указания по изучению дисциплины | 12 |
| 4.1 Организация работы студента по изучению дисциплины | 13 |
| 4.2 Общие методические указания к изучению дисциплины | 14 |
| 4.3 Указания по изучению разделов дисциплины | 18 |
| 4.4 Указания по работе с литературой | 19 |
| 4.5 Рекомендации по оформлению отчета о решении задач | 20 |
| 4.6 Указания к самостоятельной работе | 23 |
| 5 Указания по подготовке к экзамену | 23 |
| 5.1 Теоретические вопросы, выносимые на экзамен | 23 |
| 5.2 Критерии оценки знаний на экзамене | 25 |

Введение

Методические  указания  являются  составной  частью  учебно-методического   комплекса   (УМКД)  дисциплины  «Теоретические  основы электротехники1»»      содержат  сведения  о  содержании  дисциплины,  а  также  рекомендации  по  ее самостоятельному изучению.   Методические      указания      соответствуют      требованиям, предъявляемым Государственным образовательным  стандартом (ГОСО РК 3.08.344-2006 по специальности бакалавриата 5В071800)     к  содержанию  и  рекомендациям  примерной  типовой  программы,  разработанной  и рекомендованной  Республиканским учебно-методическим советом (РУМС) высшего и послевузовского образования     МОН РК.  Методические    указания    предназначены         специальностей     подготовки     бакалавров  по образовательной программе 5В071800    «Электроэнергетика» очной,      заочной   форм   обучения.

- Цели и задачи дисциплины

Дисциплина  ТОЭ1  относится  к  блоку  дисциплин  «Базовые дисциплины - обязательный компонент»,   определяющих   теоретический   уровень   подготовки  бакалавра.

ТОЭ1     как     базовая     дисциплина     должна     обеспечивать  комплексную         подготовку         будущего         специалиста -профессиональную подготовку, развитие творческих способностей,  умение  формулировать  и  решать  на  высоком  научном  уровне  проблемы  изучаемой  специальности,  умение  творчески  применять  и самостоятельно повышать свои знания. Эти цели достигаются на  основе  фундаментализации  образования  и  широкого  применения  вычислительной техники в учебном процессе.

Основная  задача  изучения  курса  ТОЭ1  состоит  в  изучении  линейных электрических цепей постоянного, переменного,  трехфазного тока, а также цепей с несинусоидальными напряжениями и токами, усвоении  современных  методов  моделирования   электромагнитных   процессов,   методов   анализа, синтеза    и    расчета    электрических    цепей,    значение    которых  необходимо  для  понимания  и  успешного  решения  инженерных проблем будущей специальности.

При   изложении   дисциплины   ТОЭ1   предполагается   знание  студентами разделов физики: электричество и магнетизм; разделов  высшей математики: теория матриц, дифференциальные уравнения  и методы их решения, теория функции комплексного переменного,  преобразования Фурье-Лапласа, уравнения в частных производных.

- Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины ТОЭ1 должно отвечать следующим  требованиям Государственного образовательного стандарта   инженер (бакалавр) должен:

знать:

−  теоретические основы методов преобразования энергии;

−  физические  явления   и  процессы   в  электроэнергетических и

электротехнических  устройствах  и  методы  их  математического описания;

уметь применять:

−  компьютерные  технологии  исследований,  сбора  и  обработки  данных, представления результатов;

−  методы  описания  процессов  в  электроэнергетических  системах, сетях и устройствах;

−  математические модели объектов электроэнергетики;

−  методы  оптимизации  режимов  работы  электроэнергетических

устройств;

−  методы     и     средства     диагностики     электроэнергетического

оборудования, средства контроля качества электроэнергии;

- Тематический план по изучению дисциплины

Предмет  дисциплины  составляют  электромагнитные  явления и    их    прикладное    применение    для    создания,    передачи    и  распределения   электроэнергии   как   универсального   посредника  между источником энергии и потребителями,  для решения проблем электромеханики и электротехнологии.

Содержание      дисциплины      ТОЭ1     содержит  обобщение  понятий  и  законов  из  области электромагнитных  явлений  на  основе  сведений,  полученных  в курсе  физики  и  развитие  формулировок  и  определений  понятий  и законов теории электрических и магнитных цепей, относящихся ко всем разделам ТОЭ1.  В части «Физические основы электротехники»  формулируются основные физические понятия ТОЭ1.

Самостоятельная  работа  по  дисциплине  подразумевает  не только  изучение  теоретических  вопросов  и  решение  задач,  но  и выполнение    в    семестре    двух    расчетно-графических    работ, ориентированных на использование вычислительной техники.

3.1  Содержание дисциплины

3.1.1  Введение

Основные этапы развития электротехники и ее теоретических  основ. Краткий  исторический  очерк  развития  науки  об  электрических  и магнитных  явлениях  и  их  практическое  применение.  Тесная  связь  теоретических      исследований      с      практическими      задачами  электротехники.   Предмет   курса   теоретических   основ   электротехники,   его место в общей системе электротехнического образования.  Элементы   электрических   цепей.   Активные   и   пассивные электрические  цепи.  Физические  явления  в  электрических  цепях. Научные абстракции, принимаемые в теории электрических цепей, их практическое значение.  Параметры  электрических  цепей.  Линейные  и  нелинейные электрические     и     магнитные     цепи.     Условно-положительные направления  тока  и  ЭДС  в  элементах  цепи  и  напряжения  на  их  зажимах.   Источники   ЭДС   и   источники   тока.   Управляемые   и неуправляемые   элементы   цепи.   Схемы   электрических   цепей.

Топологические       понятия       схемы       электрической       цепи. Эквивалентные  преобразования.  Звезда-треугольник,  треугольник-звезда.

3.1.2  Методы расчета электрических цепей

Законы электрических цепей.  Методы узловых напряжений и контурных   токов.   Метод   двух   узлов.   Принципы   наложения, взаимности и основанные на них методы расчета цепей. Теорема о компенсации.   Линейные   соотношения   между   напряжениями   и токами.        Метод        эквивалентного        генератора.        Метод  пропорциональных     величин.     Многополюсники.     Понятие     о диокоптике - расчета сложных электрических цепей по частям. Баланс мощностей в электрической цепи.

3.1.3   Основные   свойства   и   эквивалентные   параметры электрических цепей при синусоидальном токе.

Синусоидальные    ЭДС,    напряжения    и    токи.    Источники синусоидальных  ЭДС  и  токов.  Действующие  и  средние  значения периодических     ЭДС,     напряжений     и     токов.     Изображение синусоидальных    функций    времени    комплексными    числами. Векторные диаграммы.

Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением  R,L  и  C  элементов.  Синусоидальный  ток  в  цепи  с  параллельным соединением  участков  R,L  и  R,C.  Комплексные  сопротивления  и  проводимости.  Законы  Ома  и  Кирхгофа  в  комплексной  форме.  Комплексный метод расчета электрических цепей. Активная,   реактивная   и   полная   мощности.   Мгновенная мощность  и  колебания  энергии  в  цепи  синусоидального  тока.

Расчет мощности по комплексам напряжения и тока. Эквивалентные  параметры  сложной  цепи  переменного  тока. Схемы замещения двухполюсника при заданной частоте. Методы  расчета  электрических  цепей  при  установившихся синусоидальных токах.

3.1.4 Резонансные явления и частотные характеристики

Резонанс  при  последовательном  и  параллельном  соединении R,L,C  элементов  электрической  цепи.  Частотные  характеристики последовательного и параллельного соединения R,L,C элементов и цепей,  содержащих  только  реактивные  элементы.  Добротность  контура. Коэффициент передачи, расстройка. Полоса пропускания.

Практическое значение явления резонанса.

3.1.5  Расчет  электрических  цепей  при  наличии  взаимной  индукции

Закон  электромагнитной  индукции.  Потокосцепление.  ЭДС самоиндукции    и    взаимной    индукции.    Индуктивно-связанные элементы электрической цепи. Методы расчета цепей при наличии взаимной индукции.

Трансформатор  с  линейными  характеристиками.  Идеальный,  совершенный  трансформатор.  Вносимые  сопротивления.  Развязка магнитно-связанных цепей.

3.1.6 Расчет трехфазных цепей

Многофазные  цепи  и  системы,  их  классификация.  Понятие  о трехфазных  источниках  ЭДС  и  тока.  Расчеты  трехфазных  цепей  в условиях    симметричного    режима.    Получение    вращающегося магнитного    поля.    Симметричные    составляющие    трехфазной системы.   Применение   метода   симметричных   составляющих   к расчету трехфазных цепей.

3.1.7   Расчет  электрических  цепей  при    несинусоидальных  периодических ЭДС, напряжениях и токах

Расчеты установившихся напряжений и токов в электрических цепях   при   действии   периодических   несинусоидальных   ЭДС.  Зависимость    формы    кривой    тока    от    характера    цепи    при  несинусоидальном   напряжении.   Состав   высших   гармоник   при наличии   симметрии   кривых   тока   или   напряжения.   Мощность  электрической цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях.    Особенности    поведения    высших    гармоник    в  трехфазных цепях.

3.2. Разделы дисциплины и виды занятий

| № | Раздел дисциплины | Лекции | Лабораторные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные электрические цепи постоянного тока | * | * |
| 2 | Линейные электрические цепи переменного, синусоидального тока | * | * |
| 3 | Трехфазные цепи | * | * |
| 4 | Несинусоидальные токи и напряжения в электрических цепях | * | * |

4  Указания по изучению дисциплины

4.1      Организация  работы  студента   по изучению  дисциплины

Необходимый   минимальный   уровень   знаний    студентов  определяется  (формируются базы  знаний)  на  основе требований  определяемых    ГОС-ом,     и     учебным   планом   специальности,  может регулироваться в зависимости от поставленных задач.

Содержание   каждого  вида учебных занятий

обеспечивается следующими методическими материалами:

Лекции:

•  конспект    -      электронная    форма;

Лабораторные занятия:

•  обработка    физического    эксперимента    с    помощью

стандартных пакетов и оригинальных программ кафедры;

•  лабораторные     работы    на стендах с компьютерной обработкой данных;

•  электронная      версия      методических      указаний      к  проведению лабораторных работ;

•  программа самопроверки результатов для студентов;

•  электронная версия  ответов  у  преподавателя,  текущий  и  окончательный рейтинг группы.

Расчетно-графические работы:

•  электронный    вариант    индивидуальных    заданий    на  расчетно-графическую работу,  тема  и  сложность  которой  зависит    от    направления,    формы    обучения,    объема  изучения дисциплины;

•  учебные  пособия  и  методические  указания  к  расчетно-графической работе

• программа самопроверки результатов для студентов;

•  электронная версия ответов  у преподавателя, текущий и  окончательный рейтинг группы.

Контроль:   рейтинг-контроль, экзамен:

•   банк    заданий    для    рубежного    и    окончательного  контроля,  включающий  в  себя  вопросы  теоретического  и     расчетного     характера,     а     также     задачи     для качественного решения;

•   компьютерный     тестовый     опрос     для     рубежного контроля;

•  программа  автоматического  составления экзаменационных   билетов   из   набора   задач,   заданной  сложности.

Студенту  в  начале  учебного  года  выдается  необходимый минимум  учебно-методической  литературы  в  виде  типографских изданий,  электронных   версий.  Студент  в  режиме  свободного  посещения, имеет возможность работать как над основными видами занятий в  режиме  расчетов,  анализа  и  самоконтроля,  так  и  над  разделами  курса выносимыми на самостоятельное изучение.

4.2  Общие методические указания  к изучению дисциплины

При      изучении      дисциплин      «Теоретические      основы  электротехники 1»    студентам  целесообразно выполнять следующие рекомендации.

1)  Изучение   теоретических   основ   электротехники   связано с некоторыми трудностями, поскольку о процессах, происходящих в различных  электрических  цепях  и  устройствах,  можно  судить  по наблюдениям  за  показаниями  приборов.  Теория  таких  процессов  излагается  на  математической  основе;  следовательно,  изучение электротехники требует от студента умения свободно пользоваться математическим аппаратом.

2)  Изучение курса  должно вестись систематически и сопровождаться  составлением  подробного  конспекта.  В  конспект рекомендуется   включать   все   виды   учебной   работы:   лекции, самостоятельную   проработку   учебника,   упражнения,   решение  задач, лабораторный практикум, ответы на вопросы самопроверки.

3) После   изучения   какого-либо   раздела   по   учебнику   или конспекту  лекции  рекомендуется  по  памяти  записать  в  тетрадь определения,   выводы   формул,   начертить   схемы,   графики   и ответить   на   вопросы   для   самопроверки.   Такой   метод   дает возможность проверить усвоение материала.

4)  После  усвоения   теории  по  одной  теме  нужно  разобрать решения задач, относящихся к этой теме, и самостоятельно решить несколько задач. Решение задач способствует лучшему пониманию и    закреплению    теоретических    знаний.    Расчетно-графические  работы служат для этой же цели. Их следует рассматривать не как  дополнительную   нагрузку,   а   как   одну   из   форм   изучения   и  повторения курса.

5) Такую же  цель,  но в ином плане, преследуют лабораторные  занятия.     Проводимые     в     электротехнической     лаборатории  несложные   исследования   дают   возможность   непосредственно  наблюдать   явления   и  процессы,   теория  которых   излагается   в учебниках   и   на   лекциях.   Поэтому   студент   должен   активно  участвовать в выполнении всех лабораторных работ.

6) При  изучении  теории  электрических  и  магнитных  цепей,  а также  методов  решения  задач  главное  внимание  следует  уделять разбору   происходящих   в   них   физических   процессов.   Простое запоминание  формул,  характеристик,  уравнений  недостаточно  для понимания происходящих в цепях и устройствах явлений.

7) Многие   законы   и   определения   электротехники   являются  следствием       более   общих   законов  и  определений материалистической     философии.     Ряд     таких     примеров     и иллюстраций      приводится      на      лекциях,      практических   и  лабораторных  занятиях.  Их  следует  включать  в  свой  конспект  и  при  самостоятельной  работе  в  них  нужно  разобраться,  понять  и  усвоить.

8) Следует иметь в виду, что все темы программы являются в равной  мере  важными.  Как  и  в  любой  другой  науке,  нельзя приступать к изучению последующих глав, не усвоив предыдущих.  Теоретический    материал    каждой    темы    имеет    существенное практическое назначение.

4.3 Указания по изучению разделов дисциплины

4.3.1  Введение

При  изучении  материала  данной  темы  необходимо  обратить  особое  внимание  на  основные  закономерности  для  электрических  цепей при наличии в них токов и напряжений, не изменяющихся в  зависимости от времени. Прежде  всего надо вспомнить из физики  единицы    измерения   электрического    тока,    напряжения,   э.д.с,  электрической  работы,  электрической  мощности,  электрического  сопротивления   и   проводимости.   Кроме   того,   надо   помнить   о физических  факторах,  влияющих  на  электрические  сопротивления  и  проводимости проводников.

4.3.2  Методы расчета электрических цепей

Прежде  чем  изучать  методы  расчета  электрических  цепей,  надо   ясно   представить   себе,   что   электрическая   схема   любой  реальной электрической цепи является ее отображением с той или  иной степенью приближения.

Основные  законы  электрического  состояния  любой  цепи - это   законы   Кирхгофа.   Для   быстрого   и   правильного   расчета  электрических  цепей  с  помощью  законов  Кирхгофа  необходимо приобрести  навыки  в  составлении  уравнений  на  основании  этих  законов.

При   расчете  разветвленных   электрических  цепей  с  источниками   электрической   энергии   приходится  чаще  всего  определять  токи  в  ветвях  по  заданным  э.д.с.  и  сопротивлениям  ветвей. Для этой цели рекомендуется следующий порядок решения  той или иной задачи:

а) составляется электрическая схема цепи;

б) подсчитывается  число  неизвестных  токов  (ветвей)  и  задаются  для них произвольные положительные направления;

в) подсчитывается  число  узлов  и  для  них  составляются  уравнения  на  основании первого   закона   Кирхгофа,   число   которых   всегда   на   единицу меньше количества узлов; недостающие уравнения составляются на основании    второго    закона    Кирхгофа.

Правило    составления   уравнений на основании этого закона изложено в учебниках.  Если  в  результате  решения  системы  уравнений  получаются отрицательные  значения  для  токов  в  каких-либо  ветвях,  то  это  означает,       что    действительные   направления   токов   в  соответствующих   ветвях     не  совпадают  с первоначально  выбранными положительными  направлениями. После определения  токов во всех ветвях следует показать на схеме их действительные  направления.

Линейную  электрическую  цепь  любого  вида  можно  также  рассчитать   методом   контурных   токов   или   методом   узловых  потенциалов.

При  изучении  материала  этой  темы  следует  обратить  особое  внимание на принцип наложения и на свойство взаимности, так как  иногда  расчет  линейных  электрических  цепей  можно  значительно  упростить,    пользуясь    принципом    наложения    и    свойством  взаимности.  Чрезвычайно   важным   свойством   линейных   электрических  цепей  является  линейная  связь  между  током  и  напряжением  или  между  токами  различных  ветвей  при  изменении  сопротивлений  этих ветвей от нуля до бесконечности .

4.3.3    Основные   свойства   и   эквивалентные   параметры  электрических цепей при синусоидальном токе  При   изучении   материала   этой  темы  необходимо  твердо усвоить   основные   понятия  и    определения    мгновенных    и  действующих  значений  переменных  токов,  напряжений  и  э.д.с.  Расчет    электрических    цепей    при    синусоидальных    токах    и напряжениях  значительно  упрощается  с  помощью  комплексных  чисел.  Поэтому  необходимо  особенно  детально  изучить  и  понять принцип изображения векторов синусоидальных колебаний в виде  комплексов в осях комплексной плоскости и обратный переход - от   комплексов   тока,   напряжения   и  э.д.с.   к   их   мгновенным значениям.

Чрезвычайно  важно  усвоить  соотношения  между  токами  и напряжениями  для  идеализированных  элементов  электрических  цепей в виде активного сопротивления, индуктивности, и емкости.  Надо  запомнить,  что  ток  в  активном  сопротивлении  совпадает  по фазе с напряжением на его зажимах, ток в индуктивности отстает, а  в  емкости  —  опережает  напряжение  на  четверть  периода.  При  изучении   свойств   идеализированных   элементов   электрических  цепей  следует  также  обратить  внимание  на  то,  что  реактивные  сопротивления  индуктивности  и  емкости  есть  функции  частоты  и, по  существу  говоря,  с  помощью  этих  сопротивлений  учитывается  влияние  э.д.с.  самоиндукции  и  токов  смещения  на  режим  цепи.

Важным  вопросом  этой  темы  является  рассмотрение  параметров  реальных  катушек,  конденсаторов  и  сопротивлений.  Необходимо  запомнить выражения комплексов сопротивлений и проводимостей  для  цепей  с  различными  элементами.  Кроме  того,  следует  найти  аналитическим    и    графическим    путем    (пользуясь    векторной  диаграммой)      связь      между      активными      и      реактивными  составляющими      токов      и      напряжений      для      пассивного  двухполюсника с опережающими и отстающими токами.

Все   методы   расчета   линейных   электрических   цепей   при  постоянных  токах  и  напряжениях  целиком  распространяются  на  электрические  цепи  без  взаимной  индукции  при  синусоидальных  токах  и  напряжениях.  Для  этого  достаточно,  уравнения, определяющие  электрическое состояние цепи, написать в  комплексной  форме;  при  этом  все  токи,  э.д.с.  и сопротивления  должны  входить  в  уравнения  электрического  состояния  в  виде  комплексов.

Чрезвычайно     полезной     иллюстрацией     расчета     любой электрической   цепи   является   ее   топографическая   диаграмма.  Топографическая    диаграмма    должна    строиться    так,    чтобы  указанным  точкам  схемы  соответствовали  вполне  определенные  точки   на   векторной   диаграмме.   Такая   диаграмма   позволяет  находить графическим путем напряжения между любыми точками  электрической цепи без дополнительных вычислений.

4.3.4  Резонансные явления и частотные характеристики

При  изучении  материала  этой  темы  следует  обратить  особое  внимание    на    резонансные    явления    в    последовательных    и  параллельных цепях. Резонансные явления широко применяются в  самых разнообразных радиотехнических устройствах.

Явление резонанса токов также используется для уменьшения  угла   сдвига   фаз   (улучшения   коэффициента   мощности)   между  токами  и  напряжениями  трансформаторов  и  генераторов,  что  в  свою   очередь   приводит,   как   правило,   к   уменьшению   потерь  электрической энергии в распределительных сетях и к возможности  увеличения активной нагрузки генераторов.  Основными      законами,      применяемыми      для      расчета электрических цепей, являются законы Кирхгофа.

4.3.5  Расчет  электрических  цепей  при  наличии  взаимной индукции

В   цепях   с   взаимной   индуктивностью   появляется   новая разновидность составляющих падений напряжения, обусловленная  э.д.с.   взаимной   индукции.   Поэтому   расчет   цепей   с   взаимной  индукцией    несколько    сложней    расчета    цепей    аналогичной  конфигурации  без  взаимной  индукции.  Ниже  на  примерах  будут  показаны  некоторые  особенности  расчета  электрических  цепей  с  взаимной  индукцией  и  установлены  энергетические  соотношения  для двух ветвей с взаимной индукцией при питании этих ветвей от  двух  различных  источников  электрической  энергии  одинаковой  частоты.  Чрезвычайно  важным  для  практики  примером  цепи  с  взаимной    индукцией    является    трансформатор    без    стального сердечника.    Поэтому    все    соотношения    между    токами    и  напряжениями для трансформатора без стального сердечника надо  хорошо усвоить.

4.3.6 Расчет трехфазных цепей

При  изучении  материала  этой  темы  необходимо  в  самом  начале  обратить  внимание  на  связь  между  фазными  и  линейными токами,  а  также  между  фазными  и  линейными  напряжениями  для соединений звездой и треугольником как при симметричной, так и при несимметричной нагрузке. В частности для звезды при любой нагрузке   сумма    линейных   напряжений   равна   нулю,   а   для треугольника - сумма линейных токов всегда равна нулю.

В  уравновешенной  многофазной  системе  сумма  мгновенных  мощностей  всех  фаз  не  зависит  от  времени  и  равна  числу  фаз  системы,   умноженному   на   среднюю   мощность   одной   фазы.

Следует   сравнить   кривые   суммарной   мгновенной   мощности  трехфазной    системы    при    симметричной    и    несимметричной  нагрузке и установить принципиальное различие в этих кривых.

При   расчете   несимметричных   трехфазных   цепей   со статической    нагрузкой    (не    имеющей    вращающихся    частей  электрических     машин)     рекомендуется     строить,     векторные  топографические  диаграммы,  которые  дают  во  многих  случаях наглядное  представление  о  соотношениях  между  напряжениями  и  токами в различных участках цепи.

При  изучении  материала  этой  темы  необходимо  обратить особое  внимание на способы определения последовательности фаз  для   трехфазной   системы,   а   также   на   измерение   мощности   с  помощью двух ваттметров,. Необходимо подчеркнуть, что схема  с  двумя    ваттметрами    получила    широкое    распространение    в  электротехнической практике.

В данной теме рассматривается одно из чрезвычайно важных  явлений - вращающееся магнитное поле. Это явление положено в  основу  работы  трехфазных  асинхронных  двигателей,  получивших  широкое распространение в промышленности. Необходимо изучить  это  явление  во  всех  деталях  и  в  частности  выяснить  условия,  при  которых получается вращающееся магнитное поле. Следует понять  и  запомнить,  что  для  получения  вращающегося  магнитного  поля  необходимо  иметь  систему  катушек,  сдвинутых  в  пространстве,  с  токами,  не  совпадающими  по  фазе.  Отсутствие  одного  из  этих  условий не дает вращающегося магнитного поля.

4.3.7   Расчет  электрических  цепей  при    несинусоидальных

периодических э.д.с. , напряжениях и токах

Расчет   и   исследование   линейных   электрических   цепей   с несинусоидальными  напряжениями  и  токами  основаны  на  методе наложения. Несинусоидальная кривая напряжения или э.д.с. может  быть разложена на гармонические составляющие. Каждая  гармоническая  составляющая  напряжения  или  э.д.с. создает   свою   составляющую   тока,   и   реальный   ток   в   цепи определяется    алгебраической    суммой    мгновенных    значений составляющих.

Расчет  отдельных  составляющих  токов  выполняется  теми  же  методами, что и расчет цепей при синусоидальных напряжениях, При  измерении  несинусоидальных  напряжений  и  токов  или  вычислении    показаний    приборов    по    известным    из    расчета составляющим  нужно  учитывать,  что  приборы  различных  систем  дают различные показания.

Форма кривой тока при заданной кривой напряжения зависит  от  параметров  цепи.  Емкость  сильно  искажает  кривую  тока,  а  индуктивность  сглаживает  ее,  т.  е.  приближает  несинусоидальную кривую тока к синусоидальной.

Для   полной   характеристики   цепи   необходимо   не   только вычислить токи и напряжения, но и определить мощность. Следует  отметить,   что   составляющие   токов   и   напряжений   различных  порядков  (частот)  не  дают  средней  мощности.  Поэтому  среднее  значение мощности цепи определяется суммой средних мощностей  отдельных гармоник.

При изучении явлений, наблюдающихся в трехфазных цепях с  несинусоидальными  напряжениями,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  соотношения  между  фазными  и  линейными  напряжениями  и  фазными  и  линейными  токами  при  соединении  обмоток  генератора  (или  трансформатора)  и  нагрузки  звездой  или  треугольником.

4.4  Указания по работе с литературой

Предмет изучается студентами путем самостоятельной работы  над учебниками и учебными пособиями. Кроме того, обязательным  элементом учебного процесса являются лекции.

При  самостоятельной  работе  над  учебниками  и  учебными  пособиями       рекомендуется       придерживаться       определенной  последовательности.  Читая  и  конспектируя  тот  или  иной  раздел  учебника,   необходимо   твердо   усвоить   основные   определения  электрических величин  и  понятий и  те  закономерности, которыми  определяется   связь   и   зависимость   одних   величин   от   других.

Формулировки  законов  и  методику  вывода  их  математических  выражений надо знать на память. После усвоения соответствующих  понятий  и  закономерностей  следует  решить  примеры  и  задачи,  закрепляя  тем  самым  проработанный  теоретический  материал,  а  затем  приступить  к  выполнению  контрольных    или  расчетно-графических работ.

4.4.1  Основная литература

1)  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа. 2000.

2)  Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под редакцией Л.А. Бессонова. - М.:Высшая школа, 2005

3)  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа,   2006, ч.1,2,3

4) Нейман Л.Р., Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники.- Л.: Высшая школа 2004, т 1,11

5)    Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н.  Электротехника. - М.:  Энергоатомиздат, 2005.

6)   Шебес  М.Р .  Сборник упражнений и задач по теоретическим основам    электротехники. - М.: Высшая школа, 2002.

4.4.2  Дополнительная литература

1) Купалян С.Д. Теоретические основы электротехники. - М.: 2002 ч,111.

2) Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники.- М.: 2007 т.111.

3) Теоретические основы электротехники /Ионкин П.А., Даревский А.И., Кухаркин Е.С. и др.- М.: 1986.

4)  Ильясов Р.М., Апсеметова А.Т. Методические указания по лабораторным работам по дисциплине ТОЭ1, ЮКГУ, 2010

5)  Ильясов Р.М.  Методические указания к выполнению РГР по дисциплине ТОЭ1.

6)  Ильясов Р.М. Методические указания  по практическим занятиям по дисциплине ТОЭ1.

4.5  Рекомендации по оформлению отчета о решении задач

Решение  задач  во  время  аудиторного  занятия,  а  также  при самостоятельной        работе        производится        в        специально предназначенной  для  этого  рабочей  тетради.  При  этом  должны выполняться следующие правила:

1) Рисунки, графики схемы, символы, размерности физических величин выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ.

2)   Расчет   каждой   искомой   величины   следует   выполнять сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые    значения    и    привести    окончательный    результат    с  указанием    единицы    измерения.    Решение    задач    не    следует перегружать  приведением  всех  алгебраических  преобразований  и  расчетов.

3) Промежуточные результаты расчетов и конечный результат должны быть ясно выделены из общего текста.

4)  В  ходе  решения  задачи  не  следует  изменять  однажды принятые  направления  токов,  напряжений,  наименование  узлов  и т.д.  При  решении  задачи  различными  методами  одна  и  та  же величина   должна   обозначаться   одним   и   тем   же   буквенным символом.

4.5. 1 Указания по подготовке к лабораторным занятиям

Критериями   успешного   выполнения   лабораторного

практикума являются:

1)    Получение    экспериментальных    данных,    соответствующих заданиям, приведенным в методических указаниях.

2)    Наличие    всех    расчетов    согласно    требованиям    таблиц экспериментальных  данных  с  указанием  используемых  формул  и приведением примера расчета одной строки таблицы.

3)  Построение  необходимых  графиков  зависимостей  и  векторных диаграмм токов и напряжений с соблюдением масштабов.

4) Письменные выводы о проделанной работе в плане соответствия полученных        экспериментальных        данных        теоретическим положениям.

5) Способность студентов

а)    объяснить    характер    полученных    экспериментальных  результатов;

б) сравнить их с теоретическими выкладками;

в) объяснить их физический смысл;

г)    сформулировать    причины    и    допустимость    отличий  экспериментальных данных от теоретических.

Лабораторная      работа      считается      выполненной      после представления  каждым  студентом  индивидуального  письменного отчета,     оформленного     в     соответствии     с     требованиями, изложенными   в   методических   указаниях,   и   ответов   на   все контрольные вопросы, заданные преподавателем.

4.5.2  Рекомендации по  оформлению  отчета  о  лабораторной  работе

Отчет  о  лабораторной  работе  оформляется  в  соответствии  с требованиями  методического указания.

Отчет  выполняется  на  листах  формата  А4  на  компьютере  в редакторе  Microsoft  Word,  либо  в  рукописном  виде.  Формулы,  графики и векторные диаграммы допускаются в рукописном виде с использованием чертежных инструментов.  Титульный лист является первым листом.

Отчет  о  лабораторной  работе  должен  содержать  следующие

основные части:

1) название работы;

2) цель работы;

3) описание используемого оборудования, номер стенда;

4) схема исследуемой установки;

5) таблицы измеренных величин;

6) таблицы  расчетных  величин  с  указанием  используемых

формул  и  приведением  примера  расчета  одной  строки

таблицы;

7) все  необходимые  графики  зависимостей  и  векторные

диаграммы    токов    и    напряжений    с    соблюдением

масштабов;

8) содержательные выводы по работе.

4.6 Указания к самостоятельной работе

4.6.1  Указания  по  планированию  времени  самостоятельной  работы

Расчетно-графическая работа    являются  составной  частью  учебного  процесса  и рассчитаны  на  выполнение  в  течение всего    процесса    изучения    курса.    Работа    над    выполнением  расчетного        задания        способствует        развитию        навыков  самостоятельного пользования литературой, справочниками.  Графики самостоятельной работы студентов,

изучающих дисциплины ТОЭ 1.

Каждому  студенту  в  начале  семестра  выдается  задание,  в  котором сформулирована тема расчетно-графической ,      срок      выполнения,      форма      отчетности,      порядок  промежуточного  контроля  и  порядок  защиты  РГР .

Исходные   данные   для   выполнения   расчетно-графических  заданий      являются    индивидуальными    и  выдаются   полностью   в  начале   обучения.   Результаты   расчетов  контролируются      каждым      студентом      самостоятельно      по  индивидуальному  коду  с  помощью  ЭВМ.  Преподаватель  имеет  возможность   получить   с   помощью   ЭВМ   результаты   работы  каждого студента в отдельности, срез успеваемости группы в целом  в любой момент времени учебного семестра.

4.6.2  Расчетно-графические работы

Цель      РГР - сформировать      у      студента      умения самостоятельного   творческого   аналитического   и   графического  решения   технических   задач   и   использовать   эти   навыки   при  выполнении курсовых и выпускной квалификационной работ.

Выполнение    РГР    направлено    на    решение    следующих  основных задач:

-  расширить  и  систематизировать  знания,  полученные  при

изучении  дисциплин    «Теоретические  основы  электротехники1»  и

-   формировать   навыки   расчета   электрических   цепей   и закрепить изучение теоретического материала;

- совершенствовать навыки поиска и работы с необходимой  справочной литературой и стандартами ЕСКД.

Темы расчетно-графической работы .  Форма представления  результатов решения задач

1)        Расчет   линейной   цепи   постоянного  тока. Раздел пояснительной записки  (объемом не более 6 стр.)

2)        Расчет  разветвленной  линейной  электрической цепи  синусоидального тока и расчет цепи с взаимоиндукцией. Раздел пояснительной записки (объемом не более 10 стр.)

4.6.3   Рекомендации  к  оформлению  расчетно-графической  работы.

Расчетно-графические  работы выполняются на листах формата А4 на   компьютере   в   редакторе   Microsoft   Word   с   выполнением  требований  ГОСТ  и  Стандарта  университета    «Управление учебно-методическими  процессами СМК ЮКГУ ПР. 7.03-2012».  Оформление  расчетно-графической  работы  допускается  в  рукописном   виде,   при   этом   формулы,   графики   и   векторные диаграммы      выполняются      с      использованием      чертежных  инструментов и соблюдением требований ГОСТ.

Титульный лист является первым листом.

Работа должна содержать следующие основные части:

1)  расчетная  схема  с  подклеенной  машинной  распечаткой индивидуального задания и условия задачи;

2) расчет;

3)необходимые графики и диаграммы.

При     оформлении     работы     следует     руководствоваться следующими правилами:

1) Рисунки, графики схемы, символы, размерности физических  величин  выполняются в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ2.702-2011.

2)   Расчет   каждой   искомой   величины   следует   выполнять сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые    значения    и    привести    окончательный    результат    с указанием    единицы    измерения.    Решение    задач    не    следует перегружать  приведением  всех  алгебраических  преобразований  и  расчетов.

3) Промежуточные результаты расчетов и конечный результат  должны быть ясно выделены из общего текста.

4)  В  ходе  решения  задачи  не  следует  изменять  однажды  принятые  направления  токов,  напряжений,  наименование  узлов  и т.д.  При  решении  задачи  различными  методами  одна  и  та  же величина   должна  бозначаться   одним   и   тем   же   буквенным  символом.

5)   Нумерация   страниц   должна   быть   сквозной,   включая иллюстрации и графики.

4.6.4   Критерии   оценки   знаний   при   защите   расчетно-графической работы

Защита РГР служит формой проверки успешного выполнения студентами заданий к РГР и уровня  усвоения учебного материала.

Защита      проводится      в      соответствии      с      графиком самостоятельной    работы    студентов,    до    начала    зачетной    и  экзаменационной   сессии.   Защита   принимается   преподавателем, проводившим  практические  и  лабораторные  занятия  в  группе  или  читающим лекции по данному курсу.

В    случае    успешного выполнения заданий РГР, правильного оформления пояснительной  записки,  положительного  ответа  на  вопросы  по  теме  расчетно-графической работы выставляется отметка в процентах при выставлении рейтинга.

5 Указания по подготовке к экзамену

5.1  Теоретические вопросы, выносимые на экзамен

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен в 3 семестре

1) Расскажите об идеальных и реальных источниках электрической энергии.

2) Расскажите   об   эквивалентных   преобразованиях   источников электрической  энергии.  Расскажите  об  обобщенном  законе  Ома  и  законе  Ома  для  пассивного  участка  цепи.  Дайте  определение  и приведите пример построения потенциальной диаграммы.

3)  Дайте  определение  законов  Кирхгофа  и  расскажите  о  методе расчета   электрических   цепей   с   помощью   этих   законов.   Как рассчитать  баланс  мощности  для  активной  электрической  цепи.

Приведите пример.

4)  Расскажите  о  расчете  электрических  цепей  с  помощью  законов Ома  и  Кирхгофа.  Приведите  алгоритм  расчета,  пример  расчета  и приведите потенциальные диаграммы.

5)Выведите   формулы  эквивалентного  преобразования сопротивлений при переходе от соединения звездой к треугольнику  и    наоборот.    Приведите    формулы    основных    преобразований  электрических схем.

6)   Расскажите   о   методе   контурных   токов   (вывод   системы  уравнений, алгоритм расчета). Раскройте особенности составления  уравнений  для  электрических  цепей  с  источником  тока  методом  контурных токов.

7) Расскажите о расчете электрических цепей методами двух узлов и пропорциональных величин.

8)  Расскажите  о  методе  узловых  потенциалов  (вывод  системы  уравнений,  алгоритм  расчета).  Метод  двух  узлов  как  частный  случай метода узловых потенциалов.

9)  Расскажите  о  расчете  электрических  цепей  с  помощью  метода  наложения. Сформулируйте принцип наложения.

10)  Докажите  теорему  об  эквивалентном  генераторе,  приведите  алгоритм и пример расчета.

11)  Расскажите  о  применении  метода  эквивалентного  генератора  при  расчете  электрических  цепей.  Приведите  алгоритм  расчета  и проиллюстрируйте его примером.

12)  Дайте   основные   понятия   о   синусоидальном   токе   и   его параметрах.  Как  определяется  среднее  и  действующее  значения  синусоидального тока.

13)    Расскажите  об  активном,  индуктивном  и  емкостном  сопротивлениях в цепи синусоидального тока. Приведите примеры.

14)   Расскажите   о   расчете   установившегося   режима   в   цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C.

15)  Расскажите     о     расчете     установившегося     режима  в  цепи синусоидального тока с параллельным соединением R, L, C .

16)  Расскажите   об   определении   активной,   реактивной   и   полной

мощности в цепи синусоидального тока. Что такое коэффициент мощности,  значение  этого  показателя  в  народном  хозяйстве  и методы его повышения.

17)  Дайте понятие о комплексных сопротивлении и проводимости. Как осуществляется    запись    мощности    в    комплексной    форме.

Приведите примеры.

18)  Расскажите  о  методах  расчета  сложных  электрических  цепей  синусоидального тока комплексным методом.

19)  Изложите  суть  комплексного  метода  расчета  электрических цепей    синусоидального    тока.    Покажите,    как    определяется изображение интеграла и производной.

20)  Расскажите о расчете электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Приведите пример расчета и построения векторной диаграммы для разветвленной цепи.

21) Расскажите о резонансе токов на примере цепи с параллельным соединением R, L, C  и объясните ее частотные характеристики.

22)  Расскажите    о    резонансе    напряжений    на    примере    цепи    с последовательным   соединением   R,   L,   C      и   объясните   ее частотные характеристики.

23)  Опишите   частотные   характеристики   параллельного   L,   R,   C  контура.

24)  Расскажите о резонансах в сложных электрических цепях.

25)   Расскажите  о  резонансах  в  электрических  цепях  без  потерь.

Изложите теорему о реактивном двухполюснике.

26)   Расскажите   о   методах   расчета   электрических   цепей   при наличии магнитосвязанных катушек.

27)   Расскажите   о   методах   расчета   параллельно   соединенных магнитосвязанных   катушек.   Постройте   и   объясните   векторные  диаграммы.  Объясните,  что  такое  коэффициент  связи,  установите  пределы его изменения.

28)   Расскажите    о  методах  расчета  последовательно  соединенных магнитосвязанных   катушек.  Постройте  и  объясните  векторные  диаграммы. Объясните понятие коэффициента связи.

29)  Расскажите о развязке индуктивных связей. Приведите пример развязки воздушного трансформатора.

30)     Приведите     уравнения,     схему     замещения     линейного трансформатора.    Расскажите    о    совершенном    и    идеальном трансформаторах.

31)   Расскажите,   как   представляются   периодические   функции  тригонометрическим рядом и как изменяется спектральный состав  ряда в некоторых случаях симметрии.

32)  Выведите  выражения  для  определения  действующего  тока (напряжения)  в  цепи  несинусоидального  тока.  Как  определяются показания приборов электромагнитной системы.

33)   Расскажите  о  методе  расчета  электрических  цепей  при несинусоидальных   напряжениях   и   токах.  Приведите  алгоритм

расчета.

34)  Приведите  классификацию  многофазных  цепей.  Расскажите  о

трехфазных  цепях,  приведите  их   векторные    диаграммы    и соотношение     между     линейными     и     фазными     токами     и напряжениями при симметричной нагрузке.

35)  Расскажите о методе расчета трехфазных цепей при соединении звездой симметричной и несимметричной нагрузки.

36)     Расскажите  о  методах  расчета   трехфазных   цепей  при  соединении    треугольником    симметричной    и    несимметричной  нагрузки.

37)  Расскажите  о  методе  определения  и  измерения  мощности  в трехфазных  цепях,  докажите,  что  с  помощью  двух  ваттметров  можно измерить мощность трехфазной цепи.

38)   Как   определяется   мощность  трехфазной   цепи. Измерение  мощности методами одного, двух и трех ваттметров.

39)  Расскажите о причинах возникновения периодических несинусоидальных токах и напряжениях.

40)  Расскажите о методе разложения периодических несинусоидальных функций в ряды Фурье.

41) Поясните,  какой вид ряд  Фурье  примет при разложении симметричных функции.

42)  Расскажите о методе расчета токов при несинусоидальных источниках питания.

43)    Приведите известные Вам классификации электрических фильтров. Приведите условия аналитического определения полосы  пропускания      реактивного      фильтра.      Графический      метод определения полосы пропускания фильтра.

5.2  Критерии оценки знаний на экзамене

Критерии  должны  обеспечить  объективный  подход  к выставлению  оценок  в  соответствии  с  четырехбальной  шкалой  (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Оценки    "отлично"    заслуживает    студент,    обнаруживший  всестороннее,    систематическое    и    глубокое    знание    учебно-программного  материала,  умение  свободно  выполнять  задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомый с  дополнительной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,  усвоившим  взаимосвязь   основных   понятий  дисциплины   и   их   знаний   для  приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в  понимании,   изложении   и   использовании   учебно-программного  материала.

Оценки    "хорошо"    заслуживает    студент,    обнаруживший  полное     знание     учебно-программного     материала,     успешно выполняющий  предусмотренные  в  программе  задания,  усвоивших основную    литературу,  рекомендованную    программой.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,  показавшим  систематический характер знаний по дисциплине и способным к их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки      "удовлетворительно"      заслуживает      студент,  обнаруживший  знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной        программой.        Как        правило,        оценка  "удовлетворительно"    выставляется    студентам,    допустившим  погрешности    в    ответе    на    экзамене    и    при    выполнении  экзаменационных     заданий,     но     обладающим     необходимыми  знаниями для их устранения под руководством  преподавателя.  Оценка  "неудовл."  выставляется  студенту,  обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала, допустившему      принципиальные      ошибки      в      выполнении  предусмотренных   программой   заданий.   Как   правило,   оценка  "неудовл." выставляется студентам, которые не могут продолжить  обучение  или  приступить  к  профессиональной  деятельности  по окончании  вуза  без  дополнительных  занятий  по  соответствующей  дисциплине.

Ильясов Рамиль Махмудович

Методические указания по изучению дисциплины   «Теоретические основы электротехники 1»

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать число.месяц.год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ