Ф.7.03-03

Сатаева Л.М, Байбатырова Б.У.

«Өндірістік экология » пәні бойынша

«АҚАБА СУЛАРДЫ КОАГУЛЯЦИЯЛЫҚ ӘДІСІМЕН ТАЗАЛАУ»

зертханалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным занятиям

«ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ КОАГУЛЯЦИИ»

по дисциплине

«Промышленная экология»

METHODICAL INSTRUCTIONS(INDICATIONS)

То laboratory researches

«SEWAGE TREATMENT  BU THE COAGULATION METOD»

on discipline «Industrial ecoloqy»

Шымкент, 2013 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасы

«Өндірістік экология» пәнінің зертханалық жұмысына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В060800 - Экология мамандығының студенттеріне арналған

ШЫМКЕНТ,  2013 ж.

ӘОЖ- 66.066

Құрастырған: Сатаева Л.М., т.ғ.к., Байбатырова Б.У., магистр, аға оқытушы.

«Өндірістік экология» пәнінен зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2013. -___б.

«Өндірістік экология» пәннің әдістемелік нұсқау оқу жоспары және бағдарламасына сәйкес құрастырылған және зертханалық  жұмыстарды орындауға қажетті мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқау 5В060800 - Экология мамандығына арналған.

Ақаба суларды қалқыма заттардан тазарту үшін, коагулянттың оптималды дозасын анықтауды үйрену.

Рецензенттер: Навесов Ш.А. т.ғ.к, доцент

Сихымбаева Ж.С. п.ғ.к, м.а. доцент.

«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының мәжілісінде қаралып, ұсынылды  (№_    хаттама «____» ______ 2013 ж.)  және

Химия – технологиялық факультетінің әдістемелік комиссиясымен

(№_     хаттама  «____» _____ 2013 ж.)

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесімен

(№___хаттама «___» _______________ 2013 ж.) баспаға ұсынылды.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2013

Шығарылымға жауапты: Байбатырова Б.У.

Зертханалық жұмыс

Ақаба суларды коагуляциялық әдісімен тазалау

Жұмыс мақсаты: Ақаба суларды қалқыма заттардан тазарту үшін коагулянттың оптималды дозасын анықтау.

Теориялық бөлім

Табиғи суды тазалау үшін және пайдалану үшін жұқа диспералдық түрінде коллоидты коагуляция әдісімен қолданылады.

Суды тазалағанда коагуляциядан басқа интенсивтік процесс жүргізіледі және ӨБҚ бактериясының мөлшерін азайтып концентациялы қоспаларын аз мөлшерін өлшеуге болады. Реагенттің жәрдемімен су тазаланылады не коагулянттың мөлшерін де көбірек тұздар аммонии және темір ,аллюминий қышқылы Al2(SO4)3. хлорлы темір ҒеСІ3 , Сулфат қышқылы темірі Ғе/SО4/3, сулфатты тотыққан темір ҒеSО4 және т.б.

Коагулянтты суға қосқанда диссоциация болады. Осылардың салдарынан

эквивалентті катион коагулянт пайда болады. АІ3+. Ғе3+ , Ғе2+ осылар иондық

байланысқа түседі, катиондарымен адсорбциондық қабатқа теріс әсер етеді. Коллоидтар ластануын төмендетеді.

Катиондардың тепе-тендігін орнату үшін адсорбциондық қабатқа коллоидың мөлшері және араласуда коагулянтты гидролиздің басымдығы болады.

Гидролиздің нәтижесінде Рн орталығы пайда болады және аз еритін аллюминий және темірдің гидроқышқылы немесс олардың негізгі тұздары. Бұл коллоидтар жоғарғы каттамдардаң тұрады және ең негізгі рольде ойнайды, суды коагуляциямен тазалағанда.

Коллоидтың бөлшектері ластанған адсорбциялық жоғарғы коллоидтық бөлшектің гидроқышқылын коагуляцияның тәсірі астында суда ериді, хлорлы электролиттерді пайда етеді, түседі және сіңеді немесе сүзгіде тоқтапқалады.

Гидролиздің коспасының жоғарлауына байланысты сутегі ионының концентрациясы гидролиз қоспасын тежейді. Бұдан басқа төменгі өлшемде рН коагуляция жағдайын, пайда болған коллоидты қышқыл томендетеді. Соның үшін ионда пайда болған гидролиздер және сутегі аз байланыстырып, диссоциалық байланыстар болады. Бұл судағы бикарбонаттардың ионынын пайда болуын келтіріп шығарады.

Н+НСОз→СO2+Н2O

Егер судың қышқылы аз мөлшерде болса, ол жағдайда известі косады. Са(ОН)2 немесе сода Na2СОз.

Судағы көп мөлшерде табиғи органикалық қоспалар болғанда коагуляцияның

пайдасы аз болады.

Коагулянтты есептеу көп мөлшерде көбейтеді. Бұл жағдайда хлорды қолданған

тиімдірек және пайдалырақ.

Коагулянт пен суға бір мезгілде хлор енгізіледі, органикалық каллоидтардың процесін жақсартып суды тазалайды.

Стехиометриялық теңдеулердің гидролизі реагентті қолдану үшін төмендегідей;

А12(SO4)з+ЗСа(НСОз)2+6Н2O=2А1(ОН)3   +ЗСаSO4+6Н2СO3;

↓

2FеСI3+ЗСа(НСОз)2+6Н2O=2Ре(ОН)з   +ЗСаСI2+6H2СO3;

↓

Fе2(SO4)з+ЗСа(НСO3)2+6Н2O=2Fе(ОН)з   +ЗСаSO4+6Н2СO3;

↓

FеSO4+Са(НСОз)2+2Н2O=Fе(ОН)2   +СаSO4+2Н2СОз;

↓

Гидролизде пайда болған FеSO4 темірдің тоты суда белгілі ериді және белгілі

жағдайда коагуляцияланады рН 9+9,5, сол үшін екі валентті темір, үш валентті темірге өзгереді. Гидрооксид коагулянты ең төменгі рН ортада.

Бұл суда көп мөлшерде еріген оттегінің  /1мл Fе2\0,14 мг 02 және рН 7,5+8/ керек болады. рН-тың төмен болған ашытылған екі валентті темірдің жетіспеген тездігінде өтеді.

Екі валентті темірдің ашуы үш валентті хлорланған жағдайда пайда болады. Бұл жағдайда хлордың шығыны 0,24 мг және 1 мг FеSO4 көрсетеді.

Қалқыма заттардың тұнуын жылдамдату үшін бейорганикалык коагулянттар мен қысқарту үшін бейорганикалық коагулянттар мен жоғары молекулалы полимерлі флокулянттардың өзара әсерлесуін пайдаланады. (1,2,3,4)

Коагуляция процесінде судың тазалау жағдайына әсер етеді. Ластанудың жағдайлары және негізгі рН температурасы негізінде коагулянттың пайдалануы жайлап реагентті жағдайда басқа жағдайлардың араласуына алып келеді. Коагулянтты тазаланған жағдайда және ашып тастағанда белгілі бір түрі, белгілі бір жағдайда тазалау үшін басқа ластану түрін сол судан болуы мүмкін.

Коагулянттың үйлесімді мөлшері ірі тез тұтатын үлпектердің түзілуіне алып келеді және судың болжамды есептеулер үшін коагулянт мөлшері СНИП 9.04.02-84 бойынша анықталады, яғни сусыз Fe(SO4), Аl(SO4), FeCI3 -ке есептеғенде, лайкылы суды өндеу барысында 25 тсн 80 мг/л дейін қолданылады. Жоғарылатылған түстіліктегі суды коагуляциялауда коагулянт мөлшсрі келесі формула бойынша анықталады:

Dk = 4 √Ц

мұндағы Ц-судың түстілігі, град.

Соның үшін қазіргі кезде қандай болмағын анықтау формуласын оптималдық

коагулянтты барлық жағдайда ,барлық түрде ластануды дүрыс деп ойламайды.

Коагулянттың опттималдық мөлішерін эксперементтік түрде анықтады. Коагуляциялық тексеру жолымен анықтайды, әрбір белгілі табиғи және су тоғандары.

Бүл жұмыста белгілі максат қойылады, коагуляциялық әдістік үлгісін үйрену және анықтау үшіи оптималдық дозасын коагуляциялап тазалайтын суды сілтілендірмейді.

Реактивтер:

1. А12 (S04)3-1% ерітіндісі;

2. ҒеСІз- 1 % ерітіндісі;

3. Ақаба су;

4. Дистилленген су.

Қолданылатын ыдыс пен өлшем құралдары:

1. Неслер цилиндрлері ( 200 мл) - 6 дана;

2. Өлшемді цилиндр(250мл>-1 дана;

3. рН-метрге кажетті стакандар (50 мл) - 3 дана;

4. Пипетка,

5. рН-метр (рН -121) - 1 дана;

6. Фотоколориметр КФК -2 МП;

7. Электрлі араластырғыш (болмаса шыны таяқша).

Аңыктайтын белгілері

Әдісті өткеру жұмысы және тәжірибенін нәтижесі.

Коп тәжірибе өткеру үшін 3-4 литр ластанған бастапқы суды бақтан алынған

тексерумен белгіленеді. рН қышқылы белгіленеді.

Өлшенген концентрациялы заттар және басқа лас заттар.

1 бөлімі

Коагулянттың мөлшерін аңықтау

Шыны цилиндрлерді (2) белгіленген 200мл дейін тексерілетін ақаба сумен (3)

толтырады, кейін ыдысқа пипеткамен (4) қосылым А2(§Оі)з (5) немесе басқа коагулянтты, 1-ші кестеде көрсетілгендей, белгілі мөлшерде қосады. Зертеуді осы түрде 6 рет кайталайды.

Кесте 1 - Станлартты ерітінді мен коагулянттын көлемдері

| Көрсеткіштері | Ыдыстын нөмірі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коагулянтты қоспалардык мл-дегі мөлшері (мл) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Коагулянтты мөлшері, (мг/л) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |

Қоспаларға берілетін коагулянттың мөлшерін, өзгеру үшін мүмкін оптималдық

дозасының диапозонына байланысты, коагулянттың мөлшерін қамту қажет.

Тексерілетін суға коагулянтты қосып электрлі араластырғыш (6) кемегімен (болмаса шыны таяқша көмегімен) тез түрде араластырады (минутіне 50-60 айналым). Сосын араластыру жылдамдығын азайтады, тек жәй ғана бір минут ішінде 10-15 айналым істейді.

Бүдан кейін цилиндрлерді тыныш кояды, және 30-60 минутқа дейін бакылайды. Үлпектін пайда болуы, үлпек пайда болуының аяқталу уақытын, үлпектердін ыдыстын түбіне шөгу уақытын белгілейді. 30 минуттан немесе 1-сағаттан кейін, егер 30-минутта үлпектердін түсу тәжірибссі бітпесе, әр бір ыдыстан пипеткамен судын жоғарғы бөлігінен, төменгі қалдығын қозғамай, зерттеу үшін су пробасы алынады.

Проба алып болғаннан кейін ыдыстарды босатады.

1-қосқыш, 2- Неслер цилиндрлері, 3-ақаба су, 4- пипетка, 5- Аl(SO4)3, - 1% ерітіндісі, 6- электірлі араластырғыш, 7-рН-121, 8- рН-метрге қажетті стакандар, 9-фотоколориметр КФК-2МП.

Сурет 1 - Коагуляция әдісімен акаба су тазалау кондырғысы

2 бөлім

Ақаба сулардын тазарту дәрежесін анықтау

Зерттеу жұмысының нәтижесі үлпектердін пайда болу жылдамдығы. үлпектін

тұнуының бастапқы және сонғы уақыты бойынша коагулянттың оптимальды мөлшерін аңықтайды.

Тексерілетін судың рН қышқылын, өлшенген заттардын және ластанулардын

конценрациясын анықтайды. Барлық нәтижелерді 2-ші кестеге түсіреді.

Суды тазалау және анықтау процесстерінің көрсеткіштері.

Кесте 2-Эксперименттін кіріс параметрлері

| Ыдыстын нөмірі | Коагулянттың аты және мелшері, (мг/л) | Қосымшаның мөлшері, (мг/л) | Хлордың мөлшері, (мг/л) | Хлордың пайда бола бастаған уақыты, (сек) | Хлордың шөге бастаған уақыты, (сек) | Хлордың кейінгі біріккен уакыты, (сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2-ші кестенін жалғасы

| Коагуляцияның тазаланғаннан кейінті көрсеткіштері |  |  |  | Ластану дәрежесінің төмендеуі, (%) | Коагулянттың оптималдық мөлшері, (мг/л) | Белгілері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қышқылдану | РН | өлшенген заттар | Басқа ластанулардың саны және турі |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Осы өткізілген тәжірибе көрсеткіштері арқылы график түзіледі. Коагулянттың

мөлшері - рН, коагулянттын мөлшері - толық тоқтатылған уақыты, енгізілген уақыт - коагулянттын дозасы, мөлшері, коагулянт мөлшері - өлшенген заттардың судағы мөлшері.

Мүндай графиктерді ластанған жағдайда тузеді

Реагенттер қоспасының әсерінде суды тазарту (жарықтандыру) дәрежесі

реагенттермен өндегенге дейін және өңдегеннен кейін судың тығыздығының өзгеруі бойынша белгіленеді, Оптикалық тығыздықты анықтау, толқындардың үзындығы А=300-500нм тең болғанда, КФК-2 фотоколориметрінде (9) жургізіледі. Салыстыру ерітіндісі ретінде дистилденген су қолданылады.

Зерттелетін лайкалы ақаба сулардың жарықтандыру тиімділігі коагулянттармен

өндегенге дейіи (До) және өндегеннен кейінгі (Др) өлшенген оптикалық тығыздыктың мәні бойынша анықталады

D0 - Dp

Эосв= ---------- * 100%

D0

Бақылау сұрактары:

1. Табиғи су өңдеу үшін кандай коагулянгтар қолданылады.

2. Коагуляция механизмін көрсетіңіз

3. Суды өндеуге коагулянттың дозасы неге байланысты.

4. рН беллгілері коагуляция жағдайына қалай әсер етеді

5. Қандай әдістермен ақаба сулардың ағарту дәрежесі анықталады

6. Гидролиздың стехиометрмялық тепе-теңдік реакциясына мысалдар келтірініз

Қолданылған әдебиеттер:

1. Кузькин С.Ф.небера В.П. Синтетические флокулянты в процессах обезвоживания.- М.: Горноедело, 1963.

2. Вейцер Ю.И., Колесников Г.С., Тевлина А.С., Стерина Р„ Скрилченко Н.И.

Применение катионных флокулянтов для очистки питьевой воды //ЖПХ.-1966.-39.9.-С.2079- 2083.

3. Вейцер Ю.И. Использование флокулянтов при очистке сточных вод//Ж.ВХО.-1967.- 12.-612 с.

4. Левина С.А., Ермоленко Н.Ф.// Колл.журн.-1955.17.-287 с__

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. ауЭзова

Кафедра «Геоэкология и природопользования»

Методические указания к лабораторным занятиям

по дисциплине «Промышленная экология »

для студентов специальности 5В060800 - Экология

Шымкент, 2013г

УДК 541.18

Составители:    Сатаева Л.М. к.т.н, доцент.

Байбатырова Б.У., магистр, ст.преподаватель.

Методические   указания   к   лабораторным   занятиям,   по   дисциплинам:   «Промышленная экология» для студентов технических и технологических специальностей всех форм обучения.

Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2013.- кол-во ___с.

Методическое указание составлено в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины: «Промышленная экология» и включает все необходимые сведения по выполнению темы лабораторной работы курса.

Научиться определению оптимальной дозы коагулянта для очистки сточных вод от взвешенных загрязнений.

Рецензенты: Навесов Ш. А, к.т.н. доцент;

Сихымбаева Ж.С. к.п.н., и.о.доцент;

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Геоэкология и природопользования» (протокол № __ от «___» _______ 2013г.)      и

методической комиссией Химико- технологического   факультета

(протокол № ___от «__» _____2013 г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2013 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2013г.

Ответственный за выпуск: Байбатырова Б.У.

Лабораторная работа

«Очистка сточных вод методом коагуляции»

Цель работы: Определение оптимальной дозы коагулянта для очистки сточных вод от взвешенных загрязнений.

Теоретическая часть

Для очистки природных и сточных вод, содержащих загрязнения в виде тонкодисперсной взвести и коллоидов, применяется метод коагуляции.

При очистке воды с применением коагуляции кроме интенсификации процесса осаждения взвесей и удаления коллоидных загрязнении возможно значительно снизить БПК. уменьшить количество бактерий, снизить концентрацию растворенных органических соединений и понизить ХПК.

Очистка воды осуществляется с помощью реагентов коагулянтов, чаще всего солей аммония и железа, сернокислого алюминия А12(SO4)3, хлорного железа FeCI3 сульфата окиси железа Fe(SO4)3, сульфата закиси железа FeSO4 и др.

При введении в воду коагулянтов происходит как при диссоциации. Образующиеся приэтом поливалентные катиониты коагулянта А13*  Fе3+, Fе2+

вступают в ионный обмен с катионами адсорбционного слоя отрицательного заряженных коллоидных частиц загрязнении понижая их стабильность.

По установлении равновесия между катионами в адсорбционном слое коллоидных частиц и в растворе происходит гидролиз избытка коагулянта; В результате гидролиза в зависимости от рН среды образуются гидрофобные коллоиды малорастворимых гидроокисей алюминия и железа либо их основных солей. Эти коллоиды имеют огромную активную поверхность и играю? основную роль при очистки воды коагуляцией.

Коллоидных частиц гидроокиси, коагулирующихся под действием растворенных в воде электролитов с образованием хлопьев, которые сортируют и захватывают при осаждении (ортокинетическая коагуляция) находящихся в воде примесей и выпадают в осадок или задерживаются на фильтрах.

Повышение в растворе в результате гидролиза концентрации водородных ионов тормозит дальнейший гидролиз. Кроме того, снижение величины рН значительно ухудшает условия коагуляции образующихся коллоидов гидроокиси, поэтому необходимо, чтобы образующиеся при гидролизе ионы водорода связывались в мало диссоциирующие соединения. Это обеспечивается бикарбонатными ионами при их наличии в воде:

Н+НСОз→С02+Н20

Если щелочность очищаемой воды недостаточна, то ее подщелачивают введением извести Са(ОН)2 или соды NaСОз.

при наличии в воде большего количества органических соединений коагуляций происходит недостаточно эффективно. Расход коагулянта значительно увеличиваются. В этом случае целесообразно применение хлорирования. Одновременно с коагулянтами в воду вводят хлор, который снижает стабильность органических коллоидов и улучшает процесс очистки воды.

Стехиометрические уравнения гидролиза для применяемых реагентов следующее.

А12(SO4)з+ЗСа(НСОз)2+6Н2O=2А1(ОН)3   +ЗСаSO4+6Н2СO3;

↓

2FеСI3+ЗСа(НСОз)2+6Н2O=2Ре(ОН)з   +ЗСаСI2+6H2СO3;

↓

Fе2(SO4)з+ЗСа(НСO3)2+6Н2O=2Fе(ОН)з   +ЗСаSO4+6Н2СO3;

↓

FеSO4+Са(НСОз)2+2Н2O=Fе(ОН)2   +СаSO4+2Н2СОз;

↓

Образующийся при гидролизе FeSO4гидрат закиси железа заметите растворим в воде и коагулируется только при величинах рН 9+9,5 поэтому обычно стремятся обеспечить перевод двухвалентного железа в трехвалентное гидроокись которого коагулирует при более низких рН. Это возможно при наличии в воле достаточного количества растворенного кислорода (на 1 мг Fе2+ требуется 0,141 мг О2) и рН 7,5+8. При более низких значениях рН окисление двухвалентного железа происходит с недостаточной скоростью.

Окисление двухвалентного железа в трехвалентное также можно осуществить хлорированием. При этом расход хлора составляет 0,24 мг на 1мг FеSO4.

Для ускорения осаждения взвешенных веществ, уменьшения количества реагентов используют совместное действие неорганических коагулянтов и высокомолекулярных полимерных флокулянтов [ 1, 2, 3, 4] .

на процессы, происходящие при коагуляции. Влияют на состав очищаемой воды, свойства загрязнений, величину рН, температуру, свойства применяемого коагулянта, последовательность введения реагентов, условия смешения и другие факторы. Оптимальные условия для удаления коагулянта одного вида загрязнений могут значительно отличаться от оптимальных условий для удаления других видов загрязнений, присутствующих в этой же воде. Поэтому предложить в настоящее время  какие либо формулы для определения оптимальных доз коагулянтов для всех возможных видов загрязнений не представляется возможным.

Оптимальная доза коагулянта вызывает образование крупных быстро седиментирующих  хлопьев  и  не  дает опалесценции воды. Для ориентировочных подсчетов доза коагулянта определяется по СНиП 2.04.02-84, которая перерасчете на безводные Fe(SO4), Аl(SO4), FeCI3 при обработке мутных вод применяется от 25 до 80 мг/л При коагулировании воды повышенной цветностью доза коагулянте определяется по формуле:

Dk = 4 √Ц

где Ц - цветность воды, град.

Оптимальную дозу коагулянта также определяют экспериментально, пробным коагулированием, для каждого конкретного состава природных и сточных вод.

В данной работе ставится задача изучить методику коагулирования с определением оптимальных доз коагулянта без подщелачивания очищаемой воды.

Реактивы:

- А12 (S04)3-1% раствор;

- FеСI3- 1 % раствор;

- Сточная вода:

- Дистиллированная вода.

Используемая посуда и приборы:

- Цилиндры Неслера (200 мл) - 6 шт;

- Мерный цилиндр (250 мл) - 1 шт

- Стаканчики для рН-метра (50 мл) - 3 шт;

4. Пипетка;

5. рН-метр ( рН -121) - 1 шт;

6. Фотоколориметр КФК -2 МП;

7.Электрическая мешалка (или стеклянная палочка).

Порядок проведения работы и обработка результатов опытов

Для проведения серии опытов необходимо около 3-4 л загрязнений исходной воды. В пробе, отобранной из сосуда определяется щелочность, рН, концентрация взвешенных веществ и других загрязнений.

Часть 1

Определения дозы коагулянта

Заполняют стеклянные сосуды (2) исследуемой водой до метки 200 мл, пипеткой (4) добавляют 1%-ный раствор АI2(SO4)3 (5) или любого другого коагулянта в количествах, указанных в таблице 1  Аналогично проделывают опыт 6 раз.

Таблица 1- Соотношение объемов стандартного раствора и коагулянта

| Показатель |  |  | Номер сосуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество раствора коагулянта, (мл) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Доза коагулянта, (мг/л) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |

Количество вводимого раствора коагулянта может быть изменено в зависимости от диапазона, охватывающего предполагаемую оптимальную дозу коагулянта.

1-включатель, 2-цилиндры Неслера ,3-сточная вода ,4-пипетка,5- АI2(SO4)3 -1% раствор ,6-электрическая мешалка ,7-рН -12,8- стаканчики для Рн-метра ,9- фотоколориметр КФК-2МП.

Рисунок 1- Установка очистки сточной воды методом коагуляции

Добавив в испытываемую воду коагулянт, интенсивно перемешивают содержимое сосуда с помощью электрической мешалки 6 или стеклянной палочки в течении 20-30с ,50-60 об/мин, затем продолжают перемешивать ,но медленно 10-15 об/мин в течение 10-15 минут рис.1

После этого цилиндры  с жидкостью оставляют в покос на 30-60

минут и наблюдает начала образование хлопьев .   При отстаивании

воды в сосуде отмечаю! время начала образования хлопьев, время

начала оседания и время конца  оседания , а также вид  хлопьев.

Через 30 минут или через 1 час, если за 30 минут осаждение взвеси

практически не закончится, из каждого цилиндра пипеткой

отбирают пробу воды из верхнего слоя, не взмучивая осадок.

После отбора проб цилиндры опорожняют.

Часть 2

Определение степени очистки сточной воды

В результате проведения эксперимента по скорости  хлопьеобразования. времени начала и конца оседания хлопьев  определяют оптимальную дозу коагулянта В каждой пробе определяют щелочность, рН, концентрацию  взвешенных веществ и других загрязнений, но которым определяют слепень очистки. Все результаты заносят в Таблицу 2.

Результаты определения показателей процесса очистки воды

Таблица 2- входные параметры эксперимента

| Номер сосуда | название коагулянта и его доза, (мг/л) | доза извести, (мг/л) | доза хлора. (мг/л) | время начала образования хлопьев, (сек) | время начала оседания хлопьев, (сек) | время конца оседания хлопьев, (сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы 2

| Показатели после очистки коагуляцией |  |  |  | степень снижения загрязнений, (%) | оптимальная доза коагулянта, (мг/л) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щелочность | РН | взвешенные вещества | Кол-во других видов загрязнений |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

На основание проведенных опытов строят график в координатах:

-щелочность - доза коагулянта;

- рН- доза коагулянта;

- полное время отстаивания, начиная с момента введения коагулянта - доза коагулянта,

- количество взвешенных веществ - доза коагулянта.

Такие же графики строят для характерных загрязнений.

Степень очистки осветления воды под влиянием добавок реагентов устанавливается как визуально, так и изменению оптической плотности воды до и после обработки реагентами. Определение оптической плотности проводится на фотоколориметре КФК-2 (9) при длинах волн  =300-500 нм. В качестве раствора сравнения используется дистиллированная вода,

Эффект  осветления исследуемых образцов  мутных сточных вод определяется по значению оптической плотности, измеренной до(D)  и после (D) обработки воды коагулянтом:

D0 - Dp

Эосв= ---------- * 100%

D0

Контрольные вопросы :

- Методы  применяемые для очистки сточных вод.

- Какова сущность процесса коагуляции?

- Какие коагулянты применяются в практике?

4. Приведите примеры реакций стехиометрических уравнений гидролиза.

- Как значение рН влияет на условия коагуляции?

- Какими методами определяется степень осветления СВ?

Использованная литература:

1. Кузькин С.Ф. небера В.П. Синтетические флокулянты в процессах обезвоживания.-

М: Горное дело, 1963.

2.Вейцер Ю.И., Колесников Г.С., Тевлина А.С, Стерина.Р, Скрипченко Н.И.
  Применение катионных флокулянтов для очистки питьевой воды//ЖПХ.-1966.-39,9.-С2079-       2083.

- Вейцер Ю.И. Использование флокулянтов при очистке сточных вод//Ж.ВХО.-1967-12.-612 с.

- Левина С.А., Ермоленко Н.Ф.//Колл.журн.- 1955.17.-287с

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

M.AUEZOV SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY

Department «Geoecology and natural management»

Satayeva L.M., Baibaturova B.U.

METHODICAL INSTRUCTIONS

То laboratory researches

«SEWAGE TREATMENT  BU THE COAGULATION METOD»

on discipline

«Industrial ecoloqy»

Shymkent – 2013

UDC  541.18

Compiled by: Associate Professor, cand.techn.scie. Satayeva L.M.,

Master, teacher Baibaturova B.U.

Methodological instructions to   laboratory work on the subject “Ecology” and “Technology of purification of waste water” for students of the specialty 5B060800- Ecology and other specialties on the discipline “«Industrial ecoloqy».

Shymkent: SKSU, 2013. 20p.

Methodological instructions were drawn up in accordance with the requirements of the curriculum and the program of discipline «Industrial ecoloqy” and “Sewage treatment by the coagulation metnod” and includes all the necessary information to implement the labs of the course.

Revewiers:    Navesov Sh.A. cand.techn.scien., Associate Professor

Sikhinbayeva Zh.S., Associate Professor, cand.techn.scien.

Reviewed and recommended by the meeting of the Department of Geoecology and natural management  (protocol № __ from "___" _______ 2013) and

methodical commission Chemical  technological  faculty
(protocol № ___ from "__" _____ 2013)

Recommended for issuing teaching council SKSU. M.Auezov,

protocol № ___ from "____" ______________ 2013

© M.Auezov South Kazakhstan State University, 2013

Laboratory work

"Waste water purification by method of coagulation"

The aim of the work: To determine the optimal dose of coagulant for wastewater purification to remove suspended pollutants.

Theoretical part

For natural and waste waters containing pollution in the form of a fine cock and colloids, the method of coagulation is used.

In water purification by using coagulation besides intensifying the precipitation of colloidal suspensions and removal of contamination is possible to significantly reduce BNO, reduce the number of bacteria, to reduce the concentration of dissolved organic compounds and to reduce ChNO.

Water purification is carried out by agents of coagulants, usually salts of ammonium and iron, aluminum sulphate А12(804) 3, ReS ferric chloride , ferric sulfate Fe2 ( 804 ) h, ferrous sulfate, PE80 , P ,etc.

When coagulant is administered in water it happens like on dissociation.

At the result multivalent cation coagulant A13 * Fe3 +, Fe2 +enters into the ion exchange with cations adsorbed layer of negatively charged colloidal particles of pollution by lowering their stability.

By a balance between cations in the adsorbed layer of colloidal particles in the solution and excess coagulant hydrolysis, resulting in hydrolysis depending on the pH of the hydrophobic form sparingly soluble colloids of iron and aluminum hydroxides or basic salts thereof. These colloids have a huge active surface and play basic role in water purification by coagulation .

Colloidal hydroxide particles which coagulate under the influence of electrolytes dissolved in water to form a floc, which sorb and capture the deposition (ortokinetic coagulation) in the water and impurities are precipitated or retained on the filters.

Increase in the liquid resulting from the hydrolysis of hydrogen ion concentration inhibits further hydrolysis. In addition, lower pH significantly impairs the coagulation of colloids formed hydroxide, so it is necessary that formed during the hydrolysis of hydrogen ions bind to dissociate little connection. This is ensured when bicarbonate ions present in the water:

Н+НСОз	►С02+Н20

If the alkalinity of the treated water is insufficient, it was made alkaline by introducing lime Са(ОН)2 or soda NaСО3, in the presence of water in greater amounts of organic compounds coagulations occurs inefficiently.

Coagulant consumption is significantly increased. In this case it is advisable the use of chlorination. Along with water injected into coagulants chloro that reduces the stability of organic colloids and improves water purification process.

The stoichiometric equation for the hydrolysis of the reagents is the following.

А12(804)з+ЗСа(НСОз)2+6Н20=2А1(ОН)3   +ЗСа804+6Н2С03;

2РеС[3+ЗСа(НСОз12+6Н20=2Ре(ОН)з   +ЗСаС!2+6И2С03;

Ре2(804)з+ЗСа(НС03)2+6Н20=2Ре(ОН)з   +ЗСа804+6Н2С03;

Ре804+Са(НСОз)2+2Н20=Ре(ОН)2   +Са8|04+2Н2СОз;

The resulting hydrolysis FeSO4 gidrat ferrous notice soluble in water and coagulated only at pH values ​​of 9.5 9 therefore generally tend to provide transfer ferrous iron to ferric hydroxide, which coagulates at a low pH. This is possible if a sufficient amount will dissolved oxygen (at 1 mg Ре2+ requires 0,141 mg О2) and рН 7,5+8. At lower pH values ​​the oxidation of ferrous iron occurs at an insufficient rate.

Oxidation of ferrous to ferric iron can also be accomplished by chlorination. The consumption of chlorine is 0.24 mg to 1 mg Ре$04.

To accelerate the sedimentation of suspended substances, reduced quantities of reagents are used the combined effect of inorganic coagulants and flocculants macromolecular polymer [1, 2, 3, 4].the processes occurring in the coagulation .

Affect the composition of water being treated, the properties of impurities, the pH, temperature, properties of the applied coagulant injection sequence reagent mixing conditions, and other factors. The optimal conditions for the removal of one type of coagulant contaminants may differ significantly from the optimal conditions for the removal of other contaminants present in the same water. Therefore, to offer at the present time is any formula to determine optimal doses of coagulants for all possible types of contamination is not possible.

The optimal dose of coagulant causes the formation of large flakes of sediment quickly and does not give opalescence water. For approximate calculations of the coagulant dose is determined by the SNIP 2.04.02-84, which recalculated as anhydrous Fe (SO4), Al (SO4), FeCL the processing of turbid water is applied 25 to P ,0 mg / h. At high chroma coagulating water coagulant dose determined by the formula:

Dk = 4 √Ц

where C - water color, degree.

The optimal dose of coagulant is also determined experimentally by trial coagulation, for each specific composition of natural and waste waters.

This paper seeks to explore methods of coagulation with the definition of the optimal dose of coagulant without alkalizing water to be treated. Reagents:

5. A12 ( 504) I -1% solution ;

5. PeS -1 % solution;

6. Waste water:

7. Distilled water.

Used utensils and appliances:

8. Neslera cylinders (200 ml) - 6 pieces;

9. Graduated cylinder (250 ml) - 1 pc;

10. Cups for the pH meter (50 ml) - 3 units;

11. The pipette;

12. pH meter (pH -121 ) - 1 pc;

13. Photocolorimeter CPK -2 MP;

14. Electric mixer (or a glass rod).

The order of conducting work and analysis of the results of experiments

To conduct series of experiments need about 3-4 liters of source water contamination . In the sample taken from the vessel is determined by the alkalinity, pH, concentration of suspended solids and other contaminants.

Part 1

Determine the dose of coagulant

Fill the glass vessels (2) examined up to the mark with water 200 ml, pipette (4 ) is added a 1% solution of АЬ(804)з (5) or any other coagulant in amounts shown in Table 1. A similar experiment 6 times is doing.

Table 1 - Correlation of the standard solution and coagulant

number of the vessel

Таблица 1- Соотношение объемов стандартного раствора и коагулянта

| Index |  |  | Number сосуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| The number coagulation (мл) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Dose коагулянта, (мг/л) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |

The amount of coagulant solution can be changed depending on the range covering the estimated optimal dose of coagulant.

1-switch, 2-cylinder of  Nesler, 3- wastewater ,4-dropper ,5-ALSO4-1% solution of an electric mixer, 6-7-pH -12.8 - cups for pH meters, 9 - photocolorimeter CK- 2MP.

Picture 1 - Installation of wastewater purification by coagulation.

Adding a coagulant in the test water, the contents are stirred vigorously with an electric stirrer and glass rods 6 in 20-30min, 50-60 rev / min, and then stirring was continued but slow 10-15 rev / min for 10-15 minutes pic.1

The cylinder with the liquid left in the mowing 30-60 minutes and watch the start of the formation of flakes. On standing water in a vessel note start time of the formation of flakes, while beginning of subsidence and sedimentation time of the end, and also the kind of cereal.

After 30 minutes or 1 hour, 30 minutes when the slurry deposition almost complete, each cylinder of the pipette a sample of water from the upper layer.

After sampling cylinders are emptied.

Part 2

Determining the degree of purification of waste water

As a result of experiment speed flocculation, the beginning and the end of settling flakes are determined the optimal dose of coagulant.

In each sample, determine the alkalinity, pH, concentration suspended solids and other impurities, but which determine the horsefly cleaning. All results are recorded in Table 2.

Determination results of process parameters water purification

Table 2 - the input parameters of the experiment

Continuation of Table 2

impurities

(%), (Mg / l) pH is -In other

8 9 10 1 12 13 74

| No. of vessel | name coagulant and its dose (Mg / l) | dose of lime, (Mg / l) | Dose of chlorine. (Mg / l) | start time of flocculation (s) | start time of settling flakes (sec) | time of the end of subsidence flakes (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Continuation of Table 2

| Continuation of Table 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicators of the degree of coagulation after purification |  |  |  | Reduction of purification (%) | The optimal dose of coagulant, (mg/l) | Note |
| alkaline ность | РН | completely suspended solids | Amount of other types of pollution |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 74 |

The basis of these experiments is plotted in the coordinates:

-Alkalinity - the dose of coagulant;

- PH-coagulant dose;

- Full-time advocate, since the introduction of the coagulant dose-coagulant

- The amount of suspended solids - the dose of coagulant, as well as build schedules for specific contaminants.

The degree of purification of water clarification under the influence of additives reagents set both visually and changes in optical density before and after water purification agents. The optical density is carried out on photocolorimeter CPK-2 (9) for wavelength = 300-500 nm. As a reference solution is used distilled water,

Lightening effect of the samples turbid wastewater is determined by the value of the optical density measured before (D) and after (D) water purification coagulant:

D0 - Dp

Эосв= ---------- * 100%

D0

Control questions:

- The methods used for wastewater purification.

2. What is the essence of the process of coagulation?

3. What coagulants are used in practice?

4. Give examples of stoichiometric equations of hydrolysis reactions.

5. How does pH affect the conditions of coagulation ?

6. What methods are determined by the degree of lightening WW?

List of used literature:

- Kuz'kin S.F., Nebera V.P. Synthetic flocculants in the processes of dehydration. - M : Mining , 1963 .

- Veytser Yu.I., G.S. Kolesnikov , Tevlina A.S., Sterina R. , Skrypchenko N.I. The use of cationic flocculants for water purification / / 1966. -39 - 9.- S20792083 .

- Veytser Yu.I. The use of flocculants in wastewater purification / / ZH.VHO. -1967 - 12. - 612 .

- Levin S.A., Ermolenko N.F. / / Coll.journal

Сатаева Лаззат Муталовна

Байбатырова Бекзат Умирзаковна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным занятиям

по дисциплине «Промышленная экология»

Подписано в печать ..............................2013 г.

Формат бумаги 60х84 1/28

Бумага типографичкская. Печать офсетная. Объем 1,2 п.л.

Тираж ....... экз. Заказ № .....

Издание Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке хана